## Composição Manutenção Preventiv
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QT | P. UNITÁRIO | P. PARCIAL
1. | MÃO-DE-OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS
1.1 | Engenheiro Mecânico Responsável Técnico/Engenheiro de obra Pleno (ref sinapi composições 90778) | hrs | 19 | 119.37 | 2268.03
1.2 | Mecânico de Refrigeração (Sinapi composições 100308) | hrs | 150 | 35.44 | 5316
1.3 | Ajudante de Manutenção/ajudante especializado (Sinapi composições 88243) | hrs | 150 | 26.39 | 3958.5
TOTAL MÃO-DE-OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | 11542.53
2
2.1 | Veículo (depreciação, combustível, pedágio) | Mês | 1 | 3384.16 | 3384.16
2.2 | Material de consumo (gás, óleo lubrif., graxa, estopa, pintura, etc.) | Mês | 1 | 1741.22 | 1741.22
2.3 | Reposição de peças | Mês | 1 | 17412.2 | 17412.2
2.4 | Hospedagem (o valor especificado para cada pernoite é para os 02 funcionários e a quantidade especificada são os pernoite no mês) | Mês | 0 | 0 | 0
2.5 | Outros (especificar) | Mês | 0 | 0 | 0
TOTAL INSUMOS DIVERSOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO |  |  |  |  | 22537.58
3. | DESPESAS INDIRETAS E LUCRO
3.1 | Despesas Administrativas/Operacionais | % | 5 |  | 1704.0055
3.2 | Lucro | % | 7.2 |  | 2576.4563
TOTAL ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS COMPONENTES |  |  |  |  | 4280.4618
SUBTOTAL (1 + 2 + 3) |  |  |  |  | 38360.5718
4. | IMPOSTOS DIRETOS
4.1 | COFINS | % | 3% |  | 1287.9879
4.2 | PIS | % | 0.65% |  | 279.064
4.3 | ISSQN | % | 5% |  | 2146.6464
4.4 | Contribuição Previdenciária | % | 2% |  | 858.6586
TOTAL DOS TRIBUTOS |  |  | 10.65% |  | 4572.3569
TOTAL MENSAL ESTIMADO |  |  |  |  | 42932.9287
VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA 12 (DOZE) MESES |  |  |  |  | 515195.1447
Felipe Ferreira Nunes
Analista do Seguro Social - matr. 2136461
Engenheiro Mecânico - CREA/SC 129439-4

## Orçamento Geral Estimado - Anex
ORÇAMENTO GERAL ESTIMADO
| DISCRIMINAÇÃO | UN | QT | P. UNITÁRIO | P. PARCIAL | VALOR ANUAL POR ITEM
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO
1 | Manutenção em aparelhos do tipo Janela (ACJ) | TR | 179 | 28.3596 | 5076.37 | 60916.4095 |  | 179
2 | Manutenção em aparelhos do tipo Split System hi-wall, Piso/Teto ou Cassete | TR | 1021.6667 | 28.3596 | 28974.05 | 347688.6313 |  | 1021.6667
3 | Manutenção em centrais de ar condicionado do tipo Self Contained e/ou Fan Coil Chiller ou similar | TR | 235 | 28.3596 | 6664.5 | 79974.0571 |  | 235
4 | Manutenção em centrais de ar condicionado do tipo VRF/VRV ou similar | TR | 65.175 | 34.0315 | 2218 | 26616.0468 |  | 78.21 |  | 1500.8417
SUBTOTAL ESTIMADO |  |  |  |  | 42932.92 | 515195.1447 |  | 1513.8767 | 28.3596 | 515195.1447
MANUTENÇÃO PREVENTIVA HIGIÊNICO-SANITÁRIA
5 | Análise microbiológica, física e química do ar interior (ponto interno), conforme NBR14679 | Unid | 276 | 173 | 47748 | 47748
6 | Limpeza, higienização e descontaminação de dutos do sistema de ar condicionado, conforme NBR14679 | m | 974 | 35.52 | 34596.48 | 34596.48 | passou de 1344m para 974 |  |  | passou de 26,22 para 35,52
SUBTOTAL ESTIMADO |  |  |  |  | 82344.48 | 82344.48
INSTALAÇÕES E REMANEJAMENTOS
7 | Instalações e remanejamentos de equipamentos, conforme discriminado na planilha anexa (desmembramento do item 7 (sete) do orçamento geral estimado), valor Global anual previsto. | Unid | 1 | 197568.34 | 197568.34 | 197568.34
VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA 12 (DOZE) MESES | [5 empty] | 795107.9647
Obs.:
1 - Metragens de dutos (metros): APS Cândido Lopes (144,50); APS Visconde de Guarapuava (144,50); GEX Curitiba/APS Digital Curitiba (144,50); APS Paranaguá (144,50); Itajaí (77); Irati (115); APS Campo Largo (17); Guaramirim (17); Itapema (17); Itaperuçu (17); Lapa (17); Mandirituba (17); Palmeira (17); Penha (17); ,Pinhais (17); Pomerode (17); Rio Negro (17); S. Mateus do Sul (17);
2 - No item 5 é considerado o número de agências climatizadas, bem como a RE 09 da ANVISA. Neste caso, os respectivos quantitativos semestrais por unidade são os seguintes: a) Região de Curitiba: GEX / APS DIGITAL / ADJ CURITIBA (14), CEDOCPREV CURITIBA (2), APS CURITIBA-CÂNDIDO LOPES (13), APS CURITIBA-HAUER (2), APS CURITIBA-VISC. DE GUAR. (4), APS FAZENDA RIO GRANDE (2), APS ITAPERUÇU (2), APS LAPA (2), APS MANDIRITUBA (2), APS PARANAGUÁ (2), APS PINHAIS (2), APS SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (2), APS ARAUCÁRIA (2), APS COLOMBO (2), GEX/APS/ADJ PONTA GROSSA (9), APS IRATI (4), APS SÃO MATEUS DO SUL (2), APS CASTRO (2), APS PALMEIRA (2), APS CAMPO LARGO (2). b) Região de Joinville: APS GUARAMIRIM (2), APS JARAGUÁ DO SUL (4), APS CANOINHAS (4), APS MAFRA (4), APS RIO NEGRO (2), APS SÃO BENTO DO SUL (2), APS SÃO FRANCISCO DO SUL (2), GEX JOINVILLE (4), ADJ/APS JOINVILLE-CENTRO (4). c) Região de Blumenau: APS BALNEÁRIO CAMBORIÚ (2), APS BRUSQUE (4), APS IBIRAMA (2), APS INDAIAL (2), APS ITAJAÍ / ADJ BLUMENAU (4), APS PENHA (2), APS POMERODE (2), APS RIO DO SUL (4), APS TIMBÓ (2), CEDOCPREV BLUMENAU (2), GEX/APS BLUMENAU (6), APS ITAPEMA (2), APS TIJUCAS (2).
3 - O valor unitário dos itens 1 a 4 foi obtido à partir da planilha de composição Preventiva e Corretiva, partilhado entre os diversos equipamentos.
Felipe Ferreira Nunes
| Analista do Seguro Social - matr. 2136461 | [6 empty] | Área construída (m2) | Número mínimo de amostras
| Engenheiro Mecânico - CREA/SC 129439-4 | [6 empty] | Até 1.000 | 1
[8 empty] | 1.000 a 2.000 | 3
[8 empty] | 2.000 a 3.000 | 5
[8 empty] | 3.000 a 5.000 | 8
[8 empty] | 5.000 a 10.000 | 12
[8 empty] | 10.000 a 15.000 | 15
[8 empty] | 15.000 a 20.000 | 18
[8 empty] | 20.000 a 30.000 | 21
[8 empty] | Acima de 30.000 | 25

## Orçmnto Inst Remanjmnto - Anexo
ANEXO IV do TERMO DE REFERÊNCIA – ORÇAMENTO ESTIMADO PARA INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO
DESMEMBRAMENTO DO ITEM 7 (sete) DO ORÇAMENTO GERAL ESTIMADO
ITEM | Discriminação | Unid. | Quantidade prevista anual | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO SEM BDI | BDI (%) - Sem desoneração | PARCIAL COM BDI
Instalações e Remanejamentos de aparelhos de Ar Condicionado
| Instalação de equipamentos de ar condicionado tipo Split de capacidade 7.000 a 24.000 Btus, Ref TCPO, (COMP. 1.1) | Unid. | 25 | 496 | 20% | 14880
| Instalação de equipamentos de ar condicionado tipo Split de capacidade 30.000 a 60.000 Btus, Ref TCPO, (COMP. 2.1) | Unid. | 10 | 992 | 20% | 11904
7 | Remanejamento de equipamentos de ar condicionado tipo Split de capacidade 7.000 a 24.000 Btus, Ref TCPO, (COMP. 1.2) | Unid. | 50 | 744 | 20% | 44640
| Remanejamento de equipamentos de ar condicionado tipo Split de capacidade 30.000 a 60.000 Btus, Ref TCPO, (COMP. 2.2) | Unid. | 20 | 1488 | 20% | 35712
| Instalação de Tubulação de cobre Diâmetro ½' (12,7mm) com isolamento elastomérico para tubulação frigorífica, inclusive interligação elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivações e acessórios de fixação, fornecimento e instalação (COMP. 4.1) | m | 180 | 52.9252 | 20% | 11431.84
| Instalação de Tubulação de cobre Diâmetro ¼' (6,35mm) com isolamento elastomérico para tubulação frigorífica, inclusive interligação elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivações e acessórios de fixação, fornecimento e instalação (COMP. 4.2) | m | 360 | 32.2952 | 20% | 13951.51
| Instalação de Tubulação de cobre Diâmetro 5/8' (15,87mm) com isolamento elastomérico para tubulação frigorífica, inclusive interligação elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivações e acessórios de fixação, fornecimento e instalação (COMP. 4.4) | m | 120 | 62.8852 | 20% | 9055.46
| Instalação de Tubulação de cobre Diâmetro 3/8' (9,53mm) com isolamento elastomérico para tubulação frigorífica, inclusive interligação elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivações e acessórios de fixação, fornecimento e instalação (COMP. 4.3) | m | 180 | 42.6452 | 20% | 9211.36
| Instalação de Tubulação de cobre Diâmetro 7/8' (22,22mm) com isolamento elastomérico para tubulação frigorífica, inclusive interligação elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivações e acessórios de fixação, fornecimento e instalação (COMP. 4.7) | m | 120 | 130.2152 | 20% | 18750.98
| Instalação de Tubulação de cobre Diâmetro 1 1/8' (28,57mm) com isolamento elastomérico para tubulação frigorífica, inclusive interligação elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivações e acessórios de fixação, fornecimento e instalação (COMP. 4.6) | m | 60 | 139.5052 | 20% | 10044.37
| Instalação de Tubulação de cobre Diâmetro 3/4' (19,05mm) com isolamento elastomérico para tubulação frigorífica, inclusive interligação elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivações e acessórios de fixação, fornecimento e instalação (COMP. 4.8) | m | 60 | 135.6203 | 20% | 9764.66
| Instalação de Tubulação de PVC Branca, Soldável Diâmetro 25mm(1”) p/ Dreno Incluindo conexões e revestimento (isolamento) de esponjoso elastomérico, fornecimento e instalação (COMP. 4.5) | m | 400 | 7.51 | 20% | 3604.8
| Suportes para Condensador construídos de perfis de aço tipo cantoneira (par), com Soldagem MIG, protegidos por zinco eletrolítico (imersão a frio), incluindo kit de fixação e coxins de borracha vulcanizada, 400mm (Ref. SBC 368230) | Unid. | 50 | 50.82 | 20% | 3049.2
| Suportes para Condensador construídos de perfis de aço tipo cantoneira (par), com Soldagem MIG, protegidos por zinco eletrolítico (imersão a frio), incluindo kit de fixação e coxins de borracha vulcanizada, 500mm (Ref. SBC 368231) | Unid. | 20 | 65.34 | 20% | 1568.16
|  |  | TOTAL |  |  | 197568.34
|  | BDI 1: | 20%
Observações:
1) As composições de custos apresentadas nesta planilha orçamentária englobam em seu valor toda a mão-de-obra, materiais, ferramentas, equipamentos e demais itens necessários à sua perfeita e completa execução.
2) A presente planilha é parte integrante do Termo de Referência para Contratação de Manutenção Preventiva e Corretiva dos equipamentos de ar condicionado do Polo II.
Felipe Ferreira Nunes
Analista do Seguro Social – Eng. Mecânico
Matr. 2136461 / CREA/SC: 129439-4