## Proposta
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA
À,
Superintendência Regional Sul do INSS
1 – Apresentamos nossa proposta para execução do objeto do Pregão Eletrônico nº 13/2023, Processo 35014.110015/2023-13, UASG 510181, conforme discriminado no Edital, no valor global de R$ ............ (....................), esclarecendo que o valor ofertado guarda conformidade com a proposta efetuada via sistema.
2 – Declaramos que em nossos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, bem como a responsabilidade civil por quaisquer danos causados ao INSS ou a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais.
3 –São anexos a esta proposta as planilhas com o cálculo dos BDIs e a planilha de custos e formação de preços.
4 –Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização do INSS, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, em conformidade com as especificações técnicas.
5 –Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.
6 –Informamos, ainda, nossos dados:
EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:
TELEFONE:
E-MAIL:
NOME FANTASIA:
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:
RG REPRESENTANTE LEGAL:
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO:
AGENCIA:
CONTA CORRENTE:
7 –Comprometemo-nos a executar os serviços pelo preço proposto e informamos os dados do responsável técnico pela execução contratual como segue:
–NOME:
–QUALIFICAÇÃO:
–CPF:
–REGISTRO NO CREA:
Local e data.
___________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

## Planilha de Preços
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Adequação das Instalações Elétricas para Climatização - GEX e APS Pelotas | SINAPI - 04/2023 - Rio Grande do Sul ORSE - 02/2023 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2023 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 03/2023 - São Paulo AGETOP CIVIL - 05/2023 - Goiás CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte |  |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 | 100%
1.1 |  |  | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1.1 |  |  | QD 01 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1.1.1 | E-02.005 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, EM CAPA DE AÇO, PARA 200A, 100X60X25CM, COM 10 CIRCUITOS TRIFÁSICO, EXCLUSIVE OS DISJUNTORES – COMP.REF.: 9281/ORSE | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.1.2 | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.1.3 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.1.4 | E-02.023 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PADRÃO DIN TRIPOLAR 63 A 70A, CAPACIDADE DE RUPTURA 10KA – COMP.REF.: 93673/SINAPI | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.1.5 | E-02.025 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 63A–240 V, CURVA C, CAPACIDADE DE RUPTURA 5KA – COMP.REF.: 93659/SINAPI | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.1.6 | E-02.015 | Próprio | DISPOSITIVO DPS, CLASSE I E II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA 275V, CORRENTE MÁXIMA 60KA (IIMP.12,5KA IN: 30KA), INCLUINDO INSTALAÇÃO – COMP.REF.: 9041/ORSE | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.1.7 | 73782/003 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.1.8 | 73782/002 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.1.9 | 73782/005 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ 1 CABO DE COBRE DE 25 MM2 COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.1.10 | E-04.070 | Próprio | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO – COMP.REF.: 7927/ORSE | UN | 14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.1.11 | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.2 |  |  | QD 02 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1.2.1 | E-02.001 | Próprio | QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO QGBT, MONTADO DE ACORDO COM A NBR 60439, DE SOBREPOR COM ACESSÓRIOS – COMP.REF.: 74131/8/SINAPI | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.2.2 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.2.3 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.2.4 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.2.5 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.2.6 | E-02.016 | Próprio | DISPOSITIVO DPS, CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA 275V, CORRENTE MÁXIMA 40KA, INCLUINDO INSTALAÇÃO – COMP.REF.: 9042/ORSE | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.2.7 | 73782/002 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.2.8 | 73782/005 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ 1 CABO DE COBRE DE 25 MM2 COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.2.9 | E-04.070 | Próprio | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO – COMP.REF.: 7927/ORSE | UN | 13 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.2.10 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3 |  |  | QD 03 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1.3.1 | E-02.001 | Próprio | QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO QGBT, MONTADO DE ACORDO COM A NBR 60439, DE SOBREPOR COM ACESSÓRIOS – COMP.REF.: 74131/8/SINAPI | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3.2 | E-02.023 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PADRÃO DIN TRIPOLAR 63 A 70A, CAPACIDADE DE RUPTURA 10KA – COMP.REF.: 93673/SINAPI | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3.3 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3.4 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3.5 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3.6 | E-02.016 | Próprio | DISPOSITIVO DPS, CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA 275V, CORRENTE MÁXIMA 40KA, INCLUINDO INSTALAÇÃO – COMP.REF.: 9042/ORSE | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3.7 | E-04.070 | Próprio | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO – COMP.REF.: 7927/ORSE | UN | 16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3.8 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.4 |  |  | QD 04 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1.4.1 | E-02.001 | Próprio | QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO QGBT, MONTADO DE ACORDO COM A NBR 60439, DE SOBREPOR COM ACESSÓRIOS – COMP.REF.: 74131/8/SINAPI | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.4.2 | E-02.023 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PADRÃO DIN TRIPOLAR 63 A 70A, CAPACIDADE DE RUPTURA 10KA – COMP.REF.: 93673/SINAPI | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.4.3 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.4.4 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.4.5 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.4.6 | E-02.016 | Próprio | DISPOSITIVO DPS, CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA 275V, CORRENTE MÁXIMA 40KA, INCLUINDO INSTALAÇÃO – COMP.REF.: 9042/ORSE | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.4.7 | E-04.070 | Próprio | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO – COMP.REF.: 7927/ORSE | UN | 14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.4.8 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 |  |  | CONDULETES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.2.1 | 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 13 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.2 | 95781 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | UN | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.3 | E-05.019 | Próprio | Condulete em alumínio tipo "C" de 2" | un | 24 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.4 | E-05.010 | Próprio | CONDULETE EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA ELETRODUTO 3”, TIPO T . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO – COMP.REF.: 83471/SINAPI | un | 14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 |  |  | ELETROCALHAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.3.1 | E-03.005 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA 100 X 50 MM COM TAMPA (REF. MOPA OU SIMILAR) – COMP.REF.: 8359/ORSE | m | 27 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.2 | E-04.030 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÃO FRANCESA SIMPLES 150 MM (REF. VL 1.35 VALEMAM OU SIMILAR) – COMP.REF.: 717/ORSE | un | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.3 | E-04.019 | Próprio | EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA – COMP.REF.: 7878/ORSE | un | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.4 | E-04.002 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) – COMP.REF.: 7877/ORSE | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.5 | E-04.074 | Próprio | TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA 90º, HORIZONTAL, 100MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA - REF. COMP.: 12526/0RSE | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.6 | E-04.066 | Próprio | CURVA DE INVERSÃO COM ÂNGULO 90°, 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, INTERLIGAÇÃO COM QUADRO GERAL (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.7 | E-04.076 | Próprio | TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA DE INVERSÃO, 100MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA - REF. COMP.: 12525/0RSE | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.8 | E-03.010 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA 200 X 50 MM COM TAMPA (REF. MOPA OU SIMILAR) – COMP.REF.: 8360/ORSE | m | 4.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.9 | E-04.053 | Próprio | TÊ HORIZONTAL 200 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) – COMP.REF.: 7143/ORSE | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.10 | E-04.075 | Próprio | TAMPA DE ENCAIXE 200MM PARA TÊ HORIZONTAL, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. COMP.: 12580/0RSE). | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.11 | E-04.067 | Próprio | CURVA DE INVERSÃO COM ÂNGULO 90°, 200 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, INTERLIGAÇÃO COM QUADRO GERAL (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.12 | E-04.077 | Próprio | TAMPA DE ENCAIXE PARA REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 x 50mm para 100 x 50mm, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA - REF. COMP.: 12584/0RSE | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.13 | E-04.031 | Próprio | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 50MM / 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA – COMP.REF.: 8224 /ORSE | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.14 | E-04.076 | Próprio | TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA DE INVERSÃO, 100MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA - REF. COMP.: 12525/0RSE | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.15 | E-04.037 | Próprio | SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 2" – COMP.REF.: 063613/SBC | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.16 | E-04.054 | Próprio | TERMINAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) – COMP.REF.: 8318/ORSE | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.17 | E-04.057 | Próprio | TERMINAL 200 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) – COMP.REF.: 9989/ORSE | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4 |  |  | ELETRODUTOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.4.1 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 92 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.2 | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.3 | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.4 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 71 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.5 | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.6 | 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.7 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 188 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.8 | 93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.9 | 93014 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 24 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.10 | 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 88 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.11 | 93024 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.12 | 93016 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5 |  |  | CABOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.5.1 | 101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.2 | 92987 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 97 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.3 | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 314 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.3 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 179 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.4 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1570 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.5 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4452 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.6.1 | E-10.029 | Próprio | PONTO DE ENERGIA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELÉTRICOS (FN + T) PARA CONDENSADORAS E SISTEMA DE VENTILAÇÃO, COM ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO 1” APARENTE. ( 93144/SINAPI – AF_01/2016) – COMP.REF.:93144/SINAPI | un | 67 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6.2 | 91180 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 440 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6.3 | E-04.085 | Próprio | Bucha de redução de pvc rígido roscável diâm = 3" x 2" | un | 9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6.4 | E-04.086 | Próprio | Bucha de redução de pvc rígido roscável diâm = 2" x 1" - Rev 01_10/2022 | un | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6.5 | E-04.087 | Próprio | Bucha de redução de pvc rígido roscável diâm = 1" x 3/4" | un | 9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6.6 | 83388 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6.7 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 50 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6.8 | 90436 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 17 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6.9 | 90437 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | UN | 11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
_______________________________________________________________

## Composição do BDI
FÓRMULA UTILIZADA NO MANUAL DE ENGENHARIA E NO ACÓRDÃO TCU 2369/2011
LDI = BDI = Lucro e despesas indiretas/Beneficio desp. Indiretas
AC = Taxa de rateio da Administração Central
DF = Taxa de Despesas Financeiras
R = Taxa de Riscos +Seguros + Garantias
L = Taxa de Lucro/Remuneração
I = Taxa de Incidência de Impostos(PIS, COFINS, ISS)
ESTIMATIVA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS PARA OBRAS E SERVIÇOS
| AC | ADM. CENTRAL
| DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.23
| R | SEGUROS/IMPREVISTOS | 2.07
| I1 | PIS | 0.65
| 12 | COFINS | 3
| I3 | ISS | 3.5
| L | LUCRO
| BDI 1 CALCULADO (%) |  | 11.2821
BDI 1 ADOTADO (%)
ESTIMATIVA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS PARA EQUIPAMENTOS
| AC | ADM. CENTRAL
| DF | CUSTO FINANCEIRO | 0.85
| R | SEGUROS/IMPREVISTOS | 1.33
| I1 | PIS | 0.65
| 12 | COFINS | 3
| I3 | ISS | 0
| L | LUCRO
| BDI 2 CALCULADO (%) |  | 6.0626
BDI 2 ADOTADO (%)
Definições:
ISS – Imposto sobre serviços de qualquer natureza; Segundo informação da Prefeitura de Pelotas |  |  |  | ISS= | 3.5%
PIS – Programa de integração social;
COFINS – Contribuição para financiamento da seguridade social
1. A porcentagem de ISS pode variar de 2 à 5 %, conforme Legislação Municipal.
2. São adotados valores diferentes de BDI para equipamentos e para serviços, conforme Acórdão TCU 2.369/2011.
3. Os índices utilizados são do Acórdão TCU 2.622/2013