## Proposta
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA
À,
Superintendência Regional Sul do INSS
1 – Apresentamos nossa proposta para execução do objeto do Pregão Eletrônico nº 13/2025, Processo 35014.021155/2025-71, UASG 510181, conforme discriminado no Edital, no valor global de R$ ............ (....................), esclarecendo que o valor ofertado guarda conformidade com a proposta efetuada via sistema.
2 – Declaramos que em nossos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, bem como a responsabilidade civil por quaisquer danos causados ao INSS ou a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais.
3 –São anexos a esta proposta as planilhas com o cálculo dos BDIs e a planilha de custos e formação de preços.
4 –Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização do INSS, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, em conformidade com as especificações técnicas.
5 –Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.
6 –Informamos, ainda, nossos dados:
EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:
TELEFONE:
E-MAIL:
NOME FANTASIA:
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:
RG REPRESENTANTE LEGAL:
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO:
AGENCIA:
CONTA CORRENTE:
7 –Comprometemo-nos a executar os serviços pelo preço proposto e informamos os dados do responsável técnico pela execução contratual como segue:
–NOME:
–QUALIFICAÇÃO:
–CPF:
–REGISTRO NO CREA:
Local e data.
___________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Orçamento PPCI APS CAÇADOR/SC desonerado_2 itens | SINAPI - 01/2025 - Santa Catarina SICRO3 - 10/2024 - Santa Catarina ORSE - 12/2024 - Sergipe CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo DERPR - 10/2024 - Paraná |  | 27,2% |  | Desonerado: 0,00%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÈNDIO (PPCI) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.1.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.2 |  |  | PAVIMENTO TÉRREO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
1.2.1 |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
1.2.1.1 | I-01.001 | Próprio | LUMINÁRIA AUTÔNOMA P/ACLARAMENTO LED 1200-1500 LÚMENS (SATTE, AUREON OU SIMILAR) – COMP.REF.: 9056/ORSE | un | 13 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.2.1.2 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 130 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.2.1.3 | 104404 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 | UN | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.2.1.4 | 95808 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.2.1.5 | 104402 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.2.1.6 | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 | UN | 14 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.2.1.7 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.2.1.8 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 409 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.2.1.9 | 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.2.1.10 | 104785 | SINAPI | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 112 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.2.1.11 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.2.2 |  |  | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
1.2.2.1 | I-03.002 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EXTINTOR, ALARME, SIRENE, HIDRANTE) – 14X14 cm – COMP.REF.: 97.02.194/CPOS | un | 8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.2.2.2 | I-03.001 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA E SAÍDA DE EMERGÊNCIA – FOTOLUMINESCENTE (COR VERDE) – 26X13 cm – COMP.REF.: 97.02.194/CPOS | un | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.2.2.3 | I-03.004 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA (QUADRO DE FORÇA/RISCO ELÉTRICO) – 14X14cm – COMP.REF.: 97.02.194/CPOS | un | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.2.3 |  |  | ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
1.2.3.1 | I-04.003 | Próprio | ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA VIDRO – COMP.REF.: 07861/ORSE | un | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.2.3.2 | I-04.004 | Próprio | AVISADOR SONORO/VISUAL ENDEREÇÁVEL PARA INCÊNDIO – COMP.REF.: 11824/ORSE | un | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.2.3.3 | I-04.006 | Próprio | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO, ENDEREÇÁVEL – 125 END. E IP55; 24VCC (Intelbrás CIE 1125, Segurimax Smart 125L ou SIMILAR) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.2.3.4 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.2.3.5 | 104404 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.2.3.6 | 95808 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 | UN | 20 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.2.3.7 | 104402 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 | UN | 7 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.2.3.8 | 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 22 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.2.3.9 | 104785 | SINAPI | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 150 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.2.3.10 | E-06.010 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 2 x 1,5 mm², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM PVC/E 105°C - PARA DETECÇÃO DE INDÊNDIO. COMP.REF.: 08749/ORSE | M | 190 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.2.3.11 | E-06.011 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2X2,5mm², ENCORDOAMENTO COM ISOLAÇÃO TERMOPLÁSTICO PVC/E 105°C, CLASSE 4, TENSÃO DE ISOLAMENTO 600V, PARA SISTEMA DE DETECÇÃO INCÊNDIO. REF:COMP:: ORSE/8749 | m | 172 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.3 |  |  | 1.º PAVIMENTO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
1.3.1 |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
1.3.1.1 | I-01.001 | Próprio | LUMINÁRIA AUTÔNOMA P/ACLARAMENTO LED 1200-1500 LÚMENS (SATTE, AUREON OU SIMILAR) – COMP.REF.: 9056/ORSE | un | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.3.1.2 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 130 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.3.1.3 | 104404 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 | UN | 11 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.3.1.4 | 95808 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 | UN | 21 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.3.1.5 | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 | UN | 13 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.3.1.6 | 104402 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 | UN | 13 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.3.1.7 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.3.1.8 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 400 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.3.1.9 | 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.3.1.10 | 104785 | SINAPI | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 130 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.3.1.11 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.3.2 |  |  | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
1.3.2.1 | I-03.001 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA E SAÍDA DE EMERGÊNCIA – FOTOLUMINESCENTE (COR VERDE) – 26X13 cm – COMP.REF.: 97.02.194/CPOS | un | 15 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.3.2.2 | I-03.002 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EXTINTOR, ALARME, SIRENE, HIDRANTE) – 14X14 cm – COMP.REF.: 97.02.194/CPOS | un | 8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.3.2.3 | I-03.004 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA (QUADRO DE FORÇA/RISCO ELÉTRICO) – 14X14cm – COMP.REF.: 97.02.194/CPOS | un | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.3.2.4 | I-03.014 | Próprio | PLACA COM INDICAÇÃO DO N.º DO PAVIMENTO *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.3.3 |  |  | ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
1.3.3.1 | I-04.003 | Próprio | ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA VIDRO – COMP.REF.: 07861/ORSE | un | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.3.3.2 | I-04.004 | Próprio | AVISADOR SONORO/VISUAL ENDEREÇÁVEL PARA INCÊNDIO – COMP.REF.: 11824/ORSE | un | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.4 |  |  | 2.º PAVIMENTO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
1.4.1 |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
1.4.1.1 | I-01.001 | Próprio | LUMINÁRIA AUTÔNOMA P/ACLARAMENTO LED 1200-1500 LÚMENS (SATTE, AUREON OU SIMILAR) – COMP.REF.: 9056/ORSE | un | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.4.1.2 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.4.1.3 | 104404 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.4.1.4 | 95808 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 | UN | 15 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.4.1.5 | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 | UN | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.4.1.6 | 104402 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 | UN | 13 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.4.1.7 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.4.1.8 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 266 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.4.1.9 | 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.4.1.10 | 104785 | SINAPI | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.4.1.11 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.4.2 |  |  | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
1.4.2.1 | I-03.001 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA E SAÍDA DE EMERGÊNCIA – FOTOLUMINESCENTE (COR VERDE) – 26X13 cm – COMP.REF.: 97.02.194/CPOS | un | 11 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.4.2.2 | I-03.002 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EXTINTOR, ALARME, SIRENE, HIDRANTE) – 14X14 cm – COMP.REF.: 97.02.194/CPOS | un | 6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.4.2.3 | I-03.004 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA (QUADRO DE FORÇA/RISCO ELÉTRICO) – 14X14cm – COMP.REF.: 97.02.194/CPOS | un | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.4.2.4 | I-03.014 | Próprio | PLACA COM INDICAÇÃO DO N.º DO PAVIMENTO *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.4.3 |  |  | ALARME E DETECÇÃO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
1.4.3.1 | I-04.003 | Próprio | ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA VIDRO – COMP.REF.: 07861/ORSE | un | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.4.3.2 | I-04.004 | Próprio | AVISADOR SONORO/VISUAL ENDEREÇÁVEL PARA INCÊNDIO – COMP.REF.: 11824/ORSE | un | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.5 |  |  | SUBSOLO - GARAGEM |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
1.5.1 |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
1.5.1.1 | I-01.001 | Próprio | LUMINÁRIA AUTÔNOMA P/ACLARAMENTO LED 1200-1500 LÚMENS (SATTE, AUREON OU SIMILAR) – COMP.REF.: 9056/ORSE | un | 7 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.5.1.2 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.5.1.3 | 104404 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.5.1.4 | 95808 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.5.1.5 | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 7 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.5.1.6 | 104402 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.5.1.7 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.5.1.8 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 180 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.5.1.9 | 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.5.1.10 | 104785 | SINAPI | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 60 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.5.1.11 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.5.2 |  |  | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
1.5.2.1 | I-03.001 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA E SAÍDA DE EMERGÊNCIA – FOTOLUMINESCENTE (COR VERDE) – 26X13 cm – COMP.REF.: 97.02.194/CPOS | un | 4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.5.2.2 | I-03.002 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EXTINTOR, ALARME, SIRENE, HIDRANTE) – 14X14 cm – COMP.REF.: 97.02.194/CPOS | un | 5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.5.2.3 | I-03.004 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA (QUADRO DE FORÇA/RISCO ELÉTRICO) – 14X14cm – COMP.REF.: 97.02.194/CPOS | un | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.5.3 |  |  | ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
1.5.3.1 | I-04.003 | Próprio | ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA VIDRO – COMP.REF.: 07861/ORSE | un | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.5.3.2 | I-04.004 | Próprio | AVISADOR SONORO/VISUAL ENDEREÇÁVEL PARA INCÊNDIO – COMP.REF.: 11824/ORSE | un | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.6 |  |  | DOCUMENTOS E TAXAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
1.6.1 | MI008 | Próprio | LAUDO TÉCNICO DO NÍVEL DE LUMINOSIDADE DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL COM ART | un | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.6.2 | MI009 | Próprio | LAUDO TÉCNICO DO NÍVEL DE SONORIDADE DO SISTEMA DE ALARME COM ART | un | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.6.3 | 006193 | Próprio | TAXA DE VISTORIA PARA FINS DE LIBERAÇÃO DE “HABITE-SE” EM EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PARA O CBMSC | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.7 |  |  | DIVERSOS |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0
1.7.1 | 104758 | SINAPI | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 18 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.7.2 | R-08.011 | Próprio | REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO. COMP. REF.: ED-48460/SETOP. | m² | 130 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.7.3 | R-05.013 | Próprio | RECOLOCAÇÃO DE FORRO EM PLACAS - REF.: FDE 10.70.002 | m² | 130 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2 |  |  | EXTINTOR DE INCÊNDIO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
2.1 |  |  | PAVIMENTO TÉRREO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
2.1.1 | 83634 | SINAPI | EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.1.2 | I-02.002 | Próprio | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (ABC) 4 KG – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO – COMP.REF.: 72553/SINAPI | un | 4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.2 |  |  | 1.º PAVIMENTO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
2.2.1 | 83634 | SINAPI | EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.2.2 | I-02.002 | Próprio | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (ABC) 4 KG – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO – COMP.REF.: 72553/SINAPI | un | 4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.3 |  |  | 2.º PAVIMENTO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
2.3.1 | 83634 | SINAPI | EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.3.2 | I-02.002 | Próprio | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (ABC) 4 KG – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO – COMP.REF.: 72553/SINAPI | un | 4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.4 |  |  | SUBSOLO - GARAGEM |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
2.4.1 | 83634 | SINAPI | EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.4.2 | I-02.002 | Próprio | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (ABC) 4 KG – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO – COMP.REF.: 72553/SINAPI | un | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
Tipo de Licitação |  |  |  |  | Total sem BDI |  |  |  | 0
Abertura da Licitação |  |  |  |  | Total do BDI |  |  |  | 0
Número do Processo Licitatório |  |  |  |  | Total Geral |  |  |  | 0