## Valor da Contratação
ANEXO I – B11
PLANILHA DETALHADA DE FORMAÇÃO DE PREÇO
POLO XI
DESONERADA
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN. | QTE. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO ANUAL (R$)
11 | Serviço de manutenção predial preventiva e corretiva por demanda, com fornecimento de materiais, peças e componentes, nos imóveis relacionados no Polo Regional XI. | Mês | 12 | 120983.35 | 1451800.2
VALOR TOTAL DO ITEM 11: R$ 1.451.800,20 (Um milhão, quatrocentos e cinquenta e um mil e oitocentos reais e vinte centavos).

## Resumo
PLANILHA RESUMO POLO XI
BASE | ÁREA TOTAL (m²) | CUSTO MÉDIO MENSAL (PREVENTIVA) | CUSTO ANUAL (PREVENTIVA) | CUSTO MÉDIO MENSAL (CORRETIVA) | CUSTO ANUAL (CORRETIVA) | CUSTO MÉDIO MENSAL MANUTENÇÃO | CUSTO ANUAL MANUTENÇÃO
SANTA MARIA | 21447.05 | 30245.8367 | 362950.0407 | 90737.5102 | 1088850.122 | 120983.3469 | 1451800.1626
TOTAL POLO XI | 21447.05 | 30245.8367 | 362950.0407 | 90737.5102 | 1088850.122 | 120983.3469 | 1451800.1626
BASE SANTA MARIA | Custo Médio Mensal |  |  | Custo Anual |  |  | Percentual por unidade
| Preventiva | Corretiva | Total | Preventiva | Corretiva | Total | %
APS BAGÉ | 1976.1851 | 5928.5554 | 7904.7405 | 23714.2216 | 71142.6649 | 94856.8866 | 6.534%
APS CANGUÇU | 1623.0617 | 4869.1852 | 6492.2469 | 19476.7407 | 58430.2221 | 77906.9628 | 5.366%
APS PIRATINI | 1623.0617 | 4869.1852 | 6492.2469 | 19476.7407 | 58430.2221 | 77906.9628 | 5.366%
APS CAÇAPAVA DO SUL | 1534.0763 | 4602.2288 | 6136.3051 | 18408.9152 | 55226.7456 | 73635.6609 | 5.072%
APS CACEQUI | 1204.9945 | 3614.9836 | 4819.9782 | 14459.9345 | 43379.8035 | 57839.738 | 3.984%
APS CACHOEIRA DO SUL | 1845.9506 | 5537.8518 | 7383.8024 | 22151.4071 | 66454.2212 | 88605.6282 | 6.103%
APS ENCRUZILHADA DO SUL | 1560.5198 | 4681.5593 | 6242.0791 | 18726.2374 | 56178.7121 | 74904.9494 | 5.159%
APS RIO PARDO | 1550.941 | 4652.8229 | 6203.7639 | 18611.2917 | 55833.875 | 74445.1667 | 5.128%
APS Santiago | 1341.6038 | 4024.8113 | 5366.4151 | 16099.2453 | 48297.7359 | 64396.9812 | 4.436%
GEX/APS SANTA MARIA | 1932.0484 | 5796.1451 | 7728.1934 | 23184.5803 | 69553.741 | 92738.3214 | 6.388%
APS ALEGRETE | 2502.8773 | 7508.6318 | 10011.5091 | 30034.5272 | 90103.5817 | 120138.1089 | 8.275%
APS DOM PEDRITO | 1976.1851 | 5928.5554 | 7904.7405 | 23714.2216 | 71142.6649 | 94856.8866 | 6.534%
APS QUARAÍ | 1594.9305 | 4784.7914 | 6379.7219 | 19139.1657 | 57417.497 | 76556.6626 | 5.273%
APS ROSÁRIO DO SUL | 1340.5416 | 4021.6248 | 5362.1664 | 16086.4992 | 48259.4975 | 64345.9966 | 4.432%
APS SANTANA DO LIVRAMENTO | 2047.7532 | 6143.2595 | 8191.0127 | 24573.038 | 73719.114 | 98292.152 | 6.77%
APS SÃO GABRIEL | 1638.861 | 4916.5831 | 6555.4441 | 19666.3323 | 58998.9968 | 78665.329 | 5.418%
GEX/APS URUGUAIANA | 2952.2452 | 8856.7356 | 11808.9807 | 35426.9422 | 106280.8267 | 141707.7689 | 9.761%
Total Base SANTA MARIA | 30245.8367 | 90737.5102 | 120983.3469 | 362950.0407 | 1088850.122 | 1451800.1626 | 100%

## Equipe Técnica
CÁLCULO DO CUSTO DA EQUIPE TÉCNICA PARA O POLO XI
Valores SINAPI* | Engenheiro Civil (ref. SINAPI/90778) | Engenheiro eletricista (ref. SINAPI/91677) | Auxiliar Técnico (ref. SINAPI/88255)
| 101.99 | 108.8988 | 27.29
Quantidade de horas/mês | 80 | 16 | 80
Custo mensal | 8159.2 | 1742.38 | 2183.2
Custo anual | 97910.4 | 20908.56 | 26198.4
* Tabela SINAPI Outubro/2023 (Não Desonerado)
CUSTO POR PERÍODO (Sem BDI)
Custo mensal da equipe | 12084.78
Custo anual da equipe | 145017.36

## Base Santa Maria
BASE SANTA MARIA - PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS | [13 empty] | BASE SANTA MARIA – PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE CUSTOS POR UNIDADE | [16 empty] | BASE SANTA MARIA – PLANILHA RESUMO DE CUSTOS DA BASE
UNIDADE | Área (m²) |  |  |  |  | Horas | [6 empty] | Total | GEX / APS | Custo da equipe em execução por rotina |  |  |  | Custos mensais |  |  |  | Custo Equipe técnica |  |  |  | Custo total por rotina (SEM BDI) |  |  |  | GEX / APS | Custo total por rotina (COM BDI) |  |  |  |  | Custo Mensal de Manutenção por unidade |  |  | Resumo de Custos da Base SANTA MARIA
| Total | Uso constante | Uso esporádico | Ociosa | Área corrigida | horas p visita mensal (h) | horas p visita trimestral (h) | Possui hidrante? | Possui subestação? | horas p visita semestral(h) | horas p visita anual(h) | Total horas p/ ano |  |  | Mensal | Trimestral | Semestral | Anual | Equipe em desl. | Pernoite | Pedágio | Veículo | Total de horas de execução do Polo: |  |  | 657.05 | Mensal | Trimestral | Semestral | Anual |  | BDI | Mensal | Trimestral | Semestral | Anual | Custo Médio Mensal Preventiva | Custo Médio Mensal Corretiva | Custo Médio Mensal Manunteção | Custos / Rotinas | Mensal | Trimestral | Semestral | Anual
| coeficiente | 1 | 0.35 | 0.1 |  | 1 | 1.2 | 2 | 4 | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 12 rotinas | 4 rotinas | 2 rotinas | 1 rotina |  |  |  |  | Mensal | Trimestral | Semestral | Anual | [14 empty] | 12 rotinas | 4 rotinas | 2 rotinas | 1 rotina
APS BAGÉ | 2867.83 | 1126.57 | 1050.92 | 690.34 | 1563.426 | 2 | 2.4 | NÃO | SIM | 2.2 | 6.2 | 44.2 | 2182.97 | APS BAGÉ | 90.24 | 108.288 | 99.264 | 468.41 | 180.695 | 138.2708 | 0 | 217.2679 | 441.4196 | 529.7035 | 485.5615 | 1368.4006 | 870.3335 | 976.6654 | 923.4995 | 2175.4846 | APS BAGÉ | 29.07% | 1123.3395 | 1260.5821 | 1191.9608 | 2807.898 | 1976.1851 | 5928.5554 | 7904.7405 | Custo por tipo de rotina | 17554.2383 | 19658.5415 | 18606.3899 | 36452.2358
APS CANGUÇU | 471.71 | 399.44 | 72.27 | 0 | 424.7345 | 1.5 | 1.8 | NÃO | NÃO | 1.65 | 1.65 | 30.15 | 1360.368 | APS CANGUÇU | 67.68 | 81.216 | 74.448 | 74.448 | 210.56 | 132.74 | 0 | 253.3619 | 331.0647 | 397.2776 | 364.1711 | 364.1711 | 775.5837 | 855.3327 | 815.4582 | 815.4582 | APS CANGUÇU | 28.35% | 995.4617 | 1097.8195 | 1046.6406 | 1046.6406 | 1623.0617 | 4869.1852 | 6492.2469 | Custo Anual por tipo de rotina | 210650.8592 | 78634.1659 | 37212.7797 | 36452.2358
APS PIRATINI | 334.4 | 296 | 38.4 | 0 | 309.44 | 1.5 | 1.8 | NÃO | NÃO | 1.65 | 1.65 | 30.15 | 1360.368 | APS PIRATINI | 67.68 | 81.216 | 74.448 | 74.448 | 210.56 | 132.74 | 0 | 253.3619 | 331.0647 | 397.2776 | 364.1711 | 364.1711 | 775.5837 | 855.3327 | 815.4582 | 815.4582 | APS PIRATINI | 28.35% | 995.4617 | 1097.8195 | 1046.6406 | 1046.6406 | 1623.0617 | 4869.1852 | 6492.2469
APS CAÇAPAVA DO SUL | 412.55 | 270.13 | 76.78 | 65.64 | 303.567 | 1.5 | 1.8 | NÃO | NÃO | 1.65 | 1.65 | 30.15 | 1360.368 | APS CAÇAPAVA DO SUL | 67.68 | 81.216 | 74.448 | 74.448 | 168.448 | 132.74 | 0 | 206.1819 | 331.0647 | 397.2776 | 364.1711 | 364.1711 | 719.1888 | 798.9377 | 759.0633 | 759.0633 | APS CAÇAPAVA DO SUL | 30.53% | 938.7571 | 1042.8534 | 990.8053 | 990.8053 | 1534.0763 | 4602.2288 | 6136.3051 | Custo Médio Mensal Preventiva | 30245.8367
APS CACEQUI | 530.18 | 229.74 | 300.44 | 0 | 334.894 | 1.5 | 1.8 | NÃO | NÃO | 1.65 | 1.65 | 30.15 | 1360.368 | APS CACEQUI | 67.68 | 81.216 | 74.448 | 74.448 | 117.9482 | 0 | 0 | 142.5731 | 331.0647 | 397.2776 | 364.1711 | 364.1711 | 563.2844 | 643.0334 | 603.1589 | 603.1589 | APS CACEQUI | 29.79% | 731.0869 | 834.593 | 782.84 | 782.84 | 1204.9945 | 3614.9836 | 4819.9782 | Custo Anual Preventiva | 362950.0407
APS CACHOEIRA DO SUL | 1534.01 | 790.63 | 0 | 1788.58 | 969.488 | 2 | 2.4 | NÃO | SIM | 2.2 | 6.2 | 44.2 | 2182.97 | APS CACHOEIRA DO SUL | 90.24 | 108.288 | 99.264 | 468.41 | 131.4507 | 138.2708 | 8.6 | 165.0329 | 441.4196 | 529.7035 | 485.5615 | 1368.4006 | 811.6729 | 918.0048 | 864.8388 | 2116.8239 | APS CACHOEIRA DO SUL | 28.35% | 1041.7821 | 1178.2591 | 1110.0206 | 2716.9435 | 1845.9506 | 5537.8518 | 7383.8024 | Custo Médio Mensal Corretiva | 90737.5102
APS ENCRUZILHADA DO SUL | 334.4 | 296 | 38.4 | 0 | 309.44 | 1.5 | 1.8 | NÃO | NÃO | 1.65 | 1.65 | 30.15 | 1360.368 | APS ENCRUZILHADA DO SUL | 67.68 | 81.216 | 74.448 | 74.448 | 168.448 | 132.74 | 0 | 206.1819 | 331.0647 | 397.2776 | 364.1711 | 364.1711 | 719.1888 | 798.9377 | 759.0633 | 759.0633 | APS ENCRUZILHADA DO SUL | 32.78% | 954.9389 | 1060.8295 | 1007.8842 | 1007.8842 | 1560.5198 | 4681.5593 | 6242.0791 | Custo Anual Corretiva | 1088850.122
APS RIO PARDO | 1256.19 | 361.15 | 533.92 | 361.12 | 584.134 | 1.5 | 1.8 | NÃO | SIM | 1.65 | 5.65 | 34.15 | 1712.7775 | APS RIO PARDO | 67.68 | 81.216 | 74.448 | 426.8575 | 131.4507 | 138.2708 | 8.6 | 159.2123 | 331.0647 | 397.2776 | 364.1711 | 1247.0102 | 675.0818 | 754.8307 | 714.9563 | 1950.2049 | APS RIO PARDO | 28.35% | 866.4675 | 968.8253 | 917.6464 | 2503.088 | 1550.941 | 4652.8229 | 6203.7639 | Custo Médio Mensal Manutenção | 120983.3469
APS Santiago | 1041.37 | 371.92 | 483.13 | 186.32 | 559.6475 | 1.5 | 1.8 | NÃO | SIM | 1.65 | 5.65 | 34.15 | 1712.7775 | APS Santiago | 67.68 | 81.216 | 74.448 | 426.8575 | 117.9482 | 0 | 0 | 144.8898 | 331.0647 | 397.2776 | 364.1711 | 1247.0102 | 564.7476 | 644.4965 | 604.6221 | 1839.8707 | APS Santiago | 29.79% | 732.9859 | 836.4921 | 784.739 | 2387.9682 | 1341.6038 | 4024.8113 | 5366.4151 | Custo Anual Manutenção | 1451800.1626
GEX/APS SANTA MARIA | 3230.72 | 1889.72 | 1225.83 | 115.17 | 2330.2775 | 3 | 3.6 | NÃO | SIM | 3.3 | 7.3 | 64.3 | 3123.355 | GEX/APS SANTA MARIA | 135.36 | 162.432 | 148.896 | 551.515 | 0 | 0 | 0 | 37.2404 | 662.1293 | 794.5552 | 728.3423 | 1611.1814 | 821.0096 | 980.5075 | 900.7585 | 2186.2166 | GEX/APS SANTA MARIA | 30.53% | 1071.6638 | 1279.8564 | 1175.7601 | 2853.6686 | 1932.0484 | 5796.1451 | 7728.1934
APS ALEGRETE | 1614.75 | 801.07 | 813.68 | 0 | 1085.858 | 2 | 2.4 | NÃO | SIM | 2.2 | 6.2 | 44.2 | 2182.97 | APS ALEGRETE | 90.24 | 108.288 | 99.264 | 468.41 | 293.8776 | 276.5417 | 25.8 | 337.3242 | 441.4196 | 529.7035 | 485.5615 | 1368.4006 | 1121.266 | 1227.5979 | 1174.4319 | 2426.417 | APS ALEGRETE | 29.79% | 1455.2911 | 1593.2993 | 1524.2952 | 3149.2467 | 2502.8773 | 7508.6318 | 10011.5091
APS DOM PEDRITO | 1259.19 | 544.01 | 715.18 | 0 | 794.323 | 2 | 2.4 | NÃO | SIM | 2.2 | 6.2 | 44.2 | 2182.97 | APS DOM PEDRITO | 90.24 | 108.288 | 99.264 | 468.41 | 180.695 | 138.2708 | 0 | 217.2679 | 441.4196 | 529.7035 | 485.5615 | 1368.4006 | 870.3335 | 976.6654 | 923.4995 | 2175.4846 | APS DOM PEDRITO | 29.07% | 1123.3395 | 1260.5821 | 1191.9608 | 2807.898 | 1976.1851 | 5928.5554 | 7904.7405
APS QUARAÍ | 334.4 | 296 | 38.4 | 0 | 309.44 | 1.5 | 1.8 | NÃO | NÃO | 1.65 | 1.65 | 30.15 | 1360.368 | APS QUARAÍ | 67.68 | 81.216 | 74.448 | 74.448 | 203.3316 | 138.2708 | 0 | 233.1419 | 331.0647 | 397.2776 | 364.1711 | 364.1711 | 761.741 | 841.49 | 801.6155 | 801.6155 | APS QUARAÍ | 28.35% | 977.6946 | 1080.0524 | 1028.8735 | 1028.8735 | 1594.9305 | 4784.7914 | 6379.7219
APS ROSÁRIO DO SUL | 1251.03 | 408.61 | 215.19 | 627.23 | 546.6495 | 1.5 | 1.8 | NÃO | SIM | 1.65 | 5.65 | 34.15 | 1712.7775 | APS ROSÁRIO DO SUL | 67.68 | 81.216 | 74.448 | 426.8575 | 117.5511 | 0 | 0 | 144.4685 | 331.0647 | 397.2776 | 364.1711 | 1247.0102 | 564.2307 | 643.9797 | 604.1052 | 1839.3538 | APS ROSÁRIO DO SUL | 29.79% | 732.3151 | 835.8212 | 784.0681 | 2387.2973 | 1340.5416 | 4021.6248 | 5362.1664
APS SANTANA DO LIVRAMENTO | 1453.17 | 1010.64 | 442.53 | 0 | 1165.5255 | 2 | 2.4 | NÃO | SIM | 2.2 | 6.2 | 44.2 | 2182.97 | APS SANTANA DO LIVRAMENTO | 90.24 | 108.288 | 99.264 | 468.41 | 203.3316 | 138.2708 | 0 | 241.2792 | 441.4196 | 529.7035 | 485.5615 | 1368.4006 | 899.7953 | 1006.1272 | 952.9612 | 2204.9463 | APS SANTANA DO LIVRAMENTO | 29.79% | 1167.8443 | 1305.8525 | 1236.8484 | 2861.7999 | 2047.7532 | 6143.2595 | 8191.0127
APS SÃO GABRIEL | 1836.21 | 727.17 | 986.74 | 122.3 | 1084.759 | 2 | 2.4 | NÃO | SIM | 2.2 | 6.2 | 44.2 | 2182.97 | APS SÃO GABRIEL | 90.24 | 108.288 | 99.264 | 468.41 | 117.5511 | 0 | 0 | 150.2892 | 441.4196 | 529.7035 | 485.5615 | 1368.4006 | 700.8218 | 807.1537 | 753.9878 | 2005.9729 | APS SÃO GABRIEL | 29.79% | 909.5966 | 1047.6048 | 978.6007 | 2603.5522 | 1638.861 | 4916.5831 | 6555.4441
GEX/APS URUGUAIANA | 1684.94 | 1167.79 | 337.55 | 179.6 | 1303.8925 | 2 | 2.4 | NÃO | SIM | 2.2 | 6.2 | 44.2 | 2182.97 | GEX/APS URUGUAIANA | 90.24 | 108.288 | 99.264 | 468.41 | 449.5534 | 276.5417 | 0 | 502.4542 | 441.4196 | 529.7035 | 485.5615 | 1368.4006 | 1307.5854 | 1413.9173 | 1360.7513 | 2612.7364 | GEX/APS URUGUAIANA | 32.78% | 1736.2118 | 1877.3994 | 1806.8056 | 3469.1914 | 2952.2452 | 8856.7356 | 11808.9807
TOTAL | 21447.05 | 10986.59 | 7369.36 | 4136.3 | 13979.496 | 30.5 | 36.6 | 0 | 11 | 33.55 | 77.55 | 657.05 | 31704.6855 | TOTAL | 1376.16 | 1651.392 | 1513.776 | 5557.6455 | 3003.4 | 1913.6683 | 43 | 3611.529 | 6731.6482 | 8077.9779 | 7404.8131 | 17116.0433 | 13521.4486 | 15143.0103 | 14332.2295 | 28087.3292 | TOTAL |  | 17554.2383 | 19658.5415 | 18606.3899 | 36452.2358 | 30245.8367 | 90737.5102 | 120983.3469
Valores SINAPI* | Oficial de Manutenção Predial | Ajudante (ref. SINAPI/88241) | Eletrotécnico (ref. SINAPI/88266)
| 24.41 | 20.71 | 30.43
* Tabela SINAPI Outubro/2023 (Não Desonerado)

## Desl. Base Santa Maria
DESLOCAMENTO BASE SANTA MARIA
Rotas | Rota (saída e retorno SANTA MARIA) | Trecho 1 (Km) | Trecho 2 (Km) | Trecho 3 (Km) | Total (Km) | Trecho 1 (min) | Trecho 2 (min) | Trecho 3 (min) | Total (min) | Total (horas) | Pedágio (ida e volta) * | Unidades na rota | Média horas p/ unidade | Média pedágio p/ unidade | Pernoite | Subestação? | Inclui eletrotécnico no deslocamento?
1 | GEX/APS SANTA MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SIM | 1
2 | APS ROSÁRIO DO SUL | 141 | 66 | 166 | 373 | 112 | 58 | 126 | 296 | 4.9333 | 0 | 2 | 2.4667 | 0 | 0 | SIM | 1
| APS SÃO GABRIEL | [11 empty] | 2.4667 | 0 | 0 | SIM | 1
3 | APS CACHOEIRA DO SUL | 124 | 67 | 168 | 359 | 112 | 71 | 148 | 331 | 5.5167 | 17.2 | 2 | 2.7583 | 8.6 | 66.37 | SIM | 1
| APS RIO PARDO | [11 empty] | 2.7583 | 8.6 | 66.37 | SIM | 1
4 | APS CAÇAPAVA DO SUL | 102 | 184 | 243 | 529 | 99 | 145 | 204 | 448 | 7.4667 | 0 | 2 | 3.7333 | 0 | 66.37 | NÃO | 0
| APS ENCRUZILHADA DO SUL | [11 empty] | 3.7333 | 0 | 66.37 | NÃO | 0
5 | APS CACEQUI | 118 | 99 | 154 | 371 | 97 | 83 | 117 | 297 | 4.95 | 0 | 2 | 2.475 | 0 | 0 | NÃO | 1
| APS SANTIAGO | [11 empty] | 2.475 | 0 | 0 | SIM | 1
6 | APS ALEGRETE | 220 | 220 | 0 | 440 | 185 | 185 | 0 | 370 | 6.1667 | 25.8 | 1 | 6.1667 | 25.8 | 132.74 | SIM | 1
7 | APS QUARAÍ | 348 | 110 | 244 | 702 | 248 | 80 | 184 | 512 | 8.5333 | 0 | 2 | 4.2667 | 0 | 66.37 | NÃO | 1
| APS SANTANA DO LIVRAMENTO | [11 empty] | 4.2667 | 0 | 66.37 | SIM | 1
8 | APS BAGÉ | 241 | 73 | 263 | 577 | 205 | 55 | 195 | 455 | 7.5833 | 0 | 2 | 3.7917 | 0 | 66.37 | SIM | 1
| APS DOM PEDRITO | [11 empty] | 3.7917 | 0 | 66.37 | SIM | 1
9 | GEX/APS URUGUAIANA | 366 | 366 | 0 | 732 | 283 | 283 | 0 | 566 | 9.4333 | 0 | 1 | 9.4333 | 0 | 132.74 | SIM | 1
10 | APS CANGUÇU | 240 | 61 | 247 | 548 | 224 | 76 | 260 | 560 | 9.3333 | 0 | 2 | 4.6667 | 0 | 66.37 | NÃO | 0
| APS PIRATINI | [11 empty] | 4.6667 | 0 | 66.37 | NÃO | 0
TOTAL |  |  |  |  | 4631 | TOTAL |  |  | 3835 | 63.9167 | 43 | 17 |  |  | 929.18
Custo do Veículo
Composição* | Descrição | Unidade | Valor
92145/SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES | CHP | 50.55
92146/SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES | CHI | 6.95
* Nas composições utilizadas foram retirados os custos com motorista, pelo fato da própria equipe conduzir o veículo. A composição detalhada encontra-se em planilha apartada.
Custo Mensal do Veículo
CHP | 3230.9875
CHI | 380.5415
Total | 3611.529
Pedágios
Valor | 43
Preços pesquisados em 20/10/2023.
Pernoite
Insumo* | Descrição | Unidade | Valor
2454/AGETOP | PERNOITE EM QUARTO SOLTEIRO C/ AR CONDICIONADO OU VENTILADOR | UN | 132.74
* Tabela AGETOP CIVIL Agosto/2023.

## Custo Eng. Eletricista
RIO GRANDE DO SUL
Profissional | ENGENHEIRO ELETRICISTA
Referência | 99275 / insumo SBC
Data base | 2023-10-01
Custo do insumo (h) | 56.25
Encargos Sociais (*) - (ES) | Apêndice 21: Encargos Sociais – Rio Grande do Sul
Horista Desonerado | 83.34%
Horista Não Desonerado | 112.8%
Cálculo custo do funcionário
Horista Desonerado - Hdesonerado | 103.1288
Horista Não Desonerado - Hnão_desonerado | 119.6831
(*) Fonte: Livro SINAPI: Referências para Custos Horários e Encargos: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil / Caixa Econômica Federal. – 5ª Ed. – Brasília: CAIXA, 2022.

## Comp. Eng. Eletricista
COMPOSIÇÃO CUSTO ENGENHEIRO ELETRICISTA
Composição ALTERADA SINAPI – 91677
Código |  | 91677
Descrição |  | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Data |  | 10/2023
Estado |  | RIO GRANDE DO SUL
Tipo |  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade |  | H
Valor Não Desonerado |  | 108.8988
| codigo | Descrição | Tipo | Unidade | Valor Unitário Desonerado | Coeficiente | Valor Desonerado
I | 23688/SBC | CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA | - | H | 3.84 | 1 | 3.84
I | 99275/SBC | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 103.1288 | 1 | 103.1288
I | 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,14 | 1 | 1.14
I | 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 0,07 | 1 | 0.07
I | 00043462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 0,01 | 1 | 0.01
I | 00043486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 0,71 | 1 | 0.71

## Custo Oficial de Manutenção
RIO GRANDE DO SUL
Categoria | Oficial (*)
Convenção coletiva | CCT RS003085/2023
Data base | 2023-06-01
Abrangência | Trabalhadores das indústrias da construção civil de Porto Alegre/RS e região
Salário base (SB) | 2140.6
Encargos Sociais (**) - (ES) Apêndice 21: Encargos Sociais – Rio Grande do Sul
Horista Desonerado | 83.34%
Mensalista Desonerado | 46.32%
Horista Não Desonerado | 112.8%
Mensalista Não Desonerado | 69.88%
Cálculo custo do funcionário (***)
Mensalista Desonerado (Mdesonerado=SB*(1+ESdesonerado)) | 3132.1259
Mensalista Não desonerado (Mnão_desonerado=SB*(1+ESnão_desonerado)) | 3636.4513
Horista Desonerado (****) - Hdesonerado | 17.839
Horista Não Desonerado (****) - Hnão_desonerado | 20.7025
(*) Descrição da categoria na CCT
(**) Fonte: Livro SINAPI: Referências para Custos Horários e Encargos: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil / Caixa Econômica Federal. – 5ª Ed. – Brasília: CAIXA, 2022.
(***) Fonte: SINAPI: Metodologias e Conceitos: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil / Caixa Econômica Federal. – 9ª Ed. – Brasília: CAIXA, 2023.
(****) Fórmula para cálculo do custo do horista, com base no custo do mensalista (Livro Metodologias e Conceitos, página 82)

## Comp. Oficial de Manutenção
COMPOSIÇÃO CUSTO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL (CBO 5143-25)
Composição ALTERADA SINAPI – 88264
Código |  | 88264
Descrição |  | OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (CBO 5143-25)
Data |  | 10/2023
Estado |  | RIO GRANDE DO SUL
Tipo |  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade |  | H
Valor Não Desonerado |  | 24.41
| codigo | Descrição | Tipo | Unidade | Valor Unitário Não Desonerado | Coeficiente | Valor Não Desonerado
C | 95332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.74 | 1 | 0.74
I | Pesquisa de mercado | OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL (OFICIAL/PROFISSIONAL CCT SC001231/2023 / CBO 5413-25) | Mão de Obra | H | 17.84 | 1 | 17.84
I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1.27 | 1 | 1.27
I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1.03 | 1 | 1.03
I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1.14 | 1 | 1.14
I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 0.07 | 1 | 0.07
I | 43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 0.86 | 1 | 0.86
I | 43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 0.32 | 1 | 0.32
I | 43484 | EPI – FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.14 | 1 | 1.14

## Comp. Veículo
COMPOSIÇÃO CUSTO DO VEÍCULO
Composição ALTERADA SINAPI – 92145 (SEM MOTORISTA)
Código |  | 92145
Descrição |  | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
Data |  | 10/2023
Estado |  | Rio Grande do Sul
Tipo |  | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Unidade |  | CHP
Valor Não Desonerado |  | 50.55
| codigo | Descrição | Tipo | Unidade | Valor Não Desonerado | Coeficiente | Valor Não Desonerado
C | 92140 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 4.86 | 1,0 | 4.86
C | 92141 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1.49 | 1,0 | 1.49
C | 92142 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 0.6 | 1,0 | 0.6
C | 92143 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 6.07 | 1,0 | 6.07
C | 92144 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 37.53 | 1,0 | 37.53
Composição ALTERADA SINAPI – 92146 (SEM MOTORISTA)
Código |  | 92146
Descrição |  | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015
Data |  | 10/2023
Estado |  | Rio Grande do Sul
Tipo |  | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Unidade |  | CHI
Valor Não Desonerado |  | 6.95
| codigo | Descrição | Tipo | Unidade | Valor Não Desonerado | Coeficiente | Valor Não Desonerado
C | 92140 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 4.86 | 1,0 | 4.86
C | 92141 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1.49 | 1,0 | 1.49
C | 92142 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 0.6 | 1,0 | 0.6

## Unidades
RELAÇÃO DE UNIDADES DO POLO XI
GERÊNCIA | BASE | UNIDADE | ENDEREÇO | TEMPO DE DESLOCAMENTO IDA E VOLTA DA BASE EM HORAS | ISS | BDI | ÁREA CONSTRUÍDA (M²) | Uso constante (M²) | Uso esporádico (M²) | Ociosa (M²) | HIDRANTE | SUBESTAÇÃO
PELOTAS | SANTA MARIA | APS BAGÉ | Rua Gomes Carneiro, 1240, Centro | 6.83 | 2.5% | 29.07% | 2867.83 | 1126.57 | 1050.92 | 690.34 | NÃO | SIM
PELOTAS | SANTA MARIA | APS CANGUÇU | Rua Osvaldo Aranha, 295, Centro | 7.47 | 2% | 28.35% | 471.71 | 399.44 | 72.27 | 0 | NÃO | NÃO
PELOTAS | SANTA MARIA | APS PIRATINI | Rua Conceição P. de Ávila, S/N, Centro | 8.67 | 2% | 28.35% | 334.4 | 296 | 38.4 | 0 | NÃO | NÃO
SANTA MARIA | SANTA MARIA | APS CAÇAPAVA DO SUL | Rua Barão de Caçapava, 633, Centro | 3.3 | 3.5% | 30.53% | 412.55 | 270.13 | 76.78 | 65.64 | NÃO | NÃO
SANTA MARIA | SANTA MARIA | APS CACEQUI | Rua Sete de Setembro, 276, Centro | 3.23 | 3% | 29.79% | 530.18 | 229.74 | 300.44 | 0 | NÃO | NÃO
SANTA MARIA | SANTA MARIA | APS CACHOEIRA DO SUL | Rua General Portinho, 1785, Augusta | 3.73 | 2% | 28.35% | 1534.01 | 790.63 | 0 | 1788.58 | NÃO | SIM
SANTA MARIA | SANTA MARIA | APS ENCRUZILHADA DO SUL | Rua General Osório, 335, Centro | 6.8 | 5% | 32.78% | 334.4 | 296 | 38.4 | 0 | NÃO | NÃO
SANTA MARIA | SANTA MARIA | APS RIO PARDO | Rua Adolfo Pritsch, 504, Centro | 4.93 | 2% | 28.35% | 1256.19 | 361.15 | 533.92 | 361.12 | NÃO | SIM
SANTA MARIA | SANTA MARIA | APS Santiago | Rua Francisco Camargo, 128, Centro | 3.9 | 3% | 29.79% | 1041.37 | 371.92 | 483.13 | 186.32 | NÃO | SIM
SANTA MARIA | SANTA MARIA | GEX/APS SANTA MARIA | Rua Venâncio Aires, 2114, Centro | 0 | 3.5% | 30.53% | 3230.72 | 1889.72 | 1225.83 | 115.17 | NÃO | SIM
URUGUAIANA | SANTA MARIA | APS ALEGRETE | Rua Bento Gonçalves, 592, Cidade Alta, Centro | 6.17 | 3% | 29.79% | 1614.75 | 801.07 | 813.68 | 0 | NÃO | SIM
URUGUAIANA | SANTA MARIA | APS DOM PEDRITO | Rua Moreira César, 1046, Centro | 6.5 | 2.5% | 29.07% | 1259.19 | 544.01 | 715.18 | 0 | NÃO | SIM
URUGUAIANA | SANTA MARIA | APS QUARAÍ | Rua Sião, 70 | 8.27 | 2% | 28.35% | 334.4 | 296 | 38.4 | 0 | NÃO | NÃO
URUGUAIANA | SANTA MARIA | APS ROSÁRIO DO SUL | Rua Amaro Souto, 1963, Centro | 3.73 | 3% | 29.79% | 1251.03 | 408.61 | 215.19 | 627.23 | NÃO | SIM
URUGUAIANA | SANTA MARIA | APS SANTANA DO LIVRAMENTO | Rua Silveira Martins, 464, Centro | 6.13 | 3% | 29.79% | 1453.17 | 1010.64 | 442.53 | 0 | NÃO | SIM
URUGUAIANA | SANTA MARIA | APS SÃO GABRIEL | Praça Camilo Mércio, 77, Centro | 4.2 | 3% | 29.79% | 1836.21 | 727.17 | 986.74 | 122.3 | NÃO | SIM
URUGUAIANA | SANTA MARIA | GEX/APS URUGUAIANA | Rua Tiradentes, 2781, Centro | 9.43 | 5% | 32.78% | 1684.94 | 1167.79 | 337.55 | 179.6 | NÃO | SIM

## BDI
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
DESONERADA
Fórmula utilizada no Acórdão TCU 2622/2013
BDI = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)) / (1-I)) -1
onde:
AC = Taxa de Administração Central
S = Taxa de Seguros
R = Taxa de Riscos
G = Taxa de Garantias (incluída no seguro)
DF = Taxa de Despesas Financeiras
L = Taxa de Lucro/Remuneração
I = Taxa de Incidência de Impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB)
ESTIMATIVA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI PARA OBRAS E SERVIÇOS |  | ISS | ISS | ISS | ISS | ISS | ISS | ISS
|  | 5% | 4% | 3.5% | 3% | 2.5% | 2% | 1.5%
AC | AC = TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
DF | DF = TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS | 1.23% | 1.23% | 1.23% | 1.23% | 1.23% | 1.23% | 1.23%
S+G | S+G = TAXA DE SEGUROS + GARANTIAS | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8%
R | R = TAXA DE RISCOS | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27%
L | L = TAXA DE LUCRO/REMUNERAÇÃO | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4%
I | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65%
| COFINS | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
| ISS | 5% | 4% | 3.5% | 3% | 2.5% | 2% | 1.5%
| CPRB | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5%
BDI CALCULADO |  | 32.78% | 31.27% | 30.53% | 29.79% | 29.07% | 28.35% | 27.64%
BDI ADOTADO |  | 32.78% | 31.27% | 30.53% | 29.79% | 29.07% | 28.35% | 27.64%
ESTIMATIVA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI PARA EQUIPAMENTOS |  | ISS | ISS | ISS | ISS | ISS | ISS | ISS
|  | 5% | 4% | 3.5% | 3% | 2.5% | 2% | 1.5%
AC | AC = TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.45% | 3.45% | 3.45% | 3.45% | 3.45% | 3.45% | 3.45%
DF | DF = TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85%
S+G | S+G = TAXA DE SEGUROS + GARANTIAS | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.48%
R | R = TAXA DE RISCOS | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85%
L | L = TAXA DE LUCRO/REMUNERAÇÃO | 5.11% | 5.11% | 5.11% | 5.11% | 5.11% | 5.11% | 5.11%
I | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65%
| COFINS | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
| ISS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| CPRB | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5%
BDI CALCULADO |  | 20.93% | 20.93% | 20.93% | 20.93% | 20.93% | 20.93% | 20.93%
BDI ADOTADO |  | 20.93% | 20.93% | 20.93% | 20.93% | 20.93% | 20.93% | 20.93%

## Divisão Custos ISSQN
DIVISÃO DOS CUSTOS POR ALÍQUOTA DE ISSQN - POLO XI
UNIDADE | ISS do município | Custo anual preventiva SEM BDI | Custo anual preventiva COM BDI | Alíquota ISS (%) | Preventiva Sem BDI | Preventiva Com BDI | Valor total sem BDI | Valor total com BDI | % sem BDI | % com BDI
APS BAGÉ | 2.5% | 18373.1476 | 23714.2216 | 2% | 77020.137 | 98855.3458 | 308080.5478 | 395421.3831 | 27.55% | 27.24%
APS CANGUÇU | 2% | 15174.7103 | 19476.7407 | 2.5% | 36746.2953 | 47428.4433 | 146985.181 | 189713.7732 | 13.14% | 13.07%
APS PIRATINI | 2% | 15174.7103 | 19476.7407 | 3% | 93165.557 | 120919.5764 | 372662.228 | 483678.3057 | 33.32% | 33.32%
APS CAÇAPAVA DO SUL | 3.5% | 14103.2063 | 18408.9152 | 3.5% | 31865.0851 | 41593.4956 | 127460.3403 | 166373.9822 | 11.4% | 11.46%
APS CACEQUI | 3% | 11141.0236 | 14459.9345 | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
APS CACHOEIRA DO SUL | 2% | 17258.5953 | 22151.4071 | 4.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
APS ENCRUZILHADA DO SUL | 5% | 14103.2063 | 18726.2374 | 5% | 40784.1389 | 54153.1796 | 163136.5555 | 216612.7184 | 14.59% | 14.92%
APS RIO PARDO | 2% | 14500.422 | 18611.2917
APS Santiago | 3% | 12404.0722 | 16099.2453 | TOTAL | 279581.2132 | 362950.0407 | 1118324.8527 | 1451800.1626 | 100% | 100%
GEX/APS SANTA MARIA | 3.5% | 17761.8788 | 23184.5803
APS ALEGRETE | 3% | 23140.8639 | 30034.5272
APS DOM PEDRITO | 2.5% | 18373.1476 | 23714.2216
APS QUARAÍ | 2% | 14911.699 | 19139.1657
APS ROSÁRIO DO SUL | 3% | 12394.2516 | 16086.4992
APS SANTANA DO LIVRAMENTO | 3% | 18932.9209 | 24573.038
APS SÃO GABRIEL | 3% | 15152.4249 | 19666.3323
GEX/APS URUGUAIANA | 5% | 26680.9325 | 35426.9422
TOTAL |  | 279581.2132 | 362950.0407