## Valor da Contratação
ANEXO I – B7
PLANILHA DETALHADA DE FORMAÇÃO DE PREÇO
POLO VII
DESONERADA
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN. | QTE. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO ANUAL (R$)
7 | Serviço de manutenção predial preventiva e corretiva por demanda, com fornecimento de materiais, peças e componentes, nos imóveis relacionados no Polo Regional VII. | Mês | 12 | 104170.28 | 1250043.36
VALOR TOTAL DO ITEM 7: R$ 1.250.043,36 (Um milhão, duzentos e cinquenta mil e quarenta e três reais e trinta e seis centavos).

## Resumo
PLANILHA RESUMO POLO VII
BASE | ÁREA TOTAL (m²) | CUSTO MÉDIO MENSAL (PREVENTIVA) | CUSTO ANUAL (PREVENTIVA) | CUSTO MÉDIO MENSAL (CORRETIVA) | CUSTO ANUAL (CORRETIVA) | CUSTO MÉDIO MENSAL MANUTENÇÃO | CUSTO ANUAL MANUTENÇÃO
PORTO ALEGRE | 53098.02 | 15364.851 | 184378.2123 | 46094.5531 | 553134.6368 | 61459.4041 | 737512.849
PELOTAS | 10437.5 | 10677.7189 | 128132.6267 | 32033.1567 | 384397.8802 | 42710.8756 | 512530.5069
TOTAL POLO VII | 63535.52 | 26042.5699 | 312510.839 | 78127.7097 | 937532.517 | 104170.2797 | 1250043.3559
BASE PORTO ALEGRE | Custo Médio Mensal |  |  | Custo Anual |  |  | Percentual por unidade
| Preventiva | Corretiva | Total | Preventiva | Corretiva | Total | %
APS CACHOEIRINHA | 1166.8442 | 3500.5327 | 4667.377 | 14002.1309 | 42006.3928 | 56008.5237 | 4.481%
APS ESTEIO | 1155.9991 | 3467.9972 | 4623.9963 | 13871.9889 | 41615.9667 | 55487.9556 | 4.439%
APS GRAVATAÍ | 1160.3713 | 3481.1138 | 4641.4851 | 13924.4552 | 41773.3656 | 55697.8208 | 4.456%
APS GUAÍBA | 1074.8157 | 3224.4472 | 4299.2629 | 12897.7887 | 38693.3662 | 51591.155 | 4.127%
CEDOCPREV CANOAS | 696.2406 | 2088.7219 | 2784.9625 | 8354.8874 | 25064.6622 | 33419.5496 | 2.673%
DEPÓSITO ESTEIO | 704.2718 | 2112.8155 | 2817.0873 | 8451.262 | 25353.786 | 33805.048 | 2.704%
GEX/APS CANOAS | 1587.5352 | 4762.6055 | 6350.1406 | 19050.4218 | 57151.2655 | 76201.6873 | 6.096%
APS ALVORADA | 765.2822 | 2295.8465 | 3061.1287 | 9183.3862 | 27550.1586 | 36733.5447 | 2.939%
APS PORTO ALEGRE- CENTRO | 919.5999 | 2758.7996 | 3678.3995 | 11035.1985 | 33105.5956 | 44140.7941 | 3.531%
APS PORTO ALEGRE-PARTENON | 1578.7806 | 4736.3419 | 6315.1225 | 18945.3675 | 56836.1024 | 75781.4699 | 6.062%
APS PORTO ALEGRE-SUL | 827.9753 | 2483.9258 | 3311.9011 | 9935.7032 | 29807.1096 | 39742.8128 | 3.179%
CEDOCPREV PORTO ALEGRE | 1184.447 | 3553.3409 | 4737.7879 | 14213.3637 | 42640.091 | 56853.4546 | 4.548%
GEX PORTO ALEGRE | 1559.4434 | 4678.3302 | 6237.7736 | 18713.3208 | 56139.9625 | 74853.2833 | 5.988%
IPASE PORTO ALEGRE | 983.2448 | 2949.7343 | 3932.9791 | 11798.9374 | 35396.8122 | 47195.7496 | 3.776%
Total Base PORTO ALEGRE | 15364.851 | 46094.5531 | 61459.4041 | 184378.2123 | 553134.6368 | 737512.849 | 59%
BASE PELOTAS | Custo Médio Mensal |  |  | Custo Anual |  |  | Percentual por unidade
| Preventiva | Corretiva | Total | Preventiva | Corretiva | Total | %
APS CAMAQUÃ | 1304.4008 | 3913.2024 | 5217.6033 | 15652.8098 | 46958.4293 | 62611.2391 | 5.009%
APS CAPÃO DO LEÃO | 690.6167 | 2071.8502 | 2762.4669 | 8287.4007 | 24862.202 | 33149.6026 | 2.652%
APS JAGUARÃO | 1177.1952 | 3531.5857 | 4708.7809 | 14126.3427 | 42379.028 | 56505.3707 | 4.52%
APS RIO GRANDE | 1235.126 | 3705.3781 | 4940.5042 | 14821.5125 | 44464.5375 | 59286.05 | 4.743%
APS SANTA VITÓRIA DO PALMAR | 1750.5274 | 5251.5823 | 7002.1098 | 21006.3294 | 63018.9881 | 84025.3174 | 6.722%
APS SÃO JOSÉ DO NORTE | 923.9508 | 2771.8525 | 3695.8034 | 11087.4102 | 33262.2306 | 44349.6408 | 3.548%
APS SÃO LOURENÇO DO SUL | 931.9369 | 2795.8107 | 3727.7476 | 11183.2429 | 33549.7286 | 44732.9715 | 3.579%
APS TAPES | 1201.2158 | 3603.6475 | 4804.8634 | 14414.5901 | 43243.7702 | 57658.3603 | 4.613%
GEX/APS PELOTAS | 1462.7491 | 4388.2472 | 5850.9962 | 17552.9886 | 52658.9659 | 70211.9545 | 5.617%
Total Base PELOTAS | 10677.7189 | 32033.1567 | 42710.8756 | 128132.6267 | 384397.8802 | 512530.5069 | 41%

## Equipe Técnica
CÁLCULO DO CUSTO DA EQUIPE TÉCNICA PARA O POLO VII
Valores SINAPI* | Engenheiro Civil (ref. SINAPI/90778) | Engenheiro eletricista (ref. SINAPI/91677) | Auxiliar Técnico (ref. SINAPI/88255)
| 101.99 | 108.8988 | 27.29
Quantidade de horas/mês | 80 | 16 | 80
Custo mensal | 8159.2 | 1742.38 | 2183.2
Custo anual | 97910.4 | 20908.56 | 26198.4
* Tabela SINAPI Outubro/2023 (Não Desonerado)
CUSTO POR PERÍODO (Sem BDI)
Custo mensal da equipe | 12084.78
Custo anual da equipe | 145017.36

## Base Porto Alegre
BASE PORTO ALEGRE - PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS | [13 empty] | BASE PORTO ALEGRE – PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE CUSTOS POR UNIDADE | [16 empty] | BASE PORTO ALEGRE – PLANILHA RESUMO DE CUSTOS DA BASE
UNIDADE | Área (m²) |  |  |  |  | Horas | [6 empty] | Total | GEX / APS | Custo da equipe em execução por rotina |  |  |  | Custos mensais |  |  |  | Custo Equipe técnica |  |  |  | Custo total por rotina (SEM BDI) |  |  |  | GEX / APS | Custo total por rotina (COM BDI) |  |  |  |  | Custo Mensal de Manutenção por unidade |  |  | Resumo de Custos da Base PORTO ALEGRE
| Total | Uso constante | Uso esporádico | Ociosa | Área corrigida | horas p visita mensal (h) | horas p visita trimestral (h) | Possui hidrante? | Possui subestação? | horas p visita semestral(h) | horas p visita anual(h) | Total horas p/ ano |  |  | Mensal | Trimestral | Semestral | Anual | Equipe em desl. | Pernoite | Pedágio | Veículo | Total de horas de execução do Polo: |  |  | 992.4 | Mensal | Trimestral | Semestral | Anual |  | BDI | Mensal | Trimestral | Semestral | Anual | Custo Médio Mensal Preventiva | Custo Médio Mensal Corretiva | Custo Médio Mensal Manunteção | Custos / Rotinas | Mensal | Trimestral | Semestral | Anual
| coeficiente | 1 | 0.35 | 0.1 |  | 1 | 1.2 | 2 | 4 | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 12 rotinas | 4 rotinas | 2 rotinas | 1 rotina |  |  |  |  | Mensal | Trimestral | Semestral | Anual | [14 empty] | 12 rotinas | 4 rotinas | 2 rotinas | 1 rotina
APS CACHOEIRINHA | 1325.34 | 571.98 | 566.07 | 187.29 | 788.8335 | 2 | 2.4 | SIM | SIM | 4.2 | 8.2 | 50.2 | 2514.55 | APS CACHOEIRINHA | 90.24 | 108.288 | 189.504 | 619.51 | 23.8279 | 0 | 0 | 54.3492 | 292.2559 | 350.707 | 613.7373 | 1198.249 | 431.8709 | 508.37 | 852.6163 | 1867.134 | APS CACHOEIRINHA | 29.79% | 560.5252 | 659.8135 | 1106.6107 | 2423.3533 | 1166.8442 | 3500.5327 | 4667.377 | Custo por tipo de rotina | 7906.8814 | 9325.5184 | 12602.1128 | 26989.3365
APS ESTEIO | 1237.91 | 1047.75 | 190.16 | 0 | 1114.306 | 2 | 2.4 | SIM | SIM | 4.2 | 8.2 | 50.2 | 2514.55 | APS ESTEIO | 90.24 | 108.288 | 189.504 | 619.51 | 24.6222 | 0 | 0 | 55.1917 | 292.2559 | 350.707 | 613.7373 | 1198.249 | 432.9046 | 509.4038 | 853.6501 | 1868.1678 | APS ESTEIO | 28.35% | 555.6331 | 653.8198 | 1095.6599 | 2397.7934 | 1155.9991 | 3467.9972 | 4623.9963 | Custo Anual por tipo de rotina | 94882.5767 | 37302.0736 | 25204.2256 | 26989.3365
APS GRAVATAÍ | 1320.78 | 925.8 | 394.98 | 0 | 1064.043 | 2 | 2.4 | SIM | SIM | 4.2 | 8.2 | 50.2 | 2514.55 | APS GRAVATAÍ | 90.24 | 108.288 | 189.504 | 619.51 | 23.8279 | 0 | 0 | 54.3492 | 292.2559 | 350.707 | 613.7373 | 1198.249 | 431.8709 | 508.37 | 852.6163 | 1867.134 | APS GRAVATAÍ | 29.07% | 557.4157 | 656.1532 | 1100.4719 | 2409.9099 | 1160.3713 | 3481.1138 | 4641.4851
APS GUAÍBA | 1577.06 | 784.54 | 565.1 | 227.42 | 1005.067 | 2 | 2.4 | NÃO | SIM | 2.2 | 6.2 | 44.2 | 2182.97 | APS GUAÍBA | 90.24 | 108.288 | 99.264 | 468.41 | 44.4788 | 0 | 0 | 72.7792 | 292.2559 | 350.707 | 321.4815 | 905.9932 | 456.5535 | 533.0527 | 494.8031 | 1448.4608 | APS GUAÍBA | 28.35% | 585.9864 | 684.1731 | 635.0798 | 1859.0995 | 1074.8157 | 3224.4472 | 4299.2629 | Custo Médio Mensal Preventiva | 15364.851
CEDOCPREV CANOAS | 436.8 | 0 | 436.8 | 0 | 152.88 | 1.5 | 1.8 | NÃO | NÃO | 1.65 | 1.65 | 30.15 | 1360.368 | CEDOCPREV CANOAS | 67.68 | 81.216 | 74.448 | 74.448 | 18.6652 | 0 | 0 | 37.2606 | 219.1919 | 263.0303 | 241.1111 | 241.1111 | 322.1935 | 379.5679 | 350.8807 | 350.8807 | CEDOCPREV CANOAS | 29.79% | 418.1749 | 492.6411 | 455.408 | 455.408 | 696.2406 | 2088.7219 | 2784.9625 | Custo Anual Preventiva | 184378.2123
DEPÓSITO ESTEIO | 2817.56 | 0 | 731.05 | 2086.51 | 464.5185 | 1.5 | 1.8 | NÃO | NÃO | 1.65 | 1.65 | 30.15 | 1360.368 | DEPÓSITO ESTEIO | 67.68 | 81.216 | 74.448 | 74.448 | 24.6222 | 0 | 0 | 43.5794 | 219.1919 | 263.0303 | 241.1111 | 241.1111 | 329.9466 | 387.3209 | 358.6338 | 358.6338 | DEPÓSITO ESTEIO | 28.35% | 423.4864 | 497.1264 | 460.3064 | 460.3064 | 704.2718 | 2112.8155 | 2817.0873 | Custo Médio Mensal Corretiva | 46094.5531
GEX/APS CANOAS | 3136.2 | 2619.3 | 376.78 | 140.12 | 2765.185 | 3 | 3.6 | SIM | SIM | 5.3 | 9.3 | 70.3 | 3454.935 | GEX/APS CANOAS | 135.36 | 162.432 | 239.136 | 702.615 | 18.6652 | 0 | 0 | 60.5142 | 438.3838 | 526.0606 | 774.478 | 1358.9898 | 623.7518 | 738.5006 | 1063.6221 | 2111.6128 | GEX/APS CANOAS | 29.79% | 809.5675 | 958.4999 | 1380.4751 | 2740.6622 | 1587.5352 | 4762.6055 | 6350.1406 | Custo Anual Corretiva | 553134.6368
APS ALVORADA | 394 | 374 | 20 | 0 | 381 | 1.5 | 1.8 | NÃO | NÃO | 1.65 | 1.65 | 30.15 | 1360.368 | APS ALVORADA | 67.68 | 81.216 | 74.448 | 74.448 | 44.4788 | 0 | 0 | 64.6419 | 219.1919 | 263.0303 | 241.1111 | 241.1111 | 355.7902 | 413.1646 | 384.4774 | 384.4774 | APS ALVORADA | 29.79% | 461.7801 | 536.2463 | 499.0132 | 499.0132 | 765.2822 | 2295.8465 | 3061.1287 | Custo Médio Mensal Manutenção | 61459.4041
APS PORTO ALEGRE- CENTRO | 587.37 | 396.9 | 132.9 | 57.57 | 449.172 | 1.5 | 1.8 | SIM | SIM | 3.65 | 7.65 | 40.15 | 2044.3575 | APS PORTO ALEGRE- CENTRO | 67.68 | 81.216 | 164.688 | 577.9575 | 8.7369 | 0 | 0 | 32.521 | 219.1919 | 263.0303 | 533.367 | 1117.8787 | 312.9295 | 370.3039 | 724.1126 | 1721.8938 | APS PORTO ALEGRE- CENTRO | 31.27% | 410.7826 | 486.098 | 950.5426 | 2260.33 | 919.5999 | 2758.7996 | 3678.3995 | Custo Anual Manutenção | 737512.849
APS PORTO ALEGRE-PARTENON | 10773 | 3538 | 2625.3 | 4609.7 | 4917.825 | 3 | 3.6 | SIM | SIM | 5.3 | 9.3 | 70.3 | 3454.935 | APS PORTO ALEGRE-PARTENON | 135.36 | 162.432 | 239.136 | 702.615 | 8.7369 | 0 | 0 | 49.9829 | 438.3838 | 526.0606 | 774.478 | 1358.9898 | 610.83 | 725.5788 | 1050.7002 | 2098.691 | APS PORTO ALEGRE-PARTENON | 31.27% | 801.8365 | 952.4672 | 1379.2542 | 2754.9516 | 1578.7806 | 4736.3419 | 6315.1225
APS PORTO ALEGRE-SUL | 398 | 350 | 48 | 0 | 366.8 | 1.5 | 1.8 | NÃO | SIM | 1.65 | 5.65 | 34.15 | 1712.7775 | APS PORTO ALEGRE-SUL | 67.68 | 81.216 | 74.448 | 426.8575 | 25.4164 | 0 | 0 | 46.7385 | 219.1919 | 263.0303 | 241.1111 | 825.6228 | 332.4435 | 389.8178 | 361.1307 | 1298.0519 | APS PORTO ALEGRE-SUL | 31.27% | 436.3985 | 511.7139 | 474.0562 | 1703.9527 | 827.9753 | 2483.9258 | 3311.9011
CEDOCPREV PORTO ALEGRE | 3131 | 138 | 2993 | 0 | 1185.55 | 2 | 2.4 | SIM | SIM | 4.2 | 8.2 | 50.2 | 2514.55 | CEDOCPREV PORTO ALEGRE | 90.24 | 108.288 | 189.504 | 619.51 | 25.4164 | 0 | 0 | 56.0342 | 292.2559 | 350.707 | 613.7373 | 1198.249 | 433.9384 | 510.4375 | 854.6838 | 1869.2015 | CEDOCPREV PORTO ALEGRE | 31.27% | 569.6309 | 670.0513 | 1121.9434 | 2453.7009 | 1184.447 | 3553.3409 | 4737.7879
GEX PORTO ALEGRE | 18091 | 9045.5 | 2713.65 | 6331.85 | 10628.4625 | 3 | 3.6 | SIM | SIM | 5.3 | 9.3 | 70.3 | 3454.935 | GEX PORTO ALEGRE | 135.36 | 162.432 | 239.136 | 702.615 | 1.5885 | 0 | 0 | 42.4004 | 438.3838 | 526.0606 | 774.478 | 1358.9898 | 601.5263 | 716.275 | 1041.3965 | 2089.3873 | GEX PORTO ALEGRE | 31.27% | 789.6236 | 940.2543 | 1367.0412 | 2742.7387 | 1559.4434 | 4678.3302 | 6237.7736
IPASE PORTO ALEGRE | 7872 | 0 | 0 | 7872 | 787.2 | 2 | 2.4 | NÃO | SIM | 2.2 | 6.2 | 44.2 | 2182.97 | IPASE PORTO ALEGRE | 90.24 | 108.288 | 99.264 | 468.41 | 1.5885 | 0 | 0 | 27.2842 | 292.2559 | 350.707 | 321.4815 | 905.9932 | 400.7313 | 477.2304 | 438.9808 | 1392.6386 | IPASE PORTO ALEGRE | 31.27% | 526.0399 | 626.4604 | 576.2501 | 1828.1166 | 983.2448 | 2949.7343 | 3932.9791
TOTAL | 53098.02 | 19791.77 | 11793.79 | 21512.46 | 26070.8425 | 28.5 | 34.2 | 8 | 11 | 47.35 | 91.35 | 664.85 | 32627.184 | TOTAL | 1285.92 | 1543.104 | 2136.432 | 6750.864 | 294.6719 | 0 | 0 | 697.6265 | 4164.6461 | 4997.5753 | 6919.1576 | 13348.7866 | 6077.2808 | 7167.394 | 9682.3043 | 20726.3654 | TOTAL |  | 7906.8814 | 9325.5184 | 12602.1128 | 26989.3365 | 15364.851 | 46094.5531 | 61459.4041
Valores SINAPI* | Oficial de Manutenção Predial | Ajudante (ref. SINAPI/88241) | Eletrotécnico (ref. SINAPI/88266)
| 24.41 | 20.71 | 30.43
* Tabela SINAPI Outubro/2023 (Não Desonerado)

## Desl. Base Porto Alegre
DESLOCAMENTO BASE PORTO ALEGRE
Rotas | Rota (saída e retorno PORTO ALEGRE) | Trecho 1 (Km) | Trecho 2 (Km) | Trecho 3 (Km) | Total (Km) | Trecho 1 (min) | Trecho 2 (min) | Trecho 3 (min) | Total (min) | Total (horas) | Pedágio (ida e volta) * | Unidades na rota | Média horas p/ unidade | Média pedágio p/ unidade | Pernoite | Subestação? | Inclui eletrotécnico no deslocamento?
1 | GEX PORTO ALEGRE | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.066667 | 0 | 2 | 0.033333 | 0 | 0 | SIM | 1
| IPASE PORTO ALEGRE | [11 empty] | 0.033333 | 0 | 0 | SIM | 1
2 | APS PORTO ALEGRE- CENTRO | 0.45 | 3.6 | 4.5 | 8.55 | 2 | 11 | 9 | 22 | 0.36667 | 0 | 2 | 0.18333 | 0 | 0 | SIM | 1
| APS PORTO ALEGRE-PARTENON | [11 empty] | 0.18333 | 0 | 0 | SIM | 1
3 | APS PORTO ALEGRE-SUL | 11.5 | 13.6 | 6.4 | 31.5 | 20 | 30 | 14 | 64 | 1.0667 | 0 | 2 | 0.53333 | 0 | 0 | SIM | 1
| CEDOCPREV PORTO ALEGRE | [9 empty] | 0 |  | 0.53333 | 0 | 0 | SIM | 1
4 | CEDOCPREV CANOAS | 13 | 5.5 | 16.6 | 35.1 | 16 | 11 | 20 | 47 | 0.78333 | 0 | 2 | 0.39167 | 0 | 0 | NÃO | 1
| GEX/APS CANOAS | [11 empty] | 0.39167 | 0 | 0 | SIM | 1
5 | APS ESTEIO | 27.3 | 2.2 | 32.5 | 62 | 27 | 7 | 28 | 62 | 1.0333 | 0 | 2 | 0.51667 | 0 | 0 | SIM | 1
| DEPÓSITO ESTEIO | [11 empty] | 0.51667 | 0 | 0 | NÃO | 1
6 | APS CACHOEIRINHA | 18.4 | 12 | 30.7 | 61.1 | 19 | 12 | 29 | 60 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | SIM | 1
| APS GRAVATAÍ | [11 empty] | 0.5 | 0 | 0 | SIM | 1
7 | APS GUAÍBA | 30.8 | 44.5 | 24.3 | 99.6 | 29 | 54 | 29 | 112 | 1.8667 | 0 | 2 | 0.93333 | 0 | 0 | SIM | 1
| APS ALVORADA | [11 empty] | 0.93333 | 0 | 0 | NÃO | 1
TOTAL |  |  |  |  | 301.85 | TOTAL |  |  | 371 | 6.1833 | 0 | 14 |  |  | 0
Custo do Veículo
Composição* | Descrição | Unidade | Valor
92145/SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES | CHP | 50.55
92146/SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES | CHI | 6.95
* Nas composições utilizadas foram retirados os custos com motorista, pelo fato da própria equipe conduzir o veículo. A composição detalhada encontra-se em planilha apartada.
Custo Mensal do Veículo
CHP | 312.5675
CHI | 385.059
Total | 697.6265

## Base Pelotas
BASE PELOTAS - PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS | [13 empty] | BASE PELOTAS – PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE CUSTOS POR UNIDADE | [16 empty] | BASE PELOTAS – PLANILHA RESUMO DE CUSTOS DA BASE
UNIDADE | Área (m²) |  |  |  |  | Horas | [6 empty] | Total | GEX / APS | Custo da equipe em execução por rotina |  |  |  | Custos mensais |  |  |  | Custo Equipe técnica |  |  |  | Custo total por rotina (SEM BDI) |  |  |  | GEX / APS | Custo total por rotina (COM BDI) |  |  |  |  | Custo Mensal de Manutenção por unidade |  |  | Resumo de Custos da Base PELOTAS
| Total | Uso constante | Uso esporádico | Ociosa | Área corrigida | horas p visita mensal (h) | horas p visita trimestral (h) | Possui hidrante? | Possui subestação? | horas p visita semestral(h) | horas p visita anual(h) | Total horas p/ ano |  |  | Mensal | Trimestral | Semestral | Anual | Equipe em desl. | Pernoite | Pedágio | Veículo | Total de horas de execução do Polo: |  |  | 992.4 | Mensal | Trimestral | Semestral | Anual |  | BDI | Mensal | Trimestral | Semestral | Anual | Custo Médio Mensal Preventiva | Custo Médio Mensal Corretiva | Custo Médio Mensal Manunteção | Custos / Rotinas | Mensal | Trimestral | Semestral | Anual
| coeficiente | 1 | 0.35 | 0.1 |  | 1 | 1.2 | 2 | 4 | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 12 rotinas | 4 rotinas | 2 rotinas | 1 rotina |  |  |  |  | Mensal | Trimestral | Semestral | Anual | [14 empty] | 12 rotinas | 4 rotinas | 2 rotinas | 1 rotina
APS CAMAQUÃ | 1011.72 | 492.6 | 501.82 | 17.3 | 669.967 | 1.5 | 1.8 | NÃO | SIM | 1.65 | 5.65 | 34.15 | 1712.7775 | APS CAMAQUÃ | 67.68 | 81.216 | 74.448 | 426.8575 | 130.6564 | 138.2708 | 30.4 | 158.3698 | 219.1919 | 263.0303 | 241.1111 | 825.6228 | 575.9437 | 633.3181 | 604.6309 | 1541.5521 | APS CAMAQUÃ | 28.35% | 739.2238 | 812.8638 | 776.0438 | 1978.5822 | 1304.4008 | 3913.2024 | 5217.6033 | Custo por tipo de rotina | 6262.2375 | 7029.289 | 6645.7632 | 11577.0942
APS CAPÃO DO LEÃO | 334.4 | 296 | 38.4 | 0 | 309.44 | 1.5 | 1.8 | NÃO | NÃO | 1.65 | 1.65 | 30.15 | 1360.368 | APS CAPÃO DO LEÃO | 67.68 | 81.216 | 74.448 | 74.448 | 19.4595 | 0 | 0 | 38.1031 | 219.1919 | 263.0303 | 241.1111 | 241.1111 | 323.2272 | 380.6016 | 351.9144 | 351.9144 | APS CAPÃO DO LEÃO | 28.35% | 414.8621 | 488.5022 | 451.6821 | 451.6821 | 690.6167 | 2071.8502 | 2762.4669 | Custo Anual por tipo de rotina | 75146.8502 | 28117.1559 | 13291.5265 | 11577.0942
APS JAGUARÃO | 1001.58 | 528.18 | 0 | 1152.36 | 643.416 | 1.5 | 1.8 | NÃO | SIM | 1.65 | 5.65 | 34.15 | 1712.7775 | APS JAGUARÃO | 67.68 | 81.216 | 74.448 | 426.8575 | 164.4126 | 0 | 0 | 194.176 | 219.1919 | 263.0303 | 241.1111 | 825.6228 | 513.349 | 570.7233 | 542.0361 | 1478.9574 | APS JAGUARÃO | 28.35% | 658.8834 | 732.5234 | 695.7034 | 1898.2418 | 1177.1952 | 3531.5857 | 4708.7809
APS RIO GRANDE | 1315.1 | 1195.25 | 119.85 | 0 | 1237.1975 | 2 | 2.4 | NÃO | SIM | 2.2 | 6.2 | 44.2 | 2182.97 | APS RIO GRANDE | 90.24 | 108.288 | 99.264 | 468.41 | 92.5317 | 0 | 15.2 | 123.7504 | 292.2559 | 350.707 | 321.4815 | 905.9932 | 528.6951 | 605.1943 | 566.9447 | 1520.6024 | APS RIO GRANDE | 29.79% | 686.1934 | 785.4817 | 735.8375 | 1973.5899 | 1235.126 | 3705.3781 | 4940.5042 | Custo Médio Mensal Preventiva | 10677.7189
APS SANTA VITÓRIA DO PALMAR | 399.57 | 322.16 | 77.41 | 0 | 349.2535 | 1.5 | 1.8 | NÃO | NÃO | 1.65 | 1.65 | 30.15 | 1360.368 | APS SANTA VITÓRIA DO PALMAR | 67.68 | 81.216 | 74.448 | 74.448 | 261.696 | 265.48 | 30.4 | 310.6519 | 219.1919 | 263.0303 | 241.1111 | 241.1111 | 835.2263 | 892.6007 | 863.9135 | 863.9135 | APS SANTA VITÓRIA DO PALMAR | 29.79% | 1084.0403 | 1158.5065 | 1121.2734 | 1121.2734 | 1750.5274 | 5251.5823 | 7002.1098 | Custo Anual Preventiva | 128132.6267
APS SÃO JOSÉ DO NORTE | 334.4 | 296 | 38.4 | 0 | 309.44 | 1.5 | 1.8 | NÃO | NÃO | 1.65 | 1.65 | 30.15 | 1360.368 | APS SÃO JOSÉ DO NORTE | 67.68 | 81.216 | 74.448 | 74.448 | 92.5317 | 0 | 15.2 | 115.6131 | 219.1919 | 263.0303 | 241.1111 | 241.1111 | 427.9318 | 485.3062 | 456.619 | 456.619 | APS SÃO JOSÉ DO NORTE | 31.27% | 561.7461 | 637.0614 | 599.4038 | 599.4038 | 923.9508 | 2771.8525 | 3695.8034 | Custo Médio Mensal Corretiva | 32033.1567
APS SÃO LOURENÇO DO SUL | 740.65 | 631.06 | 109.59 | 0 | 669.4165 | 1.5 | 1.8 | NÃO | NÃO | 1.65 | 1.65 | 30.15 | 1360.368 | APS SÃO LOURENÇO DO SUL | 67.68 | 81.216 | 74.448 | 74.448 | 93.248 | 0 | 30.4 | 121.9319 | 219.1919 | 263.0303 | 241.1111 | 241.1111 | 441.975 | 499.3494 | 470.6622 | 470.6622 | APS SÃO LOURENÇO DO SUL | 28.35% | 567.2749 | 640.9149 | 604.0949 | 604.0949 | 931.9369 | 2795.8107 | 3727.7476 | Custo Anual Corretiva | 384397.8802
APS TAPES | 334.4 | 296 | 38.4 | 0 | 309.44 | 1.5 | 1.8 | NÃO | NÃO | 1.65 | 1.65 | 30.15 | 1360.368 | APS TAPES | 67.68 | 81.216 | 74.448 | 74.448 | 130.6564 | 138.2708 | 30.4 | 156.0531 | 219.1919 | 263.0303 | 241.1111 | 241.1111 | 574.4806 | 631.8549 | 603.1677 | 603.1677 | APS TAPES | 28.35% | 737.3458 | 810.9858 | 774.1658 | 774.1658 | 1201.2158 | 3603.6475 | 4804.8634 | Custo Médio Mensal Manutenção | 42710.8756
GEX/APS PELOTAS | 4965.68 | 3104.81 | 1100.62 | 760.25 | 3566.052 | 3 | 3.6 | NÃO | SIM | 3.3 | 7.3 | 64.3 | 3123.355 | GEX/APS PELOTAS | 135.36 | 162.432 | 148.896 | 551.515 | 19.4595 | 0 | 0 | 57.8817 | 438.3838 | 526.0606 | 482.2222 | 1066.7339 | 622.5908 | 737.3396 | 679.9652 | 1667.0959 | GEX/APS PELOTAS | 30.53% | 812.6678 | 962.4494 | 887.5586 | 2176.0603 | 1462.7491 | 4388.2472 | 5850.9962 | Custo Anual Manutenção | 512530.5069
TOTAL | 10437.5 | 7162.06 | 2024.49 | 1929.91 | 8063.6225 | 15.5 | 18.6 | 0 | 4 | 17.05 | 33.05 | 327.55 | 15533.72 | TOTAL | 699.36 | 839.232 | 769.296 | 2245.88 | 1004.6519 | 542.0217 | 152 | 1276.531 | 2264.983 | 2717.9795 | 2491.4812 | 4829.5282 | 4843.4195 | 5436.2881 | 5139.8538 | 8954.4847 | TOTAL |  | 6262.2375 | 7029.289 | 6645.7632 | 11577.0942 | 10677.7189 | 32033.1567 | 42710.8756
Valores SINAPI* | Oficial de Manutenção Predial | Ajudante (ref. SINAPI/88241) | Eletrotécnico (ref. SINAPI/88266)
| 24.41 | 20.71 | 30.43
* Tabela SINAPI Outubro/2023 (Não Desonerado)

## Desl. Base Pelotas
DESLOCAMENTO BASE PELOTAS
Rotas | Rota (saída e retorno PELOTAS) | Trecho 1 (Km) | Trecho 2 (Km) | Trecho 3 (Km) | Total (Km) | Trecho 1 (min) | Trecho 2 (min) | Trecho 3 (min) | Total (min) | Total (horas) | Pedágio (ida e volta) | Unidades na rota | Média horas p/ unidade | Média pedágio p/ unidade | Pernoite | Subestação? | Inclui eletrotécnico no deslocamento?
1 | GEX/APS PELOTAS | 20.1 | 21.1 | 0 | 41.2 | 24 | 25 | 0 | 49 | 0.81667 | 0 | 2 | 0.40833 | 0 | 0 | SIM | 1
| APS CAPÃO DO LEÃO | [11 empty] | 0.40833 | 0 | 0 | NÃO | 1
2 | APS SÃO JOSÉ DO NORTE | 75.7 | 29.3 | 61.5 | 166.5 | 102 | 71 | 60 | 233 | 3.8833 | 30.4 | 2 | 1.9417 | 15.2 | 0 | NÃO | 1
| APS RIO GRANDE | [11 empty] | 1.9417 | 15.2 | 0 | SIM | 1
3 | APS CAMAQUÃ | 94 | 56 | 185 | 335 | 107 | 80 | 142 | 329 | 5.4833 | 60.8 | 2 | 2.7417 | 30.4 | 66.37 | SIM | 1
| APS TAPES | [9 empty] | 0 |  | 2.7417 | 30.4 | 66.37 | NÃO | 1
4 | APS JAGUARÃO | 141 | 142 | 0 | 283 | 100 | 107 | 0 | 207 | 3.45 | 0 | 1 | 3.45 | 0 | 0 | SIM | 1
5 | APS SANTA VITÓRIA DO PALMAR | 240 | 241 | 0 | 481 | 173 | 175 | 0 | 348 | 5.8 | 30.4 | 1 | 5.8 | 30.4 | 132.74 | NÃO | 0
6 | APS SÃO LOURENÇO DO SUL | 73.8 | 74.5 | 0 | 148.3 | 62 | 62 | 0 | 124 | 2.0667 | 30.4 | 1 | 2.0667 | 30.4 | 0 | NÃO | 0
TOTAL |  |  |  |  | 1455 | TOTAL |  |  | 1290 | 21.5 | 152 | 9 |  |  | 265.48
Custo do Veículo
Composição* | Descrição | Unidade | Valor
92145/SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES | CHP | 50.55
92146/SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES | CHI | 6.95
* Nas composições utilizadas foram retirados os custos com motorista, pelo fato da própria equipe conduzir o veículo. A composição detalhada encontra-se em planilha apartada.
Custo Mensal do Veículo
CHP | 1086.825
CHI | 189.706
Total | 1276.531
Pedágios
Valor | 152
Preços pesquisados em 20/10/2023.
Pernoite
Insumo* | Descrição | Unidade | Valor
2454/AGETOP | PERNOITE EM QUARTO SOLTEIRO C/ AR CONDICIONADO OU VENTILADOR | UN | 132.74
* Tabela AGETOP CIVIL Agosto/2023.

## Comp. Veículo
COMPOSIÇÃO CUSTO DO VEÍCULO
Composição ALTERADA SINAPI – 92145 (SEM MOTORISTA)
Código |  | 92145
Descrição |  | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
Data |  | 10/2023
Estado |  | Rio Grande do Sul
Tipo |  | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Unidade |  | CHP
Valor Não Desonerado |  | 50.55
| codigo | Descrição | Tipo | Unidade | Valor Não Desonerado | Coeficiente | Valor Não Desonerado
C | 92140 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 4.86 | 1,0 | 4.86
C | 92141 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1.49 | 1,0 | 1.49
C | 92142 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 0.6 | 1,0 | 0.6
C | 92143 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 6.07 | 1,0 | 6.07
C | 92144 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 37.53 | 1,0 | 37.53
Composição ALTERADA SINAPI – 92146 (SEM MOTORISTA)
Código |  | 92146
Descrição |  | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015
Data |  | 10/2023
Estado |  | Rio Grande do Sul
Tipo |  | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Unidade |  | CHI
Valor Não Desonerado |  | 6.95
| codigo | Descrição | Tipo | Unidade | Valor Não Desonerado | Coeficiente | Valor Não Desonerado
C | 92140 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 4.86 | 1,0 | 4.86
C | 92141 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1.49 | 1,0 | 1.49
C | 92142 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 0.6 | 1,0 | 0.6

## Custo Eng. Eletricista
RIO GRANDE DO SUL
Profissional | ENGENHEIRO ELETRICISTA
Referência | 99275 / insumo SBC
Data base | 2023-10-01
Custo do insumo (h) | 56.25
Encargos Sociais (*) - (ES) | Apêndice 21: Encargos Sociais – Rio Grande do Sul
Horista Desonerado | 83.34%
Horista Não Desonerado | 112.8%
Cálculo custo do funcionário
Horista Desonerado - Hdesonerado | 103.1288
Horista Não Desonerado - Hnão_desonerado | 119.6831
(*) Fonte: Livro SINAPI: Referências para Custos Horários e Encargos: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil / Caixa Econômica Federal. – 5ª Ed. – Brasília: CAIXA, 2022.

## Comp. Eng. Eletricista
COMPOSIÇÃO CUSTO ENGENHEIRO ELETRICISTA
Composição ALTERADA SINAPI – 91677
Código |  | 91677
Descrição |  | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Data |  | 10/2023
Estado |  | RIO GRANDE DO SUL
Tipo |  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade |  | H
Valor Não Desonerado |  | 108.8988
| codigo | Descrição | Tipo | Unidade | Valor Unitário Desonerado | Coeficiente | Valor Desonerado
I | 23688/SBC | CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA | - | H | 3.84 | 1 | 3.84
I | 99275/SBC | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 103.1288 | 1 | 103.1288
I | 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,14 | 1 | 1.14
I | 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 0,07 | 1 | 0.07
I | 00043462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 0,01 | 1 | 0.01
I | 00043486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 0,71 | 1 | 0.71

## Custo Oficial de Manutenção
RIO GRANDE DO SUL
Categoria | Oficial (*)
Convenção coletiva | CCT RS003085/2023
Data base | 2023-06-01
Abrangência | Trabalhadores das indústrias da construção civil de Porto Alegre/RS e região
Salário base (SB) | 2140.6
Encargos Sociais (**) - (ES) Apêndice 21: Encargos Sociais – Rio Grande do Sul
Horista Desonerado | 83.34%
Mensalista Desonerado | 46.32%
Horista Não Desonerado | 112.8%
Mensalista Não Desonerado | 69.88%
Cálculo custo do funcionário (***)
Mensalista Desonerado (Mdesonerado=SB*(1+ESdesonerado)) | 3132.1259
Mensalista Não desonerado (Mnão_desonerado=SB*(1+ESnão_desonerado)) | 3636.4513
Horista Desonerado (****) - Hdesonerado | 17.839
Horista Não Desonerado (****) - Hnão_desonerado | 20.7025
(*) Descrição da categoria na CCT
(**) Fonte: Livro SINAPI: Referências para Custos Horários e Encargos: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil / Caixa Econômica Federal. – 5ª Ed. – Brasília: CAIXA, 2022.
(***) Fonte: SINAPI: Metodologias e Conceitos: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil / Caixa Econômica Federal. – 9ª Ed. – Brasília: CAIXA, 2023.
(****) Fórmula para cálculo do custo do horista, com base no custo do mensalista (Livro Metodologias e Conceitos, página 82)

## Comp. Oficial de Manutenção
COMPOSIÇÃO CUSTO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL (CBO 5143-25)
Composição ALTERADA SINAPI – 88264
Código |  | 88264
Descrição |  | OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (CBO 5143-25)
Data |  | 10/2023
Estado |  | RIO GRANDE DO SUL
Tipo |  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade |  | H
Valor Não Desonerado |  | 24.41
| codigo | Descrição | Tipo | Unidade | Valor Unitário Não Desonerado | Coeficiente | Valor Não Desonerado
C | 95332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.74 | 1 | 0.74
I | Pesquisa de mercado | OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL (OFICIAL/PROFISSIONAL CCT SC001231/2023 / CBO 5413-25) | Mão de Obra | H | 17.84 | 1 | 17.84
I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1.27 | 1 | 1.27
I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1.03 | 1 | 1.03
I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1.14 | 1 | 1.14
I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 0.07 | 1 | 0.07
I | 43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 0.86 | 1 | 0.86
I | 43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 0.32 | 1 | 0.32
I | 43484 | EPI – FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.14 | 1 | 1.14

## Unidades
RELAÇÃO DE UNIDADES DO POLO VII
GERÊNCIA | BASE | UNIDADE | ENDEREÇO | TEMPO DE DESLOCAMENTO IDA E VOLTA DA BASE EM HORAS | ISS | BDI | ÁREA CONSTRUÍDA (M²) | Uso constante (M²) | Uso esporádico (M²) | Ociosa (M²) | HIDRANTE | SUBESTAÇÃO
CANOAS | PORTO ALEGRE | APS CACHOEIRINHA | Rua Campos Salles, 80, Vila Santo Angelo | 0.63 | 3% | 29.79% | 1325.34 | 571.98 | 566.07 | 187.29 | SIM | SIM
CANOAS | PORTO ALEGRE | APS ESTEIO | Rua General José Machado Lopes, 256, Centro | 0.9 | 2% | 28.35% | 1237.91 | 1047.75 | 190.16 | 0 | SIM | SIM
CANOAS | PORTO ALEGRE | APS GRAVATAÍ | Rua Coronel Sarmento, 1321, Centro | 0.97 | 2.5% | 29.07% | 1320.78 | 925.8 | 394.98 | 0 | SIM | SIM
CANOAS | PORTO ALEGRE | APS GUAÍBA | Rua Sete de Setembro, 36, Centro | 0.97 | 2% | 28.35% | 1577.06 | 784.54 | 565.1 | 227.42 | NÃO | SIM
CANOAS | PORTO ALEGRE | CEDOCPREV CANOAS | Rua Paes Leme, 300, Rio Branco | 0.53 | 3% | 29.79% | 436.8 | 0 | 436.8 | 0 | NÃO | NÃO
CANOAS | PORTO ALEGRE | DEPÓSITO ESTEIO | Rua Olga Jancowski, 68, Três Portos | 0.93 | 2% | 28.35% | 2817.56 | 0 | 731.05 | 2086.51 | NÃO | NÃO
CANOAS | PORTO ALEGRE | GEX/APS CANOAS | Av. Inconfidência, 778, Marechal Rondon | 0.67 | 3% | 29.79% | 3136.2 | 2619.3 | 376.78 | 140.12 | SIM | SIM
PORTO ALEGRE | PORTO ALEGRE | APS ALVORADA | Av. Maringá, 1201 | 0.97 | 3% | 29.79% | 394 | 374 | 20 | 0 | NÃO | NÃO
PORTO ALEGRE | PORTO ALEGRE | APS PORTO ALEGRE- CENTRO | Avenida Borges de Medeiros, nº 530, Centro | 0.07 | 4% | 31.27% | 587.37 | 396.9 | 132.9 | 57.57 | SIM | SIM
PORTO ALEGRE | PORTO ALEGRE | APS PORTO ALEGRE-PARTENON | Av. Bento Gonçalves, 867 | 0.3 | 4% | 31.27% | 10773 | 3538 | 2625.3 | 4609.7 | SIM | SIM
PORTO ALEGRE | PORTO ALEGRE | APS PORTO ALEGRE-SUL | Estrada Vila Maria, 265 | 0.67 | 4% | 31.27% | 398 | 350 | 48 | 0 | NÃO | SIM
PORTO ALEGRE | PORTO ALEGRE | CEDOCPREV PORTO ALEGRE | Rua Marechal Andrea, 351 / Boa vista | 0.47 | 4% | 31.27% | 3131 | 138 | 2993 | 0 | SIM | SIM
PORTO ALEGRE | PORTO ALEGRE | GEX PORTO ALEGRE | Rua Jerônimo Coelho, 127 | 0 | 4% | 31.27% | 18091 | 9045.5 | 2713.65 | 6331.85 | SIM | SIM
PORTO ALEGRE | PORTO ALEGRE | IPASE PORTO ALEGRE | Travessa Mário Cinco de Paus, 20 | 0.07 | 4% | 31.27% | 7872 | 0 | 0 | 7872 | NÃO | SIM
PELOTAS | PELOTAS | APS CAMAQUÃ | Av. Antonio Duro, 1130, Olaria | 3.67 | 2% | 28.35% | 1011.72 | 492.6 | 501.82 | 17.3 | NÃO | SIM
PELOTAS | PELOTAS | APS CAPÃO DO LEÃO | Av. Narciso Silva, 2220, Centro | 0.83 | 2% | 28.35% | 334.4 | 296 | 38.4 | 0 | NÃO | NÃO
PELOTAS | PELOTAS | APS JAGUARÃO | Av. 27 de Janeiro, 1556, Centro | 3.45 | 2% | 28.35% | 1001.58 | 528.18 | 0 | 1152.36 | NÃO | SIM
PELOTAS | PELOTAS | APS RIO GRANDE | Rua General Bacelar, 97, Centro | 2 | 3% | 29.79% | 1315.1 | 1195.25 | 119.85 | 0 | NÃO | SIM
PELOTAS | PELOTAS | APS SANTA VITÓRIA DO PALMAR | Rua João de Oliveira Rodrigues, 1797, Centro | 5.8 | 3% | 29.79% | 399.57 | 322.16 | 77.41 | 0 | NÃO | NÃO
PELOTAS | PELOTAS | APS SÃO JOSÉ DO NORTE | Rua Eng. Fernando Duprat da Silva, 607, Centro | 3.4 | 4% | 31.27% | 334.4 | 296 | 38.4 | 0 | NÃO | NÃO
PELOTAS | PELOTAS | APS SÃO LOURENÇO DO SUL | Rua Marechal Floriano, 2174, Centro | 2.07 | 2% | 28.35% | 740.65 | 631.06 | 109.59 | 0 | NÃO | NÃO
PELOTAS | PELOTAS | APS TAPES | Rua Getúlio Vargas / Sobreloja do BB | 4.73 | 2% | 28.35% | 334.4 | 296 | 38.4 | 0 | NÃO | NÃO
PELOTAS | PELOTAS | GEX/APS PELOTAS | Rua Almirante Barroso, 1883, Centro | 0 | 3.5% | 30.53% | 4965.68 | 3104.81 | 1100.62 | 760.25 | NÃO | SIM

## BDI
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
DESONERADA
Fórmula utilizada no Acórdão TCU 2622/2013
BDI = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)) / (1-I)) -1
onde:
AC = Taxa de Administração Central
S = Taxa de Seguros
R = Taxa de Riscos
G = Taxa de Garantias (incluída no seguro)
DF = Taxa de Despesas Financeiras
L = Taxa de Lucro/Remuneração
I = Taxa de Incidência de Impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB)
ESTIMATIVA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI PARA OBRAS E SERVIÇOS |  | ISS | ISS | ISS | ISS | ISS | ISS | ISS
|  | 5% | 4% | 3.5% | 3% | 2.5% | 2% | 1.5%
AC | AC = TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
DF | DF = TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS | 1.23% | 1.23% | 1.23% | 1.23% | 1.23% | 1.23% | 1.23%
S+G | S+G = TAXA DE SEGUROS + GARANTIAS | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8%
R | R = TAXA DE RISCOS | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27%
L | L = TAXA DE LUCRO/REMUNERAÇÃO | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4%
I | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65%
| COFINS | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
| ISS | 5% | 4% | 3.5% | 3% | 2.5% | 2% | 1.5%
| CPRB | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5%
BDI CALCULADO |  | 32.78% | 31.27% | 30.53% | 29.79% | 29.07% | 28.35% | 27.64%
BDI ADOTADO |  | 32.78% | 31.27% | 30.53% | 29.79% | 29.07% | 28.35% | 27.64%
ESTIMATIVA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI PARA EQUIPAMENTOS |  | ISS | ISS | ISS | ISS | ISS | ISS | ISS
|  | 5% | 4% | 3.5% | 3% | 2.5% | 2% | 1.5%
AC | AC = TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.45% | 3.45% | 3.45% | 3.45% | 3.45% | 3.45% | 3.45%
DF | DF = TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85%
S+G | S+G = TAXA DE SEGUROS + GARANTIAS | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.48%
R | R = TAXA DE RISCOS | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85%
L | L = TAXA DE LUCRO/REMUNERAÇÃO | 5.11% | 5.11% | 5.11% | 5.11% | 5.11% | 5.11% | 5.11%
I | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65%
| COFINS | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
| ISS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| CPRB | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5%
BDI CALCULADO |  | 20.93% | 20.93% | 20.93% | 20.93% | 20.93% | 20.93% | 20.93%
BDI ADOTADO |  | 20.93% | 20.93% | 20.93% | 20.93% | 20.93% | 20.93% | 20.93%

## Divisão Custos ISSQN
DIVISÃO DOS CUSTOS POR ALÍQUOTA DE ISSQN - POLO VII
UNIDADE | ISS do município | Custo anual preventiva SEM BDI | Custo anual preventiva COM BDI | Alíquota ISS (%) | Preventiva Sem BDI | Preventiva Com BDI | Valor total sem BDI | Valor total com BDI | % sem BDI | % com BDI
APS CACHOEIRINHA | 3% | 10788.2972 | 14002.1309 | 2% | 77043.5728 | 98885.4257 | 308174.2912 | 395541.7028 | 32% | 31.64%
APS ESTEIO | 2% | 10807.9384 | 13871.9889 | 2.5% | 10788.2972 | 13924.4552 | 43153.1888 | 55697.8208 | 4.48% | 4.456%
APS GRAVATAÍ | 2.5% | 10788.2972 | 13924.4552 | 3% | 66583.4565 | 86418.6682 | 266333.826 | 345674.6728 | 27.65% | 27.65%
APS GUAÍBA | 2% | 10048.9199 | 12897.7887 | 3.5% | 13447.4746 | 17552.9886 | 53789.8985 | 70211.9545 | 5.585% | 5.617%
CEDOCPREV CANOAS | 3% | 6437.2351 | 8354.8874 | 4% | 72925.498 | 95729.3013 | 291701.9921 | 382917.2051 | 30.29% | 30.63%
DEPÓSITO ESTEIO | 2% | 6584.5438 | 8451.262 | 4.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
GEX/APS CANOAS | 3% | 14677.8811 | 19050.4218 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
APS ALVORADA | 3% | 7075.573 | 9183.3862
APS PORTO ALEGRE- CENTRO | 4% | 8406.4893 | 11035.1985 | TOTAL | 240788.2992 | 312510.839 | 963153.1967 | 1250043.3559 | 100% | 100%
APS PORTO ALEGRE-PARTENON | 4% | 14432.3665 | 18945.3675
APS PORTO ALEGRE-SUL | 4% | 7568.9062 | 9935.7032
CEDOCPREV PORTO ALEGRE | 4% | 10827.5795 | 14213.3637
GEX PORTO ALEGRE | 4% | 14255.596 | 18713.3208
IPASE PORTO ALEGRE | 4% | 8988.2969 | 11798.9374
APS CAMAQUÃ | 2% | 12195.4108 | 15652.8098
APS CAPÃO DO LEÃO | 2% | 6456.8762 | 8287.4007
APS JAGUARÃO | 2% | 11006.1104 | 14126.3427
APS RIO GRANDE | 3% | 11419.6105 | 14821.5125
APS SANTA VITÓRIA DO PALMAR | 3% | 16184.8597 | 21006.3294
APS SÃO JOSÉ DO NORTE | 4% | 8446.2636 | 11087.4102
APS SÃO LOURENÇO DO SUL | 2% | 8713.0837 | 11183.2429
APS TAPES | 2% | 11230.6896 | 14414.5901
GEX/APS PELOTAS | 3.5% | 13447.4746 | 17552.9886
TOTAL |  | 240788.2992 | 312510.839