## Planilha de Custos
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS¹
Brasília, DF, xxx de xxxxxx de xxxxxx
Empresa Licitante:
Endereço
Telefone
Pregão Eletrônico nº ___/2022
OBJETO: Serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado, com reparos, fornecimento de insumos e materiais, peças sob demanda, sem dedicação exclusiva de mão de obra, com a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (PMOC), bem como os serviços de instalação, desinstalação, reinstalação e remanejamento de aparelhos de ar condicionado, incluindo materiais de limpeza, fornecimento de insumos e materiais necessários em aparelhos condicionadores de ar de 9.000 Btu's a 60.000 Btu’s e, ainda, os serviços de monitoramento on-line 24h/7 (vinte e quatro horas e sete dias por semana).
QUADRO-RESUMO DO CUSTO
| Item 1 Manutenção | Item 2 Remanejamento | Item 3 Monitoramento | Item 4 Peças sob demanda
Qtde de Aparelhos | 69 | 10 | 8
Unit |  |  |  | 20612.05
Mensal | 0 | XXX | 0 | 0
Anual | 0 | 0 | 0 | 0
Valor Total | 20612.05
Item 1 Manutenção Preventiva e Corretiva |  | Valor
Descrição | Qtde Estimada | Unitário | Total
Aparelhos de Ar Condicionado | 69
Mão de Obra
Deslocamento
Ferramental
EPI
Insumos e materiais
Outros
BDI
Total Mensal
Total Anual
Item 2 Remanejamento ( instalação, desinstalação, reinstalação) |  | Valor
Descrição | Qtde Estimada | Unitário | Total
Aparelhos de Ar Condicionado | 10
Mão de Obra
Deslocamento
Ferramental
EPI
Insumos e materiais
Outros
BDI
Total Anual
Item 3 Monitoramento |  | Valor
Descrição | Qtde Estimada | Unitário | Total
Aparelhos de Ar Condicionado | 8
Mão de Obra
Deslocamento
Ferramental
EPI
Insumos e materiais
Outros
BDI
Total Mensal
Total Anual
Item 4 Peças sob demanda |  | Valor
Descrição | Qtde Estimada | Unitário | Total
Peças sob demanda
Outros
BDI
Total Anual
Elaborada por |  | Data
____/____/____
______________________________________
Assinatura de Representante Legal
1. OBS: Esta planilha é apenas um modelo, podendo o licitante apresentar outra tipo de planilha, desde que fique demonstrado todos os custos com a contratação."

## PEÇAS sob Demanda
PLANILHA ESTIMATIVA DE PEÇAS SOB DEMANDA PARA AR CONDICIONADO1
ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | SUGESTÃO DE CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R$) | VALOR TOTAL ESTIMADO (R$)
1 | Capacitor fase 35 + 5 f x 380v c/ terminal | 64262 | unidade | 10 | 24.275 | 242.75
2 | Compressor Rotativo 9.000 btus | 134570 | unidade | 1 | 573.66 | 573.66
3 | Compressor Rotativo 12.000 btus | 134570 | unidade | 2 | 721.4 | 1442.8
4 | Compressor Rotativo 18.000 btus | 134570 | unidade | 1 | 785.695 | 785.695
5 | Compressor Rotativo 24.000 btus | 134570 | unidade | 5 | 911.015 | 4555.075
6 | Compressor Rotativo 30.000 btus | 134570 | unidade | 1 | 1291.565 | 1291.565
7 | Compressor Rotativo 60.000 btus | 134570 | unidade | 2 | 2462.18 | 4924.36
8 | Controle remoto universal | 390407 | unidade | 5 | 44.85 | 224.25
9 | Hélice de condensador split de 9.000 btus | 469612 | unidade | 1 | 143.87 | 143.87
10 | Hélice de condensador split de 24.000 btus | 469612 | unidade | 1 | 156.815 | 156.815
11 | Hélice de condensador split de 30000 btus | 469612 | unidade | 1 | 179.03 | 179.03
12 | Hélice de condensador split de 60000 btus | 469612 | unidade | 1 | 166.93 | 166.93
13 | Motor ventilador condensadora 9.000 btus | 459829 | Unidade | 1 | 177.5 | 177.5
14 | Motor ventilador condensadora 12.000 btus | 459829 | unidade | 1 | 177.5 | 177.5
15 | Motor ventilador condensadora 18.000 btus | 459829 | unidade | 1 | 177.5 | 177.5
16 | Motor ventilador condensadora 24.000 btus | 459829 | unidade | 2 | 186.06 | 372.12
17 | Motor ventilador condensadora 30.000 btus | 459829 | unidade | 1 | 466.29 | 466.29
18 | Motor ventilador condensadora 60.000 btus | 459829 | unidade | 1 | 313.23 | 313.23
19 | Motor ventilador evaporadora 9.000 btus | 459829 | unidade | 1 | 177.5 | 177.5
20 | Motor ventilador evaporadora 12.000 btus | 459829 | unidade | 1 | 177.5 | 177.5
21 | Motor ventilador evaporadora 18.000 btus | 459829 | unidade | 1 | 177.5 | 177.5
22 | Motor ventilador evaporadora 24.000 btus | 459829 | unidade | 1 | 186.06 | 186.06
23 | Motor ventilador evaporadora 30.000 btus | 459829 | unidade | 1 | 466.29 | 466.29
24 | Motor ventilador evaporadora 60.000 btus | 459829 | unidade | 1 | 303.06 | 303.06
25 | Placa Eletrônica de 9000 Btus | 134570 | unidade | 1 | 185.76 | 185.76
26 | Placa Eletrônica de 12000 Btus | 134570 | unidade | 1 | 185.76 | 185.76
27 | Placa Eletrônica de 18000 Btus | 134570 | unidade | 1 | 185.76 | 185.76
28 | Placa Eletrônica de 24000 Btus | 134570 | unidade | 5 | 185.76 | 928.8
29 | Placa Eletrônica de 60000 Btus | 134570 | unidade | 2 | 228.56 | 457.12
30 | Sensor de temperatura tubo degelo | 459872 | unidade | 20 | 40.5 | 810
TOTAL |  |  |  | 74 | 11459.375 | 20612.05
1- NOTAS EXPLICATIVAS
Os valores aqui apurados foram extraídos da planilha total das cotações de peças e insumos, deixando nessa apenas as valores das peças que serão fornecidas sob demanda, demonstrando assim, os seus valores estimados unitários e total.