Anexo IV – Modelo de Laudo de Inspeção Predial

- Identificação do Documento:

- Laudo Técnico de Inspeção Predial

- Edificação:

- Endereço:

- Contratante:

- Contratada:

- Responsável Técnico (CREA):

- Número do Contrato:

- Processo de Contratação:

- Objetivo do Laudo: Avaliar, de forma técnica e objetiva, as condições atuais da edificação, por meio de inspeção predial, utilizando o projeto originalmente previsto como base de referência para a análise comparativa entre o que foi planejado e o que foi efetivamente executado, bem como para a identificação do potencial de aproveitamento das parcelas executadas, com vistas a subsidiar a tomada de decisão administrativa.

- Bases Documentais Consultadas:

- Relação dos documentos analisados, incluindo, quando disponíveis:

- Projeto original da edificação;

- Plantas, cortes e fachadas;

- Memoriais descritivos;

- Relatórios ou laudos ou pareceres técnicos anteriores;

- Demais documentos técnicos pertinentes.

- Metodologia da Inspeção:

- Descrição sucinta das atividades realizadas, incluindo:

- Vistorias técnicas presenciais;

- Registros fotográficos;

- Levantamentos visuais e documentais;

- Critérios adotados para análise das condições observadas.

5. Inspeção das Condições da Edificação:

5.1 Aspectos Estruturais: Descrição das condições observadas nos elementos estruturais aparentes da edificação, tais como pilares, vigas, lajes e demais componentes que contribuem para a estabilidade do edifício, sem realização de cálculos ou análises estruturais aprofundadas.

5.2 Sistemas Prediais e Sistemas Complementares: Descrição das condições gerais dos sistemas existentes na edificação, considerados como apoio ao seu funcionamento e uso, incluindo, de forma exemplificativa:

- instalações elétricas aparentes;

- sistemas hidrossanitários;

- sistemas de drenagem;

- sistemas de prevenção e combate a incêndio;

- sistemas de climatização, ventilação ou exaustão, quando existentes;

- outros sistemas complementares identificados durante a inspeção.

5.3 Elementos Construtivos e Condições Gerais de Conservação: Observações sobre o estado geral de conservação da edificação, abrangendo fachadas, revestimentos, coberturas, esquadrias, pisos, forros e demais elementos construtivos visíveis, bem como sua influência sobre a durabilidade, manutenção futura e vida útil remanescente da edificação.

5.4 Aspectos Relacionados à Sustentabilidade da Edificação: Observação e registro, quando tecnicamente identificáveis durante a inspeção visual, de aspectos relacionados à sustentabilidade da edificação, compreendendo, de forma não exaustiva:

• condições gerais que impactem a durabilidade e a vida útil dos sistemas construtivos;
• elementos observáveis que influenciem a eficiência energética, tais como ventilação natural, iluminação natural, envoltória da edificação e sistemas existentes;
• aspectos relacionados ao uso racional da água, quando aplicável;
• avaliação qualitativa da manutenibilidade do imóvel;
• observação de condições de acessibilidade, segurança e uso adequado do bem;
• registro de eventuais não conformidades ambientais aparentes, sem a realização de análises ambientais especializadas.

6. Confronto entre Projeto Original e Execução Verificada: Apresentação comparativa entre o projeto originalmente previsto e o que foi efetivamente executado, indicando, de forma objetiva:

- Elementos executados conforme o projeto;

- Elementos executados parcialmente;

- Elementos não executados;

- Elementos executados de forma diversa.

7. Avaliação do Aproveitamento das Parcelas Executadas: Análise descritiva quanto ao potencial de aproveitamento das parcelas executadas, classificando-as, sempre que possível, como:

- Aproveitáveis;

- Aproveitáveis mediante intervenções;

- Não aproveitáveis.

8. Registro de Anomalias, Não Conformidades ou Degradações: Descrição das inconformidades observadas, incluindo registros fotográficos e indicação de impacto funcional ou de uso.

9. Conclusão: Síntese objetiva das condições gerais da edificação, do grau de conformidade com o projeto original e do potencial de aproveitamento das parcelas executadas, sem emissão de juízo administrativo.

10. Anexos:

- Registros fotográficos;

- Quadros comparativos;

- Documentos técnicos consultados.

Observações adicionais:

- A contratada deverá adotar práticas compatíveis com a sustentabilidade na execução dos serviços, priorizando o uso de meios digitais, a racionalização de recursos e a observação de aspectos relacionados à durabilidade, manutenibilidade e ciclo de vida da edificação, quando tecnicamente verificáveis, sem ampliação do escopo originalmente contratado.

- O laudo técnico não substitui projetos executivos, estudos estruturais aprofundados, avaliações ambientais específicas ou decisões administrativas, constituindo-se exclusivamente como instrumento técnico de apoio à tomada de decisão.