## Materiais
ANEXO I - VALOR MÁXIMO DA LISTA DE MATERIAIS LISTADOS
Item | Material | Unidade | QTD |  | incc |  | Valor Parcial | Fonte do Preço
I - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
ÁGUA FRIA
Soldável
1 | de 20mm | M | 6 | 0.48 | 25.56% | 0.60269 | 3.6161 | MP
2 | de 25mm | M | 5 | 0.61 | 25.56% | 0.76592 | 3.8296 | MP
3 | de 32mm | M | 4 | 0.86 | 25.56% | 1.0798 | 4.3193 | MP
4 | de 40mm | M | 6 | 0.95 | 25.56% | 1.1928 | 7.1569 | MP
5 | de 50mm | M | 6 | 1.16 | 25.56% | 1.4565 | 8.739 | MP
6 | de 60mm | M | 5 | 1.3 | 25.56% | 1.6323 | 8.1614 | MP
7 | de 75mm | M | 5 | 1.63 | 25.56% | 2.0466 | 10.2331 | MP
Tubo Rosqueável
8 | de 1/2" | M | 2 | 1.71 | 25.56% | 2.1471 | 4.2942 | MP
9 | de 3/4" | M | 2 | 2.05 | 25.56% | 2.574 | 5.148 | MP
10 | de 1.1/2" | M | 2 | 2.27 | 25.56% | 2.8502 | 5.7004 | MP
11 | de 1" | M | 2 | 2.61 | 25.56% | 3.2771 | 6.5542 | MP
12 | de 1.1/4" | M | 2 | 2.96 | 25.56% | 3.7166 | 7.4332 | MP
13 | de 3'' | M | 2 | 3.29 | 25.56% | 4.1309 | 8.2618 | MP
Adaptador
14 | de 20mm x 1/2" | Und | 5 | 1.14 | 25.56% | 1.4314 | 7.1569 | MP
15 | de 25mm x 3/4'' | Und | 5 | 1.23 | 25.56% | 1.5444 | 7.7219 | MP
16 | de 32mm x 1'' | Und | 5 | 1.34 | 25.56% | 1.6825 | 8.4125 | MP
17 | de 40mm x 1.1/4" | Und | 5 | 1.21 | 25.56% | 1.5193 | 7.5964 | MP
18 | de 50mm x 1.1/2" | Und | 6 | 1.51 | 25.56% | 1.896 | 11.3757 | MP
19 | de 60mm x 2" | Und | 5 | 1.69 | 25.56% | 2.122 | 10.6098 | MP
20 | de 75mm x 2.1/2" | Und | 5 | 1.87 | 25.56% | 2.348 | 11.7399 | MP
Bucha de redução
21 | de 3/4" x 1/2" | Und | 5 | 0.55 | 25.56% | 0.69058 | 3.4529 | MP
22 | de 1" x 3/4" | Und | 5 | 0.81 | 25.56% | 1.017 | 5.0852 | MP
23 | de 1.1/4" x 1" | Und | 5 | 1.16 | 25.56% | 1.4565 | 7.2825 | MP
24 | de 2 x 1.1/2" | Un | 2 | 1.47 | 25.56% | 1.8457 | 3.6915 | MP
25 | de 2.1/2 x 2" | Un | 2 | 1.75 | 25.56% | 2.1973 | 4.3946 | MP
26 | de 2. 1/2 x 1.1/2" | Un | 2 | 2.42 | 25.56% | 3.0386 | 6.0771 | MP
27 | de 3"x 2" | Un | 2 | 2.69 | 25.56% | 3.3776 | 6.7551 | MP
28 | de 85mm x 60mm | Und | 1 | 2.9 | 25.56% | 3.6412 | 3.6412 | MP
29 | de 40mm x 32mm | Und | 3 | 2.69 | 25.56% | 3.3776 | 10.1327 | MP
30 | de 40mm x 25mm | Und | 3 | 3.05 | 25.56% | 3.8296 | 11.4887 | MP
Bucha de redução curta
31 | de 25mm x 20mm | Und | 5 | 0.81 | 25.56% | 1.017 | 5.0852 | MP
32 | de 32mm x 25mm | Und | 5 | 1.22 | 25.56% | 1.5318 | 7.6592 | MP
33 | de 60mm x 50mm | Und | 5 | 1.62 | 25.56% | 2.0341 | 10.1704 | MP
34 | de 75mm x 60mm | Und | 5 | 2.09 | 25.56% | 2.6242 | 13.121 | MP
35 | de 85mm x 75mm | Und | 5 | 2.54 | 25.56% | 3.1892 | 15.9461 | MP
36 | de 110mm x 85mm | Un | 2 | 3.14 | 25.56% | 3.9426 | 7.8852 | MP
Bucha de redução longa
37 | de 50mm x 20mm | Und | 5 | 0.68 | 25.56% | 0.85381 | 4.269 | MP
38 | de 50mm x 25mm | Und | 5 | 0.82 | 25.56% | 1.0296 | 5.148 | MP
39 | de 50mm x 32mm | Und | 5 | 0.95 | 25.56% | 1.1928 | 5.9641 | MP
40 | de 60mm x 50mm | Und | 5 | 2.07 | 25.56% | 2.5991 | 12.9955 | MP
41 | de 75mm x 50mm | Und | 5 | 1.34 | 25.56% | 1.6825 | 8.4125 | MP
42 | de 50mm x 40mm | Und | 5 | 1.37 | 25.56% | 1.7202 | 8.6009 | MP
43 | de 110mm x 75mm | Un | 2 | 1.8 | 25.56% | 2.2601 | 4.5202 | MP
44 | de redução soldável longa ø 60x32 mm | Und | 3 | 1.71 | 25.56% | 2.1471 | 6.4412 | MP
45 | de redução soldável longa ø 32x25 mm | Und | 3 | 1.76 | 25.56% | 2.2099 | 6.6296 | MP
Cap Soldável
46 | de 20mm | Und | 5 | 0.29 | 25.56% | 0.36412 | 1.8206 | MP
47 | de 25mm | Und | 5 | 0.43 | 25.56% | 0.53991 | 2.6995 | MP
48 | de 32mm | Und | 5 | 0.65 | 25.56% | 0.81614 | 4.0807 | MP
49 | de 40mm | Und | 5 | 0.83 | 25.56% | 1.0421 | 5.2107 | MP
50 | de 50mm | Und | 5 | 1.03 | 25.56% | 1.2933 | 6.4663 | MP
51 | de 75mm | Und | 5 | 1.42 | 25.56% | 1.783 | 8.9148 | MP
Rosqueável
52 | de 1/2" | Un | 2 | 0.31 | 25.56% | 0.38924 | 0.77847 | MP
53 | de 3/4" | Un | 2 | 0.46 | 25.56% | 0.57758 | 1.1552 | MP
54 | de 1" | Un | 2 | 0.61 | 25.56% | 0.76592 | 1.5318 | MP
55 | de 1.1/4" | Un | 2 | 0.78 | 25.56% | 0.97937 | 1.9587 | MP
56 | de 2" | Un | 2 | 0.98 | 25.56% | 1.2305 | 2.461 | MP
57 | de 2.1/2 | Un | 2 | 1.12 | 25.56% | 1.4063 | 2.8125 | MP
58 | de 3" | Un | 2 | 1.66 | 25.56% | 2.0843 | 4.1686 | MP
59 | de 20mm | Und | 4 | 1.56 | 25.56% | 1.9587 | 7.8349 | MP
60 | de 25mm | Und | 5 | 1.68 | 25.56% | 2.1094 | 10.547 | MP
61 | de 32mm | Und | 3 | 1.91 | 25.56% | 2.3982 | 7.1946 | MP
62 | Luva PVC 3/4" | Und | 3 | 2 | 25.56% | 2.5112 | 7.5336 | MP
63 | de 50mm | Und | 3 | 2.26 | 25.56% | 2.8377 | 8.513 | MP
Cruzetta Soldável
64 | de 20mm | Un | 2 | 1.16 | 25.56% | 1.4565 | 2.913 | MP
65 | de 25mm | Un | 2 | 1.78 | 25.56% | 2.235 | 4.4699 | MP
Curva
Soldável
66 | de 20mm | Un | 2 | 0.46 | 25.56% | 0.57758 | 1.1552 | MP
67 | de 25mm | Un | 2 | 0.59 | 25.56% | 0.7408 | 1.4816 | MP
68 | de 32mm | Un | 2 | 0.74 | 25.56% | 0.92914 | 1.8583 | MP
69 | de 50mm | Un | 2 | 0.95 | 25.56% | 1.1928 | 2.3856 | MP
Rosqueável
70 | de 1/2" | Un | 2 | 0.48 | 25.56% | 0.60269 | 1.2054 | MP
71 | de 3/4" | Un | 2 | 0.6 | 25.56% | 0.75336 | 1.5067 | MP
72 | de 1" | Un | 2 | 0.98 | 25.56% | 1.2305 | 2.461 | MP
73 | de 1.1/4" | Un | 2 | 1.28 | 25.56% | 1.6072 | 3.2143 | MP
74 | de 2" | Un | 2 | 1.68 | 25.56% | 2.1094 | 4.2188 | MP
Joelho LL
75 | de 20mm | Und | 5 | 0.57 | 25.56% | 0.71569 | 3.5785 | MP
76 | de 25mm | Und | 5 | 0.66 | 25.56% | 0.8287 | 4.1435 | MP
77 | de 32mm | Und | 5 | 0.87 | 25.56% | 1.0924 | 5.4619 | MP
78 | de 40mm | Und | 5 | 1 | 25.56% | 1.2556 | 6.278 | MP
79 | de 50mm | Und | 5 | 1.12 | 25.56% | 1.4063 | 7.0314 | MP
80 | de 60mm | Und | 5 | 1.56 | 25.56% | 1.9587 | 9.7937 | MP
81 | de 75mm | Und | 5 | 2.9 | 25.56% | 3.6412 | 18.2062 | MP
LR
82 | de 20mm x 1/2" | Und | 5 | 0.34 | 25.56% | 0.4269 | 2.1345 | MP
83 | de 25mm x 3/4" | Und | 5 | 0.48 | 25.56% | 0.60269 | 3.0134 | MP
84 | de 32mm x 1" | Und | 5 | 0.6 | 25.56% | 0.75336 | 3.7668 | MP
85 | Joelho LR 25mm x 3/4" Azul (lado liso e outro lado) | Und | 1 | 0.76 | 25.56% | 0.95426
com bucha de latão
86 | de 20mm x 1/2" | Und | 5 | 0.53 | 25.56% | 0.66547 | 3.3273 | MP
87 | de 25mm x 3/4" | Und | 5 | 0.81 | 25.56% | 1.017 | 5.0852 | MP
88 | de 25mm x 1/2" | Und | 5 | 1.1 | 25.56% | 1.3812 | 6.9058 | MP
Rosqueável
89 | de 1/2" | Und | 5 | 0.58 | 25.56% | 0.72825 | 0.42238 | MP
90 | de 3/4" | Und | 5 | 0.67 | 25.56% | 0.84125 | 0.56364 | MP
91 | de 1" | Und | 5 | 0.77 | 25.56% | 0.96681 | 0.74445 | MP
92 | de 1.1/4" | Und | 5 | 0.86 | 25.56% | 1.0798 | 0.92864 | MP
93 | de 2" | Und | 5 | 1 | 25.56% | 1.2556 | 1.2556 | MP
94 | de 1.1/2" | Und | 5 | 1.09 | 25.56% | 1.3686 | 1.4918 | MP
Luva Soldável
95 | de 20mm | Und | 5 | 0.23 | 25.56% | 0.28879 | 1.4439 | MP
96 | de 25mm | Und | 5 | 0.35 | 25.56% | 0.43946 | 2.1973 | MP
97 | de 32mm | Und | 5 | 0.54 | 25.56% | 0.67802 | 3.3901 | MP
98 | de 40mm | Und | 5 | 0.68 | 25.56% | 0.85381 | 4.269 | MP
99 | de 50mm | Und | 5 | 0.85 | 25.56% | 1.0673 | 5.3363 | MP
100 | de 60mm | Und | 5 | 1.09 | 25.56% | 1.3686 | 6.843 | MP
Rosqueável
101 | de 1/2" | Und | 6 | 0.39 | 25.56% | 0.48968 | 2.9381 | MP
102 | de 3/4" | Und | 5 | 0.63 | 25.56% | 0.79103 | 3.9551 | MP
103 | de 1" | Und | 5 | 0.96 | 25.56% | 1.2054 | 6.0269 | MP
104 | de 1.1/4" | Und | 5 | 1.19 | 25.56% | 1.4942 | 7.4708 | MP
Tê Soldável
105 | de 20mm | Und | 5 | 0.23 | 25.56% | 0.28879 | 1.4439 | MP
106 | de 25mm | Und | 5 | 0.31 | 25.56% | 0.38924 | 1.9462 | MP
107 | de 32mm | Und | 5 | 0.41 | 25.56% | 0.5148 | 2.574 | MP
108 | de 40mm | Und | 5 | 0.61 | 25.56% | 0.76592 | 3.8296 | MP
109 | de 50mm | Und | 5 | 0.76 | 25.56% | 0.95426 | 4.7713 | MP
110 | de 60mm | Und | 5 | 1.16 | 25.56% | 1.4565 | 7.2825 | MP
111 | de 75mm | Und | 5 | 2.6 | 25.56% | 3.2646 | 16.3228 | MP
112 | 110 mm | Und | 3 | 3.29 | 25.56% | 4.1309 | 12.3928 | MP
113 | de redução 90º 25mm x 20mm | Und | 5 | 4.99 | 25.56% | 6.2654 | 31.3272 | MP
114 | de redução 90º 50mm x 20mm | Und | 5 | 1.35 | 25.56% | 1.6951 | 8.4753 | MP
115 | de redução 90º 50mm x 25mm | Und | 5 | 1.52 | 25.56% | 1.9085 | 9.5426 | MP
116 | de redução 90º 50mm x 32mm | Und | 5 | 1.61 | 25.56% | 2.0215 | 10.1076 | MP
117 | de redução 90º 50mm x 40mm | Und | 5 | 1.77 | 25.56% | 2.2224 | 11.1121 | MP
118 | de redução 90º 60mm x 50mm | Und | 5 | 1.87 | 25.56% | 2.348 | 11.7399 | MP
119 | de redução ø 32x25 mm | Und | 3 | 1.94 | 25.56% | 2.4359 | 7.3076 | MP
120 | de redução ø 40x25 mm | Und | 3 | 2.1 | 25.56% | 2.6368 | 7.9103 | MP
121 | de redução ø 75x50 mm | Und | 3 | 2.42 | 25.56% | 3.0386 | 9.1157 | MP
122 | de redução 90º 1" x 3/4" | Und | 3 | 2.26 | 25.56% | 2.8377 | 8.513 | MP
123 | com bucha de latão na bolsa central 20" x 1/2" | Und | 3 | 2.37 | 25.56% | 2.9758 | 8.9273 | MP
124 | com rosca na bolsa central 25" x 3/4" | Und | 3 | 2.56 | 25.56% | 3.2143 | 9.643 | MP
Rosqueável
125 | de 1/2" | Un | 2 | 0.49 | 25.56% | 0.61524 | 1.2305 | MP
126 | de 3/4" | Un | 2 | 0.66 | 25.56% | 0.8287 | 1.6574 | MP
127 | de 1" | Un | 2 | 0.82 | 25.56% | 1.0296 | 2.0592 | MP
128 | de 1.1/4" | Un | 2 | 1.08 | 25.56% | 1.356 | 2.7121 | MP
129 | de 1.1/2" | Un | 2 | 1.28 | 25.56% | 1.6072 | 3.2143 | MP
130 | de 2" | Un | 2 | 2.23 | 25.56% | 2.8 | 5.6 | MP
131 | de 3" | Un | 2 | 2.95 | 25.56% | 3.704 | 7.408 | MP
132 | de 1 1/2x1/2" | Un | 2 | 1.28 | 25.56% | 1.6072 | 3.2143 | MP
133 | de redução 90º 1" x 3/4" | Un | 2 | 0.95 | 25.56% | 1.1928 | 2.3856 | MP
134 | com bucha de latão na bolsa central 20" x 1/2" | Un | 2 | 0.73 | 25.56% | 0.91659 | 1.8332 | MP
135 | com rosca na bolsa central 25" x 3/4" | Un | 2 | 0.87 | 25.56% | 1.0924 | 2.1847 | MP
União Soldável
136 | de 20mm | Und | 6 | 0.56 | 25.56% | 0.70314 | 4.2188 | MP
137 | de 25mm | Und | 5 | 0.61 | 25.56% | 0.76592 | 3.8296 | MP
138 | de 32mm | Und | 5 | 1.06 | 25.56% | 1.3309 | 6.6547 | MP
139 | de 40mm | Und | 5 | 2.23 | 25.56% | 2.8 | 13.9999 | MP
140 | de 50mm | Und | 5 | 2.48 | 25.56% | 3.1139 | 15.5694 | MP
141 | de 60mm | Und | 5 | 4.84 | 25.56% | 6.0771 | 30.3855 | MP
142 | 75 mm | Und | 3 | 12.47 | 25.56% | 15.6573 | 46.972 | MP
143 | 85 mm | Und | 3 | 16.29 | 25.56% | 20.4537 | 61.3612 | MP
144 | de 110mm | Und | 5 | 23.63 | 25.56% | 29.6698 | 148.3491 | MP
Rosqueável
145 | de 1/2" | Und | 5 | 0.75 | 25.56% | 0.9417 | 4.7085 | MP
146 | de 3/4" | Und | 5 | 0.86 | 25.56% | 1.0798 | 5.3991 | MP
147 | de 1" | Und | 5 | 2.78 | 25.56% | 3.4906 | 17.4528 | MP
148 | de 1.1/4" | Und | 5 | 3.19 | 25.56% | 4.0054 | 20.0268 | MP
149 | de 1.1/2" | Und | 5 | 4.86 | 25.56% | 6.1022 | 30.5111 | MP
150 | de 2" | Und | 5 | 5.33 | 25.56% | 6.6923 | 33.4617 | MP
151 | de 2.1/2" | Un | 2 | 6.36 | 25.56% | 7.9856 | 15.9712 | MP
152 | de 50mm | Und | 3 | 2.67 | 25.56% | 3.3525 | 10.0574 | MP
153 | de 75mm | Und | 3 | 17.02 | 25.56% | 21.3703 | 64.1109 | MP
154 | de 100mm | Und | 3 | 24.98 | 25.56% | 31.3649 | 94.0947 | MP
Niple
155 | de 1/2" | Un | 2 | 0.3 | 25.56% | 0.37668 | 0.75336 | MP
156 | de 3/4" | Un | 2 | 0.43 | 25.56% | 0.53991 | 1.0798 | MP
157 | de 1" | Un | 2 | 0.56 | 25.56% | 0.70314 | 1.4063 | MP
158 | de 1.1/4" | Un | 2 | 0.68 | 25.56% | 0.85381 | 1.7076 | MP
159 | de 2" | Un | 2 | 0.88 | 25.56% | 1.1049 | 2.2099 | MP
160 | de 3" | Un | 2 | 1.06 | 25.56% | 1.3309 | 2.6619 | MP
Plug Rosqueável
161 | de 1/2" | Un | 2 | 0.37 | 25.56% | 0.46457 | 0.92914 | MP
162 | de 3/4" | Un | 2 | 0.49 | 25.56% | 0.61524 | 1.2305 | MP
163 | de 1" | Un | 2 | 0.6 | 25.56% | 0.75336 | 1.5067 | MP
164 | de 1.1/4" | Un | 2 | 0.72 | 25.56% | 0.90403 | 1.8081 | MP
165 | de 1.1/2" | Un | 2 | 0.83 | 25.56% | 1.0421 | 2.0843 | MP
166 | de 2" | Un | 2 | 0.95 | 25.56% | 1.1928 | 2.3856 | MP
167 | de 50mm | Un | 2 | 1.13 | 25.56% | 1.4188 | 2.8377 | MP
168 | de 75mm | Un | 2 | 1.28 | 25.56% | 1.6072 | 3.2143 | MP
169 | de 100mm | Un | 2 | 1.58 | 25.56% | 1.9838 | 3.9677 | MP
Aparelho e Acessórios Sanitários
Lavatório individual
170 | branco sem coluna | Und | 4 | 90.83 | 25.56% | 114.0461 | 456.1846 | MP
171 | branco com coluna | Und | 3 | 161.35 | 25.56% | 202.5911 | 607.7732 | MP
Lavatório coletivo
172 | bancada de granito com três cubas de louça | M² | 6 | 113.13 | 25.56% | 142.046 | 852.2762 | MP
173 | Bancada de granito com duas cubas de louça | m² | 3 | 103.5 | 25.56% | 129.9546 | 389.8638 | MP
174 | Mictório individual linha branca convencional | m² | 3 | 28.75 | 25.56% | 36.0985
Bacia sifonada
175 | Mictório individual | Un | 5 | 240.33 | 25.56% | 301.7583 | 1508.7917 | MP
Pia
176 | Bancada de granito de 2,00m com cuba de aço inox | Un | 2 | 698.56 | 25.56% | 877.1119 | 1754.2239 | MP
Torneiras
177 | externa de jardim | Und | 5 | 4.43 | 25.56% | 5.5623 | 27.8115 | MP
178 | para tanque | Und | 5 | 7.19 | 25.56% | 9.0278 | 45.1388 | MP
179 | para pia | Und | 5 | 8.73 | 25.56% | 10.9614 | 54.8069 | MP
180 | de limpeza, cromada, C39 1153 | Und | 3 | 10.3 | 25.56% | 12.9327 | 38.798 | MP
181 | para lavatório, com fechamento automático, cromado (Ref. 1170C) | Und | 3 | 27.53 | 25.56% | 34.5667 | 103.7 | MP
182 | automática para lavatório | Un | 6 | 28.05 | 25.56% | 35.2196 | 211.3175 | MP
183 | de parede bica móvel c/ arejador articulável p/ a pia da copa, cromada (Ref. 1168 C37) | Und | 3 | 18.2 | 25.56% | 22.8519 | 68.5558 | MP
Torneira de bóia
184 | de 2" | Und | 5 | 26.79 | 25.56% | 33.6375 | 168.1876 | MP
185 | de 1.1/2" | Und | 5 | 24.63 | 25.56% | 30.9254 | 154.6271 | MP
186 | de 1.1/4" | Und | 5 | 22.51 | 25.56% | 28.2636 | 141.3178 | MP
Aparelho misturador
187 | para pia | Un | 2 | 25.14 | 25.56% | 31.5658 | 63.1316 | MP
Registro de pressão
188 | de 1/2" | Und | 7 | 13.02 | 25.56% | 16.3479 | 114.4354 | MP
189 | de 3/4" | Und | 5 | 17.57 | 25.56% | 22.0609 | 110.3045 | MP
Registro de gaveta
190 | de 1/2" | Und | 5 | 16.77 | 25.56% | 21.0564 | 105.2821 | MP
191 | de 3/4" | Und | 5 | 15.62 | 25.56% | 19.6125 | 98.0624 | MP
192 | de 1" | Und | 5 | 24.04 | 25.56% | 30.1846 | 150.9231 | MP
193 | de 1.1/4" | Und | 5 | 31.35 | 25.56% | 39.3631 | 196.8153 | MP
194 | de 2" | Und | 5 | 33.31 | 25.56% | 41.824 | 209.1202 | MP
195 | de 1.1/2" | Und | 5 | 28.32 | 25.56% | 35.5586 | 177.793 | MP
196 | de 4" | Und | 4 | 51.19 | 25.56% | 64.2742 | 257.0967 | MP
197 | de 3" | Und | 4 | 46.12 | 25.56% | 57.9083 | 231.6331 | MP
198 | de 2.1/2" | Und | 2 | 44.01 | 25.56% | 55.259 | 110.5179 | MP
Ligação flexível
199 | de 1/2"x300mm | Und | 5 | 24.54 | 25.56% | 30.8124 | 154.0621 | MP
200 | de 1/2"x400mm | Und | 5 | 27.49 | 25.56% | 34.5164 | 172.5822 | MP
Chuveiro
201 | de PVC tipo ducha | Un | 4 | 12.83 | 25.56% | 16.1093 | 64.4374 | MP
Válvula de descarga
203 | para mictório | Un | 2 | 245.66 | 25.56% | 308.4507 | 616.9014 | MP
204 | Válvula redutora de pressão de 1.1/4" | Un | 2 | 173.9 | 25.56% | 218.3488 | 436.6977 | MP
205 | de escoamento para pia americana (Ref. 1623) | Und | 3 | 97.58 | 25.56% | 122.5214 | 367.5643 | MP
206 | de descarga Hydra Max | Und | 3 | 248.48 | 25.56% | 311.9915 | 935.9745 | MP
207 | de descarga para mictório, automática | Und | 3 | 236.95 | 25.56% | 297.5144 | 892.5433 | MP
208 | Tubo de ligação de bacia | Und | 5 | 129.52 | 25.56% | 162.6253 | 813.1266 | MP
209 | Válvula redutora de pressão de 2" | Und | 5 | 294.04 | 25.56% | 369.1966 | 1845.9831 | MP
Acessórios
210 | Canopla para válvula Docol | Un | 3 | 15.48 | 25.56% | 19.4367 | 58.3101 | MP
211 | Carrapetas 3/4" | Un | 3 | 3.9 | 25.56% | 4.8968 | 14.6905 | MP
212 | Acabamento para reg. 11/4 a 11/2 C40/CR | Und | 2 | 16.72 | 25.56% | 20.9936 | 41.9873 | MP
213 | Massa iberê 200ml | Und | 1 | 4.19 | 25.56% | 5.261 | 5.261 | MP
214 | Registro esfera ø 2" | Und | 2 | 7.46 | 25.56% | 9.3668 | 18.7336 | MP
215 | Anel de Borracha ø 40 mm | Und | 3 | 3.87 | 25.56% | 4.8592 | 14.5775 | MP
216 | Barra de apoio reta, na cor branca, 80 cm | Und | 3 | 29.44 | 25.56% | 36.9649 | 110.8946 | MP
217 | Canopla para válvula hidra | Und | 3 | 12.63 | 25.56% | 15.8582 | 47.5747 | MP
218 | Carrapetas 1/2" | Und | 11 | 2.29 | 25.56% | 2.8753 | 31.6286 | MP
219 | Cuba , embutir, retangular, gelo, modelo L42 | Und | 3 | 36.03 | 25.56% | 45.2393 | 135.7178 | MP
220 | Parafuso para acento plástico | Und | 18 | 4.22 | 25.56% | 5.2986 | 95.3754 | MP
221 | Porca para canopla | Und | 18 | 9.94 | 25.56% | 12.4807 | 224.652 | MP
222 | Reparo para válvula de descarga | Und | 12 | 10.47 | 25.56% | 13.1461 | 157.7536 | MP
223 | Cantoneira 3/4" | Und | 3 | 11.96 | 25.56% | 15.017 | 45.0509 | MP
224 | Válvula inox de 1,0 | Und | 1 | 24.5 | 25.56% | 30.7622 | 30.7622 | MP
225 | Placa de gesso | Und | 3 | 8.28 | 25.56% | 10.3964 | 31.1891 | MP
226 | Gesso em pó | Kg | 13 | 8.42 | 25.56% | 10.5722 | 137.438 | MP
227 | Ligação Flexível em malha em aço inox para lavatório, Flex 4607-010-C | Und | 3 | 23.79 | 25.56% | 29.8707 | 89.6122 | MP
228 | Bancada em mármore branco comum, com 30mm de espessura, com bordas arredondadas (sanitários) | Und | 2 | 67.88 | 25.56% | 85.2301 | 170.4603 | MP
229 | Ducha higiênica | Und | 7 | 44.84 | 25.56% | 56.3011 | 394.1077 | MP
230 | Fita veda-rosca (18mm x 50m) | Und | 10 | 2.13 | 25.56% | 2.6744 | 26.7443 | MP
231 | Adesivo plástico para PVC – pote de 850g | Und | 255 | 7.95 | 25.56% | 9.982 | 2545.4151 | MP
232 | Pino centro válvula hidra (acionador) | Und | 3 | 10.88 | 25.56% | 13.6609 | 40.9828 | MP
233 | Acabamento para registro | Und | 28 | 16.77 | 25.56% | 21.0564 | 589.5795 | MP
234 | Banca marmore branco nacional e = 3cm, polido c/ furo para cuba | Und | 1 | 50.26 | 25.56% | 63.1065 | 63.1065 | MP
235 | Bracadeira 3/4" x 1/4" | Und | 1 | 7.9 | 25.56% | 9.9192 | 9.9192 | MP
ESGOTOS SANITÁRIOS
Tubulações e Conexões de PVC
Tubos
238 | de 40mm | M | 3 | 1.15 | 25.56% | 1.4439 | 4.3318 | MP
239 | de 50mm | M | 3 | 2.38 | 25.56% | 2.9883 | 8.965 | MP
240 | de 75mm | M | 3 | 3.58 | 25.56% | 4.495 | 13.4851 | MP
241 | de 100mm | M | 6 | 4.67 | 25.56% | 5.8637 | 35.1819 | MP
242 | de 150mm | M | 6 | 8.51 | 25.56% | 10.6852 | 64.1109 | MP
243 | para válvula de descarga | Br | 3 | 9.84 | 25.56% | 12.3551 | 37.0653 | MP
244 | 85 mm | Br | 3 | 11.51 | 25.56% | 14.452 | 43.3559 | MP
245 | 110 mm | Br | 3 | 12.99 | 25.56% | 16.3102 | 48.9307 | MP
Cap
246 | de 40mm | Un | 3 | 1.33 | 25.56% | 1.6699 | 5.0098 | MP
247 | de 50mm | Un | 3 | 2.95 | 25.56% | 3.704 | 11.1121 | MP
248 | de 75mm | Un | 3 | 4.71 | 25.56% | 5.9139 | 17.7416 | MP
249 | de 100mm | Und | 6 | 6.28 | 25.56% | 7.8852 | 47.311 | MP
250 | de 150mm | Und | 6 | 9.77 | 25.56% | 12.2672 | 73.6033 | MP
Curvas
45º
Curta
251 | de 50mm | Un | 6 | 4.09 | 25.56% | 5.1354 | 30.8124 | MP
252 | de 75mm | Un | 6 | 6.1 | 25.56% | 7.6592 | 45.955 | MP
253 | Curva PVC 3/4 | Un | 3 | 8.18 | 25.56% | 10.2708 | 30.8124 | MP
Longa
254 | de 40mm | Un | 6 | 1.63 | 25.56% | 2.0466 | 12.2798 | MP
255 | de 50mm | Un | 6 | 3.65 | 25.56% | 4.5829 | 27.4976 | MP
256 | de 75mm | Un | 6 | 5.76 | 25.56% | 7.2323 | 43.3935 | MP
257 | de 100mm | Un | 6 | 7.6 | 25.56% | 9.5426 | 57.2554 | MP
258 | de 150mm | Un | 6 | 10.68 | 25.56% | 13.4098 | 80.4588 | MP
90º
Curta
259 | de 100mm | Un | 6 | 12.1 | 25.56% | 15.1928 | 91.1566 | MP
260 | de 150mm | Un | 6 | 15.86 | 25.56% | 19.9138 | 119.4829 | MP
261 | de 40mm | Un | 6 | 4.82 | 25.56% | 6.052 | 36.312 | MP
262 | de 50mm | Un | 6 | 6.03 | 25.56% | 7.5713 | 45.4276 | MP
263 | de 75mm | Un | 6 | 7.57 | 25.56% | 9.5049 | 57.0294 | MP
Longa
264 | 90° ø 60 mm | Un | 3 | 8.3 | 25.56% | 10.4215 | 31.2644 | MP
265 | de 100mm | Un | 6 | 15.82 | 25.56% | 19.8636 | 119.1816 | MP
266 | de 150mm | Un | 6 | 23.94 | 25.56% | 30.0591 | 180.3544 | MP
267 | de 40mm | Un | 6 | 5.66 | 25.56% | 7.1067 | 42.6402 | MP
268 | de 50mm | Un | 6 | 6.49 | 25.56% | 8.1488 | 48.8931 | MP
269 | de 75mm | Un | 4 | 7.68 | 25.56% | 9.643 | 38.572 | MP
Joelho 45º
270 | 45° ø 110 mm | Un | 3 | 8.01 | 25.56% | 10.0574 | 30.1721 | MP
271 | 25 mm | Un | 3 | 1.55 | 25.56% | 1.9462 | 5.8385 | MP
272 | 32 mm | Un | 3 | 3.23 | 25.56% | 4.0556 | 12.1668 | MP
273 | 60 mm | Un | 3 | 4.83 | 25.56% | 6.0645 | 18.1936 | MP
274 | de 100mm | Un | 6 | 6.41 | 25.56% | 8.0484 | 48.2904 | MP
275 | de 150mm | Un | 5 | 13 | 25.56% | 16.3228 | 81.614 | MP
276 | de 40mm | Un | 5 | 4.02 | 25.56% | 5.0475 | 25.2376 | MP
277 | de 50mm | Un | 5 | 4.32 | 25.56% | 5.4242 | 27.121 | MP
278 | de 75mm | Un | 5 | 5.68 | 25.56% | 7.1318 | 35.659 | MP
279 | soldável e com rosca ø 25 mm | Un | 2 | 3.24 | 25.56% | 4.0681 | 8.1363 | MP
90º
280 | 32 mm | Un | 5 | 3.93 | 25.56% | 4.9345 | 24.6725 | MP
281 | de 100mm | Un | 6 | 6.47 | 25.56% | 8.1237 | 48.7424 | MP
282 | de 110 mm | Un | 3 | 11.83 | 25.56% | 14.8537 | 44.5612 | MP
283 | de 150mm | Un | 6 | 16.53 | 25.56% | 20.7551 | 124.5304 | MP
284 | de 40mm | Un | 6 | 4.9 | 25.56% | 6.1524 | 36.9146 | MP
285 | de 50mm | Un | 6 | 6.21 | 25.56% | 7.7973 | 46.7837 | MP
286 | de 75mm | Un | 6 | 7.06 | 25.56% | 8.8645 | 53.1872 | MP
287 | J 60 mm | Un | 3 | 7.13 | 25.56% | 8.9524 | 26.8573 | MP
Junção Simples
288 | de 40mm | Un | 6 | 3.25 | 25.56% | 4.0807 | 24.4842 | MP
289 | de 50mm | Un | 6 | 3.87 | 25.56% | 4.8592 | 29.155 | MP
290 | de 75mm | Un | 6 | 5.06 | 25.56% | 6.3533 | 38.12 | MP
291 | de 100mm | Un | 6 | 7.89 | 25.56% | 9.9067 | 59.4401 | MP
292 | de 150mm | Un | 6 | 12.9 | 25.56% | 16.1972 | 97.1834 | MP
293 | de 40mm x 40mm | Un | 6 | 6.43 | 25.56% | 8.0735 | 48.441 | MP
294 | de 50mm x 50mm | Un | 6 | 6.4 | 25.56% | 8.0358 | 48.215 | MP
295 | de 75mm x 50mm | Un | 6 | 6.94 | 25.56% | 8.7139 | 52.2832 | MP
296 | de 75mm x 75mm | Un | 6 | 10.14 | 25.56% | 12.7318 | 76.3907 | MP
297 | de 100mm x 50mm | Un | 6 | 8.4 | 25.56% | 10.547 | 63.2822 | MP
298 | de 100mm x 75mm | Un | 6 | 9.7 | 25.56% | 12.1793 | 73.0759 | MP
299 | de 100mm x 100mm | Un | 6 | 13.15 | 25.56% | 16.5111 | 99.0668 | MP
300 | 45° ø 2" | Un | 3 | 12.03 | 25.56% | 15.1049 | 45.3146 | MP
Dupla
301 | de 100mm x 100mm x 100mm | Un | 6 | 20.63 | 25.56% | 25.903 | 155.4182 | MP
302 | de 75mm x 75mm x 75mm | Un | 6 | 12.29 | 25.56% | 15.4313 | 92.5879 | MP
Luva Simples
303 | de 40mm | Un | 6 | 1.29 | 25.56% | 1.6197 | 9.7183 | MP
304 | de 50mm | Un | 6 | 3.21 | 25.56% | 4.0305 | 24.1829 | MP
305 | de 75mm | Un | 6 | 4.75 | 25.56% | 5.9641 | 35.7846 | MP
306 | de 100mm | Un | 6 | 6.48 | 25.56% | 8.1363 | 48.8177 | MP
307 | de 150mm | Un | 6 | 12.02 | 25.56% | 15.0923 | 90.5539 | MP
Correr
308 | de 40mm | Un | 6 | 3.2 | 25.56% | 4.0179 | 24.1075 | MP
309 | de 50mm | Un | 6 | 3.27 | 25.56% | 4.1058 | 24.6349 | MP
310 | de 60mm | Un | 6 | 4.73 | 25.56% | 5.939 | 35.6339 | MP
311 | de 75mm | Un | 6 | 4.88 | 25.56% | 6.1273 | 36.764 | MP
312 | de 100mm | Un | 6 | 6.66 | 25.56% | 8.3623 | 50.1738 | MP
313 | de 150mm | Un | 6 | 12.29 | 25.56% | 15.4313 | 92.5879 | MP
Plug
314 | de 20mm | Un | 6 | 1.59 | 25.56% | 1.9964 | 11.9784 | MP
315 | de 25mm | Un | 6 | 1.98 | 25.56% | 2.4861 | 14.9165 | MP
316 | de 32mm | Un | 6 | 2.6 | 25.56% | 3.2646 | 19.5874 | MP
317 | de 40mm | Un | 6 | 3.23 | 25.56% | 4.0556 | 24.3335 | MP
318 | de 50mm | Un | 6 | 4.21 | 25.56% | 5.2861 | 31.7165 | MP
319 | de 75mm | Un | 6 | 6.35 | 25.56% | 7.9731 | 47.8384 | MP
320 | de 100mm | Un | 6 | 8.69 | 25.56% | 10.9112 | 65.467 | MP
Redução
321 | de 50mm x 40mm | Un | 7 | 4.06 | 25.56% | 5.0977 | 35.6842 | MP
322 | de 75mm / 50mm | Un | 6 | 6.05 | 25.56% | 7.5964 | 45.5783 | MP
323 | de 100mm / 75mm | Un | 6 | 8.11 | 25.56% | 10.1829 | 61.0975 | MP
324 | de 100mm / 50mm | Un | 6 | 7.74 | 25.56% | 9.7183 | 58.3101 | MP
325 | Ligação para saída de vaso sanitário | Un | 3 | 8.25 | 25.56% | 10.3587 | 31.0761 | MP
Tubo radial
326 | de 75mm | Un | 6 | 6.1 | 25.56% | 7.6592 | 45.955 | MP
327 | de 100mm | Un | 6 | 8.05 | 25.56% | 10.1076 | 60.6455 | MP
vaso sanitário e mictório
328 | Assento sanitário Vogue Plus | Un | 2 | 41.63 | 25.56% | 52.2706 | 104.5413 | MP
329 | Assento sanitário com abertura frontal | Un | 2 | 42.3 | 25.56% | 53.1119 | 106.2238 | MP
330 | Bacia sanitária Vogue Plus | Un | 2 | 84.82 | 25.56% | 106.5 | 213 | MP
331 | Bacia turca com c/ cifão | Un | 2 | 75.61 | 25.56% | 94.9359 | 189.8718 | MP
332 | Mictório (Ref. M 712 17) | Un | 2 | 46.74 | 25.56% | 58.6867 | 117.3735 | MP
333 | Adaptador p/ saída de vaso sanitário ø 100mm | Un | 2 | 4.12 | 25.56% | 5.1731 | 10.3461 | MP
334 | Junta Spud para vaso | Und | 5 | 5.33 | 25.56% | 6.6923 | 33.4617 | MP
Anel de borracha
335 | de 40mm | Un | 6 | 0.79 | 25.56% | 0.99192 | 5.9515 | MP
336 | de 50mm | Un | 6 | 1.62 | 25.56% | 2.0341 | 12.2044 | MP
337 | de 75mm | Un | 6 | 2.43 | 25.56% | 3.0511 | 18.3066 | MP
338 | de 100mm | Un | 6 | 3.09 | 25.56% | 3.8798 | 23.2788 | MP
339 | Adaptador para sifão | Un | 6 | 4.01 | 25.56% | 5.035 | 30.2097 | MP
340 | Adaptador para válvula | Un | 6 | 4.82 | 25.56% | 6.052 | 36.312 | MP
Tê
341 | de 40mm x 40mm | Un | 6 | 3.2 | 25.56% | 4.0179 | 24.1075 | MP
342 | de 50mm x 50mm | Un | 6 | 4.07 | 25.56% | 5.1103 | 30.6618 | MP
343 | de 75mm x 50mm | Un | 6 | 6.01 | 25.56% | 7.5462 | 45.2769 | MP
344 | de 75mm x 75mm | Un | 6 | 5.21 | 25.56% | 6.5417 | 39.2501 | MP
345 | de 100mm x 50mm | Un | 6 | 7.87 | 25.56% | 9.8816 | 59.2894 | MP
346 | de 100mm x 75mm | Un | 6 | 8.12 | 25.56% | 10.1955 | 61.1728 | MP
347 | de 100mm x 100mm | Un | 6 | 7.32 | 25.56% | 9.191 | 55.146 | MP
Acessórios
348 | Caixa sifonada com grelha | Un | 3 | 32.1 | 25.56% | 40.3048 | 120.9143 | MP
349 | de 250mm x 172mm, saida de 50mm | Un | 6 | 39.13 | 25.56% | 49.1316 | 294.7898 | MP
350 | de 250mm x 230mm, saida de 75mm | Un | 6 | 40.45 | 25.56% | 50.789 | 304.7341 | MP
351 | Ralo seco | Un | 6 | 4.11 | 25.56% | 5.1605 | 30.9631 | MP
352 | Ralo sifonado | Un | 28 | 8.15 | 25.56% | 10.2331 | 286.5279 | MP
353 | PVC 150mm x 150mm, saida de 50mm | Un | 7 | 8.32 | 25.56% | 10.4466 | 73.1261 | MP
354 | PVC 150mm x 150mm, saida de 75mm | Un | 6 | 8.45 | 25.56% | 10.6098 | 63.6589 | MP
355 | PVC 100mm x 100mm, saida de 50mm | Un | 6 | 8.42 | 25.56% | 10.5722 | 63.4329 | MP
356 | Caixa de gordura | Un | 6 | 28.43 | 25.56% | 35.6967 | 214.1802 | MP
357 | Bolsa para vaso sanitário | Un | 3 | 23.8 | 25.56% | 29.8833 | 89.6498 | MP
Sifão PVC
358 | para lavatório | Un | 3 | 4.39 | 25.56% | 5.5121 | 16.5363 | MP
359 | para pia | Un | 3 | 4.51 | 25.56% | 5.6628 | 16.9883 | MP
360 | para tanque | Un | 2 | 4.45 | 25.56% | 5.5874 | 11.1748 | MP
Sifão Cromado
361 | para lavatório 1x1.1/2" | Un | 3 | 24.73 | 25.56% | 31.051 | 93.153 | MP
362 | para pia 1.1/2"x 1.1/2" | Un | 3 | 24.66 | 25.56% | 30.9631 | 92.8893 | MP
363 | inox para lavatório, 11/2"x1", modelo 1680C | Un | 2 | 24.93 | 25.56% | 31.3021 | 62.6042 | MP
364 | inox para pia, 11/2"x11/2"CR, modelo Darliflex | Un | 2 | 26.32 | 25.56% | 33.0474 | 66.0948 | MP
Prolongamento PVC para caixa sifonada
365 | de 150mm x 100 mm | Un | 5 | 4.05 | 25.56% | 5.0852 | 25.4259 | MP
366 | de 150mm x 150 mm | Un | 5 | 4.09 | 25.56% | 5.1354 | 25.677 | MP
Tampa cega
367 | de 100mm | Un | 6 | 3.92 | 25.56% | 4.922 | 29.5317 | MP
368 | de 150mm | Un | 6 | 4.92 | 25.56% | 6.1776 | 37.0653 | MP
369 | de 250mm | Un | 6 | 5.61 | 25.56% | 7.0439 | 42.2635 | MP
370 | 100 X 75 | Un | 1 | 15.5 | 25.56% | 19.4618 | 19.4618 | MP
371 | 150 X 100 | Un | 1 | 24.53 | 25.56% | 30.7999 | 30.7999 | MP
372 | 75 X 50 | Un | 1 | 15.38 | 25.56% | 19.3111 | 19.3111 | MP
II - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Redes em Média e Baixa Tensão
373 | Quadro de força 80X60 sobrepor c/ barra acrílica/assessórios | Un | 2 | 25.84 | 25.56% | 32.4447 | 64.8894 | MP
374 | para 6 circuitos | Un | 3 | 36.21 | 25.56% | 45.4653 | 136.3958 | MP
375 | para 8 circuitos | Un | 3 | 47.72 | 25.56% | 59.9172 | 179.7517 | MP
376 | para 12 circuitos | Un | 3 | 60.87 | 25.56% | 76.4284 | 229.2851 | MP
377 | para 16 circuitos | Un | 3 | 71.24 | 25.56% | 89.4489 | 268.3468 | MP
378 | para 20 circuitos | Un | 3 | 83.86 | 25.56% | 105.2946 | 315.8838 | MP
379 | para mais de 20 circuitos | Un | 3 | 95.6 | 25.56% | 120.0354 | 360.1061 | MP
Eletrodutos
380 | PVC rígido 1/2" | M | 6 | 6.57 | 25.56% | 8.2493 | 49.4958 | MP
381 | PVC rígido 3/4" | M | 18 | 7.94 | 25.56% | 9.9695 | 179.4504 | MP
382 | PVC rígido 1" | M | 6 | 9.11 | 25.56% | 11.4385 | 68.6311 | MP
383 | PVC rígido de 1.1/4" | M | 6 | 10.61 | 25.56% | 13.3219 | 79.9315 | MP
384 | PVC rígido de 1.1/2" | M | 6 | 11.55 | 25.56% | 14.5022 | 87.0131 | MP
385 | PVC rígido de 2" | M | 6 | 12.88 | 25.56% | 16.1721 | 97.0328 | MP
386 | PVC flexível corrugado 3/4" | M | 10 | 13.69 | 25.56% | 17.1892 | 171.8916 | MP
387 | Galvanizado leve de 3/4" | M | 15 | 14.92 | 25.56% | 18.7336 | 281.0033 | MP
Acessório p/ eletroduto
388 | Parafuso S6 | Un | 500 | 0.04 | 25.56% | 0.050224 | 25.112 | MP
389 | Bucha S6 | Un | 500 | 0.05 | 25.56% | 0.06278 | 31.39 | MP
390 | Abraçadeira tipo cunha | Un | 175 | 0.4 | 25.56% | 0.50224 | 87.892 | MP
391 | Abraçadeira tipo copo 3/4 | Un | 25 | 0.51 | 25.56% | 0.64036 | 16.0089 | MP
392 | Abraçadeira tipo copo 1" | Und | 20 | 0.63 | 25.56% | 0.79103 | 15.8206 | MP
393 | Abraçadeira para canaleta 16x16 | Und | 20 | 0.74 | 25.56% | 0.92914 | 18.5829 | MP
394 | Braço para luminária de 1/2" x 0,50cm | Un | 25 | 9.36 | 25.56% | 11.7524 | 293.8104 | MP
395 | Soquete Anti-vibratório | Un | 50 | 1.44 | 25.56% | 1.8081 | 90.4032 | MP
396 | Canaleta para piso 50x20mm Br 2000mm | M | 150 | 2.14 | 25.56% | 2.687 | 403.0476 | MP
Condulete
397 | Tipo "C" 3/4 | Un | 40 | 0.99 | 25.56% | 1.243 | 49.7218 | MP
398 | Tipo "T" 3/4 | Un | 40 | 1.06 | 25.56% | 1.3309 | 53.2374 | MP
399 | Tampa cega para condulete 3/4 | Un | 40 | 0.7 | 25.56% | 0.87892 | 35.1568 | MP
Petrolete
400 | Petrolete de 3/4 tipo 'C' | Un | 8 | 6.08 | 25.56% | 7.634 | 61.0724 | MP
401 | Petrolete de 3/4" tipo 'E' | Un | 8 | 6.33 | 25.56% | 7.9479 | 63.5836 | MP
402 | Petrolete de 3/4" tipo 'LR' | Un | 8 | 6.08 | 25.56% | 7.634 | 61.0724 | MP
403 | Petrolete de 3/4" tipo 'T' | Un | 8 | 6.28 | 25.56% | 7.8852 | 63.0813 | MP
404 | Petrolete de 3/4" tipo 'LL' | Un | 8 | 6.06 | 25.56% | 7.6089 | 60.8715 | MP
405 | Tampa 03 teclas p/ petrolete 4 x 2 | Un | 8 | 5.93 | 25.56% | 7.4457 | 59.5657 | MP
Canaleta PVC
406 | de 50mm x 35mm | Br | 50 | 11.35 | 25.56% | 14.2511 | 712.553 | MP
407 | de 30mm x 30mm | M | 55 | 4.04 | 25.56% | 5.0726 | 278.9943 | MP
408 | de 20mm x 20mm | Br | 50 | 2.4 | 25.56% | 3.0134 | 150.672 | MP
409 | de 20mm x 10mm | M | 100 | 2.27 | 25.56% | 2.8502 | 285.0212 | MP
Cabos e fios (condutores)
410 | Cabo de isolamento anti-chama 450/750V 70mm 2TP | M | 25 | 64.34 | 25.56% | 80.7853 | 2019.6326 | MP
411 | Fio flexível 0,75mm² | M | 100 | 0.92 | 25.56% | 1.1552 | 115.5152 | MP
412 | Fio flexível 1,5mm² | M | 100 | 1.61 | 25.56% | 2.0215 | 202.1516 | MP
413 | Fio flexível 2.5mm² | M | 950 | 2.35 | 25.56% | 2.9507 | 2803.127 | MP
414 | Fio flexível 4mm² | M | 200 | 3.46 | 25.56% | 4.3444 | 868.8752 | MP
415 | Fio flexível de 6mm² | M | 150 | 4.53 | 25.56% | 5.6879 | 853.1802 | MP
416 | Fio flexível de 10mm² | M | 100 | 5.49 | 25.56% | 6.8932 | 689.3244 | MP
417 | Fio paralelo 2x2,5mm² | M | 400 | 2.45 | 25.56% | 3.0762 | 1230.488 | MP
418 | Cabo PP 3x1,5 mm² | M | 150 | 3.56 | 25.56% | 4.4699 | 670.4904 | MP
419 | Cabo PP 2x2,5 mm² | M | 400 | 2.95 | 25.56% | 3.704 | 1481.608 | MP
420 | Cabo PP 3x2,5mm² | M | 1300 | 4.52 | 25.56% | 5.6753 | 7377.9056 | MP
421 | Cabo flexível de 1,5mm² | M | 100 | 0.93 | 25.56% | 1.1677 | 116.7708 | MP
422 | Cabo flexível de 2,5mm² | M | 400 | 1.7 | 25.56% | 2.1345 | 853.808 | MP
423 | Cabo flexível de 4mm² | M | 50 | 3.16 | 25.56% | 3.9677 | 198.3848 | MP
424 | Cabo flexível de 6,0mm² | M | 50 | 4.75 | 25.56% | 5.9641 | 298.205 | MP
425 | Cabo flexível de 10,0mm² | M | 50 | 8.27 | 25.56% | 10.3838 | 519.1906 | MP
426 | Cabo blindado cat. 5 | M | 50 | 4.51 | 25.56% | 5.6628 | 283.1378 | MP
427 | Cabo flexível de 35mm² | M | 50 | 29.7 | 25.56% | 37.2913 | 1864.566 | MP
428 | Cabo flexível de 50mm² | M | 50 | 44.88 | 25.56% | 56.3513 | 2817.5664 | MP
429 | Cabo flexível de 70mm² | M | 50 | 60.64 | 25.56% | 76.1396 | 3806.9792 | MP
430 | de 2,5mm² | M | 1150 | 1.83 | 25.56% | 2.2977 | 2642.4102 | MP
431 | de 4,0mm² | M | 650 | 3.75 | 25.56% | 4.7085 | 3060.525 | MP
432 | de 6,0mm² | M | 250 | 5.27 | 25.56% | 6.617 | 1654.253 | MP
433 | de 16,0mm² | M | 150 | 7.5 | 25.56% | 9.417 | 1412.55 | MP
434 | de 25,0mm² | M | 100 | 10.16 | 25.56% | 12.7569 | 1275.6896 | MP
435 | de 35,0mm² | M | 100 | 11.88 | 25.56% | 14.9165 | 1491.6528 | MP
436 | de 70,0mm² | M | 50 | 18.97 | 25.56% | 23.8187 | 1190.9366 | MP
437 | de 95,0mm² | M | 50 | 18.74 | 25.56% | 23.5299 | 1176.4972 | MP
438 | de 120,0mm² | M | 25 | 22.28 | 25.56% | 27.9748 | 699.3692 | MP
439 | de 150,0mm² | M | 25 | 26.76 | 25.56% | 33.5999 | 839.9964 | MP
440 | de 185,0mm² | M | 25 | 32.24 | 25.56% | 40.4805 | 1012.0136 | MP
441 | de 240,0mm² | M | 25 | 37.27 | 25.56% | 46.7962 | 1169.9053 | MP
442 | de 4,0mm² | M | 250 | 3.34 | 25.56% | 4.1937 | 1048.426 | MP
443 | de 6,0mm² | M | 250 | 6.15 | 25.56% | 7.7219 | 1930.485 | MP
0
Caixa de passagem
444 | Suporte 4x2 PVC | Un | 100 | 4.86 | 25.56% | 6.1022 | 610.2216 | MP
445 | Caixa de passagem sextavada 3x3 - sobrepor | Un | 50 | 7.18 | 25.56% | 9.0152 | 450.7604 | MP
446 | de sobrepor 4"x 2" | Un | 650 | 9.49 | 25.56% | 11.9156 | 7745.1686 | MP
447 | caixa de passagem octogonal 4" x 4" fundo movel, em chapa galvanizada" | Un | 100 | 11.85 | 25.56% | 14.8789 | 1487.886 | MP
448 | Condulete tipo "C" | Un | 25 | 14.53 | 25.56% | 18.2439 | 456.0967 | MP
449 | caixa de passagem 4" x 2" em ferro galv" | Un | 50 | 13.85 | 25.56% | 17.3901 | 869.503 | MP
Disjuntor
Tripolar
450 | de 20A | Un | 2 | 6.69 | 25.56% | 8.4 | 16.7999 | MP
451 | de 25A | Un | 2 | 8.91 | 25.56% | 11.1874 | 22.3748 | MP
452 | de 30A | Un | 2 | 11.24 | 25.56% | 14.1129 | 28.2259 | MP
453 | de 32A | Un | 2 | 13.99 | 25.56% | 17.5658 | 35.1317 | MP
454 | de 40A | Un | 2 | 16.39 | 25.56% | 20.5793 | 41.1586 | MP
455 | de 50A | Un | 2 | 18.95 | 25.56% | 23.7936 | 47.5872 | MP
456 | de 60A | Un | 2 | 21.55 | 25.56% | 27.0582 | 54.1164 | MP
457 | de 70A | Un | 2 | 24.02 | 25.56% | 30.1595 | 60.319 | MP
458 | de 80A | Un | 2 | 25.82 | 25.56% | 32.4196 | 64.8392 | MP
459 | de 90A | Un | 2 | 29.88 | 25.56% | 37.5173 | 75.0347 | MP
460 | de 100A | Un | 2 | 34.1 | 25.56% | 42.816 | 85.6319 | MP
461 | de 120A | Un | 2 | 36.58 | 25.56% | 45.9298 | 91.8597 | MP
462 | de 125A | Un | 2 | 38.54 | 25.56% | 48.3908 | 96.7816 | MP
463 | de 150A | Un | 2 | 43.54 | 25.56% | 54.6688 | 109.3376 | MP
464 | de 160A | Un | 2 | 46.25 | 25.56% | 58.0715 | 116.143 | MP
465 | de 175A | Un | 2 | 48.31 | 25.56% | 60.658 | 121.3161 | MP
466 | de 180A | Un | 2 | 51.86 | 25.56% | 65.1154 | 130.2308 | MP
467 | de 200A | Un | 2 | 55.82 | 25.56% | 70.0876 | 140.1752 | MP
468 | de 225A | Un | 2 | 61.06 | 25.56% | 76.6669 | 153.3339 | MP
469 | de 250A | Un | 2 | 66.8 | 25.56% | 83.8741 | 167.7482 | MP
Monopolar
470 | de 15A | Un | 2 | 2.55 | 25.56% | 3.2018 | 6.4036 | MP
471 | de 16A | Un | 2 | 5.08 | 25.56% | 6.3784 | 12.7569 | MP
472 | de 20A | Un | 2 | 7.57 | 25.56% | 9.5049 | 19.0098 | MP
473 | de 25A | Un | 2 | 9.9 | 25.56% | 12.4304 | 24.8609 | MP
474 | de 30A | Un | 2 | 11.72 | 25.56% | 14.7156 | 29.4313 | MP
475 | de 32A | Un | 2 | 14.39 | 25.56% | 18.0681 | 36.1362 | MP
476 | de 35A | Un | 2 | 17.29 | 25.56% | 21.7093 | 43.4186 | MP
477 | de 40A | Un | 2 | 19.61 | 25.56% | 24.6223 | 49.2446 | MP
478 | de 50A | Un | 2 | 22.05 | 25.56% | 27.686 | 55.372 | MP
479 | de 60A | Un | 2 | 24.47 | 25.56% | 30.7245 | 61.4491 | MP
480 | de 70A | Un | 2 | 27.35 | 25.56% | 34.3407 | 68.6813 | MP
Iluminação e Tomadas
Luminárias
481 | Luminária fluorescente 2x32W/220V de embutir | Un | 5 | 260.66 | 25.56% | 327.2847 | 1636.4235 | MP
482 | Luminária fluorescente 4x16W/220V de embutir | Un | 250 | 115.9 | 25.56% | 145.524 | 36381.01 | INTERNET
Disjuntor Termomagnético Tripolar sistema N, DIN/IEC
483 | de 10A | Un | 23 | 6.85 | 25.56% | 8.6009 | 197.8198 | MP
484 | de 16A | Un | 23 | 8.21 | 25.56% | 10.3085 | 237.0949 | MP
485 | de 20A | Un | 23 | 9.03 | 25.56% | 11.3381 | 260.7756 | MP
486 | de 25A | Un | 23 | 10.72 | 25.56% | 13.46 | 309.5807 | MP
487 | de 32A | Un | 23 | 10.83 | 25.56% | 13.5981 | 312.7574 | MP
488 | de 50A | Un | 23 | 21.69 | 25.56% | 27.234 | 626.3812 | MP
Monofásico sistema N, DIN/IEC
489 | de 6A | Un | 23 | 6.04 | 25.56% | 7.5838 | 174.428 | MP
490 | de 10A | Un | 23 | 7.35 | 25.56% | 9.2287 | 212.2592 | MP
491 | de 16A | Un | 23 | 8.78 | 25.56% | 11.0242 | 253.5559 | MP
492 | de 20A | Un | 23 | 9.73 | 25.56% | 12.217 | 280.9907 | MP
493 | de 25A | Un | 23 | 10.99 | 25.56% | 13.799 | 317.378 | MP
494 | de 32A | Un | 23 | 12.36 | 25.56% | 15.5192 | 356.942 | MP
495 | de 50A | Un | 23 | 23.61 | 25.56% | 29.6447 | 681.8285 | MP
Disjuntor Termomagnético Tripolar 3KA 1000V
496 | de 20A | Un | 18 | 6.6 | 25.56% | 8.287 | 149.1653 | MP
497 | de 25A | Un | 18 | 7.76 | 25.56% | 9.7435 | 175.3822 | MP
498 | de 30A | Un | 18 | 9.09 | 25.56% | 11.4134 | 205.4413 | MP
499 | de 35A | Un | 18 | 10.19 | 25.56% | 12.7946 | 230.3022 | MP
500 | de 40A | Un | 18 | 9.72 | 25.56% | 12.2044 | 219.6798 | MP
501 | de 50A | Un | 18 | 14.44 | 25.56% | 18.1309 | 326.3556 | MP
502 | de 60A | Un | 18 | 16.45 | 25.56% | 20.6546 | 371.7832 | MP
503 | de 70A | Un | 18 | 19.43 | 25.56% | 24.3963 | 439.1335 | MP
504 | de 90A | Un | 18 | 25.67 | 25.56% | 32.2313 | 580.1625 | MP
505 | de 100A | Un | 18 | 28.69 | 25.56% | 36.0232 | 648.417 | MP
506 | de 120A | Un | 18 | 9.56 | 25.56% | 12.0035 | 216.0636 | MP
507 | de 125A | Un | 18 | 35.82 | 25.56% | 44.9756 | 809.5607 | MP
508 | de 150A | Un | 18 | 44.15 | 25.56% | 55.4347 | 997.8253 | MP
509 | de 175A | Un | 18 | 52.38 | 25.56% | 65.7683 | 1183.8299 | MP
510 | de 180A | Un | 18 | 55.3 | 25.56% | 69.4347 | 1249.8242 | MP
511 | de 200A | Un | 18 | 62.49 | 25.56% | 78.4624 | 1412.324 | MP
512 | de 225A | Un | 18 | 70.19 | 25.56% | 88.1306 | 1586.3502 | MP
513 | de 32 A | Un | 18 | 9.27 | 25.56% | 11.6394 | 209.5094 | MP
Monofásico 3KA 1000 v
514 | 10A | Un | 8 | 2.56 | 25.56% | 3.2143 | 25.7147 | MP
515 | 15A | Un | 8 | 3.73 | 25.56% | 4.6834 | 37.4671 | MP
516 | 20A | Un | 8 | 5.08 | 25.56% | 6.3784 | 51.0276 | MP
517 | 25A | Un | 8 | 6.33 | 25.56% | 7.9479 | 63.5836 | MP
518 | 30A | Un | 8 | 7.35 | 25.56% | 9.2287 | 73.8293 | MP
519 | 35A | Un | 8 | 8.4 | 25.56% | 10.547 | 84.3763 | MP
520 | 40A | Un | 8 | 10.11 | 25.56% | 12.6941 | 101.5529 | MP
521 | 50A | Un | 8 | 12.75 | 25.56% | 16.0089 | 128.0712 | MP
522 | 60A | Un | 8 | 15.29 | 25.56% | 19.1981 | 153.585 | MP
523 | 70A | Un | 8 | 17.43 | 25.56% | 21.8851 | 175.0809 | MP
Tripolar
524 | 20A | Un | 15 | 8.47 | 25.56% | 10.6349 | 159.524 | MP
525 | 30A | Un | 15 | 11.81 | 25.56% | 14.8286 | 222.4295 | MP
526 | 40A | Un | 15 | 15.84 | 25.56% | 19.8887 | 298.3306 | MP
527 | 50A | Un | 15 | 19.1 | 25.56% | 23.982 | 359.7294 | MP
528 | 70A | Un | 15 | 26.37 | 25.56% | 33.1102 | 496.6526 | MP
529 | 90A | Un | 15 | 34.67 | 25.56% | 43.5317 | 652.9748 | MP
530 | 100A | Un | 15 | 37.53 | 25.56% | 47.1227 | 706.84 | MP
531 | 125A | Un | 15 | 47.66 | 25.56% | 59.8419 | 897.6284 | MP
Tripolar 35KA 600 V
532 | 150A - 600V - 35KA - TIPO FXD | Un | 2 | 63.13 | 25.56% | 79.266 | 158.5321 | MP
533 | 200A - 600V - 35 KA -TIPO FXD | Un | 2 | 95.37 | 25.56% | 119.7466 | 239.4931 | MP
534 | 250A - 600V - 35KA - TIPO FXD - | Un | 2 | 125.9 | 25.56% | 158.08 | 316.1601 | MP
Tripolar 40ka 600 v
535 | 300A - 600V - 40KA - TIPO JXD | Un | 1 | 189.08 | 25.56% | 237.4088 | 237.4088 | MP
536 | 400A - 600V - 40KA - TIPO JXD - | Un | 1 | 313.86 | 25.56% | 394.0826 | 394.0826 | MP
537 | 600A - 600V - 40KA - TIPO LXD | Un | 1 | 457.13 | 25.56% | 573.9724 | 573.9724 | MP
538 | 800A - 600V - 40KA - TIPO LMXD - | Un | 1 | 693.28 | 25.56% | 870.4824 | 870.4824 | MP
Iluminação e Tomadas
Luminárias
539 | Luminária fluorescente, 2x20w, de embutir,na cor branca, com refletor parabólico em alumínio | Un | 3 | 215.97 | 25.56% | 271.1719 | 813.5158 | MP
540 | 1 x 32W | Un | 5 | 137.41 | 25.56% | 172.532 | 862.66 | MP
541 | tipo prato BEDD em alumínio | Un | 3 | 168.09 | 25.56% | 211.0538 | 633.1614 | MP
542 | tipo tartaruga | Un | 2 | 211.91 | 25.56% | 266.0742 | 532.1484 | MP
543 | 2 x 32W | Un | 8 | 250.68 | 25.56% | 314.7538 | 2518.0305 | MP
544 | Calha fluorescente para 02 lampadas de 20 Watts | Un | 3 | 213.02 | 25.56% | 267.4679 | 802.4037 | MP
545 | Eletrocalha lisa 200x100 mm s/ tampa | Un | 3 | 95.41 | 25.56% | 119.7968 | 359.3904 | MP
546 | Refletor completo para lâmp. vapor metálico p/ lâmp. E-27 de 300 w. C/ suporte | Un | 8 | 252.63 | 25.56% | 317.2022 | 2537.6178 | MP
Fusivel
547 | Tipo Diazed 25 A 500v | Un | 6 | 8.9 | 25.56% | 11.1748 | 67.049 | MP
548 | Tipo Diazed 63 A 500v | Un | 5 | 22.99 | 25.56% | 28.8662 | 144.3312 | MP
549 | Tipo NH Classe gG Retardado 200A 500V | Un | 4 | 71.55 | 25.56% | 89.8382 | 359.3527 | MP
550 | Tipo NH Classe gG Retardado 400A 500V | Un | 4 | 144.74 | 25.56% | 181.7355 | 570.733 | MP
Lâmpadas
551 | Eletrônica 220 Volts 20Watt | Un | 15 | 8.43 | 25.56% | 10.5847 | 158.7706 | MP
552 | fluorescente 16W | Un | 1500 | 4.9 | 25.56% | 6.1524 | 9228.66 | MP
553 | fluorescente 20W | Un | 100 | 4.77 | 25.56% | 5.9892 | 598.9212 | MP
554 | fluorescente 32W | Un | 500 | 6.29 | 25.56% | 7.8977 | 3948.862 | MP
555 | fluorescente 40W | Un | 50 | 7.69 | 25.56% | 9.6556 | 482.7782 | MP
556 | halógena 300w | Und | 2 | 160.24 | 25.56% | 201.1973 | 402.3947 | MP
557 | fluorescente compacta PL-20W | Un | 10 | 10.74 | 25.56% | 13.4851 | 134.8514 | MP
558 | Reator para vapor metálico 250W / 220V AFP | Un | 15 | 203.1 | 25.56% | 255.0124 | 3825.1854 | MP
559 | Reator Eletrônico 2x16w | Und | 10 | 19.21 | 25.56% | 24.1201 | 241.2008 | MP
560 | Reator Eletrônico 2x32w | Und | 12 | 25.92 | 25.56% | 32.5452 | 390.5418 | MP
561 | Lâmpada Fluorescente 28w | Und | 25 | 61.28 | 25.56% | 76.9432 | 1923.5792 | MP
562 | Refletor P/Lâmpada Vapor Metálico 2000w Fi 360 | Und | 1 | 371.48 | 25.56% | 466.4303 | 466.4303 | MP
563 | Refletor Halógeno 300w | Und | 3 | 283.5 | 25.56% | 355.9626 | 1067.8878 | MP
564 | Luminária De Emergência 30 Leds | Und | 5 | 206.29 | 25.56% | 259.0177 | 1295.0886 | MP
565 | Vapor metálico 2000W | Un | 6 | 555.94 | 25.56% | 698.0383 | 4188.2296 | MP
Interruptores
566 | 1 tecla | Un | 140 | 1.57 | 25.56% | 1.9713 | 275.9809 | MP
567 | 2 teclas | Un | 90 | 1.69 | 25.56% | 2.122 | 190.9768 | MP
568 | 2 teclas simples | Un | 13 | 2.5 | 25.56% | 3.139 | 40.807 | MP
569 | 2 teclas silentoque | Un | 13 | 3.84 | 25.56% | 4.8215 | 62.6796 | MP
570 | 3 teclas | Un | 73 | 4.12 | 25.56% | 5.1731 | 377.6343 | MP
571 | Interruptor de 03 seções simples | Un | 60 | 3.68 | 25.56% | 4.6206 | 277.2365 | MP
572 | Conjugado com tomada | Un | 30 | 6.28 | 25.56% | 7.8852 | 236.555 | MP
573 | Branco de 01 seção simples | Un | 100 | 1.17 | 25.56% | 1.4691 | 146.9052 | MP
574 | Branco de 02 seções | Un | 100 | 1.64 | 25.56% | 2.0592 | 205.9184 | MP
Tomadas
575 | Simples 10A - 2P (embutir) | Un | 75 | 1.63 | 25.56% | 2.0466 | 153.4971 | MP
576 | Universal 2P+T - 10A (embutir) | Un | 75 | 1.82 | 25.56% | 2.2852 | 171.3894 | MP
577 | Universal 2P+T - 15A/250V (embutir) | Un | 75 | 3.33 | 25.56% | 4.1811 | 313.5861 | MP
578 | Universal 2P+T - 16A/380V (embutir) | Un | 75 | 4.15 | 25.56% | 5.2107 | 390.8055 | MP
579 | Universal 3P+T - 32A/380V (sobrepor) | Un | 15 | 2.45 | 25.56% | 3.0762 | 46.1433 | MP
Acessórios
580 | Disco de corte | Un | 13 | 19.01 | 25.56% | 23.869 | 310.2964 | MP
581 | Base para mastro de pára-raios - 2" | Un | 4 | 38.04 | 25.56% | 47.763 | 191.0521 | MP
582 | Conector Unidute reto 3/4” | Un | 4 | 12.21 | 25.56% | 15.3309 | 61.3235 | MP
583 | Pino macho 3 polos tipo faca | Un | 3 | 11.94 | 25.56% | 14.9919 | 44.9756 | MP
584 | Sensor de presença tipo teto 360º | Un | 10 | 25.63 | 25.56% | 32.181 | 321.8103 | MP
585 | capacitor para lâmpada vapor metálico de 2000W | Un | 2 | 6.98 | 25.56% | 8.7641 | 17.5282 | MP
586 | Sensor de presença de sobrepor | Un | 5 | 18.16 | 25.56% | 22.8017 | 114.0085 | MP
587 | Quadro de Comando 30x20x20cm Metálico | Und | 1 | 80.85 | 25.56% | 101.5153 | 101.5153 | MP
588 | Botoeira Liga/Desliga C/ Capa Verde Ou Amarela | Und | 2 | 31.61 | 25.56% | 39.6895 | 79.379 | MP
589 | Contator 3tf 16a | Und | 2 | 31.64 | 25.56% | 39.7272 | 79.4544 | MP
590 | Relé De Proteção | Und | 2 | 38.71 | 25.56% | 48.6043 | 97.2086 | MP
591 | Base P/ Fusível Diazed | Und | 4 | 21.81 | 25.56% | 27.3846 | 109.5385 | MP
592 | Termostato Digital Tic-17 Full Gauge | Und | 3 | 63.26 | 25.56% | 79.4293 | 238.2878 | MP
593 | Caixa Alumínio Fund 4x2 C/Furo 3/4 Baixa | Und | 5 | 62.89 | 25.56% | 78.9647 | 394.8234 | MP
594 | Conector Fêmea Cat.5e Standard Bege | Und | 6 | 7.8 | 25.56% | 9.7937 | 58.7621 | MP
595 | Tomada Padrão Brasileiro - 2p+T S/Pl Haste Curta P.Chato Pt | Und | 5 | 7.74 | 25.56% | 9.7183 | 48.5917 | MP
596 | Sinaleiro Simples 220 V Para-Raio | Und | 2 | 23.59 | 25.56% | 29.6196 | 59.2392 | MP
597 | Adaptador 2p+T - Padrão brasileiro | Und | 50 | 8.11 | 25.56% | 10.1829 | 509.1458 | MP
598 | Automático De Bóia Inferior | Und | 6 | 32.15 | 25.56% | 40.3675 | 242.2052 | MP
599 | Box Reto 3/4" C/ Bucha E Arruela | Und | 200 | 4.4 | 25.56% | 5.5246 | 1104.928 | MP
600 | Conector Rca | Und | 5 | 2.95 | 25.56% | 3.704 | 18.5201 | MP
601 | Suporte P/ Interruptor Pial Plus | Und | 40 | 2.55 | 25.56% | 3.2018 | 128.0712 | MP
602 | Módulo Interruptor Simples Pial Plus | Und | 60 | 3.43 | 25.56% | 4.3067 | 258.4025 | MP
603 | Espelho P/ Interruptor Pial Plus | Und | 40 | 1.26 | 25.56% | 1.5821 | 63.2822 | MP
604 | Espelho Cego Pial´Lus | Und | 80 | 1.04 | 25.56% | 1.3058 | 104.4659 | MP
605 | Tomada 10a Pial Plus | Und | 10 | 1.89 | 25.56% | 2.3731 | 23.7308 | MP
606 | Canaleta 16x16 Mm | Br | 60 | 5.88 | 25.56% | 7.3829 | 442.9757 | MP
607 | Luva 16x16 Mm | Und | 100 | 2.32 | 25.56% | 2.913 | 291.2992 | MP
608 | Curva 16x16 Mm | Und | 30 | 2.09 | 25.56% | 2.6242 | 78.7261 | MP
609 | Pressostato De Baixa Kp1 C/ Rearme Automático | Und | 1 | 32.56 | 25.56% | 40.8823 | 40.8823 | MP
610 | Curva Eletroduto Galv. Leve 3/4 | Und | 10 | 4.45 | 25.56% | 5.5874 | 55.8742 | MP
611 | Luva Canaleta | Und | 20 | 3.86 | 25.56% | 4.8466 | 96.9323 | MP
612 | Curva Canaleta | Und | 20 | 15.38 | 25.56% | 19.3111 | 386.2226 | MP
Canaleta de Alumínio
613 | Base S70 cz | Und | 10 | 24.39 | 25.56% | 30.6241 | 306.2408 | MP
614 | Moldura ABS S70 cz | Und | 20 | 23.54 | 25.56% | 29.5568 | 591.1365 | MP
615 | Extremidade S70 pt | Und | 10 | 23.19 | 25.56% | 29.1174 | 291.1736 | MP
616 | Tampa S70 cz | Und | 40 | 23.91 | 25.56% | 30.0214 | 1200.8558 | MP
617 | Curva S70 H interna cz | Und | 10 | 23.37 | 25.56% | 29.3434 | 293.4337 | MP
618 | Curva S70 H externa cz | Und | 10 | 23.69 | 25.56% | 29.7452 | 297.4516 | MP
619 | Curva V S70 cz | Und | 10 | 24.13 | 25.56% | 30.2976 | 302.9763 | MP
620 | Derivação | Und | 10 | 23.31 | 25.56% | 29.268 | 292.6804 | MP
621 | Divisor S70/S90 | Und | 15 | 23.58 | 25.56% | 29.607 | 444.1057 | MP
622 | Adaptador S70 3/4" cz | Und | 10 | 23.17 | 25.56% | 29.0923 | 290.9225 | MP
623 | Tomada de Módulo | Und | 10 | 23.28 | 25.56% | 29.2304 | 292.3037 | MP
624 | Módulo Cego | Und | 20 | 22.99 | 25.56% | 28.8662 | 577.3249 | MP
Tomadas
625 | Tomada 4 polos (guilhotina) | Un | 1 | 14.18 | 25.56% | 17.8044 | 17.8044 | MP
626 | Universal 2P+T - 20A (embutir) - Padrão brasileiro | Um | 100 | 2.25 |  |  | 225 | CGU
627 | Universal 2P+T - 10A (embutir) - Padrão brasileiro | Un | 200 | 2.75 | 25.56% | 3.4529 | 690.58 | MP
Soquetes
628 | para luminária fluorescente | Un | 200 | 8.25 | 25.56% | 10.3587 | 2071.74 | MP
629 | para lâmpada halógena | Un | 33 | 13.99 | 25.56% | 17.5658 | 579.6729 | MP
Espelhos
630 | de 4"x2" cego | Un | 260 | 3.68 | 25.56% | 4.6206 | 1201.3581 | MP
631 | de 4"x4" cego | Un | 30 | 3.69 | 25.56% | 4.6332 | 138.9949 | MP
632 | redondo cego | Un | 10 | 3.68 | 25.56% | 4.6206 | 46.2061 | MP
633 | para tomada 4"x2" | Un | 340 | 3.66 | 25.56% | 4.5955 | 1562.4686 | MP
634 | para tomada 4"x4" | Un | 8 | 3.83 | 25.56% | 4.8089 | 38.4716 | MP
635 | para interruptor de 1 tecla | Un | 85 | 3.74 | 25.56% | 4.6959 | 399.1552 | MP
636 | para interruptor de 2 teclas | Un | 65 | 3.67 | 25.56% | 4.6081 | 299.5234 | MP
637 | para interruptor de 3 teclas | Un | 45 | 3.73 | 25.56% | 4.6834 | 210.7525 | MP
638 | Pino para tomada simples de 10A | Un | 16 | 8.92 | 25.56% | 11.2 | 179.1992 | MP
639 | Módulo cego Branco | Un | 50 | 3.6 | 25.56% | 4.5202 | 226.008 | MP
640 | Espelho 4x2 para 03 seções Branco | Un | 35 | 3.95 | 25.56% | 4.9596 | 173.5867 | MP
641 | Fita isolante (19mm x 50m) | Rl | 86 | 3.69 | 25.56% | 4.6332 | 398.4521 | MP
642 | para interruptor especial de divisórias | Un | 50 | 3.86 | 25.56% | 4.8466 | 242.3308 | MP
643 | Chaves magnética 10A | Un | 4 | 6.74 | 25.56% | 8.4627 | 33.851 | MP
Gerador
644 | Óleo lubrificante galão | L | 60 | 5.12 | 25.56% | 6.4287 | 385.7203 | MP
645 | Correias do motor | Un | 2 | 20.41 | 25.56% | 25.6268 | 51.2536 | MP
646 | Filtro de ar | Un | 2 | 32.68 | 25.56% | 41.033 | 82.066 | MP
647 | Filtro do óleo | Un | 2 | 31.64 | 25.56% | 39.7272 | 79.4544 | MP
648 | Filtro de diesel | Un | 4 | 35.44 | 25.56% | 44.4985 | 177.9939 | MP
649 | Bateria para grupo gerador - 500 KVA - MI210A FD | Un | 8 | 3283.83 | 25.56% | 4123.1769 | 32985.4156 | INTERNET
650 | Mangueiras | Un | 4 | 28.67 | 25.56% | 35.9981 | 143.9922 | MP
651 | Resistência Pré-aquecimento | Un | 4 | 131.85 | 25.56% | 165.5509 | 662.2034 | MP
652 | Alternador | Un | 2 | 246.09 | 25.56% | 308.9906 | 617.9812 | MP
653 | Bomba injetora | Un | 2 | 241.05 | 25.56% | 302.6624 | 605.3248 | MP
654 | Respiro do carter | Un | 2 | 31.05 | 25.56% | 38.9864 | 77.9728 | MP
655 | Bicos injetor | Un | 1 | 82.82 | 25.56% | 103.9888 | 103.9888 | MP
656 | Chicote Control | Und | 2 | 46.66 | 25.56% | 58.5863 | 117.1726 | MP
657 | Chicote Elétrico | Und | 1 | 48.01 | 25.56% | 60.2814 | 60.2814 | MP
Aterramento e Proteção Contra Desc. Atmosféricas
658 | Captor | Un | 6 | 7.51 | 25.56% | 9.4296 | 56.5773 | MP
659 | Conectores e Terminais | Un | 6 | 6.32 | 25.56% | 7.9354 | 47.6124 | MP
660 | Isoladores | Un | 80 | 18.81 | 25.56% | 23.6178 | 1889.4269 | MP
661 | Cabos de descidas (35 mm) | M | 151 | 24.51 | 25.56% | 30.7748 | 4646.9882 | MP
Bucha e arruela alumínio fundido p/ eletroduto
662 | 15MM (½'') | Un | 20 | 0.95 | 25.56% | 1.1928 | 23.8564 | MP
663 | 20MM (¾'') | Un | 20 | 1.08 | 25.56% | 1.356 | 27.121 | MP
664 | 25MM (1'') | Un | 20 | 1.1 | 25.56% | 1.3812 | 27.6232 | MP
665 | 32MM (1 ¼'') | Un | 20 | 1.19 | 25.56% | 1.4942 | 29.8833 | MP
666 | 40MM (1 ½'') | Un | 20 | 1.5 | 25.56% | 1.8834 | 37.668 | MP
667 | 50MM (2'') | Un | 20 | 1.57 | 25.56% | 1.9713 | 39.4258 | MP
668 | 60MM (2 ½'') | Un | 20 | 1.74 | 25.56% | 2.1847 | 43.6949 | MP
669 | 75MM (3'') | Un | 20 | 1.74 | 25.56% | 2.1847 | 43.6949 | MP
670 | 100MM (4'') | Un | 20 | 1.82 | 25.56% | 2.2852 | 45.7038 | MP
Bucha liga alumínio p/ eletroduto roscavel
671 | 1 ½" | Un | 20 | 1 | 25.56% | 1.2256 | 24.512 | MP
672 | 1 1/4" | Un | 20 | 0.94 | 25.56% | 1.1521 | 23.0413 | MP
673 | 1/2" | Un | 20 | 0.86 | 25.56% | 1.054 | 21.0803 | MP
674 | 1" | Un | 20 | 0.96 | 25.56% | 1.1766 | 23.5315 | MP
675 | 2 1/2" | Un | 20 | 1.14 | 25.56% | 1.3972 | 27.9437 | MP
676 | 2" | Un | 20 | 1 | 25.56% | 1.2256 | 24.512 | MP
677 | 3/4" | Un | 20 | 0.83 | 25.56% | 1.0172 | 20.345 | MP
678 | 3" | Un | 20 | 1.55 | 25.56% | 1.8997 | 37.9936 | MP
679 | 4" | Un | 20 | 1.68 | 25.56% | 2.059 | 41.1802 | MP
Bucha nylon
680 | S-10 | Un | 150 | 0.11 | 25.56% | 0.13812 | 20.7174 | MP
681 | S-12 C/ Parafuso aço zinc. Cab. Sextavada rosca soberba 5/16" X 65MM | Un | 150 | 0.11 | 25.56% | 0.13812 | 20.7174 | MP
682 | S-4 | Un | 150 | 0.04 | 25.56% | 0.050224 | 7.5336 | MP
683 | S-5 | Un | 150 | 0.06 | 25.56% | 0.075336 | 11.3004 | MP
684 | S-6 | Un | 150 | 0.07 | 25.56% | 0.087892 | 13.1838 | MP
685 | S-6 C/ parafuso aço zinc. Cab. Chata rosca soberba 4,2 X 45MM | Un | 150 | 0.11 | 25.56% | 0.13812 | 20.7174 | MP
686 | S-8 | Un | 150 | 0.08 | 25.56% | 0.10045 | 15.0672 | MP
687 | S-8 C/ Parafuso aço zinc. Cab chata rosca soberba 4,8 X 50MM | Un | 150 | 0.08 | 25.56% | 0.10045 | 15.0672 | MP
Bucha redução alumínio fundido p/eletroduto
689 | 1 1/2'' X 1'' | Un | 30 | 2.08 | 25.56% | 2.6116 | 78.3494 | MP
690 | 1'' X ¾'' | Un | 30 | 1.65 | 25.56% | 2.0717 | 62.1522 | MP
691 | 2'' X 1 ½'' | Un | 30 | 2.4 | 25.56% | 3.0134 | 90.4032 | MP
692 | 2'' X 3/4'' | Un | 30 | 2.37 | 25.56% | 2.9758 | 89.2732 | MP
III - MARCENARIA
693 | Anzol grande | Unid | 50 | 1.38 | 25.56% | 1.7327 | 86.6364 | MP
694 | Anzol Médio | Unid | 50 | 1.05 | 25.56% | 1.3184 | 65.919 | MP
695 | Bucha S8 | Und | 75 | 0.05 | 25.56% | 0.06278 | 4.7085 | MP
696 | Cola Fórmica 3,60 | Gl | 1 | 20.22 | 25.56% | 25.3882 | 25.3882 | MP
697 | Compensado 4,0 mm (2,50x1,60) Cerejera | Fl | 10 | 16.82 | 25.56% | 21.1192 | 211.1919 | MP
698 | Compensado 4,0 mm (2,50x1,60) Frejó | Fl | 10 | 16.87 | 25.56% | 21.182 | 211.8197 | MP
699 | Compensado 4,0 mm (2,50x1,60) Ipê | Fl | 10 | 16.68 | 25.56% | 20.9434 | 209.4341 | MP
700 | Compensado 4,0 mm (2,50x1.60) Mogno | Fl | 10 | 17.23 | 25.56% | 21.634 | 216.3399 | MP
701 | Compensado branco 15,0 mm (2,20 x 1,60) | Fl | 75 | 16.64 | 25.56% | 20.8932 | 1566.9888 | MP
702 | Corrediça com roldonas para gaveteiro | Unid | 30 | 11 | 25.56% | 13.8116 | 414.348 | MP
703 | Dobradiça tipo piano ferro latonado 1" X 3m para porta de armário | Unid | 25 | 13.71 | 25.56% | 17.2143 | 430.3569 | MP
704 | Laminado natural Cereja | m² | 10 | 10.48 | 25.56% | 13.1587 | 131.5869 | MP
705 | Laminado natural Frejó | m² | 10 | 10.06 | 25.56% | 12.6313 | 126.3134 | MP
706 | Laminado natural Ipê | m² | 10 | 9.9 | 25.56% | 12.4304 | 124.3044 | MP
707 | Laminado natural Mogno | m² | 10 | 10.33 | 25.56% | 12.9703 | 129.7035 | MP
708 | Linha de 100 1,5 (nylon) | carretel | 3 | 6.36 | 25.56% | 7.9856 | 23.9568 | MP
709 | Lixa para Ferro | Fl | 20 | 0.66 | 25.56% | 0.8287 | 16.5739 | MP
710 | Lixa para Parede ou Mad. | Fl | 30 | 0.51 | 25.56% | 0.64036 | 19.2107 | MP
711 | Parafuso para bucha S8 | Fl | 75 | 0.15 | 25.56% | 0.18834 | 14.1255 | MP
712 | Parafusos cabeça chata S8 | Kg | 1 | 0.96 | 25.56% | 1.2054 | 1.2054 | MP
713 | Prego 10/10 c/ cabeça | Kg | 1 | 1.21 | 25.56% | 1.5193 | 1.5193 | MP
714 | Prego 10/10 s/ cabeça | Kg | 1 | 1.23 | 25.56% | 1.5444 | 1.5444 | MP
715 | Prego 12/12 c/ cabeça | Kg | 1 | 1.07 | 25.56% | 1.3435 | 1.3435 | MP
716 | Prego 12/12 s/ cabeça | Kg | 1 | 1.07 | 25.56% | 1.3435 | 1.3435 | MP
717 | Prego 13/18 c/ cabeça | Kg | 1 | 1.2 | 25.56% | 1.5067 | 1.5067 | MP
718 | Prego 13/18 s/ cabeça | Kg | 1 | 1.19 | 25.56% | 1.4942 | 1.4942 | MP
719 | Prego 8/8 c/ cabeça | Kg | 1 | 1.19 | 25.56% | 1.4942 | 1.4942 | MP
720 | Prego 8/8 s/ cabeça | Kg | 1 | 1.13 | 25.56% | 1.4188 | 1.4188 | MP
721 | Verniz | Gl | 10 | 22.13 | 25.56% | 27.7864 | 277.8643 | MP
722 | Lixa De Cinta Nº 60 | Und | 10 | 8.06 | 25.56% | 10.1201 | 101.2014 | MP
723 | Lixa De Cinta Nº 80 | Und | 10 | 7.91 | 25.56% | 9.9318 | 99.318 | MP
724 | Lixa De Cinta Nº 100 | Und | 10 | 8.06 | 25.56% | 10.1201 | 101.2014 | MP
725 | Catalizador | L | 3 | 62.79 | 25.56% | 78.8391 | 236.5174 | MP
726 | Diluente | L | 1 | 62.36 | 25.56% | 78.2992 | 78.2992 | MP
727 | Removedor Pastoso 3,6l | L | 3 | 63.42 | 25.56% | 79.6302 | 238.8905 | MP
728 | Puxador Alça Plástica | Und | 24 | 18.78 | 25.56% | 23.5802 | 565.924 | MP
729 | Piso De Borracha Tipo Moeda | M | 10 | 39.57 | 25.56% | 49.6841 | 496.8409 | MP
730 | Silicone Incolor 280 Ml | Und | 8 | 3.26 | 25.56% | 4.0933 | 32.746 | MP
IV - SERRALHERIA
731 | Arrebite De 3/8" | Unid | 50 | 0.9 | 25.56% | 1.13 | 56.502 | MP
732 | Arruela Para Boxe De 3/4" | Unid | 50 | 0.12 | 25.56% | 0.15067 | 7.5336 | MP
733 | Barra Chata 3/4 X 1/8 - Br 6000 Mm | Unid | 25 | 6.05 | 25.56% | 7.5964 | 189.9095 | MP
734 | Bucha P/ Box De 3/4 | Unid | 25 | 0.35 | 25.56% | 0.43946 | 10.9865 | MP
735 | Bucha S10 | Unid | 50 | 0.27 | 25.56% | 0.33901 | 16.9506 | MP
736 | Bucha S6 | Unid | 50 | 0.26 | 25.56% | 0.32646 | 16.3228 | MP
737 | Bucha S8 | Unid | 50 | 0.28 | 25.56% | 0.35157 | 17.5784 | MP
738 | Cantoneira 1/0" x 1/8" 6m | Unid | 40 | 3.5 | 25.56% | 4.3946 | 175.784 | MP
739 | Cantoneira 3/4 | Unid | 40 | 2.31 | 25.56% | 2.9004 | 116.0174 | MP
740 | Cantoneira De 2,0" X 3/16 | Unid | 40 | 6.27 | 25.56% | 7.8726 | 314.9045 | MP
741 | Cantoneira 1/4x1.1/2" | Und | 2 | 1.87 | 25.56% | 2.348 | 4.6959 | MP
742 | Cantoneira 1/4x1" | Und | 2 | 1.87 | 25.56% | 2.348 | 4.6959 | MP
743 | Cola PVA / Fórmica 2,8 Kg | Unid | 8 | 9.61 | 25.56% | 12.0663 | 96.5305 | MP
744 | Conjunto Prendedor de Porta de Madeira Macho e Fêmea | Unid | 1 | 12.48 | 25.56% | 15.6699 | 15.6699 | MP
745 | Dobradiça Para Porta Corta Fogo 4x4 | Unid | 4 | 19.75 | 25.56% | 24.7981 | 99.1924 | MP
746 | Eixo De Trilho | Unid | 2 | 25.49 | 25.56% | 32.0052 | 64.0105 | MP
747 | Eletrodo 3/16" | kg | 5 | 8.32 | 25.56% | 10.4466 | 52.233 | MP
748 | Eletrodo 4600 - 2,5 mm - E6013 | kg | 180 | 3.59 | 25.56% | 4.5076 | 811.3687 | MP
749 | Esmalte Sintético Cor Grafite 3.6 Ml | gl | 5 | 38.7 | 25.56% | 48.5917 | 242.9586 | MP
750 | Esmalte Sintético Cor Preto 3,6 Ml | gl | 5 | 39.94 | 25.56% | 50.1487 | 250.7433 | MP
751 | Ferro Chato Laminado 5/8" X 1/8" | Unid | 1 | 19.9 | 25.56% | 24.9864 | 24.9864 | MP
752 | Metalon 0,16 X 0x16 Por 6.0 M Chap 18 | Br | 15 | 21.56 | 25.56% | 27.0707 | 406.061 | MP
753 | Metalon 0,20 X 0x20 Por 6.0 M | Br | 15 | 21.64 | 25.56% | 27.1712 | 407.5678 | MP
754 | Metalon 15 X 15 Por 6000 Mm - Ch 18 | Br | 15 | 21.35 | 25.56% | 26.8071 | 402.1059 | MP
755 | Metalon 30 X 20 Por 6,0 M Ch 18 | Br | 15 | 22.58 | 25.56% | 28.3514 | 425.2717 | MP
756 | Metalon 35 X 25 - Br 6000 Mm - Ch 18 | Br | 15 | 23.02 | 25.56% | 28.9039 | 433.5587 | MP
757 | Parafuso aço chumbador parabolt 1/2" X 75mm | Unid | 150 | 0.62 | 25.56% | 0.77847 | 116.7708 | MP
758 | Parafuso aço chumbador parabolt 3/8" X 75mm | Unid | 150 | 0.59 | 25.56% | 0.7408 | 111.1206 | MP
759 | Parafuso P/ Mármore (Ref. 860 CR) | Unid | 50 | 0.74 | 25.56% | 0.92914 | 46.4572 | MP
760 | Parafuso sextavado rosca soberba zincado 5/16" x3/8" x 80mm | Unid | 25 | 0.68 | 25.56% | 0.85381 | 21.3452 | MP
761 | Parafuso sextavado rosca soberba zincado 5/16" x 40mm | Unid | 25 | 0.64 | 25.56% | 0.80358 | 20.0896 | MP
762 | Perfil Em 'U' 30 X 20 #16 | Br | 3 | 9.44 | 25.56% | 11.8529 | 35.5586 | MP
763 | Perfil L 1x1x1/8 - Br 6000 Mm | Br | 3 | 10.46 | 25.56% | 13.1336 | 39.4007 | MP
764 | Perfil L 7/8" X 7/8" X 1/8" - Br 6000 Mm | Br | 3 | 10.05 | 25.56% | 12.6188 | 37.8563 | MP
765 | Perfil U 20 X 20 - Br 3000 Mm Ch 14 | Br | 3 | 9.47 | 25.56% | 11.8905 | 35.6716 | MP
766 | Rolo Antigota De Lã 05 X 05 | Unid | 15 | 6.54 | 25.56% | 8.2116 | 123.1744 | MP
767 | Seladora extra LN 3,6 | Unid | 35 | 7.38 | 25.56% | 9.2663 | 324.3215 | MP
768 | Tampão Ferro Fundido T-16 | Unid | 3 | 13.66 | 25.56% | 17.1515 | 51.4545 | MP
769 | Tampão Ferro Fundido T-33 com Aro de mesmo material | Unid | 3 | 21.51 | 25.56% | 27.008 | 81.0239 | MP
770 | Tela Chapa Inox 900mm - Furo 21 | Unid | 5 | 22.9 | 25.56% | 28.7532 | 143.7662 | MP
771 | Solvente 5 Litros | gl | 6 | 9.05 | 25.56% | 11.3632 | 68.1791 | MP
772 | Tinta (Zarcão) Cor Grafite 3,600 Ml | Unid | 13 | 23.12 | 25.56% | 29.0295 | 377.3831 | MP
773 | Tubo de Ferro Galvanizado De 1,0" | Br | 13 | 34.63 | 25.56% | 43.4814 | 565.2586 | MP
774 | Tubo de Ferro Galvanizado De 2,1/2" | Br | 3 | 57.91 | 25.56% | 72.7118 | 218.1354 | MP
775 | Tubo de Ferro Galvanizado De 2,5" | Br | 3 | 83.51 | 25.56% | 104.8552 | 314.5655 | MP
776 | Chapa lisa (chapa 18) | m | 23 | 12.84 | 25.56% | 16.1219 | 370.8038 | MP
777 | Ferro Chato 3/4"X1/8"X6m | Br | 5 | 24.27 | 25.56% | 30.4734 | 152.3671 | MP
778 | Tela Artística Galvanizada 3/8 Fio 14 | M² | 20 | 31.95 | 25.56% | 40.1164 | 802.3284 | MP
779 | Tela Pinteiro 1/2" | M² | 50 | 23.2 | 25.56% | 29.1299 | 1456.496 | MP
780 | Trilho Ferro Redondo 5/8" | Br | 3 | 31.86 | 25.56% | 40.0034 | 120.0102 | MP
781 | Roldana Ferro Canal "U" 5/8" | Und | 2 | 24.12 | 25.56% | 30.2851 | 60.5701 | MP
782 | Chapa Dobrada Cadeirinha 65x 25 Mm | Br | 5 | 27.25 | 25.56% | 34.2151 | 171.0755 | MP
783 | Cabo De Aço 1/4" | M | 20 | 6.84 | 25.56% | 8.5883 | 171.7661 | MP
784 | Grampo P/ Cabo De Aço | Und | 25 | 12.03 | 25.56% | 15.1049 | 377.6217 | MP
785 | Mosquetão C/ Trava 10x100mm | Und | 6 | 11.97 | 25.56% | 15.0295 | 90.1772 | MP
786 | Chapa De Zinco 300x120cm #26 | Ch | 1 | 31.48 | 25.56% | 39.5263 | 39.5263 | MP
787 | Estirante 5/16X400 Mm | M | 10 | 32.13 | 25.56% | 40.3424 | 403.4243 | MP
788 | Dobradiça Cachimbo 3/4" | Und | 8 | 23.55 | 25.56% | 29.5694 | 236.555 | MP
789 | Perfil 100X50X17X600 Cm #13 | Br | 4 | 39.76 | 25.56% | 49.9227 | 199.6906 | MP
790 | Parafuso Chumbador 1/2"X3" | Und | 10 | 32.28 | 25.56% | 40.5308 | 405.3077 | MP
791 | Trilho Stanley 3 M | Br | 4 | 32.28 | 25.56% | 40.5308 | 162.1231 | MP
792 | Rolamento Duplo Stanley | Und | 4 | 39.36 | 25.56% | 49.4204 | 197.6817 | MP
793 | Perfil Enrijecido 150x60x20 #11 | Br | 8 | 47.72 | 25.56% | 59.9172 | 479.3379 | MP
794 | Tubo Industrial Quadrado 50x50 # 18 | Br | 2 | 39.38 | 25.56% | 49.4455 | 98.8911 | MP
795 | Rodízio Squadroni 9000 C/ Base Preto | Und | 10 | 31.36 | 25.56% | 39.3756 | 393.7562 | MP
796 | Roldana 4" Canal "U" | Und | 2 | 15.23 | 25.56% | 19.1228 | 38.2456 | MP
797 | Barra Roscada 3/8" (Tirante) 3m | BR | 3 | 40.3 | 25.56% | 50.6007 | 151.802 | MP
798 | Roda Pneumática | Und | 4 | 78.7 | 25.56% | 98.8157 | 395.2629 | MP
799 | Rodízio silicone chapa frio | Und | 4 | 15.93 | 25.56% | 20.0017 | 80.0068 | MP
800 | Manipulo 3 pontas poca 1/4 45mm | Und | 6 | 31.3 | 25.56% | 39.3003 | 235.8017 | MP
801 | Cantoneira lam. 1 1/2x1/8 | Und | 2 | 23.42 | 25.56% | 29.4062 | 58.8123 | MP
802 | Roldana de ferro 3 canal v | Und | 4 | 24.18 | 25.56% | 30.3604 | 121.4416 | MP
803 | Ferro Red Tref 1/2 | Und | 2 | 34.8 | 25.56% | 43.6949 | 87.3898 | MP
804 | Tubo ind red 5/8 6mm | Und | 2 | 63.95 | 25.56% | 80.2956 | 160.5912 | MP
805 | Puxador CR | Und | 10 | 49.98 | 25.56% | 62.7549 | 627.5489 | MP
V - MÁQUINAS DE CAFÉ E FILTROS INDUSTRIAIS
806 | Torneira 1/2"Alavanca Inclinada C/ Base | Und | 24 | 37.52 | 25.56% | 47.1101 | 1130.6427 | MP
807 | Torneira 1/2"Alavanca Inclinada S/ Base | Und | 2 | 46.74 | 25.56% | 58.6867 | 117.3735 | MP
808 | Painel eletrônico digital p/ máquina de café | Und | 3 | 51.94 | 25.56% | 65.2159 | 195.6476 | MP
809 | Anel De Silicone | Und | 45 | 0.52 | 25.56% | 0.65291 | 29.381 | MP
810 | Resistência Máquina De Café Reta 1.300w | Und | 6 | 42.65 | 25.56% | 53.5513 | 321.308 | MP
VI - DIVERSOS
811 | Anel de Borracha ø 40 mm | Und | 3 | 0.12 | 25.56% | 0.15067 | 0.45202 | MP
812 | Bucha de redução ø 75mm X 50mm | Und | 4 | 2.04 | 25.56% | 2.5614 | 10.2457 | MP
813 | Bucha de redução ø 80 X 60mm | Und | 2 | 2.71 | 25.56% | 3.4027 | 6.8054 | MP
814 | Luva ø 110 mm | Und | 3 | 5.6 | 25.56% | 7.0314 | 21.0941 | MP
815 | Registro esfera ø 2" | Und | 3 | 4.15 | 25.56% | 5.2107 | 15.6322 | MP
816 | Abraçadeira tipo copo de 1" | Und | 25 | 0.86 | 25.56% | 1.0798 | 26.9954 | MP
817 | Curva de PVC rígido de 1" | Und | 15 | 0.73 | 25.56% | 0.91659 | 13.7488 | MP
818 | Argamassa Colante | kg | 14 | 3.79 | 25.56% | 4.7587 | 66.6221 | MP
819 | Areia Lavada | M³ | 40 | 21.34 | 25.56% | 26.7945 | 1071.7802 | MP
820 | Areia saibrosa | sc | 15 | 6.75 | 25.56% | 8.4753 | 127.1295 | MP
821 | Cimento 50Kg | sc | 13 | 6.88 | 25.56% | 8.6385 | 112.3009 | MP
822 | Rejunte 3Kg | sc | 21 | 2.97 | 25.56% | 3.7291 | 78.3118 | MP
823 | Tijolo 19 x 19 | Unid | 110 | 0.6 | 25.56% | 0.75336 | 82.8696 | MP
824 | Massa Plástica – 290ml | Lt | 13 | 8.15 | 25.56% | 10.2331 | 133.0308 | MP
825 | Cola Contato | Kg | 10 | 10.78 | 25.56% | 13.5354 | 135.3537 | MP
826 | Arame recozido | Kg | 4 | 2.63 | 25.56% | 3.3022 | 13.2089 | MP
827 | Brita nº 01 | M³ | 33 | 57.57 | 25.56% | 72.2849 | 2385.4014 | MP
828 | Tinta Acrílica (similar Suvinil) 18 L | Lt | 5 | 65.35 | 25.56% | 82.0535 | 410.2673 | MP
829 | Cerâmica | m² | 75 | 12.84 | 25.56% | 16.1219 | 1209.1428 | MP
830 | Forro de fibra mineral, bordas do tipo tegular, com dimensões = 625x625 mm (Feinstrato) | Unid | 30 | 20.42 | 25.56 | 25.6394 | 769.1806 | MP
831 | Luva de PVC rígido de 1" | Unid | 8 | 12.02 | 25.56% | 15.0923 | 120.7385 | MP
832 | Gesso em placas - 60x60cm | M² | 30 | 13.93 | 25.56% | 17.4905 | 524.7152 | MP
833 | Laminado | m² | 3 | 33.02 | 25.56% | 41.4599 | 124.3797 | MP
834 | Pregos | Kg | 2 | 3.47 | 25.56% | 4.3569 | 8.7139 | MP
835 | Rebite de repuxo 3,2x | Kg | 2 | 5.27 | 25.56% | 6.617 | 13.234 | MP
836 | Barra de ferro 5/16 | Br | 5 | 6.97 | 25.56% | 8.7515 | 43.7577 | MP
837 | Barra de ferro 4.2 | Br | 5 | 8.93 | 25.56% | 11.2125 | 56.0625 | MP
838 | Agrofilito | Sc | 2 | 9.26 | 25.56% | 11.6269 | 23.2537 | MP
839 | Dobradiça cachimbo com orelha de 1/2" | Un | 13 | 14.42 | 25.56% | 18.1058 | 235.3748 | MP
840 | Barra de cadeirinha 50x25 | Br | 13 | 18.66 | 25.56% | 23.4295 | 304.5834 | MP
841 | Barra de ferro chato 1/8 | Br | 13 | 19.06 | 25.56% | 23.9317 | 311.1126 | MP
842 | Zarcão | Lt | 39 | 6.27 | 25.56% | 7.8726 | 307.0319 | MP
843 | Marco para porta | M | 5 | 16.28 | 25.56% | 20.4412 | 102.2058 | MP
844 | Chapa lisa folha 2x1,20 na chapa 18 | M | 8 | 81.41 | 25.56% | 102.2184 | 817.7472 | MP
845 | Duto Flexível Isolada 20X600 cm | RL | 6 | 77.21 | 25.56% | 96.9449 | 581.6693 | MP
846 | Disjuntor baixa tensao tripolar a seco 800a/600v, inclusive eletrotécnico | Unid | 1 | 77.96 | 25.56% | 97.8866 | 97.8866 | MP
847 | Chapa Usipiso 1200x3000x14 | Und | 1 | 55.27 | 25.56% | 69.397 | 69.397 | MP
848 | Testeira de Piso (Faixa Antiderrapante) | m | 10 | 11.77 |  | 14.7784 | 147.7841 | MP
849 | Combustível diesel | L | 8000 | 3.26 |  |  | 26080 | TABELA ANP
VALOR TOTAL DOS MATERIAIS | [6 empty] | 350365.1301
298205.1301

## Serviços eventuais
ANEXO II - VALOR MÁXIMO DE SERVIÇOS EVENTUAIS
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor unitário | INCC | FONTE DO PREÇO | Valor parcial
| Visita Técnica do fabricante ou de autorizada do fabricante para verificação dos grupo geradores | Relatório | 15 | 1000 | 25.56% | MP | 18834
| Manutenção do grupo gerador* | Diária de 8h | 60 | 89.38 | 25.56% | SINAPI | 42,902,00
| Produção de layout - CAD ou outro, desde que especificado pelo MDIC. | M²** | 1000 | 22.77 | 25.56% | SINAPI | 3415.5
| Avaliação de sistema de aterramento para edifício com carga demandada de até 2000Kva, contendo no mínimo: ensaio de continuidade dos condutores de proteção e das equipotencializações principal e suplementares, medição de resistência de aterramento da subestação e medição da resistividade do solo | Relatório | 15 | 2100 | 25.56% | MP | 39551.4
| Ensaio de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas para edifício com até 33000 m², contendo no mínimo: ensaio de continuidade dos condutores do subsistema de captação, do subsistema de descida e do subsistema de aterramento; ensaio de continuidade de armaduras conforme NBR 5419/2005, Anexo E. | Relatório | 15 | 1726.05 | 25.56% | MP | 32508.4257
| Análise termográfica em equipamentos e instalações de baixa tensão baixa | Diária | 15 | 1000 | 25.56% | MP | 18834
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | [6 empty] | 113143.3257
| * Cálculo Manutenção Grupo Gerador - Engenheiro Mecânico | SINAPI | Valor Unit. | Quant | valor Total
|  | 34783 | 89.38 | 480 | 42,902,00

## RESUMO
ANEXO III
ESTIMATIVA DE PREÇOS - RESUMO
A | MATERIAIS
| Materiais (exceto diesel) | 298205.1301
| BDI (máximo 19,73%) | 58835.8722
| Diesel | 26080
| Desconto sobre ANP (mínimo 0%) | 0
| TOTAL A | 383121.0023
B | MATERIAIS NÃO LISTADOS (10%) | 35036.513
| BDI (máximo 19,73%) | 6912.704
| TOTAL B | 41949.217
C | SERVIÇOS EVENTUAIS | 113143.33
| BDI (máximo 19,73%) | 22323.179
| TOTAL C | 135466.509
D | MÃO DE OBRA
| Mão de obra residente | 1932298.66
| Mão de obra não residente | 25146
| TOTAL D | 1957444.66
| TOTAL ESTIMADO ANUAL (A+B+C+D) | 2517981.3883