## Matriz de NCs
MATRIZ DE NÃO CONFORMIDADES LAUDO DE ACESSIBILIDADE - BLOCO E Esplanada dos Ministérios ¦ Brasília-DF
Código | Elemento/Sistema | Localização | Condição Existente | Referência Normativa | Status | Impacto na Acessibilidade | Tipo de Deficiência Afetada | Indicador Portaria 45/2024
NC-001 | Outro | Interface sistema urbano ↔ edifício | Ausência de conexão acessível contínua até o acesso principal | NBR 9050:2020, 6.1.1.1 | Não atendimento | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-002 | Piso Tátil | Rebaixo de meio-fio – bolsão central | Ausência de piso tátil de alerta na transição calçada ↔ pista | NBR 16537:2024, 6.4.3 | Não atendimento | Compromete piso tátil | Visual | Indicador 10
NC-003 | Piso Tátil | Área sob a marquise – porta principal | Piso tátil direcional interrompido antes da porta | NBR 16537:2024, 7.5.1 / 7.2 | Não atendimento | Compromete piso tátil | Visual | Indicador 10
NC-004 | Corrimão | Rampa externa – bolsão sul | Ausência de corrimãos | NBR 9050:2020, item 6.9.1 / 6.9.3 | Não atendimento | Compromete corrimão | Múltiplas | -
NC-005 | Piso Tátil | Rampa externa – bolsão sul | Ausência de piso tátil de alerta no início da rampa | NBR 16537:2024, 6.4.4 | Não atendimento | Compromete piso tátil | Visual | Indicador 10
NC-006 | Piso Tátil | Fachada posterior – sistema do edifício | Descontinuidade e degradação do piso tátil direcional | NBR 16537:2024, item 7.2 | Atendimento parcial | Compromete piso tátil | Visual | Indicador 10
NC-007 | Piso Tátil | Bolsão central – vagas reservadas | Ausência de piso tátil de alerta em rampas e rebaixos | NBR 16537:2024, itens 6.4.3 e 6.4.4 | Não atendimento | Compromete piso tátil | Visual | Indicador 3
NC-009 | Outro | Bolsão sul – vagas PCD | Sinalização horizontal desgastada e ausência de sinalização vertical | NBR 9050:2020, item 6.12 | Atendimento parcial | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-010 | Outro | Balcão de atendimento – recepção | Espaço livre inferior insuficiente para aproximação frontal de cadeirante | NBR 9050:2020, 9.2.1 e 9.2.2/ Anexo B item B.4/ 5.4.2 | Não atendimento | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-012 | Circulação | Pavimento térreo – Ala Sul | Estrangulamento pontual de 1,09 m em corredor | ABNT NBR 9050:2020, itens 6.1.1 e 6.11.1 | Atendimento parcial | Compromete circulação | Física/Mobilidade | Indicador 8
NC-013 | Outro | Pavimentos 6º ao 9º – Ala Norte | Acessos a sanitários com larguras entre 0,79 m e 0,81 m | ABNT NBR 9050:2020, item 6.3.2 | Não Atendido | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-014 | Corrimão | Escada Ala Sul – Térreo ↔ Pavimentos Superiores | Corrimãos existentes com altura fora do intervalo normativo e sem atendimento integral aos parâmetros de seção, continuidade e prolongamentos | ABNT NBR 9050:2020, item 6.9.3 | Atendimento parcial | Compromete corrimão | Múltiplas | -
NC-015 | Sinalização Visual | Escada Ala Sul – Térreo ↔ Pavimentos Superiores | Ausência de sinalização visual contrastante nos degraus | ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.4.2 | Não atendimento | Compromete sinalização visual | Visual | Indicador 11
NC-016 | Piso Tátil | Escada Ala Sul – Térreo ↔ Pavimentos Superiores | Piso tátil de alerta implantado com afastamentos em desacordo com os parâmetros normativos | ABNT NBR 16537:2024, item 6.4.2. | Atendimento parcial | Compromete piso tátil | Visual | Indicador 10
NC-017 | Identificação de Pavimento | Escada Ala Sul – Térreo ↔ Pavimentos Superiores | Ausência de identificação visual do pavimento associada à escada | ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.3 | Atendimento Parcial | Compromete identificação de pavimento | Visual | Indicador 11
NC-018 | Corrimão | Escada Central – Térreo ↔ Pavimentos Superiores | Corrimãos existentes com altura fora do intervalo normativo e sem atendimento integral aos parâmetros de seção, continuidade e prolongamentos | ABNT NBR 9050:2020, item 6.9.3 | Atendimento parcial | Compromete corrimão | Múltiplas | -
NC-019 | Sinalização Visual | Escada Central – Térreo ↔ Pavimentos Superiores | Inexistência ou deterioração da sinalização visual contrastante nos degraus | ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.4.2 | Não atendimento | Compromete sinalização visual | Visual | Indicador 11
NC-020 | Piso Tátil | Escada Central – Térreo ↔ Pavimentos Superiores | Piso tátil de alerta implantado com afastamentos em desacordo com os parâmetros normativos | ABNT NBR 16537:2024, item 6.4.2 | Atendimento parcial | Compromete piso tátil | Visual | Indicador 10
NC-021 | Identificação de Pavimento | Escada Central – Térreo ↔ Pavimentos Superiores | Ausência de identificação visual do pavimento associada à escada | ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.3 | Atendimento Parcial | Compromete identificação de pavimento | Visual | Indicador 11
NC-022 | Corrimão | Escadas de Emergência – Alas Sul e Norte | Corrimãos existentes com altura fora do intervalo normativo e sem atendimento integral aos parâmetros de seção, continuidade e prolongamentos | ABNT NBR 9050:2020, item 6.9.3 | Atendimento parcial | Compromete corrimão | Múltiplas | -
NC-023 | Sinalização Visual | Escadas de Emergência – Alas Sul e Norte | Ausência de sinalização visual contrastante nos degraus | ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.4.2 | Não atendimento | Compromete sinalização visual | Visual | Indicador 11
NC-024 | Piso Tátil | Escadas de Emergência – Alas Sul e Norte | Inexistência de piso tátil de alerta no início e no término das escadas | ABNT NBR 16537:2024, item 6.4.2 | Não atendimento | Compromete piso tátil | Visual | Indicador 10
NC-025 | Identificação de Pavimento | Escadas de Emergência – Alas Sul e Norte | Ausência de identificação visual do pavimento junto às portas corta-fogo | ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.3 | Atendimento Parcial | Compromete identificação de pavimento | Visual | Indicador 11
NC-026 | Escada | Escadas de Emergência – Alas Sul e Norte | Inexistência de sinalização de área de resgate destinada a pessoas em cadeira de rodas | ABNT NBR 9050:2020 c/c ABNT NBR 13434 | Atendimento Parcial | Compromete escada | Múltiplas | Indicador 12
NC-027 | Corrimão | Escada interna – Térreo ↔ Subsolo – Ala Sul | Corrimão instalado em apenas um dos lados, em altura única e sem atendimento integral aos parâmetros de seção, continuidade e prolongamentos | ABNT NBR 9050:2020, item 6.9.3 | Atendimento parcial | Compromete corrimão | Múltiplas | -
NC-028 | Sinalização Visual | Escada interna – Térreo ↔ Subsolo – Ala Sul | Ausência de sinalização visual contrastante nos degraus | ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.4.2 | Não atendimento | Compromete sinalização visual | Visual | Indicador 11
NC-029 | Piso Tátil | Escada interna – Térreo ↔ Subsolo – Ala Sul | Inexistência de piso tátil de alerta no início e no término da escada | ABNT NBR 16537:2024, item 6.4.2 | Não atendimento | Compromete piso tátil | Visual | Indicador 10
NC-030 | Identificação de Pavimento | Escada interna – Térreo ↔ Subsolo – Ala Sul | Ausência de identificação visual do pavimento associada à escada | ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.3 | Atendimento Parcial | Compromete identificação de pavimento | Visual | Indicador 11
NC-031 | Corrimão | Escadas laterais da rampa central – Subsolo | Corrimãos existentes com altura fora do intervalo normativo e sem atendimento integral aos parâmetros de seção, continuidade e prolongamentos | ABNT NBR 9050:2020, item 6.9.3 | Atendimento parcial | Compromete corrimão | Múltiplas | -
NC-032 | Sinalização Visual | Escadas laterais da rampa central – Subsolo | Ausência de sinalização visual contrastante nos degraus | ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.4.2 | Não atendimento | Compromete sinalização visual | Visual | Indicador 11
NC-033 | Piso Tátil | Escadas laterais da rampa central – Subsolo | Inexistência de piso tátil de alerta no início e no término das escadas | ABNT NBR 16537:2024, item 6.4.2 | Não atendimento | Compromete piso tátil | Visual | Indicador 10
NC-034 | Identificação de Pavimento | Escadas laterais da rampa central – Subsolo | Ausência de identificação visual do pavimento associada às escadas | ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.3 | Atendimento Parcial | Compromete identificação de pavimento | Visual | Indicador 11
NC-035 | Corrimão | Escada curta 1 – Subsolo | Inexistência de corrimãos | ABNT NBR 9050:2020, item 6.9.3 | Não atendimento | Compromete corrimão | Múltiplas | -
NC-036 | Sinalização Visual | Escada curta 1 – Subsolo | Ausência de sinalização visual contrastante nos degraus | ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.4.2 | Não atendimento | Compromete sinalização visual | Visual | Indicador 11
NC-037 | Piso Tátil | Escada curta 1 – Subsolo | Inexistência de piso tátil de alerta no início e no término da escada | ABNT NBR 16537:2024, item 6.4.2 | Não atendimento | Compromete piso tátil | Visual | Indicador 10
NC-038 | Identificação de Pavimento | Escada curta 1 – Subsolo | Ausência de identificação visual do pavimento | ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.3 | Atendimento Parcial | Compromete identificação de pavimento | Visual | Indicador 11
NC-039 | Corrimão | Escada curta 2 – Subsolo | Inexistência de corrimãos | ABNT NBR 9050:2020, item 6.9.3. | Não atendimento | Compromete corrimão | Múltiplas | -
NC-040 | Sinalização Visual | Escada curta 2 – Subsolo | Ausência de sinalização visual contrastante nos degraus | ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.4.2 | Não atendimento | Compromete sinalização visual | Visual | Indicador 11
NC-041 | Piso Tátil | Escada curta 2 – Subsolo | Inexistência de piso tátil de alerta no início e no término da escada | ABNT NBR 16537:2024, item 6.4.2 | Não atendimento | Compromete piso tátil | Visual | Indicador 10
NC-042 | Identificação de Pavimento | Escada curta 2 – Subsolo | Ausência de identificação visual do pavimento no patamar de acesso aos elevadores | ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.3 | Atendimento Parcial | Compromete identificação de pavimento | Visual | Indicador 11
NC-043 | Rampa | Rampa central – Subsolo ↔ Patamar intermediário | Inclinação longitudinal superior aos limites normativos | ABNT NBR 9050:2020, itens 6.6.1 e 6.6.2 | Não Atendimento | Compromete rampa | Física/Mobilidade | -
NC-044 | Corrimão | Rampa central – Subsolo ↔ Patamar intermediário | Corrimãos sem prolongamentos horizontais no início e no término | ABNT NBR 9050:2020, item 6.9.3.2 | Atendimento Parcial | Compromete corrimão | Múltiplas | -
NC-045 | Piso Tátil | Rampa central – Subsolo ↔ Patamar intermediário | Ausência de piso tátil de alerta no início e no término | ABNT NBR 16537:2024, item 6.4 | Não Atendimento | Compromete piso tátil | Visual | Indicador 10
NC-046 | Identificação de Pavimento | Rampa central – Patamar intermediário | Ausência de identificação visual de pavimento | ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.3 | Não Atendimento | Compromete identificação de pavimento | Visual | Indicador 11
NC-047 | Rampa | Rampa de acesso ao elevador – Patamar intermediário ↔ Elevador | Inclinação longitudinal superior aos limites normativos | ABNT NBR 9050:2020, itens 6.6.1 e 6.6.2 | Atendimento Parcial | Compromete rampa | Física/Mobilidade | -
NC-048 | Corrimão | Rampa de acesso ao elevador – Subsolo | Existência de corrimão em apenas um dos lados | ABNT NBR 9050:2020, itens 6.7.1 e 6.7.2 | Atendimento Parcial | Compromete corrimão | Múltiplas | -
NC-049 | Corrimão | Rampa de acesso ao elevador – Subsolo | Corrimão sem atendimento aos parâmetros de continuidade e prolongamentos | ABNT NBR 9050:2020, item 6.9.3 | Atendimento Parcial | Compromete corrimão | Múltiplas | -
NC-050 | Piso Tátil | Rampa de acesso ao elevador – Subsolo | Ausência de piso tátil de alerta no início e no término | ABNT NBR 16537:2024, item 6.4 | Não Atendimento | Compromete piso tátil | Visual | Indicador 10
NC-051 | Identificação de Pavimento | Rampa de acesso ao elevador – Patamar do elevador | Ausência de identificação visual de pavimento | ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.3 | Atendimento Parcial | Compromete identificação de pavimento | Visual | Indicador 11
NC-052 | Elevador | Elevador – Ala Sul | Botoeira externa instalada a aproximadamente 1,30 m do piso acabado, acima do limite máximo acessível. | ABNT NBR 9050:2020, item 6.10.2.2 | Não Atendimento | Compromete elevador | Física/Mobilidade | Indicador 7
NC-053 | Piso Tátil | Elevador – Ala Sul | Ausência de piso tátil de alerta no acesso ao elevador. | ABNT NBR 16537:2024, item 6.9.1 | Não Atendimento | Compromete piso tátil | Visual | Indicador 10
NC-054 | Identificação de Pavimento | Elevador – Ala Sul | Ausência de identificação visual e tátil do pavimento atendido pelo elevador. | ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.5.2 | Atendimento Parcial | Compromete identificação de pavimento | Visual | Indicador 11
NC-055 | Elevador | Elevador – Ala Sul | Sistema de comunicação sonora com informação limitada ou insuficiente para orientação de pessoas com deficiência visual. | ABNT NBR 9050:2020, itens 6.10.2.2 e 6.10.2.3; ABNT NM 313 | Atendimento Parcial | Compromete elevador | Física/Mobilidade, Auditiva, Cognitiva | Indicador 7
NC-056 | Elevador | Elevadores Centrais (6 unidades) | Botoeiras externas instaladas a aproximadamente 1,30 m do piso acabado, acima do limite máximo acessível. | ABNT NBR 9050:2020, item 6.10.2.2 | Não Atendimento | Compromete elevador | Física/Mobilidade | Indicador 7
NC-057 | Piso Tátil | Elevadores Centrais (6 unidades) | Ausência de piso tátil de alerta no acesso aos elevadores centrais. | ABNT NBR 16537:2024, item 6.9.1 | Não Atendimento | Compromete piso tátil | Visual | Indicador 10
NC-058 | Identificação de Pavimento | Elevadores Centrais (6 unidades) | Ausência de identificação visual e tátil do pavimento atendido pelos elevadores. | ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.5.2 | Atendimento Parcial | Compromete identificação de pavimento | Visual | Indicador 11
NC-059 | Elevador | Elevadores Centrais (6 unidades) | Sistema de comunicação sonora restrito, sem garantir orientação adequada a pessoas com deficiência visual. | ABNT NBR 9050:2020, itens 6.10.2.2 e 6.10.2.3; ABNT NM 313 | Atendimento Parcial | Compromete elevador | Física/Mobilidade, Auditiva, Cognitiva | Indicador 7
NC-060 | Rampa | Refeitório – 6º pavimento (Ala Sul) | Presença de soleira elevada, vencida por rampa improvisada, sem atendimento aos parâmetros normativos para rampas acessíveis, configurando barreira ao acesso autônomo | ABNT NBR 9050:2020, itens 6.1.1.1 e 6.6 | Não Atendimento | Compromete rampa | Física/Mobilidade | -
NC-061 | Elevador | Hall dos elevadores – 6º pavimento | Balcão de atendimento sem segmento acessível, com altura incompatível e sem garantia de aproximação frontal por pessoa em cadeira de rodas | ABNT NBR 9050:2020, item 9.2.1.4 | Atendimento Parcial | Compromete elevador | Física/Mobilidade | Indicador 7
NC-062 | Elevador | Hall dos elevadores – 7º pavimento | Balcão de atendimento sem segmento acessível, com altura incompatível e sem garantia de aproximação frontal por pessoa em cadeira de rodas | ABNT NBR 9050:2020, item 9.2.1.4 | Atendimento Parcial | Compromete elevador | Física/Mobilidade | Indicador 7
NC-063 | Elevador | Hall dos elevadores – 8º pavimento | Balcão de atendimento sem segmento acessível, com altura incompatível e sem garantia de aproximação frontal por pessoa em cadeira de rodas | ABNT NBR 9050:2020, item 9.2.1.4 | Atendimento Parcial | Compromete elevador | Física/Mobilidade | Indicador 7
NC-064 | Elevador | Hall dos elevadores – 9º pavimento | Balcão de atendimento sem segmento acessível, com altura incompatível e sem garantia de aproximação frontal por pessoa em cadeira de rodas | ABNT NBR 9050:2020, item 9.2.1.4 | Atendimento Parcial | Compromete elevador | Física/Mobilidade | Indicador 7
NC-065 | Sanitário | Térreo — Ala Sul — Banheiro Masculino | Portas dos boxes com vão livre aproximado de 0,60 m e abertura para o interior da cabine. | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Não Atendimento | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-066 | Sanitário | Térreo — Ala Sul — Banheiro Masculino | Dimensões internas das cabines reduzidas, sem área livre mínima para manobra e transferência. | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Não Atendimento | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-067 | Sanitário | Térreo — Ala Sul — Banheiro Masculino | Inexistência de mictório acessível com barras de apoio e aproximação frontal. | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.4 | Não Atendimento | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-068 | Sanitário | Térreo — Ala Sul — Banheiro Feminino | Portas dos boxes com vão livre aproximado de 0,60 m e abertura para o interior da cabine. | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Não Atendimento | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-069 | Sanitário | Térreo — Ala Sul — Banheiro Feminino | Dimensões internas das cabines limitadas, sem área livre mínima para manobra e transferência. | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Não Atendimento | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-070 | Sanitário | Térreo — Ala Norte — Banheiro Masculino | Portas das cabines com vão livre inferior ao recomendado e abertura para o interior. | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Não Atendimento | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-071 | Sanitário | Térreo — Ala Norte — Banheiro Masculino | Dimensões internas das cabines reduzidas, sem área livre mínima para aproximação. | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Não Atendimento | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-072 | Sanitário | Térreo — Ala Norte — Banheiro Masculino | Inexistência de mictório acessível com barras de apoio e aproximação frontal. | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.4 | Não Atendimento | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-073 | Sanitário | Térreo — Ala Norte — Banheiro Feminino | Portas dos boxes com vão livre aproximado de 0,60 m e abertura para o interior da cabine. | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Não Atendimento | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-074 | Sanitário | Térreo — Ala Norte — Banheiro Feminino | Dimensões internas das cabines limitadas, sem área livre mínima para manobra. | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Não Atendimento | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-075 | Sanitário | 6º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Masculino | Presença de soleira com desnível aproximado de 3 cm no acesso ao sanitário. | ABNT NBR 9050:2020, item 6.3.4 | Não Atendimento | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-076 | Sanitário | 6º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Masculino | Portas dos boxes com vão livre aproximado de 0,60 m e abertura para o interior da cabine. | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Não Atendimento | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-077 | Sanitário | 6º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Masculino | Dimensões internas das cabines reduzidas, sem área livre mínima de 0,60 m de diâmetro. | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Não Atendimento | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-078 | Sanitário | 6º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Masculino | Inexistência de mictório acessível com barras de apoio e aproximação frontal. | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.4 | Não Atendimento | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-079 | Sanitário | 6º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Feminino | Presença de soleira com desnível aproximado de 3 cm no acesso ao sanitário. | ABNT NBR 9050:2020, item 6.3.4 | Não Atendimento | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-080 | Sanitário | 6º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Feminino | Portas dos boxes com vão livre aproximado de 0,60 m e abertura para o interior da cabine. | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Não Atendimento | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-081 | Sanitário | 6º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Feminino | Dimensões internas das cabines reduzidas, sem área livre mínima de 0,60 m de diâmetro. | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Não Atendimento | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-082 | Sanitário | 6º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Masculino | Presença de soleira com desnível aproximado de 5 cm no acesso ao sanitário. | ABNT NBR 9050:2020, item 6.3.4 | Não Atendimento | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-083 | Sanitário | 6º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Masculino | Portas dos boxes com vão livre aproximado de 0,60 m e abertura para o interior da cabine. | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Não Atendimento | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-084 | Sanitário | 6º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Masculino | Dimensões internas das cabines reduzidas, sem área livre mínima de 0,60 m de diâmetro. | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Não Atendimento | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-085 | Sanitário | 6º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Masculino | Inexistência de mictório acessível com barras de apoio e aproximação frontal. | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.4 | Não Atendimento | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-086 | Sanitário | 6º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Feminino | Presença de soleira com desnível aproximado de 5 cm no acesso ao sanitário. | ABNT NBR 9050:2020, item 6.3.4 | Não Atendimento | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-087 | Sanitário | 6º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Feminino | Portas dos boxes com vão livre aproximado de 0,60 m e abertura para o interior da cabine. | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Não Atendimento | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-088 | Sanitário | 6º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Feminino | Dimensões internas das cabines reduzidas, sem área livre mínima de 0,60 m de diâmetro. | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Não Atendimento | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-089 | Sanitário | 7º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Masculino | Portas dos boxes com vão livre aproximado de 0,60 m, com abertura para o exterior da cabine (recomendação atendida). | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Atendimento Parcial | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-090 | Sanitário | 7º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Masculino | Dimensões internas das cabines reduzidas, sem área livre mínima de 0,60 m de diâmetro. | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Não Atendimento | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-091 | Sanitário | 7º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Masculino | Inexistência de mictório acessível com barras de apoio e aproximação frontal. | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.4 | Não Atendimento | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-092 | Sanitário | 7º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Feminino | Portas dos boxes com vão livre aproximado de 0,60 m, com abertura para o exterior da cabine (recomendação atendida). | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Atendimento Parcial | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-093 | Sanitário | 7º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Feminino | Dimensões internas das cabines reduzidas, sem área livre mínima de 0,60 m de diâmetro. | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Não Atendimento | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-094 | Sanitário | 7º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Feminino | Portas dos boxes com vão livre aproximado de 0,60 m, com abertura para o exterior da cabine (recomendação atendida). | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Atendimento Parcial | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-095 | Sanitário | 7º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Feminino | Dimensões internas das cabines reduzidas, sem área livre mínima de 0,60 m de diâmetro. | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Não Atendimento | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-096 | Sanitário | 7º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Masculino | Portas dos boxes com vão livre aproximado de 0,60 m, com abertura para o exterior da cabine (recomendação atendida). | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Atendimento Parcial | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-097 | Sanitário | 7º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Masculino | Dimensões internas das cabines reduzidas, sem área livre mínima de 0,60 m de diâmetro. | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Não Atendimento | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-098 | Sanitário | 7º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Masculino | Inexistência de mictório acessível com barras de apoio e aproximação frontal. | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.4 | Não Atendimento | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-099 | Sanitário | 8º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Masculino | Portas dos boxes com vão livre aproximado de 0,60 m, com abertura para o exterior da cabine (recomendação atendida). | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Atendimento Parcial | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-100 | Sanitário | 8º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Masculino | Dimensões internas das cabines reduzidas, sem área livre mínima de 0,60 m de diâmetro. | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Não Atendimento | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-101 | Sanitário | 8º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Masculino | Inexistência de mictório acessível com barras de apoio e aproximação frontal. | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.4 | Não Atendimento | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-102 | Sanitário | 8º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Feminino | Portas dos boxes com vão livre aproximado de 0,60 m, com abertura para o exterior da cabine (recomendação atendida). | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Atendimento Parcial | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-103 | Sanitário | 8º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Feminino | Dimensões internas das cabines reduzidas, sem área livre mínima de 0,60 m de diâmetro. | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Não Atendimento | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-104 | Sanitário | 8º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Feminino | Portas dos boxes com vão livre aproximado de 0,60 m, com abertura para o exterior da cabine (recomendação atendida). | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Atendimento Parcial | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-105 | Sanitário | 8º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Feminino | Dimensões internas das cabines reduzidas, sem área livre mínima de 0,60 m de diâmetro. | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Não Atendimento | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-106 | Sanitário | 8º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Masculino | Portas dos boxes com vão livre aproximado de 0,60 m, com abertura para o exterior da cabine (recomendação atendida). | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Atendimento Parcial | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-107 | Sanitário | 8º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Masculino | Dimensões internas das cabines reduzidas, sem área livre mínima de 0,60 m de diâmetro. | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Não Atendimento | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-108 | Sanitário | 8º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Masculino | Inexistência de mictório acessível com barras de apoio e aproximação frontal. | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.4 | Não Atendimento | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-109 | Sanitário | 9º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Masculino | Portas dos boxes com vão livre aproximado de 0,60 m, com abertura para o exterior da cabine (recomendação atendida). | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Atendimento Parcial | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-110 | Sanitário | 9º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Masculino | Dimensões internas das cabines reduzidas, sem área livre mínima de 0,60 m de diâmetro. | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Não Atendimento | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-111 | Sanitário | 9º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Masculino | Inexistência de mictório acessível com barras de apoio e aproximação frontal. | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.4 | Não Atendimento | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-112 | Sanitário | 9º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Feminino | Portas dos boxes com vão livre aproximado de 0,60 m, com abertura para o exterior da cabine (recomendação atendida). | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Atendimento Parcial | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-113 | Sanitário | 9º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Feminino | Dimensões internas das cabines reduzidas, sem área livre mínima de 0,60 m de diâmetro. | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Não Atendimento | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-114 | Sanitário | 9º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Feminino | Portas dos boxes com vão livre aproximado de 0,60 m, com abertura para o exterior da cabine (recomendação atendida). | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Atendimento Parcial | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-115 | Sanitário | 9º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Feminino | Dimensões internas das cabines reduzidas, sem área livre mínima de 0,60 m de diâmetro. | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Não Atendimento | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-116 | Sanitário | 9º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Masculino | Portas dos boxes com vão livre aproximado de 0,60 m, com abertura para o exterior da cabine (recomendação atendida). | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Atendimento Parcial | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-117 | Sanitário | 9º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Masculino | Dimensões internas das cabines reduzidas, sem área livre mínima de 0,60 m de diâmetro. | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Não Atendimento | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-118 | Sanitário | 9º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Masculino | Inexistência de mictório acessível com barras de apoio e aproximação frontal. | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.4 | Não Atendimento | Compromete sanitário | Múltiplas | -
NC-119 | Circulação | Térreo — Ala Norte | Configuração espacial não garante áreas mínimas de circulação, manobra e transferência | ABNT NBR 9050:2020, itens 7.5 e 7.7.1 | Não Atendimento | Compromete circulação | Física/Mobilidade | Indicador 8
NC-120 | Outro | Térreo — Ala Norte | Lavatório instalado no interior do boxe em desacordo com os parâmetros normativos | ABNT NBR 9050:2020, item 7.5, alíneas d e e | Não Atendimento | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-121 | Outro | Térreo — Ala Norte | Barras de apoio da bacia implantadas em desacordo com os parâmetros normativos | ABNT NBR 9050:2020, itens 7.7.2.2 e 7.7.2.3 | Não Atendimento | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-122 | Outro | Térreo — Ala Norte | Acessórios sanitários fora da faixa de alcance manual | ABNT NBR 9050:2020, itens 4.6 e 7.11.2 | Não Atendimento | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-123 | Outro | Térreo — Ala Norte | Válvula de descarga instalada fora da altura normativa | ABNT NBR 9050:2020, item 7.7.3.1 | Não Atendimento | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-124 | Porta | Térreo — Ala Norte | Porta do boxe sem puxador horizontal no lado oposto ao de abertura | ABNT NBR 9050:2020, itens 6.11.2.7 e 7.11.5 | Não Atendimento | Compromete porta | Física/Mobilidade | -
NC-125 | Outro | Térreo — Ala Norte | Ausência de dispositivo de alarme ou chamada de emergência | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.2.4 | Não Atendimento | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-126 | Circulação | Térreo — Ala Norte | Configuração espacial não garante áreas mínimas de circulação, manobra e transferência | ABNT NBR 9050:2020, itens 7.5 e 7.7.1 | Não Atendimento | Compromete circulação | Física/Mobilidade | Indicador 8
NC-127 | Outro | Térreo — Ala Norte | Lavatório instalado no interior do boxe em desacordo com os parâmetros normativos | ABNT NBR 9050:2020, item 7.5, alíneas d e e | Não Atendimento | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-128 | Outro | Térreo — Ala Norte | Barras de apoio da bacia implantadas em desacordo com os parâmetros normativos | ABNT NBR 9050:2020, itens 7.7.2.2 e 7.7.2.3 | Não Atendimento | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-129 | Outro | Térreo — Ala Norte | Acessórios sanitários fora da faixa de alcance manual | ABNT NBR 9050:2020, itens 4.6 e 7.11.2 | Não Atendimento | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-130 | Outro | Térreo — Ala Norte | Válvula de descarga instalada fora da altura normativa | ABNT NBR 9050:2020, item 7.7.3.1 | Não Atendimento | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-131 | Porta | Térreo — Ala Norte | Porta do boxe sem puxador horizontal no lado oposto ao de abertura | ABNT NBR 9050:2020, itens 6.11.2.7 e 7.11.5 | Não Atendimento | Compromete porta | Física/Mobilidade | -
NC-132 | Outro | Térreo — Ala Norte | Ausência de dispositivo de alarme ou chamada de emergência | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.2.4 | Não Atendimento | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-133 | Circulação | Térreo — Ala Sul | Configuração espacial não garante áreas mínimas de circulação, manobra e transferência | ABNT NBR 9050:2020, itens 7.5 e 7.7.1 | Não Atendimento | Compromete circulação | Física/Mobilidade | Indicador 8
NC-134 | Outro | Térreo — Ala Sul | Ausência de lavatório acessível no interior do boxe sanitário | ABNT NBR 9050:2020, item 7.5, alíneas d e e | Não Atendimento | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-135 | Outro | Térreo — Ala Sul | Barras de apoio da bacia implantadas em desacordo com os parâmetros normativos | ABNT NBR 9050:2020, itens 7.7.2.2 e 7.7.2.3 | Não Atendimento | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-136 | Outro | Térreo — Ala Sul | Acessórios sanitários fora da faixa de alcance manual | ABNT NBR 9050:2020, itens 4.6 e 7.11.2 | Não Atendimento | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-137 | Outro | Térreo — Ala Sul | Válvula de descarga instalada fora da altura normativa | ABNT NBR 9050:2020, item 7.7.3.1 | Não Atendimento | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-138 | Porta | Térreo — Ala Sul | Porta do boxe sem puxador horizontal no lado oposto ao sentido de abertura | ABNT NBR 9050:2020, itens 6.11.2.7 e 7.11.5 | Não Atendimento | Compromete porta | Física/Mobilidade | -
NC-139 | Outro | Térreo — Ala Sul | Ausência de dispositivo de alarme ou chamada de emergência | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.2.4 | Não Atendimento | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-140 | Circulação | Térreo — Ala Sul | Configuração espacial não garante áreas mínimas de circulação, manobra e transferência | ABNT NBR 9050:2020, itens 7.5 e 7.7.1 | Não Atendimento | Compromete circulação | Física/Mobilidade | Indicador 8
NC-141 | Outro | Térreo — Ala Sul | Ausência de lavatório acessível no interior do boxe sanitário | ABNT NBR 9050:2020, item 7.5, alíneas d e e | Não Atendimento | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-142 | Outro | Térreo — Ala Sul | Barras de apoio da bacia implantadas em desacordo com os parâmetros normativos | ABNT NBR 9050:2020, itens 7.7.2.2 e 7.7.2.3 | Não Atendimento | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-143 | Outro | Térreo — Ala Sul | Acessórios sanitários fora da faixa de alcance manual | ABNT NBR 9050:2020, itens 4.6 e 7.11.2 | Não Atendimento | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-144 | Outro | Térreo — Ala Sul | Válvula de descarga instalada fora da altura normativa | ABNT NBR 9050:2020, item 7.7.3.1 | Não Atendimento | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-145 | Porta | Térreo — Ala Sul | Porta do boxe sem puxador horizontal no lado oposto ao sentido de abertura | ABNT NBR 9050:2020, itens 6.11.2.7 e 7.11.5 | Não Atendimento | Compromete porta | Física/Mobilidade | -
NC-146 | Outro | Térreo — Ala Sul | Ausência de dispositivo de alarme ou chamada de emergência | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.2.4 | Não Atendimento | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-147 | Circulação | 6º Pavimento — Ala Sul | Configuração espacial não garante áreas mínimas de circulação e manobra | ABNT NBR 9050:2020, item 7.5 | Não Atendimento | Compromete circulação | Física/Mobilidade | Indicador 8
NC-148 | Outro | 6º Pavimento — Ala Sul | Altura da bacia sanitária inferior à faixa normativa | ABNT NBR 9050:2020, item 7.7.2.1 | Atendimento Parcial | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-149 | Outro | 6º Pavimento — Ala Sul | Conjunto de barras de apoio da bacia implantado de forma incompleta | ABNT NBR 9050:2020, itens 7.7.2.2 e 7.7.2.3 | Atendimento Parcial | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-150 | Outro | 6º Pavimento — Ala Sul | Lavatório instalado em desacordo com parâmetros normativos | ABNT NBR 9050:2020, itens 7.5 e 7.8.1 | Atendimento Parcial | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-151 | Outro | 6º Pavimento — Ala Sul | Acessórios sanitários fora da faixa de alcance manual | ABNT NBR 9050:2020, itens 4.6 e 7.11 | Atendimento Parcial | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-152 | Outro | 6º Pavimento — Ala Sul | Válvula de descarga fora da altura máxima admissível | ABNT NBR 9050:2020, item 7.7.3 | Atendimento Parcial | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-153 | Outro | 6º Pavimento — Ala Sul | Ausência de dispositivo de alarme ou chamada de emergência | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.2.4 | Não Atendimento | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-154 | Circulação | 7º Pavimento — Ala Sul | Configuração espacial não garante áreas mínimas de circulação e manobra | ABNT NBR 9050:2020, item 7.5 | Não Atendimento | Compromete circulação | Física/Mobilidade | Indicador 8
NC-155 | Outro | 7º Pavimento — Ala Sul | Altura da bacia sanitária inferior à faixa normativa | ABNT NBR 9050:2020, item 7.7.2.1 | Atendimento Parcial | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-156 | Outro | 7º Pavimento — Ala Sul | Conjunto de barras de apoio da bacia implantado de forma incompleta | ABNT NBR 9050:2020, itens 7.7.2.2 e 7.7.2.3 | Atendimento Parcial | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-157 | Outro | 7º Pavimento — Ala Sul | Lavatório instalado em desacordo com parâmetros normativos | ABNT NBR 9050:2020, itens 7.5 e 7.8.1 | Atendimento Parcial | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-158 | Outro | 7º Pavimento — Ala Sul | Acessórios sanitários fora da faixa de alcance manual | ABNT NBR 9050:2020, itens 4.6 e 7.11 | Atendimento Parcial | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-159 | Outro | 7º Pavimento — Ala Sul | Válvula de descarga fora da altura máxima admissível | ABNT NBR 9050:2020, item 7.7.3 | Atendimento Parcial | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-160 | Outro | 7º Pavimento — Ala Sul | Ausência de dispositivo de alarme ou chamada de emergência | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.2.4 | Não Atendimento | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-161 | Circulação | 8º Pavimento — Ala Sul | Configuração espacial não garante áreas mínimas de circulação e manobra | ABNT NBR 9050:2020, item 7.5 | Não Atendimento | Compromete circulação | Física/Mobilidade | Indicador 8
NC-162 | Outro | 8º Pavimento — Ala Sul | Altura da bacia sanitária inferior à faixa normativa | ABNT NBR 9050:2020, item 7.7.2.1 | Atendimento Parcial | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-163 | Outro | 8º Pavimento — Ala Sul | Conjunto de barras de apoio da bacia implantado de forma incompleta | ABNT NBR 9050:2020, itens 7.7.2.2 e 7.7.2.3 | Atendimento Parcial | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-164 | Outro | 8º Pavimento — Ala Sul | Lavatório instalado em desacordo com parâmetros normativos | ABNT NBR 9050:2020, itens 7.5 e 7.8.1 | Atendimento Parcial | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-165 | Outro | 8º Pavimento — Ala Sul | Acessórios sanitários fora da faixa de alcance manual | ABNT NBR 9050:2020, itens 4.6 e 7.11 | Atendimento Parcial | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-166 | Outro | 8º Pavimento — Ala Sul | Válvula de descarga fora da altura máxima admissível | ABNT NBR 9050:2020, item 7.7.3 | Atendimento Parcial | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-167 | Outro | 8º Pavimento — Ala Sul | Ausência de dispositivo de alarme ou chamada de emergência | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.2.4 | Não Atendimento | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-168 | Circulação | 9º Pavimento — Ala Sul | Configuração espacial não garante áreas mínimas de circulação e manobra | ABNT NBR 9050:2020, item 7.5 | Não Atendimento | Compromete circulação | Física/Mobilidade | Indicador 8
NC-169 | Outro | 9º Pavimento — Ala Sul | Altura da bacia sanitária inferior à faixa normativa | ABNT NBR 9050:2020, item 7.7.2.1 | Atendimento Parcial | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-170 | Outro | 9º Pavimento — Ala Sul | Conjunto de barras de apoio da bacia implantado de forma incompleta | ABNT NBR 9050:2020, itens 7.7.2.2 e 7.7.2.3 | Atendimento Parcial | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-171 | Outro | 9º Pavimento — Ala Sul | Lavatório instalado em desacordo com parâmetros normativos | ABNT NBR 9050:2020, itens 7.5 e 7.8.1 | Atendimento Parcial | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-172 | Outro | 9º Pavimento — Ala Sul | Acessórios sanitários fora da faixa de alcance manual | ABNT NBR 9050:2020, itens 4.6 e 7.11 | Atendimento Parcial | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-173 | Outro | 9º Pavimento — Ala Sul | Válvula de descarga fora da altura máxima admissível | ABNT NBR 9050:2020, item 7.7.3 | Atendimento Parcial | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-174 | Outro | 9º Pavimento — Ala Sul | Ausência de dispositivo de alarme ou chamada de emergência | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.2.4 | Não Atendimento | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-175 | Estacionamento | Garagem — Bloco E | Inexistência de vagas reservadas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no estacionamento da edificação. | ABNT NBR 9050:2020, itens 6.4.3, 6.4.3.1 e 6.4.3.2; Lei Federal nº 13.146/2015, art. 47 | Não Atendimento | Compromete estacionamento | Física/Mobilidade | Indicador 1
NC-176 | Estacionamento | Garagem — Bloco E | Inexistência de vagas reservadas para idosos no estacionamento de uso coletivo. | Lei Federal nº 10.741/2003, art. 41; ABNT NBR 9050:2020, item 6.4.2 | Não Atendimento | Compromete estacionamento | Física/Mobilidade | Indicador 2
NC-177 | Outro | Garagem — Bloco E | Ausência de rota acessível identificável e contínua conectando o estacionamento aos acessos da edificação, com percurso compartilhado com o tráfego de veículos. | ABNT NBR 9050:2020, itens 6.1, 6.1.1, 6.1.2 e 6.2; Lei Federal nº 13.146/2015, art. 55 | Não Atendimento | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-178 | Outro | Garagem — Bloco E | Ausência de rota acessível contínua, identificável e segura desde o estacionamento até os acessos internos da edificação, considerando a inexistência de segregação entre pedestres e veículos. | ABNT NBR 9050:2020, itens 6.1, 6.1.1, 6.1.2 e 6.2 | Não Atendimento | Compromete outro | Múltiplas | -
NC-179 | Estacionamento | Garagem — Bloco E | Ausência de sinalização horizontal e vertical relacionada às vagas reservadas e à orientação do percurso acessível no estacionamento. | ABNT NBR 9050:2020, itens 5.2, 5.3.1 e 5.3.2 | Não Atendimento | Compromete estacionamento | Física/Mobilidade, Cognitiva | Indicador 1