## Matriz de NCs
LAUDO TÉCNICO DE ACESSIBILIDADE
EDIFÍCIO CELSO FURTADO
ANEXO A - MATRIZ GERAL DE NÃO CONFORMIDADES
Código da NC | Elemento/Sistema | Localização | Condição Existente | Referência Normativa | Status | Impacto na Acessibilidade | Tipo de Deficiência Afetada | Indicador Portaria 45/2024
NC-001 | Outro | Área pública adjacente | Pavimentação deteriorada com irregularidades e descontinuidades nas calçadas externas | ABNT NBR 9050:2020, item 6.3.2 | Não Atendimento | A definir - requer análise específica | Múltiplas | IND-04
NC-002 | Outro | Área pública adjacente | Ausência de faixa de travessia de pedestres nos rebaixos de meio-fio | ABNT NBR 9050:2020, item 6.12.7 | Atendimento Parcial | A definir - requer análise específica | Múltiplas | IND-03
NC-003 | Outro | Área pública adjacente | Tampa de visita sobre plano inclinado no rebaixos de meio-fio | ABNT NBR 9050:2020, item 6.3.6 | Não Atendimento | A definir - requer análise específica | Múltiplas | IND-03
NC-004 | Rampa | Área pública adjacente | Piso em blocos intertravados (superfície trepidante) na rampa externa | ABNT NBR 9050:2020, item 6.3.2 | Atendimento Parcial | Alto - impede acesso autônomo entre níveis | Física/Mobilidade | IND-04
NC-005 | Rampa | Área pública adjacente | Corrimãos sem altura, continuidade e prolongamentos adequados na rampa externa | ABNT NBR 9050:2020, itens 6.6.2.6 e 6.9.3 | Não Atendimento | Alto - impede acesso autônomo entre níveis | Física/Mobilidade | IND-04
NC-006 | Rampa | Área pública adjacente | Descontinuidade funcional do percurso acessível na rampa externa | ABNT NBR 9050:2020, item 6.1.1 | Não Atendimento | Alto - impede acesso autônomo entre níveis | Física/Mobilidade | IND-04
NC-007 | Escada | Área Externa | Ausência de sinalização visual de contraste e piso tátil de alerta na escada externa | ABNT NBR 9050:2020, 6.8.4 e ABNT NBR 16537:2024, 6.4.1 | Não Atendimento | Alto - risco de acidentes e impossibilita acesso seguro | Física/Mobilidade | -
NC-008 | Escada | Área Externa | Corrimãos laterais em altura única na escada externa | ABNT NBR 9050:2020, item 6.9.3.2 | Não Atendimento | Alto - risco de acidentes e impossibilita acesso seguro | Física/Mobilidade | -
NC-009 | Rampa | Área Externa | Ausência de prolongamentos de corrimãos nas rampas laterais | ABNT NBR 9050:2020, item 6.9.3.2 | Não Atendimento | Alto - impede acesso autônomo entre níveis | Física/Mobilidade | -
NC-010 | Rampa | Área Externa | Alturas de corrimãos fora do padrão nas rampas laterais | ABNT NBR 9050:2020, item 6.9.3.2 | Não Atendimento | Alto - impede acesso autônomo entre níveis | Física/Mobilidade | -
NC-011 | Rampa | Área Externa | Grelha no eixo do percurso nas rampas laterais | ABNT NBR 9050:2020, item 6.3.5 | Atendimento Parcial | Alto - impede acesso autônomo entre níveis | Física/Mobilidade | -
NC-012 | Porta | Área Externa | Grelha/ralo na zona de aproximação no patamar anterior às portas | ABNT NBR 9050:2020, item 6.3.5 | Atendimento Parcial | Médio - dificulta ou impede acesso a ambientes | Física/Mobilidade | IND-11
NC-013 | Estacionamento | Área Externa | Quantitativo insuficiente de vagas para idosos (apenas 1 em 26) no estacionamento externo | ABNT NBR 9050:2020, item 6.14.3 / Legislação aplicável às edificações públicas federais | Não Atendimento | Médio - dificulta acesso ao edifício | Física/Mobilidade | IND-02
NC-014 | Outro | Pavimento Pilotis — Recepção | Ausência de referências edificadas contínuas (linha-guia natural) no hall de recepção | ABNT NBR 9050:2020, item 5.2.8.1.5 | Não Atendimento | A definir - requer análise específica | Múltiplas | IND-06
NC-015 | Piso Tátil | Pavimento Pilotis | Ausência de sinalização tátil direcional no percurso interno da recepção | NBR 9050: 5.4.6; NBR 16537: 7.3.2 | Não Atendimento | Alto - impede orientação e mobilidade de pessoas com deficiência visual | Visual | IND-10
NC-016 | Outro | Pavimento Pilotis | Altura do trecho rebaixado do balcão incompatível (0,57 m) no balcão de atendimento | ABNT NBR 9050:2020, itens 9.2.1 e 9.3.1 | Não Atendimento | A definir - requer análise específica | Múltiplas | IND-06
NC-017 | Outro | Pavimento Pilotis | Recuo inferior do balcão (0,41 m) e altura do tampo comprometem aproximação frontal no balcão de atendimento | ABNT NBR 9050:2020, item 9.3.1 | Atendimento Parcial | A definir - requer análise específica | Múltiplas | IND-06
NC-018 | Outro | Pavimento Pilotis | Ausência de sinalização indicativa do balcão de atendimento acessível no balcão de atendimento | ABNT NBR 9050:2020, item 5.3.2.2 | Atendimento Parcial | A definir - requer análise específica | Múltiplas | IND-06
NC-019 | Sinalização Visual | Pavimento Pilotis | Ausência de sinalização visual específica de acessibilidade na recepção | ABNT NBR 9050:2020, item 5.3.2.2 | Atendimento Parcial | Médio - dificulta orientação espacial | Visual, Intelectual | IND-12
NC-020 | Circulação | Pavimento Pilotis | Estrangulamento pontual de 0,87 m causado por pilar estrutural no corredor de acesso ao co-working/lounge | ABNT NBR 9050:2020, item 6.11.1 | Não Atendimento | Alto - impede ou dificulta deslocamento | Física/Mobilidade, Visual | IND-05
NC-021 | Escada | Escada de acesso ao Auditório – Pilotis | Corrimãos existentes em configuração não conforme, com instalação em apenas uma altura, sem atendimento aos requisitos de dupla altura, continuidade e prolongamento exigidos para escadas de uso coletivo | ABNT NBR 9050:2020, itens 6.9.3.2, 6.9.3.3 e 6.9.3.4 | Não Atendimento | Alto - risco de acidentes e impossibilita acesso seguro | Física/Mobilidade | IND-06
NC-022 | Escada | Escada de acesso ao Auditório – Pilotis | Ausência de sinalização visual contrastante nas bordas dos pisos (bocel) e nos espelhos dos degraus | ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.4.2 | Não Atendimento | Alto - risco de acidentes e impossibilita acesso seguro | Física/Mobilidade | -
NC-023 | Escada | Escada de acesso ao Auditório – Pilotis | Ausência de piso tátil de alerta no início do primeiro lance, no patamar intermediário de mudança de direção e no término da escada | ABNT NBR 16537:2024, item 6.4.1 e Tabela 5, em consonância com a ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.6 | Não Atendimento | Alto - risco de acidentes e impossibilita acesso seguro | Física/Mobilidade | -
NC-024 | Escada | Escadas de emergência (todos os pavimentos) | Corrimão fora dos intervalos normativos | ABNT NBR 9050:2020, item 6.9.3.2 | Não Atendimento | Alto - risco de acidentes e impossibilita acesso seguro | Física/Mobilidade | -
NC-025 | Escada | Escadas de emergência (todos os pavimentos) | Ausência de sinalização visual nos degraus | ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.4.2 | Não Atendimento | Alto - risco de acidentes e impossibilita acesso seguro | Física/Mobilidade | -
NC-026 | Escada | Escadas de emergência (todos os pavimentos) | Ausência de piso tátil de alerta no início e término dos lances | ABNT NBR 16537:2024, item 6.4.1 | Não Atendimento | Alto - risco de acidentes e impossibilita acesso seguro | Física/Mobilidade | -
NC-027 | Escada | Escadas de emergência (todos os pavimentos) | Ausência de área de resgate sinalizada | BNT NBR 9050:2020, itens 6.4.1.3 e 6.4.2 | Não Atendimento | Alto - risco de acidentes e impossibilita acesso seguro | Física/Mobilidade | -
NC-028 | Elevador | Elevadores (todos os pavimentos) | Ausência de piso tátil de alerta junto às portas | ABNT NBR 16537:2024, item 6.9.1 | Não Atendimento | Alto - impede acesso vertical autônomo | Física/Mobilidade | IND-07
NC-029 | Elevador | Elevadores (todos os pavimentos) | Ausência de sinalização tátil nos batentes laterais | ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.5.2 | Não Atendimento | Alto - impede acesso vertical autônomo | Física/Mobilidade | IND-07
NC-030 | Outro | Auditório | Ausência de sinalização no piso para espaços reservados a cadeirante | ABNT NBR 9050:2020, item 5.5.2.2 | Atendimento Parcial | A definir - requer análise específica | Múltiplas | -
NC-031 | Escada | Auditório | Ausência de corrimãos na escada | ABNT NBR 9050:2020, item 6.9.3.2 | Não Atendimento | Alto - risco de acidentes e impossibilita acesso seguro | Física/Mobilidade | -
NC-032 | Outro | Auditório | Ausência de sinalização específica de desnível no palco | ABNT NBR 16537:2024, item 6.7 | Não Atendimento | A definir - requer análise específica | Múltiplas | -
NC-033 | Rampa | Auditório | Inclinação de 15,38% sem corrimão e piso tátil de alerta na rampa de acesso ao palco | ABNT NBR 9050:2020, item 6.6.2 | Não Atendimento | Alto - impede acesso autônomo entre níveis | Física/Mobilidade | -
NC-034 | Outro | Refeitório | Ausência de mesa adaptada para P.C.R., com altura e vãos mínimos exigidos | ABNT NBR 9050:2020, itens 10.8.1 e 9.3.2 | Não Atendimento | A definir - requer análise específica | Múltiplas | -
NC-035 | Outro | Coworking | Ausência de mesa acessível adaptada (altura entre 0,75 m e 0,85 m; altura livre ≥ 0,73 m; profundidade livre ≥ 0,50 m) | ABNT NBR 9050:2020, item 9.3.1 e Figura 135 | Não Atendimento | A definir - requer análise específica | Múltiplas | -
NC-036 | Outro | Coworking | Ausência de sinalização que identifique mesa acessível | ABNT NBR 9050:2020, item 5.3.2.2 | Não Atendimento | A definir - requer análise específica | Múltiplas | -
NC-037 | Sanitário | Sanitário Masculino – Térreo | Alturas de instalação dos acessórios acima da faixa de alcance acessível | ABNT NBR 9050:2020, item 7.11 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-038 | Sanitário | Sanitário Masculino – Térreo | Portas dos boxes com vão livre de 0,60 m abrindo para o interior | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Atendimento Parcial | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-039 | Sanitário | Sanitário Masculino – Térreo | Ausência de área livre mínima de 0,60 m de diâmetro no interior dos boxes | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-040 | Sanitário | Sanitário Masculino – Térreo | Ausência de unidade adaptada com barras de apoio e área de aproximação nos mictórios | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.4 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-041 | Sanitário | Sanitário Feminino – Térreo | Estrangulamento transversal com largura mínima de 0,70 m | ABNT NBR 9050:2020, item 6.11.1 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-042 | Sanitário | Sanitário Feminino – Térreo | Alturas de instalação dos acessórios acima da faixa de alcance acessível | ABNT NBR 9050:2020, item 7.11 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-043 | Sanitário | Sanitário Feminino – Térreo | Portas com vão livre de 0,60 m abrindo para o interior | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Atendimento Parcial | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-044 | Sanitário | Boxes sanitários | Ausência de área livre mínima de 0,60 m de diâmetro no interior dos boxes sanitários | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-045 | Sanitário | Sanitário Masculino – Apoio ao Auditório – Térreo | Alturas de instalação dos acessórios acima da faixa de alcance acessível | ABNT NBR 9050:2020, item 7.11 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-046 | Sanitário | Sanitário Masculino – Apoio ao Auditório – Térreo | Portas com vão livre de 0,60 m abrindo para o interior | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Atendimento Parcial | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-047 | Sanitário | Sanitário Masculino – Apoio ao Auditório – Térreo | Ausência de área livre mínima de 0,60 m de diâmetro no interior | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-048 | Sanitário | Sanitário Masculino – Apoio ao Auditório – Térreo | Ausência de unidade adaptada com barras de apoio e área de aproximação nos mictórios | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.4 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-049 | Sanitário | Sanitário Feminino – Apoio ao Auditório – Térreo | Alturas de instalação dos acessórios acima da faixa de alcance acessível | ABNT NBR 9050:2020, item 7.11 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-050 | Sanitário | Sanitário Feminino – Apoio ao Auditório – Térreo | Portas com vão livre de 0,60 m abrindo para o interior | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Atendimento Parcial | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-051 | Sanitário | Sanitário Feminino – Apoio ao Auditório – Térreo | Ausência de área livre mínima de 0,60 m de diâmetro no interior | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-052 | Sanitário | Sanitário Masculino – Pilotis | Alturas de instalação dos acessórios acima da faixa de alcance acessível | ABNT NBR 9050:2020, item 7.11 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-053 | Sanitário | Sanitário Masculino – Pilotis | Portas com vão livre de 0,60 m abrindo para o interior | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Atendimento Parcial | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-054 | Sanitário | Sanitário Masculino – Pilotis | Ausência de área livre mínima de 0,60 m de diâmetro no interior | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-055 | Sanitário | Sanitário Masculino – Pilotis | Ausência de unidade adaptada com barras de apoio e área de aproximação nos mictórios | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.4 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-056 | Sanitário | Sanitário Feminino – Pilotis | Desnível na soleira do acesso, com aproximadamente 2 cm, sem tratamento adequado | ABNT NBR 9050:2020, item 6.3.4.1 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-057 | Sanitário | Sanitário Feminino – Pilotis | Estrangulamento no acesso com largura mínima de 0,64 m | ABNT NBR 9050:2020, item 6.11.1 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-058 | Sanitário | Sanitário Feminino – Pilotis | Alturas de instalação dos acessórios acima da faixa de alcance acessível | ABNT NBR 9050:2020, item 7.11 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-059 | Sanitário | Sanitário Feminino – Pilotis | Portas com vão livre de 0,60 m abrindo para o interior | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Atendimento Parcial | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-060 | Sanitário | Sanitário Feminino – Pilotis | Ausência de área livre mínima de 0,60 m de diâmetro no interior | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-061 | Sanitário | Sanitário Masculino – 1º Pav. | Desnível na soleira do acesso, com aproximadamente 1 cm, sem tratamento adequado | ABNT NBR 9050:2020, item 6.3.4.1 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-062 | Sanitário | Sanitário Masculino – 1º Pav. | Alturas de instalação dos acessórios acima da faixa de alcance acessível | ABNT NBR 9050:2020, item 7.11 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-063 | Sanitário | Sanitário Masculino – 1º Pav. | Portas com vão livre de 0,60 m abrindo para o interior | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Atendimento Parcial | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-064 | Sanitário | Sanitário Masculino – 1º Pav. | Ausência de área livre mínima de 0,60 m de diâmetro no interior | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-065 | Sanitário | Sanitário Masculino – 1º Pav. | Ausência de unidade adaptada com barras de apoio e área de aproximação nos mictórios | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.4 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-066 | Sanitário | Sanitário Feminino – 1º Pav. | Estrangulamento no acesso com largura mínima de 0,62 m | BNT NBR 9050:2020, item 6.11.1 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-067 | Sanitário | Sanitário Feminino – 1º Pav. | Alturas de instalação dos acessórios acima da faixa de alcance acessível | ABNT NBR 9050:2020, item 7.11 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-068 | Sanitário | Sanitário Feminino – 1º Pav. | Portas com vão livre de 0,60 m abrindo para o interior | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Atendimento Parcial | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-069 | Sanitário | Sanitário Feminino – 1º Pav. | Ausência de área livre mínima de 0,60 m de diâmetro no interior | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-070 | Sanitário | Sanitário Masculino – Segundo Pavimento | Alturas de instalação dos acessórios acima da faixa de alcance acessível | ABNT NBR 9050:2020, item 7.11 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-071 | Sanitário | Sanitário Masculino – Segundo Pavimento | Portas dos boxes com vão livre de 0,60 m abrindo para o interior | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Atendimento Parcial | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-072 | Sanitário | Sanitário Masculino – Segundo Pavimento | Ausência de área livre mínima de 0,60 m de diâmetro no interior dos boxes | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-073 | Sanitário | Sanitário Masculino – Segundo Pavimento | Ausência de unidade adaptada com barras de apoio e área de aproximação nos mictórios | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.4 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-074 | Sanitário | Sanitário Feminino – Segundo Pavimento | Desnível aproximado de 2 cm sem tratamento adequado | ABNT NBR 9050:2020, item 6.3.4.1 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-075 | Sanitário | Sanitário Feminino – Segundo Pavimento | Estrangulamento no acesso causado pelas divisórias internas com largura mínima de 0,81 m | ABNT NBR 9050:2020, item 6.11.1 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-076 | Sanitário | Sanitário Feminino – Segundo Pavimento | Alturas de instalação dos acessórios acima da faixa de alcance acessível | ABNT NBR 9050:2020, item 7.11 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-077 | Sanitário | Sanitário Feminino – Segundo Pavimento | Portas dos boxes com vão livre de 0,60 m abrindo para o interior | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Atendimento Parcial | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-078 | Sanitário | Sanitário Feminino – Segundo Pavimento | Ausência de área livre mínima de 0,60 m de diâmetro no interior dos boxes | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-079 | Sanitário | Sanitário Masculino – Terceiro Pavimento | Desnível interno aproximado de 4 cm sem tratamento adequado na soleira da porta de acesso | ABNT NBR 9050:2020, item 6.3.4.4 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-080 | Sanitário | Sanitário Masculino – Terceiro Pavimento | Alturas de instalação dos acessórios acima da faixa de alcance acessível | ABNT NBR 9050:2020, item 7.11 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-081 | Sanitário | Sanitário Masculino – Terceiro Pavimento | Portas dos boxes com vão livre de 0,60 m abrindo para o interior | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Atendimento Parcial | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-082 | Sanitário | Sanitário Masculino – Terceiro Pavimento | Ausência de área livre mínima de 0,60 m de diâmetro no interior dos boxes | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-083 | Sanitário | Sanitário Masculino – Terceiro Pavimento | Ausência de unidade adaptada com barras de apoio e área de aproximação nos mictórios | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.4 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-084 | Sanitário | Sanitário Feminino – Terceiro Pavimento | Desnível interno aproximado de 4 cm sem tratamento adequado na soleira da porta de acesso | ABNT NBR 9050:2020, item 6.3.4.4 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-085 | Sanitário | Sanitário Feminino – Terceiro Pavimento | Estrangulamento no acesso causado pelas divisórias internas com largura mínima de 0,88 m | ABNT NBR 9050:2020, item 6.11.1 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-086 | Sanitário | Sanitário Feminino – Terceiro Pavimento | Alturas de instalação dos acessórios acima da faixa de alcance acessível | ABNT NBR 9050:2020, item 7.11 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-087 | Sanitário | Sanitário Feminino – Terceiro Pavimento | Portas dos boxes com vão livre de 0,60 m abrindo para o interior | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Atendimento Parcial | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-088 | Sanitário | Sanitário Feminino – Terceiro Pavimento | Ausência de área livre mínima de 0,60 m de diâmetro no interior dos boxes | ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-089 | Sanitário | Sanitários Acessíveis PCD – Todos os Pavimentos | Ausência de barra de aproximação no lavatório | ABNT NBR 9050:2020, item 7.8 e Figura 114 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-090 | Sanitário | Sanitários Acessíveis PCD – Todos os Pavimentos | Altura da cuba do lavatório em média a 0,90 m, excedendo o limite máximo | ABNT NBR 9050:2020, item 7.5 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-091 | Sanitário | Sanitários Acessíveis PCD – Todos os Pavimentos | Alturas elevadas dos acessórios acima da faixa de alcance acessível (média entre 1,20 m e 1,44 m) | ABNT NBR 9050:2020, item 7.11e 7.7.3.1. | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-092 | Sanitário | Sanitários Acessíveis PCD – Todos os Pavimentos | Posicionamento inadequado das barras de apoio laterais e inclinadas | ABNT NBR 9050:2020, item 7.7.2 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-093 | Sanitário | Sanitários Acessíveis PCD – Todos os Pavimentos | Ausência de alarme de emergência específico para PCD | ABNT NBR 9050:2020, item 5.6.4.1 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-094 | Sanitário | Sanitários Acessíveis PCD – Todos os Pavimentos | Ausência de puxador horizontal na face interna da porta | ABNT NBR 9050:2020, item 6.11.2.7 | Não Atendimento | Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias | Física/Mobilidade | IND-09
NC-095 | Estacionamento | Garagem – Subsolos 1 e 2 | Ausência de sinalização vertical complementar das vagas reservadas para pessoas com deficiência e pessoas idosas | ABNT NBR 9050:2020, item 6.14.1; Resoluções CONTRAN nº 236/2007 e nº 304/2008 (referência para vias públicas) | Não Atendimento | Médio - dificulta acesso ao edifício | Física/Mobilidade | IND-01
NC-096 | Elevador | Garagem – Subsolos 1 e 2 | Ausência de rota acessível contínua, sinalizada e segura entre as vagas reservadas e os acessos/elevadores, com circulação de pedestres compartilhada com o tráfego de veículos | ABNT NBR 9050:2020, itens 6.2.4, 6.14.1.2(c) e 6.14.2 | Não Atendimento | Alto - impede acesso vertical autônomo | Física/Mobilidade | IND-07