ANEXO – Declaração dos requisitos construtivos mínimos estabelecidos no art. 6º da Portaria MDR nº 998, de 05 de abril de 2022.

Declaro que foram respeitados, nos termos do art. 6º da Portaria n° 998, de 05 de abril de 2022, que as unidades habitacionais foram projetadas para o fim residencial, atendendo os seguintes requisitos mínimos:

I - ser reconstruídas em parcelas legalmente definidas de uma área, que venham a dispor, no mínimo, de acesso por via pública, de soluções adequadas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e energia elétrica;

II- atender à legislação edilícia local e possuir condições mínimas de acabamento e habitabilidade, contemplando caixa d'água, pintura, piso, revestimento de áreas molhadas, forro ou laje, iluminação, louças, metais e bancadas, de modo a viabilizar a mudança imediata das famílias sem necessidade de obras adicionais, bem como adotar soluções técnicas que eliminem barreiras arquitetônicas e urbanísticas, visando garantir a acessibilidade, e

III - possuir área útil mínima de:

a) 36,0 m² (trinta e seis metros quadrados), para casas térreas com área de serviço externa;

b) 38,0 m² (trinta e oito metros quadrados), para casas térreas com área de serviço interna; ou

c) 39,0 m² (trinta e nove metros quadrados), para apartamentos ou casas sobrepostas.

Local e data

Nome e assinatura do responsável técnico pelo projeto

Nº do CPF do responsável legal

Nº do CREA ou CAU

Função do responsável legal