## D5 LPu5
SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO - SNIS
Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos - 1999
Tabela LPu5 - INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE
Grupo 3 - Prestadores de serviços de abrangência local de direito público
CÓDIGO | MUNICÍPIO | Quant paralisações em sistema de água | Duração das paralisações em sistema de água | Economias atingidas nas paralisações em sistema de água | Quantidades de ocorrências intermitências prolongadas | Duração das ocorrências intermitências prolongadas | Economias atingidas nas ocorrências intermitências prolongadas | Quantidades obrigatórias de amostras cloro residual | Quantidades de amostras analisadas de cloro residual | Quantidades de amostras cloro residual fora do padrão | Quantidades obrigatórias de amostras turbidez | Quantidades de amostras analisadas de turbidez | Quantidades de amostras turbidez fora do padrão | Quantidades de amostras analisadas de coliformes fecais | Quantidades de amostras coliformes fecais fora do padrão | Extravasamento de esgoto | Duração de estravasamento de esgoto
|  | Q02 | Q03 | Q04 | Q21 | Q22 | Q15 | Q20 | Q06 | Q07 | Q19 | Q08 | Q09 | Q16 | Q17 | Q11 | Q12
|  | paralis. | horas | economias | interrupções | horas | economias | amostras | amostras | amostras | amostras | amostras | amostras | amostras | amostras | extravas. | horas
REGIÃO NORTE
110034-11 | Alvorada D'Oeste/RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5273 | 5273 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0
130006-11 | Amaturá/AM
170220-11 | Araguatins/TO | [7 empty] | 16
130068-11 | Boa Vista do Ramos/AM
150450-11 | Melgaço/PA | 36 | 72 | 8000 | 8 | 3 | 11 | 40 | 30 | 15 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0
130340-11 | Parintins/AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 555 | 181 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0
150610-11 | Primavera/PA
150618-11 | Rondon do Pará/PA | 15 | 45 |  | 120 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150650-11 | Santa Isabel do Pará/PA | 5 | 30 | 3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totais Região Norte |  | 56 | 147 | 11633 | 128 | 3 | 11 | 5795 | 5876 | 196 | 53 | 52 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0
REGIÃO NORDESTE
260040-11 | Água Preta/PE | 2 | 18 | 3184 | 2 | 14 | 3184 | 2520 | 2520 | 10 | 360 | 360 | 6 | 2520 | 2
250050-11 | Alagoinha/PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 20 | 200 | 200 | 15 | 8 | 1
290070-11 | Alagoinhas/BA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 7776 | 0 |  |  |  | 780 | 0
240050-11 | Alexandria/RN | 10 | 30 | 1254 | 48 | 100 | 600 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 0 | 14 | 0
250080-11 | Araçagi/PB | 5 | 10 |  |  |  |  | 1 | 2
270040-11 | Atalaia/AL | 192 | 730 | 658 |  |  |  | 12 | 156 | 0 | 12 | 12 |  | 12 | 3
210120-11 | Bacabal/MA | [6 empty] | 480 | 400 | 20 | 144 | 100 | 15 | 398 | 22 | 50 | 200
270100-11 | Boca da Mata/AL | 145 | 8 | 2655 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | 4
290390-11 | Bom Jesus da Lapa/BA | 1 | 112 | 10312 |  |  |  | 8 | 8 |  | 4 | 4 |  | 8 | 1
240180-11 | Brejinho/RN | 1 | 6 | 756 | 192 | 4608 | 637 | 192 | 192 | 26 | 2 | 2
250300-11 | Caaporã/PB | 4 | 120 | 865 | 92 | 1104 | 9660 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0
270130-11 | Cajueiro/AL | 7 | 56 | 1340 |  |  |  | 144 | 144 |  | 12 | 12 |  | 12
230280-11 | Canindé/CE | 12 | 24 | 8570 | 12 | 24 | 8570 |  | 60 | 0 |  | 182 | 7 |  |  | 0 | 0
280130-11 | Capela/SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825 | 2555 | 4 | 365 | 730 | 6 | 120
280150-11 | Carmópolis/SE | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 2 | 10 | 0
210280-11 | Carolina/MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 156 | 2 | 360 | 0 | 0 | 156 | 2 | 0 | 0
260420-11 | Catende/PE | 385 | 2920 | 652620 | 14 | 58 | 12096 | 30660 | 23148 | 0 | 382 | 342 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0
210300-11 | Caxias/MA | [6 empty] | 20 | 20 |  | 20 | 20 |  | 5760
240260-11 | Ceará-Mirim/RN | 4 | 24 | 9470 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 156 | 312
210330-11 | Codó/MA | 72 | 462 | 3600 | 180 | 1800 | 2700 | [6 empty] | 1985 | 5
290990-11 | Curaçá/BA | 60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 4032 | 24
280210-11 | Estância/SE | 10 | 60 | 13142 | 10 | 80 | 13142 | 480 | 480 | 0 | 208 | 208 | 8 | 480 | 0
240360-11 | Extremoz/RN | [6 empty] | 30 | 30
291120-11 | Gandu/BA | 8 | 58 | 960 | 10 | 92 | 336 | 3600 | 1800 | 24 | 360 | 360 | 0 | 144 | 0
230550-11 | Iguatu/CE | 3 | 30 |  |  |  |  | 1460 | 960 |  | 48 | 48 |  | 32
230690-11 | Jaguaribe/CE | [6 empty] | 500 | 400 |  | 500 | 330 |  | 180
291840-11 | Juazeiro/BA | 15 | 120 | 5000 | 4500 | 4000 | 6000 | 2880 | 2800 | 100 | 720 | 720 | 400 | 96 |  | 15 | 60
291970-11 | Macarani/BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 365 | 365 | 0 | 48 | 0
230763-11 | Madalena/CE | [6 empty] | 720 | 1080 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270470-11 | Marechal Deodoro/AL | [6 empty] | 240 | 300 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
240750-11 | Maxaranguape/RN | 1 | 4 |  |  |  |  | 3 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2
210750-11 | Paço do Lumiar/MA | 3 | 48
261000-11 | Palmares/PE | 20 | 20 | 2757 |  |  |  | 60 | 2194 | 0 | 60 | 720 | 0 | 384 | 0
270640-11 | Pão de Açúcar/AL | [6 empty] | 10080 | 10080 |  | 60 | 60 |  | 60
270670-11 | Penedo/AL | [6 empty] | 360 | 2160 | 0 | 360 | 360 | 0 | 156 | 0
231140-11 | Quixeramobim/CE | 2 | 12 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 360 | 720 | 36 | 408 | 417 | 12 | 364 | 2
292600-11 | Remanso/BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 48 |  | 36 | 36 |  | 48
261180-11 | Ribeirão/PE | 4 | 27 | 6447 | 12 | 8 | 6447 |  | 2880 | 5 | 12 | 12 | 0 | 108 | 0
280670-11 | São Cristóvão/SE | 6 | 240 | 851 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4672 | 0 | 48 | 4672 | 0 | 0 | 0
241200-11 | São Gonçalo do Amarante/RN
231250-11 | São João do Jaguaribe/CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 24
270860-11 | São Miguel dos Campos/AL | 3 | 72 | 3732 | 0 | 0 | 0 | 365 | 8760 | 4 | 365 | 730 | 0 | 104 | 0
231290-11 | Sobral/CE | [6 empty] | 26400 | 26400 |  | 240 | 240 | 48 | 240
241440-11 | Touros/RN | [7 empty] | 60 | 0
293290-11 | Valença/BA | 72 | 24 | 110 |  |  | 110 | 192 | 192 |  | 360 | 360 |  | 192
211280-11 | Viana/MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 1008 | 48 | 300 | 336 | 0 | 240 | 12
293360-11 | Xique-Xique/BA | 12 | 7 | 7283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 120 | 0 | 6 | 2
Totais Região Nordeste |  | 1059 | 5290 | 736584 | 5072 | 11888 | 63482 | 86576 | 105851 | 1485 | 6405 | 12032 | 531 | 14889 | 62 | 4260 | 622
REGIÃO SUDESTE
350160-11 | Americana/SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 1920 | 0 | 1460 | 1920 | 0 | 1536 | 0
350280-11 | Araçatuba/SP | 32 | 16 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | 17280 | 150 |  | 17280 | 200 | 1350 | 0 | 18 | 27
320060-11 | Aracruz/ES | [6 empty] | 9011 | 9456 |  | 8000 | 9120 |  | 816
310350-11 | Araguari/MG | 2 | 15 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1224 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0
350320-11 | Araraquara/SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224 | 1197 | 235 | 48 | 1197 | 34 | 974 | 16 | 0 | 0
350330-11 | Araras/SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 410 | 0 | 600 | 410 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
330022-11 | Areal/RJ | 5 | 4 | [5 empty] | 1460 |  | 12 |  |  | 240 | 0
310530-11 | Bandeira do Sul/MG | 47 | 78 | 748 |  |  |  |  | 312 | 0 | [5 empty] | 2 | 10
330040-11 | Barra Mansa/RJ | 1 | 15 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 192 | 448 | 5 | 192 | 448 | 46 | 1532 | 25 | 0 | 0
350550-11 | Barretos/SP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1560 | 44530 | 0 | 144 | 2880 | 0 | 2016 | 0
350600-11 | Bauru/SP | [6 empty] | 1500 | 1492 | 58 | 96 | 78 | 0 | 1493 | 0
350650-11 | Birigui/SP | 91 | 300 | 26050 | 0 | 0 | 0 | 365 | 464 | 36 | 24 | 468 | 21 | 457 | 0 | 424 | 550
351110-11 | Catanduva/SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5280 | 792 |  | 600 | 0 | 600 | 0 | 547 | 656
311870-11 | Coqueiral/MG | 53 | 159 | 21171 | 0 | 0 | 0 | 60 | 144 | 20 | 60 | 144 | 36 | 132 | 12 | 81 | 162
312770-11 | Governador Valadares/MG | 1800 | 900 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 3600 | 340 | 3600 | 3600 | 244 | 3600 | 51 | 1020 | 810
320230-11 | Guaçuí/ES | 8 | 72 | 18000 |  |  |  | 12 | 365 | 0 | 12 |  | 0 | 12 | 0
351840-11 | Guaratinguetá/SP | 33 | 756 | 26636 | 182 |  | 26636 | 576 | 486 | 33 | 580 | 616 | 36 | 296 | 9 | 2775 | 1331
351880-11 | Guarulhos/SP | [6 empty] | 2400 | 684 | 36 | 2400 | 684 | 0 | 684 | 0
352050-11 | Indaiatuba/SP | 5 | 15 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 1248 | 3312 | 0 | 1248 | 3312 | 0 | 1260 | 0 | 800 | 2400
313120-11 | Ipanema/MG | 10 | 40 | 2606 | 17 | 130 | 1930 | 365 | 365 | 33 | 365 | 365 | 33 | 365 | 33 | 31 | 60
313170-11 | Itabira/MG | 3 | 23 | 19606 | 0 | 0 | 0 | 1095 | 1183 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1183 | 0 | 2083
313380-11 | Itaúna/MG | 5 | 40 | 800 | 0 | 0 | 0 | 730 | 1328 | 11 | 24 | 1328 | 9 | 1328 | 44 | 900 | 1350
352390-11 | Itu/SP | [6 empty] | 1260 | 1720 | 155 | 36 | 636 | 128 | 1670 | 2
313420-11 | Ituiutaba/MG | [7 empty] | 10311 | 0 |  | 8784 | 0 | 1327
352440-11 | Jacareí/SP | 69 | 585 |  | 365 | 2190 | 700 | 2328 | 2394 | 28 | 192 | 2394 | 20 | 2394 | 0 | 1600
320310-11 | Jerônimo Monteiro/ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 712 | 0 | 365 | 431 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0
320313-11 | João Neiva/ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825 | 17155 | 33 | 1825 | 1825 | 0 | 180 | 0 | 484 | 1152
352590-11 | Jundiaí/SP | 980 | 2940 | 784000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2177 | 8 | 1500 | 2177 | 17 | 1869 | 2 | 4077 | 8154
352670-11 | Leme/SP | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 960 | 0 | 960 | 960 | 0 | 960 | 0 | 20 | 50
320320-11 | Linhares/ES | [6 empty] | 360 | 8640 |  | 360 | 8640 |  | 960
352900-11 | Marília/SP | 6 | 128 | 3360 |  |  |  | 1308 | 2878 | 84 | 48 | 48 | 1 | 568 | 3 | 127 | 254
352940-11 | Mauá/SP | 3 | 36 | 78516 |  |  |  | 1500 | 1616 | 77 | 60 | 167 | 0 | 1614 | 3 | 2552 | 1700
353060-11 | Mogi das Cruzes/SP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1236 | 9960 | 0 | 36 | 8640 | 0 | 1320 | 0
353070-11 | Mogi-Guaçu/SP | [6 empty] | 1500 | 2400 | 0 | 720 | 2400 | 0 | 2400 | 0
353080-11 | Mogi-Mirim/SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 24 | 900 | 36 | 900 | 0
314390-11 | Muriaé/MG | 119 | 125 | 5400 | 4 |  | 361 | 1 | 114 | 0 | 30 | 24 | 0 | 114 | 0 | 150 | 220
353470-11 | Ourinhos/SP | 1 | 12 | 3470 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 1176 | 96 | 1116 | 1120 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0
314790-11 | Passos/MG | 1 | 7 | 545 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 1073 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1073 | 0 | 1372 | 686
353870-11 | Piracicaba/SP | 1 | 20 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 2064 | 0 | 108 | 1920 | 0 | 2064 | 0 | 3697 | 8000
315180-11 | Poços de Caldas/MG | 1443 | 1460 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 3360 | 564 | 1080 | 3360 | 1056 | 3360 | 0 | 1792 | 896
354340-11 | Ribeirão Preto/SP | 20 | 58 |  |  |  |  | 1680 | 6048 | 199 | 72 | 1302 |  | 6048 | 22
354390-11 | Rio Claro/SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 1304 | 0 | 48 | 1304 | 91 | 1304 | 0 | 0 | 0
315690-11 | Sacramento/MG | 10 | 90 | 825 | 360 | 1800 | 1550 | 1 | 8640 | 0 | 1 | 360 | 0 | 264 | 25 | 241 | 602
354520-11 | Salto/SP | [6 empty] | 125 | 175 | 0 | 24 | 175 | 0 | 125 | 0 | 100 | 2
354580-11 | Santa Bárbara D'Oeste/SP | 2 | 12 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1440 | 0 | 1080 | 1440 | 0 | 1440 | 0
354780-11 | Santo André/SP | 1525 | 1000 | 0 | 8 | 78 | 139600 | 1860 | 1880 | 9 | 84 | 84 | 0 | 1958 | 4 | 9600 | 4800
354870-11 | São Bernardo do Campo/SP | 850 | 1400 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 2076 | 3662 | 432 | 144 | 363 | 38 | 2418 | 103 | 10817 | 3800
354880-11 | São Caetano do Sul/SP | [6 empty] | 1936 | 1936 | 2 | 413 | 413 | 15 | 1570 | 0
354890-11 | São Carlos/SP | 2 | 18 | 356 | 0 | 0 | 0 | 1283 | 1283 | 61 | 1283 | 1283 | 0 | 1261 | 0 | 480 | 1175
354980-11 | São José do Rio Preto/SP | [6 empty] | 2520 | 2244 | 612 | 2520 | 2244 | 12 | 960 | 96
320490-11 | São Mateus/ES | 72 | 36 | 14325 |  |  |  | 816 | 816 | 0 | 816 | 816 | 0 | 816 | 0
316720-11 | Sete Lagoas/MG | 6344 | 10120 | 26950 | 3360 | 6720 | 26950 | 10220 | 6813 | 411 | 10220 | 0 | 0 | 1260 | 42 | 26 | 4290
355220-11 | Sorocaba/SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 1736 | 26 | 72 | 1736 | 133 | 1736 | 25 | 0 | 0
355240-11 | Sumaré/SP | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1176 | 1326 | 3 | 60 | 103 | 4 | 1223 | 0 | 3000 | 6000
317010-11 | Uberaba/MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8760 | 8760 | 0 | 1109 | 1109 | 0 | 1109 | 0
317020-11 | Uberlândia/MG | 3 | 20 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 21600 | 0 | 365 | 720 | 0 | 1560 | 0 | 3500 | 3500
355620-11 | Valinhos/SP | 8 | 64 | 700 | 0 | 0 | 0 | 960 | 960 | 0 | 24 | 480 | 0 | 960 | 0 | 598 | 598
330630-11 | Volta Redonda/RJ | 19 | 118 |  |  |  |  | 6570 | 10950 | 0 | 6370 | 10950 | 220 | 3650 | 0 | 2579
Totais Região Sudeste |  | 13585 | 20712 | 1155846 | 4296 | 10918 | 197727 | 92640 | 248339 | 4549 | 52054 | 113782 | 2430 | 75369 | 517 | 55493 | 53235
REGIÃO SUL
410120-11 | Antonina/PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 372 | 0 | 240 | 1296 | 0 | 372 | 0
430160-11 | Bagé/RS | [6 empty] | 1080 | 1200 | 0 | 24 | 1200 | 0 | 1200 | 0
420240-11 | Blumenau/SC | 2 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 1272 | 2794 | 119 | 60 | 2794 | 11 | 2794 | 0
420290-11 | Brusque/SC | [6 empty] | 168 | 168 |  | 168 | 168 |  | 44
410590-11 | Colorado/PR | 10 | 20 | 400 |  |  |  | 365 | 365 |  |  | 144 |  |  |  | 50 | 100
420590-11 | Gaspar/SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 600 | 20 | 12 | 600 | 15 | 563 | 0
420610-11 | Grão Pará/SC | 1 | 6 | 820 | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 | 0 | 365 | 365 | 0 | 12 | 0
410980-11 | Ibiporã/PR | 63 | 2 | 350 | 0 | 0 | 0 | 30 | 52 | 0 | 30 | 52 | 0 | 52 | 0 | 1248 | 1
420890-11 | Jaraguá do Sul/SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1582 | 148 | 24 | 1582 | 27 | 1582 | 27
411480-11 | Marialva/PR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 | 32 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0
421170-11 | Orleans/SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 1825 | 0 | 365 | 730 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0
431440-11 | Pelotas/RS | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1440 | 2160 | 216 | 60 | 90 | 9 | 2160 | 2 | 10758
421320-11 | Pomerode/SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 0 | 20 | 24 | 0 | 24 | 0
431490-11 | Porto Alegre/RS | [6 empty] | 2640 | 6513 |  | 108 | 6513 | 48 | 6513 |  | 7543
412220-11 | Rio Branco do Sul/PR | 12 | 24 | 50 | 20 | 20 | 20
431710-11 | Santana do Livramento/RS | 74 | 74 | 6207 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1950 | 253 | 1200 | 1950 | 385 | 1950 | 591 | 243 | 121
421580-11 | São Bento do Sul/SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 988 | 0 | 684 | 988 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0
421620-11 | São Francisco do Sul/SC | 2 | 16 | 5686 | 0 | 0 | 0 | 365 | 120 | 0 | 365 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
431870-11 | São Leopoldo/RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 3600 | 0 | 1320 | 1920 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0
412650-11 | Sertanópolis/PR | 4 | 6 | 1500 | 3 | 2 | 1450 | 1825 | 1460 | 0 | 50 | 50 | 0 | 360 | 0 | 10 | 20
412680-11 | Tapejara/PR | 4 | 7 | 500 |  |  |  | 156 | 196 | 2 | 1 | 1 | 0 | 196 | 2
412730-11 | Terra Rica/PR | 5 | 30 | 3338 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 192 | 1
421800-11 | Tijucas/SC | 1 | 6 | 5480 | 0 | 0 | 0 | 365 | 260 | 10 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0
421900-11 | Urussanga/SC | 1 | 3 | 450 |  |  |  | 1460 | 2150 | 50 | 720 | 1080 | 0 | 480 | 10
432270-11 | Vera Cruz/RS | 2 | 8 | 250 | 0 | 0 | 0 | 408 | 1040 | 189 | 12 | 408 | 42 | 1040 | 45 | 0 | 0
Totais Região Sul |  | 181 | 210 | 25031 | 23 | 22 | 1470 | 19145 | 31949 | 1039 | 7640 | 23880 | 537 | 23035 | 678 | 19852 | 242
REGIÃO CENTRO-OESTE
500150-11 | Bandeirantes/MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
500210-11 | Bela Vista/MS | 5 | 6 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 252 | 384 | 0 | 360 | 2904 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0
510267-11 | Campo Verde/MT | 20 | 120 | 230 | 14 | 5 | 8 | 4380 |  |  | 2920 | 48 |  | 72 | 6
500310-11 | Corguinho/MS | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
500325-11 | Costa Rica/MS
510525-11 | Lucas do Rio Verde/MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0
521295-11 | Matrinchã/GO | 5 | 2 |  | 200 | 6 |  | 25 | 32 | 5 | 12 | 12 | 2 | 12 | 0
510622-11 | Nova Mutum/MT | 16 | 32 | 20800 | 0 | 0 | 0 | 416 | 1248 | 50 | 27 | 27 | 0 | 416 | 0
500750-11 | Rochedo/MS | 5 | 32 | 929 | 0 | 0 | 0 | 1830 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
510760-11 | Rondonópolis/MT | [6 empty] | 1140 | 1743 | 610 | 1080 | 1743 | 22 | 1743 | 0
500769-11 | São Gabriel do Oeste/MS | 10 | 20 | 4471 | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 | 0 | 192 | 192 | 0 | 16 | 0
510800-11 | Tapurah/MT
522145-11 | Trombas/GO | 2 | 12 | 785 | 0 | 0 | 0 | 72 | 120 | 30 | 72 | 120 | 20
Totais Região Centro-Oeste |  | 64 | 225 | 28265 | 414 | 211 | 208 | 10280 | 8592 | 695 | 4663 | 5046 | 44 | 3071 | 6 | 0 | 0
Totais para o grupo |  | 14945 | 26584 | 1957359 | 9933 | 23042 | 262898 | 214436 | 400607 | 7964 | 70815 | 154792 | 3543 | 116462 | 1263 | 79605 | 54099