## D9 LEP3
SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO - SNIS
Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos - 2003
Tabela LEP3 - INFORMAÇÕES OPERACIONAIS - ÁGUA
Grupo 5 - Prestadores de Serviços de Abrangência Local - Empresa Privada
CÓDIGO | MUNICÍPIO | População atendida água |  | Quantidade de ligações de água |  |  | Quantidade de economias ativas de água |  |  |  | Extensão da rede de água | Consumo energia elétrica água | Volumes de água
|  |  |  | Total (ativas + inativas) | Ativas | Ativas micromed | Total (ativas) | Micromedidas | Residenciais | Resid. micromed |  |  | Produzido | Tratada |  |  |  |  | De serviço | Bruta exportado | Consumido | Faturado | Macromedido | Micromedido | Micromedido econ. resid. ativas
|  | Total | Urbana | [10 empty] | Em ETAs | Desinfecção | Importado | Exportado | Fluoretada
|  | habitante | habitante | ligação | ligação | ligação | economia | economia | economia | economia | Km | 1000 kWh/ano | 1000m3/ano | 1000m3/ano | 1000m3/ano | 1000m3/ano | 1000m3/ano | 1000m3/ano | 1000m3/ano | 1000m3/ano | 1000m3/ano | 1000m3/ano | 1000m3/ano | 1000m3/ano | 1000m3/ano
|  | A01 | A26 | A21 | A02 | A04 | A03 | A14 | A13 | A22 | A05 | A28 | A06 | A07 | A15 | A18 | A19 | A27 | A24 | A17 | A10 | A11 | A12 | A08 | A20
130260-11 | Manaus/AM | 1373181 | 1373181 | 270578 | 217888 | 135718 | 274649 | 160679 | 261982 | 150888 | 2358 | 121934 | 187038 | 155076 | 31962 | 0 | 0 | 0 | 7156 | 0 | 0 | 54541 | 187038 | 32233 | 27589
150553-11 | Parauapebas/PA | 57690 | 57690 | 11538 | 9046 | 7237 | 13720 | 8778 | 11376 | 8778 | 44 | 0 | 5965 | 5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 5936 | 5936 | 0 | 3129 | 3129
320120-11 | Cachoeiro de Itapemirim/ES | 174863 | 163902 | 41892 | 38867 | 38227 | 55717 | 54768 | 49655 | 48806 | 501.7 | 12354.103 | 14315.9 | 14315.9 | 0 | 0 | 0 | 13652.1 | 276.6 | 0 | 8471.4 | 9818.2 | 13276 | 8273.2 | 0
330100-11 | Campos dos Goytacazes/RJ | 345000 | 345000 | 72000 | 68338 | 63000 | 102880 | 91242 | 95000 | 84386 | 965 | 9514 | 23452 | 22707 | 745 | 0 | 0 | 22250 | 3 | 0 | 14542 | 14637 | 0 | 13449 | 10783
351770-11 | Guará/SP | 19500 | 19500 | 5886 | 5882 | 5814 | 6370 | 0 | 6128 | 0 | 54 | 1874.476 | 1788.411 | 0 | 1788.411 | 0 | 0 | 1788.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1788.411 | 0 | 0
352690-11 | Limeira/SP | 253044 | 253044 | 78810 | 78562 | 78562 | 89641 | 89641 | 78699 | 78699 | 957.6 | 6203.9 | 21347.6 | 20686.3 | 29 | 0 | 0 | 20657 | 690 | 0 | 16999.6 | 18031.3 | 20504.4 | 16999.6 | 14136.5
352840-11 | Mairinque/SP | 36070 | 36070 | 9148 | 9148 | 9141 | 10779 | 10768 | 10084 | 10075 | 104.3 | 3384 | 2935.2 | 1566.9 | 1368.3 | 0 | 0 | 2935.2 | 102.5 | 0 | 1831.9 | 2062.3 | 0 | 1831.9 | 1443.1
330330-11 | Niterói/RJ | 467000 | 467000 | 76013 | 76013 | 64770 | 167435 | 153699 | 153295 | 139934 | 1198 | 16618.24 | 0 | 0 | 0 | 54302.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35789 | 39795.7 | 54302.1 | 32687.7 | 26930.9
330340-11 | Nova Friburgo/RJ | 170636 | 162104 | 32727 | 32727 | 25815 | 52566 | 44549 | 48041 | 41406 | 429 | 9085.99 | 20451.9 | 19587.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.1 | 0 | 10640.8 | 16698.6 | 19587.5 | 5713.8 | 5062.3
330390-11 | Petrópolis/RJ | 228239 | 223733 | 37636 | 35754 | 35038 | 59717 | 58522 | 51639 | 50606 | 460 | 4106 | 12896 | 12632 | 264 | 0 | 0 | 12632 | 1225 | 0 | 8708 | 10095 | 12896 | 8370 | 5859
411820-11 | Paranaguá/PR | 128975 | 128975 | 31500 | 26739 | 26510 | 30705 | 30476 | 27998 | 27769 | 517.1 | 4535.756 | 11983 | 11983 | 0 | 0 | 0 | 11983 | 0 | 0 | 4142.1 | 5119.5 | 11983 | 4133.8 | 3262.6
500270-11 | Campo Grande/MS | 750799 | 750799 | 196792 | 156919 | 149001 | 180080 | 173529 | 168242 | 160349 | 3115 | 83558.082 | 73707 | 49200 | 24507 | 0 | 0 | 49200 | 0 | 0 | 36201 | 36290 | 73707 | 35247 | 31806
510350-11 | Diamantino/MT | 18099 | 18099 | 4848 | 4090 | 3943 | 4372 | 4221 | 3977 | 3851 | 61.4 | 813.5 | 1365.12 | 1221.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.28 | 0 | 776.8 | 806.8 | 1221.84 | 776.8 | 657.9
510792-11 | Sorriso/MT | 36000 | 36000 | 10430 | 9526 | 7889 | 11232 | 10211 | 8982 | 8275 | 138 | 1364.856 | 2004 | 0 | 2004 | 0 | 0 | 2004 | 0 | 0 | 1900 | 1700 | 0 | 1104 | 0

## D9 LEP3_BASE
COD_PSV | SIGLA_CIDADE | A01 | A26 | A21 | A02 | A04 | A03 | A14 | A13 | A22 | A05 | A28 | A06 | A07 | A15 | A18 | A19 | A27 | A24 | A17 | A10 | A11 | A12 | A08 | A20
130260-11 | Manaus/AM | 1373181 | 1373181 | 270578 | 217888 | 135718 | 274649 | 160679 | 261982 | 150888 | 2358 | 121934 | 187038 | 155076 | 31962 | 0 | 0 | 0 | 7156 | 0 |  | 54541 | 187038 | 32233 | 27589
150553-11 | Parauapebas/PA | 57690 | 57690 | 11538 | 9046 | 7237 | 13720 | 8778 | 11376 | 8778 | 44 |  | 5965 | 5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 5936 | 5936 | 0 | 3129 | 3129
320120-11 | Cachoeiro de Itapemirim/ES | 174863 | 163902 | 41892 | 38867 | 38227 | 55717 | 54768 | 49655 | 48806 | 501.7 | 12354.103 | 14315.9 | 14315.9 | 0 | 0 | 0 | 13652.1 | 276.6 | 0 | 8471.4 | 9818.2 | 13276 | 8273.2
330100-11 | Campos dos Goytacazes/RJ | 345000 | 345000 | 72000 | 68338 | 63000 | 102880 | 91242 | 95000 | 84386 | 965 | 9514 | 23452 | 22707 | 745 | 0 | 0 | 22250 | 3 | 0 | 14542 | 14637 | 0 | 13449 | 10783
351770-11 | Guará/SP | 19500 | 19500 | 5886 | 5882 | 5814 | 6370 |  | 6128 |  | 54 | 1874.476 | 1788.411 | 0 | 1788.411 | 0 | 0 | 1788.411 | 0 | 0 |  |  | 1788.411
352690-11 | Limeira/SP | 253044 | 253044 | 78810 | 78562 | 78562 | 89641 | 89641 | 78699 | 78699 | 957.6 | 6203.9 | 21347.6 | 20686.3 | 29 | 0 | 0 | 20657 | 690 | 0 | 16999.6 | 18031.3 | 20504.4 | 16999.6 | 14136.5
352840-11 | Mairinque/SP | 36070 | 36070 | 9148 | 9148 | 9141 | 10779 | 10768 | 10084 | 10075 | 104.3 | 3384 | 2935.2 | 1566.9 | 1368.3 | 0 | 0 | 2935.2 | 102.5 | 0 | 1831.9 | 2062.3 |  | 1831.9 | 1443.1
330330-11 | Niterói/RJ | 467000 | 467000 | 76013 | 76013 | 64770 | 167435 | 153699 | 153295 | 139934 | 1198 | 16618.24 | 0 | 0 | 0 | 54302.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35789 | 39795.7 | 54302.1 | 32687.7 | 26930.9
330340-11 | Nova Friburgo/RJ | 170636 | 162104 | 32727 | 32727 | 25815 | 52566 | 44549 | 48041 | 41406 | 429 | 9085.99 | 20451.9 | 19587.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.1 | 0 | 10640.8 | 16698.6 | 19587.5 | 5713.8 | 5062.3
330390-11 | Petrópolis/RJ | 228239 | 223733 | 37636 | 35754 | 35038 | 59717 | 58522 | 51639 | 50606 | 460 | 4106 | 12896 | 12632 | 264 | 0 | 0 | 12632 | 1225 | 0 | 8708 | 10095 | 12896 | 8370 | 5859
411820-11 | Paranaguá/PR | 128975 | 128975 | 31500 | 26739 | 26510 | 30705 | 30476 | 27998 | 27769 | 517.1 | 4535.756 | 11983 | 11983 | 0 | 0 | 0 | 11983 | 0 | 0 | 4142.1 | 5119.5 | 11983 | 4133.8 | 3262.6
500270-11 | Campo Grande/MS | 750799 | 750799 | 196792 | 156919 | 149001 | 180080 | 173529 | 168242 | 160349 | 3115 | 83558.082 | 73707 | 49200 | 24507 | 0 | 0 | 49200 | 0 | 0 | 36201 | 36290 | 73707 | 35247 | 31806
510350-11 | Diamantino/MT | 18099 | 18099 | 4848 | 4090 | 3943 | 4372 | 4221 | 3977 | 3851 | 61.4 | 813.5 | 1365.12 | 1221.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.28 | 0 | 776.8 | 806.8 | 1221.84 | 776.8 | 657.9
510792-11 | Sorriso/MT | 36000 | 36000 | 10430 | 9526 | 7889 | 11232 | 10211 | 8982 | 8275 | 138 | 1364.856 | 2004 | 0 | 2004 | 0 | 0 | 2004 | 0 | 0 | 1900 | 1700 | 0 | 1104
240260-11 | Ceará-Mirim/RN | 47692 | 27368 | 13413 | 10495 | 4398 | 10495 | 4508 | 10056 | 4008 | 127 | 2058.4 | 0 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1894.1 | 2342.7 | 2058.4 | 767.4 | 767.4
260480-11 | Cortês/PE | 10500 | 9000 | 2500 | 2300 | 0 |  | 0 | 2350 | 0 |  | 882 | 798 | 84 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 846 |  | 0 | 0 | 0
290990-11 | Curaçá/BA | 16208 | 10584 | 4094 | 3692 | 3500 | 3692 | 3500 | 3400 | 3349 | 27.9 | 754 | 598 | 156 | 0 | 0 | 45 | 0 | 457 | 479 | 598 | 392 | 391
280210-11 | Estância/SE | 51947 | 51947 | 14432 | 12578 | 10125 | 12634 | 10125 | 12062 | 9639 | 91.1 | 4558.8 | 4558.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2095.2 | 2095.2 | 0 | 1061.5 | 923.3
240360-11 | Extremoz/RN | 20541 | 12337 | 6961 | 5302 | 2668 | 5302 | 2668 | 5050 | 2576 | 65.13 | 2799.3 | 0 | 2799.3 | 0 | 0 |  | 0 | 2799.273 | 1139.98
210407-11 | Feira Nova do Maranhão/MA | 606 | 350 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 | 100 | 0 | 0.8 | 80.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3 | 0 | 0 | 0 | 0
260590-11 | Gameleira/PE | 15750 | 15270 | 3861 | 2958 | 1448 | 2958 | 1448 | 1448 | 1448 | 21.5 | 684.4 | 666.6 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 507.2 | 507.2 | 666.6 | 196.2
291120-11 | Gandu/BA | 31252 | 31252 | 6351 | 4743 | 2645 | 4868 | 2645 | 4868 | 2645 | 34.7 | 1535.9 | 1467.2 | 67.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400.1 | 1400.1 | 0 | 435.1 | 435.1
230550-11 | Iguatu/CE | 82524 | 74352 | 20631 | 18184 | 17220 | 20685 | 17220 | 17148 | 15668 | 126 | 4850 | 4318 | 141 | 0 | 0 | 52 | 0 | 3481 | 3896 | 0 | 2702 | 2493
260765-11 | Itambé/PE | 23200 | 23200 | 4860 | 4860 | 0 | 4860 | 0 | 4860 | 0 | 28 | 657 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0
291840-11 | Juazeiro/BA | 181360 | 152980 | 33811 | 30596 | 17744 | 32679 | 18987 | 30637 | 17615 | 293 | 16588 | 16588 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 14583 | 5179 | 0 | 2462 | 2089
230760-11 | Limoeiro do Norte/CE | 52060 | 35265 | 11142 | 9986 | 9986 | 9986 | 9986 |  |  | 78 |  | 2211.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2079 | 1384.01 |  | 1471 | 0
291970-11 | Macarani/BA | 14629 | 14594 | 3551 | 3536 | 3536 | 3639 | 3628 | 3435 | 3435 | 54.2 | 472 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.4 | 446.7 | 0 | 436.4 | 436.4
230763-11 | Madalena/CE | 4742 | 4576 | 1337 | 1054 | 690 | 1054 | 690 | 986 | 652 | 12.6 | 263.52 | 0 | 263.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.52 | 156.36 | 263.52 | 96.37 | 96.37
270470-11 | Marechal Deodoro/AL | 38230 | 17625 | 10597 | 7646 | 7328 | 7646 | 7328 | 7471 | 7193 |  | 2506 | 1136 | 1370 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1141 | 1141 | 0 | 1125 | 1122
230870-11 | Morada Nova/CE | 44000 | 44000 | 11610 | 9812 | 8915 | 9820 | 8915 | 9817 | 8915 |  | 1344 | 1344 | 0 |  | 0 | 51.1 | 0 | 1292.9 | 1292.9
210725-11 | Nova Colinas/MA | 2700 | 2000 | 428 | 428 | 0 | 428 | 0 | 400 | 0 | 16 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0
261000-11 | Palmares/PE | 50904 | 48429 | 13780 | 10762 | 3806 | 10823 | 3858 | 10164 | 3674 | 90.9 | 3806.4 | 3628.8 | 177.6 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 2315.5 | 2315.5 | 3628.8 | 868.5 | 868.5
270640-11 | Pão de Açúcar/AL | 20200 | 11000 | 5356 | 4346 | 4225 | 4346 | 4225 | 4174 | 4109 | 57 | 998 | 768 | 230 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 687 | 707 | 0 | 619 | 601
292370-11 | Paratinga/BA | 10215 | 10215 | 2783 | 2246 | 1725 | 2246 | 1725 | 2246 | 1725 | 24.7 | 421.96 | 421.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 336.8 | 421.96 | 336.8 | 336.8
210800-11 | Pastos Bons/MA | 10145 | 9160 | 2974 | 2533 | 2066 | 2974 | 2152 | 2476 | 2052 | 24 | 684 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 415 | 0 | 262 | 262
270670-11 | Penedo/AL | 55843 | 47837 | 13003 | 11112 | 9953 | 11112 | 9953 | 10637 | 9644 | 70.6 | 3904 | 3904 | 0 | 0 | 0 | 98.2 | 0 | 2129 | 2455 | 0 | 1888 | 1751
292460-11 | Pindobaçu/BA | 3000 | 3000 | 2100 | 1900 | 1100 | 2100 | 1100 | 1900 | 1100 | 12 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 800 | 800
210900-11 | Porto Franco/MA | 12618 | 12618 | 3771 | 3025 | 764 | 3025 | 764 | 2904 | 740 | 63.4 | 1337.4 | 0 | 1337.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.1 | 792.1 | 0 | 181.9 | 181.9
270750-11 | Porto Real do Colégio/AL | 5553 | 5540 | 1920 | 1870 | 1325 | 1920 | 1920 | 1325 | 1325 | 13.5 | 432 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.8 | 336.8 | 0 | 292.3 | 0
231140-11 | Quixeramobim/CE | 32700 | 32700 | 10900 | 9884 | 9802 | 10940 | 9918 | 9298 | 9182 | 129 | 2466.7 | 2344.4 | 0 | 0 | 0 | 122.3 | 0 | 2344.4 | 1636.3 | 0 | 1362 | 1145
292600-11 | Remanso/BA | 40000 | 40000 | 7608 | 5673 | 4842 | 7608 | 4842 | 5673 | 4842 | 72 | 4199 | 4199 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4197 | 2042.3 | 4199 | 3600 | 2996.5
261180-11 | Ribeirão/PE | 29646 | 29646 | 8467 | 6614 | 3825 | 6614 | 3825 | 6614 | 3825 | 64 | 1974.2 | 1974.2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1081.6 | 1081.6 | 1974.2 | 353.1 | 353.1
241120-11 | Santa Cruz/RN | 28000 | 28000 | 8278 | 7139 | 2103 | 7241 | 2103 | 7031 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 1693 | 1693 | 0 | 626 | 0
292840-11 | Santa Rita de Cássia/BA | 15480 | 15480 | 4413 | 3852 | 3797 | 3852 | 3797 | 3345 | 3210 | 45 | 610 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 505 | 0 | 505 | 505
280670-11 | São Cristóvão/SE | 30435 | 27485 | 6706 | 6498 | 4986 | 6498 | 4986 | 6498 | 4986 | 19.5 | 650 | 520 | 130 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 520 | 564 |  | 520 | 520
241200-11 | São Gonçalo do Amarante/RN | 51700 | 30362 | 16234 | 11294 | 4882 | 11598 | 5157 | 11065 | 3962 | 134 | 10320 | 0 | 10320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10320 | 10320 | 0 | 5036.4 | 5036.4
231250-11 | São João do Jaguaribe/CE | 8615 | 6060 | 2245 | 1977 | 1975 | 1977 | 1975 | 1930 | 1928 | 71 | 336.5 | 0 | 336.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.5 | 304.5 | 0 | 286.4 | 277
211105-11 | São João do Paraíso/MA | 7650 | 7650 | 1470 | 1161 | 94 | 1161 | 94 | 1145 | 91 | 25.9 | 349.8 | 0 | 349.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.5 | 228.5 | 0 | 21.7 | 21.7
231290-11 | Sobral/CE | 172295 | 149465 | 36229 | 32188 | 28217 | 32484 | 32159 | 29893 | 29843 | 253 | 12077.4 | 12077.4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7839.4 | 7839.4 | 12077.4 | 6334 | 0
211220-11 | Timon/MA | 122365 | 116350 | 29802 | 21576 | 690 | 29096 | 690 | 29096 | 690 | 278 | 28156 | 0 | 28156 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 20683.6 | 6810.9 | 0 | 158.9 | 158.9
270930-11 | União dos Palmares/AL | 39735 | 39735 | 13173 | 11628 | 10711 | 11638 | 10711 | 11141 | 10265 | 99.3 | 3360 | 3265 | 67 | 0 | 0 | 216 | 0 | 3144 | 1920 | 3265 | 1611 | 1416
293290-11 | Valença/BA | 64564 | 53724 | 19658 | 16430 | 16416 | 17126 | 17112 | 16103 | 16089 | 138 | 8456 | 4378.8 | 4077.2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2238.4 | 2856.7 | 0 | 2238.4 | 1060
211280-11 | Viana/MA | 20795 | 20795 | 4159 | 3079 | 884 | 3079 | 884 | 2936 | 842 | 40 | 1436.8 | 1373.5 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 1069.3 | 764.4 |  | 162.2 | 160.8
293360-11 | Xique-Xique/BA | 45855 | 42740 | 9173 | 8054 | 7469 | 8054 | 7469 | 8054 | 7247 | 67.5 | 2163.6 | 2163.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2114 | 1365.8 | 0 | 830.9 | 830.9
350160-11 | Americana/SP | 191451 | 191451 | 62803 | 62803 | 62803 | 77505 | 77505 | 65196 | 65196 | 787.8 | 26093.4 | 26093.4 | 0 | 0 | 0 | 770.8 | 0 | 18141.9 | 18886.4 | 26093.4 | 18141.9 | 11948.4
350280-11 | Araçatuba/SP | 170387 | 170387 | 65673 | 57124 | 57124 | 65407 | 65407 | 58602 | 58602 | 578.1 | 21874 | 16772 | 5102 | 5102 | 0 | 0 | 0 | 13096 | 13096 | 21874 | 13096 | 10346
320060-11 | Aracruz/ES | 69194 | 69168 | 20152 | 17727 | 17488 | 19268 |  | 17696 |  | 294 | 3918.8 | 3911.8 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3519.4 | 3939.9 | 0 | 3390.6
310350-11 | Araguari/MG | 101178 | 99630 | 33720 | 33128 | 10062 | 33164 | 10062 | 30225 | 9895 | 338 | 13140 | 0 | 11855 | 0 | 0 | 35 | 0 | 12854 | 12854 | 0 | 3200 | 2600
350320-11 | Araraquara/SP | 189634 | 189634 | 67933 | 62135 | 56975 | 68343 | 63037 | 61973 | 57708 | 989.3 | 38235.8 | 25208.6 | 13027.1 | 0 | 0 | 582.2 | 0 | 14117 | 15169 | 24654.5 | 14117 | 13412
350410-11 | Atibaia/SP | 117602 | 117602 | 29945 | 28235 | 28235 | 30948 | 30948 | 26640 | 26640 |  | 9749.8 | 7933 | 34.8 | 0 | 0 | 385.3 | 0 | 4539.3 | 5203 | 7933 | 4539.3 | 3969.2
310530-11 | Bandeira do Sul/MG | 4986 | 4986 | 1400 | 1400 |  | 1442 |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
310560-11 | Barbacena/MG | 117090 | 107000 | 29152 | 25661 | 25661 | 36316 | 36316 | 32968 | 32968 | 174.3 | 7620 | 7557 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6477 | 6477 | 0 | 4055 | 3183
330030-11 | Barra do Piraí/RJ | 70739 | 67903 | 16000 | 16000 | 3500 |  |  |  |  | 130.19 | 11210.6 | 11145.6 | 95.04 | 476.88 | 0 | 0 | 0
330040-11 | Barra Mansa/RJ | 162894 | 158991 | 31191 | 30253 | 29072 | 49706 | 48768 | 43353 | 42445 | 393.2 | 10592.2 | 10417 | 175.2 | 1381.9 | 0 | 7.8 | 0 | 7198.7 | 8129.9 | 10118.2 | 6918.8 | 5576.1
350550-11 | Barretos/SP | 101171 | 101171 | 33671 | 33671 | 33671 | 35354 | 35354 | 31818 | 31818 | 466 | 10044.9 | 5920.5 | 4124.4 | 0 | 0 |  | 0 | 7734.6 | 7734.6 | 0 | 7734.6 | 6961
350600-11 | Bauru/SP | 327196 | 327196 | 109474 | 107417 | 106681 | 128484 | 127748 | 111915 | 111179 | 1521 | 35430 | 14933 | 20497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21688 | 20831 | 35430 | 21688 | 16761
350610-11 | Bebedouro/SP | 72600 | 72600 | 23882 | 20911 | 20911 | 26240 | 26240 | 26240 | 26240 |  | 11812 | 10126 | 1686 | 0 | 0 |  | 0 | 6568 | 6568 | 0 | 6568 | 6568
350650-11 | Birigui/SP | 100207 | 100207 | 31304 | 31085 | 30781 | 36275 | 35795 | 31607 | 31457 | 373.3 | 11904 | 8462 | 3442 | 2714 | 0 | 170 | 0 | 7600.6 | 8081.4 | 2714 | 7600.6 | 6639
310730-11 | Bocaiúva/MG | 36641 | 34452 | 9498 | 8525 | 7650 | 8722 | 7650 | 8675 | 7585 | 127.3 | 2938 | 1617 | 1228 | 0 | 0 | 160.5 | 220.8 | 1476 | 1789 | 0 | 1155 | 1120
310940-11 | Buritizeiro/MG | 26344 | 22174 | 6003 | 5539 | 4754 | 5829 | 5044 | 5758 | 5040 | 96 | 1586.6 | 1507.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948.8 | 948.8 | 0 | 837.2 | 837.2
311000-11 | Caeté/MG | 42475 | 34475 | 10125 | 8793 | 7891 | 9993 | 8891 | 9875 | 8773 | 178 | 3780 | 2680 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3307 | 2415 | 3153 | 1260 | 960
311420-11 | Carmo do Cajuru/MG | 16142 | 13411 | 6870 | 5920 | 300 | 6970 | 300 | 6170 | 273 |  | 1840 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 194.8 | 0 | 1645.2 |  | 0 |  | 0
351110-11 | Catanduva/SP | 109384 | 109384 | 36665 | 36388 | 36388 | 39641 | 36388 | 36237 | 33723 | 362.4 | 16158 | 0 | 16158 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8780 | 8780 | 0 | 8780 | 7915
311870-11 | Coqueiral/MG | 6600 | 6118 | 2047 | 1756 | 1741 | 1848 | 1848 | 1834 | 1834 | 28.7 | 620.6 | 600.9 | 19.7 | 0 | 0 | 35 | 0 | 565.9 | 394.7 | 0 | 307.4 | 307.4
351280-11 | Cosmópolis/SP | 46000 | 46000 | 13775 | 12837 | 12010 | 13405 | 12435 | 12897 | 12370 | 162 | 5581.6 | 5581.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4012.6 | 2732.9 | 0 | 1247.5 | 1136.3
351515-11 | Engenheiro Coelho/SP | 12000 | 12000 | 2310 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 31 | 657 | 481.8 | 175.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.2 | 475.2 | 481.8 | 475.2 | 475.2
312770-11 | Governador Valadares/MG | 234895 | 227440 | 64289 | 61725 | 52818 | 80003 | 69844 | 68884 | 59838 | 586 | 27818 | 27618 | 200 | 0 | 0 | 1391 | 0 | 26513 | 16962 | 27618 | 14240 | 14201
320230-11 | Guaçuí/ES | 25000 | 25000 | 5957 | 5957 | 4554 | 6807 | 6054 | 6132 | 3553 | 63.22 | 398.84 | 375.84 | 0 | 0 | 0 | 3.758 | 0 | 375.84 | 375.84 | 0 | 61.11 | 61.11
351840-11 | Guaratinguetá/SP | 104579 | 99917 | 33314 | 31130 | 31022 | 36841 | 35532 | 32897 | 31090 | 502 | 14396 | 12934 | 1359 | 0 | 0 | 642 | 0 | 7880 | 8640 | 0 | 7480 | 6758
351880-11 | Guarulhos/SP | 1060483 | 1060483 | 271600 | 247020 | 246342 | 311218 | 310583 | 287313 | 286672 | 1920 | 11301.6 | 7674.8 | 3626.8 | 100840 | 871.4 | 337 | 0 | 47122.4 | 56117 | 112141.6 | 46251 | 38388
351905-11 | Holambra/SP | 4500 | 4500 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 796 | 796 | 39 | 46.2 | 46.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 46.2 | 36.4 | 0 | 44.2 | 44.2
352050-11 | Indaiatuba/SP | 152000 | 152000 | 48627 | 47397 | 47397 | 52283 | 52283 | 47277 | 47277 | 431 | 18544.4 | 18471.1 | 73.3 | 0 | 0 | 485.5 | 0 | 11242 | 11523 | 17033 | 11242 | 8048
313120-11 | Ipanema/MG | 9340 | 9340 | 5200 | 5200 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11331.2 | 11331.2 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
313170-11 | Itabira/MG | 93447 | 93447 | 24264 | 22399 | 22394 | 25854 | 25849 | 25256 | 25256 | 313.7 | 9578.6 | 8278.4 | 1300.2 | 0 | 0 | 203.6 | 0 | 5277.9 | 6523.1 | 9578.5 | 5277.9 | 4903.8
313220-11 | Itaguara/MG | 9655 | 8905 | 2899 | 2685 | 2676 | 3133 | 2906 | 2835 | 2652 | 57.9 | 679.6 | 653.2 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.6 | 670.1 | 0 | 438.5 | 437
313380-11 | Itaúna/MG | 85691 | 80086 | 23437 | 22277 | 22170 | 28359 | 27471 | 24146 | 24039 | 339.6 | 7709.9 | 7709.9 | 0 | 0 | 0 | 299.5 | 0 | 5130.9 | 4930.4 | 7709.9 | 5130.9 | 4930.4
352390-11 | Itu/SP | 134574 | 134574 | 41563 | 39993 | 39963 | 45752 | 45752 | 41109 | 41109 | 482.8 | 17503.5 | 17503.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8311.5 | 8311.5 | 0 | 8311.5 | 6754.4
313420-11 | Ituiutaba/MG | 85491 | 85491 | 27401 | 25638 | 25638 | 28929 | 28929 | 28635 | 28635 | 380.7 | 7757.1 | 7757.1 | 0 | 0 | 0 | 154.1 | 0 | 5195.2 | 5840.5 | 7603 | 5195.2 | 4938.6
352440-11 | Jacareí/SP | 204514 | 204514 | 56552 | 52549 | 52310 | 59615 | 59615 | 55274 | 55274 | 680.4 | 19351 | 16819 | 2532 | 13.1 | 0 | 515.3 | 0 | 9548 | 10880 | 18835.7 | 9548 | 8316
352470-11 | Jaguariúna/SP | 31439 | 28199 | 10960 | 10429 | 10371 | 10496 | 10496 | 9486 | 9486 | 183 | 5480.6 | 5480.6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 2343.2 | 2343.2 | 3891 | 2343.2 | 1944.8
320310-11 | Jerônimo Monteiro/ES | 8800 | 8800 | 2365 | 2222 | 2216 | 2562 | 2562 | 2423 | 2423 | 40 | 659 | 659 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 423 | 476 | 0 | 423 | 417
313620-11 | João Monlevade/MG | 66690 | 66690 | 20570 | 20570 | 20570 |  |  |  | 18295 |  | 5245.2 | 5245.2 |  |  |  | 365 |  |  | 4602.9 | 5245.2 | 4602.9 | 4093.7
352670-11 | Leme/SP | 84839 | 84839 | 26911 | 26276 | 25183 | 26518 | 25309 | 24935 | 24701 | 355 | 7200 | 7050 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 4950 | 0 | 4950 | 4950
320320-11 | Linhares/ES | 104532 | 97435 | 25594 | 23533 | 23533 | 30261 | 30261 | 27289 | 27289 | 396 | 7259 | 7259 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 5359 | 5819 | 0 | 5359
352900-11 | Marília/SP | 204697 | 203919 | 63598 | 62476 | 61516 | 72780 | 70689 | 65455 | 65387 | 670.6 | 24376 | 14640 | 6950 | 2751.3 | 0 | 371 | 0 | 13604 | 13604 | 2751.3 | 12611 | 12234
352930-11 | Matão/SP | 73745 | 73745 | 21070 | 20056 | 20016 | 24221 | 24181 | 21385 | 21378 | 250 | 7665 | 0 | 5086.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5086.62 | 5086.62
352940-11 | Mauá/SP | 367066 | 367066 | 88058 | 82135 | 82101 | 114156 | 106625 | 99624 | 99598 | 652.1 | 0 | 0 | 0 | 36959.5 | 0 | 0 | 0 | 17416.1 | 19968.3 | 36959.5 | 17416.1 | 13118.7
353070-11 | Mogi Guaçu/SP | 131000 | 124000 | 47211 | 41602 | 37811 | 55013 | 37886 | 49668 | 33468 | 505.1 | 18040.2 | 16410.9 | 906.7 | 0 | 0 | 725.3 | 0 | 6716.2 | 8390.5 | 17317.6 | 6708.8 | 5916.6
353060-11 | Moji das Cruzes/SP | 339125 | 339125 | 95435 | 95435 | 82999 | 108634 | 82999 | 95435 | 82999 | 789 | 15798 | 15573 | 225 | 16874 | 0 | 0 | 0 | 15087 | 15087 | 0 | 15087 | 13200
353080-11 | Moji-Mirim/SP | 77460 | 77460 | 26787 | 26019 | 26002 | 29454 | 29437 | 25969 | 25969 | 375 | 10535.9 | 10463.2 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5267.6 | 6673.5 | 10520.3 | 5267.6 | 4326.1
353160-11 | Monte Castelo/SP | 4000 | 4000 | 1097 | 1038 | 30 | 1038 | 30 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
314390-11 | Muriaé/MG | 94115 | 94115 | 26797 | 26518 | 21612 | 32634 | 29214 | 26890 | 26890 | 390.2 | 6531.8 | 6531.8 | 0 | 0 | 0 | 185.4 | 0 | 4503.3 | 5167.9 | 6531.8 | 4503.3 | 4138.7
314560-11 | Oliveira/MG | 35584 | 35526 | 10630 | 9857 | 9719 | 10814 | 10814 | 9857 | 9857 | 138 | 2653 | 2629 | 24 | 0 | 0 | 93 | 0 | 1772 | 1772 | 2580 | 1742 | 1514
353470-11 | Ourinhos/SP | 99071 | 99071 | 30809 | 30809 | 30188 | 34896 | 34276 | 30942 | 30354 | 577.5 | 12713 | 11680 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6848.9 | 7259.8 | 12713 | 6848.9 | 6185
353480-11 | Ouro Verde/SP | 7190 | 7160 | 2382 | 2330 | 10 | 2382 | 10 | 2330 | 10 | 30 | 700 | 285 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 415 | 7 | 7 | 7
353530-11 | Palmital/SP | 16790 | 16790 | 6736 | 6736 | 6736 | 6736 | 6736 |  |  | 88.4 | 2484 | 0 | 2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281 | 1281 | 0 | 1281
314790-11 | Passos/MG | 96492 | 96492 | 27769 | 25815 | 25815 | 28898 | 28898 | 28604 | 28604 | 405.1 | 8187.8 | 8187.8 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 6167.3 | 7232.9 | 0 | 6167.3 | 6136.7
353640-11 | Paulicéia/SP | 5193 | 3823 | 1804 | 1650 | 1530 | 1670 | 1530 | 1320 | 994 | 33 | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 230 | 210
353710-11 | Pedreira/SP | 37188 | 37188 | 11489 | 11369 | 11369 | 12369 | 12309 | 11244 | 11157 | 100 | 4076.6 | 3977.8 | 98.8 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 2451.4 | 2930.9 | 0 | 2439.2 | 2144.9
353730-11 | Penápolis/SP | 56591 | 56591 | 18928 | 18900 | 18900 | 21805 | 21777 | 18253 | 18241 | 238.1 | 5661 | 5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4191 | 4191 | 0 | 4191 | 3439
353870-11 | Piracicaba/SP | 399660 | 385819 | 107349 | 106767 | 106767 | 123541 | 123541 | 107481 | 107481 | 1243 | 46533 | 46270 | 263 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 23748 | 25808 | 46270 | 23748 | 19566
315120-11 | Pirapora/MG | 54190 | 54190 | 14935 | 13185 | 12554 | 13947 | 12554 | 13653 | 12554 | 232.2 | 4937.1 | 4937.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3720.3 | 0 | 2948.9
353930-11 | Pirassununga/SP | 64864 | 64864 | 20811 | 20371 | 20371 | 21787 | 21787 | 18925 | 18088 | 315.1 | 7678.8 | 7678.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4645.2 | 4645.2 | 7678.8 | 4645.2 | 3774.8
315180-11 | Poços de Caldas/MG | 143484 | 143484 | 41339 | 41339 | 41293 | 50631 | 50580 | 46531 | 38145 | 907.9 | 13688.1 | 13428.1 | 260 | 0 | 0 | 537.1 | 0 | 8583.8 | 6967.5 | 13428.1 | 8583.8 | 6967.5
315210-11 | Ponte Nova/MG | 53720 | 53720 | 13204 | 11559 | 10342 | 18131 | 16143 | 16980 | 15259 | 155 | 6034.2 | 6030 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 2268.4 | 3160.5 | 6034.2 | 2261.5 | 2441.05
354340-11 | Ribeirão Preto/SP | 525067 | 525067 | 159191 | 159191 | 156216 | 203380 | 203380 | 179861 | 179861 | 1380 | 66144 | 0 | 66144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45748 | 45748 | 66144 | 45748 | 37783
320435-11 | Rio Bananal/ES | 6400 | 6400 | 1604 | 1525 | 1525 | 1640 | 1640 | 1440 | 1440 | 17.15 | 317.9 | 317.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.56 | 261.34 | 0 | 226.51
354390-11 | Rio Claro/SP | 206804 | 202905 | 60774 | 60774 | 55744 | 67272 | 59525 | 59525 | 59525 | 670 | 21214 | 21214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13365 | 13365 | 21214 | 13365 | 9362
315690-11 | Sacramento/MG | 25745 | 24870 | 6326 | 5866 | 5851 | 6190 | 6190 | 6163 | 6163 | 59.8 | 1524 | 1036.4 | 220.2 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 1152.6 | 1155.9 | 1524.5 | 1152.6 | 1129.5
354520-11 | Salto/SP | 100100 | 99500 | 28511 | 28511 | 28469 | 28881 | 28839 | 26754 | 26712 | 243 | 9602 | 9602 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 7175 | 7079.5 | 9602 | 7175 | 6158.8
354580-11 | Santa Bárbara d'Oeste/SP | 177600 | 175612 | 50013 | 50013 | 50013 | 58634 | 58634 | 51152 | 51152 | 475 | 13706.4 | 13457 | 249.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 9847.5 | 9847.5 | 13706.4 | 9847.5 | 7765.1
354780-11 | Santo André/SP | 638935 | 638935 | 160695 | 153609 | 148424 | 241635 | 236450 | 221207 | 216076 | 1744 | 2540 | 2414 | 126 | 55059 | 0 | 289 | 0 | 51204.9 | 40026.8 | 57473 | 40026 | 32717.4
354800-11 | Santo Antônio de Posse/SP | 18050 | 18050 | 4493 | 4493 | 4493 | 4493 | 4493 | 4456 | 4456 | 78 | 2376 | 2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2376 | 2376 | 0 | 0 | 0
354880-11 | São Caetano do Sul/SP | 137276 | 137276 | 36510 | 35988 | 35988 | 62232 | 62232 | 51090 | 51090 | 397.5 | 0 | 0 | 0 | 18184.8 | 0 | 0 | 0 | 12080.4 | 11666.3 | 18184.8 | 12080.4 | 8828.4
354890-11 | São Carlos/SP | 189278 | 189278 | 65697 | 65697 | 65575 | 71685 | 70548 | 68311 | 68245 | 741 | 25704 | 14673 | 11031 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 12900 | 12686 | 25704 | 12900 | 12686
354930-11 | São João do Pau d'Alho/SP | 2060 | 1610 | 752 | 752 | 102 | 752 | 102 | 712 | 102 | 9.3061 | 235 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0
354980-11 | São José do Rio Preto/SP | 356402 | 356402 | 103368 | 100285 | 95189 | 120994 | 120994 | 110520 | 110520 | 1221 | 42831 | 12789 | 30042 | 0 | 0 | 876 | 0 | 18630 | 21721 | 25956 | 16536 | 14669
320490-11 | São Mateus/ES | 81863 | 71819 | 24545 | 19932 | 17379 | 21555 | 21555 | 20495 | 17379 | 271.6 | 6586 | 6026.8 | 331.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3238.9 | 3238.9 | 6145.7 | 2315.8 | 2315.8
316720-11 | Sete Lagoas/MG | 205430 | 199800 | 53908 | 49107 | 48513 | 57127 | 52945 | 54876 | 52635 | 945 | 28134 | 0 | 23452 | 0 | 0 | 40 | 0 | 16600 | 9980 | 0 | 8160 | 7640
355220-11 | Sorocaba/SP | 508185 | 501242 | 155591 | 155591 | 155591 | 176969 | 176969 | 163747 | 163747 | 1741.7 | 52042.2 | 52042.2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 36690.9 | 36690.9 | 52042.2 | 36690.9 | 32966.8
355510-11 | Tupi Paulista/SP | 10780 | 10780 | 4319 | 4209 | 4209 | 4319 | 4209 | 3787 | 3787 | 62 | 924 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 924 | 0 | 924 | 924
317010-11 | Uberaba/MG | 258625 | 258625 | 82832 | 76514 | 75840 | 103213 | 102539 | 85891 | 85217 | 620 | 23561 | 23561 | 0 | 0 | 0 | 628 | 0 | 16526 | 17464 | 23561 | 15169 | 12160
317020-11 | Uberlândia/MG | 530316 | 521278 | 134470 | 134470 | 134470 | 201863 | 201863 | 178476 | 178476 | 2692 | 66713 | 66225 | 488 | 0 | 0 | 2542.2 | 0 | 46305 | 46305 | 66225 | 46305 | 39789
317040-11 | Unaí/MG | 66985 | 65145 | 16656 | 15752 | 15752 | 18678 | 18678 | 18577 | 18577 | 178.1 | 5548.6 | 4103.1 | 1445.5 | 0 | 0 | 121.4 | 0 | 3530.9 | 4201.4 | 0 | 3530.9 | 3350.3
355620-11 | Valinhos/SP | 80812 | 80812 | 21613 | 21613 | 21613 | 28663 | 28663 | 26546 | 26546 | 283.4 | 7672 | 7672 | 0 | 0 | 0 | 212.8 | 0 | 4419.12 | 4831.74 | 7459.2 | 4419.12 | 4135.52
317130-11 | Viçosa/MG | 63820 | 63612 | 14458 | 13315 | 13315 | 19662 | 19662 | 17940 | 17940 | 145.8 | 5872.2 | 5737.1 | 115.1 | 0 | 0 | 161.5 | 0 | 3267.6 | 4020.8 | 0 | 3267.6 | 3267.6
355670-11 | Vinhedo/SP | 50569 | 50272 | 16530 | 15442 | 15442 | 19073 | 19073 | 17267 | 17267 | 388 | 5713 | 4835 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3770 | 3770 | 0 | 3770 | 3364
330630-11 | Volta Redonda/RJ | 330390 | 330390 | 66329 | 63012 | 63012 | 103361 | 101936 | 91997 | 91317 | 827.8 | 29922 | 29922 | 29922 | 0 | 1367 | 2094 | 0 | 18802 | 18865 | 29922 | 18795 | 14734
355710-11 | Votuporanga/SP | 75000 | 75000 | 26065 | 25200 | 25200 | 27000 | 27000 | 26065 | 26065 | 385 | 7197 | 3320 | 3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7197 | 7197 | 7197 | 7197 | 0
410115-11 | Ângulo/PR | 2850 | 2850 | 863 | 863 | 814 | 867 | 867 | 845 | 845 | 19.3 | 139.1 | 139.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.1 | 0 | 0 | 74.1 | 0
430070-11 | Anta Gorda/RS | 2864 | 1841 | 985 | 926 | 926 | 985 | 926 | 926 | 926 | 22 | 350 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 340 | 0 | 340 | 340
410120-11 | Antonina/PR | 19759 | 17500 | 5579 | 5579 | 5579 | 5579 | 5579 | 5579 | 5579 | 96.7 | 1064 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 854 | 1064 | 668 | 638
430160-11 | Bagé/RS | 106000 | 106000 | 46528 | 35051 | 13672 | 35051 | 13672 | 31333 | 11753 | 190 | 10886.4 | 10800 | 86.4 | 0 | 0 |  | 0 | 8375 | 8375 | 10800 | 2461 | 2461
420240-11 | Blumenau/SC | 277144 | 277144 | 72616 | 67946 | 67742 | 87430 | 84238 | 78505 | 77720 | 1301.3 | 27121 | 27121 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 14336.1 | 14336.1 | 27121 | 14310.9 | 11735
420290-11 | Brusque/SC | 77956 | 76856 | 21310 | 20702 | 20702 | 25329 | 25329 | 22558 | 22558 | 483 | 5760 | 5760 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4122 | 4607 | 4028 | 4122 | 2900
420360-11 | Campos Novos/SC | 33416 | 31864 | 7136 | 6913 | 6876 | 7966 | 7806 | 7368 | 7220 | 130.7 | 1701.8 | 1571.8 | 73.8 | 0 | 0 | 47 | 0 | 915.5 | 1146.8 | 0 | 915.5 | 839
430510-11 | Caxias do Sul/RS | 371582 | 352944 | 91123 | 90831 | 90831 | 124488 | 124488 | 112913 | 112913 | 1250 | 37400 | 36721 | 679 | 0 | 0 | 43 | 0 | 14656 | 14499 | 36278 | 14656 | 12530
410590-11 | Colorado/PR | 19190 | 19190 | 7406 | 7007 | 7007 | 7007 | 7007 | 7007 | 7007 | 171 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1270 | 1270 | 0 | 1270 | 1270
412863-11 | Doutor Ulysses/PR | 1928 | 1928 | 533 | 429 |  | 482 | 456 | 482 | 456 | 8.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
420590-11 | Gaspar/SC | 47987 | 30604 | 11976 | 11976 | 11976 | 12676 | 12676 | 11754 | 11754 | 318.5 | 2819.6 | 2819.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2067.3 | 2449.8 | 0 | 2067.3 | 1945.1
420600-11 | Governador Celso Ramos/SC | 15615 | 15615 | 5347 | 4744 | 905 | 5419 | 905 | 5231 | 836 | 120.2 | 2080 | 936 | 1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 450 | 450
420610-11 | Grão Pará/SC | 3500 | 3500 | 990 | 880 | 880 | 951 | 951 | 832 | 832 | 17.58 | 114.6 | 114.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.6 | 114.6 | 0 | 114.6 | 109.28
410980-11 | Ibiporã/PR | 40430 | 39170 | 14757 | 13867 | 13867 | 14100 | 14100 | 13388 | 13388 | 254.6 | 3120.7 | 3067.7 | 53 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2193 | 2663 | 3120.7 | 2193 | 2193
420840-11 | Itapiranga/SC | 10122 | 6942 | 2585 | 2492 | 2492 | 2492 | 2492 | 2334 | 2334 | 132 | 1225 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 61.3 | 0 | 1163.7 | 900.5 | 0 | 900.5 | 900.5
420890-11 | Jaraguá do Sul/SC | 117727 | 117727 | 26664 | 26520 | 26520 | 33245 | 33245 | 31818 | 31818 | 545 | 7593 | 7593 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 5113 | 5113 | 7216 | 5113 | 5113
411270-11 | Jataizinho/PR | 13620 | 13200 | 3373 | 3060 | 3060 | 3690 | 3690 | 3584 | 3584 | 47.6 | 771.3 | 771.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.7 | 608.7 | 770.5 | 498.6
411480-11 | Marialva/PR | 28560 | 26840 | 7291 | 7291 | 6703 | 7309 | 7306 | 6755 | 6464 |  | 3701.6 | 0 | 3701.6 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 2841.3 | 2626.1 | 0 | 2419.4 | 2193.4
421150-11 | Nova Trento/SC | 5888 | 5888 | 1645 | 1627 | 1627 | 1668 | 1668 | 1521 | 1521 | 51 | 383.8 | 383.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.5 | 291.7 | 383.8 | 298.5
431340-11 | Novo Hamburgo/RS | 221061 | 221061 | 51000 | 45839 | 42380 | 66988 | 63225 | 59029 | 55289 | 644 | 21512.3 | 21512.3 | 0 | 1755.7 | 2348.6 | 1132.2 | 0 | 12216.2 | 12034.1 | 21512.3 | 9222.7 | 7544.7
421170-11 | Orleans/SC | 16283 | 14868 | 3965 | 3780 | 3780 | 4340 | 4340 | 4340 | 4340 | 75.3 | 900.9 | 805.6 | 95.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 686.1 | 804.8 | 900.9 | 686.1 | 630.1
431440-11 | Pelotas/RS | 294449 | 294449 | 79908 | 79908 | 70075 | 101680 | 92958 | 91444 | 82979 | 835.8 | 31390.2 | 31390 | 0.1 | 0 | 0 | 3139 | 0 | 17782 | 17782 |  | 15422.1 | 13281.1
421320-11 | Pomerode/SC | 20960 | 18716 | 5361 | 5115 | 4858 | 5240 | 5240 | 4679 | 4679 | 175 | 1577 | 1577 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 986 | 986 | 0 | 869 | 730
431490-11 | Porto Alegre/RS | 1387115 | 1387115 | 259765 | 259765 | 243227 | 560199 | 540526 | 490510 | 472736 | 3353.3 | 171990.4 | 171990.4 | 0 | 0 | 709.02 | 158.3 | 0 | 109080.9 | 108922.5 | 171990.4 | 96487.5 | 77479
412220-11 | Rio Branco do Sul/PR | 30766 | 24516 | 6200 | 6055 | 261 | 6520 | 270 |  | 0 | 51 | 3900 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 0 | 80 | 0
421500-11 | Rio Negrinho/SC | 38730 | 38498 | 10741 | 10694 | 10694 | 10920 | 10920 | 10187 | 10187 | 243 | 2274.2 | 2237.5 | 25 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 1414.4 | 1731.7 | 2237.5 | 1414.4 | 1414.4
431647-11 | Salvador das Missões/RS | 2665 | 850 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 634 | 634 | 29.74 | 415.6 | 0 | 415.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.6 | 415.6 | 415.6 | 415.6
431710-11 | Santana do Livramento/RS | 83899 | 83292 | 21930 | 21930 | 17758 | 25787 | 21517 | 25787 | 21517 | 265.8 | 9042.4 | 0 | 9042.4 | 0 | 0 | 60 | 0 | 4390 | 4390 | 0 | 2982.6 | 2982.6
421580-11 | São Bento do Sul/SC | 66400 | 66400 | 18338 | 18004 | 17993 | 19284 | 19273 | 18016 | 18005 | 404.9 | 4223.9 | 4151.9 | 72 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 2758.2 | 3330.6 | 0 | 2679.4 | 2209
421620-11 | São Francisco do Sul/SC | 29000 | 29000 | 12049 | 11177 | 11060 | 11247 | 11159 | 10698 | 10698 | 219.8 | 2040.9 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 11.386 | 0 | 1927.1 | 1819.5 | 0 | 1307.5 | 1123.5
431870-11 | São Leopoldo/RS | 199809 | 199809 | 48913 | 48384 | 42036 | 63366 | 55871 | 59823 | 52524 | 687.6 | 22576.4 | 22576.4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 12989.9 | 13296.6 | 21858.1 | 9930.3 | 8355.6
431930-11 | São Paulo das Missões/RS | 12378 | 7187 | 1603 | 1603 | 1571 | 1603 | 1571 | 1558 | 1542 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
412625-11 | Sarandi/PR | 94530 | 92000 | 21516 | 21104 | 21104 | 21516 | 21104 | 21516 | 20935 | 325 | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 0 | 2800 | 2800
412650-11 | Sertanópolis/PR | 15814 | 13858 | 4850 | 4702 | 4702 | 4998 | 4758 | 4495 | 4475 | 74 | 1290 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285 | 1285 | 1290 | 1285 | 1285
432057-11 | Sete de Setembro/RS | 2357 | 386 | 678 | 624 |  | 624 | 534 | 624 | 534 | 78 | 14 | [6 empty] | 11.7589 | 11.7681
412680-11 | Tapejara/PR | 13392 | 13092 | 3676 | 3486 | 3486 | 3800 | 3800 | 3601 | 3601 | 65.5 | 1050 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 | 810 | 750 | 689.5
412730-11 | Terra Rica/PR | 13447 | 13117 | 3785 | 3548 | 3548 | 3802 | 3802 | 3734 | 3734 | 64.4 | 953.6 | 0 | 953.6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 616.8 | 616.8 | 0 | 616.8 | 616.8
421800-11 | Tijucas/SC | 26427 | 24938 | 7133 | 6688 | 5375 | 6699 | 5386 | 6411 | 5098 | 120 | 1990 | 1896 | 94 | 0 | 0 |  | 0 | 1043.8 | 1269.1 | 0 | 884.9 | 739.4
421810-11 | Timbé do Sul/SC | 3098 | 2190 | 1026 | 903 | 903 | 1027 | 1027 | 916 | 916 | 27 | 140.3 | 140.3 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 128.7 | 146.4 | 0 | 128.7 | 121.7
412795-11 | Tupãssi/PR | 4878 | 4290 | 2145 | 2022 | 120 | 2022 | 120 | 2022 | 120 | 54.2 | 417.3 | 0 | 417.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 348.3 | 0 | 21.6 | 292.1
421900-11 | Urussanga/SC | 15904 | 11872 | 4497 | 4312 | 4312 | 4720 | 4720 | 4449 | 4449 | 144.5 | 1129.6 | 1106.7 | 11.4 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 873.6 | 966.6 | 0 | 873.6 | 829.9
432270-11 | Vera Cruz/RS | 22230 | 10830 | 6101 | 5676 | 5676 | 6271 | 6271 | 5822 | 5822 | 194 | 1422.7 | 1122.7 | 300 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 924 | 1114 | 0 | 785.5 | 714.8
510010-11 | Acorizal/MT | 5817 | 2773 | 653 | 605 | 270 | 605 | 270 | 590 | 270 | 10.6 | 1260 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 1060 | 580 | 0 |  | 430
510020-11 | Água Boa/MT | 15320 | 15320 | 4268 | 3913 | 2332 | 3913 | 2332 | 3621 | 2128 | 50 | 5350.1 | 5350.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5350.1 | 5170.9 | 0 |  | 2128
510030-11 | Alto Araguaia/MT | 9800 | 9800 | 3086 | 3045 | 1843 | 3132 | 1879 | 2879 | 1879 | 38.2 | 1163.2 | 0 | 1163.2 | 0 | 0 | 163.2 | 0 | 1000 | 401.3 | 1163.2 | 236.2 | 232.6
510050-11 | Alto Paraguai/MT | 7500 | 7500 | 1790 | 1769 | 0 | 1893 | 0 | 1808 | 0 | 23 | 504 | 494 | 10 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
510060-11 | Alto Taquari/MT | 5850 | 5829 | 1400 | 1138 | 600 | 1380 | 650 | 1380 | 600 | 28 | 323.1 | 1 | 155.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.9 | 208.9 | 0 | 115 | 105.8
510100-11 | Araguaiana/MT | 4016 | 3523 | 871 | 438 | 336 | 701 | 370 | 439 | 336 | 17 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0
510125-11 | Araputanga/MT | 12540 | 10880 | 3300 | 2999 | 2770 | 2999 | 2770 | 2600 | 2400 | 45.31 | 985.5 | 985.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 985.5 | 837.67 | 0 | 648 | 788.4
500150-11 | Bandeirantes/MS | 4536 | 4536 | 2012 | 2009 | 2004 | 2009 | 2004 | 1825 | 1820 | 42.9 | 275.3 | 0 | 275.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 257 | 275.3 | 257 | 0
510170-11 | Barra do Bugres/MT | 22000 | 22000 | 5210 | 4962 | 1150 | 5030 | 1250 | 4860 | 1250 | 40 | 2701 | 2482 | 219 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2482 | 0
500210-11 | Bela Vista/MS | 20500 | 20000 | 5864 | 5331 | 4919 | 5331 | 4992 | 5278 | 4919 | 140.2 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.3 | 1108.3 | 0 | 651.3 | 603.2
510190-11 | Brasnorte/MT | 1280 | 1200 | 1200 | 1190 | 120 | 1200 | 120 | 1200 | 120 | 44.166 | 417.6 | 417.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 417.6 | 410
510263-11 | Campo Novo do Parecis/MT | 21500 | 21500 | 4872 | 4715 | 3730 | 4872 | 3881 | 3555 | 3555 | 110 | 2617 | 2400 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 1261 | 2617 | 1044 | 994.9
520510-11 | Catalão/GO | 63366 | 63366 | 21196 | 20952 | 20952 | 21826 | 21826 | 20765 | 20765 |  | 4450.5 | 4450.5 | 0 | 0 | 0 | 87.9 | 0 | 4362.6 | 4362.6 |  | 4168.9 | 2762.1
510336-11 | Conquista D'Oeste/MT | 1550 | 1200 | 305 | 293 | 0 | 293 | 0 | 255 | 0 | 5.5 | 100 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0
510345-11 | Denise/MT | 6000 | 6000 | 1557 | 1480 | 505 | 1612 | 505 | 1400 | 505 | 55 | 467.2 | 0 | 467.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.2 |  | 0
510360-11 | Dom Aquino/MT | 7356 | 6978 | 2461 | 2253 | 2202 | 2273 | 2222 | 2177 | 2129 | 43.4 | 477.5 | 0 | 477.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.5 | 460.8 | 0 | 445 | 432.8
510370-11 | Feliz Natal/MT | 7500 | 7500 | 1162 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 18 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 985 | 985
510500-11 | Jauru/MT | 4891 | 4557 | 1526 | 1519 | 1223 | 1519 | 1223 |  |  | 31.559 | 350.4 | 350.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.4 | 350.4 | 0 |  | 0
510515-11 | Juína/MT | 40000 | 40000 | 8000 | 3550 | 1560 | 3570 | 1560 | 3000 | 1560 | 91.6 | 1642.5 | 1642.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1642.5 |  | 1642.5
510517-11 | Juruena/MT | 4800 | 4800 | 1473 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 800 | 27.3 | 954.7 | 954.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 763.76 | 763.76
510525-11 | Lucas do Rio Verde/MT | 16718 | 16718 | 5474 | 4863 | 4850 | 4863 | 4850 | 4458 | 4356 | 140 | 3420 | 0 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093.6 | 1093.63 | 0
521295-11 | Matrinchã/GO | 3550 | 3550 | 1148 | 1067 | 960 | 1148 | 960 | 1148 | 960 | 16.3 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 | 0 | 120 | 120
510610-11 | Nossa Senhora do Livramento/MT | 5089 | 4200 | 1021 | 952 | 440 | 952 | 440 | 952 | 440 | 33.02 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 122.6 | 0 | 42.3
510620-11 | Nova Brasilândia/MT | 4099 | 4099 | 1005 | 981 | 582 | 981 | 582 |  |  | 16.21 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 252 | 0 | 108.64 | 85.1
510621-11 | Nova Canaã do Norte/MT | 5418 | 5400 | 1350 | 1280 | 1026 | 1350 | 1026 | 1300 | 996 | 23 | 478 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 260 | 0 |  | 275
510880-11 | Nova Guarita/MT | 1460 | 1460 | 780 | 506 | 180 | 506 | 180 | 506 | 180 | 18 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 4 | 0 | 120 |  | 0 | 120
510885-11 | Nova Marilândia/MT | 2354 | 2354 | 410 | 388 | 175 | 388 | 175 | 230 | 175 | 11 | 230 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 220
510622-11 | Nova Mutum/MT | 16775 | 16025 | 3254 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 2834 | 2834 | 64 | 828 | 0 | 828 | 0 | 0 | 19 | 0 | 712.1 | 712.1 | 0 | 712.1 | 712.1
510623-11 | Nova Olímpia/MT | 13050 | 13050 | 4188 | 3827 | 3410 | 4375 | 3939 | 4374 | 3938 | 62 | 1002 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 717 | 839 | 1002 | 717 | 717
510627-11 | Novo Horizonte do Norte/MT | 1730 | 1412 | 532 | 498 | 230 | 498 | 230 | 498 | 230 | 18.99 | 160 | 160 | 156 | 0 | 0 |  | 0 | 156 | 136 | 98 | 58 | 58
510629-11 | Paranaíta/MT | 6852 | 6852 | 1284 | 1134 | 1037 | 1172 | 1037 | 1095 | 992 | 26 | 1105 | 1105 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1205 | 1268 | 0 | 1198 | 930
510630-11 | Paranatinga/MT | 18500 | 18500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 47 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000
510645-11 | Planalto da Serra/MT | 1770 | 1685 | 714 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 6.6 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | 85
510665-11 | Pontal do Araguaia/MT | 3378 | 3378 | 1209 | 1059 | 967 | 1059 | 1059 | 1003 | 968 | 10.1 | 318.5 | 318.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.5 | 274.9 | 318.5 | 274.9 | 274.9
510670-11 | Ponte Branca/MT | 1772 | 1772 | 591 | 585 | 172 | 585 | 172 | 553 | 160 | 15.4 | 212.4 | 0 | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.4 | 212.4 | 0 | 0 | 0
510680-11 | Porto dos Gaúchos/MT | 9201 | 5201 | 1219 | 1219 | 790 | 1219 | 1059 | 790 | 790 | 22 | 350 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 320 | 320 | 320 | 260 | 260
510715-11 | Reserva do Cabaçal/MT |  |  | 580 | 509 | 333 | 509 | 333 |  |  |  | 117.9 | 0 | 117.9 | 0 | 0 |  | 0 | 117.8901
510720-11 | Rio Branco/MT | 5289 | 4144 | 1819 | 1265 | 777 | 1285 | 784 | 1262 | 709 | 21.8 | 345.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.7 | 114.55 | 0 | 165.7 | 165.7
510760-11 | Rondonópolis/MT | 150000 | 150000 | 47516 | 44400 | 33885 | 49821 | 38623 | 46357 | 35984 | 422 | 18872.9 | 8358.8 | 10514.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8292 | 8292 | 0 | 7002 | 6237
510775-11 | Salto do Céu/MT | 3870 | 2470 | 680 | 639 | 13 | 639 | 13 | 639 | 13 | 13.5 | 262.8 | 262.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.8 |  | 0
510776-11 | Santa Rita do Trivelato/MT | 2300 | 2300 | 328 | 281 | [5 empty] | 15.1 | 40.464 |  | 40.464 | 0 | 0 | 0 | 0
510785-11 | São Félix do Araguaia/MT |  |  | 1434 | 1246 | 431 | 1246 | 431 | 936 |  |  | 2362.8 | 0 | 2357.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 711.1 | 1017.2
500769-11 | São Gabriel do Oeste/MS | 14217 | 14217 | 5836 | 4860 | 4855 | 5376 | 5372 | 4737 | 4732 | 94 | 1290 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.9 | 1034 | 1290 | 958 | 843
510710-11 | São José dos Quatro Marcos/MT | 12700 | 12700 | 4397 | 3768 | 1096 | 3959 | 1603 | 3732 | 1447 | 52.4 | 1300 | 862 | 438 | 0 | 0 | 32 | 0 | 500 | 680 | 862 | 400 | 400
510787-11 | Sapezal/MT | 14000 | 14000 | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 |  |  | 13.438 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 480 | 0
510790-11 | Sinop/MT | 69696 | 69696 | 17359 | 12860 | 12555 | 14626 | 14315 | 13851 | 13550 | 287.7 | 4530 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2517 | 2660 | 4400 | 2507 | 2317
510795-11 | Tangará da Serra/MT | 64605 | 61875 | 18493 | 14553 | 14293 | 16710 | 16439 | 13974 | 13742 | 242 | 5013 | 4437 | 421 | 0 | 0 | 155 | 0 | 1901 | 2850 | 4437 | 1901 | 1901
510805-11 | Terra Nova do Norte/MT | 3305 | 3305 | 1188 | 951 | 0 | 951 | 0 | 910 | 0 | 32 | 438.2 | 438.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 438.2 | 438.2 | 0 | 0 | 0
522145-11 | Trombas/GO | 3250 | 3250 | 966 | 848 | 846 | 876 | 874 | 802 | 802 | 20.7 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 137 | 143 | 133 | 125
510840-11 | Várzea Grande/MT | 216411 | 211331 | 54299 | 49321 | 28517 | 54697 | 35593 | 51223 | 32806 | 753.6 | 21574.6 | 15777.8 | 5796.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8719.2 | 0 | 5997.3 | 5185.5
510860-11 | Vila Rica/MT | 2678 | 2678 | 1493 | 692 | 5 | 698 | 5 | 698 | 3 | 27 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0
291480-11 | Itabuna/BA | 207773 | 206794 | 48979 | 40568 | 24194 | 52028 | 37541 | 46234 | 28908 | 365.2 | 17553.2 | 17553.2 | 0 | 0 | 56.6 | 321.2 | 0 | 8741.5 | 7698.8 |  | 4416.8 | 2999.1
293077-11 | Sobradinho/BA | 21361 | 19224 | 5885 | 5300 | 3895 | 5300 | 3895 | 5007 | 3778 | 61 | 1749.6 | 1749 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1131.1 | 1049.7 | 0 | 745.5 | 702
350950-11 | Campinas/SP | 985940 | 985940 | 227712 | 220052 | 219919 | 372994 | 372861 | 334573 | 334440 | 3333.7 | 102419.3 | 102385 | 33.1 | 0 | 0 | 459.1 | 0 | 74540.3 | 77677.6 | 102419.3 | 71845.2 | 62412.5
320150-12 | Colatina/ES | 112431 | 112431 | 21428 | 19877 | 19877 | 33277 | 33277 | 29587 | 29587 | 313 | 9596 | 9306 | 64 | 0 | 0 | 226 | 0 | 5638 | 6461 | 9596 | 5638 | 5582
351380-11 | Diadema/SP | 373014 | 373014 | 88105 | 80404 | 80404 | 122408 | 122408 | 108585 | 106799 | 688 | 0 | 0 | 0 | 28808 | 346 | 32 | 0 | 16994 | 16446 | 28808 | 16446 | 13612
351440-11 | Dracena/SP | 46907 | 46046 | 14980 | 14168 | 13477 | 14168 | 13477 | 13030 | 12902 | 169 | 3975.5 | 0 | 3975.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2782.8 | 2782.8 | 0 | 2643.6 | 2479.8
313670-11 | Juiz de Fora/MG | 475400 | 475400 | 96665 | 96659 | 96659 | 180023 | 180023 | 158985 | 158985 | 843.8 | 42968.5 | 41072.8 | 788 | 0 | 0 | 1895.7 | 0 | 27690.6 | 29940.9 | 39965.1 | 27690.6 | 22777.4
352590-11 | Jundiaí/SP | 318599 | 309966 | 84552 | 81043 | 81011 | 115481 | 115449 | 107748 | 107721 | 1291 | 40469.4 | 37159.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3305.1 | 27279.7 | 23870 | 37159.7 | 27279.7 | 18052.4
353340-11 | Nova Odessa/SP | 43216 | 42736 | 14664 | 14308 | 14308 | 14970 | 14970 | 12950 | 12950 | 172 | 4736.5 | 4736.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2497.6 | 2497.6 | 4604.1 | 2497.6 | 2354.2
330420-11 | Resende/RJ | 112800 | 112800 | 25100 | 24350 | 19100 | 35700 | 28900 | 31500 | 25100
510340-11 | Cuiabá/MT | 501000 | 501000 | 133255 | 121298 | 70849 | 152350 | 96705 | 137100 | 87800 | 2100 | 75833.6 | 68950.6 | 6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37598 | 37646.5 | 73297 | 28200 | 15533
130260-11 | Manaus/AM | 1373181 | 1373181 | 270578 | 217888 | 135718 | 274649 | 160679 | 261982 | 150888 | 2358 | 187038 | 155076 | 31962 | 0 | 0 | 7156 | 0 |  | 54541 | 187038 | 32233 | 27589
150553-11 | Parauapebas/PA | 57690 | 57690 | 11538 | 9046 | 7237 | 13720 | 8778 | 11376 | 8778 | 44 | 5965 | 5965 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 5936 | 5936 | 0 | 3129 | 3129
320120-11 | Cachoeiro de Itapemirim/ES | 174863 | 163902 | 41892 | 38867 | 38227 | 55717 | 54768 | 49655 | 48806 | 501.7 | 14315.9 | 14315.9 | 0 | 0 | 0 | 276.6 | 0 | 8471.4 | 9818.2 | 13276 | 8273.2
330100-11 | Campos dos Goytacazes/RJ | 345000 | 345000 | 72000 | 68338 | 63000 | 102880 | 91242 | 95000 | 84386 | 965 | 23452 | 22707 | 745 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14542 | 14637 | 0 | 13449 | 10783
351770-11 | Guará/SP | 19500 | 19500 | 5886 | 5882 | 5814 | 6370 |  | 6128 |  | 54 | 1788.411 | 0 | 1788.411 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1788.411
352690-11 | Limeira/SP | 253044 | 253044 | 78810 | 78562 | 78562 | 89641 | 89641 | 78699 | 78699 | 957.6 | 21347.6 | 20686.3 | 29 | 0 | 0 | 690 | 0 | 16999.6 | 18031.3 | 20504.4 | 16999.6 | 14136.5
352840-11 | Mairinque/SP | 36070 | 36070 | 9148 | 9148 | 9141 | 10779 | 10768 | 10084 | 10075 | 104.3 | 2935.2 | 1566.9 | 1368.3 | 0 | 0 | 102.5 | 0 | 1831.9 | 2062.3 |  | 1831.9 | 1443.1
330330-11 | Niterói/RJ | 467000 | 467000 | 76013 | 76013 | 64770 | 167435 | 153699 | 153295 | 139934 | 1198 | 0 | 0 | 0 | 54302.1 | 0 | 1 | 0 | 35789 | 39795.7 | 54302.1 | 32687.7 | 26930.9
330340-11 | Nova Friburgo/RJ | 170636 | 162104 | 32727 | 32727 | 25815 | 52566 | 44549 | 48041 | 41406 | 429 | 20451.9 | 19587.5 | 0 | 0 | 0 | 456.1 | 0 | 10640.8 | 16698.6 | 19587.5 | 5713.8 | 5062.3
330390-11 | Petrópolis/RJ | 228239 | 223733 | 37636 | 35754 | 35038 | 59717 | 58522 | 51639 | 50606 | 460 | 12896 | 12632 | 264 | 0 | 0 | 1225 | 0 | 8708 | 10095 | 12896 | 8370 | 5859
411820-11 | Paranaguá/PR | 128975 | 128975 | 31500 | 26739 | 26510 | 30705 | 30476 | 27998 | 27769 | 517.1 | 11983 | 11983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4142.1 | 5119.5 | 11983 | 4133.8 | 3262.6
500270-11 | Campo Grande/MS | 750799 | 750799 | 196792 | 156919 | 149001 | 180080 | 173529 | 168242 | 160349 | 3115 | 73707 | 49200 | 24507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36201 | 36290 | 73707 | 35247 | 31806
510350-11 | Diamantino/MT | 18099 | 18099 | 4848 | 4090 | 3943 | 4372 | 4221 | 3977 | 3851 | 61.4 | 1365.12 | 1221.84 | 0 | 0 | 0 | 143.28 | 0 | 776.8 | 806.8 | 1221.84 | 776.8 | 657.9
510792-11 | Sorriso/MT | 36000 | 36000 | 10430 | 9526 | 7889 | 11232 | 10211 | 8982 | 8275 | 138 | 2004 | 0 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1700 | 0 | 1104