RESOLUÇÃO Nº          , DE          DE                    DE

VERSÃO 0

Estabelece as condições para implantação, manutenção e operação de estações fluviométricas e pluviométricas associadas a reservatórios.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – ANA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XVII do art. 16 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 9, de 17 de abril de 2001, torna público que a DIRETORIA COLEGIADA, em sua .... Reunião Ordinária, realizada em .... de .......... de ........, com fundamento nos incisos XII e XIV do art. 4º da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000,

considerando a Resolução nº 396, de 4 de dezembro de 1998, da Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL, que estabelece as condições para implantação, manutenção e operação de estações fluviométricas e pluviométricas associadas a empreendimentos hidrelétricos;

considerando a necessidade de estabelecer diretrizes gerais para as autoridades outorgantes de recursos hídricos definirem a implantação e manutenção do monitoramento do reservatório de barragens em corpos de água de domínio dos Estados, do Distrito Federal ou da União, conforme art. 7º da Resolução nº 37, de 26 de março de 2004, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos-CNRH;

considerando a necessidade de dados consubstanciados sobre os regimes de operação dos reservatórios, que subsidiem a tomada de decisão quanto às atividades de fiscalização, regulação e mediação;

Resolveu:

Art.1º Estabelecer que, em todos os reservatórios com volume superior a X hm3, os empreendedores ficam obrigados a instalar, manter e operar estações fluviométricas e pluviométricas na região do reservatório, nas condições previstas nesta Resolução, exceto para o caso dos reservatórios associados a empreendimentos hidrelétricos já contemplados na Resolução ANEEL nº 396, de 1998.

§ 1º Entende-se por estação fluviométrica o monitoramento limnimétrico contínuo em determinado local do curso de água, apoiado por medições regulares de vazão, que permitam a manutenção atualizada de curva de descarga para o local.

§ 2º Entende-se por estação pluviométrica o monitoramento contínuo da precipitação num determinado local.

§ 3º As estações previstas nesta Resolução são complementares à rede de monitoramento já existente.

§ 4º O número de estações a serem instaladas será quantificado conforme a área de drenagem incremental de cada reservatório, sendo esta entendida como a diferença entre a área de drenagem do reservatório em questão e o somatório das áreas de drenagem dos reservatórios imediatamente à montante.

I – Deverão ser instaladas estações fluviométricas e pluviométricas de acordo com as seguintes faixas:

| Área de Drenagem Incremental | De 0 a 500 km2 | De 501 a 5.000 km2 | De 5.001 a 50.000 km2 | De 50.001 a 500.000 km2 | Acima de 500.000 km2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Estações fluviométricas | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Número de Estações Pluviométricas | - | 3 | 4 | 6 | 7 |

a – as estações referentes a reservatórios com área de drenagem incremental superior a 500 km² deverão ser telemetrizadas, com registro local de hora em hora, ou em intervalo menor, e disponibilização das informações de, no mínimo, 3 vezes ao dia.

b – uma das estações fluviométricas deste inciso deverá ser instalada a montante do reservatório, em local que permita a medição da vazão antes da entrada no reservatório, de forma a controlar a quantidade de água afluente.

II – Nos reservatórios com volume superior a  Y hm3, deverá, também, ser instalada uma estação fluviométrica telemetrizada junto ao barramento, com registro local, de hora em hora, e disponibilização das informações de, no mínimo, 3 vezes ao dia .

Art. 2º	 Os usuários deverão manter atualizadas as curvas de descarga das estações fluviométricas associadas aos seus reservatórios, informando à ANA essas atualizações, bem como as curvas Cota-Volume dos seus reservatórios.

Art. 3º	Fixar o prazo de 360 dias para que os usuários abrangidos nesta Resolução ajustem com a ANA o programa de implantação ou adequação das estações mencionadas e respectivos procedimentos operacionais.

Art. 4º 	Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JERSON KELMAN