Nota Técnica nº 001/2013 CTAS/CNRH/MMA

Ao Senhor,

Júlio Thadeu Silva Kettelhut

Presidente da Câmara Técnica de Assuntos Legais e Institucionais - CTIL

Em XX de XX de 2013.

Assunto: Encaminhamento de Proposta de Moção, juntamente com Nota Técnica, que recomenda ao Ministério da Saúde promover alterações na Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

- Apresentação

Atendendo às atribuições imputadas a esta Câmara Técnica pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, consubstanciadas na Resolução CNRH nº 9, de 21 de junho de 2000, são apresentadas:

● Proposta de Moção (Anexo) que recomenda ao Ministério da Saúde promover revisão com alterações na Portaria nº 2.914/2011.

● Nota Técnica que fundamenta a proposição da referida Moção.

- Fundamentação para a Elaboração de Moção

A Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade inovou ao proibir o uso de soluções alternativas coletiva de abastecimento onde houver redes de distribuição pública.

Segundo o Art. 5º da Portaria nº 2914/2011- Das Definições:

Inciso VII - solução alternativa coletiva de abastecimento de água para consumo humano: modalidade de abastecimento coletivo destinada a fornecer água potável, com captação subterrânea ou superficial, com ou sem canalização e sem rede de distribuição.

Inciso XII - interrupção: situação na qual o serviço de abastecimento de água é interrompido temporariamente, de forma programada ou emergencial, em razão da necessidade de se efetuar reparos, modificações ou melhorias no respectivo sistema;

Inciso XIII - intermitência: é a interrupção do serviço de abastecimento de água, sistemática ou não, que se repete ao longo de determinado período, com duração igual ou superior a seis horas em cada ocorrência;

A proibição do uso de solução alternativa coletiva está no Parágrafo único do Art. 12 da Portaria nº 2.914/2011, que dispõe que a autoridade municipal de saúde pública não autorizará o fornecimento de água para consumo humano, por meio de solução alternativa coletiva, quando houver rede de distribuição de água, exceto em situação de emergência e intermitência.

Além da proibição de utilização de água subterrânea para consumo humano em situações onde as soluções alternativas coletivas são fundamentais devido a comprovada escassez de água para abastecimento público ou em áreas de escassez em bacias críticas, a Portaria fere o Art. 12 da Lei 9.433/97, no que diz respeito a outorga de recursos hídricos pelo Poder Público. O inciso II, Art. 12, da referida lei diz que a – extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo produtivo  será outorgada pelo Poder Público.

Ou seja, a própria Política Nacional de Recursos Hídricos, que regulamenta o art. 21 da CF/88 não restringiu o uso de recursos hídricos alternativos para consumo e higiene pessoal, e a Portaria está proibindo seu uso.

Outro reflexo da proibição é de que, sem a autorização para perfuração de poços tubulares, o número de poços perfurados clandestinamente poderia aumentar, prejudicando ou comprometendo a gestão dos recursos subterrâneos, e talvez, ampliando as contaminações dos aquíferos, devido a poços mal construídos por empresas e pessoas não habilitadas tecnicamente, situação que o instrumento de outorga previne e corrige.

Apresentadas as restrições impostas pela Portaria, este Conselho Nacional de Recursos Hídricos aponta outras questões que devem ser respondidas na própria Portaria:

i) Nos casos de intermitência, como as Secretarias de Saúde dos Municípios poderão controlar o uso de solução alternativa coletiva, em tempo hábil, sem comprometer o acesso da população ao recurso hídrico com qualidade, uma vez que o planejamento e a perfuração de poços tubulares envolvem um tempo para conclusão?

ii) Outro questionamento sobre a mesma proibição: se a autoridade municipal não autorizar o fornecimento de água para consumo humano por meio de solução alternativa coletiva, exceto em situação de emergência e  intermitência, quer dizer que em algumas bacias críticas e em cidades em situação de escassez poderá haver captação subterrânea através de poço tubular? Como o órgão gestor do recurso subterrâneo tratará da autorização da perfuração de poço tubular para esta exceção?

iii) No período de intermitência inferior a seis horas, o estabelecimento ex. condomínio/shopping/hospital/etc. que não tiver mais água em seu reservatório não poderá utilizar a solução alternativa coletiva?

É de conhecimento deste Conselho Nacional de Recursos Hídricos que várias Bacias ou sub-Bacias Hidrográficas do Brasil apresentam sérios problemas de disponibilidade hídrica, onde a demanda por água subterrânea em soluções alternativas coletivas responde com importantes vazões.

Considera-se ainda que tal proibição enfraqueça a gestão integrada dos recursos hídricos, uma vez que em alguns estados, os órgãos gestores de recursos hídricos, por intermédio das Secretarias de Estado do Meio Ambiente, de Saneamento e Recursos Hídricos e da Saúde vêm adotando iniciativas conjuntas para um controle e vigilância mais efetivos das fontes alternativas coletivas de abastecimento de água para consumo humano.

Ainda sobre a Portaria nº 2914/2011, o Art. 16 diz que “a água proveniente de solução alternativa coletiva ou individual, para fins de consumo humano não poderá ser misturada com a água da rede de distribuição”.

Diante do exposto, sobre o impedimento de misturar a água proveniente de solução alternativa com a água da rede de distribuição, há possibilidade de dois entendimentos: i) de que não pode ser misturada água da rede pública com a de fonte alternativa no reservatório da edificação, ou a de que ii) essa proibição refere-se a apenas uma parte dessa instalação, qual seja, a que esteja efetivamente ligada à rede pública.

Caso o objetivo da norma seja evitar a mistura de água proveniente de soluções alternativas nas tubulações ligadas à rede pública, estará apenas repetindo o já disposto no Art. 7º do Decreto 7.217/2010, que regulamenta a Lei nº 11.445/2007.

Assim, considera-se necessária a substituição do Art. 16 pela redação do Artigo 7º e seu parágrafo 1º do Decreto nº 7.217/2010, para não extrapolar sobre os reservatórios particulares (propriedade privada), a saber:

Art. 7º A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de água não poderá ser também alimentada por outras fontes.

§ 1º Entende-se como sendo a instalação hidráulica predial mencionada no caput a rede ou tubulação de água que vai da ligação de água da prestadora até o reservatório de água do usuário.

Ainda sobre as atribuições conferidas ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SNRH, além de ser integrado pelo Conselho Nacional e Estadual de Recursos Hídricos, pelos Comitês de Bacias, pelos órgãos de governo relacionados a recursos hídricos e pelas Agências de Bacias, garante a participação da sociedade civil em todas as plenárias por ele constituído como forma de legitimar decisões.

Por fim, o pedido de revisão da Portaria nº 2.914/2011 está amparado pelo disposto no Art. 48 desta mesma Portaria, “o Ministério da Saúde promoverá, por intermédio da SVS/MS, a revisão desta Portaria no prazo de 5 (cinco) anos ou a qualquer tempo”.

Parágrafo único. Os órgãos governamentais e não governamentais, de reconhecida capacidade técnica nos setores objeto desta regulamentação, poderão requerer a revisão desta Portaria, mediante solicitação justificada, sujeita a análise técnica da SVS/MS.

Apresentados os esclarecimentos, encaminha-se a proposta de moção à Câmara Técnica de Assuntos Legais e Institucionais para análise pertinente às suas competências e procedimentos subsequentes, com vista ao encaminhamento para aprovação pela Plenária do CNRH.

- Conclusão

Diante do exposto, solicita-se a aprovação da Moção dirigida ao Ministério da Saúde, solicitando a exclusão do parágrafo único do Art. 12 e a alteração do Art. 16 da Portaria nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011, com a inclusão do Art. 7º e do parágrafo 1º do Decreto 7.217/2011, tendo em vista que não consta na legislação federal nenhuma lei que proíba o uso de soluções alternativas para abastecimento humano ou outros usos, e para os órgãos gestores de recursos hídricos dos estados e Distrito Federal para que continuem liberando licenças de perfuração de poços tubulares e outorgando o direito de uso das águas subterrâneas para os diversos usos em todo território nacional.