SUGESTÃO

MINUTA

IGAM

Ministério do Meio Ambiente
Conselho Nacional de Recursos Hídricos

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO Nº____, DE ____ DE __________________ DE 2013

Estabelece critérios e diretrizes para implantação de Recarga Artificial de Aquíferos no território Brasileiro.

O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das competências que lhe são conferidas pelas Leis nos 9.433, de 8 de janeiro de 1997, 9.984, de 17 de julho de 2000, , e tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, anexo à Portaria MMA no 377, de 19 de setembro de 2003, e

Considerando a Década Brasileira da Água, instituída pelo Decreto de 22 de março de 2005, cujos objetivos são promover e intensificar a formulação e implementação de políticas, programas e projetos relativos ao gerenciamento e uso sustentável da água.

Considerando as Resoluções CNRH nº 15, de 11 de janeiro de 2001, que estabelece diretrizes gerais para a gestão de águas subterrâneas; nº 22, de 24 de maio de 2002, que estabelece diretrizes para a inserção das águas subterrâneas nos Planos de Recursos Hídricos; as Resoluções CNRH nos 91 e 92, de 5 de novembro de 2008, que dispõem sobre procedimentos gerais para o enquadramento dos corpos de água superficiais e subterrâneos, e estabelece critérios e procedimentos gerais para proteção e conservação das águas subterrâneas no território brasileiro, respectivamente; e a Resolução CNRH nº 107, de 13 de abril de 2010, que estabelece diretrizes e critérios a serem adotados para o planejamento, a implantação e a operação de Rede Nacional de Monitoramento Integrado Qualitativo e Quantitativo de Águas Subterrâneas;

Considerando a Resolução CONAMA nº 396, de 3 de abril de 2008, que dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas;

Considerando a necessidade de promover a utilização racional das águas subterrâneas e sua gestão integrada com as águas superficiais, de forma sustentável;

Considerando a necessidade de regulamentação para a recarga artificial de aqüíferos no território brasileiro, resolve:

Artigo 1º. Estabelecer critérios e diretrizes para a implantação da recarga artificial de aquíferos no território brasileiro.

Artigo 2º. Para efeito desta Resolução considera-se:

Aquífero – Formação geológica com capacidade de acumular e transmitir água através dos seus poros, fissuras, ou espaços resultantes da dissolução;

Empreendedor - Pessoa física ou jurídica responsável pela implantação da recarga artificial de aquíferos.

Formação Geológica – Rocha ou conjunto de rochas que tem características próprias, em relação à sua composição, idade e origem.

Implementação de Recarga Artificial de Aquífero – Compreende as fases de planejamento, implantação, operação, manutenção e avaliação da recarga artificial de aquífero.

Nível D’água - Profundidade da água dentro do poço, tanto em repouso (nível estático - NE) como em movimento (nível dinâmico - ND), medido em relação à superfície do terreno.

Parâmetros Hidrodinâmicos - Parâmetros físicos do aquífero: Coeficiente de Armazenamento, Transmissividade e Condutividade Hidráulica; que controlam suas condições de armazenamento e fluxo.

Recarga Natural - Infiltração natural de água nos aquíferos, sem intervenção antrópica, e compreende uma variável do ciclo hidrológico;

Recarga Artificial - Introdução não natural de água em um aquífero, por intervenção antrópica planejada, por meio da construção de estruturas projetadas para este fim.

Recarga Acidental - Introdução de água em um aquífero, por consequência de atividades antrópicas não planejadas para fins de recarga artificial.

Repressurização de Formações Geológicas - Processo ou intervenção planejada de injeção de fluidos em formação geológica de subsuperfície com o objetivo de manter ou aumentar a produção de hidrocarbonetos, incluindo o processo de armazenamento para recuperação posterior.

Segurança Hídrica – Garantia de disponibilidade hídrica em quantidade e qualidade para suprir as demandas de usos múltiplos, dentro de uma visão de desenvolvimento sustentável.

Artigo 3º. A recarga artificial pode ser implantada:

I - A partir da superfície, com infiltração de água através de barragens, espalhamento de água, canais, valas, ou a combinação destes;

II - Em profundidade, com a injeção direta de água no aquífero através de poços.

Parágrafo único: Em áreas com histórico de contaminação de solo, mesmo que reabilitadas, não será permitida a recarga artificial especificada no inciso I.

Artigo 4º. A Recarga Artificial de Aquíferos poderá ser executada com o objetivo de:

I.	Armazenar água para garantia da segurança hídrica;

II. 	Estabilizar ou elevar os níveis de água em aquíferos regularizando variações sazonais;

III.	Compensar efeitos de superexplotação de aquíferos;

IV.	Controlar a intrusão salina;

V.	Controlar a subsidência do solo;

§ 1° - Outros objetivos não previstos neste artigo e que impliquem diretamente em recarga artificial de aquíferos deverão ser analisados e deliberados pelos órgãos gestores estaduais de recursos hídricos.

§ 2° - A presente resolução não é aplicável para a remediação de aquíferos contaminados por atividade antrópica, para casos de recarga acidental e para processos de repressurização de formações geológicas visando recuperação de hidrocarbonetos.

Artigo 5º. A recarga artificial de aquíferos dependerá de autorização do órgão gestor estadual de recursos hídricos , cuja solicitação deverá ser feita mediante apresentação  de estudos detalhados que comprovem sua viabilidade técnica, econômica e ambiental.

DISCUTIDA E APROVADA ATÉ O PONTO ACIMA

§ 1° Os estudos citados no caput deverão abranger os aquíferos e as águas a serem utilizados para a recarga e incluir  caracterização hidrogeológica e hidrológica com ênfase nos aspectos hidroquímicos e hidráulicos, na área de influência da recarga .

§ 2° Para os estudos mencionados no caput, serão exigidas a identificação da equipe técnica responsável pela sua elaboração, acompanhadas das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica - ART, emitidas pelos Conselhos Profissionais competentes;

§ 3° A autorização para a implantação da recarga artificial será dada a partir da aprovação dos estudos mencionados no caput.

Artigo 6º. Compete ainda aos órgãos gestores estaduais de recursos hídricos:

I - Elaborar Termos de Referência para o conteúdo dos estudos, considerando as especificidades hidrogeológicas e climáticas em sua área de atuação;

II - Definir, previamente e em articulação com o empreendedor, o detalhamento do Termo de Referência citado no inciso anterior, a ser balizador dos estudos a serem apresentados pelo empreendedor, considerando as especificidades de cada área de influência de determinada recarga;

III - Promover e coordenar discussões no decorrer da implementação da recarga artificial, bem como coordenar as ações relacionadas ao projeto de recarga pelos envolvidos, incluídas esferas governamentais, instituições, organizações e indivíduos, quando for o caso;

Artigo 7º. Os estudos de que trata o artigo 5° deverá conter, no mínimo:

I - Caracterização hidrogeológica da área de abrangência do projeto, que contemple:  levantamento topográfico; sondagens e perfis geológicos adequadamente descritos; testes de infiltração; testes de aquíferos.

II - Caracterização da qualidade físico-química e biológica da água a ser utilizada na recarga artificial e das águas dos aquíferos.

III - Caracterização e dimensionamento das obras propostas;

IV - Caracterização dos possíveis impactos quali-quantitativos na área de influência da recarga proposta;

VII- Cronogramas físico dos serviços.

Parágrafo Único: Para a caracterização de que trata o inciso I deverão ser realizados, no mínimo:

- Estudos de uso e ocupação do solo e levantamentos quantitativos dos usos das águas subterrâneas na área de influência da recarga, considerando levantamento de poços, fontes e demais pontos de captação;

- Balanço hídrico na área de influência da recarga;

- Dimensionamento dos aquíferos;

- Avaliação de reservas, potencialidades e disponibilidades hídricas;

- Avaliação dos parâmetros hidrodinâmicos dos aquíferos;

- Monitoramento, por um período mínimo de um ciclo hidrológico, e a avaliação físico-química e biológica das águas subterrâneas dos aquíferos envolvidos;

- Monitoramento por um período mínimo de um ciclo hidrológico dos níveis potenciométricos dos aquíferos, bem como das vazões dos cursos d´água existentes na área de influência da recarga;

- Elaboração do modelo hidrogeológico conceitual.

Artigo 8º. O critério do órgão gestor de recursos hídricos poderá ser exigido um projeto piloto para dar diretrizes para a recarga artificial proposta, bem como para testar a eficiência e adequação ambiental do projeto.

Artigo 9º. A recarga artificial não poderá causar alteração da qualidade das águas subterrâneas que provoque restrição aos usos preponderantes.

Artigo 10. As alterações de quantidade das águas subterrâneas decorrentes da recarga artificial não poderão ser feitas de forma a ocasionar danos a terceiros ou danos ambientais sua área de influência.

Artigo 11. A operação do sistema de recarga artificial será de responsabilidade do empreendedor, que deverá manter um registro do comportamento do sistema, incluindo:

I - Os volumes de água utilizados, por tipo de recarga;

II - A taxa de infiltração ao longo das operações e a quantidade total infiltrada;

III - O monitoramento da qualidade da água de recarga e da água do aquífero recarregado;

IV - O monitoramento da variação dos níveis potenciométricos;

V - Os registros de precipitação e  evaporação na área;

VI - Os efeitos da recarga nos corpos d´água , na área de influência da recarga.

§ 1° Os registros do comportamento do sistema de recarga artificial, citados no caput, deverão compor um Relatório Técnico que será apresentado periodicamente ao órgão gestor estadual de recursos hídricos, conforme critério deste.

§ 2° Quando a qualidade das águas do sistema não atender às especificações estabelecidas, o empreendedor deverá suspender imediatamente a operação do mesmo até o restabelecimento das condições previstas nos estudos aprovados.

§ 3° As não conformidades detectadas deverão ser prontamente informadas ao órgão gestor estadual de recursos hídricos.

Artigo 12. O Estado poderá incentivar a realização de recarga artificial por entidades privadas, pessoas físicas ou jurídicas.

Artigo 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

| IZABELLA TEIXEIRA | NEY MARANHAO |
| --- | --- |
| Presidente | Secretário Executivo |