## Slide 1: Águas Minerais Naturais Cenário Mundial e Seus Reflexos no Brasil
CNI – Brasília / DF
11 Agosto de 2004
Carlos Alberto Lancia
Presidente da ABINAM

## Slide 2
1% de Reservas para Consumo Humano
12% de Paises: 66% de Recursos
De cada 100 pessoas 25 não têm acesso
A ÁGUA NO MUNDO

## Slide 3
Bebidas em Geral:
Porcentagem Consumo Mundial
Água de Torneira 39%
Café e Chá 31%
Suco de Frutas 7%
Leite 7%
Alcoólicos 6%
Soft Drinks 4%
Água Envasada 3%
Outras 3%
Total 100%

## Slide 4
Produção Mundial de Água Envasada:
126 Bilhões Lts

## Slide 5
USA
72
EUROPA
OESTE
93
EUROPA
LESTE
19
ÁSIA
PACÍFICO
4
5
NORTE DA ÁFRICA
RESTO DA
ÁFRICA
0,2
AMÉRICA LATINA
10
Água Envasada no Mundo
Média de Consumo Per Capita

## Slide 6
Consumo de Água: Sem Gás e Com Gás

## Slide 7
Consumo de Água Natural e Água Tratada

## Slide 8
Consumo de Água por Tipo de Embalagem

## Slide 9
Água Envasada: Evolução Global

## Slide 10
Lideres Mundiais

## Slide 11
% de Participação
Europa 15,5 13,1 1,5 1,0 68,9
U.S.A. 31,1 14,1 10,0 14,7 30,1
América Latina 4,4 14,0 8,4 10,2 63,0
Resto 6,5 17,5 5,5 0,8 69,7
TOTAL MUNDO 16,3 14,2 4,6 4,1 60,8
Nestle Danone Cola-Cola Pepsi Outros

## Slide 12
Operações Internacionais em
$ Milhões
Nestlé
Danone
Coca-Cola
PepsiCola

## Slide 13
Europa: Principais Dados
1.000 MARCAS
35 BILHÕES DE LITROS
45.000 EMPREGOS DIRETOS
100.000 EMPREGOS INDIRETOS
12.000 MILHÕES DE EUROS
93 LITROS PER CAPITA

## Slide 14: Oferta Mundial - Principais Países Milhões Litros
Países | 2001 |  | 2002 |  | 2003 | 
 | Volume | Consumo | Volume | Consumo | Volume | Consumo
Brasil | 4.320 | 25 | 4.700 | 27 | 5.100 | 29
Itália | 9.218 | 160 | 9.490 | 164 | 10.267 | 177
Alemanha | 8.546 | 104 | 8.938 | 109 | 9.708 | 119
Áustria | 627 | 78 | 699 | 86 | 793 | 98
Bélgica | 1.177 | 115 | 1.223 | 119 | 1.339 | 130
Espanha | 5.290 | 134 | 5.691 | 144 | 6.199 | 157
E.U.A. | 12.057 | 60 | 13.635 | 66 | 15.715 | 72
França | 8.418 | 142 | 8.723 | 147 | 9.074 | 152
Portugal | 965 | 93 | 982 | 95 | 1.006 | 97
Suíça | 768 | 107 | 785 | 109 | 809 | 112
México | 16.660 | 120 | 18.311 | 134 | 20.171 | 152
Canadá | 780 | 25 | 922 | 30 | 1.050 | 33

## Slide 15
Na Europa
  O crescimento do mercado de água engarrafada é regulado pelo preço e preferência
  A preferência responde ao investimento
  O preço muito baixo impede o investimento
  A comoditização - uma ameaça
Na América Latina
  O crescimento do mercado de água engarrafada é regulado pela necessidade, preço e preferência
  Os produtores de baixo custo operam fora da economia formal
  A comoditização não é uma ameaça tão grande
  A migração é uma possibilidade real
Quais São as Tendências

## Slide 16
Mercado de Bebidas na América Latina

## Slide 17
Água e Seus Concorrentes na
América Latina

## Slide 18
15% dos Recursos Mundiais de Água Pótavel
30% dos Recursos Mundiais de Água Mineral
BRASIL

## Slide 19
Províncias Hidrogeológicas

## Slide 20
Água Mineral, Termal e Potável de Mesa Evolução da Concessão de Lavras

## Slide 21
Brasil – Evolução da Produção e
Consumo Per Capita

## Slide 22: Água Mineral 2003 Regiões e Estados
Produção Total: 5,1 Bilhões de Lts
Produção Engarrafada: 4,2 Bilhões de Lts
Principais Estados: São Paulo 39% - Minas Gerais 8,62% - Rio de Janeiro 5,22%

## Slide 23: Brasil: Principais Marcas
De acordo com o DNPM, as principais empresas engarrafadoras de água mineral, responsáveis por 40% da produção nacional, são as seguintes:
Empresa: Estado: Marca:
Grupo Edson Queiroz (14 estados) Indaiá
Águas Ouro Fino (PR) Ouro Fino
Grupo Edson Queiroz (SP) Minalba
Dias D’Ávila (BA) Dias D’Ávila
Padre Manoel (MG) Magna
Superágua (MG ) Araxá/Cambuquira/Lambari
Nestlé Waters (MG, RJ, SC) São Lourenço/Petropólis/Levissíma
Mineração Ijuí (RS) Ijuí
Flamin Mineração (SP) Bioleve
Miner Mineração (SP) Santa Bárbara/Ômega
Mineração Mantovani (SP) Lindoya Vida
Primo Schincariol (SP) Schincariol
Spal – Ind. Bras. Bebidas (SP) Crystal
Empresa de Águas Áurea (SP) Sul de Minas
Aquanova Emp. Mineração (SP) Lindóya Mineral
Francisco Ullmann (MG) Roda D’Água
Água Mineral Sarandi (RS) Fonte Sarandi
Lindoyana de Água Mineral (SP) Genuína Lindóya
Comercial Zullu (SP) Crystal Fonte Del Rey

## Slide 24: Distribuição por Tamanho de Embalagem
Retornável: 56% - Descartável: 44%

## Slide 25
Tendências do Mercado
Países Desenvolvidos
Fatores de Concorrência: Design/Rótulos
Embalagens PET - Permite diferentes formas e apelos

## Slide 26
Tendências do Mercado
Países em Desenvolvimento
Fatores de concorrência: Preço / Segurança
Embalagens não sofisticadas

## Slide 27
Porque Água Envasada?
Fuente: U&A 2000

## Slide 28
Sistema Públicos Águas Minerais Naturais
Recurso Hídrico
Recurso Mineral
Composição
Características
Diferenças
Controles Sanitários
Legislação

## Slide 29: O Que é uma Boa Regulamentação ? O Ponto de Vista da Indústria.
Proteger o consumidor : propiciar boa segurança alimentar isto é dar “credibilidade” ao negócio da água engarrafada.
Informação clara sobre o tipo de água.
Não enganar o consumidor e não fazer competição injusta entre os engarrafadores.
Livre circulação de mercadorias.
Evitar barreira alfandegária indevida no comércio internacional

## Slide 30
Legislação de Água de Consumo Humano
Parâmetros Microbiológicos
Água da Rede Pública Exclui as Águas Minerais | Águas Minerais Naturais e Potáveis de Mesa
ANVISA 518/2004 OMS (WHO) 1996 | ANVISA 54/2000 Codex Alimentaríus
E. coli Coliformes totais Bactérias Heterotróficas apenas em 20% das amostra Não condenatório | E. coli Coliformes totais P.Aeruginosa Clostridio Enterococos
Coliformes totais Tolerância de 5% Qualitativa (não estabelece número) | Tolerância 1 amostra positiva para os parâmetros acima e exceto para E.coli Quantitativa (estabelece numero de 2)
Águas Preparadas Águas não Minerais Naturais | 
ANVISA 54 2000 | Codex WHO 2001
Idem 54/2000 Águas Minerais | E.coli e Coliformes totais

## Slide 31
Critérios Microbiológicos – ANVISA - RDC nº 54 / 2000
Água Mineral Natural
Características Microbiológicas:
Na fonte, poço ou local de surgência e na sua comercialização, a água mineral natural e a água natural não devem apresentar risco à saúde do consumidor (ausência de microrganismos patogênicos) e estar em conformidade com as características microbiológicas descritas abaixo:
Microrganismo | Amostra indicativa limites | Amostra representativa |  |  | 
 |  | n | c | m | M
E. coli ou coliforme (fecais) termotolerantes, em 100 mL | Ausência | 5 | 0 | -.- | Ausência
Coliformes totais, em 100 mL | <1,0 UFC; <1,1 NMP ou ausência | 5 | 1 | <1,0 UFC; <1,1 NMP ou ausência | 2,0 UFC ou 2,2 NMP
Enterococos, em 100 mL | <1,0 UFC; <1,1 NMP ou ausência | 5 | 1 | <1,0 UFC; <1,1 NMP ou ausência | 2,0 UFC ou 2,2 NMP
Pseudomonas aeruginosa, em 100 mL | <1,0 UFC; <1,1 NMP ou ausência | 5 | 1 | <1,0 UFC; <1,1 NMP ou ausência | 2,0 UFC ou 2,2 NMP
Clostrídios sulfito redutores ou C. perfringens, em 100mL | <1,0 UFC; <1,1 NMP ou ausência | 5 | 1 | <1,0 UFC; <1,1 NMP ou ausência | 2,0 UFC ou 2,2 NMP

## Slide 32: Resolução- RDC nº 175, de 08 de Julho de 2003
Republicada no D.O.U de 10/07/2003
Estabelece normas e padrões sobre limites de contaminantes, resíduos tóxicos, desinfetantes, metais pesados e outros que envolvam risco à saúde.

## Slide 33
2.1.4 Matéria prejudicial à saúde humana: é aquela matéria detectada macroscopicamente e ou microscopicamente, relacionada ao risco à saúde humana e abrange:
  Insetos,em qualquer fase de desenvolvimento, vivos ou mortos, insetos ou em partes, reconhecidos como vetores mecânicos;
  Outros animais vivos ou mortos, inteiros ou em partes, reconhecidos como vetores mecânicos.
  Parasitos.
  Excremento de insetos e ou de outros animais
  Objetos rígidos, pontiagudos e ou cortantes, que podem causar lesões no consumidor.

## Slide 34
Critérios Microbiológicos – CODEX Alimentarius Nº 108- 1981- Revisão 1- 1997
Critérios Microbiológicos – Água Mineral Natural
Durante a Comercialização, a água mineral natural:
Deve ser de tal qualidade que não apresentará risco a saúde do consumidor (ausência de microrganismo patogênicos).
Devera estar em conformidade com os seguintes critérios de qualidade microbiológica :
Primeira Analíse |  | Decisão | 
E. coli ou coliformes termotolerantes | 1 x 250 ml | } } | Não deve ser detectado em qualquer amostra
Coliformes Totais bactéria | 1 x 250 ml | } } | se > 1 or < 2
Estreptococos fecais | 1 x 250 ml | } } |  Segundo exame deve ser realizado
Pseudomonas aeruginosa | 1 x 250 ml | } | Se > 2
Sulfito-redutores anaeróbios | 1 x 50 ml | } |  Rejeitado

## Slide 35: Código de Boas Práticas de Higiene
Recomendações para usa-lo juntamente com os príncipios de APPCC (Análise de Perigos e Pontos Criticos de Controles)
As práticas higiênicas são aplicadas em cada etapa do processo:
Captação,
Projeto e Instalações da Indústria,
Controle da Operação,
Manutenção e Sanitização,
Higiene Pessoal,
Trasnsporte e Estocagem,
Informação sobre o Produto e Consciência do Consumidor,
Treinamento,
Especificações Microbiológicas, Fisico-químico.

## Slide 36
Padrão Microbiológico de Potabilidade da Água para Consumo Humano | 
PARÂMETRO | VMP (1)
Água para consumo humano (2) | 
Escherichia coli ou coliformes termotolerantes (3) | Ausência em 100ml
Água na saída do tratamento | 
Coliformes totais | Ausência em 100ml
Água tratada no sistema de distribuição (reservatórios e rede) | 
Escherichia coli ou coliformes termotolerantes (3) | Ausência em 100ml
Coliformes totais | Sistemas que analisam 40 ou mais amostras por mês: Ausência em 100ml em 95% das amostras examinadas no mês; Sistemas que analisam menos de 40 amostras por mês: Apenas uma amostra poderá apresentar mensalmente resultado positivo em 100ml
Norma de Qualidade da Água para Consumo Humano – Rede de Distribuição
ANVISA – Portaria 518 / 2004 Rede de Distribuição -
Água de Consumo Humano ( Exclui as Minerais )

## Slide 37
Legislação – Água de Consumo Humano Rede de Distribuição – OMS/WHO 1996
PADRÕES INTERNACIONAIS DA OMS PARA ÁGUAS POTÁVEIS – QUALIDADE BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO | 
Tipo de Água / Procedência | Recomendação (Nº / 100 mL)
Qualquer água para consumo | Ausência de E. coli ou coliformes fecais (termotolerantes)
Água tratada (na entrada do sistema de distribuição) | Ausência de E. coli ou coliformes fecais (termotolerantes) Ausência de coliformes totais
Água tratada (no sistema de distribuição) | Ausência de E. coli ou coliformes fecais (termotolerantes) Ausência de coliformes totais em 95% das amostras analisadas durante um ano
Fonte: Guidelines for Drinking Water Quality – Recomendations – Volume 1 – 2nd edition, Geneva -1996 | 

## Slide 38
Padrões Físico / Químicos
Água da Rede Pública | Águas Minerais Naturais e Potáveis de Mesa
ANVISA 518/2004 OMS (WHO) 1996 | ANVISA RDC nº 54 2000 Codex Alimentaríus
Águas Preparadas
Codex Alimentaríus 2001 WHO 1996 Rede

## Slide 39: Limites Permitidos de Substância Relacionadas à Saúde
Padrão de potabilidade para substâncias químicas que representam risco à saúde
Substancia Químicas | VMP
Antimônio | 0,005 mg/l
Arsénico* | 0,01 mg/l , calculado como As total
Bário* | 0,7 mg /l
Borato | 5 mg/l
Cádmio | 0,003 mg/l
Cromo | 0,05 mg/l com Cr Total
Cobre | 1 mg/l
Cianeto | 0,007 mg/l
Fluoreto | ***
Chumbo | 0,01 mg/l
Manganês * | 0,5 mg/l
Mercúrio | 0,001 mg/l
Níquel | 0,02 mg/l
Nitrato | 50 mg/l, como nitrato
Nitrito | 0,02 mg/l nitrido
Água Mineral Natural Codex Alimentariun WHO - 2001
Agentes Tensioativos3
Biocidas e PCBs3
Óleo Mineral 3
Hidrocarbonetos Aromáticos
Polinucleares3 (PAHs)
* Revisão em 2001

## Slide 40: Fixação de Limites para os Seguintes Compostos:
Arsénico 0.01 mg/L.
Bário 0.7 mg/L.
Manganês 0.5 mg/L.
Acima deste limite são exigidos menções especiais de rotulagem.
CODEX Revisão 2001

## Slide 41
Food and Agriculture Organization
WHO : World Health Organization
1962- The joint FAO/WHO Food Standards Conference
167 Países > 98% População Mundial
1994- Criação da World Trade Organization (WTO)

## Slide 42: O Codex Alimentarius é uma coleção de padrões Internacionais para Alimentos
… que têm sido adotada pela Comissão do Codex Alimentarius. Os padrões do Codex cobrem todos os principais alimentos, processados, semi-processados ou crus.
O principal objetivo é “proteger a saúde do consumidor e facilitar as boas práticas no comércio de alimentos”.
O Codex diz respeito à higiene e a qualidade nutricional do alimento, incluindo padrões microbiológicos, aditivos alimentícios, pesticidas e resíduos de fármacos veterinários, contaminantes, rotulagem e apresentação, e método de amostragem e análise de risco. Padrões individuais, códigos de ética profissional, consultoria e diretrizes do código alimentar global.

## Slide 43: Água Envasada Preparada (Não Mineral Natural)
1997 - Grupo de trabalho-liderado por EUA e Canadá.
Padrão para atender as outras categorias de águas.
1998-2000 - Várias Reuniões.
2001 - Foi aprovado o Padrão para Águas Envasadas Não Minerais
Duas Categorias Amplas:
  Àgua preparada.
  Água definida por origem.
Os padrões de qualidade estão ligados aos padrões da OMS, relacionados à risco a saúde.

## Slide 44: Texto do Codex Dirigido para Água Envasadas.
PADRÃO PARA ÁGUAS MINERAIS NATURAIS.
(CODEX STAN 108 - 1981, Pev. 1 - 1997 *Revisado em 2001).
PADRÃO PARA ÁGUAS Envasadas / Preparadas
PREPARADAS E ENVASADAS (Exceto Àgua Minerais Naturais)
(CODEX STAN 227-2001)
Código de Boas Práticas de Higiene para Água Potavél Preparada
(exceto Águas Minerais Naturais) CAC/RCP CAC/RCP 48-2001.
Código de Higiene para a Àgua Mineral Natural CAC/RCP 33-1985
(obsoleto porque é anterior ao APPCC).

## Slide 45: Conselho Internacional das Associações de Águas Engarrafadas - ICBWA
ICBWA
Comunidade
Européia
Estados Unidos
Canadá
Brasil
América Latina
Ásia

## Slide 46: Definição de Água Mineral
Art. 1º Águas minerais são aquelas provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas que possuam composição química ou propriedades físicas ou físico-químicas distintas das águas comuns, com características que lhes confiram uma ação medicamentosa.
§ 1º A presente lei estabelece nos Capítulos VII e VIII as características de composição e propriedades para classificação como água mineral pela imediata atribuição de ação medicamentosa.
§ 2º Poderão ser, também, classificadas como minerais, águas que, mesmo sem atingir os limites da classificação estabelecida nos Capítulos VII e VII, possuam inconteste e comprovada ação medicamentosa.
§ 3º Ação medicamentosa referida no parágrafo anterior das águas que não atinjam os limites da classificação estabelecida nos Capítulos VII e VIII deverá ser comprovada no local, mediante observações repetidas, estatísticas completas, documentos de ordem clínica e de laboratório, a cargo de médicos crenologistas, sujeitas as observações à fiscalização a aprovação da Comissão Permanente de Crenologia definida no Art. 2º desta lei.
Código de Águas Minerais – Decreto Lei nº 7.841 08/08/1945
Capítulo I – Disposições Preliminares

## Slide 47: Definição de Água Mineral
Art. 7º As análises químicas e determinações dos demais dados a que se refere o artigo precedente serão repetidas em análises completas ou de elementos característicos no mínimo, duas vezes num ano, ou tantas vezes quantas o DNPM julgar conveniente, até ficar comprovado possuir a água da fonte uma composição química regularmente definida, antes de se poder considerar satisfatoriamente terminada a pesquisa autorizada.
Capítulo V
Art. 24º As autoridades sanitárias e administrativas federais, estaduais e municipais, deverão auxiliar e assistir o DNPM em tudo que for necessário ao fiel cumprimento desta lei.
“ ANVISA – Resolução RDC nº 54 de 15/06/2000 ”
7. HIGIENE
7.1. Considerações Gerais
As águas minerais naturais e águas naturais devem ser captadas, processadas e envasadas obedecendo as condições higiênico-sanitárias e Boas Práticas de Fabricação fixadas em legislações específica ........
Código de Águas Minerais – Decreto Lei nº 7.841 08/08/1945
Capítulo II – Da Autorização de Pesquisa

## Slide 48: Definição de Água Mineral
Capítulo VI
Art. 26º Não poderão ser exploradas comercialmente, para quaisquer fins, as fontes sujeitas à influência de águas superficiais e por conseguinte suscetíveis de poluição.
Art. 27º Em cada fonte em exploração regular, além de determinação mensal de descarga e de certas propriedades físicas e físico-químicas, será exigida a realização de análises químicas periódicas, parciais ou completas, e, no mínimo, uma análise completa de 3 em 3 anos, para verificação de sua composição
Parágrafo Único – Em relação às qualidades higiênicas das fontes serão exigidos, no
mínimo, quatro exames bacteriológicos por ano, um a cada trimestre,
podendo, entretanto, a repartição fiscalizadora exigir as análises
bacteriológicas que julgar necessárias para garantir a pureza da água da
fonte e da água engarrafada ou embalada em plástico (1).
Código de Águas Minerais – Decreto Lei nº 7.841 08/08/1945

## Slide 49: Codex Alimentarius
1. Abrangência
Este padrão se aplica a todas as águas minerais naturais envasadas oferecidas à venda como alimento. Não se aplica a águas minerais naturais vendidas ou usadas para outros propósitos.
2. Descrição
2.1 Definição de Água Mineral Natural
A Água mineral natural distingue-se claramente de outras águas comuns destinadas ao consumo humano, porque:
a) caracteriza-se pelo seu conteúdo e proporção relativa de alguns sais minerais, e pela presença de oligo elementos ou outros constituintes;
(Artigo 1º - Código Brasil 1945)
b) É obtida diretamente de fontes naturais ou então por extração de águas subterrâneas, cuja extração deverá ser cuidadosamente manipula, bem como todo o perímetro protegido, para se evitar qualquer tipo de poluição de influência externa nas características físicas e químicas da água mineral natural;
(Artigo 1º - Código Brasil 1945)
Codex Stan 108 – 1981, Rev. 1 – 1997, Rev. 2 - 2001

## Slide 50: Codex Alimentarius
c) da constância de sua composição e a estabilidade de sua vazão e sua temperatura, levando-se em consideração os ciclos de pequenas flutuações naturais;
(Artigo 7º - Código Brasil 1945)
d) é coletada sob condições que garantem a pureza microbiológica original e a composição química dos componentes essenciais;
(Artigo 27º / Parágrafo Único – Código Brasil 1945)
e) é envasado próxima ao ponto de emergência da fonte, sob rigorosa condição de higiene;
(Artigo 24º - Código Brasil 1945 - “ANVISA Resolução RDC nº 54, de 15/06/2000”)
f) não está sujeita a qualquer tratamento além daqueles permitidos por esta norma.
(Artigo 26º - Código Brasil 1945)
Codex Stan 108 – 1981, Rev. 1 – 1997, Rev. 2 - 2001

## Slide 51: Águas Minerais Naturais Cenário Mundial e Seus Reflexos no Brasil
CNI – Brasília / DF
11 Agosto de 2004
Carlos Alberto Lancia
Presidente da ABINAM