## Slide 1
Sustentabilidade e Qualidade das Águas Minerais
Geóloga Elzira Déa Alves Barbour
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB)
Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 CEP 05459-900 - São Paulo - SP
Fone: (011) 3030-6033 Fax: (011) 3030-6124
e-mail: elzirab@cetesb.sp.gov.br

## Slide 2
“EMBORA O BRASIL OSTENTE A MAIOR DESCARGA DE ÁGUA DOCE DO MUNDO, QUANDO OS RECURSOS HÍDRICOS SECAREM OU SÓ TRANSPORTAREM POLUENTES, JÁ NÃO SERÁ POSSÍVEL PRODUZIR ALIMENTOS, PLANTAR ÁRVORES E O DINHEIRO DO BOLSO DE POUCO VALERÁ”.
Prof. Dr.ALDO DA CUNHA REBOUÇAS (2004)

## Slide 3
OBJETIVOS
APRESENTAR A ATUAÇÃO DA CETESB NA PREVENÇÃO E CONTROLE DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NO ESTADO DE SÃO PAULO
CONTRIBUIR PARA A DISCUSSÃO DA GESTÃO DAS ÁGUAS MINERAIS .

## Slide 4
A ESCASSEZ (QUANTIDADE E QUALIDADE) DA ÁGUA SUPERFICIAL TORNA A ÁGUA SUBTERRÂNEA, CADA VEZ MAIS, UMA RESERVA ESTRATÉGICA PARA O ABASTECIMENTO INCLUINDO AS ÁGUAS ENVASADAS (MINERAL OU POTÁVEL DE MESA), BEM COMO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
ESTE RECURSO É FINITO E TAMBÉM SUSCETÍVEL DE SUPEREXPLOTAÇÃO E CONTAMINAÇÃO PELO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO.
A PROTEÇÃO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA CONSTITUI UM OBJETIVO ESTRATÉGICO DA MAIOR IMPORTÂNCIA NO QUADRO DE UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DEPENDE DE UMA GESTÃO INTEGRADA ENTRE OS DIVERSOS ÓRGÃOS GESTORES: FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.
SITUAÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

## Slide 5
NO ESTADO DE SÃO PAULO A ÁGUA SUBTERRÂNEA TEM IMPORTANTE PAPEL NO ABASTECIMENTO, ONDE 72% DOS MUNICÍPIOS SÃO TOTAL OU PARCIALMENTE ABASTECIDOS POR ESSE RECURSO HÍDRICO.
EXISTE UM GRANDE PARQUE AGRO-INDUSTRIAL NO ESTADO, INTENSA URBANIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS E INTENSA PERFURAÇÃO DE POÇOS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA.
A REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO REPRESENTA O MAIOR MERCADO PRODUTOR E CONSUMIDOR BRASILEIRO DE ÁGUA MINERAL (ABINAM, 2004).
ESTA SITUAÇÃO EXIGE INSTRUMENTOS PARA A PROTEÇÃO DA QUALIDADE DO RECURSO HÍDRICO SUBTERRÂNEO.

## Slide 6
INSTRUMENTOS LEGAIS FEDERAIS
DECRETO N° 25643 DE 10.07.1934 - CÓDIGO DAS ÁGUAS
  Disciplina o uso dos Recursos Hídricos em todo o território Nacional
DECRETO-LEI N° 7.841 de 08.08.1945 - CÓDIGO DAS ÁGUAS MINERAIS
DECRETO-LEI N° 227 de 28.02.1967 - CÓDIGO DE MINERAÇÃO
CONSTITUIÇÃO DE 1988 - Artigos 20 e 26
LEI 9433 de 08.01.1997 - INSTITUI A POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS
  Inclui como instrumentos, os planos de recursos hídricos, enquadramento de corpos d’água e o sistema de informação.
RESOLUÇÃO CONAMA 237 de 19.12.1997 - DISPÕE SOBRE O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS MINERARIOS.
A EXCELENTE PORTARIA DNPM 231 de 31.07.1998 - ESTABELECE INSTRUÇÕES SOBRE ÁREAS DE PROTEÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS.

## Slide 7
ZONAS DE PROTEÇÃO DE POÇOS DA PORTARIA DNPM 231 de 31.07.1998
ZONA DE CONTRIBUIÇÃO - ZC, QUE ABRANGE A ÁREA DE RECARGA DE UMA CAPTAÇÃO, DELIMITADA PELAS LINHAS DE FLUXO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS.
ZONA DE TRANSPORTE OU DE CAPTURA- ZT, DEFINIDA ENTRE A ÁREA DE RECARGA E O PONTO DA CAPTAÇÃO, CONSIDERANDO-SE O TEMPO DE TRANSITO DE UM CONTAMINANTE.
ZONA DE INFLUÊNCIA- ZI, AQUELA ASSOCIADA AO CONE DE DEPRESSÃO QUE É ASSOCIADO AO PERÍMETRO IMEDIATO DO POÇO OU FONTE E DELIMITA TAMBÉM O ENTORNO DE PROTEÇÃO MICROBIOLÓGICA E DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO DE CURTO PRAZO. NÃO PERMITE QUALQUER EDIFICAÇÃO.
ZT E ZC - VISAM A PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINANTES MAIS PERSISTENTES.

## Slide 8
ALÉM DISSO EXISTE AINDA AS LEGISLAÇÕES DO MINISTERIO DA SAÚDE - ANVISA :
RESOLUÇÃO RDC 54 de 15/06/2000:
  DISPÕE SOBRE O REGULAMENTO TÉCNICO PARA FIXAÇÃO DE IDENTIDADE E QUALIDADE DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA NATURAL ( PADRÕES).
PORTARIA 518 de 26.03.2004:
  ESTABELECE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E SEU PADRÕES DE POTABILIDADE.
INSTRUMENTOS LEGAIS FEDERAIS

## Slide 9
INSTRUMENTOS LEGAIS - ESTADO DE SÃO PAULO
LEI 997 de 31.05.76 e seu Regulamento aprovado pelo DECRETO 8468 de 08.09.1976. Dispõe sobre o Controle da Poluição do Meio Ambiente
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL de 1989 - Estabelece que as águas subterrâneas devem ter programas permanentes de prevenção e proteção contra a poluição e superexplotação.
LEI 6.134.88- dispõe sobre a preservação dos depósitos naturais de águas subterrâneas e obriga o cadastro de todos os poços profundos perfurados no território do Estado apresentando as informações técnicas.
DECRETO Nº 32.955.91, REGULAMENTA A LEI 6.134.88
  Atribui à CETESB a prevenção e controle a poluição dos recursos hídricos subterrâneos
  Exige monitoramento nas áreas de disposição de resíduos.
  Estabelece a necessidade de delimitação de áreas de proteção.

## Slide 10
Legislação Estadual - DECRETO 32.955
ÁREA DE PROTEÇÃO MÁXIMA - APM: PARTE OU TODA A ZONA DE RECARGA DE AQÜÍFEROS ALTAMENTE VULNERÁVEIS À POLUIÇÃO E QUE SE CONSTITUAM DE DEPÓSITOS PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO.
ÁREA DE RESTRIÇÃO E CONTROLE - ARC: ZONA CARCTERIZADA PELA NECESSIDADE DE DISCIPLINA DAS EXTRAÇÕES, CONTROLE MÁXIMO DAS FONTES POLUIDORAS E RESTRIÇÃO À INSTALAÇÃO DE NOVAS ATIVIDADES.
ÁREA DE PROTEÇÃO DE POÇOS E OUTRAS CAPTAÇÕES - APP: INCLUI A DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE POÇOS E O RESPECTIVO PERÍMETRO DE PROTEÇÃO.
ART. 24 ÁREA DE PROTEÇÃO DE POÇOS E OUTRAS CAPTAÇÕES:
  PERÍMETRO IMEDIATO DE PROTEÇÃO SANITÁRIA - RAIO DE 10 METROS A PARTIR DO PONTO DE CAPTAÇÃO, CERCADO E PROTEGIDO E COM LAGE DE PROTEÇÃO. CORRESPONDE ZI DA PORTARIA DNPM 231.

## Slide 11
ART. 25 ÁREA DE PROTEÇÃO DE POÇOS E OUTRAS CAPTAÇÕES:
  PERÍMETRO DE ALERTA - DELIMITADO POR UMA DISTÂNCIA COAXIAL AO SENTIDO DO FLUXO EQUIVALENTE AO TEMPO DE TRÂNSITO DE 50 DIAS DE POLUENTES NÃO CONSERVATIVOS. DEVERÁ HAVER DISCIPLINA DAS EXTRAÇÕES, CONTROLE MÁXIMO DE FONTES POLUIDORAS E RESTRIÇÕES A NOVAS LICENÇAS.CORRESPONDE ZT DA PORTARIA DNPM 231.
  DESTACA-SE QUE ASSIM COMO A PORTARIA DNPM 231 O DECRETO ESTADUAL TAMBÉM É UM INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO QUE DE FORMA MAIS ABRANGENTE INCLUE NÃO SÓ A PROTEÇÃO DO POÇO, MAS TAMBÉM A PROTEÇÃO DO AQUÍFERO.
Legislação Estadual - DECRETO 32.955

## Slide 12
LEI ESTADUAL 7663.91 - ESTABELECE A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E O SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS.
    ONDE CONSTA DIRETRIZES GERAIS, A NÍVEL REGIONAL, CAPAZES DE ORIENTAR OS PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS, NOTADAMENTE NOS SETORES DE CRESCIMENTO URBANO, LOCALIZAÇÃO INDUSTRIAL, PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS, EXPLORAÇÃO MINERAL, IRRIGAÇÃO E SANEAMENTO, SEGUNDO AS NECESSIDADES DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS.
RESOLUÇÃO SMA n° 04.99 QUE ATENDE ÀS RESOLUÇÕES CONAMA N°09/90 E N°237 / 1997 - DISCIPLINA O PROCEDIMENTO PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO DA ATIVIDADE MINERÁRIA TENDO SIDO ELABORADA EM PARCERIA COM O DNPM DE SÃO PAULO.
INSTRUMENTOS LEGAIS - ESTADO DE SÃO PAULO

## Slide 13
PARA O ATENDIMENTO AOS INSTRUMENTOS LEGAIS A CETESB EXECUTA AS SEGUINTES AÇÕES :
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE ÁGUAS SUBTERRÃNEAS
LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE FONTES POTENCIAIS DE POLUIÇÃO

## Slide 14
A CETESB DESENVOLVE DESDE 1990 O MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS BRUTAS DOS SISTEMAS AQÜÍFEROS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
O OBJETIVO É CARACTERIZAR SUA QUALIDADE DE FORMA A SUBSIDIAR ÀS AÇÕES EXECUTADAS PELA CETESB NA PREVENÇÃO E CONTROLE DA POLUIÇÃO.
    6 SISTEMAS AQÜÍFEROS PRIORITÁRIOS PARA ABASTECIMENTO
    162 PONTOS DE AMOSTRAGEM INCLUINDO POÇOS DE ÁGUA MINERAL NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO.
    2 COLETAS ANUAIS DE AMOSTRAS
    40 PARÂMETROS DETERMINADOS EM CADA CAMPANHA
    TOTAL DE 14.100 ANÁLISES EFETUADAS ANUALMENTE
MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE ÁGUAS SUBTERRANEAS

## Slide 16
4 NASCENTES
11 POÇOS

## Slide 17
LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE FONTES POTENCIAIS DE POLUIÇÃO
PROTEÇÃO DA QUALIDADE AOS RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS:
  EXIGIR OUTORGA, LAUDO ANALÍTICO E PERÍMETRO DE PROTEÇÃO PARA EMPREENDIMENTOS LICENCIÁVEIS ABASTECIDOS POR POÇOS.
  ACOMPANHAR A QUALIDADE DAS ÁGUAS DOS AQÜÍFEROS FREÁT ICOS POR MEIO DE AMOSTRAGEM DE POÇOS DE MONITORAMENTO.
  AVALIAR O USO DO RECURSO HÍDRICO NO ENTORNO DE EMPREENDIMENTOS LICENCIÁVEIS COM SUSPEITA DE CONTAMINAÇÃO E CONTAMINADOS.

## Slide 18
Área de proteção ambiental
Área localizada na faixa de
10 km das Unidade Conservação.
CONSULTA OUTROS ÓRGÃOS
PREFEITURA
ÁREA URBANA
SMA . DEPRN
EMPREENDEDOR SOLICITA AO DNPM AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA MINERAL
DNPM VERIFICA SE A ÁREA ESTÁ LIVRE
EMITE OUTORGA DE ALVARÁ DE PESQUISA
LICENCIAMENTO DAS ÁGUAS MINERAIS - RESOLUÇÃO SMA n° 04/99

## Slide 19
RELATÓRIO FINAL DE PESQUISA APROVADO
OBTIDO O ALVARA DE PESQUISA
QUALIDADE - CLASSIFICAÇÃO
QUANTIDADE - VOLUME DISPONÍVEL
VIABILIDADE ECONÔMICA DA SUBSTÂNCIA PESQUISADA
(Regulamento do Decreto-Lei 227.67)
DELIMITAÇÃO DAS ZONAS DE PROTEÇÃO
(Portaria DNPM 231.98)
SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE LAVRA
DECLARAÇÃO DE PLANO DE APROVEITAMENTO ECONÔMICO - PAE
JULGADO SATISFATÓRIO
LICENCIAMENTO DAS ÁGUAS MINERAIS - RESOLUÇÃO SMA n° 04/99

## Slide 20
PAE
SOLICITA LICENÇA AMBIENTAL
(Resolução SMA 04.99)
LP . LI
(CETESB)
CONSULTA AO DUSM, DEPRN, CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO (PREFEITURA)
DNPM CONCEDE A PORTARIA DE LAVRA
LO
(CETESB)
RCA-Relatório de Controle Ambiental
  (dados de projeto, fontes de poluição no entorno, uso do solo, medidas de controle e proposta de recuperação)
PCA-Plano de Controle Ambiental
  detalhamento das medidas de controle e monitoramento
DNMP
EMISSÃO DE POSSE DA JAZIDA
LICENCIAMENTO DAS ÁGUAS MINERAIS - RESOLUÇÃO SMA n° 04/99

## Slide 21
INFORMAÇÕES OBTIDAS POR MEIO DO
MONITORAMENTO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
EM POÇOS TUBULARES EM ÁREAS URBANIZADAS
  CONHECIMENTO DA HIDROGEOQUÍMICA DOS AQUÍFEROS
  SITUAÇÃO DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO: GERALMENTE AUSENTE
  OCORRÊNCIA DE COLIFORMES, NITRATO, CROMO E OUTROS METAIS EM CONCENTRAÇÕES ACIMA DOS PADRÕES DE POTABILIDADE.
  PRESENÇA DE SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS (CLOROFÓRMIO E TOLUENO), EMBORA EM CONCENTRAÇÕES AINDA ABAIXO DOS PADRÕES.

## Slide 22
  CONHECIMENTO DA HIDROGEOQUÍMICA DA ÁGUA MINERAL.
  CONSTATAÇÃO QUE A DELIMITAÇÃO DAS ZONAS DE PROTEÇÃO DE POÇOS É TEÓRICA E NÃO IMPLEMENTADA NA PRÁTICA.
  PRESENÇA DE BACTÉRIAS, NITRATO, FERRO E FLUORETO.
  PRESENÇA DE SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS (CLOROFÓRMIO), O QUE DESCARACTERIZA A ÁGUA COMO MINERAL.
INFORMAÇÕES OBTIDAS POR MEIO DO
MONITORAMENTO DE ÁGUAS MINERAIS
POÇOS E NASCENTES NA RMSP

## Slide 23
INFORMAÇÕES OBTIDAS POR MEIO DO - LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO
OBSERVA-SE QUE O RELATÓRIO DE PESQUISA É APROVADO PELO DNPM, MESMO QUANDO SÃO DEMONSTRADAS AS LIMITAÇÕES ABAIXO:
  EXISTÊNCIA DE FONTES POTENCIAIS DE CONTAMINAÇÃO NAS ZI, ZT E ZC;
  POÇOS LOCALIZADOS PRÓXIMOS A RIOS CONTAMINADOS, CORREDOR VIÁRIO E ÁREAS CONTAMINADAS;
  CARACTERIZAÇÃO HIDROQUÍMICA NÃO CONSIDERA AS FONTES POTENCIAIS DE POLUIÇÃO, ADMITINDO SEMPRE QUE AS CONCENTRAÇÕES PROVÉM DA INTERAÇÃO ÁGUA-ROCHA
  EXISTÊNCIA DE OUTROS POÇOS OUTORGADOS PELO DAEE NA MESMA POLIGONAL.
  OS ARTIGOS. 12 A 18 DO CÓDIGO DAS ÁGUAS MINERAIS NÃO SÃO ATENDIDOS EM ÁREAS URBANIZADAS, POIS É INVIÁVEL ECONOMICAMENTE A DESOCUPAÇÃO DA ZONA DE PROTEÇÃO.

## Slide 24
COM AS INFORMAÇÕES OBTIDAS FOI POSSIVEL:
ESTABELECER VALORES DE REFERÊNCIA DE QUALIDADE PARA AS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS.
PROPOR ÍNDICES DE QUALIDADE PARA AS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS.
PROPOR NOVAS EXIGÊNCIAS PARA O LICENCIAMENTO RENOVÁVEL DE FONTES POTENCIAIS DE POLUIÇÃO.
FORMULAR DIRETRIZES PARA DEFINIR ÁREAS DE RESTRIÇÃO E CONTROLE DE PERFURAÇÃO DE POÇOS:
  COM BASE EM QUANTIDADE E QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA
  ESTABELECENDO A NECESSIDADE DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, APROVAÇÃO PELO CRH E IMPLEMENTAÇÃO PELOS COMITÊS DE BACIA.

## Slide 25
CONCLUSÕES
PARA IMPLEMENTAR A SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE DAS ÁGUAS MINERAIS
EXIGIR A IMPLANTAÇÃO DE FATO DAS ZONAS DE PROTEÇÃO DE POÇO.
NÃO PERMITIR A MINERAÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM ÁREAS URBANAS.
IMPLANTAR O LICENCIAMENTO RENOVÁVEL PARA AS LAVRAS JÁ INSTALADAS.
COMPATIBILIZAR OS PADRÕES DE POTABILIDADE DA PORTARIA 518/04 COM OS DA RDC 54/00, AMBAS DA ANVISA.

## Slide 26
EXIGIR ANÁLISE DA QUALIDADE DAS ÁGUAS MINERAIS PARA OS PARÂMETROS DA PORTARIA 518/2004 E PARÂMETROS INDICADORES DE CONTAMINAÇÃO ASSOCIADOS AOS EMPREENDIMENTOS POTENCIALMENTE POLUIDORES LOCALIZADOS NAS ZONAS DE PROTEÇÃO.
EM FUNÇÃO DA PRESENÇA DE CONTAMINAÇÃO, CONSULTAR ANTES DA OUTORGA DE ALVARÁ DE PESQUISA, OS ÓRGÃOS AMBIENTAIS E/OU GESTORES QUANTO ÀS QUESTÕES DE QUANTIDADE E QUALIDADE.
INTEGRAR AS INFORMAÇÕES EXISTENTES NOS DIVERSOS ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.
CONCLUSÕES
PARA IMPLEMENTAR A SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE DAS ÁGUAS MINERAIS

## Slide 27
OBRIGADA !!!
Geóloga Elzira Déa Alves Barbour
SETOR DE SOLOS E ÁGUAS SUBTERRÂNEAS -CETESB-SP
Fone: (011) 3030-6033
e-mail: elzirab@cetesb.sp.gov.br

## Slide 29
ZT