## Slide 1
CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CNRH
98ª REUNIÃO CTCOB
Nova Metodologia de Cobrança aplicada ao Distrito de Irrigação Nilo Coelho
Alberto Simon Schvartzman
Diretor Técnico - Agência Peixe Vivo
Brasília, 10 de outubro de 2017
Notes: <number>

## Slide 2
Cobrança pela captação de água
Cobrança pela captação de água
Coeficiente (K eficiência)
Irrigação
𝑘eficiência=𝑘sistema × 𝑘manejo
O coeficiente 𝑘𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 visa diferenciar a cobrança conforme o método de irrigação adotado pelo usuário.
61,02%
23,55%
13,55%

## Slide 3
Cobrança pela captação de água
Cobrança pela captação de água
Irrigação
𝑘eficiência=𝑘sistema × 𝑘manejo
𝑘manejo = 𝑘manejo solo × 𝑘manejo irrig.
Tipo de Cultivo | 𝑘manejo solo
Com plantio direto ou plantio convencional com práticas conservacionistas de solo: curva de nível, barraginha (caçimba), tratamento de estradas rurais e outras | 0,8
Plantio convencional sem práticas conservacionistas | 1,0

## Slide 4
Cobrança pela captação de água
Cobrança pela captação de água
Irrigação
𝑘eficiência=𝑘sistema × 𝑘manejo
𝑘manejo =𝑘manejo solo × 𝑘manejo irrig.

## Slide 5
EXEMPLO - Manga com Micro-Aspersão (8.481 ha) e Uva irrigada com gotejamento (4.935 ha)
Local: DINC Área irrigada: 13.416 ha (60% da área total)
Captação de água anual: 210.300.000 m³ , Classe II , sem medição de vazão
Valorcap = Qcap.out x PPUcap x Kcap
Valorcap = 210.300.000 x 0,012 x Kcap
K cap = K classe x K eficiência x K rural
K cap = 1,0 x K eficiência x 1,0
K cap = ( 0,10 x 0,8 x 0,70 ) =0,056
Ksistema
Kmanejo solo
Kmanejo irrigação
Valorcap = 210.300.000 x 0,012 x 0,056
Obs.: Novo PPU proposto
Valorcap = R$ 141.321,60
Valorcap = 210.300.000 x 0,010 x 0,025 = R$ 52.575,00 (valor anual vigente)

## Slide 6
EXEMPLO - Manga com Micro-Aspersão (8.481 ha) e Uva irrigada com gotejamento (4.935 ha)
Local: DINC Área irrigada: 13.416 ha (60% da área total)
Consumo de água anual:189.270.000 m³ (210.300.000 m³ x 0,90 – Anexo II da DN 94/2017)
Valorcons = Qcons x PPUcons x Kcons
Valorcons = 189.270.000 x 0,024 x Kcons
K cons = K classe x K eficiência x K rural
K cons = 1,0 x K eficiência x 1,0
K cons = ( 0,10 x 0,8 x 0,70 ) =0,056
Ksistema
Kmanejo solo
Kmanejo irrigação
Valorcons = 189.270.000 x 0,024 x 0,056
Obs.: Novo PPU proposto
Valor cons = R$ 254.378,88
Valor cons = 168.240.000 (210.300.000 m³ x 0,80 – Anexo II da DN 40/2008) x 0,020 x 0,025 = R$ 84.120,00 (valor anual vigente)

## Slide 7
Análises
Valor total vigente (R$ 52.575,00 + R$ 84.120,00) = R$ 136.695,00
Novo Valor Total (R$ 141.321,60 + R$ 254.378,88) = R$ 395.700,48
R$ 395.700,48 = 2,89 ou seja, 189%
R$ 136.695,00
R$ 395.700,48 = R$ 29,49/ ha x ano
13.416 ha