Ministério do Meio Ambiente

Conselho Nacional de Recursos Hídricos

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO No __, DE __ DE 2009

Estabelece diretrizes e critérios a serem adotados para planejamento, implantação e operação de Rede Nacional de Monitoramento Integrado Qualitativo e Quantitativo de Águas Subterrâneas.

O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CNRH, no uso das competências que lhe são conferidas pelas Leis nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e 9.984, de 17 de julho de 2000, e tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, anexo à Portaria nº 377, de 19 de setembro de 2003, e

Considerando a Década Brasileira da Água, instituída pelo Decreto de 22 de março de 2005, cujos objetivos são promover e intensificar a formulação e implementação de políticas, programas e projetos relativos ao gerenciamento e uso sustentável da água;

Considerando a Resolução CNRH nº 15, de 11 de janeiro de 2001, que estabelece as diretrizes gerais para a gestão de águas subterrâneas;

Considerando a Resolução CNRH nº 22, de 24 de maio de 2002, que estabelece diretrizes para a inserção das águas subterrâneas nos instrumentos Planos de Recursos Hídricos ;

Considerando a Resolução CONAMA nº 396, de 03 de abril de 2008, que dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas;

Considerando a Resolução CNRH nº 91, de 5 de novembro de 2008, que dispõe sobre procedimentos gerais para o enquadramento dos corpos de água superficiais e subterrâneos;

Considerando a Resolução CNRH nº 92, de 5 de novembro de 2008, que estabelece critérios e procedimentos gerais para a proteção e conservação das águas subterrâneas no território brasileiro;

Considerando que a Lei nº 8.970, de 28 de dezembro de 1994, Art.2º inciso I determina que a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, tem por objeto subsidiar a  formulação da política mineral e geológica participar do planejamento, da coordenação e executar os serviços de geologia e hidrologia de responsabilidade da União em todo o território nacional;

Considerando a necessidade de diretrizes para o planejamento e operação da rede nacional de monitoramento de águas subterrâneas proposta pelo Programa Nacional de Águas Subterrâneas - PNAS integrante do Plano Nacional de Recursos Hídricos – PNRH, conforme Resolução CNRH nº 99, de 26 de março de 2009 ;

Considerando o Art. 4º da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, que estabelece as atribuições da Agencia Nacional de Águas – ANA;

Considerando que o monitoramento das águas subterrâneas é essencial para estabelecer a referência de sua qualidade, a fim de viabilizar o seu enquadramento em classes;

Considerando que a prevenção e controle da poluição estão diretamente relacionados aos usos e classes de qualidade de água exigidos para um determinado corpo hídrico subterrâneo.

Considerando a necessária gestão integrada das águas subterrâneas e superficiais, resolve;

Art. 1° Estabelecer diretrizes e critérios a serem adotados para planejamento, implantação e operação de Rede Nacional de Monitoramento Integrado Qualitativo e Quantitativo de Águas Subterrâneas.

Art. 2º A Rede Nacional de Monitoramento Integrado Qualitativo e Quantitativo de Águas Subterrâneas deverá ser planejada e coordenada pela Agência Nacional de Águas – ANA e implantada, operada e mantida pela CPRM, ambas as instituições em articulação com os Órgãos Gestores de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal.

Parágrafo único: As informações qualitativas e quantitativas geradas serão incorporadas ao Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos – SNIRH.

Art. 3º - A escolha dos pontos de monitoramento deverá considerar:

- O uso e a ocupação do solo;

- A demanda pela água subterrânea:

- Densidade de poços;

- Volume de explotação;

- Densidade e crescimento populacional;

- Uso da água para abastecimento público;

- Tipo de atividade econômica;

- Áreas de conflitos;

- Caracterização geológica;

IV. Caracterização Hidrogeológica:

- Hidráulica;

- Geometria;

- Tipo de aquífero;

- Zonas de recarga/descarga;

- Interação das águas superficiais e subterrâneas.

V.   Hidrogeoquímica:

- Características naturais das águas subterrâneas;

- Águas subterrâneas alteradas por ações antrópicas.

- Vulnerabilidade natural dos aquíferos, risco de poluição das águas subterrâneas e áreas contaminadas;

VII. Clima:

- Tipos climáticos;

- Área sujeita a eventos hidrometeorológicos críticos.

VIII. Aquíferos de importância estratégica;

      - A proximidade e possibilidade de integração com estações de monitoramento hidrometeorológicas.

Art. 4° A Rede Nacional de Monitoramento de Águas Subterrâneas deverá especificar, para cada aquífero:

- Quantidade e distribuição espacial de poços georeferenciados a serem construídos exclusivamente para monitoramento;

- A quantidade e distribuição de poços georeferenciados existentes a serem integrados a rede nacional de monitoramento;

- Os parâmetros de qualidade de água selecionados a partir da Resolução CONAMA 396/2008 para os poços previstos nos incisos I e II;

- As frequências de obtenção dos dados quantitativos e qualitativos.

Parágrafo único. Para integrar a Rede Nacional de Monitoramento de Águas Subterrâneas são necessários poços com informações construtivas, e que representem as características hidrogeológicas e hidrogeoquímicas de um só aquífero.

Art. 5º Rede Nacional de Monitoramento de Águas Subterrâneas será objeto das seguintes campanhas de obtenção de dados:

I. Uma campanha inicial de coleta de água, repetida a cada 5 anos que analisará  parâmetros selecionados da Resolução CONAMA 396/2008, em função da hidrogeoquímica natural da água, do uso e ocupação do solo e dos usos preponderantes da água subterrânea;

II. Uma campanha semestral abrangendo, pelo menos, os parâmetros pH, cloretos, nitritos, nitratos, dureza total, alcalinidade total, ferro total, sólidos totais dissolvidos, e coliformes termotolerantes;

      - Uma campanha de medição contínua in loco, preferencialmente de forma automática, para determinação do nível estático (NE), temperatura e condutividade elétrica.

§ 1º As coletas deverão ser realizadas de acordo com critérios e procedimentos normatizados, e as análises realizadas por laboratórios credenciados.

§ 2º Nos casos de desconformidades nos parâmetros indicados, análises mais específicas e frequentes deverão ser realizadas para identificação do problema e tomada de ações corretivas por parte dos órgãos competentes.

Art. 6º As informações processadas na Rede Nacional de Monitoramento de Águas Subterrâneas serão divulgadas em boletim anual e disponibilizadas no Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos – SNIRH.

Art. 7º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

| ## CARLOS MINC BAUMFELD ## Presidente | ## SILVANO SILVÉRIO DA COSTA ## Secretário Executivo |
| --- | --- |