## VazaoREF
VAZAO DE REFERENCIA
Livre Registro das Discussoes | Proposta: Diretrizes para o Enquadramento, com foco em Vazao de Referência
sobre a tendencia de usar a vazao de referencia como sinonimo de vazao de outorga | CURTO PRAZO:
Uma das questoes centrais é qual o risco que se quer associar, trabalhando com garantias? | Proposta 1 - permitir que as vazões de referência para fins de enquadramento sejam definidas em função da permanencia dos parametros selecionados nas classes de qualidade, em ambientes loticos (curvas de permanência de parâmetros de interesse) - TRABALHO COM RISCO DE NÃO ATENDIMENTO// PERMITIR QUE A VAZÃO DE REFERENCIA PARA FINS DE ENQUADRAMENTO SEJA DEFINIDA COM BASE EM CURVAS DE PERMANENCIA
os riscos para vazao de referencia são minimos. Há necessidade de flexibilizar para trazer para a realidade da bacia | Proposta 2 - para ambientes lênticos criticos, realizar analises compartimentalizadas, evoluindo, sempre que couber, para modelagem mais aprofundadas (à exemplo da modelagem hidrodinamica)
caso de SP é especifico, o decreto descreve Q7,10, diferente das resoluções nacionais. | MEDIO E LONGO PRAZOS:
outorgas de captacao lancamento de efluente e a de drenagem são distintos e tem diferentes implicacoes (parametros distintos). | Proposta 3 - Refinar/ detalhar o marco legal (CNRH), no tocante a vazões de referência
considerar a curva de permanencia de classe. A permanencia de vazao não tem a ver com permanencia de classe
a norma define a necessidade de vazao de referencia mas não a define. O enquadramento pode defini-la de diferentes maneiras.
a permanencia pode ser uma solucao, pois resolve a questao dos extremos (picos)
precisamos explicitar na norma sob pena de nenhum órgão gestor aplicar.
vazão de referência para area agricola tem que estar associada a curva de permanencia
Quais vazoes utilizar para outorga e licenciamento ?
como o conceito se aplica aos reservatorios ?
vazao regularizada e condicao hidrodinamica podem ser caminhos para estudar a situação dos reservatórios.
Guaiba pode ser mostrado como reflexao com condição hidrodinamica do reservatorio
não se trabalhou as situações do semi arido
sugere-se alteracao de norma junto ao CNRH - encaminhamento na revisao da resolução nacional, linkar com tempo de permanência (percent e desamarrar (flexibilizar)a vazao de referencia (deixar os CBH decidir), desde que assegurando os percentis de permanencia das classes
fazer a avaliacao das curvas de permamencia de qualidade de agua e definir as vazoes de referencia para o todo. Pois o enquadramento engloba mais do que é outorgado. Para o Enquadramento, trabalhar o caso a caso, com base nas curvas de permanencia por exemplo.
tambem precisa definir uma vazao de referencia para outorga.
para o enfrentamento das cargas pontuais passiveis de outorga e disciplinando o licenciamento.
explicitar que é ambiente lotico (não reservatorio).
2a vazao de referencia, mais restritiva, mas que não seja Q7,10 (experiencia do Sinos)
Experiencia do Alto Iguacu - para carga pontual (1/2 Q95) para enquadramento e outorga . Para cargas difusas, Q70. Subsidiado pelas curvas de permanencia. No day after, o que se segue, jogar os dados dos pontos no Q70, para aferir se esta ok.
avaliar a bacia, o que a vazao de montante influencia a jusante. Não precisamos disto para vazao de qualidade.
a 357 já diz que as vazoes de ref terao que ser utilizadas para os instrumentos de gestao.
a matriz precisa considerar os impactos sobre sistemas já funcionando (impacto nos compromissos dos usuarios instalados).

## ParametrosMetas
PARAMETROS, META e % DE TEMPO DE ATENDIMENTO
Livre Registro dos Argumentos - Parâmetros | Proposta: Diretrizes para o Enquadramento, com foco em Parametros, Metas e % do Tempo de Atendimento
Experiencia da ANA (outorga) utilizaz: DBO, pH e OD (ambientes loticos) e P, N (ambientes lenticos). Carga organica e de nutrientes, o que já é um avanço. | CURTO PRAZO -
Importancia de montar uma chave de decisao evolutiva: articulando monitoramento, o uso e o impacto | Proposta 1 - Priorizar o conjunto minimo de parametros por trechos de rio, com uma seleçao com base nas especificidade no trecho, assegurando-se o comparecimento dos reais problemas da bacia, priorizando a reducao de cargas, a partir da integracao da analise monitoramento, uso e impacto consequencias na qualidade).
avaliar os parametros por trechos, em funcao da especificidades da bacia | nos casos críticos, onde não há monitoramento, recomenda-se matriz uso-impacto
impacto na qualidade é diferente com impacto final (humano e/ou meio ambiente) | Proposta 2 - Buscar operacionalizar a meta a partir da analise das cargas.
Matriz uso-impacto é muito importante para areas onde não há monitoramento. | Proposta 3 - Priorizar o conceito de processo, assegurando a revisao periodica do enquadramento, a partir de motivações, à exemplo de especificidades tecnologicas, alteracoes de uso na bacia, entre outros.
os parametros devem ser escolhidos pelas especificidades da bacia, com o cruzamento da matriz de uso e de impactom, buscando o conjunto minimo de parametros
os niveis de reducao são diferentes mas não para a DBO. | MEDIO E LONGO PRAZO -
desnecessario ou necessario monitoramento de N e P. | Proposta 4 - Rever a Conama 357 na questao dos parametros, alterando-se os limites para ambientes lenticos (Fosforo)
os parametros precisam indicar os problemas da bacia. | Proposta 5 - promover a discussão acerco do artigo 5 da 430
deve-se assegurar grau de liberdade para a escolha do conjunto de parametros por trecho. | Proposta 6 - ?
previsao de escalonamento da DBO (já), na sequencia N e P, priorizando a reducao por carga, com metas especificas, para os parametros prioritarios por trechos, considerando a necessidade de manter a DBO posto que é um desafio nacional.
lagos com agua quente aguentam mais P do que lagos com aguas temperadas. Precisa estudar.
priorizar a reducao por carga, com metas especificas, para os parametros prioritarios por trechos, considerando a necessidade de manter a DBO posto que é um desafio nacional.
METAS - discussao
2 opcoes: TMDE ou por concentracao ? temos condicoes de trabalhar com carga-meta ? Guarapiranga: não se consiguirar chegar na carga meta.
elementos para o desenho de um manual (parte operacional)
Carga meta tem vantagem de trabalhar as fontes de poluicao
concentracao - vantagem é olhar o objetivo final isto é a qualidade da agua no rio
como se chega a meta ? Não se foge de trabalhar Meta em concentracao (com varios jeitos de fazer: carga meta, classes, etc)
meta de reducao de cargas - mais facilmente negociada, melhor comunicada
como correlacionar por trecho ? administrando os usos
internalizar o escalonamento

## CargasDifusas
PARAMETROS, META e % DE TEMPO DE ATENDIMENTO
Livre Registro dos Argumentos - Parâmetros | Proposta: Diretrizes para o Enquadramento, com foco em Carga Difusa
carga difusa - só é possivel ações qualitativas, não há possibilidade de estabelecimento de metas | CURTO PRAZO -
ANALISAR AS METODOLOGIAS EXISTENTES DE ESTIMATIVA DE CARGA DIFUSA
qual a medida ? Qual ação ? Qual resposta? | Proposta 1 - Estabelecer diretriz ou recomendar para explicitar NAS RECOMENDAÇÕES DO MANUAL a estimativa de cargas difusas na proposta de Enquadramento, nos trechos criticos identificados nos planos de bacias hidrograficas
Levantar o que se tem ? Definir dados primários ?
estimar cargas difusas no PCJ. Minimizou-se as cargas difusas ao colocar Q7,10. Como ponderar carga difusa na seca? PCJ fez um coeficiente para esta questao.
problema de subestimar sistematicamente a carga difusa. | MÉDIO E LONGO PRAZO -
proposta de esclarecer que na questao das cargas difusas, não utilizar a vazao de referencia (das cargas pontuais). | Proposta 2 - Definir bases para ESTABELECIMENTO de metas, atraves da proposicao de uma metodologia para quantificar a contribuição da carga DIFUSA, debitando-se os valores da carga PONTUAL | DEFINIR METODOLOGIA DE ESTIMATIVA DE CARGAS DIFUSAS E MECANISMOS DE CONTROLE
levantamento de literatura DF para atendimento ao ZEE - indicadores: comparação com medidas DF dos tributarios considerando a ocupacao (3 tipos de ocupacao), comparando com um de SP e um Norteamericano. Area com ocupacao não muito urbana, chegou-se a um valor de coerencia. | PREOCUPAÇÃO EM NÃO ONERAR APENAS OS SETORES DE POLUIÇÃO PONTUAL
quer-se chegar a uma capacidade de suporte daquele corpo hidrico.
Buscamos metodologia nas estimativas para que consigamos separar o problema da carga pontual, possibilitar um programa de implementação que não extrapole as responsabildades. Não se pretende ainda hoje ter uma. Tem-se que tirar da carga pontual a responsabilidade da carga difusa. é um objetivo do mapeamento dos estudos.
Exemplo DF de desenvolver tipologias de unidades de planejamento urbano (UST) para associar as faixas de cargas difusas = monitoramento dedicado
art 5 da 91 já diz isto: a caracterização
outra idéia - usar os recursos de modelagem, com calibração, para identificar a contribuição da carga difusa (identificação de parcelas).
Objetivo: quer-se quantificar a responsabilidade da carga pontual para que se definir a real responsabilidade dos entes poluidores. O setor de saneamento está onerado com uma responsabilidade do qual ele mesmo representa apenas uma parte.
Talvez não seja suficiente para chegar ao Enquadramento: é importante criar uma meta factível, com a parte do que não se controla.
Abordagens para o plano de implementação: Repensar as tecnologias: porque coletar 100% do esgoto se o tipo de solo do Nordeste pode absorver o esgoto, sem maiores prejuízos. Os setores são resistentes a soluções alternativas.

## Diretrizes Gerais
Diretrizes Gerais
Proposta 1 - Criar um guia orientativo (manual) com diretrizes metodológicas para o Enquadramento
Proposta 2 - Criar uma carta resumo desta oficina