Ao

Presidente da Câmara Técnica do Plano Nacional de Recursos Hídricos

Brasília - DF

Prezados Membros da CT Plano Nacional de Recursos Hídricos

O setor industrial vem, por meio dessa, apresentar considerações sobre os documentos relativos ao Plano Estratégico de Recursos Hídricos da Margem Direita do Rio Amazonas - PMDA, disponibilizados pela Agência Nacional de Águas – ANA em setembro de 2010. Inicialmente é importante parabenizar a ANA pelo excelente trabalho técnico realizado, que permite uma ampla sistematização das informações disponíveis sobre os afluentes da margem direita do Rio Amazonas. A consolidação dos documentos do PMDA, por si, já é um marco para o conhecimento dessa região, estratégica para o desenvolvimento do País, além de um valioso insumo para o planejamento nacional, regional e dos setores usuários dos recursos hídricos.

1. Antecedentes

A Rede de Recursos Hídricos da Indústria, coordenada pela Confederação na Nacional da Indústria, está atenta ao processo de elaboração do PMDA desde que tomou conhecimento da disposição do Governo Federal em empreender esse esforço. Em reunião realizada na sede da ANA no dia 23 de julho de 2009, a CNI colocou a rede de recursos hídricos à disposição para debater e articular os encaminhamentos do PMDA. No dia 10 de setembro de 2009 na sede da CNI em Brasília, representantes das Federações das Indústrias dos Estados da Região Amazônica puderam acompanhar a apresentação do Superintendente Adjunto de Planejamento Dr. Ney Maranhão e equipe sobre o andamento dos trabalhos do PMDA.

Como desdobramento dessa reunião o setor produziu dois documentos encaminhados à ANA. No dia 04 de novembro de 2009 a CNI encaminhou à ANA o documento com as contribuições do setor industrial ao PMDA. No mesmo período o Instituto Brasileiro de Mineração – IBRAM, também encaminhou um conjunto de informações sobre a atividade do setor de mineração na região. O documento sistematizado pela CNI apresenta os temas e caminhos relevantes para setor industrial no desenvolvimento da Região, enfatizando a necessidade do PMDA voltar-se ao aproveitamento do potencial dos cursos de água da região para melhorar as condições de infraestrutura e alavancar o desenvolvimento regional. No documento o setor aponta, também, a pertinência de analisar a compatibilização das hidrovias e das usinas hidrelétricas sob a perspectiva da redução de emissões de gases causadores do efeito estufa.

Entre outros aspectos, o setor produtivo destaca a necessidade de que o PMDA contribua para criar um ambiente institucional apto a permitir a exploração dos potenciais associados aos recursos hídricos de forma a transformar as vantagens comparativas regionais em efetivas vantagens competitivas nacionais. Além desses aspectos de caráter mais conceitual, o setor produtivo manifestou sua preocupação com a integração das informações existentes possibilitando a sua otimização de forma a reduzir a demanda de elaboração de novos e diversos estudos. Demanda essa que  aumenta o custo de implantação dos empreendimentos sem necessariamente incrementar a efetividade da avaliação ambiental dos empreendimentos pretendida.

Outro aspecto destacado foi importância do PMDA incorporar diretrizes institucionais relacionadas: (i) aos mecanismos de articulação com o planejamento do setor elétrico, o PAC, o ZEE e o Plano Nacional de Mudanças Climáticas, aprovado em dezembro de 2008; (ii) às formas de adequar o modelo de gestão de recursos hídricos às particularidades regionais. Já naquela oportunidade o setor produtivo manifestou sua preocupação com o instrumento de enquadramento, destacando:

“Uma das preocupações mais evidentes é o tratamento a ser dado ao enquadramento dos cursos de água e a cobrança pelo uso da água frente às especificidades regionais. Ambos os instrumentos da Política de Recursos Hídricos merecem ser repensados frente ao descompasso entre a sua regulação atual e as especificidades da região amazônica.”

A ANA não comentou aos documentos e nem mesmo respondeu às diversas iniciativas da CNI para retomar o diálogo sobre o PMDA, durante o segundo semestre de 2009 e o primeiro de 2010. Os resultados dos estudos de diagnósticos, de cenários e os documentos propositivos foram disponibilizados em conjunto, restringindo a possibilidade de participação e diálogo durante o processo de elaboração do PMDA.

2. Debate na CTPNRH

O debate sobre o PMDA no âmbito do CNRH teve início na 65ª Reunião da CTPNRH nos dias 27 e 28 de setembro de 2010. Na oportunidade, também foi apresentado Ofício do Secretario de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do MMA ressaltando a relevância do plano e solicitação uma ágil apreciação da CTPNRH. Os representantes do setor industrial se articularam, por meio da Rede de Recursos Hídricos da Indústria, para internalizar a discussão e construir uma posição do setor.

O fato dos documentos disponibilizados pela ANA no dia 08 de setembro terem sido objeto de revisões até a reunião dificultou o acompanhamento das alterações por parte dos representantes do setor industrial. Deste modo, destacamos que os documentos utilizados como referência para essa análise são aqueles disponibilizados no dia 08 de setembro. Além dos documentos, os comentários do setor industrial pautam-se também pela apresentação do Dr Ney Maranhão na CTPNRH.

3. Considerações de Caráter Geral

Em linhas gerais, conforme já aprontado na introdução desse documento, o setor industrial entende que o documento apresenta excelente nível técnico e destaca as questões fundamentais para o desenvolvimento da região, tais como a compatibilização da geração de energia e a navegação, os problemas decorrentes da carência de esgotamento sanitário, a necessidade de articulação mais efetiva entre os instrumentos da política de recursos hídricos com a política ambiental, entre outros. Nesse contexto o setor industrial entende que o PMDA desde já se configura como uma referência para a ação pública e privada na região.

Tendo em vista a relevância do documento e a disposição do Governo Federal institucionalizá-lo por meio de uma Resolução específica do CNRH o setor industrial entende que alguns aspectos devem ser observados. Apresenta-se abaixo uma lista de aspectos gerais que, na opinião do setor industrial, mereceriam maior discussão e, eventualmente, alguma adequação:

- Inicialmente não foi identificado, nos documento do PMDA, a discussão sobre as eventuais adequações e ajustes na aplicação dos instrumentos da Política de Recursos Hídricos a luz das especificidades regionais. A diretriz de adequação dos instrumentos da Política de Recursos Hídricos às epecificidades regionais, que orienta a concepção do Programa II do Plano Nacional de Recursos Hídricos não parece estar traduzida no PMDA.

- O processo estabelecido pela ANA para a elaboração do PMDA não permitiu um diálogo sistemático com os setores produtivos, conforme orientam os fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Essa dinâmica, associada ao ritmo acelerado para a aprovação do Plano no âmbito do CNRH imposto pelo Governo Federal, dificultou a análise minuciosa dos documentos por parte dos representantes do setor industrial. Assim sendo, o processo estabelecido não condiz com a pretensão apresentada no plano de que o “PRH DA BACIA AMAZÔNICA: AFLUENTES DA MARGEM DIREITA foi concebido para trilhar uma sistemática própria, em parte regulamentada, em parte subordinada às características das bacias e de seus atores, mas sempre como um processo dinâmico, progressivo e permeável, cujo resultado final almejou traduzir um acordo quanto aos rumos a imprimir na gestão dos recursos hídricos na região.(grifo nosso)”.

- O perfil e o estilo do PMDA extrapolam o escopo de um Plano de Recursos Hídricos, aproximando o documento a um Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional. A escala de planejamento e as bases de informação utilizadas, em sua maioria secundárias, não condizem com algumas orientações de caráter operacional apresentadas no Plano. Nesse sentido, é importante manter uma coerência maior entre a escala de planejamento estratégico, o nível de detalhamento das propostas e o fato de ser o primeiro plano para essas Bacias, conforme o próprio documento destaca: “São elementos determinantes para o partido metodológico de elaboração do PRH da Bacia Amazônica - Afluentes da Margem Direita: o fato de que este deve ser o primeiro plano de recursos hídricos elaborado para estas bacias”.

- O setor de transportes demanda a garantia do princípio dos usos múltiplos com maior vigor, tendo em vista a necessidade de criar condições para viabilizar a operação das hidrovias do Madeira e do Tapajós, relevantes para o desenvolvimento regional, de forma compatível com a geração de energia hidrelétrica. As hidrovias dependem de obras, barragens e eclusas, associadas ou não com o setor elétrico, que devem ser compatibilizadas com os diversos interesses sobre a região e, também, com a pressão sobre reservas indígenas e unidades de conservação. Nesse sentido, torna-se necessário maior clareza sobre o papel dos órgãos responsáveis pela gestão dos recursos hídricos na implementação do Programa A6 e dos subprogramas A4.3, B1.1, B1.2 e C1.2, tendo em vista que é desses órgãos e colegiados a atribuição precípua de zelar pelo princípios de usos múltiplos.

- A importante iniciativa de acolhimento das ações de caráter setorial no escopo do PMDA, não garante per se uma articulação entre os diferentes setores usuários. Para essa articulação tornar-se efetiva recomenda-se que, antes mesmo da aprovação do PMDA, esteja claro e explicitado qual o papel dos órgãos gestores e colegiados de recursos hídricos na implantação desses programas de caráter setorial.

4. Proposta de Enquadramento dos Cursos de Água

A precariedade e os vazios de informações primárias sobre qualidade de água, das demandas por recursos hídricos, das vazões regularizadas atuais e futuras e o fato da questão da qualidade da água na região ser muito peculiar, indicam a dificuldade de estabelecer uma proposta de meta, tal como apresentada no Capítulo 12, sobre enquadramento ou sobre os parâmetros de alocação de água.

Especificamente ao tratar de enquadramento dos cursos de água, é fundamental que sejam seguidas estritamente as recomendações da RESOLUÇÃO CNRH no 91 de novembro de 2008 em especial no que é descrito no § 2º “O processo de elaboração da proposta de enquadramento dar-se-á com ampla  participação da comunidade da bacia hidrográfica, por meio da realização de consultas públicas,encontros técnicos, oficinas de trabalho e outros.”

Além desse aspecto, é importante ressaltar que a proposta de enquadramento apresentada enfatiza os grandes rios, quando o diagnóstico aponta que os “problemas de qualidade da água na região ocorrem principalmente nos rios de pequeno e médio porte, como os igarapés que atravessam áreas urbanas e recebem esgotos doméstico sem tratamento. Nestes casos, os parâmetros Oxigênio Dissolvido, Demanda Bioquímica de Oxigênio e Coliformes Termotolerantes são os mais importantes”. No caso dos grandes rios, o diagnóstico indica que: “os problemas relacionados a poluição por esgoto doméstico são menos freqüentes, devido a grande capacidade de diluição destes corpos d’água”. Tais colocações reforçam o argumento de que não existe justificativa para apressar a apresentação de uma proposta de enquadramento, reforçando a recomendação que a mesma deveria ser colocada em discussão após o detalhamento e a implantação das ações do Subprograma A.5.1.

O documento de diagnóstico considera, também, que “as questões relacionadas ao mercúrio, nutrientes e sedimentos são mais relevantes, estando relacionadas às atividades de garimpo e alteração do uso dos solos”. Questiona-se se essa não seria uma conclusão precipitada, dada a fragilidade das informações primárias sobre a qualidade das águas e de cadastro de usuários na região.

Finalmente, considerando-se a falta de estrutura dos órgãos gestores e falta de implementação dos instrumentos de gestão que podem subsidiar a alocação da água e o  conhecimento das características dos lançamentos de efluentes, a fragilidade da proposta e os riscos de ações futuras do MP contra os órgãos gestores e usuários da água, caso atendidos os padrões de qualidade da Classe estabelecida na Resolução do CNRH que aprova o PMDA, recomenda-se que: em substituição da proposta de enquadramento sejam estabelecidas diretrizes para o enquadramento, com foco, nas ações estruturantes para os próximos quatro anos, quais sejam: (i) definição de áreas prioritárias para a implantação ou ampliação do monitoramento quali-quantitativo, com indicações de problemas de qualidade (próximas aos centros urbanos e localizadas nas zonas de maior crescimento de atividades econômicas); (ii) que sejam priorizadas nestas regiões a efetivação da implantação de cadastro e outorga para subsidiar o estabelecimento de metas de alocação e o próprio enquadramento.

Em face do exposto, não se encontra justificativa para a apresentação de uma proposta de enquadramento no presente momento, quando todas as ações previstas no subprograma referido estão voltadas a produzir elementos para subsidiar a elaboração de tal proposta. Entende-se assim que, uma proposta de enquadramento deve ser fruto do subprograma A.5.1, depois de sua implantação. Reitera-se, portanto, que neste momento o PMDA deveria estabelecer diretrizes e ações estruturantes prioritárias para subsidiar uma futura proposta de enquadramento.

5. Proposta de Marco de Alocação de Água

Com a mesma argumentação utilizada no item anterior, não se encontra justificativa para que uma proposta de marco de alocação de água seja apresentada nesse momento.  Inicialmente o instrumento “marco de alocação de água” não encontra respaldo na legislação de recursos hídricos, mesmo sendo uma iniciativa valiosa para a consolidação da gestão dos recursos hídricos. Essa situação particular indica que, sua adoção deve ser precedida de um amplo e amadurecido consenso entre os Governos Federal e Estaduais, os usuários da água e a sociedade da bacia. A definição, por meio de uma Resolução do CNRH, sem esse prévio acordo social e sem que sejam claramente identificados os mecanismos de monitoramento (eventuais sanções pela não conformidade) e os respectivos responsáveis pelas metas fragilizam o uso desse mecanismo. A definição desse novo mecanismo e de sua sistemática de operação não parece ser objeto de um Plano Estratégico.

Com relação à proposta apresentada, algumas questões poderiam ser esclarecidas. Foi analisado o impacto das vazões nos pontos de entrega na operação dos setores de navegação e geração de energia hidrelétrica? Essas são repercussões significativas e seriam uma importante informação para subsidiar a análise e maturidade da proposta.

6. Apoio à Criação de Áreas Protegidas

Conforme o documento do PMDA, “A moderna concepção da gestão ambiental – identificar áreas de grande valor ambiental e protegê-las - tem sido adotada na Amazônia, mas carece de uma maior efetividade ao passar do estágio decisório-normativo para sua implementação na prática – demarcação, administração, fiscalização.”

Essa assertiva choca-se com a constatação do ZEE, mais alinhada com os preceitos da sustentabilidade, cujo trecho sobre o tema é reproduzido abaixo:

Linha 5355 - O desafio estratégico para um desenvolvimento com menor impacto ambiental tem sido até agora enfrentado pela política de áreas protegidas, que tem cumprido o seu papel de barrar a expansão da fronteira tanto em nível simbólico como concreto. Mas elas não geram emprego e renda na escala necessária, o que exige outras estratégias.

7. Considerações específicas

Somam-se às considerações apresentadas um conjunto de contribuições e questionamentos sobre aspectos específicos, a serem repassados à ANA para análise, comentário e incorporação caso julgados pertinentes por essa Câmara Técnica.

- Pg 14.7 - Volume I – Faltam às referências citadas nos parágrafos 5 e 6;

- A figura 4.1 Indica que a base de dados inclui a coleta de dados primários, no relatório, no entanto, é mencionado que são somente dados secundários. Sugere-se deixar claro este item;

- O Capítulo sobre qualidade da água não apresenta um quadro resumo com as fontes de dados utilizadas e metodologias usadas, nem como foi feita a sua validação. Ressaltamos especial preocupação com a validade científica dos dados gerados no âmbito do projeto Brasil das Águas;

- Pg 14.19 - Dados de DBO reportados indicam que houve problema metodológico/analítico, uma vez que foram reportados dados de DBO de 0,7 mg/l. A metodologia padrão  indica que o menor valor possível a ser reportado é < 2 mg/l;

- Pg 14.16. - A afirmação de que o baixo oxigênio dissolvido se deve a baixa quantidade de fitoplacton está equivocada. A concentração de oxigênio somente difere da condição de equilíbrio (função de pressão, temperatura basicamente). quando da presença de compostos químicos. Neste caso, compostos orgânicos oxidáveis (ou inorgânicos com menor frequência neste tipo de ambiente)  podem causar a sua depleção (concentração menor do que a do equilíbrio). Situação típica da maioria dos rios que recebem lançamentos de cargas orgânicas numa concentração tal que a reaeração não permite manter o equilíbrio. Por outro lado, concentração poderá ser maior do que a do equilíbrio, durante o dia, por exemplo, quando existirem muitas algas. Não o contrário, ou seja, a falta de algas jamais justifica nível baixo de oxigênio;

- Pg 14.27 - Dados de coliformes termotolerantes são de 2004 e 2005 são muito defasados e só reforçam a fragilidade dos dados de qualidade;

- Pg 15.4. Os dados da tabela 15.2 são contraditórios com o segundo parágrafo (43 tem índice de atendimento menor do que 40%);

- Vol II: item 10 – As metas de monitoramento restritas a sondas multiparâmetros são insuficientes para subsidiar o estabelecimento de metas de qualidade, compatíveis com as características da região/água. Sugere-se que seja elaborado (e implantado) em conjunto com órgãos gestores locais e a ANA um plano de monitoramento "in situ" para as áreas de maior criticidade (DBO, mercúrio, P, N, coliformes, dentre outros);

- Pg. 13.27 – Apresenta em termos gerais o monitoramento. Os custos estimados R$ 8,8 milhões referem-se à aquisição de equipamentos? Foram estimados os custos de operação do monitoramento? Sugere-se avaliar e incorporar estes custos no plano de monitoramento mencionado no item anterior, pelo menos para um período de 04 anos, no mínimo.

Os representantes do setor industrial colocam-se à disposição da CTPNRH e da ANA para esclarecimentos adicionais que se façam necessários, bem como para avançar na construção de um processo de planejamento para os afluentes da Margem Direita do Amazonas nessa e nas etapas futuras.

Considerar os rios navegáveis ou potencialmente navegáveis.