| QUADRO DE ANÁLISE – ISNTRUÇÕES NORMATIVAS – ES, MG E BA OUTORGA PARA DILUIÇÃO DE EFLUENTES EM CORPOS DE ÁGUA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº | ESPIRITO SANTO - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 007 DE 21 DE JUNHO DE 2006 | MINAS GERAIS - | BAHIA - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2007 |
|  | Estabelece critérios técnicos referentes à outorga para diluição de efluentes em corpos de água superficiais do domínio do Estado do Espírito Santo. | Dispõe sobre procedimentos gerais de natureza técnica e administrativa a serem observados no exame de pedidos de outorga para o lançamento de efluentes em corpos de água superficiais no domínio do Estado de Minas Gerais. | Dispõe sobre critérios técnicos referentes à outorga para fins de diluição, transporte ou disposição final de esgotos domésticos em corpos de água de domínio do Estado da Bahia. |
| C | Considerando a necessidade de estabelecer critérios técnicos referentes à outorga para diluição de efluentes em corpos de água superficiais do domínio do Estado do Espírito Santo; |  | Considerando a necessidade de estabelecer critérios técnicos referentes à outorga para lançamento de esgotos domésticos para fins de diluição, transporte ou disposição final em corpos de água de domínio do Estado da Bahia; |
| C | Considerando o Art. 12 da Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e determina que está sujeito à outorga o “lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final”; |  | Considerando o art. 12, inciso III, da Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e determina que está sujeita à outorga o “lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final”; |
| C | Considerando o art. 21, parágrafo único, da Lei Estadual nº 5.818, de 29 de dezembro de 1998, que determina que a outorga, até a edição do Plano de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas, se fará atendendo critérios técnicos estabelecidos pelo órgão gestor da Política Estadual dos Recursos Hídricos; |  | Considerando o art. 12, caput, da Lei Estadual nº 10.432, de 20 de dezembro de 2006, que institui a Política Estadual de Recursos Hídricos e determina que “ficam sujeitos a outorga de direito de uso de recursos hídricos ou anuência do órgão executor da Política Estadual de Recursos Hídricos...” e o inciso V que “o lançamento de esgotos e efluentes líquidos em corpos d’água para diluição”; |
| C | Considerando o disposto na Resolução nº 16, de 08 de maio de 2001, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH e Resolução Normativa nº 005, de 07 de julho de 2005, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH, que estabelecem critérios gerais para a outorga de direito de uso de recursos hídricos no âmbito de suas competências; |  | Considerando o disposto na Resolução nº 16, de 08 de maio de 2001, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH e a Instrução Normativa nº 01/SRH, de 27 de fevereiro de 2007, que estabelecem critérios gerais para a outorga de direito de uso de recursos hídricos no âmbito de suas competências; |
| C | Considerando o art. 5º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 248, de 28 de junho de 2002, que determina a competência do IEMA para implantar e executar a Política Estadual de Recursos Hídricos e os Projetos e Programas Estaduais referentes ao setor; Considerando o art. 5º, inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 248, de 28 de junho de 2002, que determina a competência do IEMA para analisar as solicitações e expedir as outorgas de direito de uso de recursos hídricos, efetuando a sua fiscalização; Considerando o art. 33, XVII, do Decreto Estadual nº 1.382-R de 07 de outubro de 2004, que determina ser de competência do Diretor Presidente do IEMA estabelecer normas que assegurem ao IEMA perfeita execução de trabalho; Considerando o art. 11 da Instrução Normativa IEMA nº 019, de 04 de outubro de 2005, que estabelece que os critérios técnicos para lançamento de efluentes em corpos de água serão definidos em Instrução Normativa específica. |  | Considerando que o art. 37, inciso XVIII, da Lei Estadual nº 10.432, de 20 de dezembro de 2006, e art. 2º, do Decreto Estadual nº 10.255, de 15 de fevereiro de 2007, que determinam ser de competência da Superintendência de Recursos Hídricos - SRH, estabelecer normas técnicas que assegurem a operacionalidade de suas atividades; |
| C |  |  | Considerando que na Resolução nº 357, de 17 março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, o enquadramento expressa metas finais a serem alcançadas, podendo ser fixadas metas progressivas intermediárias, obrigatórias, visando a sua efetivação; |
| 1º | Art. 1º Estabelecer critérios técnicos a serem observados na análise dos processos de outorga para fins de diluição de efluentes em corpos de água superficiais do domínio do Estado do Espírito Santo. Parágrafo único – Os procedimentos administrativos a serem observados na formalização e análise dos processos de outorga seguem o disposto na Instrução Normativa IEMA nº 019, de 04 de outubro de 2005. | Art. 1º Dispor sobre procedimentos gerais de natureza técnica e administrativa a serem observados no exame de pedidos de outorga para o lançamento de efluentes em corpos de água superficiais no domínio do Estado de Minas Gerais. | Art. 1º Estabelecer critérios técnicos para outorga de lançamento de esgotos domésticos em corpos de água de domínio do Estado da Bahia para fins de diluição, transporte ou disposição final. Parágrafo único – Os procedimentos administrativos a serem observados na formalização e análise dos processos de outorga do direito de uso da água seguem o disposto na Instrução Normativa nº 01/SRH, de 27 de fevereiro de 2007. |
| 2º | Art. 2º Para os fins desta Instrução Normativa considera-se como vazão de diluição a quantidade de água do corpo receptor necessária para diluição da carga de determinado poluente presente no efluente em função da classe de enquadramento do respectivo corpo de água. | Art. 2o – A análise do requerimento de outorga para o lançamento de efluentes será efetuada tendo como referência: I - o parâmetro Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) II - a disponibilidade hídrica para diluição, função da vazão de referência; III - a vazão de diluição, assim considerada como a quantidade de água necessária para a diluição da concentração de DBO; IV – a concentração de DBO no efluente; V – a concentração permitida de DBO no corpo de água superficial onde é realizado o lançamento; VI – a concentração de DBO no corpo de água superficial, imediatamente a montante do lançamento; e VII - as metas progressivas de melhoria de qualidade, de acordo com o programa para efetivação do enquadramento; § 1o – No caso de efluentes cujo parâmetro principal não seja a DBO, serão utilizados os parâmetros mais representativos desse efluente, seguindo a Declaração de Carga Poluidora do Empreendimento. | Art. 2º Para os fins desta Instrução Normativa considera-se como vazão de diluição, transporte ou disposição final a quantidade de água do corpo receptor necessária para diluir, transportar ou dispor a carga de determinado parâmetro presente no efluente em função da classe de enquadramento do respectivo corpo de água. |
| 3º | Art. 3º A outorga para fins de diluição de efluentes será emitida em termos da vazão de diluição, no caso de lançamento em cursos de água, e em termos de percentual de comprometimento da carga máxima admissível para determinado poluente, no caso de lançamento em lagos e reservatórios, que poderão ser modificados ao longo do prazo de vigência da outorga, em função dos critérios específicos definidos no correspondente Plano de Recursos Hídricos de Bacia Hidrográfica ou, na inexistência deste, pelo órgão competente, conforme disposto no Art. 11 da Resolução Normativa CERH nº 005, de 07 de julho de 2005. (Redação alterada pela Instrução Normativa IEMA nº 007, de 23 de junho de 2008) § 1º A vazão de diluição poderá ser destinada a outros usos no corpo de água, desde que não lhe agreguem carga poluente adicional. § 2º A outorga nos casos de empreendimentos de aqüicultura, cujas estruturas de cultivo localizem se no corpo de água, será emitida considerando, dentre outros, o volume e a área ocupados pelas estruturas de cultivo, a quantidade e teor de fósforo da ração, a carga diária de fósforo gerada na atividade, as espécies cultivadas, a produção anual, o número de ciclos de cultivo, a conversão alimentar, a densidade de estocagem, o tempo de residência da água no corpo hídrico e o enquadramento do corpo de água. | Art. 3° – Ficam estabelecidos os seguintes critérios para a determinação da vazão de diluição: I – Caso o corpo de água superficial apresente qualidade melhor do que prescreve sua classe, a concentração permitida de DBO no corpo receptor será igual ao padrão de DBO estabelecido na legislação ambiental vigente. II – Caso o corpo de água superficial apresente qualidade igual ou pior ao que prescreve sua classe, a concentração permitida de DBO no corpo receptor será estabelecida pelo órgão gestor de recursos hídricos na análise do requerimento de outorga. Parágrafo único – Para os corpos de água superficiais em processo de recuperação, referido no inciso II, o órgão gestor estabelecerá, periodicamente, padrões intermediários de DBO, até que seja atingido o valor estabelecido em sua classe de enquadramento. | Art. 3º A outorga para diluição, transporte ou disposição final de esgotos domésticos em corpo de água de domínio do Estado da Bahia, obedecerá as seguintes condicionantes: I – Disponibilidade hídrica, no corpo receptor, suficiente para diluição, transporte ou disposição final; II - Metas obrigatórias progressivas intermediárias e final, visando os padrões de qualidade da classe em que o corpo receptor estiver enquadrado. Parágrafo único. Na ausência de metas obrigatórias progressivas intermediárias e final, devem ser obedecidos os padrões de qualidade da classe em que o corpo receptor estiver enquadrado. Art. 4º As vazões de diluição a jusante de cada lançamento poderão ser novamente disponibilizadas, observadas a capacidade de autodepuração do curso de água e a respectiva classe de enquadramento. |
| 4º | Art. 5º Ficam estabelecidos os seguintes critérios de outorga para lançamento de efluentes em corpos de água superficiais: I - O somatório das vazões de diluição outorgadas em cursos de água fica limitado a 50% (cinqüenta por cento) da vazão de referência. II - O somatório das cargas outorgadas em lagos e reservatórios e a montante desses fica limitado à carga máxima admissível para determinado poluente, calculada para a vazão média de longo termo subtraída de 50% (cinqüenta por cento) da vazão de referência, quando não houver, nos lagos e reservatórios em questão, captação de água regularizada quanto à outorga, para fins de abastecimento público. II-A - O somatório das cargas outorgadas em lagos e reservatórios e a montante desses fica limitado à carga máxima admissível para determinado poluente, calculada para 50% (cinqüenta por cento) da vazão de referência, quando houver, nos lagos e reservatórios em questão, captação de água regularizada quanto à outorga, para fins de abastecimento público. (Incluído pela Instrução Normativa IEMA nº 007, de 23 de junho de 2008) III - Para um mesmo lançamento de efluentes, salvo os casos tecnicamente justificados pelo IEMA, nenhum usuário receberá outorga superior a: a) 25% (vinte e cinco por cento) da vazão de referência, no caso de cursos de água; b) 50% (cinqüenta por cento) da carga máxima admissível para determinado poluente, calculada para a vazão média de longo termo subtraída de 50% (cinqüenta por cento) da vazão de referência, no caso de lagos e reservatórios e a montante desses, quando não houver, nos lagos e reservatórios em questão, captação de água regularizada quanto à outorga, para fins de abastecimento público. (Redação alterada pela Instrução Normativa IEMA nº 007, de 23 de junho de 2008) c) 50% (cinqüenta por cento) da carga máxima admissível para determinado poluente, calculada para 50% (cinqüenta por cento) da vazão de referência, no caso de lagos e reservatórios e a montante desses, quando houver, nos lagos e reservatórios em questão, captação de água regularizada quanto à outorga, para fins de abastecimento público. (Incluída pela Instrução Normativa IEMA nº 007, de 23 de junho de 2008) IV - As vazões de diluição a jusante de cada lançamento poderão ser novamente disponibilizadas, observada a capacidade de autodepuração do curso de água e a respectiva classe de enquadramento. | Art. 4o – Ficam estabelecidos os seguintes critérios para definição dos limites da disponibilidade hídrica outorgável: I - O somatório das vazões de diluição outorgadas na bacia de drenagem a montante do ponto de lançamento considerado fica limitado à vazão de referência do corpo de água superfcial, descontando-se o percentual máximo de vazão outorgável para captação. II - A vazão máxima outorgável para diluição de efluentes, por empreendimento, não deverá ser superior a 50% da vazão de referência. III - Em casos excepcionais, caracterizados por especificidades hidrológicas, alternativas tecnológicas e locacionais, os critérios estabelecidos neste artigo poderão ser reavaliados. | Art. 5º Para efeito desta Instrução Normativa, serão adotadas as seguintes vazões de referência para diluição, transporte ou disposição final, exceto em áreas estuarinas e rios intermitentes: I – A vazão de referência para análise hidrológica e hidráulica dos pedidos de outorga para fins de diluição, transporte ou disposição final de esgotos doméstico em corpos de água é com 90% (noventa por cento) de permanência a nível diário (Q90). II – O limite máximo individual da vazão reservada para a diluição, transporte ou disposição final dos esgotos domésticos é de até 20% (vinte por cento) da vazão de referência. III – O somatório das vazões reservadas para a diluição, transporte ou disposição final dos esgotos domésticos, para cada ponto de análise, será no máximo de 50% da Q90. IV – No caso de ambientes lênticos (lagos, lagoas ou reservatórios) que tenham contribuições de mananciais superficiais perenes, considera-se como vazão de referência àquela correspondente a área de contribuição dos cursos de água afluentes aos mesmos. |
| 5º | Art. 6º Na análise técnica para emissão de outorga serão avaliados os seguintes parâmetros: I - Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) para lançamentos em cursos de água; II – Fósforo para lançamentos em lagos e reservatórios e a montante desses. | Art. 5o – Para a outorga de lançamento de efluentes em corpos de água intermitentes, o órgão gestor de recursos hídricos definirá, em articulação com o órgão de meio ambiente, condições especiais para o lançamento. | Art. 6º Na análise técnica para emissão de outorga de diluição, transporte ou disposição final serão avaliados os seguintes parâmetros: I - Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e Coliformes Termotolerantes em cursos de água; II – Nitrogênio e Fósforo para ambientes sujeitos a eutrofização. § 1º Na emissão da outorga deverá ser informada a vazão reservada para a diluição, transporte ou disposição final dos esgotos domésticos, assim como a vazão, as concentrações de DBO520 e Coliformes Termotolerantes do efluente, e de Nitrogênio e Fósforo para os ambientes sujeitos a eutrofização. § 2° A outorga para vazão de diluição, transporte ou disposição final dos esgotos domésticos será emitida em termos da vazão reservada no manancial, podendo vir a ser modificada ao longo do prazo de validade da mesma, em função dos critérios específicos definidos pela SRH. |
| 6º | Art. 4º As vazões de referência tratadas nessa Instrução Normativa são aquelas estabelecidas na Instrução Normativa IEMA nº 010, de 18 de julho de 2007. (Redação alterada pela Instrução Normativa IEMA nº 007, de 23 de junho de 2008) Parágrafo único – No caso de lagos e reservatórios considera-se como vazão de referência àquela correspondente à bacia de contribuição dos cursos de água afluentes aos mesmos. | Art. 6o – Para ambientes lênticos e intermediários deverá ser considerada como vazão de referência aquela correspondente à bacia de contribuição no ponto de lançamento. | Art. 7º Para o cálculo da vazão de diluição, transporte ou disposição final em rios intermitentes, a vazão de referência será calculada com base na série de vazões no período de ocorrência de escoamento. Parágrafo único. Os limites máximos individuais e o somatório das vazões reservadas para a diluição, transporte ou disposição final dos esgotos domésticos em rios intermitentes permanecem os mesmos estabelecidos nos incisos II e III, do art. 5º, desta Instrução Normativa. |
| 7º |  | Art. 7o – Para os empreendimentos com licença de operação, a análise da outorga deverá observar as condições estabelecidas no processo de licenciamento ambiental no tocante ao lançamento de efluentes. | Art. 8º A SRH poderá, a qualquer momento, mediante fundamentação técnica e publicação de Instrução Normativa, acrescentar outros parâmetros de qualidade, bem como torná-los mais restritivos. |
| 8º |  | Art. 8o – O órgão gestor de recursos hídricos, por meio de portaria específica, convocará os empreendimentos já licenciados para obtenção de outorga de lançamento de efluentes ou, na ausência de convocação, a outorga será requerida quando da revalidação da licença. | Art. 9º A SRH poderá exigir do requerente a apresentação de estudo de capacidade de suporte de carga do corpo de água receptor, quando couber. |
| 9º |  | Art 9º - Os usuários não sujeitos ao processo de Autorização Ambiental de Funcionamento ou Licenciamento Ambiental pelo Estado estão dispensados da obtenção da outorga para lançamento de efluentes, até que o CERH aprove critérios para a definição do uso insignificante para lançamentos de efluentes, excetuados os empreendimentos formalmente convocados pelo órgão gestor de recursos hídricos. | Art. 10 A SRH avaliará o potencial poluidor hídrico das fontes de poluição existentes à data da publicação desta Instrução Normativa, fixando prazo para adequação da vazão reservada para diluição, transporte ou disposição final dos efluentes, quando couber. |
| 10 |  | Art. 10 – O órgão gestor de recursos hídricos elaborará termo de referência com as informações necessárias para que o usuário encaminhe a requisição da outorga. |  |
| 11 |  | Art. 11 – Esta Deliberação Normativa entra em vigor na data de sua publicação. | Art. 11 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. |