Procedimentos para análise de reservatórios

Disponibilidade Hídrica Superficial x Demanda

## Sugestões para discussão do problema

Com  demanda de água

RESERVATÓRIOS

#### Sem  demanda

### Sem demanda de água

##### Lazer                            Controle de Cheias

Piscicultura                   Outros

###### ANÁLISE (única):  somente das estruturas hidráulicas; segurança da obra

(descarregador de fundo, extravasores)

1. Classificação do barramento  -   Período de Retorno

2. Hidrologia  -    Metodologia para determinação da vazão de enchente.

3. Hidráulica  -    Dimensionamento ou verificação dos extravasores.

### COM DEMANDA DE ÁGUA

##### Abast. Público                  Geração e Energia

##### Uso Industrial                   Irrigação

### Usos Múltiplos

### ANÁLISE PRELIMINAR

Priorização / Planejamento

Regional / EstaduaL/ Federal

# Empreendimento

Existente

- Regularização -

Limites para usos consuntivos

na bacia de contribuição

Órgão Outorgante

consulta

Planos de Bacia

Est. + Fed.

# Empreendimento

### Novo

### - Implantação -

2ª  ANÁLISE :	- Disponibilidade hídrica

- Verificação da possibilidade de atendimento da quantidade solicitada

Vazões de restrição:

- Natural disponível na estiagem (Q95)

- Mínima a ser mantida no curso d’água (Q7,10) – ecológica

- Vazão “Reduzida” (no trecho curto-circuitado) – PCHs

Hidrologia

- Metodologia

- Determinação das vazões de restrição

Balanço Hídrico

- Montante e jusante do ponto de análise

Proposta:

- Considerar reserva de área de drenagem para outros usos consuntivos, evitando “congelamento” da área de contribuição da bacia.

- Restrição para implantação de reservatórios onde já existam outros.

3ª  ANÁLISE : Estruturas Hidráulicas (segurança da obra)
– idem à análise “sem demanda”.