## Slide 1
MANEJO E USO DA ÁGUA NA MBR
Leandro Quadros Amorim, M.Sc.
CNRH
Câmara Técnica de Integração de Procedimentos, Ações de Outorga e Ações Reguladoras
Março de 2004

## Slide 2
Produção Mundial de Aço no Século XX
depressão de 29
2a guerra mundial
Guerra fria
1º e 2º choques do petróleo
aço
ferro gusa +
ferro esponja

## Slide 3
Produção Brasileira de Minério de Ferro

## Slide 4
Anos 60 e 7O - Implementação dos grandes projetos de mineração: sem considerações sobre água subterrânea.
Anos 80 - Minas atingem o nível d’água: a água é um problema para a mineração !
Anos 90 - Percepção da sociedade: a mineração é um problema para a conservação dos recursos hídricos !
Século 21 - exaustão das primeiras minas e início da formação de lagos: AMBAS AS ATIVIDADES SÃO COMPATÍVEIS E PODEM SER GERIDAS CONJUNTAMENTE, EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE.
Minério de Ferro e Água no Brasil

## Slide 5
Água na mineração

## Slide 6
O processo de mineração
planta
minério
disposição
controlada
estéril
água
Barragem
produtos p/ embarque e comercialização
rejeito
água
água:
controle de
efluentes
captação em córregos
rebaixamento
do nível d´água
mina

## Slide 7
Disposição
controlada de
estéril e
revegetação
Barragem
c/ controle
de efluentes
MATA DO TUMBÁ

## Slide 8
  Beneficiamento de minério
  Aspersão de pistas
  Laboratórios
  Oficinas
  Restaurantes e sanitários
Uso da água na mineração
Fontes de água na mineração
  Reciclagem
  Captações superficiais
  Rebaixamento do nível d’água

## Slide 9
Como Controlamos as Interferências na
Qualidade e Quantidade de Água
Reciclagem de 90% da água reduz o consumo
Monitoramento e controle de vazões com mitigação de impactos
Barragens de rejeito e de contenção de sólidos evitam o assoreamento
Efluentes de boa qualidade com estações de tratamento de esgotos e separação
de óleos e graxas

## Slide 10
Reservatório
Planta de
beneficiamento
Barragem
bombeamento
água
nova
água limpa - córregos
10%
10%
80%
100%
20%
10%
10%
10%
reaproveitamento
recirculação
Gestão da água na MBR
Reciclagem de 90%
da água.

## Slide 11
Sistema de abastecimento
de água da RMBH

## Slide 12
Rio São Francisco
Rio das Velhas
Rio Paraopeba
Rio Pará
Rio
São Francisco
Brasília
Goiânia
Vitória
Rio de
Janeiro
Belo Horizonte
Ouro Preto
Pirapora
Represa
de Três
Marias
75º W 60º W 45º W
0º
15ºS
30º S

## Slide 13
Rio Manso
47%
10%
20%
11%
6%
1%
2%
3%
6%
Rio das Velhas
Serra Azul
Vargem
das Flores
Ibirité
Morro Redondo
Mutuca
Fechos
Cercadinho

## Slide 14
Rebaixamento do
nível d’água

## Slide 15
44° 00'
BELO
HORIZONTE
GRUPO ITACOLOMI
SUPERGRUPO MINAS
SUPERGRUPO RIO DAS VELHAS
EMBASAMENTO
0 20 Km
N
O QUADRILÁTERO FERRÍFERO
OURO PRETO
ARCHEANO
PALEOPROT.

## Slide 16
44° 00'
BELO
HORIZONTE
GRUPO ITACOLOMI
SUPERGRUPO MINAS
SUPERGRUPO RIO DAS VELHAS
EMBASAMENTO
0 20 Km
OURO PRETO
BH
Nova Lima
Itabirito
Ouro Preto
Sabará

## Slide 17
Vazões do Rio das Velhas (Bela Fama)

## Slide 19
Embasamento
granito-gnaissico
Xisto
Quartzito
Filito
Itabirito
Dolomito

## Slide 20
Aqüífero de
circulação rasa
Aqüífero de
circulação
profunda
Ponto de descarga do aqüífero de circulação profunda

## Slide 21
Aqüífero de
circulação rasa
Aqüífero de
circulação
profunda
Ponto de descarga do aqüífero de circulação profunda

## Slide 22
Precipitação anual: Recarga (R = parcela da precipitação)

## Slide 23
LAVRA ACIMA DO NÍVEL D’ÁGUA
Precipitação anual: Recarga (R = parcela da precipitação)
Rebaixamento do NA: Vazão bombeada (Q > R)
Poços
Piezômetros de
controle

## Slide 24
LAVRA ABAIXO DO NÍVEL D’ÁGUA
Fluxo em direção aos poços

## Slide 25
EXAUSTÃO DA MINA E ENCHIMENTO DO LAGO
Fluxo em direção à cava
Canaletas periféricas: coleta de águas do escoamento superficial
Precipitação direta sobre a cava

## Slide 26
SITUAÇÃO FINAL
Retorno do NA à posição original (equilibrio hidrostático)
Melhoria das condições de recarga (maior paroveitamento da água da chuva)
Possibilidade de utilização da água do lago

## Slide 27
Capão Xavier
Mina da Mutuca

## Slide 28
Lago de Águas Claras
1/3

## Slide 29
2/3

## Slide 31
SITUAÇÃO EM MARÇO DE 2004
Profundidade: 90 m
Volume: 10 milhões de m3
Controles:
Físico-químico
Bacteriológico
Hidrobiológico
3/3

## Slide 32
SALINIZAÇÃO
FLUXO EM DIREÇÃO À CAVA
FLUXO ATRAVÉS DA CAVA
RECARGA DO AQÜÍFERO
CASO 1
CASO 2
CASO 3
Qualidade das águas

## Slide 33
Altera regimes hidrológicos superficiais e subterrâneos;
Não degrada nem contamina o aqüífero;
Impactos hidrológicos previsíveis, mitigáveis e reversíveis;
Águas de boa qualidade, passíveis de aproveitamento;
Não compromete o abastecimento público (superávit de água);
Reduz ou elimina a utilização de águas superficiais pela mineração.
Rebaixamento do nível d´água no Q.F.

## Slide 34
Ao invés de ser um problema, a proximidade entre as minas e as captações de água é uma oportunidade.

## Slide 40
Situação Atual
Mutuca
Fechos
Capão Xavier
Dolomito
Filitos e
xistos
Itabirito

## Slide 41
Adução direta
Mutuca
Fechos
Capão Xavier
Itabirito
Dolomito
Filitos e
xistos

## Slide 42
Situação final
Mutuca
Fechos
Capão Xavier
Itabirito
Dolomito
Filitos e
xistos

## Slide 43
Ribeirão Mutuca
ETA
Morro Redondo
barragem
auxiliar
Mutuca
barragem
principal
Mutuca
estação elevatória
barragem
principal
Fechos
barragem
auxiliar
Fechos
Ribeirão dos Fechos
Estação de
bombeamento
R
G
G
G
G
R
G
G
Captação do
Cercadinho
G:
Circulação por gravidade
R:
Circulação por
bombeamento
(recalque)
Ponto de controle de vazões
galeria
Conhecimento:
SISTEMA MORRO
REDONDO

## Slide 44
A proximidade da mina com mananciais possibilitará:
Que o excedente de água gerado pela mina chegue por gravidade a BH, promovendo a regularização das vazões.
Que o lago a ser formado na cava da mina seja incorporado ao sistema de abastecimento de águas, maximizando o aproveitamento dos recursos hídricos de forma permanente.
As condições para que isto aconteça já foram planejadas e serão formalizadas no plano de gestão ambiental.