## Rio Principal
Em análise | 1 | 1 - Itaúnas
Incompleto | 2 | 2- São Mateus
Deferido | 3 | 3 - Doce
Indeferido | 4 | 4 - Riacho
| 5 | 5 - Reis Magos
| 6 | 6 - Santa Maria da Vitória
| 7 | 7 - Jucu
| 8 | 8 - Guarapari
Curso de água afluente | 9 | 9 - Benevente
Lançamento de efluentes | 10 | 10 - Rio Novo
Lançamento de águas limpas | 11 | 11 - Itapemirim
| 12 | 12 - Itabapoana
13
14
15
16
17
18
19
20
21
|  | Bacia: | 2- São Mateus
|  | Curso de água: | Rio São Mateus
|  | Posição: | Rio principal
|  | Vazão de referência (Qref): | Q7,10
|  | Cota máxima outorgável (%Qref): | 50
|  | Cota máxima individual (%Qref): | 25
|  | DBO natural do curso d'água (mg/l): | 1
[11 empty] | 35 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 573.6375 |  |  | 585.4044
Usuário ou afluente | Nº. Processo | Situação do processo | Interferência / Uso | Talvegue (m) | Área (km²) | Precipitação (mm) | Nº. região homogênea | Velocidade (m/s) | Coeficiente de autodepuração (1/dia) | DBO limite (mg/l) | Efluentes ou curso de água afluente |  | Águas limpas | Características do curso de água afluente |  | Q7,10 (l/s) | 50% Q7,10 (l/s) | 25% Q7,10 (l/s) | Vazão regularizada (l/s) | X10 | K1 | a | b | Vazão efluente acumulada | Vazão de diluição |  |  | Vazão indisponível |  |  | Vazão disponível para o lançamento (l/s) | Disponibilidade para o lançamento | Comprometimento total (vazão de diluição total / 50% Q7,10 + reg) | Comprometimento individual (vazão de diluição individ / 25% Q7,10 + reg) | Observações | Técnicos responsáveis
[11 empty] | Vazão (l/s) | DBO (mg/l) | Vazão regularizada (l/s) | Diluição total (l/s) | Indisponível total (l/s) | [9 empty] | Individual (l/s) | Outros usuários (l/s) | Total (l/s) | Individual (l/s) | Outros usuários (l/s) | Total (l/s)
Cabeceira | [7 empty] | 0.1 | 0.21 | 5 | [16 empty] | 0 |  |  | 0
afluente 1 |  |  | Curso de água afluente |  |  |  |  | 0.1 | 0.21 | 5 | 35 |  | 0 | 573.6375 | 585.4044 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 573.6375 | 0 | 573.6375 | 585.4044 | 0 | 585.4044 | - | - | - | -
Foz | [7 empty] | 0.1 |  | 5 | 35 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 573.6375 | 573.6375 |  | 585.4044 | 585.4044
Note on N36: Se efluente: entrar com valores de vazão e DBO. Se afluente: buscar valor de vazão na planilha do afluente (célula N35)
Note on P36: - Se efluente e parte da vazão regularizada por barragem a montante for utilizada para diluição: entrar apenas com a % da Qref utilizada para diluição. - Se efluente e não houver barragem a montate ou Q regularizada for disponibilizada para captação: deixar em branco. - Se afluente: buscar valor na célula V35 da planílha do respectivo efluente.
Note on Q36: Se efluente: deixar em branco ou colocar tracinho "-" Se afluente: buscar na planilha do afluente valor "Diluição total" (célula AD35) e valor de "Indisponível Total" (célula AG35)
Note on AC37: É o que vem de montante sendo depurado. Para o lançamento mais a montante é sempre zero
Note on AF37: É o que vem de montante sendo depurado. Para o lançamento mais a montante é sempre zero
Note on AH36: É a vazão disponível para o lançamento em questão, já descontando o que foi indisponibilizado pelos lançamentos de montante
Note on AJ36: Este compromentimento é referente a quanto da Q7,10 foi utilizado individualmente pela vazão de diluição. Portanto este valor não pode ser superior a 50%
Note on AK36: Este compromentimento é referente a quanto da Q7,10 foi utilizado individualmente pela vazão de diluição. Portanto este valor não pode ser superior a 25%

## afluente 1
Em análise | 1 | 1 - Itaúnas
Incompleto | 2 | 2- São Mateus
Deferido | 3 | 3 - Doce
Indeferido | 4 | 4 - Riacho
| 5 | 5 - Reis Magos
| 6 | 6 - Santa Maria da Vitória
| 7 | 7 - Jucu
| 8 | 8 - Guarapari
Curso de água afluente | 9 | 9 - Benevente
Lançamento de efluentes | 10 | 10 - Rio Novo
Lançamento de águas limpas | 11 | 11 - Itapemirim
| 12 | 12 - Itabapoana
13
14
15
16
17
18
19
20
21
|  | Bacia: | 2- São Mateus
|  | Curso de água: | Afluente 1
|  | Posição: | Afluente do Rio Principal
|  | Vazão de referência (Qref): | Q7,10
|  | Cota máxima outorgável (%Qref): | 50
Voltar |  | Cota máxima individual (%Qref): | 25
|  | DBO natural do curso d'água (mg/l): | 1
[11 empty] | 35 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 573.6375 |  |  | 585.4044
Usuário ou afluente | Nº. Processo | Situação do processo | Interferência / Uso | Talvegue (m) | Área (km²) | Precipitação (mm) | Nº. região homogênea | Velocidade (m/s) | Coeficiente de autodepuração (1/dia) | DBO limite (mg/l) | Efluentes ou curso de água afluente |  | Águas limpas | Características do curso de água afluente |  | Q7,10 (l/s) | 50% Q7,10 (l/s) | 25% Q7,10 (l/s) | Vazão regularizada (l/s) | X10 | K1 | a | b | Vazão efluente acumulada | Vazão de diluição |  |  | Vazão indisponível |  |  | Vazão disponível para o lançamento (l/s) | Disponibilidade para o lançamento | Comprometimento total (vazão de diluição total / Q7,10 + reg) | Comprometimento individual (vazão de diluição individ / Q7,10 + reg) | Observações | Técnicos responsáveis
[11 empty] | Vazão (l/s) | DBO (mg/l) | Vazão regularizada (l/s) | Diluição total (l/s) | Indisponível total (l/s) | [9 empty] | Individual (l/s) | Outros usuários (l/s) | Total (l/s) | Individual (l/s) | Outros usuários (l/s) | Total (l/s)
Cabeceira |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.1 | 0.21 | 5 | [16 empty] | 0 |  |  | 0
Usuário 1 | 34777961 | Em análise | Lançamento de efluentes | 40860 | 1250 | 1179.4 | 3 | 0.1 | 0.21 | 5 | 35 | 200 |  | - | - | 1746.4718 | 873.2359 | 436.618 | 0 | 0.471 | 0.27944 | -53.19 | 0.0541 | 35 | 1706.25 | 0 | 1706.25 | 1741.25 | 0 | 1741.25 | 908.2359 | NÃO | 97.697 | 97.697
Foz |  |  |  | 85708 |  |  |  | 0.1 |  | 5 | 35 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 573.6375 | 573.6375 |  | 585.4044 | 585.4044
Note on N36: Se efluente: entrar com valores de vazão e DBO. Se afluente: buscar valor de vazão na planilha do afluente (célula N35)
Note on P36: - Se efluente e parte da vazão regularizada por barragem a montante for utilizada para diluição: entrar apenas com a % da Qref utilizada para diluição. - Se efluente e não houver barragem a montate ou Q regularizada for disponibilizada para captação: deixar em branco. - Se afluente: buscar valor na célula V35 da planílha do respectivo efluente.
Note on Q36: Se efluente: deixar em branco ou colocar tracinho "-" Se afluente: buscar na planilha do afluente valor "Diluição total" (célula AD35) e valor de "Indisponível Total" (célula AG35)
Note on AC37: É o que vem de montante sendo depurado. Para o lançamento mais a montante é sempre zero
Note on AF37: É o que vem de montante sendo depurado. Para o lançamento mais a montante é sempre zero
Note on AH36: É a vazão disponível para o lançamento em questão, já descontando o que foi indisponibilizado pelos lançamentos de montante
Note on AJ36: Este compromentimento é referente a quanto da Q7,10 foi utilizado individualmente pela vazão de diluição. Portanto este valor não pode ser superior a 50%
Note on AK36: Este compromentimento é referente a quanto da Q7,10 foi utilizado individualmente pela vazão de diluição. Portanto este valor não pode ser superior a 25%

## Vazão de referência (hidden)
| Q7,10 = X10 * K1 * (a + b*P) * AD |  |  |  | onde: K1 = C * (A + B)
Região | Coeficientes da equaçãoo de regionalização
| C | A | B | X10 | k1 | a | b
1 | 0.81 | 0.4667 | 0.0291 | 0.497 | 0.4016 | -39.03 | 0.0445
2 | 0.75 | 0.2759 | 0.0306 | 0.334 | 0.22987 | -53.19 | 0.0541
3 | 0.8 | 0.3195 | 0.0298 | 0.471 | 0.27944 | -53.19 | 0.0541
4 | 0.88 | 0.4135 | 0.0263 | 0.663 | 0.38702 | -39.03 | 0.0445
5 | 0.78 | 0.2608 | 0.0295 | 0.485 | 0.22643 | -53.19 | 0.0541
6 | 0.9 | 0.4716 | 0.0226 | 0.673 | 0.44478 | -39.03 | 0.0445
7 | 0.8 | 0.4074 | 0.0331 | 0.533 | 0.3524 | -31.96 | 0.0343
8 | 0.89 | 0.5575 | 0.027 | 0.533 | 0.52021 | -31.96 | 0.0343
9 | 0.89 | 0.6215 | 0.0242 | 0.758 | 0.57467 | -31.96 | 0.0343
10 | 0.92 | 0.5108 | 0.0242 | 0.665 | 0.4922 | -30.54 | 0.0355
11 | 0.78 | 0.3361 | 0.033 | 0.714 | 0.2879 | 10.98 | 0.0148
12 | 0.82 | 0.2227 | 0.034 | 0.751 | 0.21049 | 10.98 | 0.0148
13 | 0.87 | 0.4225 | 0.0298 | 0.705 | 0.3935 | -30.54 | 0.0355
14 | 0.79 | 0.3888 | 0.0321 | 0.758 | 0.33251 | -31.96 | 0.0343
15 | 0.8 | 0.3801 | 0.0293 | 0.764 | 0.32752 | -30.54 | 0.0355
16 | 0.97 | 0.4928 | 0.0238 | 0.823 | 0.5011 | -30.54 | 0.0355
17 | 0.81 | 0.3419 | 0.0312 | 0.745 | 0.30221 | -30.54 | 0.0355
18 | 0.79 | 0.3403 | 0.0331 | 0.7 | 0.29499 | -31.96 | 0.0343
19 | 0.83 | 0.4672 | 0.0374 | 0.626 | 0.41882 | -31.96 | 0.0343
20 | 0.86 | 0.4999 | 0.0301 | 0.7 | 0.4558 | -30.54 | 0.0355
21 | 0.82 | 0.3724 | 0.0316 | 0.729 | 0.33128 | -30.54 | 0.0355