## Quadro Resumo
MINISTÉRIO DA CIDADANIA Subsecretaria de Assuntos Administrativos Coordenação-Geral de Licitações e Contratos Coordenação de Compras e Licitações Divisão de Compras
QUADRO RESUMO
GRUPO | ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO​ | CATSER | Valor Anual Máximo Aceitável​
1 | 1 | VALOR TOTAL ANUAL FIXO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA | 23094 | 202299.334
| 2 | VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS E COMPONENTES | - | 140083.9189
VALOR GLOBAL ANUAL DA CONTRATAÇÃO (Total item 01 + total item 02) |  |  |  | 342383.2529

## BDI
MODELO DE COMPOSIÇÃO DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI (MATERIAIS) |  |  | Ministério da Saúde CT 41.2021 | Ministério da Saúde CT 63.2020 | Ministério da Justiça | PRF | % MÉDIO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % | % | % | % | %
A | GRUPO A | 4.16% | 4.2% | 4.2% | 5.27% | 2.77% | 3.723%
1 | Administração Central | 3.31% | 3.4% | 3.4% | 4% | 1.5% | 2.767%
2 | Risco | 0.85% | 0.8% | 0.8% | 1.27% | 1.27% | 0.9567%
B | GRUPO B | 6.38% | 5.32% | 5.4% | 8.96% | 5.05% | 5.257%
3 | Seguro de Risco de Engenharia | 0.29% | 0.2% | 0.2% | 0.4% | 0.56% | 0.32%
4 | Garantia | 0.24% | 0.2% | 0.2% | 0.4% | 0.14% | 0.18%
5 | Lucro Bruto | 5% | 4.12% | 4.2% | 6.93% | 3.5% | 3.94%
6 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.8% | 0.8% | 1.23% | 0.85% | 0.8167%
C | GRUPO C | 3.65% | 9.25% | 9.25% | 9.25% | 9.25% | 9.25%
7 | ISS (observar percentual da localidade) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8 | PIS | 0.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65%
9 | COFINS | 3% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6%
10 | CPRB | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
BDI | BDI = { [ ( ( 1 + A ) x (1 + B ) ) / ( 1 - C ) ] -1 } x 100 | 14.19% | 18.77% | 18.85% | 23.48% | 17.07% | 18.23%
MODELO DE COMPOSIÇÃO DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI (SERVIÇOS) |  |  | Ministério da Saúde CT 41.2021 | Ministério da Saúde CT 63.2020 | Ministério da Justiça | PRF | % MÉDIO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % | % | % | % | %
A | GRUPO A | 5.27% | 5.2% | 5.2% |  | 5.27% | 5.223%
1 | Administração Central | 4% | 4% | 4% |  | 4% | 4%
2 | Risco | 1.27% | 1.2% | 1.2% |  | 1.27% | 1.223%
B | GRUPO B | 9.64% | 9.33% | 9.41% |  | 9.35% | 9.363%
3 | Seguro de Risco de Engenharia | 0.8% | 0.4% | 0.4% |  | 0.4% | 0.4%
4 | Garantia | 0.21% | 0.4% | 0.4% |  | 0.4% | 0.4%
5 | Lucro Bruto | 7.4% | 7.32% | 7.4% |  | 7.32% | 7.347%
6 | Despesas Financeiras | 1.23% | 1.21% | 1.21% |  | 1.23% | 1.217%
C | GRUPO C | 8.65% | 14.25% | 14.25% |  | 14.25% | 14.25%
7 | ISS (observar percentual da localidade) | 5% | 5% | 5% |  | 5% | 5%
8 | PIS | 0.65% | 1.65% | 1.65% |  | 1.65% | 1.65%
9 | COFINS | 3% | 7.6% | 7.6% |  | 7.6% | 7.6%
10 | CPRB | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
BDI | BDI = { [ ( ( 1 + A ) x (1 + B ) ) / ( 1 - C ) ] -1 } x 100 | 23.56% | 28.78% | 28.86% |  | 28.87% | 28.84%

## SERVIÇO
MINISTÉRIO DA CIDADANIA Subsecretaria de Assuntos Administrativos Coordenação-Geral de Licitações e Contratos Coordenação de Compras e Licitações Divisão de Compras
DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO​ |  | VALOR
VALOR TOTAL ANUAL FIXO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA |  | 157020
BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI | 28.84% | 45279.334
VALOR TOTAL ANUAL FIXO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA |  | 202299.334

## Peças de Reposição
MINISTÉRIO DA CIDADANIA Subsecretaria de Assuntos Administrativos Coordenação-Geral de Licitações e Contratos Coordenação de Compras e Licitações Divisão de Compras
PLANILHA ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE REPOSIÇÃO, COMPONENTES ELÉTRICOS, MECÂNICOS E OUTROS
ITEM | DESCRIÇÃO | MODELO SUGERIDO / FABRICANTE / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CÓDIGO CATMAT | UNI. MEDIDA | QTDE ANUAL ESTIMADA (A) | CUSTO UNITÁRIO (B) | VALOR TOTAL (C)=(AxB)
1 | Placa lógica Catraca Eletrônica | fabricante Blantech part-number BL580006R. (ou equivalente, desde que compatível com o sistema instalado) | - | UNI. | 3 | 1262.97 | 3788.91
2 | Placa pictograma Catraca Eletrônica | fabricante Blantech part-number BL580012R. (ou equivalente, desde que compatível com o sistema instalado) | - | UNI. | 3 | 794.9233 | 2384.77
3 | Placa fonte 12v Catraca Eletrônica | fabricante Blantech part-number BL580013R. (ou equivalente, desde que compatível com o sistema instalado) | - | UNI. | 3 | 431.4933 | 1294.48
4 | PIC1 – Circuito integrado Catraca Eletrônica PNE | fabricante Blantech part-number BL580001R. (ou equivalente, desde que compatível com o sistema instalado) | - | UNI. | 1 | 191.9233 | 191.9233
5 | Placa T Catraca Eletrônica | fabricante Blantech part-number BL580004R. (ou equivalente, desde que compatível com o sistema instalado) | - | UNI. | 3 | 240.4 | 721.2
6 | Bandeja do mecanismo Catraca Eletrônica | fabricante Blantech part-number BL070201R (ou equivalente, desde que compatível com o sistema instalado) | - | UNI. | 3 | 1649.6133 | 4948.84
7 | Leitora de controle de acesso com cartão e biometria. | Características: Material com design do painel em C + ABS; Equipado com o processador de alto desempenho de 32 bits, aceitar os padrões de cartão Wiegand 26 ou 34 bits e RS-485, operar na frequência Mifare 13,56MHz, possuir tecnologia Contact Less, capaz de reconhecimento do cartão a uma distância entre 3 cm e 5 cm do leitor, possuir led indicador de leitura de cartão, possuir leitora óptica de impressão digital, possuir capacidade de armazenamento interno de, pelo menos, 5000 impressões digitais; possuir modos de operação 1:N e 1:1;, possuir tempo de comparação em modo 1:1 menor que 1s, 1:1000 menos que 1s, suportar a Taxa de Falsa Rejeição (FRR) a Taxa de Falsa Aceitação (FAR) menores ou iguais a 0,01%; possuir alerta sonoro em caso de não autenticação, possuir sistema anti-vandalismo (Tamper) e função Watchdog com autoreparo em caso de exceção, Deve possuir mecanismo de supressão de ruídos, Índice de Proteção IP64, permitir upgrade de seu firmware online, Certificação FCC, CE e UL e Deverá ser homologada no software HikCentral Professional. | - | UNI. | 4 | 1783.615 | 7134.46
8 | Controladora de acesso | Cada controladora de catraca ou porta e deve armazenar pelo menos 300.000 (trezentos mil) eventos em seu buffer e deve também suportar ao menos 100.000 (cem mil) cartões, dada à quantidade e a rotatividade dos mesmos, em modo multiformato de cartão de acordo com as características dos leitores; Cada controladora deve ser equipada com conexão TCP/IP nativo (e não serial convertendo para TCP/IP), ou seja, comunicar-se via rede Ethernet a uma velocidade de transmissão de dados de 10/100 Mbps.; Cada controladora deve possuir quatro entradas para leitoras (duas leitoras de entrada e duas de saída), duas entradas para botão de requisição de saída, uma entrada para tamper, duas entradas para sensores, uma entrada para integração com sistema de incêndio ou emergência, duas saídas de relé comandadas (para controle de giro de entrada e giro de saída).; Deve possuir comunicação criptografada; Deve suportar as funcionalidade de intertravamento e anti dupla entrada.; Deve possuir leds indicativos de alimentação, status de operação e status de comunicação; Deve suportar as temperatura de operação entre 0 a 60 °C, umidade de operação entre 10% a 90% sem condensação; Deve possuir as certificações CE, FCC e UL.; Deverá ser homologada no software HikCentral Professional. | - | UNI. | 4 | 7000 | 28000
9 | Leitora de controle de acesso com cartão, biometria e com câmera 2MP com IR acoplada ao dispositivo. | As leitoras de cartão com cartão, biometria e câmera 2MP com IR acoplada ao dispositivo;Material com design do painel em metal; Equipado com o processador de alto desempenho de 32 bits; Aceita os padrões de cartão Wiegand 26 ou 34 bits e RS-485; Opera na frequência Mifare 13,56MHz Possui a tecnologia Contact Less, capaz de reconhecimento do cartão a uma distância entre 3 cm e 5 cm do leitor; Possui microfone e alto-falante embarcado; Possui leitora óptica de impressão digital; Possui capacidade de armazenamento interno de, pelo menos, 50000 cartões; Possui capacidade de armazenamento interno de, pelo menos, 3000 impressões digitais; Possui modos de operação 1:N e 1:1; Possui tempo de comparação em modo 1:1 menor que 1s, 1:1000 menos que 1s. Em ambos os modos de operação (1:1 e 1:N), deve suportar a Taxa de Falsa Rejeição (FRR) a Taxa de Falsa Aceitação (FAR) menores ou iguais a 0,01%; Possui alerta sonoro em caso de não autenticação ou através da sinalização de led; Índice de Proteção IP65; Deve permitir upgrade de seu firmware online; Certificação FCC, CE e UL. Deverá ser homologada no software HikCentral Professional. | - | UNI. | 1 | 4556.965 | 4556.965
10 | Controladora cancela | Entrada para:- Cabo flat 4 vias do sistema incorporado no automatizado com Encoder (ENC); Trava eletromagnética (TRAVA); Luz de garagem e ou de serviço (LG); Receptor para acionamento remoto (RECEPTOR) desde que seja conectado um módulo receptor com contato NA (NORMALMENTE ABERTO) ou ainda, botoeira e sistemas de controle de acesso; Fotocélula NA ou NF (FOT); Borneira principal (CN2).Programação por intermédio de DIP SWTCH e micro botões + e -; Controle de variável de velocidade para abertura e fechamento em separado; controle para operações com fotocélula e detectores de massa metálica (CA) somente pulso para abertura e (CF) apenas para fechamento. Programação para sistema de controle por biometria, teclados de senha, módulos de cartões de proximidade, passe livre e sistemas integrado para estacionamento; Utilizada em automatizadores para portões e portas automáticas, cancelas automáticas e sistemas especiais de automação. Regime de trabalho BI-VOLT 110/220 frequência 50 e 60HZ. Aciona motores de indução trifásica ou monofásica acima de 1/3 HP à 1HP Trifásicos providos de sistema Encoder (FIM DE CURSO). | - | UNI. | 1 | 2042.0833 | 2042.0833
11 | Laço indutivo | O cabo deverá ser de duas vias com bitola de 0,75 ou superior; Possuir metragem de 5,2 metros ou superior | 225348 | UNI. | 1 | 383.88 | 383.88
12 | Modulo laço indutivo | Deve detectar veículos de passeio ou caminhões; Deve possuir tempo de resposta a partir de 2ms; Deve permitir a seleção de pelo menos 4 frequências de trabalho; Deve operar em modo de presença na entrada do laço indutivo; | 225348 | UNI. | 1 | 2469.18 | 2469.18
Deve operar em modo pulso de 0,1s na entrada do laço indutivo; Deve possuir sintonia automática; Deve possuir consumo máximo de 70ma; Deve possuir led de indicação de detecção de veículo; Deve possuir led de sinalização de falha de laço indutivo aberto; Deve possuir pelo menos 7 níveis de sensibilidade; Deve possuir led de indicação de detecção de veículo; Deve possuir chave de reset manual; Deve possuir saída de sinal de detecção com contato de relê normalmente aberto ou fechado; Deve operar a temperaturas de pelo menos -20ºc até 50ºc; Deve possuir instalação em trilho din; Deve possuir proteção contra surtos na entrada do laço indutivo; Deve possuir alimentação 24v dc ou 12v dc;
13 | Braço reto para Cancela eletrônica | Deverá ter até 5m de comprimento; Compatível com a cancela PPA Barrier. | - | UNI. | 1 | 1625 | 1625
14 | Braço articulado para Cancela eletrônica | Deverá ter até 3m de comprimento; Compatível com a cancela PPA Barrier. | - | UNI. | 1 | 2225 | 2225
15 | Motor para Cancela eletrônica | Possuir potência de 1 HP; Possuir tensão de 127 / 220V; Compatível com a cancela PPA Barrier | - | UNI. | 2 | 2036.04 | 4072.08
16 | Microswitch Cancela eletrônica | Fim de curso encapsulado; Deverá ser compatível com a cancela PPA Barrier. | - | UNI. | 2 | 246.03 | 492.06
17 | ANTENA RFID | Utilizado para leitura de tag dos veículos, Permitir a conexão de duas antenas; Possuir ajuste independente para cada antena; Porta LAN para comunicação TCP/IP; Detecção automática das antenas; Possuir saída Wiegand; Possuir duas saídas relé; Possuir homologação ANATEL; Possuir ganho de 9 dBi; Ser do tipo monoestática; Polarização circular; Abertura do feixe de 60° na horizontal ou maior; Abertura do feixe de 60° na vertical ou maior; Grau de proteção IP67; Vir acompanhado de cabo de 8 metros ou maior; Vir acompanhado de suporte compatível. | - | UNI. | 1 | 13059.245 | 13059.245
18 | SWITCH POE 24 PORTAS | Deverá acompanhar os kits de fixação para instalação em rack de 19”; Deverá possuir fonte interna de alimentação com operação em 110/220VAC, 60Hz, com chaveamento automático de tensão; Possuir, no mínimo, 24 (vinte e quatro) interfaces 10/100/1000BASE-T PoE com conectores RJ45, não sendo permitido o fornecimento de conectores RJ21, RJ.5, harmônicos ou similares; Deve possuir 4 portas 10 Gb SFP+; Deve suportar IEEE 802.3af e 802.3at em todas as portas 10/100/1000BaseT ofertadas; capacidade da fonte para alimentar dispositivos sem PoE, sem considerar o consumo do switch, deve ser pelo menos 375W; Permitir a configuração de Private VLAN; implementar seguintes padrões IEEE 802.1p Priority;. IEEE 802.1Q VLANs; IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); IEEE 802.1P (CoS); IEEE 802.1X Port Based Network Access Control; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.3 10BASE-T; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.3z 1000BASE-X; IEEE 802.1D, Spanning Tree Protocol (STP); IEEE 802.1w, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP); | 252272 | UNI. | 1 | 4484.58 | 4484.58
19 | NOBREAK 6KVA | Possuir capacidade de 6KVA ou maior; Possuir tecnologia de dupla conversão; Ter display LCD; Fator de potência de 0,9 ou maior; Eficiência maior ou igual a 93%; Fator de crista 3:1; Tensão de entrada de 220VAC; Frequência de entrada de 56 a 65Hz; Nível de ruído menor ou igual a 55dB; Deverá acompanhar os kits de fixação para instalação em rack de 19”; Ter autonomia de 30 minutos em meia carga; Garantia de 2 anos; | 337585 | UNI. | 1 | 13824 | 13824
20 | CADASTRADOR BIOMÉTRICO | Interface USB 2.0; Sensor do tipo optico; Sensor com resolução de 450 ppi ou superior; Temperatura de operação de 0° a 50°C; Superfície do sensor IP65 e a prova de riscos; Ser compatível com sistema operacional Windows; |  | UNI. | 3 | 1911.03 | 5733.09
21 | CADASTRADOR DE CARTÃO | Alimentação via USB; Distância de leitura de 4cm; Temperatura de operação de 0° a 50°C; Operar na frequência de 13,56MHz; |  | UNI. | 3 | 1258.39 | 3775.17
22 | WEBCAM | Interface USB, Resolução de 720p; 9.9.2. Foco automático; 9.9.3. Formato widescreen 16:9; 9.9.4. Possuir rotação de 360° (graus); |  | UNI. | 3 | 1244.425 | 3733.275
23 | Cartão de Proximidade | Material PVC branco brilhante; Máxima distância de leitura de 6 cm a 10cm, Tempo de vida 10 anos de retenção de dados;100.000 ciclos de gravação, Dimensões 86 x 54 x 0,9 mm. | 362117 | UNI. | 250 | 7.925 | 1981.25
24 | TAG para veículo | A TAG de proximidade deverá ser compatível com a antena RFID; Operar na frequência de 125KHz, Possuir chip capacitor de ressonância; Distância de leitura de 8 metros ou maior; Grau de proteção IP67, Temperatura de operação de 0° a 50°C, |  | UNI. | 200 | 20 | 4000
25 | MONITOR | Tamanho de tela de 23 polegadas; Resolução Full HD (1920x1080); Duas entradas HDMI; Brilho de 250cd/m³; Tempo de resposta de 4ms ou menor; Contraste de 800:1; | 478639 | UNI. | 1 | 1562.8 | 1562.8
TOTAL DOS ITENS (01 A 25) | [6 empty] | 118484.2417
BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI | [5 empty] | 18.23% | 21599.6773
TOTAL PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE REPOSIÇÃO, COMPONENTES ELÉTRICOS, MECÂNICOS E OUTROS | [6 empty] | 140083.9189

## Análise de Preços - Serviços
DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO​ | ARCADE TECNOLOGIA | C2H SOLUTIONS | IDEALINE | METODOLOGIA DE CÁLCULO
VALOR TOTAL ANUAL FIXO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA | 270960 | 224880 | 157020 | MENOR VALOR

## Análise de Preços - Material
PLANILHA ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE REPOSIÇÃO, COMPONENTES ELÉTRICOS, MECÂNICOS E OUTROS |  |  | CONTRATOS E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | [7 empty] | PAINEL DE PREÇOS |  | PROPOSTAS VIGENTES COLHIDAS NO PORTAL DE COMPRAS | [8 empty] | PROPOSTAS SOLICITADAS DIRETAMENTE AOS FORNECEDORES |  |  | METODOLOGIA DE CÁLCULO | MÉDIA, MEDIANA OU MENOR PREÇO UNITÁRIO ESTIMADO
ITEM | DESCRIÇÃO | MODELO SUGERIDO / FABRICANTE / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | SEEC-DF | EBSERH CHC-UFPR | UFG | BASE DE ADMINISTRAçãO DO QGEX | SOPH-RO | MPF-MG | UFSM | 1ª BRIGADA DE CAVALARIA MECÂNICA DO EXÈRCITO | SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-SE | INST.FED.DO CEARA/CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE | F. LOBOS SOLUÇÕES | ACOMPANY COMERCIO | AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME | L. PELLE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA | MGJ Consulting | MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO | Quality Atacado Eireli | COMPUSET | GRUPO SMARTSEG | ARCADE TECNOLOGIA | C2H SOLUTIONS | IDEALINE
1 | Placa lógica Catraca Eletrônica | fabricante Blantech part-number BL580006R. (ou equivalente, desde que compatível com o sistema instalado) | [19 empty] | 1357.25 | 1247.41 | 1184.25 | MÉDIA | 1262.97
2 | Placa pictograma Catraca Eletrônica | fabricante Blantech part-number BL580012R. (ou equivalente, desde que compatível com o sistema instalado) | [19 empty] | 790.18 | 804.41 | 790.18 | MÉDIA | 794.9233
3 | Placa fonte 12v Catraca Eletrônica | fabricante Blantech part-number BL580013R. (ou equivalente, desde que compatível com o sistema instalado) | [19 empty] | 434.75 | 424.98 | 434.75 | MÉDIA | 431.4933
4 | PIC1 – Circuito integrado Catraca Eletrônica PNE | fabricante Blantech part-number BL580001R. (ou equivalente, desde que compatível com o sistema instalado) | [19 empty] | 190.78 | 194.21 | 190.78 | MÉDIA | 191.9233
5 | Placa T Catraca Eletrônica | fabricante Blantech part-number BL580004R. (ou equivalente, desde que compatível com o sistema instalado) | [19 empty] | 240.73 | 239.74 | 240.73 | MÉDIA | 240.4
6 | Bandeja do mecanismo Catraca Eletrônica | fabricante Blantech part-number BL070201R (ou equivalente, desde que compatível com o sistema instalado) | [19 empty] | 1666.78 | 1614.78 | 1667.28 | MÉDIA | 1649.6133
7 | Leitora de controle de acesso com cartão e biometria. | Características: Material com design do painel em C + ABS; Equipado com o processador de alto desempenho de 32 bits, aceitar os padrões de cartão Wiegand 26 ou 34 bits e RS-485, operar na frequência Mifare 13,56MHz, possuir tecnologia Contact Less, capaz de reconhecimento do cartão a uma distância entre 3 cm e 5 cm do leitor, possuir led indicador de leitura de cartão, possuir leitora óptica de impressão digital, possuir capacidade de armazenamento interno de, pelo menos, 5000 impressões digitais; possuir modos de operação 1:N e 1:1;, possuir tempo de comparação em modo 1:1 menor que 1s, 1:1000 menos que 1s, suportar a Taxa de Falsa Rejeição (FRR) a Taxa de Falsa Aceitação (FAR) menores ou iguais a 0,01%; possuir alerta sonoro em caso de não autenticação, possuir sistema anti-vandalismo (Tamper) e função Watchdog com autoreparo em caso de exceção, Deve possuir mecanismo de supressão de ruídos, Índice de Proteção IP64, permitir upgrade de seu firmware online, Certificação FCC, CE e UL e Deverá ser homologada no software HikCentral Professional. |  | 2000 | [8 empty] | 1569 |  |  |  | 1569.67 |  |  |  |  | 1769.98 | 1797.25 | 2125 | MEDIANA | 1783.615
8 | Controladora de acesso | Cada controladora de catraca ou porta e deve armazenar pelo menos 300.000 (trezentos mil) eventos em seu buffer e deve também suportar ao menos 100.000 (cem mil) cartões, dada à quantidade e a rotatividade dos mesmos, em modo multiformato de cartão de acordo com as características dos leitores; Cada controladora deve ser equipada com conexão TCP/IP nativo (e não serial convertendo para TCP/IP), ou seja, comunicar-se via rede Ethernet a uma velocidade de transmissão de dados de 10/100 Mbps.; Cada controladora deve possuir quatro entradas para leitoras (duas leitoras de entrada e duas de saída), duas entradas para botão de requisição de saída, uma entrada para tamper, duas entradas para sensores, uma entrada para integração com sistema de incêndio ou emergência, duas saídas de relé comandadas (para controle de giro de entrada e giro de saída).; Deve possuir comunicação criptografada; Deve suportar as funcionalidade de intertravamento e anti dupla entrada.; Deve possuir leds indicativos de alimentação, status de operação e status de comunicação; Deve suportar as temperatura de operação entre 0 a 60 °C, umidade de operação entre 10% a 90% sem condensação; Deve possuir as certificações CE, FCC e UL.; Deverá ser homologada no software HikCentral Professional. |  |  | 2800 |  |  | 2700 | [13 empty] | 7136.03 | 7657.41 | 7000 | MEDIANA | 7000
9 | Leitora de controle de acesso com cartão, biometria e com câmera 2MP com IR acoplada ao dispositivo. | As leitoras de cartão com cartão, biometria e câmera 2MP com IR acoplada ao dispositivo;Material com design do painel em metal; Equipado com o processador de alto desempenho de 32 bits; Aceita os padrões de cartão Wiegand 26 ou 34 bits e RS-485; Opera na frequência Mifare 13,56MHz Possui a tecnologia Contact Less, capaz de reconhecimento do cartão a uma distância entre 3 cm e 5 cm do leitor; Possui microfone e alto-falante embarcado; Possui leitora óptica de impressão digital; Possui capacidade de armazenamento interno de, pelo menos, 50000 cartões; Possui capacidade de armazenamento interno de, pelo menos, 3000 impressões digitais; Possui modos de operação 1:N e 1:1; Possui tempo de comparação em modo 1:1 menor que 1s, 1:1000 menos que 1s. Em ambos os modos de operação (1:1 e 1:N), deve suportar a Taxa de Falsa Rejeição (FRR) a Taxa de Falsa Aceitação (FAR) menores ou iguais a 0,01%; Possui alerta sonoro em caso de não autenticação ou através da sinalização de led; Índice de Proteção IP65; Deve permitir upgrade de seu firmware online; Certificação FCC, CE e UL. Deverá ser homologada no software HikCentral Professional. | [19 empty] | 4363.93 |  | 4750 | MÉDIA | 4556.965
10 | Controladora cancela | Entrada para:- Cabo flat 4 vias do sistema incorporado no automatizado com Encoder (ENC); Trava eletromagnética (TRAVA); Luz de garagem e ou de serviço (LG); Receptor para acionamento remoto (RECEPTOR) desde que seja conectado um módulo receptor com contato NA (NORMALMENTE ABERTO) ou ainda, botoeira e sistemas de controle de acesso; Fotocélula NA ou NF (FOT); Borneira principal (CN2).Programação por intermédio de DIP SWTCH e micro botões + e -; Controle de variável de velocidade para abertura e fechamento em separado; controle para operações com fotocélula e detectores de massa metálica (CA) somente pulso para abertura e (CF) apenas para fechamento. Programação para sistema de controle por biometria, teclados de senha, módulos de cartões de proximidade, passe livre e sistemas integrado para estacionamento; Utilizada em automatizadores para portões e portas automáticas, cancelas automáticas e sistemas especiais de automação. Regime de trabalho BI-VOLT 110/220 frequência 50 e 60HZ. Aciona motores de indução trifásica ou monofásica acima de 1/3 HP à 1HP Trifásicos providos de sistema Encoder (FIM DE CURSO). |  |  |  | 1873.8 | [15 empty] | 2127.45 |  | 2125 | MÉDIA | 2042.0833
11 | Laço indutivo | O cabo deverá ser de duas vias com bitola de 0,75 ou superior; Possuir metragem de 5,2 metros ou superior | [19 empty] | 383.88 |  | 2375 | MENOR VALOR | 383.88
12 | Modulo laço indutivo | Deve detectar veículos de passeio ou caminhões; Deve possuir tempo de resposta a partir de 2ms; Deve permitir a seleção de pelo menos 4 frequências de trabalho; Deve operar em modo de presença na entrada do laço indutivo; |  |  | 2776 | [16 empty] | 2469.18 |  | 1625 | MEDIANA | 2469.18
Deve operar em modo pulso de 0,1s na entrada do laço indutivo; Deve possuir sintonia automática; Deve possuir consumo máximo de 70ma; Deve possuir led de indicação de detecção de veículo; Deve possuir led de sinalização de falha de laço indutivo aberto; Deve possuir pelo menos 7 níveis de sensibilidade; Deve possuir led de indicação de detecção de veículo; Deve possuir chave de reset manual; Deve possuir saída de sinal de detecção com contato de relê normalmente aberto ou fechado; Deve operar a temperaturas de pelo menos -20ºc até 50ºc; Deve possuir instalação em trilho din; Deve possuir proteção contra surtos na entrada do laço indutivo; Deve possuir alimentação 24v dc ou 12v dc;
13 | Braço reto para Cancela eletrônica | Deverá ter até 5m de comprimento; Compatível com a cancela PPA Barrier. | [19 empty] | 2235.35 |  | 1625 | MENOR VALOR | 1625
14 | Braço articulado para Cancela eletrônica | Deverá ter até 3m de comprimento; Compatível com a cancela PPA Barrier. | [19 empty] | 2701.23 |  | 2225 | MENOR VALOR | 2225
15 | Motor para Cancela eletrônica | Possuir potência de 1 HP; Possuir tensão de 127 / 220V; Compatível com a cancela PPA Barrier |  |  |  |  | 1700 | [14 empty] | 2372.08 |  | 4225 | MÉDIA | 2036.04
16 | Microswitch Cancela eletrônica | Fim de curso encapsulado; Deverá ser compatível com a cancela PPA Barrier. | [19 empty] | 246.03 |  | 1200 | MENOR VALOR | 246.03
17 | ANTENA RFID | Utilizado para leitura de tag dos veículos, Permitir a conexão de duas antenas; Possuir ajuste independente para cada antena; Porta LAN para comunicação TCP/IP; Detecção automática das antenas; Possuir saída Wiegand; Possuir duas saídas relé; Possuir homologação ANATEL; Possuir ganho de 9 dBi; Ser do tipo monoestática; Polarização circular; Abertura do feixe de 60° na horizontal ou maior; Abertura do feixe de 60° na vertical ou maior; Grau de proteção IP67; Vir acompanhado de cabo de 8 metros ou maior; Vir acompanhado de suporte compatível. | [19 empty] | 12186.3 |  | 13932.19 | MÉDIA | 13059.245
18 | SWITCH POE 24 PORTAS | Deverá acompanhar os kits de fixação para instalação em rack de 19”; Deverá possuir fonte interna de alimentação com operação em 110/220VAC, 60Hz, com chaveamento automático de tensão; Possuir, no mínimo, 24 (vinte e quatro) interfaces 10/100/1000BASE-T PoE com conectores RJ45, não sendo permitido o fornecimento de conectores RJ21, RJ.5, harmônicos ou similares; Deve possuir 4 portas 10 Gb SFP+; Deve suportar IEEE 802.3af e 802.3at em todas as portas 10/100/1000BaseT ofertadas; capacidade da fonte para alimentar dispositivos sem PoE, sem considerar o consumo do switch, deve ser pelo menos 375W; Permitir a configuração de Private VLAN; implementar seguintes padrões IEEE 802.1p Priority;. IEEE 802.1Q VLANs; IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); IEEE 802.1P (CoS); IEEE 802.1X Port Based Network Access Control; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.3 10BASE-T; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.3z 1000BASE-X; IEEE 802.1D, Spanning Tree Protocol (STP); IEEE 802.1w, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP); | [5 empty] | 3700 | [11 empty] | 5069.16 | 3900 | 5362.5 |  | 8158.1 | MEDIANA | 4484.58
19 | NOBREAK 6KVA | Possuir capacidade de 6KVA ou maior; Possuir tecnologia de dupla conversão; Ter display LCD; Fator de potência de 0,9 ou maior; Eficiência maior ou igual a 93%; Fator de crista 3:1; Tensão de entrada de 220VAC; Frequência de entrada de 56 a 65Hz; Nível de ruído menor ou igual a 55dB; Deverá acompanhar os kits de fixação para instalação em rack de 19”; Ter autonomia de 30 minutos em meia carga; Garantia de 2 anos; | [8 empty] | 15490 | 12158 | [9 empty] | 20267.8 |  | 20859.48 | MEDIANA | 13824
20 | CADASTRADOR BIOMÉTRICO | Interface USB 2.0; Sensor do tipo optico; Sensor com resolução de 450 ppi ou superior; Temperatura de operação de 0° a 50°C; Superfície do sensor IP65 e a prova de riscos; Ser compatível com sistema operacional Windows; | [5 empty] | 720 | [13 empty] | 1911.03 |  | 3000 | MEDIANA | 1911.03
21 | CADASTRADOR DE CARTÃO | Alimentação via USB; Distância de leitura de 4cm; Temperatura de operação de 0° a 50°C; Operar na frequência de 13,56MHz; | [19 empty] | 891.78 |  | 1625 | MÉDIA | 1258.39
22 | WEBCAM | Interface USB, Resolução de 720p; 9.9.2. Foco automático; 9.9.3. Formato widescreen 16:9; 9.9.4. Possuir rotação de 360° (graus); |  | 1800 | [14 empty] | 1466.6 |  |  | 1022.25 |  | 675 | MEDIANA | 1244.425
23 | Cartão de Proximidade | Material PVC branco brilhante; Máxima distância de leitura de 6 cm a 10cm, Tempo de vida 10 anos de retenção de dados;100.000 ciclos de gravação, Dimensões 86 x 54 x 0,9 mm. | 11.61 | 7.1 | [10 empty] | 3.8 | 4.48 | [5 empty] | 21.13 |  | 8.75 | MEDIANA | 7.925
24 | TAG para veículo | A TAG de proximidade deverá ser compatível com a antena RFID; Operar na frequência de 125KHz, Possuir chip capacitor de ressonância; Distância de leitura de 8 metros ou maior; Grau de proteção IP67, Temperatura de operação de 0° a 50°C, | 20 | [18 empty] | 42.9 |  | 45.38 | MENOR VALOR | 20
25 | MONITOR | Tamanho de tela de 23 polegadas; Resolução Full HD (1920x1080); Duas entradas HDMI; Brilho de 250cd/m³; Tempo de resposta de 4ms ou menor; Contraste de 800:1; | [6 empty] | 1442.64 | 979.5 | [7 empty] | 2000 |  |  |  | 1562.8 |  | 2375 | MEDIANA | 1562.8