ANEXO I-O
 

PROPOSTA DE PREÇOS

(MODELO)
MODELO DE PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

(Redação dada pela IN nº 6/2013)

 

	Nº Processo
	 

	Licitação Nº
	 


Dia ___/___/_____ às ___:___ horas

 

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

	A
	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
	 

	B
	Município/UF
	 

	C
	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo
	 

	D
	Nº de meses de execução contratual
	 


 

Identificação do Serviço

	DESCRIÇÃO
	Quantidade de postos
	Salário normativo dos profissionais CCT/2015

	Encarregado de Manutenção
	1
	 

	Técnico de Obras Civis
	1
	 

	Auxiliar de Manutenção Predial (área: elétrica)
	5
	 

	Auxiliar de Manutenção Predial (área: rede)
	5
	 

	Auxiliar de Manutenção Predial (área: civil)
	4
	 

	Auxiliar de pedreiro
	2
	 

	Bombeiro hidráulico
	2
	 

	Eletricista de instalações (edifícios)
	5
	 

	Serralheiro
	1
	 

	Pedreiro de edificações
	2
	 

	Técnico de rede (telecomunicações)
	5
	 

	Operador Plantonista Diurno – Elétrica
	2
	 

	Operador Plantonista Noturno - Elétrica
	2
	 

	Bombeiro Hidráulico Plantonista Diurno
	2
	 

	Bombeiro Hidráulico Plantonista Noturno
	2
	 

	Pintor a Pincel, Rolo e Pistola (Exceto Obras e Estruturas Metálicas)
	2
	 

	Trabalhador de Manutenção de Edificações
	1
	 


Nota (1) - Esta tabela poderá ser adaptada às características do serviço contratado, inclusive no que concerne às rubricas e suas respectivas provisões e/ou estimativas, desde que haja justificativa.

Nota (2) - As provisões constantes desta planilha poderão não ser necessárias em determinados serviços que não necessitem da dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada para com a Administração.

Nota (3) - Para cada categoria deverá haver uma planilha de formação de custos, conforme item 1 deste ENCARTE.

Nota (4) - A empresa deverá informar a qual sindicato a categoria profissional está vinculada.

 

ITEM 1 - MÃO DE OBRA RESIDENTE
 Mão-de-obra vinculada à execução contratual

	Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra

	1
	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
	 

	2
	Salário Normativo da Categoria Profissional de acordo com a convenção coletiva de trabalho 2015
	 

	3
	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
	 

	4
	Data base da categoria (dia/mês/ano)
	 


Nota: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço.

 

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
	1
	Composição da Remuneração
	Valor (R$)

	A
	Salário Base
	 

	B
	Adicional  de periculosidade
	 

	C
	Adicional  de insalubridade
	 

	D
	Adicional noturno
	 

	E
	Hora noturna adicional
	 

	F
	Adicional de Hora Extra
	 

	G
	Outros (especificar)
	 

	 
	Total da Remuneração
	 


 

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
	 2
	Benefícios Mensais e Diários
	Valor (R$)

	A
	Transporte
	 

	B
	Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.)
	 

	C
	Assistência médica e familiar
	 

	D
	Auxílio creche
	 

	E
	Seguro de vida, invalidez e funeral
	 

	F
	Outros (especificar)
	 

	 
	Total de Benefícios mensais e diários
	 


Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado).

 

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS
	3
	Insumos Diversos
	Valor (R$)

	A
	Uniformes e EPI
	 

	B
	Itens consumíveis necessários à execução do serviço (Item 10.28 do Termo de Referência)
	 

	C
	Equipamentos e Ferramental Básico  (Item 11 e Anexo I-E do Termo de Referência)
	 

	D
	Outros (especificar)
	 

	 
	Total de Insumos diversos
	 


Nota: Valores mensais por empregado.

 

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 – Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições:

	 4.1
	Encargos previdenciários e FGTS
	%
	Valor (R$)

	A
	INSS
	 
	 

	B
	SESI ou SESC
	 
	 

	C
	SENAI ou SENAC
	 
	 

	D
	INCRA
	 
	 

	E
	Salário Educação
	 
	 

	F
	FGTS
	 
	 

	G
	Seguro acidente do trabalho
	 
	 

	H
	SEBRAE
	 
	 

	TOTAL
	 
	 


Nota (1) - Os percentuais dos encargos previdenciários e FGTS são aqueles estabelecidos pela legislação vigente.

Nota (2) - Percentuais incidentes sobre a remuneração.

                                                     

Submódulo 4.2 – 13º Salário e Adicional de Férias

	 4.2
	13º Salário e Adicional de Férias
	Valor (R$)

	A
	13 º Salário
	 

	Subtotal
	 

	B
	Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário
	 

	TOTAL
	 


 

 Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

	4.3
	Afastamento Maternidade:
	Valor (R$)

	A
	Afastamento maternidade
	 

	B
	Incidência dos encargos submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade
	 

	TOTAL
	 


 

Submódulo 4.4 -  Provisão para Rescisão

	4.4
	Provisão para Rescisão
	Valor (R$)

	A
	Aviso prévio indenizado
	 

	B
	Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado
	 

	C
	Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio indenizado
	 

	D
	Aviso prévio trabalhado 
	 

	E
	Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado
	 

	F
	Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio trabalhado
	 

	TOTAL
	 


 

Submódulo  4.5  – Custo de Reposição do Profissional Ausente

	4.5
	Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente
	Valor (R$)

	A
	Férias e terço constitucional de férias
	 

	B
	Ausência por doença
	 

	C
	Licença paternidade
	 

	D
	Ausências legais
	 

	E
	Ausência por Acidente de trabalho
	 

	F
	Outros (especificar)
	 

	Subtotal
	 

	G
	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional ausente
	 

	TOTAL
	 


 Quadro - resumo – módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas

	 4
	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas
	Valor (R$)

	4.1
	Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
	 

	4.2
	13 º salário
	 

	4.3
	Afastamento maternidade
	 

	4.4
	Custo de rescisão
	 

	4.5
	Custo de reposição do profissional ausente
	 

	4.6
	Outros (especificar)
	 

	TOTAL
	 


 

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

	 5
	Custos Indiretos, Tributos e Lucro
	%
	Valor (R$)

	A
	Custos Indiretos
	 
	 

	C
	Lucro
	 
	 

	B
	Tributos
	 
	 

	 
	B.1 Tributos Federais (especificar)
	 
	 

	 
	B.2 Tributos Estaduais (especificar)
	 
	 

	 
	B.3 Tributos Municipais (especificar)
	 
	 

	 
	Total
	 
	 


Nota (1): Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado.

Nota (2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.

Nota (3): A licitante deverá informar se a aplicação das taxas foi aplicada com base no lucro real ou presumido.

 

Quadro-resumo do Custo por Empregado

	  
	Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)
	(R$)

	A
	Módulo 1 – Composição da Remuneração
	 

	B
	Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários
	 

	C
	Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)
	 

	D
	Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas
	 

	Subtotal (A + B +C+ D)
	 

	E
	Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro
	 

	Valor total por empregado
	 


 

DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - QUADRO RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

	ITENS 1 A 17 - MÃO DE OBRA 

	Item
	Descrição
	Carga Horária
	Quantidade de postos
	Valores Mensais (R$)
	Valores Anuais (R$)

	1
	Encarregado de Manutenção
	44 hrs
	1
	
	

	2
	Técnico de Obras Civis
	44 hrs
	1
	
	

	3
	Auxiliar de Manutenção Predial (área: elétrica)
	44 hrs
	5
	
	

	4
	Auxiliar de Manutenção Predial (área: rede)
	44 hrs
	5
	
	

	5
	Auxiliar de Manutenção Predial (área: civil)
	44 hrs
	4
	
	

	6
	Auxiliar de pedreiro
	44 hrs
	2
	
	

	7
	Bombeiro hidráulico
	44 hrs
	2
	
	

	8
	Eletricista de instalações (edifícios)
	44 hrs
	5
	
	

	9
	Serralheiro
	44 hrs
	1
	
	

	10
	Pedreiro de edificações
	44 hrs
	2
	
	

	11
	Técnico de rede (telecomunicações)
	44 hrs
	5
	
	

	12
	Operador Plantonista Diurno – Elétrica
	12 x 36 hrs
	2
	
	

	13
	Operador Plantonista Noturno - Elétrica
	12 x 36 hrs
	2
	
	

	14
	Bombeiro Hidráulico Plantonista Diurno
	12 x 36 hrs
	2
	
	

	15
	Bombeiro Hidráulico Plantonista Noturno
	12 x 36 hrs
	2
	
	

	16
	Pintor a Pincel, Rolo e Pistola (Exceto Obras e Estruturas Metálicas)
	44 hrs
	2
	
	

	17
	Trabalhador de Manutenção de Edificações
	44 hrs
	1
	
	

	A - Valor Total para mão de obra residente
	 

	ITEM 18 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO

	Quantidade de horas de trabalho estimadas

	Ordinárias/dia útil
	Chamados/mês

	5
	110

	 
	20

	Total (horas)
	130

	Valor Total estimado para o serviço/mês
	 

	B - Valor total para Serviço de Gerenciamento de Manutenção
	 

	ITEM 19 - SERVIÇOS EVENTUAIS

	Item
	Descrição
	Unidade de medida
	Quantidade estimada
	Valores Unitários (R$)
	Valores Totais (R$)

	19.1
	Esgotamento e limpeza das caixas de gordura

	19.1.1
	Limpeza com esgotamento de caixa de gordura por caminhão limpa-fossa
	m³
	56
	 
	 

	19.2
	Impermeabilização

	19.2.1
	Remoção de Impermeabilização
	m²
	5.300
	 
	 

	19.2.2
	Remoção de proteção mecânica de impermeabilização
	m²
	5.300
	 
	 

	19.2.3
	Impermeabilização com pintura impermeabilizante
	m²
	500
	 
	 

	19.2.4
	Impermeabilização com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, espessura=2,5 cm
	m²
	1.300
	 
	 

	19.2.5
	Impermeabilização de superfície com manta asfaltica (com polímeros tipo APP), espessura 3 mm
	m²
	2.000
	 
	 

	19.2.6
	Impermeabilização de superfície com asfalto elastomérico
	m²
	2.000
	 
	 

	19.3
	Películas

	19.3.1
	Fornecimento e instalação de película de segurança (filme) de poliéster (antivandalismo)
	m²
	15
	 
	 

	19.3.2
	Remoção de películas e posterior limpeza da superfície
	m²
	45
	 
	 

	19.4
	Vidros

	19.4.1
	Fornecimento e instalação de vidro incolor com 06 mm de espessura
	m2
	970
	 
	 

	19.4.2
	Fornecimento e instalação de vidro temperado, com 06 mm de espessura, fumê
	m2
	1.200
	 
	 

	19.4.3
	Fornecimento e instalação de vidro laminado 10 mm constituído por duas chapas de vidro, uma 06 mm incolor e outras em 04 mm refletivo com pintura laqueada na cor preto, conforme padrão existente no Salão Negro (Palácio da Justiça) intercaladas por películ
	m2
	20
	 
	 

	19.4.4
	Fornecimento e instalação de espelho com 06 mm de espessura, cristal incolor
	m2
	90
	 
	 

	19.4.5
	Substituição de facão para bandeira de porta blindex
	un
	20
	 
	 

	C - Valor Total para Serviços Eventuais
	 

	ITEM 20 - INSUMOS, MATERIAIS E PEÇAS

	Item
	Descrição
	Unidade de medida
	Quantidade estimada
	Valores Unitários (R$)
	Valores Totais (R$)

	20.1
	ALVENARIA

	20.1.1
	ADESIVO PARA TRINCAS E FISSURAS ESTRUTURAIS
	kg
	50
	 
	 

	20.1.2
	ARAME GALVANIZADO 10 BWG - 3,40MM - 71,30 G/M
	kg
	30
	 
	 

	20.1.3
	ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 2,60MM - 48,00 G/M
	Kg
	30
	 
	 

	20.1.4
	ARAME GALVANIZADO 14 BWG - 2,10MM  - 27,20 G/M
	kg
	30
	 
	 

	20.1.5
	ARAME LISO GALVANIZADO 1,24 MM, BWG 18.
	kg
	30
	 
	 

	20.1.6
	ARAME RECOZIDO (DIÂMETRO DO FIO: 1,25 MM / BITOLA: 18 BWG / 10 G/M)
	kg
	30
	 
	 

	20.1.7
	AREIA LAVADA FINA
	m³
	30
	 
	 

	20.1.8
	AREIA LAVADA GROSSA
	m³
	30
	 
	 

	20.1.9
	AREIA LAVADA MEDIA
	m³
	30
	 
	 

	20.1.10
	ARGAMASSA A BASE DE EPÓXI COM POLÍMEROS
	kg
	400
	 
	 

	20.1.11
	ARGAMASSA CIMENTÍCIA FLUÍDA
	kg
	200
	 
	 

	20.1.12
	ARGAMASSA COLANTE AC I  PARA CERÂMICAS INTERNAS
	kg
	320
	 
	 

	20.1.13
	ARGAMASSA COLANTE AC II  PARA CERÂMICAS EXTERNAS
	kg
	200
	 
	 

	20.1.14
	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII
	kg
	10
	 
	 

	20.1.15
	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS
	kg
	200
	 
	 

	20.1.16
	ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS
	kg
	100
	 
	 

	20.1.17
	ARGAMASSA PARA REBOCO
	kg
	400
	 
	 

	20.1.18
	ARGAMASSA POLIMÉRICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE
	kg
	400
	 
	 

	20.1.19
	ARGAMASSA POLIMÉRICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXÍVEL, BICOMPONENTE
	kg
	900
	 
	 

	20.1.20
	AZULEJOS BRANCO BRILHANTE 15 X 15 CM EXTRA OU 1.ª QUALIDADE
	m²
	300
	 
	 

	20.1.21
	BRITA N. 0
	m³
	12
	 
	 

	20.1.22
	BRITA N. 1
	m³
	12
	 
	 

	20.1.23
	BRITA N. 2
	m³
	12
	 
	 

	20.1.24
	CAL HIDRATADA PARA ARGAMASSA
	kg
	30
	 
	 

	20.1.25
	CAL SACO (SACO 20KG)
	kg
	30
	 
	 

	20.1.26
	CASCALHO
	m³
	5
	 
	 

	20.1.27
	CERÂMICA 10X10CM P/ PAREDE COM ARGAMASSA COLANTE
	m²
	30
	 
	 

	20.1.28
	CERÂMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALID P/PAREDE 20 X 20 CM PEI -4 LINHA PADRÃO ALTO
	m²
	30
	 
	 

	20.1.29
	CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO PEI-4 - LINHA PADRAO MEDIO
	m²
	30
	 
	 

	20.1.30
	CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO TRAFEGO/CARGA PESADA PEI-5
	m²
	30
	 
	 

	20.1.31
	CHAPISCO COMUM
	m²
	1.000
	 
	 

	20.1.32
	CIMENTO 50 KG
	SC
	120
	 
	 

	20.1.33
	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, E = 6 MM, DE 1,10 X 0,21 M (SEM AMIANTO)
	Unidade
	100
	 
	 

	20.1.34
	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE PRETA COM DETALHE BRANCO, LARGURA 50 MM
	m
	200
	 
	 

	20.1.35
	IMPERMEABILIZANTE A BASE DE CIMENTO CRISTALIZANTE EM PO, MONOCOMPONENTE
	kg
	50
	 
	 

	20.1.36
	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SÉRIE 25, SEM BANDEIRA, COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) 1,60 X 1,10 M (INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO LISO INCOLOR)
	m²
	3
	 
	 

	20.1.37
	JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, 90 X 110CM (INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO FANTASIA)
	m²
	6
	 
	 

	20.1.38
	MASSA CORRIDA PVA (18 LTS)
	lata
	50
	 
	 

	20.1.39
	MASSA IBERE OU SIMILAR (400G)
	lata
	50
	 
	 

	20.1.40
	MASSA P/CALAFETAR CINZA FILETE (350G)
	cx
	50
	 
	 

	20.1.41
	PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO
	lts
	100
	 
	 

	20.1.42
	REJUNTE BRANCO
	kg
	300
	 
	 

	20.1.43
	REJUNTE COLORIDO
	kg
	300
	 
	 

	20.1.44
	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM , DE 1,53 X 1,10M (SEM AMIANTO) 
	Unidade
	250
	 
	 

	20.1.45
	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM , DE 1,83 X 1,10M (SEM AMIANTO) 
	Unidade
	250
	 
	 

	20.1.46
	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM , DE 2,44 X 0,50M (SEM AMIANTO) 
	m²
	250
	 
	 

	20.1.47
	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM , DE 2,44 X 1,10M (SEM AMIANTO) 
	m²
	250
	 
	 

	20.1.48
	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 8MM , DE 3,66 X 1,10M (SEM AMIANTO) 
	m²
	250
	 
	 

	20.1.49
	TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM
	un
	40
	 
	 

	20.1.50
	TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM
	um
	50
	 
	 

	20.1.51
	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO
	lts
	100
	 
	 

	20.1.52
	TINTA ACRÍLICA STANDARD ACETINADA, COLORIDA (18 LTS)
	lata
	250
	 
	 

	20.1.53
	TINTA ACRÍLICA STANDARD ACETINADA, COR BRANCA (GELO E NEVE) (18 LTS)
	lata
	50
	 
	 

	20.1.54
	TINTA ACRÍLICA STANDARD FOSCA, COR BRANCA (GELO E NEVE) (18 LTS)
	lata
	50
	 
	 

	20.1.55
	TINTA ACRÍLICA STANDARD SEMI-BRILHO, COLORIDA (18 LTS)
	lata
	50
	 
	 

	20.1.56
	TINTA ACRÍLICA STANDARD SEMI-BRILHO, COR BRANCA (GELO E NEVE) (18 LTS)
	lata
	50
	 
	 

	20.1.57
	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA RETROREFLETIVA (18 LTS)
	lata
	250
	 
	 

	20.1.58
	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO 
	lata
	100
	 
	 

	20.1.59
	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO (18 LTS)
	lata
	100
	 
	 

	20.1.60
	TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO (18 LTS)
	lata
	100
	 
	 

	20.1.61
	TINTA GRAFITE ESMALTE PROTETORA DE SUPERFÍCIE METÁLICA
	lata
	50
	 
	 

	20.1.62
	TINTA IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDE DE SOLUÇÃO AQUOSA POLIMÉRICA, VEDAPREN OU SIMILIAR (18 LTS)
	lata
	100
	 
	 

	20.1.63
	TINTA LÁTEX PVA PREMIUM, COR BRANCA (GELO E NEVE) (18 LTS)
	lata
	150
	 
	 

	20.1.64
	VERGALHÃO CA-50 10,00 MM (3/8")
	kg
	90
	 
	 

	20.1.65
	VERGALHÃO CA-50 12,50 MM (1/2")
	kg
	140
	 
	 

	20.1.66
	VERGALHÃO CA-50 16MM (5/8")
	kg
	908
	 
	 

	20.1.67
	VERGALHÃO CA-50 20MM (3/4")
	kg
	355
	 
	 

	20.1.68
	VERGALHÃO CA-50 6,3MM (1/4")
	kg
	71
	 
	 

	20.1.69
	VERGALHÃO CA-50 8MM (5/16")
	kg
	57
	 
	 

	20.1.70
	VERGALHÃO CA-60 4,2MM (3/16")
	kg
	8
	 
	 

	20.1
	HIDRÁULICA 

	20.2.1
	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA
	un
	20
	 
	 

	20.2.2
	ADAPTADOR PVC SOLD. CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 20MM X 1/2"
	un
	5
	 
	 

	20.2.3
	ADAPTADOR PVC SOLD. CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25MM X 3/4'
	un
	5
	 
	 

	20.2.4
	ADAPTADOR PVC SOLD. CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 40MM X 1.1/2"
	un
	15
	 
	 

	20.2.5
	ADAPTADOR PVC SOLD. CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MM X 1
1/2"
	un
	10
	 
	 

	20.2.6
	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 75MM(2  1/2')
	un
	5
	 
	 

	20.2.7
	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX.D'AGUA 50MM (1 1/2')
	un
	5
	 
	 

	20.2.8
	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX.D'AGUA 60MM (2')
	un
	5
	 
	 

	20.2.9
	ADESIVO PARA PVC 850G 
	un
	10
	 
	 

	20.2.10
	ANEL DE BORRACHA P/TUBO DE ESGOTO 100MM
	un
	5
	 
	 

	20.2.11
	ANEL DE BORRACHA P/TUBO DE ESGOTO 40MM
	un
	5
	 
	 

	20.2.12
	ANEL DE BORRACHA P/TUBO DE ESGOTO 50MM
	un
	5
	 
	 

	20.2.13
	ANEL DE BORRACHA P/TUBO DE ESGOTO 75MM
	un
	5
	 
	 

	20.2.14
	ASSENTO SANITÁRIO, BRANCO, FIXAÇÃO UNIVERSAL
	un
	150
	 
	 

	20.2.15
	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUÇA BRANCA
	un
	10
	 
	 

	20.2.16
	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUÇA BRANCA  
	un
	10
	 
	 

	20.2.17
	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUÇA COR
	un
	10
	 
	 

	20.2.18
	BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALV. D=15MM  (1/2')
	un
	100
	 
	 

	20.2.19
	BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALV. D=25MM (1')
	un
	100
	 
	 

	20.2.20
	BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALV. D=32MM (1 1/4')
	un
	100
	 
	 

	20.2.21
	BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALV. D=40MM (1 1/2')
	un
	100
	 
	 

	20.2.22
	BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALV. D=50MM (2')
	un
	50
	 
	 

	20.2.23
	BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALV. D=65MM (2 1/2')
	un
	15
	 
	 

	20.2.24
	BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALV. D=75MM (3')
	un
	15
	 
	 

	20.2.25
	BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 25MM X 20MM
	un
	15
	 
	 

	20.2.26
	BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 32MM X 25MM
	un
	15
	 
	 

	20.2.27
	BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 40MM X 32MM
	un
	10
	 
	 

	20.2.28
	BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 50MM X 40MM
	un
	10
	 
	 

	20.2.29
	BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 60MM X 50MM
	un
	10
	 
	 

	20.2.30
	BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 32MM X 20MM
	un
	10
	 
	 

	20.2.31
	BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 40MM X 20MM
	un
	10
	 
	 

	20.2.32
	BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 40MM X 25MM
	un
	10
	 
	 

	20.2.33
	BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 50MM X 20MM
	un
	10
	 
	 

	20.2.34
	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1000L
	un
	10
	 
	 

	20.2.35
	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 500L
	un
	10
	 
	 

	20.2.36
	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE 9 L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE
	un
	10
	 
	 

	20.2.37
	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 L, COM TAMPA
	un
	5
	 
	 

	20.2.38
	CAIXA GORDURA DUPLA CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR C/ TAMPA D=61CM
	un
	10
	 
	 

	20.2.39
	CAIXA GORDURA SIMPLES CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA = 40CM
	un
	10
	 
	 

	20.2.40
	CAIXA INSPECAO CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA D = 40CM
	un
	10
	 
	 

	20.2.41
	CAIXA INSPECAO CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA D = 60CM H=60CM
	un
	10
	 
	 

	20.2.42
	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 40MM C/ GRELHA REDONDA BRANCA
	un
	10
	 
	 

	20.2.43
	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM C/ GRELHA REDONDA BRANCA
	un
	10
	 
	 

	20.2.44
	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM C/ GRELHA QUADRADA BRANCA
	un
	10
	 
	 

	20.2.45
	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM C/ TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA
	un
	10
	 
	 

	20.2.46
	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM C/ GRELHA QUADRADA BRANCA
	un
	10
	 
	 

	20.2.47
	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESG. D=75MM  - SOLD.
	un
	10
	 
	 

	20.2.48
	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESG.D=100MM SOLD.
	un
	10
	 
	 

	20.2.49
	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESG.D=50MM-SOLD.
	un
	10
	 
	 

	20.2.50
	CAP PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 1 1/2"
	un
	15
	 
	 

	20.2.51
	CAP PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 1 1/4"
	un
	15
	 
	 

	20.2.52
	CAP PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 1"
	un
	15
	 
	 

	20.2.53
	CAP PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 1/2"
	un
	15
	 
	 

	20.2.54
	CAP PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 2"
	un
	15
	 
	 

	20.2.55
	CAP PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 3"
	un
	15
	 
	 

	20.2.56
	CAP PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 3/4"
	un
	15
	 
	 

	20.2.57
	CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 20 MM
	un
	15
	 
	 

	20.2.58
	CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM
	un
	15
	 
	 

	20.2.59
	CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 32 MM
	un
	15
	 
	 

	20.2.60
	CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 40 MM
	un
	15
	 
	 

	20.2.61
	CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM
	un
	15
	 
	 

	20.2.62
	CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 60 MM
	un
	15
	 
	 

	20.2.63
	CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 75 MM
	un
	15
	 
	 

	20.2.64
	CAP PVC SOLD P/ ESG PREDIAL DN 100 MM
	un
	15
	 
	 

	20.2.65
	CAP PVC SOLD P/ ESG PREDIAL DN 50 MM
	un
	15
	 
	 

	20.2.66
	CAP PVC SOLD P/ ESG PREDIAL DN 75 MM
	un
	15
	 
	 

	20.2.67
	CHUVEIRO SIMPLES 220V LORENZETTI OU SIMILAR
	un
	15
	 
	 

	20.2.68
	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR P/ LAVATÓRIO
	un
	15
	 
	 

	20.2.69
	CURVA PVC 90G C/ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 1 1/2"
	un
	15
	 
	 

	20.2.70
	CURVA PVC 90G C/ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 1"
	un
	15
	 
	 

	20.2.71
	CURVA PVC 90G C/ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 1/2"
	un
	15
	 
	 

	20.2.72
	CURVA PVC 90G C/ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 2"
	un
	15
	 
	 

	20.2.73
	CURVA PVC 90G C/ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 3/4"
	un
	15
	 
	 

	20.2.74
	CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM
	un
	15
	 
	 

	20.2.75
	CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 40 MM
	un
	15
	 
	 

	20.2.76
	CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM
	un
	15
	 
	 

	20.2.77
	CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75MM
	un
	15
	 
	 

	20.2.78
	CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2"
	un
	15
	 
	 

	20.2.79
	CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/4"
	un
	15
	 
	 

	20.2.80
	CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1"
	un
	15
	 
	 

	20.2.81
	CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 2 1/2"
	un
	15
	 
	 

	20.2.82
	CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 2"
	un
	15
	 
	 

	20.2.83
	CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4"
	un
	15
	 
	 

	20.2.84
	CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM
	un
	15
	 
	 

	20.2.85
	CURVA PVC LONGA 90G P/ ESG PREDIAL DN 100MM
	un
	15
	 
	 

	20.2.86
	CURVA PVC LONGA 90G P/ ESG PREDIAL DN 50MM
	un
	15
	 
	 

	20.2.87
	CURVA PVC LONGA 90G P/ ESG PREDIAL DN 75MM
	un
	15
	 
	 

	20.2.88
	CURVA PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PREDIAL 110 MM
	un
	15
	 
	 

	20.2.89
	CURVA PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PREDIAL 20 MM
	un
	15
	 
	 

	20.2.90
	CURVA PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM
	un
	15
	 
	 

	20.2.91
	CURVA PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32 MM
	un
	15
	 
	 

	20.2.92
	CURVA PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PREDIAL 40 MM
	un
	15
	 
	 

	20.2.93
	CURVA PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM
	un
	15
	 
	 

	20.2.94
	CURVA PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PREDIAL 60 MM
	un
	15
	 
	 

	20.2.95
	CURVA PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PREDIAL 75 MM
	un
	15
	 
	 

	20.2.96
	CURVA PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 20 MM
	un
	15
	 
	 

	20.2.97
	CURVA PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM
	un
	15
	 
	 

	20.2.98
	CURVA PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32 MM
	un
	15
	 
	 

	20.2.99
	CURVA PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM
	un
	15
	 
	 

	20.2.100
	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "
	un
	80
	 
	 

	20.2.101
	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO P/ ENTRADA D´ÁGUA 1/2´
	un
	30
	 
	 

	20.2.102
	ENGATE FLEXÍVEL PVC, P/ ENTRADA D´ÁGUA 1/2´
	un
	15
	 
	 

	20.2.103
	GRELHA PVC CROMADA REDONDA, 100 MM
	un
	20
	 
	 

	20.2.104
	GRELHA PVC CROMADA REDONDA, 150 MM
	un
	50
	 
	 

	20.2.105
	JOELHO 45 PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM
	un
	20
	 
	 

	20.2.106
	JOELHO 45 PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM
	un
	20
	 
	 

	20.2.107
	JOELHO 45 PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM
	un
	20
	 
	 

	20.2.108
	JOELHO 45 PVC BRANCO P/ESGOTO D=75MM
	un
	20
	 
	 

	20.2.109
	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D=20X1/2'
	un
	20
	 
	 

	20.2.110
	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D=25X3/4'
	un
	20
	 
	 

	20.2.111
	JOELHO PVC C/ VISITA P/ ESG PREDIAL 90G DN 100 X 50MM
	un
	20
	 
	 

	20.2.112
	JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 20 MM
	un
	30
	 
	 

	20.2.113
	JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 25 MM
	un
	30
	 
	 

	20.2.114
	JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 32 MM
	un
	30
	 
	 

	20.2.115
	JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 40 MM
	un
	30
	 
	 

	20.2.116
	JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 50 MM
	un
	30
	 
	 

	20.2.117
	JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 60 MM
	un
	30
	 
	 

	20.2.118
	JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 75 MM
	un
	30
	 
	 

	20.2.119
	JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PRED 20 MM
	un
	30
	 
	 

	20.2.120
	JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PRED 25 MM
	un
	30
	 
	 

	20.2.121
	JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PRED 32 MM
	un
	30
	 
	 

	20.2.122
	JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PRED 40 MM
	un
	30
	 
	 

	20.2.123
	JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PRED 50 MM
	un
	30
	 
	 

	20.2.124
	JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PRED 60 MM
	un
	30
	 
	 

	20.2.125
	JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PRED 75 MM
	un
	30
	 
	 

	20.2.126
	JOELHO RED. 90 PVC SOLD./ROSCA. D=25X1/2'
	un
	30
	 
	 

	20.2.127
	JOELHO REDUC.PVC SOLD.MARROM D=25X20MM
	un
	30
	 
	 

	20.2.128
	JOELHO REDUC.PVC SOLD.MARROM D=32X25MM
	un
	30
	 
	 

	20.2.129
	JOELHO REDUÇÃO 90 G PVC C/ ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL D=3/4X1/2' 
	un
	30
	 
	 

	20.2.130
	JOELHO REDUÇÃO 90 G PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25M X 20 MM
	un
	30
	 
	 

	20.2.131
	JOELHO REDUÇÃO PVC ROSC. D=3/4X1/2' (25X20MM)
	un
	30
	 
	 

	20.2.132
	JOELHO SOLDÁVEL PVC AZUL BUCHA DE LATÃO 1/2´´
	un
	30
	 
	 

	20.2.133
	JOELHO SOLDÁVEL PVC AZUL BUCHA DE LATÃO 3/4´´
	un
	30
	 
	 

	20.2.134
	JUNÇÃO SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO C/RED. D=100X75MM
	un
	20
	 
	 

	20.2.135
	JUNÇÃO SIMPLES PVC C/INSP.P/ESGOTO D=75MM
	un
	20
	 
	 

	20.2.136
	JUNÇÃO SIMPLES PVC SERIE R  P/ESG PREDIAL D=150X100MM
	un
	20
	 
	 

	20.2.137
	JUNCAO SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 150 X 150MM
	un
	20
	 
	 

	20.2.138
	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA
	un
	10
	 
	 

	20.2.139
	LUVA DE CORRER DE PVC MARROM 20MM
	un
	20
	 
	 

	20.2.140
	LUVA DE CORRER DE PVC MARROM 25MM
	un
	20
	 
	 

	20.2.141
	LUVA DE CORRER DE PVC MARROM 32MM
	un
	20
	 
	 

	20.2.142
	LUVA DE CORRER DE PVC MARROM 50MM
	un
	20
	 
	 

	20.2.143
	LUVA DE CORRER DE PVC MARROM 60MM
	un
	20
	 
	 

	20.2.144
	LUVA DE CORRER DE PVC MARROM 75MM
	un
	20
	 
	 

	20.2.145
	LUVA DE PVC LISA MARROM P/ ÀGUA   20MM
	un
	20
	 
	 

	20.2.146
	LUVA DE PVC LISA MARROM P/ ÀGUA   25MM
	un
	50
	 
	 

	20.2.147
	LUVA DE PVC LISA MARROM P/ ÀGUA   32MM
	un
	20
	 
	 

	20.2.148
	LUVA DE PVC LISA MARROM P/ ÀGUA   40MM
	un
	20
	 
	 

	20.2.149
	LUVA DE PVC LISA MARROM P/ ÀGUA   50MM
	un
	20
	 
	 

	20.2.150
	LUVA DE PVC LISA MARROM P/ ÀGUA   60MM
	un
	20
	 
	 

	20.2.151
	LUVA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X 1.1/4"
	un
	10
	 
	 

	20.2.152
	LUVA FERRO GALV ROSCA 1/2"
	un
	10
	 
	 

	20.2.153
	LUVA FERRO GALV ROSCA 2"
	un
	10
	 
	 

	20.2.154
	LUVA FERRO GALV ROSCA 3/4"
	un
	15
	 
	 

	20.2.155
	LUVA FERRO GALV ROSCA MACHO/FEMEA 3/4"
	un
	10
	 
	 

	20.2.156
	LUVA FERRO GALVANIZADO SIMPLES DE ½"
	un
	10
	 
	 

	20.2.157
	LUVA FERRO GALVANIZADO SIMPLES DE ¾"
	un
	10
	 
	 

	20.2.158
	LUVA FERRO GALVANIZADO SIMPLES DE 1"
	un
	15
	 
	 

	20.2.159
	LUVA FERRO GALVANIZADO SIMPLES DE 1.1/2 "
	un
	10
	 
	 

	20.2.160
	LUVA FERRO GALVANIZADO SIMPLES DE 1.1/4 "
	un
	10
	 
	 

	20.2.161
	LUVA FERRO GALVANIZADO SIMPLES DE 2."
	un
	10
	 
	 

	20.2.162
	LUVA FERRO GALVANIZADO SIMPLES DE 2.1/2 "
	un
	10
	 
	 

	20.2.163
	LUVA PVC BRANCO ROSC. D=1 1/2' (50MM)
	un
	10
	 
	 

	20.2.164
	LUVA PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4' (40MM)
	un
	10
	 
	 

	20.2.165
	LUVA PVC BRANCO ROSC. D=2' (60MM)
	un
	10
	 
	 

	20.2.166
	LUVA PVC BRANCO ROSC. D=2 1/2' (75MM)
	un
	10
	 
	 

	20.2.167
	LUVA PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 1"
	un
	15
	 
	 

	20.2.168
	LUVA PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 1/2"
	un
	15
	 
	 

	20.2.169
	LUVA PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 3/4"
	un
	10
	 
	 

	20.2.170
	LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 20 MM
	un
	20
	 
	 

	20.2.171
	LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25 MM
	un
	20
	 
	 

	20.2.172
	LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM
	un
	20
	 
	 

	20.2.173
	LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 40 MM
	un
	20
	 
	 

	20.2.174
	LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 50 MM
	un
	20
	 
	 

	20.2.175
	LUVA PVC SOLD. MARROM D=20MM  (1/2')
	un
	20
	 
	 

	20.2.176
	LUVA PVC SOLD. MARROM D=25MM  (3/4')
	un
	20
	 
	 

	20.2.177
	LUVA PVC SOLD. MARROM D=32MM  (1')
	un
	20
	 
	 

	20.2.178
	LUVA PVC SOLD. MARROM D=40MM  (1 1/4')
	un
	20
	 
	 

	20.2.179
	LUVA PVC SOLD. MARROM D=50MM  (1 1/2')
	un
	20
	 
	 

	20.2.180
	LUVA PVC SOLD. MARROM D=60MM  (2')
	un
	20
	 
	 

	20.2.181
	LUVA PVC SOLD. MARROM D=75MM  (2 1/2')
	un
	20
	 
	 

	20.2.182
	LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=20X1/2´´
	un
	20
	 
	 

	20.2.183
	LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=25X1/2'
	un
	20
	 
	 

	20.2.184
	LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=25X3/4'
	un
	20
	 
	 

	20.2.185
	LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=32X1'
	un
	20
	 
	 

	20.2.186
	LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=40X1 1/4'
	un
	20
	 
	 

	20.2.187
	LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=50X1 1/2'
	un
	20
	 
	 

	20.2.188
	LUVA RED. PVC SOLD. MARROM D=25X20MM (3/4X1/2')
	un
	20
	 
	 

	20.2.189
	LUVA RED. PVC SOLD. MARROM D=32X25MM (1X3/4')
	un
	20
	 
	 

	20.2.190
	LUVA RED. PVC SOLD. MARROM D=40X32MM (1 1/4X1')
	un
	20
	 
	 

	20.2.191
	LUVA RED. PVC SOLD. MARROM D=60X50MM ( 2 1/2X2')
	un
	20
	 
	 

	20.2.192
	LUVA REDUÇÃO PVC AZUL BUCHA DE LATÃO. 20MMX1/2´´
	un
	20
	 
	 

	20.2.193
	LUVA REDUÇÃO PVC AZUL BUCHA DE LATÃO. 25MMX1/2´´
	un
	20
	 
	 

	20.2.194
	LUVA REDUÇÃO PVC AZUL BUCHA DE LATÃO. 25MMX3/4´´
	un
	20
	 
	 

	20.2.195
	LUVA REDUÇÃO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25 MM X 20 MM
	un
	15
	 
	 

	20.2.196
	LUVA REDUÇÃO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM
	un
	10
	 
	 

	20.2.197
	LUVA REDUÇÃO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 40 MM X 32 MM
	un
	15
	 
	 

	20.2.198
	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100MM  (4')
	un
	20
	 
	 

	20.2.199
	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 150MM  (6')
	un
	10
	 
	 

	20.2.200
	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 40MM
	un
	20
	 
	 

	20.2.201
	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50MM
	un
	20
	 
	 

	20.2.202
	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75MM
	un
	12
	 
	 

	20.2.203
	LUVA SIMPLES PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL DN 50MM
	un
	15
	 
	 

	20.2.204
	LUVA SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL 40MM
	un
	15
	 
	 

	20.2.205
	LUVA SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL 75MM
	un
	15
	 
	 

	20.2.206
	LUVA SIMPLES PVC SERIE R P/ESGOTO 150MM  
	un
	10
	 
	 

	20.2.207
	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL
	un
	15
	 
	 

	20.2.208
	MICTÓRIO INDIVUAL DE LOUÇA BRANCA
	un
	50
	 
	 

	20.2.209
	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA
	un
	100
	 
	 

	20.2.210
	RALO EM PVC MEDINDO 10CM(L) X 10CM(C) QUADRADO SAÍDA LATERAL
	un
	10
	 
	 

	20.2.211
	RALO EM PVC MEDINDO 10CM(L) X 10CM(C) REDONDO SAÍDA FUNDO
	un
	10
	 
	 

	20.2.212
	RALO SIFONADO COM SAIDA DE 40MM
	un
	10
	 
	 

	20.2.213
	REGISTRO DE ESFERA EM PVC ½"
	un
	10
	 
	 

	20.2.214
	REGISTRO DE ESFERA EM PVC 1"
	un
	10
	 
	 

	20.2.215
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=15MM (1/2')
	un
	10
	 
	 

	20.2.216
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=20MM  (3/4')
	un
	10
	 
	 

	20.2.217
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=25MM  (1')
	un
	10
	 
	 

	20.2.218
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=32MM  (1 1/4')
	un
	10
	 
	 

	20.2.219
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=40MM (1 1/2')
	un
	15
	 
	 

	20.2.220
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=50MM (2´)
	un
	10
	 
	 

	20.2.221
	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D=15MM  (1/2')
	un
	10
	 
	 

	20.2.222
	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D=20MM  (3/4')
	un
	10
	 
	 

	20.2.223
	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1')
	un
	10
	 
	 

	20.2.224
	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D=32MM  (1 1/4)
	un
	10
	 
	 

	20.2.225
	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D=40MM (1 1/2')
	un
	10
	 
	 

	20.2.226
	REGISTRO DE PRESSÃO ½" CROMADO COM ACABAMENTO C50
	un
	10
	 
	 

	20.2.227
	REGISTRO DE PRESSÃO ¾" CROMADO COM ACABAMENTO C50
	un
	10
	 
	 

	20.2.228
	REPARO P/ CAIXA ACOPLADA
	un
	20
	 
	 

	20.2.229
	REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA
	un
	100
	 
	 

	20.2.230
	SABONETEIRA EM ABS PARA SABONETE LIQUIDO
	un
	100
	 
	 

	20.2.231
	SIFAO EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2"
	un
	15
	 
	 

	20.2.232
	SIFAO EM METAL CROMADO 1 X 1 1/4"
	un
	15
	 
	 

	20.2.233
	SIFAO EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, DE 1" X 1 1/2"
	un
	20
	 
	 

	20.2.234
	SIFAO FLEXIVEL P/ PIA E LAVATORIO 3/4" X 1 1/2"
	un
	50
	 
	 

	20.2.235
	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO P/ PORTA BANHEIRO
	un
	50
	 
	 

	20.2.236
	TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 1 X 3/4"
	un
	15
	 
	 

	20.2.237
	TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 3/4 X 1/2"
	un
	15
	 
	 

	20.2.238
	TE DE REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25X25X1/2'
	un
	10
	 
	 

	20.2.239
	TE DE REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=32X32X3/4'
	un
	10
	 
	 

	20.2.240
	TE PVC SOLD. MARROM D=20MM  (1/2')
	un
	10
	 
	 

	20.2.241
	TE PVC SOLD. MARROM D=25MM  (3/4')
	un
	20
	 
	 

	20.2.242
	TE PVC SOLD. MARROM D=32MM  (1')
	un
	15
	 
	 

	20.2.243
	TE PVC SOLD. MARROM D=40MM  (1 1/4')
	un
	10
	 
	 

	20.2.244
	TE PVC SOLD. MARROM D=50MM  (1 1/2')
	un
	10
	 
	 

	20.2.245
	TE PVC SOLD. MARROM D=60MM  (2')
	un
	10
	 
	 

	20.2.246
	TE PVC SOLD. MARROM D=75MM  (2 1/2')
	un
	10
	 
	 

	20.2.247
	TE PVC SOLD. MARROM D=85MM (3')
	un
	10
	 
	 

	20.2.248
	TE PVC SOLD./ROSCA D=20X20X1/2'
	un
	15
	 
	 

	20.2.249
	TE PVC SOLD./ROSCA D=20X20X1/2' BUCHA LATÃO
	un
	15
	 
	 

	20.2.250
	TE PVC SOLD./ROSCA D=25X25X3/4'
	un
	15
	 
	 

	20.2.251
	TE PVC SOLD./ROSCA D=25X25X3/4' BUCHA LATÃO
	un
	15
	 
	 

	20.2.252
	TE REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2X3/4' (50X25MM)
	un
	15
	 
	 

	20.2.253
	TE REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=32X25MM (1X3/4')
	un
	15
	 
	 

	20.2.254
	TE REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=40X32MM (1 1/4X1')
	un
	15
	 
	 

	20.2.255
	TE REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=50X20MM (1 1/2X1/2')
	un
	15
	 
	 

	20.2.256
	TE REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=50X25MM (1 1/2X3/4')
	un
	15
	 
	 

	20.2.257
	TE REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=50X32MM (1 1/2X1')
	un
	15
	 
	 

	20.2.258
	TE REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=50X40MM (1 1/2X1 1/4')
	un
	15
	 
	 

	20.2.259
	TE REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=75X50MM (2 1/2X1 1/2')
	un
	15
	 
	 

	20.2.260
	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
	un
	100
	 
	 

	20.2.261
	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO
	un
	100
	 
	 

	20.2.262
	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA
	un
	80
	 
	 

	20.2.263
	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO
	un
	20
	 
	 

	20.2.264
	TORNEIRA DE BOIA D=20MM  (3/4')
	un
	10
	 
	 

	20.2.265
	TORNEIRA DE BOIA D=25MM  (1')
	un
	20
	 
	 

	20.2.266
	TORNEIRA DE JARDIM 1/2 "
	un
	10
	 
	 

	20.2.267
	TORNEIRA DE JARDIM 3/4"
	un
	10
	 
	 

	20.2.268
	TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO PARA VASO SANITÁRIO
	un
	10
	 
	 

	20.2.269
	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM
	barra
	15
	 
	 

	20.2.270
	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM
	barra
	15
	 
	 

	20.2.271
	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM
	barra
	20
	 
	 

	20.2.272
	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75MM
	barra
	15
	 
	 

	20.2.273
	TUBO PVC SERIE NORMAL P/ESGOTO PREDIAL D=150MM
	M
	15
	 
	 

	20.2.274
	TUBO PVC SOLD. MARROM D=20MM  (1/2')
	barra
	15
	 
	 

	20.2.275
	TUBO PVC SOLD. MARROM D=25MM  (3/4')
	barra
	50
	 
	 

	20.2.276
	TUBO PVC SOLD. MARROM D=32MM  (1')
	barra
	10
	 
	 

	20.2.277
	TUBO PVC SOLD. MARROM D=40MM  (1 1/4')
	barra
	10
	 
	 

	20.2.278
	TUBO PVC SOLD. MARROM D=50MM  (1 1/2')
	barra
	10
	 
	 

	20.2.279
	TUBO PVC SOLD. MARROM D=60MM  (2')
	barra
	10
	 
	 

	20.2.280
	TUBO PVC SOLD. MARROM D=75MM  (2 1/2')
	barra
	10
	 
	 

	20.2.281
	UNIÃO PVC SOLD. MARROM D=25MM  (3/4')
	un
	10
	 
	 

	20.2.282
	UNIÃO PVC SOLD. MARROM D=50MM  (1 1/2')
	un
	10
	 
	 

	20.2.283
	UNIÃO PVC SOLD. MARROM D=60MM  (2')
	un
	10
	 
	 

	20.2.284
	UNIÃO PVC SOLD. MARROM D=75MM  (2 1/2')
	un
	10
	 
	 

	20.2.285
	VÁLVULA AMERICANA PARA PIA
	un
	10
	 
	 

	20.2.286
	VÁLVULA DE DESCARGA CROM.C/REG.ACOPLADO DE 32 MM OU 40 MM
	un
	10
	 
	 

	20.2.287
	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO
	un
	40
	 
	 

	20.2.288
	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 1.1/2"
	un
	10
	 
	 

	20.2.289
	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 1.1/4"
	un
	10
	 
	 

	20.2.290
	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 1/2"
	un
	10
	 
	 

	20.2.291
	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 2"
	un
	10
	 
	 

	20.2.292
	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 2.1/2"
	un
	10
	 
	 

	20.2.293
	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 3"
	un
	10
	 
	 

	20.2.294
	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 3/4"
	un
	10
	 
	 

	20.2.295
	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 4"
	un
	10
	 
	 

	20.2.296
	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA DE 1 " PARA FUNDO DE POÇO
	un
	10
	 
	 

	20.2.297
	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA DE 2 " PARA FUNDO DE POÇO
	un
	10
	 
	 

	20.3
	ELÉTRICA

	20.3.1
	ADAPTADOR DE TOMADA  ANTIGO PADRÃO PARA NOVO  PADRÃO 
	un
	5.000
	 
	 

	20.3.2
	ADAPTADOR DE TOMADA NOVO  PADRÃO PARA ANTIGO PADRÃO
	un
	5.000
	 
	 

	20.3.3
	APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS (60W)COM CEL. FOTO ELÉTRICA
	un
	15
	 
	 

	20.3.4
	AUTOMÁTICO DE BÓIA INFERIOR/SUPERIOR 15A/250V
	un
	12
	 
	 

	20.3.5
	BASE P/ FUSIVEIS NH TAMANHO 00, DE 6 A 160A, TIPO 3 NH 3 030-Z
	pç
	5
	 
	 

	20.3.6
	BASE P/ FUSIVEIS NH TAMANHO 01, DE 40 A 250A, TIPO 3 NH 3 230-Z
	pç
	5
	 
	 

	20.3.7
	BASE P/ MASTRO DE PARA-RAIOS - 2"
	pç
	5
	 
	 

	20.3.8
	BASE PARA FUSÍVEL DIAZED - UNIPOLAR FIXAÇÃO C/ ENGATE TERMOPLÁSTICO
	pç
	15
	 
	 

	20.3.9
	CABO DE COBRE EXTRA FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC, 25MM²
	m
	516
	 
	 

	20.3.10
	CABO DE COBRE EXTRA FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC, 35MM²
	m
	200
	 
	 

	20.3.11
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 1,5MM² (1 CONDUTOR) TP
	m
	3.000
	 
	 

	20.3.12
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM² (1 CONDUTOR) TP  
	m
	3.000
	 
	 

	20.3.13
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 120MM² (1 CONDUTOR) TP
	m
	100
	 
	 

	20.3.14
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM² (1 CONDUTOR) TP
	m
	1.000
	 
	 

	20.3.15
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2,5MM² (1 CONDUTOR) TP
	m
	12.770
	 
	 

	20.3.16
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 25MM² (1 CONDUTOR) TP
	m
	950
	 
	 

	20.3.17
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM² (1 CONDUTOR) TP
	m
	8.000
	 
	 

	20.3.18
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 50MM² (1 CONDUTOR) TP
	m
	1.000
	 
	 

	20.3.19
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 6MM² (1 CONDUTOR) TP
	m
	909
	 
	 

	20.3.20
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 70MM² (1 CONDUTOR) TP
	m
	1.000
	 
	 

	20.3.21
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 95MM² (1 CONDUTOR) TP
	m
	1.000
	 
	 

	20.3.22
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 20/35KV 50MM²
	m
	950
	 
	 

	20.3.23
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 20/35KV 70MM²
	m
	1.000
	 
	 

	20.3.24
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 20/35KV 95MM²
	m
	1.000
	 
	 

	20.3.25
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 0,75MM²
	m
	1
	 
	 

	20.3.26
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM²
	m
	1.000
	 
	 

	20.3.27
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 10MM²
	m
	1.000
	 
	 

	20.3.28
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 16MM²
	m
	1.000
	 
	 

	20.3.29
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM²
	m
	1.000
	 
	 

	20.3.30
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 25MM²
	m
	40
	 
	 

	20.3.31
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 35MM²
	m
	50
	 
	 

	20.3.32
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM²
	m
	515
	 
	 

	20.3.33
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 50MM²
	m
	5
	 
	 

	20.3.34
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 6MM²
	m
	3
	 
	 

	20.3.35
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 70MM²
	m
	200
	 
	 

	20.3.36
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 95MM²
	m
	180
	 
	 

	20.3.37
	CABO DE COBRE NU 10MM² MEIO-DURO
	m
	1.000
	 
	 

	20.3.38
	CABO DE COBRE NU 120MM² MEIO-DURO
	m
	100
	 
	 

	20.3.39
	CABO DE COBRE NU 150MM² MEIO-DURO
	m
	50
	 
	 

	20.3.40
	CABO DE COBRE NU 16MM² MEIO-DURO
	m
	100
	 
	 

	20.3.41
	CABO DE COBRE NU 25MM² MEIO-DURO
	m
	300
	 
	 

	20.3.42
	CABO DE COBRE NU 35 MM² MEIO DURO
	m
	500
	 
	 

	20.3.43
	CABO DE COBRE NU 50MM² MEIO-DURO
	m
	50
	 
	 

	20.3.44
	CABO DE COBRE NU 6MM² MEIO-DURO
	m
	50
	 
	 

	20.3.45
	CABO DE COBRE NU 70MM² MEIO-DURO
	m
	50
	 
	 

	20.3.46
	CABO DE COBRE NU 95MM² MEIO-DURO
	m
	50
	 
	 

	20.3.47
	CABO PP COM ISOLAÇÃO ANTICHAMA 750V/70°C 2 X 2,5 MM²
	m
	3.000
	 
	 

	20.3.48
	CABO PP COM ISOLAÇÃO ANTICHAMA 750V/70°C 3 X 1,5 MM²
	m
	500
	 
	 

	20.3.49
	CABO PP COM ISOLAÇÃO ANTICHAMA 750V/70°C 3 X 2,5 MM²
	m
	4.000
	 
	 

	20.3.50
	CABO PP COM ISOLAÇÃO ANTICHAMA 750V/70°C 3 X 4,0 MM²
	m
	250
	 
	 

	20.3.51
	CABO PP COM ISOLAÇÃO ANTICHAMA 750V/70°C 3 X 6,0 MM²
	m
	16
	 
	 

	20.3.52
	CABO SINTENAX DE # 1,5 MM²
	m
	200
	 
	 

	20.3.53
	CABO SINTENAX DE # 10,0 MM²
	m
	1.000
	 
	 

	20.3.54
	CABO SINTENAX DE # 16,0 MM²
	m
	400
	 
	 

	20.3.55
	CABO SINTENAX DE # 2,5 MM²
	m
	2.000
	 
	 

	20.3.56
	CABO SINTENAX DE # 25,0 MM²
	m
	100
	 
	 

	20.3.57
	CABO SINTENAX DE # 35,0 MM²
	m
	100
	 
	 

	20.3.58
	CABO SINTENAX DE # 50,0 MM²
	m
	100
	 
	 

	20.3.59
	CABO SINTENAX DE # 6,0 MM²
	m
	2.000
	 
	 

	20.3.60
	CABO SINTENAX DE # 70,0 MM²
	m
	100
	 
	 

	20.3.61
	CABO SINTENAX DE # 95 MM²  
	m
	100
	 
	 

	20.3.62
	CAIXA ARSTOP PARA AR CONDICIONADO COM TOMADA DE 20 A
	un
	300
	 
	 

	20.3.63
	CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV"
	un
	20
	 
	 

	20.3.64
	CAIXA DE PASSAGEM 4" X 4" EM FERRO GALV"
	un
	20
	 
	 

	20.3.65
	CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM P/ INST ELETRICA
	un
	20
	 
	 

	20.3.66
	CAIXA PASSAGEM METALICA 25 X 25 X 10CM P/ INST ELETRICA
	un
	20
	 
	 

	20.3.67
	CAIXA PASSAGEM METALICA 35 X 35 X 12CM P/ INST ELETRICA
	un
	20
	 
	 

	20.3.68
	CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO
	un
	86
	 
	 

	20.3.69
	CAIXA PVC 4" X 4" P/ ELETRODUTO
	un
	2
	 
	 

	20.3.70
	CAIXA PVC OCTOGONAL - 4"
	un
	5
	 
	 

	20.3.71
	CALHA P/LAMP.FLUORESCENTE 2X16W, FUNDO REFLETIVO
	un
	100
	 
	 

	20.3.72
	CALHA P/LAMP.FLUORESCENTE 2X40W, FUNDO REFLETIVO
	un
	22
	 
	 

	20.3.73
	CALHA P/LAMP.FLUORESCENTE 4X16W, FUNDO REFLETIVO
	un
	20
	 
	 

	20.3.74
	CALHA P/LUMINÁRIAS  SOBREPOR P/ 2 - LÂMPADAS DE 20W
	un
	40
	 
	 

	20.3.75
	CALHA P/LUMINÁRIAS SOBREPOR - 2 LÂMPADAS DE 40W
	un
	50
	 
	 

	20.3.76
	CHAPA ACRÍLICA DE CRISTAL PARA QUADROS ELÉTRICOS ESPESSURA 04 MM
	un
	50
	 
	 

	20.3.77
	CONTATOR TRIFÁSICO CORRENTE ALTERNADA 10 A  12 V A 440 V
	un
	1
	 
	 

	20.3.78
	CONTATOR TRIFÁSICO CORRENTE ALTERNADA 18 A  12 V A 440 V
	un
	1
	 
	 

	20.3.79
	CONTATOR TRIFÁSICO CORRENTE ALTERNADA 25 A  12 V A 440 V
	un
	1
	 
	 

	20.3.80
	CONTATOR TRIFÁSICO CORRENTE ALTERNADA 40 A  12 V A 440 V
	un
	1
	 
	 

	20.3.81
	CONTATOR TRIFÁSICO CORRENTE ALTERNADA 50 A  12 V A 440 V
	un
	1
	 
	 

	20.3.82
	CONTATOR TRIFÁSICO CORRENTE ALTERNADA 70 A  12 V A 440 V
	un
	1
	 
	 

	20.3.83
	CURVA CURTA 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL PARA ELETRODUTO 3/4"
	un
	100
	 
	 

	20.3.84
	CURVA P/ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO 90 GR 1"
	un
	80
	 
	 

	20.3.85
	CURVA P/ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO 90 GR 1.1/2"
	un
	10
	 
	 

	20.3.86
	CURVA P/ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO 90 GR 1.1/4"
	un
	100
	 
	 

	20.3.87
	CURVA P/ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO 90 GR 1/2"
	un
	10
	 
	 

	20.3.88
	CURVA P/ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO 90 GR 2"
	un
	10
	 
	 

	20.3.89
	CURVA P/ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO 90 GR 2.1/2"
	un
	10
	 
	 

	20.3.90
	CURVA P/ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO 90 GR 3"
	un
	10
	 
	 

	20.3.91
	CURVA P/ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO 90 GR 3/4"
	un
	90
	 
	 

	20.3.92
	CURVA P/ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO 90 GR 4"
	un
	10
	 
	 

	20.3.93
	CURVA PVC 135G 1 1/4" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL
	un
	100
	 
	 

	20.3.94
	CURVA PVC 135G 1" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL
	un
	100
	 
	 

	20.3.95
	CURVA PVC 135G 2 1/2" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL
	un
	100
	 
	 

	20.3.96
	CURVA PVC 135G 2" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL
	un
	100
	 
	 

	20.3.97
	CURVA PVC 180G 1.1/2" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL
	un
	100
	 
	 

	20.3.98
	CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2"
	un
	100
	 
	 

	20.3.99
	CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/4"
	un
	25
	 
	 

	20.3.100
	CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1"
	un
	25
	 
	 

	20.3.101
	CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 2 1/2"
	un
	25
	 
	 

	20.3.102
	CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 2"
	un
	25
	 
	 

	20.3.103
	CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4"
	un
	23
	 
	 

	20.3.104
	DISJUNTOR MONOFASICO 10A (220V)
	un
	50
	 
	 

	20.3.105
	DISJUNTOR MONOFASICO 15A, 2KA (220V)
	un
	50
	 
	 

	20.3.106
	DISJUNTOR MONOFASICO 20A, 2KA (220V)
	un
	100
	 
	 

	20.3.107
	DISJUNTOR MONOFASICO 25A, 2KA (220V)
	un
	100
	 
	 

	20.3.108
	DISJUNTOR MONOFASICO 32A, 2KA (220V)
	un
	50
	 
	 

	20.3.109
	DISJUNTOR MONOFASICO 40A, 2KA (220V)
	un
	10
	 
	 

	20.3.110
	DISJUNTOR MONOFASICO 50A, 2KA (220V)
	un
	10
	 
	 

	20.3.111
	DISJUNTOR MONOFASICO 60A, 2KA (220V)
	un
	10
	 
	 

	20.3.112
	DISJUNTOR MONOFASICO 70A, 2KA (220V)
	un
	10
	 
	 

	20.3.113
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFÁSICO  100A/600V, 35KA
	un
	20
	 
	 

	20.3.114
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFÁSICO  125A/600V, 35KA
	un
	20
	 
	 

	20.3.115
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFÁSICO  150A/600V, 35KA
	un
	5
	 
	 

	20.3.116
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFÁSICO  200A/600V, 35KA
	un
	3
	 
	 

	20.3.117
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFÁSICO  20A/600V, 35KA
	un
	20
	 
	 

	20.3.118
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFÁSICO  25A/600V, 35KA
	un
	20
	 
	 

	20.3.119
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFÁSICO  30A/600V, 35KA
	un
	20
	 
	 

	20.3.120
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFÁSICO  35A/600V, 35KA
	un
	20
	 
	 

	20.3.121
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFÁSICO  40A/600V, 35KA
	un
	20
	 
	 

	20.3.122
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFÁSICO  50A/600V, 35KA
	un
	20
	 
	 

	20.3.123
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFÁSICO  70A/600V, 35KA
	un
	30
	 
	 

	20.3.124
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFÁSICO  90A/600V, 35KA
	un
	20
	 
	 

	20.3.125
	DISJUNTOR TRIFÁSICO  125A CAIXA MOLDADA
	un
	10
	 
	 

	20.3.126
	DISJUNTOR TRIFÁSICO  150A CAIXA MOLDADA
	un
	10
	 
	 

	20.3.127
	DISJUNTOR TRIFÁSICO  250A CAIXA MOLDADA
	un
	10
	 
	 

	20.3.128
	DISJUNTOR TRIFÁSICO  315A CAIXA MOLDADA
	un
	3
	 
	 

	20.3.129
	DISJUNTOR TRIFÁSICO  80A CAIXA MOLDADA
	un
	50
	 
	 

	20.3.130
	DISJUNTOR TRIFÁSICO 1000 A CAIXA MOLDADA
	un
	1
	 
	 

	20.3.131
	DISJUNTOR TRIFÁSICO 400 A CAIXA MOLDADA
	un
	3
	 
	 

	20.3.132
	ELETROCALHA PERFURADA TAMANHO 100X100X3000 MM, SEM VIROLA
	m
	300
	 
	 

	20.3.133
	ELETROCALHA PERFURADA TAMANHO 100X50X3000 MM, SEM VIROLA.
	m
	300
	 
	 

	20.3.134
	ELETROCALHA PERFURADA TAMANHO 150X100X3000 MM, SEM VIROLA.
	m
	300
	 
	 

	20.3.135
	ELETROCALHA PERFURADA TAMANHO 300X100X3000 MM, SEM VIROLA.
	m
	300
	 
	 

	20.3.136
	ELETROCALHA PERFURADA TAMANHO 400X100X3000 MM, SEM VIROLA.
	m
	300
	 
	 

	20.3.137
	ELETROCALHA PERFURADA TAMANHO 50X50X3000 MM, SEM VIROLA.
	m
	300
	 
	 

	20.3.138
	ELETRODUTO CORRUGADO TIPO COPEX 1"
	m
	300
	 
	 

	20.3.139
	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 1"
	m
	50
	 
	 

	20.3.140
	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"
	m
	10
	 
	 

	20.3.141
	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 1.1/4"
	m
	10
	 
	 

	20.3.142
	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 1/2"
	m
	10
	 
	 

	20.3.143
	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 2"
	m
	50
	 
	 

	20.3.144
	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 2.1/2
	m
	10
	 
	 

	20.3.145
	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 3"
	m
	10
	 
	 

	20.3.146
	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 3/4"
	m
	50
	 
	 

	20.3.147
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO  1 ¼ '' X 3 M
	un
	100
	 
	 

	20.3.148
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO  2'' X 3 M
	un
	100
	 
	 

	20.3.149
	ELETRODUTO PVC ROSC.. D=110MM (4'), RÍGIDO
	m
	10
	 
	 

	20.3.150
	ELETRODUTO PVC ROSC.. D=20MM  (1/2'), RÍGIDO
	m
	50
	 
	 

	20.3.151
	ELETRODUTO PVC ROSC.. D=25MM  (3/4'), RÍGIDO
	m
	50
	 
	 

	20.3.152
	ELETRODUTO PVC ROSC.. D=32MM  (1'), RÍGIDO
	m
	50
	 
	 

	20.3.153
	ELETRODUTO PVC ROSC.. D=40MM  (1 1/4'), RÍGIDO
	m
	20
	 
	 

	20.3.154
	ELETRODUTO PVC ROSC.. D=50MM  (1 1/2'), RÍGIDO
	m
	20
	 
	 

	20.3.155
	ELETRODUTO PVC ROSC.. D=60MM (2'), RÍGIDO
	m
	50
	 
	 

	20.3.156
	ELETRODUTO PVC ROSC.. D=75MM  (2 1/2'), RÍGIDO
	m
	20
	 
	 

	20.3.157
	ELETRODUTO PVC ROSC.. D=85MM (3'), RÍGIDO
	m
	10
	 
	 

	20.3.158
	ESPELHO  TAMPA CEGA SOBREPOR
	un
	250
	 
	 

	20.3.159
	ESPELHO E INTERRUPTOR + TOMADA SOBREPOR
	un
	100
	 
	 

	20.3.160
	ESPELHO INTERRUPTOR SOBREPOR
	un
	100
	 
	 

	20.3.161
	ESPELHO PETROLETE INTERRUPTOR + TOMADA
	un
	80
	 
	 

	20.3.162
	ESPELHO PETROLETE TAMPA CEGA
	un
	50
	 
	 

	20.3.163
	ESPELHO PETROLETE TOMADA
	un
	50
	 
	 

	20.3.164
	FUSÍVEL NH 100A
	un
	20
	 
	 

	20.3.165
	FUSÍVEL NH 160A
	un
	20
	 
	 

	20.3.166
	FUSÍVEL NH 200A
	un
	20
	 
	 

	20.3.167
	FUSÍVEL NH 20A
	un
	20
	 
	 

	20.3.168
	FUSÍVEL NH 250A
	un
	20
	 
	 

	20.3.169
	FUSÍVEL NH 50A
	un
	20
	 
	 

	20.3.170
	FUSÍVEL NH 63A
	un
	20
	 
	 

	20.3.171
	FUSÍVEL NH 80A
	un
	20
	 
	 

	20.3.172
	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES. 10A.250V  SOBREPOR C/PLACA
	un
	300
	 
	 

	20.3.173
	INTERRUPTOR PULSADOR TIPO CAMPAINHA 2A 250V SOBREPOR
	un
	10
	 
	 

	20.3.174
	LÂMPADA ELETRONICA 26 W
	un
	100
	 
	 

	20.3.175
	LAMPADA FLORESCENTE 40W
	un
	50
	 
	 

	20.3.176
	LÂMPADA FLUORESCENTE  COMPACTA DE 25W 220V
	un
	2.500
	 
	 

	20.3.177
	LÂMPADA FLUORESCENTE  COMPACTA DE 32W 220V
	un
	2.500
	 
	 

	20.3.178
	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W
	un
	100
	 
	 

	20.3.179
	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20W
	un
	200
	 
	 

	20.3.180
	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W
	un
	4.000
	 
	 

	20.3.181
	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 1000W - E40
	un
	20
	 
	 

	20.3.182
	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W - E40
	un
	20
	 
	 

	20.3.183
	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 500W - E40
	un
	20
	 
	 

	20.3.184
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/ FUNDO REFLEX. E  ALETAS P/ 2 LÂMP. FLUOR. 16W
	un
	300
	 
	 

	20.3.185
	LUVA P/ELETROD. EM FERRO GALVANIZADO  (1 1/2')
	un
	300
	 
	 

	20.3.186
	LUVA P/ELETROD. EM FERRO GALVANIZADO  (3/4')
	un
	300
	 
	 

	20.3.187
	LUVA P/ELETROD. EM FERRO GALVANIZADO (1 1/4')
	un
	100
	 
	 

	20.3.188
	LUVA P/ELETROD. EM FERRO GALVANIZADO (1')
	un
	100
	 
	 

	20.3.189
	LUVA P/ELETROD. EM FERRO GALVANIZADO (1/2')
	un
	100
	 
	 

	20.3.190
	LUVA P/ELETROD.EM FERRO GALVANIZADO  (2 1/2')
	un
	50
	 
	 

	20.3.191
	LUVA P/ELETROD.EM FERRO GALVANIZADO  (2')
	un
	300
	 
	 

	20.3.192
	LUVA P/ELETROD.EM FERRO GALVANIZADO  (3')
	un
	50
	 
	 

	20.3.193
	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC.. D=20MM (1/2')
	un
	100
	 
	 

	20.3.194
	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC.. D=25MM (3/4')
	un
	300
	 
	 

	20.3.195
	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC.. D=32MM (1')
	un
	100
	 
	 

	20.3.196
	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC.. D=40MM (1 1/4')
	un
	100
	 
	 

	20.3.197
	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC.. D=60MM (2')
	un
	300
	 
	 

	20.3.198
	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC.. D=75MM (2 1/2')
	un
	50
	 
	 

	20.3.199
	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC.. D=85MM (3')
	un
	50
	 
	 

	20.3.200
	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA
	un
	20
	 
	 

	20.3.201
	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA UN 5,00
CEGA
	un
	20
	 
	 

	20.3.202
	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA
	un
	20
	 
	 

	20.3.203
	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA UN 5,69
CEGA
	un
	20
	 
	 

	20.3.204
	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA UN 5,70
CEGA
	un
	20
	 
	 

	20.3.205
	CONDULETE PVC TIPO "LL" D = 1" S/TAMPA"
	un
	20
	 
	 

	20.3.206
	CONDULETE PVC TIPO "LL" D = 1/2" S/TAMPA"
	un
	20
	 
	 

	20.3.207
	CONDULETE PVC TIPO "LL" D = 3/4" S/TAMPA"
	un
	20
	 
	 

	20.3.208
	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA
	un
	20
	 
	 

	20.3.209
	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA
	un
	20
	 
	 

	20.3.210
	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA
	un
	20
	 
	 

	20.3.211
	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA
	un
	20
	 
	 

	20.3.212
	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA
	un
	20
	 
	 

	20.3.213
	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA
	un
	20
	 
	 

	20.3.214
	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA
	un
	20
	 
	 

	20.3.215
	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA
	un
	20
	 
	 

	20.3.216
	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA
	un
	20
	 
	 

	20.3.217
	PROT.CORDOALHA PÁRA-RAIOS C/TUBO PVC RIG. 50 MM (2" X 3,0M)
	m
	100
	 
	 

	20.3.218
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM C/ BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 12 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	un
	10
	 
	 

	20.3.219
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM C/ BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 24 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	un
	5
	 
	 

	20.3.220
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM C/ BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 32 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	un
	5
	 
	 

	20.3.221
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM C/ BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 40 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM CHAVE GERAL TRIFÁSICA
	un
	5
	 
	 

	20.3.222
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM C/ BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 50 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	un
	5
	 
	 

	20.3.223
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM C/ BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 60 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	un
	5
	 
	 

	20.3.224
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR C/BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 18 DISJUNTORES UNIPOLARES, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	un
	10
	 
	 

	20.3.225
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR C/BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 24 DISJUNTORES UNIPOLARES, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	un
	5
	 
	 

	20.3.226
	REATOR ELETRÔNICO 220V 60HZ 2X16W
	un
	50
	 
	 

	20.3.227
	REATOR DE PARTIDA P/ LÂMPADA HALÓGENA 1000W - 220 VOLTS
	un
	20
	 
	 

	20.3.228
	REATOR ELETRÔNICO 220V 60HZ 2X32W
	un
	2.000
	 
	 

	20.3.229
	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W -E40
	un
	20
	 
	 

	20.3.230
	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 500W -E40
	un
	10
	 
	 

	20.3.231
	REATOR PARA LÂMPADA DICRÓICA 220/12 V 50W
	un
	80
	 
	 

	20.3.232
	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 1000W - E40
	un
	15
	 
	 

	20.3.233
	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W TIPO METÁLICO
	un
	4
	 
	 

	20.3.234
	REFLETOR ESTAMPADO EM ALUMÍNIO PARA LÂMPADA DE 250 W
	un
	8
	 
	 

	20.3.235
	RELÉ FOTO-CÉLULA, 220 V, POTÊNCIA 1000 WATTS C/BASE DE FIXAÇÃO.
	un
	20
	 
	 

	20.3.236
	SOQUETE ANTIVIB.P/LÂMPADA FLUORESCENTE
	un
	400
	 
	 

	20.3.237
	SOQUETE DE PORCELANA ROSCA E27
	un
	30
	 
	 

	20.3.238
	LUMINÁRIA ABERTA SOQUETE E40 LAMPADA METÁLICA
	un
	40
	 
	 

	20.3.239
	TOMADA DOIS POLOS MAIS TERRA 10A ,250V  C/ PLACA
	un
	6.000
	 
	 

	20.3.240
	TOMADA DOIS POLOS MAIS TERRA 15A, 250V  C/ PLACA
	un
	1.000
	 
	 

	20.3.241
	TOMADA DOIS POLOS MAIS TERRA 20A, 250V  C/ PLACA
	un
	2.000
	 
	 

	20.3.242
	TOMADA INDUSTRIAL MONOFÁSICA 20 A
	un
	50
	 
	 

	20.4
	CABEAMENTO ESTRUTURADO DE LÓGICA E TELEFONIA

	20.4.1
	CABO DE PAR TRANÇADO - UTP DE 4 PARES CATEGORIA 5e
	m
	40.000
	 
	 

	20.4.2
	CABO DE PAR TRANÇADO - UTP DE 4 PARES CATEGORIA 6
	m
	20.000
	 
	 

	20.4.3
	CONECTOR  RJ-45, CATEGORIA 5e
	un
	15.000
	 
	 

	20.4.4
	CONECTOR  RJ-45, CATEGORIA 6
	un
	5.000
	 
	 

	20.4.5
	PATCH PANEL 24 PORTAS CATEGORIA 6
	un
	25
	 
	 

	20.4.6
	TOMADA RJ-45
	un
	250
	 
	 

	20.5
	GRUPO GERADOR

	20.5.1
	BATERIA SELADA 12V 100AH
	un
	2
	 
	 

	20.5.2
	BATERIA SELADA 12V 150AH
	un
	2
	 
	 

	20.5.3
	BATERIA SELADA 12V 180AH 
	un
	2
	 
	 

	20.6
	USO GERAL

	20.6.1
	BUCHA NYLON S-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 5,5 X 65MM
	un
	5.000
	 
	 

	20.6.2
	BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM
	un
	5.000
	 
	 

	20.6.3
	BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,8 X 50MM
	un
	5.000
	 
	 

	20.6.4
	GESSO EM PÓ
	kg
	900
	 
	 

	20.6.5
	MASSA DE VIDRO
	kg
	120
	 
	 

	20.7
	 SERRALHERIA

	20.7.1
	BARRA AÇO RETANGULAR CHATA 1 1/2 X 1/2"
	m
	15
	 
	 

	20.7.2
	BARRA AÇO RETANGULAR CHATA 1 1/2 X 1/4"
	m
	15
	 
	 

	20.7.3
	BARRA AÇO RETANGULAR CHATA 1 X 1/4"
	m
	15
	 
	 

	20.7.4
	BARRA AÇO RETANGULAR CHATA 1 X 3/16"
	m
	15
	 
	 

	20.7.5
	BARRA AÇO RETANGULAR CHATA 1/8 X 1"
	m
	15
	 
	 

	20.7.6
	BARRA AÇO RETANGULAR CHATA 1/8 X 3/4"
	m
	15
	 
	 

	20.7.7
	BARRA AÇO RETANGULAR CHATA 3/8 X1 1/2"
	m
	15
	 
	 

	20.7.8
	BARRA FERRO RETANGULAR CHATA 2 X 1"
	m
	15
	 
	 

	20.7.9
	BARRA FERRO RETANGULAR CHATA 2 X 1/2"
	m
	15
	 
	 

	20.7.10
	BARRA FERRO RETANGULAR CHATA 2 X 1/4"
	m
	15
	 
	 

	20.7.11
	BARRA FERRO RETANGULAR CHATA 2 X 3/8"
	m
	15
	 
	 

	20.7.12
	BARRA FERRO RETANGULAR CHATA 2 X 5/16"
	m
	15
	 
	 

	20.7.13
	BARRA FERRO RETANGULAR CHATA 3/4 X 1/8"
	m
	15
	 
	 

	20.7.14
	CALHA CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L = 33CM
	m
	1
	 
	 

	20.7.15
	CALHA CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L = 50CM
	m
	16
	 
	 

	20.7.16
	CALHA CHAPA GALVANIZADA NUM 26 L = 35CM
	m
	15
	 
	 

	20.7.17
	CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 ½ X ¼ “, 3,40 kg/m
	m
	150
	 
	 

	20.7.18
	CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 X 1/8”, 1,20 kg/m
	m
	150
	 
	 

	20.7.19
	CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2 X 3/8, 6,9 kg/m
	m
	150
	 
	 

	20.7.20
	ELETRODO AWS E-6013 (OK 46.00; WI 613) D = 2,5MM (SOLDA ELETRICA)
	kg
	50
	 
	 

	20.7.21
	ELETRODO AWS E-6013 (OK 46.00; WI 613) D = 4MM ( SOLDA ELETRICA )
	kg
	50
	 
	 

	20.7.22
	FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO OU EQUIVALENTE
	L
	30
	 
	 

	20.7.23
	PARAFUSO FINESSON (PARA ESPELHO)
	un
	200
	 
	 

	20.7.24
	PERFIL “U“ CHAPA AÇO DOBRADA, E= 3,04MM, H =20 CM, ABAS = 5CM (4,47 kg/m)
	m
	200
	 
	 

	20.7.25
	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 mm
	m
	15
	 
	 

	20.7.26
	REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8MM (1KG = 1025 UNIDADES)
	kg
	10
	 
	 

	20.7.27
	TELA ARAME GALV FIO 10 BWG (3,4MM) MALHA 2" (5 X 5CM) QUADRADA OU LOSANGO H=2,0 M
	m²
	138
	 
	 

	20.7.28
	TRINCO PARA JANELA MAX AR ALAVANCA RETA EM ALUMÍNIO
	Jogo
	200
	 
	 

	20.7.29
	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM – 3,61 kg/m
	m
	150
	 
	 

	20.7.30
	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/4" (32MM) E=3,25MM – 3,14 kg/m
	m
	150
	 
	 

	20.7.31
	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 3/4" (20MM) E = 2,65MM – 1,58 kg/m
	m
	150
	 
	 

	20.8
	PREVENÇÃO E COMBATE  A INCÊNDIO

	20.8.1
	ACIONADOR MANUAL SISTEMA DE ALARME, TIPO QUEBRA-VIDRO
	un
	20
	 
	 

	20.8.2
	REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO 
	un
	10
	 
	 

	20.8.3
	ADAPTADOR, EM LATÃO, ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE À INCÊNDIO
	un
	80
	 
	 

	20.8.4
	ADAPTADOR, EM LATÃO, ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE À INCÊNDIO
	un
	80
	 
	 

	20.8.5
	ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE UN 6,67 COMBATE A INCENDIO PREDIAL
	un
	80
	 
	 

	20.8.6
	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS
	un
	100
	 
	 

	20.8.7
	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTÁTICA VERMELHA
	un
	80
	 
	 

	20.8.8
	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO",SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTÁTICA VERMELHA
	un
	10
	 
	 

	20.8.9
	CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNCIO COM BATERIA 24V
	un
	5
	 
	 

	20.8.10
	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO
	un
	50
	 
	 

	20.8.11
	DETECTOR IONICO DE FUMACA
	un
	10
	 
	 

	20.8.12
	DETECTOR IONICO DE GASES
	un
	10
	 
	 

	20.8.13
	ESGUICHO DE JATO SÓLIDO Ø1.1/2” X 16 MM
	un
	10
	 
	 

	20.8.14
	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCÊNDIO
	un
	20
	 
	 

	20.8.15
	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCÊNDIO
	un
	20
	 
	 

	20.8.16
	JUNTA DE UNIÃO STORZ 1 1/2" (38mm)
	un
	20
	 
	 

	20.8.17
	JUNTA DE UNIÃO STORZ 2 1/2" (63mm)
	un
	20
	 
	 

	20.8.18
	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIÕES ENGATE RAPIDO
	un
	10
	 
	 

	20.8.19
	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIÕES ENGATE RAPIDO
	un
	10
	 
	 

	20.8.20
	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIÕES ENGATE RAPIDO
	un
	10
	 
	 

	20.8.21
	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIÕES ENGATE RAPIDO
	un
	10
	 
	 

	20.8.22
	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM 
	un
	10
	 
	 

	20.8.23
	REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL
	un
	80
	 
	 

	20.8.24
	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR DE LATAO, 45 GRAUS, D = 2 1/2", PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO
	un
	80
	 
	 

	20.8.25
	SAIDA EM T FLANGE EM PE FERRO GALVANIZADO 2 1/2"
	un
	80
	 
	 

	20.8.26
	SIRENE ALARME INCENDIO ALCANCE 300m 12VCC
	un
	5
	 
	 

	20.8.27
	SPRINKLER TIPO PENDENTE 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO) ACABAMENTO CROMADO 1/2" - 15 MM
	un
	100
	 
	 

	20.8.28
	SPRINKLER TIPO PENDENTE 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO) ACABAMENTO CROMADO 3/4" - 20 MM
	un
	100
	 
	 

	20.8.29
	TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO
	un
	100
	 
	 

	20.8.30
	TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO
	un
	100
	 
	 

	20.8.31
	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11*1 KG/M (NBR 5580)
	un
	50
	 
	 

	20.8.32
	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MÉDIA DN 2.1/2 " (65 MM) E= 3,65MM - 6,51 KG/M
	m
	150
	 
	 

	20.8.33
	UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL
	un
	100
	 
	 

	20.8.34
	UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL
	un
	100
	 
	 

	D - Valor Total para Peças, Insumos e Materiais
	 

	ITEM 21 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

	Item
	Descrição
	Unidade de medida
	Quantidade
	Valores Unitários (R$)
	Valores Totais (R$)

	21.1
	Mini-grua
	dia 
	15
	 
	 

	21.2
	Plataforma tesoura
	dia 
	15
	 
	 

	21.3
	Compactador de solo
	dia 
	15
	 
	 

	21.4
	Cortador de piso
	dia 
	7
	 
	 

	21.5
	Balancim
	dia 
	15
	 
	 

	21.6
	Andaime Metálico Tubular de Encaixe, tipo de Torre, com largura de 1 até 1,5
	m/mês
	20m/1mês
	 
	 

	21.7
	Andaime Suspenso ou Balancim, tipo pesado( carga total de 250 kg/m²), plataforma de 1,50 x 3,00m, com 4 catracas (guinchos) e cabo de 45 m 
	mês 
	0,3
	 
	 

	21.8
	Martelete 8 kg
	dia 
	10
	 
	 

	21.9
	Martelete 15 kg
	dia 
	10
	 
	 

	21.10
	Caçamba para entulho
	Unidade
	30
	 
	 

	E - Valor Total para Aluguel de Máquinas e Equipamentos
	 

	 

	

	 
	A - Valor Total da mão de obra residente:
	 
	 

	
	B - Valor Total do Serviço de Gerenciamento de Manutenção:
	 
	

	
	C - Valor Total dos Serviços Eventuais:
	 
	

	
	D - Valor Total das Peças, Insumos e Materiais:
	 
	

	
	E - Valor Total para Aluguel de Máquinas e Equipamentos:
	 
	

	
	VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO (A+B+C+D+E):
	 
	


NOTA:

· A licitante deverá preencher a planilha de acordo com o modelo acima;

· A licitante deverá apresentar planilha para cada categoria profissional cujos percentuais informados deverão retratar a exequibilidade da proposta, de acordo com a legislação vigente;

· A aceitação ficará condicionada à apresentação da planilha contemplando composição do último lance, observando o disposto na nota acima.

· A empresa deverá cotar todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, mão de obra e respectivos encargos, materiais de consumo, uniformes e todas as demais despesas, inclusive vale transporte.

· Na cotação do vale transporte, deverá seguir o disposto na Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, regulamentada pelo Decreto nº 95.247, de 17 de novembro de 1987.

· O Ministério da Justiça poderá realizar diligências junto à licitante vencedora, a fim de esclarecer dúvidas acerca dos valores e/ou percentuais informados nas planilhas de custos e formação de preços apresentadas para cada categoria; e

· Os valores e percentuais a serem fixados pela licitante deverão levar em consideração as disposições legais vigentes, bem como aquelas insertas nas Convenções Coletivas de Trabalho de cada categoria.

 

A empresa licitante deverá informar abaixo os percentuais de lucro e despesas indiretas e de tributos sobre o faturamento (PIS + COFINS) aplicados na proposta de preços das peças e materiais básicos de reposição (item 10 deste Termo de Referência), para fins do cálculo do valor a ser pago pelas peças não constantes da planilha acima, na forma descrita neste termo de Referência:

 

	DESCRIÇÃO
	PORCENTAGEM

	Lucro e Despesas Indiretas
	%

	Tributos sobre o Faturamento (PIS + COFINS)
	%


OBSERVAÇÕES:

· Os materiais/peças especificados acima se destinam a toda equipe residente envolvida na execução do objeto deste Termo de Referência.

· A quantidade de materiais é meramente estimativa, podendo haver variações no quantitativo a ser consumido, Em qualquer hipótese, o gasto total anual poderá ser superior ao contratado.

O prazo de validade de nossa proposta é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da data de abertura da licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que , direta ou indiretamente, façam parte da prestação dos serviços, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e, para esse fim, fornecemos os seguintes dados:

Razão Social:_________________________________________________________________
CNPJ/MF:______________Endereço:________________________________________
Tel/Fax:________________________CEP:_____________Cidade:________________UF: ____


Banco: _________________Agência: _______________________ c/c: _____________

Dados do Representante(s) Legal(is) da Empresa para assinatura do Contrato:
Nome:_________________________________________________________________
Endereço:______________________________________________________________
CEP:__________________Cidade:_________________________________________UF:_______
CPF/MF:________________________Cargo/Função:___________________________
Cart.ldent nº:_________________________Expedido por: _______________________
Naturalidade:____________________Nacionalidade:___________________________

Local e data.

Identificação e assinatura. Observação: emitir em papel timbrado da empresa/entidade ou identificá–la logo abaixo ou acima do texto, com Nome, CNPJ, Endereço, telefones, fax e e–mail.
