## ORÇAM SINTETICO PARA PREENCHIME
Data: __/__/2021
NOME DA EMPRESA
Orçamento Sintético
OBRA : | MIN-JUSTICA-LICITACAO
ORÇAMENTO : | MIN-JUSTICA |  |  |  |  | DATA BASE
LOCAL : | PALACIO DA JUSTICA - DF
BDI - LEI SOCIAL % |  |  |  |  | BDI (R$) | %
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CUSTO(R$) | BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | INSTALAÇÃO DO CANTERIO DE OBRAS
74209/1U | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 4
CP-ASN-0003 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | UN | 1
CP-ASN-0005 | ELABORAÇÃO DE PPRA E PGR | und | 1
CP-ASN-0050 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA | UN | 1
CP-ASN-0051 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA | und | 1
CP-ASN-0052 | INSTALAÇÃO PROVISORIA DE ESGOTO SANITARIO | UN | 1
CP-ASN-1000 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UN | 1
SUBTOTAL (Etapa): | [5 empty] | 0
2 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.1 | ANDAIMES
10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | MXMES | 24792
97064U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 5061
CP-ASN-0412 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ASSOALHO PARA ANDAIME TUBULAR, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 2557
02.2 | ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO
BA-92450 | FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, ESCORAMENTO PARA PE DIREITO TRIPLO - BASEADO SINAPI 92450 | M | 1902
02.3 | CONTAINERS
10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 6
10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MÊS | 12
10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MÊS | 6
02.4 | PESSOAL
90776U | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1040
90778U | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 104
SUBTOTAL (Etapa): | [5 empty] | 0
3 | TRATAMENTO DE CONCRETO
03.1 | ESCARIFICAÇÃO
BA-84084-1 | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO C/ PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,5 CM - BASEADO SINAPI 84084 | M2 | 2666
03.2 | TRATAMENTO DAS ARMADURAS
100722U | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 2781
CP -ASN-0006 | LIMPEZA MANUAL DE ARMADURA COM ESCOVA DE CERDAS DE AÇO EM PAREDES E LAJES DE CONCRETO - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | M2 | 3060
03.3 | COMPLEMENTAÇÃO DE ARMADURAS
92775U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 3935
92776U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 960
92782U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 864
03.4 | PONTE DE ADERÊNCIA
BA-79471U | PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI ( SIKADUR 32 ) | M2 | 2666
03.5 | ARGAMASSA DE RESTAURAÇÃO
BA-91075U | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 4 CM, SEM TELA, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. - BASEADO SINAPI 91075 | M2 | 2695
SUBTOTAL (Etapa): | [5 empty] | 0
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
04.1 | PINTURA
99814U | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 2705
CP-ASN-0402 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE EM TETO CIMENTADO, UMA DEMAO - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | M2 | 2705
SUBTOTAL (Etapa): | [5 empty] | 0
5 | SERVIÇOS FINAIS
05.1 | LIMPEZA DA OBRA
BA-72900-1 | TRANSP. VERTICAL E REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 30 KM | UN | 18
BA-9537U | LIMPEZA FINAL DA OBRA - BASEADO SINAPI JAN/2017 | M2 | 2589
05.2 | DESMOBILIZAÇÃO
CP-ASN-0003 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | UN | 1
SUBTOTAL (Etapa): | [5 empty] | 0
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 0

## COMPOSIÇÕES PARA PREENCHIMENTO
__/__/ 2021
NOME DA EMPRESA
Orçamento Analítico
OBRA : | MIN-JUSTICA-LICITACAO
ORÇAMENTO : | MIN-JUSTICA |  |  |  | DATA BASE
LOCAL : | PALACIO DA JUSTICA - DF
INDICAÇÃO DE % BDI E % LEI SOCIAL
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT./COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | INSTALAÇÃO DO CANTERIO DE OBRAS
74209/1U | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 4
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1
4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2
94962U | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01
CP-ASN-0003 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | UN | 1
5705U | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 20
67826U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 8
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8
CP-ASN-0005 | ELABORAÇÃO DE PPRA E PGR | und | 1
90779U | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20
CP-ASN-0050 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA | UN | 1
114 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D AGUA | UN | 1
11674 | REGISTRO PVC ESFERA VS SOLDAVEL DN 25 | UN | 4
34636 | CAIXA DAGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1
3500 | JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 25 MM | UN | 10
7139 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM | UN | 5
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 20
CP-ASN-0051 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA | und | 1
101875U | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
101890U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2
101892U | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
101893U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8
91927U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20
91930U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 80
CP-ASN-0052 | INSTALAÇÃO PROVISORIA DE ESGOTO SANITARIO | UN | 1
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 30
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.1
43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.4
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.05
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.05
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.02
6189 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.3
7271 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM | UN | 62.5
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10
9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 10
CP-ASN-1000 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UN | 1
2 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.1 | ANDAIMES
10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | MXMES | 24792
97064U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 5061
100251U | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | mxkm | 0.402
88278U | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1
CP-ASN-0412 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ASSOALHO PARA ANDAIME TUBULAR, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 2557
1345 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM | M2 | 0.3
4513 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1.1
88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0725
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.141
91692U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0022
91693U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0011
02.2 | ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO
BA-92450 | FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, ESCORAMENTO PARA PE DIREITO TRIPLO - BASEADO SINAPI 92450 | M | 1902
4448 | VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.006
4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.294
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.02
88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0357
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1009
91692U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.006
91693U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.01
02.3 | CONTAINERS
10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 6
10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MÊS | 12
10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MÊS | 6
02.4 | PESSOAL
90776U | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1040
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1
4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | H | 1
43463 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1
43487 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1
95401U | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1
90778U | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 104
2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | H | 1
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1
43462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1
43486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1
95403U | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1
3 | TRATAMENTO DE CONCRETO
03.1 | ESCARIFICAÇÃO
BA-84084-1 | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO C/ PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,5 CM - BASEADO SINAPI 84084 | M2 | 2666
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2
03.2 | TRATAMENTO DAS ARMADURAS
100722U | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 2183
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | L | 0.1098
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.011
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6779
CP -ASN-0006 | LIMPEZA MANUAL DE ARMADURA COM ESCOVA DE CERDAS DE AÇO EM PAREDES E LAJES DE CONCRETO - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | M2 | 2183
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | UN | 0.1
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.875
03.3 | COMPLEMENTAÇÃO DE ARMADURAS
92775U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 3935
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.19
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0367
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2245
92791U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1
92776U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 960
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.97
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.028
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1713
92792U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1
92782U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 864
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.003
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0183
92798U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1
03.4 | PONTE DE ADERÊNCIA
BA-79471U | PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI ( SIKADUR 32 ) | M2 | 2666
156 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | KG | 1.05
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35
03.5 | ARGAMASSA DE RESTAURAÇÃO
BA-91075U | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 4 CM, SEM TELA, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. - BASEADO SINAPI 91075 | M2 | 2695
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 24.22
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0571
4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.0373
88297U | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.601
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.298
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.901
88377U | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03
88830U | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0.0244
88831U | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 0.244
89509U | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 0.125
90650U | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.0512
90651U | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.2486
90656U | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.0517
90657U | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.2486
90999U | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.0549
91001U | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.2486
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
04.1 | PINTURA
99814U | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 2705
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089
99833U | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019 | CHP | 0.015
CP-ASN-0402 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE EM TETO CIMENTADO, UMA DEMAO - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | M2 | 2705
151 | IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA TRATAMENTO DE FACHADAS E TELHAS, BASE SILICONE | L | 0.29
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36
5 | SERVIÇOS FINAIS
05.1 | LIMPEZA DA OBRA
BA-72900-1 | TRANSP. VERTICAL E REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 30 KM | UN | 14
38200 | CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA | 100m | 0.1
5811U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1.35
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48
BA-9537U | LIMPEZA FINAL DA OBRA - BASEADO SINAPI JAN/2017 | M2 | 2589
3 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L | 0.05
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14
05.2 | DESMOBILIZAÇÃO
CP-ASN-0003 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | UN | 1
5705U | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 20
67826U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 8
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8