## PROPOSTA DE PREÇO
OBRA: TP 001 2022 RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS VIGAS DA PERGOLADO JARDIM DE INVERNO E DO DESPLACAMENTO PERCEBIDO NA FACE INFERIOR DA BORDA DA LAJE DE COBERTURA
ENDEREÇO: PALACIO DA JUSTICA - DF
CONTRATANTE: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
BDI - LEI SOCIAL % 83,99%(HORA) 48,96%(MÊS) | [5 empty] | 14.02%
28.35%
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CUSTO | BDI | PREÇO TOTAL
1 | INSTALAÇÃO DO CANTERIO DE OBRAS
74209/1U | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 4 | 328.74 | 93.1977 | 1687.7508
CP-ASN-0003 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | UN | 1 | 2027.56 | 574.8132 | 2602.3732
CP-ASN-0005 | ELABORAÇÃO DE PPRA E PGR | und | 1 | 2460 | 697.41 | 3157.41
CP-ASN-0050 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA | UN | 1 | 1105.22 | 313.3298 | 1418.5498
CP-ASN-0051 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA | und | 1 | 1921.78 | 544.8246 | 2466.6046
CP-ASN-0052 | INSTALAÇÃO PROVISORIA DE ESGOTO SANITARIO | UN | 1 | 679.32 | 192.5872 | 871.9072
CP-ASN-1000 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UN | 1 | 182.27 | 51.6735 | 233.9435
SUBTOTAL (Etapa): | [5 empty] | 12438.5391
2 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.1 | ANDAIMES
10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | MXMES | 24792 | 17 | 2.38 | 480468.96
97064U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 5061 | 14.52 | 4.11 | 94286.43
CP-ASN-0412 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ASSOALHO PARA ANDAIME TUBULAR, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 2557 | 39.39 | 11.16 | 129256.35
02.2 | ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO
BA-92450 | FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, ESCORAMENTO PARA PE DIREITO TRIPLO - BASEADO SINAPI 92450 | M | 1902 | 27.85 | 7.89 | 67977.48
02.3 | CONTAINERS
10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 6 | 975 | 276.41 | 7508.46
10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MÊS | 12 | 761.71 | 215.94 | 11731.8
10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MÊS | 6 | 1107.03 | 313.84 | 8525.22
02.4 | PESSOAL
90776U | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1040 | 17.74 | 5.02 | 23670.4
90778U | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 104 | 90.39 | 25.62 | 12065.04
SUBTOTAL (Etapa): | [5 empty] | 835490.14
3 | TRATAMENTO DE CONCRETO
03.1 | ESCARIFICAÇÃO
BA-84084-1 | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO C/ PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,5 CM - BASEADO SINAPI 84084 | M2 | 2666 | 20.43 | 5.79 | 69902.52
03.2 | TRATAMENTO DAS ARMADURAS
100722U | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 2781 | 20.47 | 5.8 | 73056.87
CP -ASN-0006 | LIMPEZA MANUAL DE ARMADURA COM ESCOVA DE CERDAS DE AÇO EM PAREDES E LAJES DE CONCRETO - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | M2 | 3060 | 32.88 | 9.32 | 129132
03.3 | COMPLEMENTAÇÃO DE ARMADURAS
92775U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 3935 | 18.64 | 5.28 | 94125.2
92776U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 960 | 17.55 | 4.97 | 21619.2
92782U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 864 | 12.57 | 3.56 | 13936.32
03.4 | PONTE DE ADERÊNCIA
BA-79471U | PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI ( SIKADUR 32 ) | M2 | 2666 | 74.8 | 21.2 | 255936
03.5 | ARGAMASSA DE RESTAURAÇÃO
BA-91075U | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 4 CM, SEM TELA, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. - BASEADO SINAPI 91075 | M2 | 2695 | 75.86 | 21.5 | 262385.2
SUBTOTAL (Etapa): | [5 empty] | 920093.31
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
04.1 | PINTURA
99814U | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 2705 | 1.57 | 0.44 | 5437.05
CP-ASN-0402 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE EM TETO CIMENTADO, UMA DEMAO - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | M2 | 2705 | 23.46 | 6.65 | 81447.55
SUBTOTAL (Etapa): | [5 empty] | 86884.6
5 | SERVIÇOS FINAIS
05.1 | LIMPEZA DA OBRA
BA-72900-1 | TRANSP. VERTICAL E REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 30 KM | UN | 18 | 1122.8 | 318.31 | 25939.98
BA-9537U | LIMPEZA FINAL DA OBRA - BASEADO SINAPI JAN/2017 | M2 | 2589 | 2.95 | 0.83 | 9786.42
05.2 | DESMOBILIZAÇÃO
CP-ASN-0003 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | UN | 1 | 2027.56 | 574.81 | 2602.37
SUBTOTAL (Etapa): | [5 empty] | 38328.77
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 1893235.3591
Brasília - DF, 09 de maio de 2022.
_____________________________________
Paulo Henrique Mazoni
E.C. CREA 16.521/D-DF
Diretor Presidente

## CPU
OBRA: TP 001 2022 RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS VIGAS DA PERGOLADO JARDIM DE INVERNO E DO DESPLACAMENTO PERCEBIDO NA FACE INFERIOR DA BORDA DA LAJE DE COBERTURA
ENDEREÇO: PALACIO DA JUSTICA - DF
CONTRATANTE: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALITICA
INDICAÇÃO DE % BDI E % LEI SOCIAL
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. COEF. | PREÇO | PREÇO TOTAL
1 | INSTALAÇÃO DO CANTERIO DE OBRAS
74209/1U | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 4 | 328.74 | 1314.96
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 8.11 | 8.11
4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 | 8.18 | 32.72
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 225 | 225
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 22.28 | 2.45
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.36 | 22.36
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 17.03 | 34.06
94962U | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 404.64 | 4.04
CP-ASN-0003 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | UN | 1 | 2027.56 | 2027.56
5705U | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 20 | 25.53 | 510.6
67826U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 8 | 149.99 | 1199.92
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 22.6 | 180.8
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 17.03 | 136.24
CP-ASN-0005 | ELABORAÇÃO DE PPRA E PGR | und | 1 | 2460 | 2460
90779U | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 123 | 2460
CP-ASN-0050 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA | UN | 1 | 1105.22 | 1105.22
114 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D AGUA | UN | 1 | 16.34 | 16.34
11674 | REGISTRO PVC ESFERA VS SOLDAVEL DN 25 | UN | 4 | 37.57 | 150.28
34636 | CAIXA DAGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 499 | 499
3500 | JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 25 MM | UN | 10 | 1.95 | 19.5
7139 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM | UN | 5 | 1.62 | 8.1
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 17.41 | 139.28
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 21.99 | 175.92
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 20 | 4.84 | 96.8
CP-ASN-0051 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA | und | 1 | 1921.78 | 1921.78
101875U | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 501.91 | 501.91
101890U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 17.34 | 34.68
101892U | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 80.48 | 80.48
101893U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 102.31 | 102.31
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 18.08 | 144.64
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 22.82 | 182.56
91927U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 5.64 | 112.8
91930U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 80 | 9.53 | 762.4
CP-ASN-0052 | INSTALAÇÃO PROVISORIA DE ESGOTO SANITARIO | UN | 1 | 679.32 | 679.32
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 30 | 0.62 | 18.6
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.1 | 151.96 | 15.19
43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.4 | 9.48 | 13.27
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.05 | 27.45 | 1.37
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.05 | 143.75 | 7.18
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.02 | 21.9 | 0.43
6189 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.3 | 30.73 | 9.21
7271 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM | UN | 62.5 | 0.79 | 49.37
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 21.99 | 219.9
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 17.03 | 170.3
9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 10 | 17.45 | 174.5
CP-ASN-1000 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UN | 1 | 233.94 | 233.94
2 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.1 | ANDAIMES
10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | MXMES | 24792 | 17 | 421464
97064U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 5061 | 14.52 | 73485.72
100251U | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | mxkm | 0.402 | 10.41 | 4.18
88278U | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 17.29 | 8.64
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 17.03 | 1.7
CP-ASN-0412 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ASSOALHO PARA ANDAIME TUBULAR, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 2557 | 39.39 | 100720.23
1345 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM | M2 | 0.3 | 94.96 | 28.48
4513 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1.1 | 5.76 | 6.33
88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0725 | 19.07 | 1.38
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.141 | 22.36 | 3.15
91692U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0022 | 18.93 | 0.04
91693U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0011 | 17.76 | 0.01
02.2 | ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO
BA-92450 | FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, ESCORAMENTO PARA PE DIREITO TRIPLO - BASEADO SINAPI 92450 | M | 1902 | 27.85 | 52970.7
4448 | VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.006 | 21.67 | 21.8
4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.294 | 8.18 | 2.4
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.02 | 22.28 | 0.44
88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0357 | 19.07 | 0.68
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1009 | 22.36 | 2.25
91692U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.006 | 18.93 | 0.11
91693U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.01 | 17.76 | 0.17
02.3 | CONTAINERS
10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 6 | 975 | 5850
10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MÊS | 12 | 761.71 | 9140.52
10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MÊS | 6 | 1107.03 | 6642.18
02.4 | PESSOAL
90776U | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1040 | 17.74 | 18449.6
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.81 | 0.81
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.06 | 0.06
4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | H | 1 | 15.43 | 15.43
43463 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.1 | 0.1
43487 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.08 | 1.08
95401U | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.26 | 0.26
90778U | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 104 | 90.39 | 9400.56
2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | H | 1 | 87.8 | 87.8
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.81 | 0.81
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.06 | 0.06
43462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 | 0.01
43486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.66 | 0.66
95403U | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 1.05 | 1.05
3 | TRATAMENTO DE CONCRETO
03.1 | ESCARIFICAÇÃO
BA-84084-1 | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO C/ PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,5 CM - BASEADO SINAPI 84084 | M2 | 2666 | 20.43 | 54466.38
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 17.03 | 20.43
03.2 | TRATAMENTO DAS ARMADURAS
100722U | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 2183 | 20.47 | 44686.01
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | L | 0.1098 | 38.93 | 4.27
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.011 | 15.22 | 0.16
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6779 | 23.67 | 16.04
CP -ASN-0006 | LIMPEZA MANUAL DE ARMADURA COM ESCOVA DE CERDAS DE AÇO EM PAREDES E LAJES DE CONCRETO - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | M2 | 2183 | 32.88 | 71777.04
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | UN | 0.1 | 9.55 | 0.95
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.875 | 17.03 | 31.93
03.3 | COMPLEMENTAÇÃO DE ARMADURAS
92775U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 3935 | 18.64 | 73348.4
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.19 | 0.22 | 0.26
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 27.45 | 0.68
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0367 | 17.03 | 0.62
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2245 | 22.48 | 5.04
92791U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 12.04 | 12.04
92776U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 960 | 17.55 | 16848
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.97 | 0.22 | 0.21
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 27.45 | 0.68
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.028 | 17.03 | 0.47
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1713 | 22.48 | 3.85
92792U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 12.34 | 12.34
92782U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 864 | 12.57 | 10860.48
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 27.45 | 0.68
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.003 | 17.03 | 0.05
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0183 | 22.48 | 0.41
92798U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 11.43 | 11.43
03.4 | PONTE DE ADERÊNCIA
BA-79471U | PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI ( SIKADUR 32 ) | M2 | 2666 | 74.8 | 199416.8
156 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | KG | 1.05 | 58.03 | 60.93
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 22.6 | 7.91
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 17.03 | 5.96
03.5 | ARGAMASSA DE RESTAURAÇÃO
BA-91075U | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 4 CM, SEM TELA, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. - BASEADO SINAPI 91075 | M2 | 2695 | 75.86 | 204442.7
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 24.22 | 0.62 | 15.01
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0571 | 150 | 8.56
4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.0373 | 165.09 | 6.15
88297U | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.601 | 17.68 | 10.62
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.298 | 22.6 | 6.73
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.901 | 17.03 | 15.34
88377U | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 16.95 | 0.5
88830U | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0.0244 | 1.66 | 0.04
88831U | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 0.244 | 0.32 | 0.07
89509U | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 0.125 | 30.3 | 3.78
90650U | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.0512 | 9.8 | 0.5
90651U | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.2486 | 0.87 | 0.21
90656U | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.0517 | 13.16 | 0.68
90657U | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.2486 | 3.96 | 0.98
90999U | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.0549 | 90.36 | 4.96
91001U | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.2486 | 6.99 | 1.73
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
04.1 | PINTURA
99814U | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 2705 | 1.57 | 4246.85
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 17.03 | 1.51
99833U | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019 | CHP | 0.015 | 4.04 | 0.06
CP-ASN-0402 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE EM TETO CIMENTADO, UMA DEMAO - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | M2 | 2705 | 23.46 | 63459.3
151 | IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA TRATAMENTO DE FACHADAS E TELHAS, BASE SILICONE | L | 0.29 | 30.38 | 8.81
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 23.67 | 8.52
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 17.03 | 6.13
5 | SERVIÇOS FINAIS
05.1 | LIMPEZA DA OBRA
BA-72900-1 | TRANSP. VERTICAL E REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 30 KM | UN | 14 | 1122.8 | 15719.2
38200 | CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA | 100m | 0.1 | 635.97 | 63.59
5811U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1.35 | 179.09 | 241.77
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 17.03 | 817.44
BA-9537U | LIMPEZA FINAL DA OBRA - BASEADO SINAPI JAN/2017 | M2 | 2589 | 2.95 | 7637.55
3 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L | 0.05 | 11.55 | 0.57
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14 | 17.03 | 2.38
05.2 | DESMOBILIZAÇÃO
CP-ASN-0003 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | UN | 1 | 2027.56 | 2027.56
5705U | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 20 | 25.53 | 510.6
67826U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 8 | 149.99 | 1199.92
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 22.6 | 180.8
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 17.03 | 136.24
Brasília - DF, 09 de maio de 2022.
_____________________________________
Paulo Henrique Mazoni
E.C. CREA 16.521/D-DF
Diretor Presidente

## CURVA ABC
OBRA: TP 001 2022 RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS VIGAS DA PERGOLADO JARDIM DE INVERNO E DO DESPLACAMENTO PERCEBIDO NA FACE INFERIOR DA BORDA DA LAJE DE COBERTURA
ENDEREÇO: PALACIO DA JUSTICA - DF
CONTRATANTE: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
CURVA ABC
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | %
10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | 480468.96 | 25.38%
BA-91075U | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 4 CM, SEM TELA, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. - BASEADO SINAPI 91075 | 262385.2 | 13.86%
BA-79471U | PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI ( SIKADUR 32 ) | 255936 | 13.52%
CP-ASN-0412 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ASSOALHO PARA ANDAIME TUBULAR, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, COM REAPROVEITAMENTO | 129256.35 | 6.827%
CP -ASN-0006 | LIMPEZA MANUAL DE ARMADURA COM ESCOVA DE CERDAS DE AÇO EM PAREDES E LAJES DE CONCRETO - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | 129132 | 6.821%
97064U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | 94286.43 | 4.98%
92775U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 94125.2 | 4.972%
CP-ASN-0402 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE EM TETO CIMENTADO, UMA DEMAO COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | 81447.55 | 4.302%
100722U | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 73056.87 | 3.859%
BA-84084-1 | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO C/ PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,5 CM - BASEADO SINAPI 84084 | 69902.52 | 3.692%
BA-92450 | FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, ESCORAMENTO PARA PE DIREITO TRIPLO - BASEADO SINAPI 92450 | 67977.48 | 3.591%
BA-72900-1 | TRANSP. VERTICAL E REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 30 KM | 25939.98 | 1.37%
90776U | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 23670.4 | 1.25%
92776U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 21619.2 | 1.142%
92782U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 13936.32 | 0.7361%
90778U | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 12065.04 | 0.6373%
10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | 11731.8 | 0.6197%
BA-9537U | LIMPEZA FINAL DA OBRA - BASEADO SINAPI JAN/2017 | 9786.42 | 0.5169%
10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | 8525.22 | 0.4503%
10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | 7508.46 | 0.3966%
99814U | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 5437.05 | 0.2872%
CP-ASN-0005 | ELABORAÇÃO DE PPRA E PGR | 3157.41 | 0.1668%
CP-ASN-0003 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | 2602.37 | 0.1375%
CP-ASN-0003 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | 2602.37 | 0.1375%
CP-ASN-0051 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA | 2466.6046 | 0.1303%
74209/1U | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 1687.7508 | 0.08915%
CP-ASN-0050 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA | 1418.5498 | 0.07493%
CP-ASN-0052 | INSTALAÇÃO PROVISORIA DE ESGOTO SANITARIO | 871.9072 | 0.04605%
CP-ASN-1000 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 233.9435 | 0.01236%
TOTAL |  | 1893235.3559 | 100%
Brasília - DF, 09 de maio de 2022.
_____________________________________
Paulo Henrique Mazoni
E.C. CREA 16.521/D-DF
Diretor Presidente

## CFF
OBRA: TP 001 2022 RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS VIGAS DA PERGOLADO JARDIM DE INVERNO E DO DESPLACAMENTO PERCEBIDO NA FACE INFEIRIOR DA BORDA DA LAJE DE COBERTURA
ENDEREÇO: PALACIO DA JUSTICA - DF
CONTRATANTE: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO | % | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | INSTALAÇÃO DO CANTERIO DE OBRAS | 12438.5391 | 0.657% | MÊS 1: 12438.5391
100%
2 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 835490.14 | 44.13% | 83549.014 | 167098.028 | 167098.028 | 167098.028 | 167098.028 | 83549.014
|  |  |  | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10%
3 | TRATAMENTO DE CONCRETO | 920093.31 | 48.6% | 153348.885 | 153348.885 | 153348.885 | 153348.885 | 153348.885 | 153348.885
|  |  |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 86884.6 | 4.589% | MÊS 4: 17376.92; MÊS 6: 69507.68
[7 empty] | 20% |  | 0.8
5 | SERVIÇOS FINAIS | 38328.77 | 2.025% | MÊS 4: 5749.3173; MÊS 6: 32579.4527
[7 empty] | 15% |  | 0.85
TOTAL |  | 1893235.3591 | 100% | bar: MÊS 4
REALIZADO NO PERÍODO (R$) |  |  |  | 249336.4381 | 320446.913 | 320446.913 | 343573.1503 | 320446.913 | 338985.0317
REALIZADO NO PERÍODO (%) |  |  |  | 13.17% | 16.93% | 16.93% | 18.15% | 16.93% | 17.91%
ACUMULADO (R$) |  |  |  | 249336.4381 | 569783.3511 | 890230.2641 | 1233803.4144 | 1554250.3274 | 1893235.3591
ACUMULADO (%) |  |  |  | 13.17% | 30.1% | 47.02% | 65.17% | 82.09% | 100%
Brasília - DF, 09 de maio de 2022.
_____________________________________
Paulo Henrique Mazoni
E.C. CREA 16.521/D-DF
Diretor Presidente

## BDI
OBRA: TP 001 2022 RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS VIGAS DA PERGOLA DO JARDIM DE INVERNO E DO DESPLACAMENTO PERCEBIDO NA FACE INFEIRIOR DA BORDA DA LAJE DE COBERTURA
ENDEREÇO: PALACIO DA JUSTICA - DF
CONTRATANTE: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
BDI de Obras e Serviços de Engenharia Desonerada
ITEM | DESCRIÇÃO | PERCENTUAL
1. | CUSTOS INDIRETOS
1.1 | Administração Central | 4%
1.2 | Seguro | 0.4%
1.3 | Garantia | 0.4%
1.4 | Risco | 1.27%
1.5 | Despesas financeiras | 1.23%
2. | TRIBUTOS
2.1 | COFINS | 3%
2.2 | PIS | 0.65%
2.3 | ISS | 2%
2.4 | CPRB | 4.5%
3. | LUCRO
3.1 | Lucro | 7.4%
BDI |  | 28.35%
Brasília - DF, 09 de maio de 2022.
_____________________________________
Paulo Henrique Mazoni
E.C. CREA 16.521/D-DF
Diretor Presidente
-1
𝐵𝐷𝐼= ((𝟏+𝑨𝑪+𝑹+𝑮)∗(𝟏+𝑫𝑭)∗(𝟏+𝑳))/((𝟏−𝑰) ) -1