MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Maio / 2020

Boletim Mensal

de Monitoramento

do Sistema Elétrico Brasileiro

Maio / 2020

Ministério de Minas e Energia

Ministro

Bento Albuquerque

Secretária-Executiva

Marisete Fátima Dadald Pereira

Secretário de Energia Elétrica

Rodrigo Limp Nascimento

Diretor do Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico

Guilherme Silva de Godoi

Equipe Técnica

Igor Souza Ribeiro (Coordenação)

André Groberio Lopes Perim

Bianca Maria Matos de Alencar Braga

Emanoelle de Oliveira Lima

Eucimar Kwiatkowski Augustinhak

Fernando Antonio Giffoni Noronha Luz

João Aloísio Vieira

Jorge Portella Duarte

Luiz Augusto Gomes de Oliveira

Marlian Leão de Oliveira

Victor Protázio da Silva

Apoio dos estagiários:

Jovelino Caetano Braz Junior

Juliana Oliveira do Nascimento

Luis Felipe Marcelino Nolasco

Esplanada dos Ministérios – Bloco “U” – 6º andar

70.065-900 – Brasília - DF

http://www.mme.gov.br

Boletim publicado em:  http://www.mme.gov.br/mme/menu/todas_publicacoes.html

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Abril / 2017

SUMÁRIO

1.	SUMÁRIO EXECUTIVO	1

2.	CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS	2

2.1.	Anomalia de Precipitação no Mês – Brasil	2

2.2.	 Energia Natural Afluente Armazenável	4

2.3.	Energia Armazenada	6

3.	INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9

4.	MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA	10

4.1.	Consumo de Energia Elétrica	10

4.2.	Demandas Instantâneas Máximas	12

4.3.	Demandas Instantâneas Máximas Mensais	12

5.	CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	15

6.	LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	16

7.	EXPANSÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO	17

7.1.	Entrada em Operação de Novos Empreendimentos de Geração	17

7.2.	Previsão da Expansão da Geração	21

7.3.	Entrada em Operação de Novas Linhas de Transmissão e Equipamentos em Instalações de Transmissão	22

7.4.	Previsão da Expansão de Linhas de Transmissão e da Capacidade de Transformação	24

8.	PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	25

8.1.	Matriz de Produção de Energia no Sistema Elétrico Brasileiro	25

8.2.	Matriz de Produção de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional	26

8.3.	Matriz de Produção de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados	27

8.4.	Geração Eólica	27

8.5.	Mecanismo de Realocação de Energia	29

9.	CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO	30

10.	PREÇO DE LIQUIDAÇÃO DAS DIFERENÇAS	31

11.	ENCARGOS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	32

12.	DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	36

12.1.	Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro	36

12.2.	Indicadores de Continuidade	37

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Anomalia de precipitação (mm) no mês de maio de 2020 – Brasil.	2

Figura 2. (a) Anomalia de temperatura mínima. (b) Anomalia de temperatura máxima.	3

Figura 3. ENA Armazenável: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	4

Figura 4. ENA Armazenável: Subsistema Sul.	4

Figura 5. ENA Armazenável: Subsistema Nordeste.	5

Figura 6. ENA Armazenável: Subsistema Norte.	5

Figura 7. EAR: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	7

Figura 8. EAR: Subsistema Sul.	7

Figura 9. EAR: Subsistema Nordeste.	8

Figura 10. EAR: Subsistema Norte.	8

Figura 11. Mapa dos Principais Intercâmbios de Energia Elétrica	9

Figura 12. Consumo de energia elétrica no mês, acumulado em 12 meses e estratificado por ambiente ACR e ACL.	11

Figura 13. Demandas máximas mensais: SIN.	12

Figura 14. Demandas máximas mensais: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	13

Figura 15. Demandas máximas mensais: Subsistema Sul.	13

Figura 16. Demandas máximas mensais: Subsistema Nordeste.	14

Figura 17. Demandas máximas mensais: Subsistema Norte.	14

Figura 18. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil sem importação contratada.	16

Figura 19. Localização geográfica dos empreendimentos de geração que entraram em operação no mês de maio de 2020.	17

Figura 20. Acumulado da Expansão da geração em 2020 por subsistema	20

Figura 21. Localização geográfica dos empreendimentos do ACR e ACL previstos até 2022.	21

Figura 22. Localização geográfica dos empreendimentos.	22

Figura 23. Matriz de produção de energia elétrica no Brasil.	25

Figura 24. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Norte e do Nordeste.	28

Figura 25. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Sul.	28

Figura 26. Evolução do GSF.	29

Figura 27. Evolução do CMO verificado no mês.	30

Figura 28. Evolução do PLD verificado no mês.	31

Figura 29. Mapa de Encargos de Serviços do Sistema	32

Figura 30. Encargos de Serviços do Sistema: Restrição de Operação.	33

Figura 31. Encargos de Serviços do Sistema: Serviços Ancilares.	33

Figura 32. Encargos de Serviços do Sistema: Deslocamento Hidráulico.	34

Figura 33. Encargos de Serviços do Sistema: Reserva Operativa.	34

Figura 34. Encargos de Serviços do Sistema: Importação de Energia.	35

Figura 35. Encargos de Serviços do Sistema: Segurança Energética.	35

Figura 36. DEC do Brasil.	38

Figura 37. FEC do Brasil.	38

LISTA DE TABELAS

Tabela 1.  Energia Armazenada nos Subsistemas do SIN.	6

Tabela 2. Níveis de armazenamento nos principais reservatórios do SIN.	6

Tabela 3. Consumo de energia elétrica no Brasil: estratificação por classe.	10

Tabela 4. Consumo médio de energia elétrica por classe de consumo.	11

Tabela 5. Unidades consumidoras no Brasil: estratificação por classe.	11

Tabela 6. Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.	12

Tabela 7. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil.	15

Tabela 8. Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB.	16

Tabela 9. Descrição dos empreendimentos de geração que entraram em operação no mês de maio de 2020.	18

Tabela 10. Entrada em operação de novos empreendimentos de geração.	19

Tabela 11. Previsão da expansão da geração (MW).	22

Tabela 12. Descrição de Linhas de Transmissão (LT) que entraram em operação no mês	23

Tabela 13. Entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão	23

Tabela 14. Entrada em operação de equipamentos de compensação de potência reativa	23

Tabela 15. Entrada em operação de novas linhas de transmissão no mês e no acumulado do ano.	23

Tabela 16. Valores acumulados de entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão.	24

Tabela 17. Previsão da expansão de novas linhas de transmissão.	24

Tabela 18. Previsão da expansão da capacidade de transformação	24

Tabela 19. Matriz de produção de energia elétrica no SIN.	26

Tabela 20. Matriz de produção de energia elétrica nos Sistemas Isolados.	27

Tabela 21. Geração Hidráulica, Garantia Física Sazonalizada e GSF verificados no ano.	29

Tabela 22. Descrição das principais ocorrências do mês	36

Tabela 23. Evolução da carga interrompida no SEB devido a ocorrências.	36

Tabela 24. Evolução do número de ocorrências.	36

Tabela 25. Evolução do DEC em 2020.	37

Tabela 26. Evolução do FEC em 2020.	37

SUMÁRIO EXECUTIVO

No mês de maio de 2020, ocorreu melhoria das precipitações na Região Sul, mas sem reverter a situação de seca que se estende desde junho de 2019. A Região Norte manteve-se com as precipitações acima da média como no mês anterior, contudo, nas principais bacias geradoras de energia das regiões Sudeste e Centro-Oeste, as chuvas ocorreram na média ou abaixo da média, percebendo-se considerável redução das contribuições naturais nas mesmas.

Esta situação meteorológica reflete-se nos valores verificados de Energia Natural Afluente (ENA) bruta em maio, já que o sistema Norte apresentou valor acima da média, 117% MLT, e o subsistema Sul bem abaixo, 19% MLT (7º pior do histórico para o mês de maio), enquanto a ENA dos subsistemas Nordeste e Sudeste/Centro-Oeste foram, ambos, de 80% MLT.

Como consequência da crise hídrica na Região Sul do País, o subsistema Sul manteve perfil importador no mês de maio. Porém, com a redução da carga desde o final de março, em decorrência das medidas de combate à pandemia do Covid-19, foi mantida a política de minimização da geração hidráulica da região, tendo ocorrido importação da Argentina, como medida excepcional, autorizada pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE).

O consumo de energia elétrica atingiu 44.085 GWh em abril de 2020, considerando autoprodução e perdas, valor 14,5% inferior ao verificado no mês anterior e 11,5% inferior ao verificado em abril de 2019. Todas as classes reduziram seus consumos com relação a março de 2020, porém, na comparação com abril de 2019, as classes residencial e rural demonstraram crescimento de 6,5% e 3,6%, respectivamente.

O Brasil atingiu 175.585 MW de capacidade instalada total de geração em maio, considerando a geração distribuída. Nos últimos 12 meses, houve um acréscimo líquido de 9.707 MW (5,9%), com destaque para 3.883 MW de geração de fonte hidráulica, 2.837 MW de fonte solar e 2.413 MW de fontes térmicas. No entanto, dentro do que está previsto, até o final de 2022, para a expansão do parque de geração, apenas 6% corresponde à fonte hidráulica, destacando-se a predominância das fontes solar, eólica e térmica.

Ainda a respeito da matriz elétrica atual, verificou-se que as fontes renováveis representaram 83,0% da capacidade instalada de geração de energia elétrica brasileira em maio de 2020. Já a geração distribuída fechou o mês de maio de 2020 com 3.016 MW instalados em 243.282 unidades, representando 215,7% de crescimento nos últimos 12 meses e 1,7% da matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica.

Em abril, as usinas participantes do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE) geraram, juntas, 43.190 MWmédios, ante a garantia física sazonalizada de 52.686 MWmédios, o que representou um GSF mensal de 104,0%.

Os Custos Marginais de Operação (CMO) semi-horários variaram entre R$ 0,00 / MWh e R$ 205,75 / MWh no mês de maio. As ações de controle da pandemia desde o final de março levaram à redução da carga prevista na revisão do Programa Mensal da Operação (PMO), gerando baixos valores de CMO por todo o mês de abril, os quais obtiveram certa recuperação em maio em decorrência da retomada gradual de algumas atividades, principalmente nos subsistemas Sul e Sudeste/Centro-Oeste.

Os Encargos de Serviço do Sistema (ESS) verificados em abril de 2020 totalizaram R$ 42 milhões, que representa aproximadamente a terça parte do montante dispendido no mês anterior (R$ 123,15 milhões). A acentuada queda nos ESS é decorrente da manutenção, ao longo de todo o mês de abril, das medidas de isolamento social que diminuíram o consumo de energia em todas as regiões do Brasil, incluindo a região Sul, responsável pelo grande aumento dos encargos no mês anterior em decorrência da adoção de medidas heterodoxas para minimização da geração hidrelétrica.

As informações apresentadas neste Boletim referem-se a dados consolidados até o dia 31 de maio de 2020, exceto quando indicado.

O Subsistema Sudeste/Centro-Oeste é composto pelos estados das Regiões Sudeste e Centro-Oeste, Acre e Rondônia. O Subsistema Sul é composto pelos estados da Região Sul. O Subsistema Nordeste é composto pelos estados da Região Nordeste, exceto o Maranhão. O Subsistema Norte é composto pelos estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Amazonas e Amapá.

CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS

Nos subsistemas do Sistema Interligado Nacional (SIN), foram verificadas as seguintes ENA brutas: 80% MLT no Sudeste/Centro-Oeste, 19% MLT no Sul, 80% MLT no Nordeste e 117% MLT no Norte, das quais foram armazenáveis 76% MLT, 15% MLT, 79% MLT e 83% MLT, respectivamente.

No subsistema Sul, o valor de ENA verificada em maio foi o 7º pior do histórico para o mês de maio. Com isso, este subsistema manteve perfil importador, com recebimento de energia no mesmo patamar ao verificado no mês anterior, conforme será apresentado posteriormente neste Boletim.

Após meses com acentuada escassez de chuvas no Sul do País, o mês de maio trouxe precipitações para a região, abrangendo principalmente o Rio Grande do Sul e a porção oeste do Paraná, porém o Estado de Santa Catarina continuou com as anomalias de precipitação negativas. A melhoria na condição de seca no Rio Grande do Sul, no entanto, não levou a reversão do quadro de seca que se estende desde de junho de 2019, conforme o CEMADEN.

Já em algumas das bacias hidrográficas importantes para a geração de energia, como as dos rios Tocantins e São Francisco, verifica-se, na Figura 1, que predominou a ocorrência de chuvas em torno da média para o mês pelos tons claros das cores apresentadas. No entanto, as bacias do rio Paranaíba, Grande, Tietê e Paranapanema terminaram o mês de maio com chuvas abaixo da média.

Como, no mês de maio, inicia-se tipicamente a estação seca em grande parte do território nacional, houve, então, expressiva redução das contribuições naturais para o enchimento dos reservatórios.

Anomalia de Precipitação no Mês – Brasil

Figura 1. Anomalia de precipitação (mm) no mês de maio de 2020 – Brasil.

Os totais de precipitação por bacia hidrográfica podem ser acessados no site: http://energia1.cptec.inpe.br/.

Fonte: http://clima1.cptec.inpe.br/monitoramentobrasil/pt (CPTEC/INPE).

Em relação às temperaturas mínimas e máximas, no mês de maio, as anomalias negativas ocorridas em grande parte do Estado de São Paulo e em quase todo o litoral das regiões Sudeste e Sul pressionaram para baixo o consumo (atualmente já reduzido pelas medidas de isolamento social). Em termos de temperaturas máximas, é possível verificar que o Estado de Minas Gerais apresentou valores abaixo da média histórica para o período, o que também representam condições propícias para baixo consumo de energia elétrica.

Figura 2. (a) Anomalia de temperatura mínima. (b) Anomalia de temperatura máxima.

As anomalias de temperaturas podem ser acessadas no site: http://clima1.cptec.inpe.br/monitoramentobrasil/pt

Fonte: CPTEC/INPE.

¹

Energia Natural Afluente Armazenável

Figura 3. ENA Armazenável: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 4. ENA Armazenável: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 5. ENA Armazenável: Subsistema Nordeste.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 6. ENA Armazenável: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS.

¹ Os dados de MLT e maior e menor ENA são referentes ao histórico desde 1931 e se referem a ENAs brutas.

Energia Armazenada

No mês de maio de 2020, observou-se replecionamento nos reservatórios equivalentes de todos os subsistemas do SIN: 0,4 p.p. no Sudeste/Centro-Oeste, 2,2 p.p. no Sul e Nordeste e 4,6 p.p. no reservatório equivalente do subsistema Norte.

O destaque do mês de maio fica para a pequena recuperação do subsistema Sul (2,2 p.p.), que estava há meses sofrendo deplecionamento do nível de seus reservatórios em virtude da escassez de chuvas. Enquanto isso, o Nordeste continuou na ascensão dos níveis de armazenamento, na mesma ordem de grandeza do subsistema Sul: 2,2 p.p. e alcançando 91,7% da sua energia armazenável máxima.

Tabela 1.  Energia Armazenada nos Subsistemas do SIN.

Fonte dos dados: ONS.

Com relação aos principais reservatórios do SIN, predominou o replecionamento em relação ao mês anterior, destacando-se os reservatórios das UHE Ilha Solteira, que aumentou seu armazenamento em 7,9 p.p., e Itumbiara, com aumento de 3,5 p.p. com relação ao mês anterior. Já os reservatórios das UHE Três Marias e Capivara tiveram seus volumes reduzidos em 2,3 p.p. e 2,0 p.p., respectivamente.

Tabela 2. Níveis de armazenamento nos principais reservatórios do SIN.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 7. EAR: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 8. EAR: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 9. EAR: Subsistema Nordeste.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 10. EAR: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS.

INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Em maio de 2020, o subsistema Norte manteve o perfil exportador (considerando também o fluxo nos bipolos do nó de Xingu), porém com o montante de 6.627 MWmédios, inferior aos 7.006 MWmédios verificados no mês anterior ainda em virtude da redução da demanda decorrente das medidas de isolamento social e da recessão natural da ENA do subsistema Norte nesse período.

O subsistema Nordeste manteve perfil importador a partir do Norte em um total de 630 MWmédios, valor inferior ao verificado no mês anterior (1.047 MWmédios) devido às melhorias das condições de vento na região, e manteve perfil de exportador para o subsistema Sudeste/Centro-Oeste no valor de 220 MWmédios, tendo realizado, de forma líquida, importação de 410 MWmédios.

O subsistema Sul manteve o perfil importador, com montante verificado de 7.565 MWmédios, ante importação de 7.495 MWmédios em abril de 2020.

O sistema Sudeste/Centro-Oeste recebeu dos bipolos de corrente contínua as seguintes quantidades de energia: os bipolos da Coletora Porto Velho¹ transmitiram 4.408 MWmédios, os bipolos do Nó de Xingu² transmitiram 5.490 MWmédios e os bipolos que escoam a energia de Itaipu³ (50 Hz) transmitiram 1.938 MWmédios.

O subsistema Sudeste/Centro-Oeste manteve perfil importador a partir dos subsistemas Norte e Nordeste, nos valores de 507 e 220 MWmédios respectivamente, e manteve o perfil exportador para o subsistema Sul, no valor de 7.565 MWmédios, sendo, no resultado líquido, exportador em 6.838 MWmédios. Pelos bipolos de corrente contínua, recebeu um total de 11.836 MWmédios.

Em relação aos intercâmbios internacionais, destaca-se que, no mês de maio de 2020, houve importação de energia da Argentina e exportação para o Uruguai, com o saldo de 16 MWmédios de exportação.

¹ Os Bipolos da Coletora Porto Velho são formados por dois bipolos CC de 600 kV, cada, que interligam as usinas de Jirau e Santo Antônio ao SIN. Localizados entre as subestações Coletora Porto Velho (RO) e Araraquara 2 (SP), com uma extensão aproximada de 2.375 km, fazem parte do Subsistema SE/CO.

² Os Bipolos do Nó de Xingu são formados por dois bipolos CC de 800 kV, cada, que auxiliam no escoamento da energia gerada pela UHE Belo Monte ao SIN. O Bipolo 1 localiza-se entre as subestações Xingu (PA) e Estreito (MG), com uma extensão aproximada de 2.087 km. Já o Bipolo 2 localiza-se entre as subestações Xingu (PA) e Terminal Rio (RJ), com extensão aproximada de 2.550 km. Ambos fazem parte do Subsistema Norte.

³ Os bipolos que escoam a energia produzida das unidades geradoras de Itaipu em 50 Hz são formados por dois bipolos CC de 600 kV, cada, localizados entre as subestações Foz do Iguaçu (PR) e Ibiúna (SP), com uma extensão aproximada de 810 km e fazem parte do Subsistema SE/CO.

Fonte dos dados: ONS

Figura 11. Mapa dos Principais Intercâmbios de Energia Elétrica

MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA

Consumo de Energia Elétrica

Em abril de 2020, o consumo de energia elétrica atingiu 44.085 GWh, considerando autoprodução e perdas, valor 14,5% inferior ao verificado no mês anterior e 11,5% inferior ao verificado em abril de 2019. Todas as classes reduziram seus consumos com relação ao mês passado, porém, na comparação com abril de 2019, as classes residencial e rural demonstraram crescimento de 6,5% e 3,6%, respectivamente.

A redução do consumo total de energia elétrica e o aumento do consumo verificado pela classe residencial, principalmente, são reflexo das medidas adotadas para a contenção da pandemia do coronavírus, que se baseou na interrupção de grande parte das atividades econômicas, em especial, as comerciais, classe que alcançou uma retração do consumo da ordem de 18% tanto com relação ao mês anterior quanto com relação a abril de 2019.

O consumo industrial foi o pior abril em toda a série histórica monitorada pela EPE desde 2004, com queda generalizada entre os segmentos industriais.

Em relação ao consumo médio verificado, ressalta-se que os valores relativos à indústria ainda refletem a reclassificação de unidades consumidoras realizada no primeiro semestre de 2019. Este fato também é evidenciado na Tabela 5, que apresenta, por exemplo, a redução de unidades consumidoras dessa classe entre 2019 e 2020.

O consumo de energia elétrica no ambiente de contratação regulada (ACR) atingiu, no mês de abril, 25,0 TWh, valor 5,3% inferior ao verificado no mesmo mês de 2019. O consumo relativo aos últimos 12 meses atingiu 315,3 TWh, valor da mesma ordem do verificado no mesmo período anterior.

Já o consumo de energia elétrica no ambiente de contratação livre (ACL) atingiu, no mês de abril, 12,2 TWh, valor 8,1% inferior ao verificado no mesmo mês de 2019. O consumo relativo aos últimos 12 meses foi de 163,2 TWh, representando um acréscimo de 2,2% em relação ao verificado no mesmo período anterior.

Tabela 3. Consumo de energia elétrica no Brasil: estratificação por classe.

¹ Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e Consumo próprio das distribuidoras.

² As informações “Perdas e Diferenças” são obtidas considerando o cálculo do montante de carga verificada no SEB (SIN e Sistemas Isolados), abatido do consumo apurado mensalmente no país (consolidação EPE). O montante ora divulgado será posteriormente atualizado após o recebimento dos dados referentes aos Sistemas Isolados.

Dados contabilizados até abril de 2020.                                                                                                                                               Fonte dos dados: EPE/ONS.

Referência: http://epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/resenha-mensal-do-mercado-de-energia-eletrica. Considera autoprodução circulante na rede.

Figura 12. Consumo de energia elétrica no mês, acumulado em 12 meses e estratificado por ambiente ACR e ACL.

Dados contabilizados até março de 2020.                                                                                                                                               Fonte dos dados: EPE/ONS.

Tabela 4. Consumo médio de energia elétrica por classe de consumo.

¹ Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até abril de 2020.                                                                                                                                        Fonte dos dados: EPE/ONS.

Tabela 5. Unidades consumidoras no Brasil: estratificação por classe.

¹ Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até abril de 2020.                                                                                                                                               Fonte dos dados: EPE/ONS.

Demandas Instantâneas Máximas

Em maio de 2020, não foi registrado recorde de demanda máxima no SIN e nos subsistemas. Os valores observados no mês foram também inferiores aos valores máximos verificados em maio de 2019, com reduções de até 11,3% no subsistema Nordeste.

Em relação ao Sudeste/Centro-Oeste, destaca-se que o valor de demanda instantânea máxima verificado em maio de 2020 foi o menor observado no mês desde 2010. Também foi observado deslocamento do horário de demanda instantânea máxima no mês de maio de 2020 em relação às demandas máximas do mês em anos anteriores. Esse comportamento se deveu, dentre outros fatores, à redução das atividades econômicas no País como reflexo das medidas de contenção da pandemia do COVID-19, levando a relevante alteração do perfil da curva de carga.

Tabela 6. Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.

Fonte dos dados: ONS.

Demandas Instantâneas Máximas Mensais

Figura 13. Demandas máximas mensais: SIN.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 14. Demandas máximas mensais: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 15. Demandas máximas mensais: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 16. Demandas máximas mensais: Subsistema Nordeste.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 17. Demandas máximas mensais: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS.

CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

No mês de maio de 2020, a capacidade instalada total¹ de geração de energia elétrica do Brasil atingiu               175.585 MW2, incluindo geração distribuída (GD). Em comparação ao mesmo mês do ano anterior, houve um acréscimo líquido de 9.707 MW (5,9%), com destaque para 3.883 MW de geração de fonte hidráulica, 2.837 MW de fonte solar e       2.413 MW de fontes térmicas. A geração distribuída alcançou, no mês de maio de 2020, 3.016 MW instalados em 243.282 unidades, representando 215,7 % de crescimento em 12 meses e 1,7% da matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica.

As fontes renováveis representaram 83,0% da capacidade instalada de geração de energia elétrica brasileira em maio de 2020 (hidráulica, biomassa, eólica e solar).

Tabela 7. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil.

¹ Os valores de capacidade instalada referem-se à capacidade instalada fiscalizada apresentada pela ANEEL no Sistema de Informações de Geração da ANEEL (SIGA), adicionados aos montantes das usinas fiscalizadas pela SFG/ANEEL e às informações publicadas pela Agência sobre geração distribuída (mini e micro geração), conforme disponível em: www.aneel.gov.br/scg/gd. Os decréscimos eventualmente observados nos valores de capacidade instalada por fonte na comparação com períodos anteriores se devem  a revogações, repotenciações, descomissionamento de usinas ou outras situações que se reflitam na atualização do banco de dados da ANEEL.

²Além dos montantes apresentados, existe uma importação contratada de 5.650 MW com o Paraguai e de 200 MW com a Venezuela (essa última não utilizada nesse momento).

3 São incluídas na matriz de capacidade instalada algumas usinas fiscalizadas pela SFG/ANEEL, mas que não estão em conformidade com a SCG/ANEEL (6 usinas com 91,5 MW) e que, por isso, não são apresentadas no SIGA/ANEEL. Algumas delas são térmicas com combustíveis desconhecidos e que por isso são incluídas dentro das Outras Fontes Fósseis.

Fonte dos dados: ANEEL / MME (Dados do SIGA e GD do site da ANEEL – 01/06/2020).

Figura 18. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil sem importação contratada.

Fonte dos dados: ANEEL / MME.

Observa-se que os valores de participação na capacidade instalada de cada fonte termelétrica apresentados no gráfico acima possuem arredondamento em sua 1a casa decimal, o que pode gerar uma pequena divergência com o valor total de participação da fonte termelétrica na matriz brasileira.

¹

LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

Em maio de 2020, o Sistema Elétrico Brasileiro atingiu 157.492 km de linhas de transmissão, das quais cerca de 39% do total correspondem à classe de tensão de 230 kV e 35% de 500 kV.

Tabela 8. Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB.

¹. Considera as linhas de transmissão em operação da Rede Básica, conexões de usinas, interligações internacionais e 190,0 km instalados no sistema isolado de Boa Vista, em RR.

Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS.

¹

EXPANSÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO

Entrada em Operação de Novos Empreendimentos de Geração

Em maio de 2020, foram concluídos e incorporados ao Sistema Elétrico Brasileiro 493,81 MW de geração, listados na Tabela 9 e distribuídos geograficamente em 8 estados, conforme mapa a seguir.

Figura 19. Localização geográfica dos empreendimentos de geração que entraram em operação no mês de maio de 2020.

Fonte dos dados: MME / SEE / EPE.

Tabela 9. Descrição dos empreendimentos de geração que entraram em operação no mês de maio de 2020.

Fonte dos dados: MME / SEE.

Destaca-se, em maio de 2020, a entrada em operação de 110 MW no Complexo Eólico Ventos da Serra do Mel 2 (usinas Vila Sergipe I e II e Ventos de Vila Paraíba I), no município de Serra do Mel, no estado do Rio Grande do Norte.

Tabela 10. Entrada em operação de novos empreendimentos de geração.

¹ Nesta seção, estão incluídos todos os empreendimentos de geração cuja entrada em operação comercial foi autorizada por meio de Despacho da ANEEL, para os ambientes de contratação regulada (ACR), ambiente de contratação livre (ACL), Sistemas Isolados, e que não são apenas para contabilização. Dessa forma, a geração distribuída não é contemplada nesta seção.

² Em ACL estão consideradas todas as usinas não contempladas no Ambiente de Contratação Regulada, ainda que não haja contratos celebrados no ACL.

Fonte dos dados: MME / SEE.

Figura 20. Acumulado da Expansão da geração em 2020 por subsistema

Fonte dos dados: MME / SEE.

¹

Previsão da Expansão da Geração

Até o fim de 2022, está prevista a entrada em operação de 15.277,74 MW de capacidade instalada, com destaque para 5.825,58 MW de fonte solar (38% do total), 4.442,25 MW de fonte eólica, 4.074,61 MW de fontes térmicas e a baixa participação da fonte hidráulica, com 955,31 MW, representando 6% do total. Destaca-se, também, que 9.201,37 MW (60% do total previsto) estão fora do ambiente de contratação regulada.

A Figura 21, a seguir, apresenta os acréscimos previstos por ambiente de contratação, distribuídos de acordo com os subsistemas do Sistema Interligado Nacional. A Tabela 11 mostra a ampliação prevista, para cada tipo de fonte e por ambiente de contratação no horizonte até 2022.

Figura 21. Localização geográfica dos empreendimentos do ACR e ACL previstos até 2022.

Fonte dos dados: MME / SEE.

Tabela 11. Previsão da expansão da geração (MW).

¹ Nesta seção, estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SEE/DMSE, que correspondem aos vencedores dos leilões do ACR, com a entrada em operação conforme datas de tendência acordadas nas reuniões do Grupo de Monitoramento da Expansão da Geração, coordenada pela SEE/DMSE, com participação da ANEEL, ONS, CCEE e EPE. Dessa forma, a geração distribuída não é contemplada nesta seção.

Fonte dos dados: MME / SEE.

1

Entrada em Operação de Novas Linhas de Transmissão e Equipamentos em Instalações de Transmissão

No mês de maio, entraram em operação os equipamentos presentes no mapa abaixo de acordo com suas respectivas localizações geográficas.

Figura 22. Localização geográfica dos empreendimentos.

Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS / EPE

Em relação à conclusão de linhas de transmissão e equipamentos de transformação e compensação, em maio de 2020, destaca-se a entrada em operação de 686,0 km de linhas de transmissão, 166,0 MVA de capacidade de transformação e 350 Mvar de capacidade de compensação de potência reativa, conforme tabelas a seguir.

Tabela 12. Descrição de Linhas de Transmissão (LT) que entraram em operação no mês

Tabela 13. Entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão

Tabela 14. Entrada em operação de equipamentos de compensação de potência reativa

Tabela 15. Entrada em operação de novas linhas de transmissão no mês e no acumulado do ano.

Tabela 16. Valores acumulados de entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão.

1

1 O MME, por meio da SEE/DMSE, monitora os empreendimentos de transmissão autorizados e leiloados.            Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS EPE

Previsão da Expansão de Linhas de Transmissão e da Capacidade de Transformação

Até 2022, está prevista a entrada em operação de 18.821,3 km de linhas de transmissão (LT) e 56.180,0 MVA de capacidade instalada de transformação.

Tabela 17. Previsão da expansão de novas linhas de transmissão.

Fonte dos dados: MME / SEE.

Tabela 18. Previsão da expansão da capacidade de transformação

Fonte dos dados: MME / SEE.

1 Nesta seção, estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SEE/DMSE, que correspondem aos outorgados pela ANEEL, com a entrada em operação conforme datas de tendência atualizadas nas reuniões do Grupo de Monitoramento da Expansão da Transmissão, coordenada pela SEE/DMSE, com participação da ANEEL, ONS e EPE.

¹

PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Matriz de Produção de Energia no Sistema Elétrico Brasileiro

No mês de abril de 2020, a geração hidráulica correspondeu a 76,4% do total gerado no País, valor 5,8 p.p. inferior ao verificado no mês anterior. A participação da geração eólica representou 7,3%, valor 2,8 p.p. superior ao verificado no mês anterior. Já a participação de usinas térmicas, em termos globais, representou 15,2%, valor 2,9 p.p. superior ao verificado no mês anterior.

As fontes renováveis (hidráulica, biomassa, eólica e solar) representaram 90,3% da matriz de produção de energia elétrica brasileira em abril de 2020.

Figura 23. Matriz de produção de energia elétrica no Brasil.

¹ A produção acumulada de energia elétrica não inclui a autoprodução e a geração distribuída.

Dados contabilizados até abril de 2020.

² Para a elaboração da matriz de produção de energia elétrica no sistema elétrico brasileiro (SEB), não foi considerada a informação da geração hidráulica dos sistemas isolados em função da não disponibilização desta informação ao MME.

³ Em Petróleo estão consideradas as usinas a óleo diesel, a óleo combustível e as usinas bicombustíveis.

Fonte dos dados: CCEE.

1

Matriz de Produção de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional

Destaca-se, em abril, a grande redução que a geração hidráulica sofreu com relação ao mês anterior (-20,5%) também percebida no comparativo com abril de 2019 (-14,8%) e no acumulado dos últimos 12 meses em comparação ao mesmo período anterior (-2,8%).

Essa redução advém da diminuição da carga em todo o Sistema Interligado Nacional (SIN), ocasionada pelas medidas de isolamento social intensificadas a partir do final de março, bem como da maior geração térmica em abril (6,5% maior que a verificada no mês anterior) em virtude, em geral, de iniciativa dos agentes quanto à declaração de inflexibilidade, uma vez que o Custo Marginal de Operação (CMO) e o despacho térmico por ordem de mérito de custo estavam reduzidos.

Apesar de a geração térmica ter apresentado crescimento de 6,5% em abril com relação ao mês anterior e de 5,3% no acumulado dos últimos 12 meses comparativamente ao mesmo período anterior, houve redução de 8,3% na comparação com abril de 2019, a qual pode ser explicada no fato de a carga do SIN ter sofrido considerada queda em abril deste ano em razão das medidas de combate à pandemia, levando a redução do CMO.

Com relação aos combustíveis utilizados nas térmicas, observou-se, no mês de abril, aumento da geração por biomassa como consequência de comportamento sazonal típico que dispõe de maior quantidade de combustível no período.

Tabela 19. Matriz de produção de energia elétrica no SIN.

Fonte dos dados: CCEE.

3

Matriz de Produção de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados

Tabela 20. Matriz de produção de energia elétrica nos Sistemas Isolados.

¹ Os valores de produção incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade. Na geração hidráulica, está incluída a produção da UHE Itaipu destinada ao Brasil.

² Em Petróleo, estão consideradas as usinas a óleo diesel, a óleo combustível e as usinas bicombustíveis.

³ Desde o mês de agosto/2018, a informação do montante de geração hidráulica dos sistemas isolados não está sendo disponibilizada para a composição deste Boletim. Destaca-se que estas informações referentes aos sistemas isolados passaram a ser enviadas, ao MME, pela CCEE, e não mais pela Eletrobras, em atendimento ao disposto no Decreto nº 9.047/2017.

Dados contabilizados até abril de 2020.                                                                                                                                               Fonte dos dados: CCEE.

¹

Geração Eólica

No mês de abril de 2020, o fator de capacidade médio das usinas eólicas das regiões Norte e Nordeste aumentou 7,6 p.p. com relação ao mês anterior, atingindo 25,0%, com total de 3.355 MWmédios de geração verificada no mês. O fator de capacidade médio da geração eólica nessas regiões, relativo aos últimos 12 meses, atingiu 41,2%, o que indica decréscimo de 0,2 p.p. em relação ao verificado no mesmo período anterior.

O fator de capacidade médio das usinas eólicas do Sul, em abril de 2020, aumentou 9,6 p.p. em relação ao mês passado, atingindo 41,2%, com total de 841 MWmédios gerados. O fator de capacidade médio da geração eólica na região Sul dos últimos 12 meses atingiu 34,1%, o que indica acréscimo de 1,3 p.p. em relação ao verificado no mesmo período anterior.

Figura 24. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Norte e do Nordeste.

Figura 25. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Sul.

¹ Os valores de geração verificada apresentados não incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade. Revogações e Suspensões de Operação Comercial de Unidades Geradoras são abatidas da Capacidade Instalada apresentada.

² Incluída a UEE Gargaú, com 28 MW, situada na Região Sudeste.

Dados contabilizados até abril de 2020.                                                                                                                                               Fonte dos dados: CCEE.

Mecanismo de Realocação de Energia

Em abril de 2020, as usinas participantes do MRE geraram, juntas, 43.190 MWmédios, ante a garantia física sazonalizada de 52.686 MWmédios, o que representou um GSF mensal de 104,0%.

Figura 26. Evolução do GSF.

Tabela 21. Geração Hidráulica, Garantia Física Sazonalizada e GSF verificados no ano.

Dados contabilizados até abril de 2020.                                                                                                                                               Fonte dos dados: CCEE.

CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO

Os Custos Marginais de Operação (CMO) semi-horários variaram entre R$ 0,00 / MWh e R$ 205,75 / MWh. O maior valor registrado foi verificado no subsistema Sul no intervalo das 18h00 às 19h00 do dia 29/05 e o menor valor foi verificado em todos os subsistemas, principalmente durante a madrugada nos dias de semana e também ao longo do período diurno nos finais de semana e do feriado.

Houve o valor negativo de R$ 0,08 / MWh às 01h30 da manhã do dia 20/05 no subsistema Norte, o qual está sendo verificado pela CPAMP.

Após o dia 28 de março, a intensificação das ações de controle da pandemia levou à redução da carga, a qual foi atualizada na revisão do Programa Mensal da Operação (PMO), gerando baixos valores de CMO no mês de abril. Diante da retomada gradual de algumas atividades, verifica-se que, no mês de maio, já houve uma elevação do CMO, principalmente nos subsistemas Sul e Sudeste/Centro-Oeste.

Figura 27. Evolução do CMO verificado no mês.

Fonte dos dados: ONS.

PREÇO DE LIQUIDAÇÃO DAS DIFERENÇAS

Em maio, os Preços de Liquidação das Diferenças (PLD) médios semanais permaneceram no patamar mínimo de R$ 39,68 / MWh ao longo de todo o mês nos subsistemas Norte e Nordeste e com valores um pouco mais elevados nos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Sul.

Esses valores baixos do PLD são decorrentes da atualização da carga prevista na revisão do Programa Mensal da Operação (PMO), após as ações de controle da pandemia Covid-19, em vigor desde o final de março de 2020.

Figura 28. Evolução do PLD verificado no mês.

Fonte dos dados: CCEE.

¹

ENCARGOS DE SERVIÇOS DO SISTEMA

Os Encargos de Serviço do Sistema (ESS) verificados em abril de 2020 totalizaram R$ 42 milhões, que representa aproximadamente a terça parte do montante dispendido no mês anterior (R$ 123,15 milhões). A acentuada queda nos ESS é decorrente da manutenção, ao longo de todo o mês de abril, das medidas de isolamento social que diminuíram o consumo de energia em todas as regiões do Brasil, incluindo a região Sul, responsável pelo grande aumento dos encargos no mês anterior em decorrência do enfrentamento de longa seca.

Assim, foi possível, ao subsistema Sul, mesmo diante dos baixos níveis dos reservatórios de suas usinas hidrelétricas, não acionar mecanismos que elevariam os Encargos de Serviço do Sistema como forma de garantia da governabilidade hidráulica e do atendimento energético da demanda, já que a mesma se manteve abaixo da normalmente verificada.

Assim, no mês de abril, o total dos encargos verificados para todos os subsistemas é composto, em valores aproximados, por R$ 22,1 milhões referentes aos Serviços Ancilares; R$ 13,7 milhões de Restrição de Operação Constrained-On e R$ 6,2 milhões por Unit Commitment. Não houve cobranças referentes aos encargos sobre Importação de Energia; Deslocamento Hidráulico; Segurança Energética; por Restrição de Operação Constrained-Off e sobre Reserva Operativa.

Figura 29. Mapa de Encargos de Serviços do Sistema

Dados contabilizados / recontabilizados até abril de 2020.                                                                                                                  Fonte dos dados: CCEE.

¹ As definições de todos os encargos estão descritas no Glossário do Boletim

Figura 30. Encargos de Serviços do Sistema: Restrição de Operação.

Fonte dos dados: CCEE.

Figura 31. Encargos de Serviços do Sistema: Serviços Ancilares.

Fonte dos dados: CCEE.

Figura 32. Encargos de Serviços do Sistema: Deslocamento Hidráulico.

Fonte dos dados: CCEE.

Figura 33. Encargos de Serviços do Sistema: Reserva Operativa.

Fonte dos dados: CCEE.

Figura 34. Encargos de Serviços do Sistema: Importação de Energia.

Fonte dos dados: CCEE.

Figura 35. Encargos de Serviços do Sistema: Segurança Energética.

Dados contabilizados / recontabilizados até abril de 2020.                                                                                                                  Fonte dos dados: CCEE.

DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

No mês de maio de 2020, foram verificadas duas ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro com interrupção de cargas superior a 100 MW por mais de dez minutos, totalizando, aproximadamente, 281 MW de corte de carga.

Tabela 22. Descrição das principais ocorrências do mês

Fonte dos dados: ONS e Roraima Energia.

¹

Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro

Tabela 23. Evolução da carga interrompida no SEB devido a ocorrências.

Tabela 24. Evolução do número de ocorrências.

¹ Critério para seleção das interrupções: corte de carga ≥ 100 MW por tempo ≥ 10 min para ocorrências no SIN e corte de carga ≥ 100 MW nos sistemas isolados.

² Perda de carga simultânea em mais de uma região.

Fonte dos dados: ONS / Roraima Energia / Eletronorte.

¹

Indicadores de Continuidade

Tabela 25. Evolução do DEC em 2020.

Tabela 26. Evolução do FEC em 2020.

¹ Conforme Procedimentos de Distribuição – PRODIST.

² Nos valores de DEC e FEC acumulados são ajustadas as variações mensais do número de unidades consumidoras.

Figura 36. DEC do Brasil.

Figura 37. FEC do Brasil.

Dados contabilizados até abril de 2020 e sujeitos à alteração pela ANEEL.                                                                                 Fonte dos dados: ANEEL.

GLOSSÁRIO

Energia Natural Afluente (ENA): Energia afluente a um sistema de aproveitamentos hidrelétricos, calculada a partir da energia produzível pelas vazões naturais afluentes a estes aproveitamentos, em seus níveis a 65% dos volumes úteis operativos.

Energia Armazenada (EAR): Energia disponível em um sistema de reservatórios, calculada a partir da energia produzível pelo volume armazenado nos reservatórios em seus respectivos níveis operativos.

Custo Marginal de Operação (CMO): Custo por unidade de energia produzida para atender a um acréscimo de uma unidade de Carga no sistema, sem a necessidade de expansão.

Mecanismo de Realocação de Energia (MRE): Mecanismo de compartilhamento dos riscos hidrológicos associados à otimização eletroenergética do Sistema Interligado Nacional (SIN), no que concerne ao despacho centralizado das usinas hidrelétricas sujeitas ao despacho centralizado do ONS. As Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) podem participar opcionalmente.

Encargo por Restrição de Operação (Rest. Operação): Relacionado, principalmente, ao despacho por Razões Elétricas das usinas térmicas do SIN.

- Restrição de Operação Constrained-On: Ocorre quando a usina térmica não está programada, pois sua geração é mais cara. Entretanto, devido a restrições operativas, o ONS solicita sua geração para atender a demanda de energia do submercado. Neste caso, o ESS é usado para ressarcir a geração adicional da usina.

- Restrição de Operação Constrained-Off: Ocorre quando a usina térmica está despachada. Entretanto, devido a restrições operativas, o ONS solicita a redução de sua geração. Neste caso, o ESS é usado para ressarcir o montante de energia não gerado pela usina.

Encargo por Serviços Ancilares (Serv. Ancilares): Relacionado à remuneração pela prestação de serviços ao sistema como fornecimento de energia reativa por unidades geradoras solicitadas a operar como compensador síncrono, Controle Automático de Geração (CAG), autorrestabelecimento (black-start) e Sistemas Especiais de Proteção (SEP).

Encargo por Deslocamento Hidráulico (Desl. Hidráulico): Relacionado ao ressarcimento às usinas hidrelétricas devido à redução da geração motivada pelo acionamento de térmicas fora da ordem de mérito de custo ou pela importação de energia elétrica.

Encargo sobre Reserva Operativa (Res. Operativa): Relacionado à prestação do serviço ancilar de despacho complementar para manutenção da reserva de potência operativa, com vistas a minimizar o custo operacional total do sistema elétrico na respectiva semana operativa e a respeitar as restrições para que o nível de segurança requerido seja atendido.

Encargo sobre Importação de Energia (Enc. Importação): Relacionado aos custos recuperados por meio dos encargos associados à importação de energia elétrica, normatizados pela Portaria MME nº 339/2018.

Encargo sobre Segurança Energética (Seg. Energética): Relacionado ao despacho adicional de geração térmica para garantia do suprimento energético, autorizado pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE.

Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC): Intervalo de tempo que, em média, no período de apuração, em cada unidade consumidora do conjunto considerado ocorreu descontinuidade da distribuição de energia elétrica.

Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC): Número de interrupções ocorridas, em média, no período de apuração, em cada unidade consumidora do conjunto considerado.

Fonte dos dados: ONS/CCEE/ANEEL

LISTA DE SIGLAS

| ACL – Ambiente de Contratação Livre ACR – Ambiente de Contratação Regulada ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica BC – Banco de Capacitor CAG – Controle Automático de Geração CC - Corrente Contínua CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CE – Compensador Estático CEG – Código Único de Empreendimentos de Geração CGH – Central Geradora Hidrelétrica CGU – Usina Geradora Undielétrica CMO – Custo Marginal de Operação CO - Centro-Oeste CVaR – Conditional Value at Risk DEC – Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora DMSE - Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico EAR – Energia Armazenada ENA - Energia Natural Afluente EOL – Usina Eólica EPE - Empresa de Pesquisa Energética ERAC - Esquema Regional de Alívio de Carga ESS - Encargo de Serviço de Sistema FC - Fator de Carga FEC – Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora GD - Geração Distribuída GE - Garantia de Suprimento Energético GNL - Gás Natural Liquefeito GSF - Generation Scaling Factor GW - Gigawatt (109 W) GWh – Gigawatt-hora (109 Wh) h - Hora Hz - Hertz km - Quilômetro kV – Quilovolt (103 V) LT – Linha de Transmissão | MLT - Média de Longo Termo MME - Ministério Minas e Energia MRE- Mecanismo de Realocação de Energia Mvar - Megavolt-ampère-reativo MW - Megawatt (106 W) MWh – Megawatt-hora (106 Wh) MWmês – Megawatt-mês (106 Wmês) N - Norte NE - Nordeste NUCR - Número de Unidades Consumidoras Residenciais NUCT - Número de Unidades Consumidoras Totais ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico PCH - Pequena Central Hidrelétrica PIE - Produtor Independente de Energia PMO - Programa Mensal de Operação Proinfa - Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica RT - Reator S - Sul SE - Sudeste SEB - Sistema Elétrico Brasileiro SEE - Secretaria de Energia Elétrica SEP – Sistemas Especiais de Proteção SI - Sistemas Isolados SIN - Sistema Interligado Nacional SPE - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético TR – Transformador UEE - Usina Eólica UFV – Usina Fotovoltaica UHE - Usina Hidrelétrica UNE - Usina Nuclear UTE - Usina Termelétrica VU - Volume Útil ZCAS – Zona de Convergência do Atlântico Sul ZCOU – Zona de Convergência de Umidade |
| --- | --- |