## Instruções
Exercício de Diagnóstico Energético Instruções |  | Informações sobre esta planilha Esta planilha foi desenvolvida por Gustavo Vaz Gontijo (gustavo@vazgontijo.com.br), no âmbito do projeto RedEE - Edifícios Públicos. Esta planilha é parte integrante da apresentação intitulada Exercício de diagnóstico energético - Levantamento de cargas, proposição de AEEs e cálculo de resultados. A apresentação está disponível no Acervo Técnico da RedEE. Acesse o conteúdo disponibilizado pela RedEE - Edifícios Públicos em http://www.mme.gov.br/redee
[1] | Na aba "Levantamento de cargas", você encontrará a planilha de levantamento de cargas. Nesta aba, você registrará a situação atual do consumo de energia. Essa planilha contém todos os campos que devem ser verificados para cada equipamento. Nesta aba, preencha as tabelas "Levantamento de cargas" e "Dados". As outras tabelas contém cálculos que serão preenchidos automaticamente. Veja, nas tabelas "Consumo por uso final" e "Indicadores" os quantitativos relacionados à situação atual do cenário apresentado.
[2] | Os sistemas de uso final registrados são "Ar-condicionado", "Iluminação", "Equipamentos de escritório" e "Outros". Caso seja necessário criar mais um sistema de uso final, basta colocar seu nome na tabela "Consumo por uso final".
[3] | Insira nas células AB2, AC2, AE2 e AF2 as tarifas médias para demanda na ponta, demanda fora de ponta, consumo na ponta e consumo fora de ponta, respectivamente, caso queira ter uma estimativa de valores em reais, além das estimativas de consumo e demanda. Lembre-se de que, se a instalação for optante pela tarifação Verde, as tarifas na ponta devem ser informadas como sendo o mesmo valor das tarifas fora de ponta.
[4] | Na aba "Medidas propostas", você deverá listar e descrever as medidas de eficiência energética que você propõe de forma a eficientizar o consumo de energia elétrica do cenário apresentado. Nesta aba, preencha as tabelas "Lista de medidas propostas" e "Detalhamento das medidas". São inseridos exemplos fictícios de medidas propostas baseadas em substituição de equipamentos e baseadas em alteração na operação dos equipamentos. Adicione novos campos conforme seja necessário para o correto detalhamento da sua medida de eficiência energética.
[5] | A aba "Resultados" deverá ser preenchida da mesma forma que a aba "Levantamento de cargas", porém, com o conteúdo refletindo a situação que será obtida quando forem implementadas todas as medidas de eficiência propostas. Uma vez preenchidas as tabelas "Levantamento de cargas" e "Dados", os valores dos consumos por uso final e dos indicadores serão automaticamente calculados e serão mostrados os resultados percentuais de redução no consumo anual e nos indicadores ao lado das tabelas correspondentes.

## Levantamento de cargas
Exercício Levantamento de cargas | [8 empty] | ATENÇÃO Preencher apenas os campos em cor branca. Os campos coloridos contêm equações que são calculadas automaticamente. | [17 empty] | Tarifa Demanda Ponta [R$/kW] | Tarifa Demanda F. Ponta [R$/kW] |  | Tarifa Consumo Ponta [R$/kWh] | Tarifa Consumo F. Ponta [R$/kWh]
[27 empty] | 10 | 10 |  | 0.5 | 0.5
Levantamento de cargas
# | Sistema | Local | Equipamento | Quantidade | Potência instalada [W] |  | Horário de uso | [5 empty] | Horas de uso [h] |  |  | Nos dias úteis |  | Horas de uso [h] |  | Fatores |  | Demanda utilizada [kW] |  | Consumo anual [kWh] |  |  | Custos anuais [R$]
[5 empty] | Potência nominal [W] | Potência total [W] | Dias úteis |  | Sábado |  | Domingo |  | Dias úteis | Sábados | Domingos e feriados | Horas Ponta | Horas F. Ponta | Horas Ponta por ano | Horas F. Ponta por ano | Fator de carga | Fator de utilização | Ponta | F. Ponta | Ponta | F. Ponta | Consumo total | Demanda Ponta | Demanda F. Ponta | Demanda total | Consumo Ponta | Consumo F. Ponta | Consumo total | Custo total anual (Consumo + Demanda)
[7 empty] | Hora início | Hora fim | Hora início | Hora fim | Hora início | Hora fim
1 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumo por uso final
| Sistema | Demanda do sistema [kW] |  | Consumo do sistema [kWh/ano] |  |  | % no consumo
|  | Ponta | F. Ponta | Ponta | F. Ponta | Total
| Ar-condicionado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Iluminação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Equipamentos de escritório | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Outros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dados |  |  | Indicadores
| Área total [m²]: |  |  | DPI - Iluminação [W/m²]:
| Área condicionada [m²]: |  |  | DPI - Ar-condicionado [W/m²]:
Consumo por área total [kWh/m²]:
Consumo por área condicionada [kWh/m² cond]:

## Medidas propostas
Exercício Medidas de Eficiência Energética propostas
Lista de medidas propostas
# | Sistema | Nome da medida proposta | Descrição, local de aplicação, pré-requisitos e observações sobre a medida proposta
1 | Iluminação | Troca de lâmpada incandescente por LED | Troca da lâmpada incandescente do almoxarifado por uma LED de efeito equivalente.
Detalhamento das medidas - Exemplo de substituição de equipamento
# | Equipamento | Modelo atual | Potência atual [W] | Modelo proposto | Potência do modelo proposto [W] | Redução de potência [%]
1 | Lâmpada | Incandescente 100 W | 100 | LED 10 W | 10 | 90%
Detalhamento da medida #2 - Exemplo de alteração na operação
# | Equipamento | Operação atual | Nro de horas atual [h] | Operação proposta | Nro de horas proposta [h] | Reduçãode horas [%]
| Lâmpadas do corredor | Sistema manual, ligado 100% do tempo | 100 | Sistema com sensor, ligado 75% do tempo | 75 | 25%

## Resultados
Exercício Resultados | [8 empty] | ATENÇÃO Preencher apenas os campos em cor branca. Os campos coloridos contêm equações que são calculadas automaticamente. | [17 empty] | Tarifa Demanda Ponta [R$/kW] | Tarifa Demanda F. Ponta [R$/kW] |  | Tarifa Consumo Ponta [R$/kWh] | Tarifa Consumo F. Ponta [R$/kWh]
[27 empty] | 10 | 10 |  | 0.5 | 0.5
Levantamento de cargas
# | Sistema | Local | Equipamento | Quantidade | Potência instalada [W] |  | Horário de uso | [5 empty] | Horas de uso [h] |  |  | Nos dias úteis |  | Horas de uso [h] |  | Fatores |  | Demanda utilizada [kW] |  | Consumo anual [kWh] |  |  | Custos anuais [R$]
[5 empty] | Potência nominal [W] | Potência total [W] | Dias úteis |  | Sábado |  | Domingo |  | Dias úteis | Sábados | Domingos e feriados | Horas Ponta | Horas F. Ponta | Horas Ponta por ano | Horas F. Ponta por ano | Fator de carga | Fator de utilização | Ponta | F. Ponta | Ponta | F. Ponta | Consumo total | Demanda Ponta | Demanda F. Ponta | Demanda total | Consumo Ponta | Consumo F. Ponta | Consumo total | Custo total anual (Consumo + Demanda)
[7 empty] | Hora início | Hora fim | Hora início | Hora fim | Hora início | Hora fim
1 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Consumo por uso final | [6 empty] | Resultados das Medidas
| Sistema | Demanda do sistema [kW] |  | Consumo do sistema [kWh/ano] |  |  | % no consumo | Redução no consumo
|  | Ponta | F. Ponta | Ponta | F. Ponta | Total
| Ar-condicionado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Iluminação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Equipamentos de escritório | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Outros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redução em relação ao cenário atual: | [6 empty] | Redução em kWh/ano:
0
| Dados |  |  | Indicadores |  |  |  | Redução nos indicadores
| Área total [m²]: | 0 |  | DPI - Iluminação [W/m²]:
| Área condicionada [m²]: | 0 |  | DPI - Ar-condicionado [W/m²]:
Consumo por área total [kWh/m²]:
Consumo por área condicionada [kWh/m² cond]:

## Dados (hidden)
Horas | Versão da planilha: | 1.03
0:00
0:30
1:00
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
24:00