MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Maio – 2016

Ministério de Minas e Energia

Ministro

Fernando Coelho Filho

Secretário-Executivo

Paulo Pedrosa

Secretário de Energia Elétrica

Fábio Lopes Alves

Diretor do Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico

Domingos Romeu Andreatta

Equipe Técnica

Guilherme Silva de Godoi (Coordenação)

André Grobério Lopes Perim

Bianca Maria Matos de Alencar Braga

Igor Souza Ribeiro

João Daniel de Andrade Cascalho

Jorge Portella Duarte

José Brito Trabuco

Esplanada dos Ministérios – Bloco “U” – 6º andar

70.065-900 – Brasília - DF

http://www.mme.gov.br

Boletim publicado em:  http://www.mme.gov.br/mme/menu/todas_publicacoes.html

Boletim Mensal

de Monitoramento

do Sistema Elétrico Brasileiro

Maio – 2016

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	1

2.	CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS	2

2.1.	Anomalia de Precipitação no Mês – Brasil	2

2.2.	Precipitação Acumulada – Principais Bacias	3

2.3.	Energia Natural Afluente Armazenável	4

2.4.	Energia Armazenada	6

3.	INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9

3.1.	Principais Intercâmbios Verificados	9

4.	MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA	10

4.1.	Consumo de Energia Elétrica	10

4.2.	Unidades Consumidoras	12

4.3.	Consumo Total de Energia Elétrica no Brasil	12

4.4.	Demandas Máximas	13

4.5.	Demandas Máximas Mensais	13

5.	CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	15

6.	LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO*	16

7.	PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	17

7.1.	Matriz de Produção de Energia no Sistema Elétrico Brasileiro	17

7.2.	Matriz de Produção de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional	18

7.3.	Matriz de Produção de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados	18

7.4.	Geração Eólica	19

7.5.	Energia de Reserva	20

7.6.	Comparativo de Geração Verificada e Garantia Física	22

8.	EXPANSÃO DA GERAÇÃO	25

8.1.	Entrada em Operação de Novos Empreendimentos de Geração	25

8.2.	Previsão da Expansão da Geração	26

9.	EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO	27

9.1.	Entrada em Operação de Novas Linhas de Transmissão	27

9.2.	Entrada em Operação de Novos Equipamentos em Instalações de Transmissão	27

9.3.	Previsão da Expansão de Linhas de Transmissão	28

9.4.	Previsão da Expansão da Capacidade de Transformação	28

10.	CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO E DESPACHO TÉRMICO	29

10.1.	Evolução do Custo Marginal de Operação	29

10.2.	Despacho Térmico	30

11.	ENCARGOS SETORIAIS	30

12.	DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	32

12.1.	Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro	32

12.2.	Indicadores de Continuidade	33

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Anomalia de precipitação (mm) no mês de maio de 2016 – Brasil.	2

Figura 2. Precipitação (mm) acumulada de 01/05 a 25/05/2016 nas principais bacias, referenciadas à média histórica.	3

Figura 3. ENA Armazenável: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	4

Figura 4. ENA Armazenável: Subsistema Sul.	4

Figura 5. ENA Armazenável: Subsistema Nordeste.	5

Figura 6. ENA Armazenável: Subsistema Norte.	5

Figura 7. EAR: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	7

Figura 8. EAR: Subsistema Sul.	7

Figura 9. EAR: Subsistema Nordeste.	8

Figura 10. EAR: Subsistema Norte-Interligado.	8

Figura 11. Principais intercâmbios de energia (MWmédios).	9

Figura 12. Consumo de energia elétrica no mês e acumulado em 12 meses.	11

Figura 13. Demandas máximas mensais: SIN.	13

Figura 14. Demandas máximas mensais: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	13

Figura 15. Demandas máximas mensais: Subsistema Sul.	14

Figura 16. Demandas máximas mensais: Subsistema Nordeste.	14

Figura 17. Demandas máximas mensais: Subsistema Norte.	14

Figura 18. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil sem importação contratada.	15

Figura 19. Linhas de transmissão de energia elétrica instaladas no SEB.	16

Figura 20. Matriz de produção de energia elétrica no Brasil.	17

Figura 21. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Nordeste.	19

Figura 22. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Sul.	19

Figura 23. Acompanhamento da Energia de Reserva Esperada e Verificada em 2015.	20

Figura 24. Acompanhamento da Energia de Reserva Esperada e Verificada em 2016.	21

Figura 25. Acompanhamento da Energia de Reserva Esperada e Verificada nos últimos 12 meses, por fonte.	21

Figura 26. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas hidrelétricas (UHE, PCH e CGH).	22

Figura 27. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas eólicas.	22

Figura 28. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas térmicas a biomassa.	23

Figura 29. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas termelétricas a óleo.	23

Figura 30. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas termelétricas a gás.	24

Figura 31. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas termelétricas a carvão.	24

Figura 32. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas do SIN.	25

Figura 33. CMO: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	29

Figura 34. Evolução do CMO e do despacho térmico verificado no mês.	30

Figura 35. Encargos Setoriais: Restrição de Operação.	31

Figura 36. Encargos Setoriais: Segurança Energética.	31

Figura 37. Encargos Setoriais: Serviços Ancilares.	31

Figura 38. Ocorrências no SIN: montante de carga interrompida e número de ocorrências.	33

Figura 39. DEC do Brasil.	34

Figura 40. FEC do Brasil.	34

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Energia Armazenada nos Subsistemas do SIN.	6

Tabela 2. Principais limites de intercâmbio.	9

Tabela 3. Consumo de energia elétrica no Brasil: estratificação por classe.	11

Tabela 4. Consumo médio de energia elétrica por classe de consumo.	11

Tabela 5. Unidades consumidoras no Brasil: estratificação por classe.	12

Tabela 6. Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.	13

Tabela 7. Matriz de capacidade instalada*** de geração de energia elétrica do Brasil.	15

Tabela 8. Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB.	16

Tabela 9. Matriz de produção de energia elétrica no SIN.	18

Tabela 10. Matriz de produção de energia elétrica nos sistemas isolados.	18

Tabela 11. Entrada em operação de novos empreendimentos de geração.	26

Tabela 12. Previsão da expansão da geração (MW).	26

Tabela 13. Entrada em operação de novas linhas de transmissão.	27

Tabela 14. Entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão.	27

Tabela 15. Previsão da expansão de novas linhas de transmissão.	28

Tabela 16. Previsão da expansão da capacidade de transformação.	28

Tabela 17. Evolução da carga interrompida no SIN devido a ocorrências.	32

Tabela 18. Evolução do número de ocorrências.	32

Tabela 19. Evolução do DEC em 2016.	33

Tabela 20. Evolução do FEC em 2016.	33

INTRODUÇÃO

No mês de maio de 2016, os valores de afluências brutas foram inferiores à média de longo termo – MLT em todos os subsistemas, com exceção do subsistema Sul. No mês, foram verificados 8.800 MWmédios de geração térmica programada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, contribuindo para minimizar a redução dos estoques dos reservatórios.

A variação da energia armazenada equivalente em relação ao final de abril de 2016 apresentou a seguinte distribuição por subsistema: -0,9 pontos percentuais (p.p.) no Sudeste/Centro-Oeste, +4,1 p.p. no Sul, -3,0 p.p. no Nordeste e -2,2 p.p. no Norte.

No dia 4 de maio de 2016 foi realizada a 168ª reunião (ordinária) do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE. Na ocasião, foi deliberado o desligamento das usinas térmicas do SIN com CVU superior a R$ 150 / MWh, despachadas fora da ordem de mérito por garantia de suprimento energético, a partir de 7 de maio de 2016, quando iniciaria a próxima semana operativa do mês, ou enquanto durarem seus estoques de combustíveis já adquiridos.

Entraram em operação comercial no mês 514,9 MW de capacidade instalada de geração, 604,0 km de linhas de transmissão e 450,0 MVA de transformação na Rede Básica. Em 2016 a expansão do sistema totalizou                        3.273,9 MW de capacidade instalada de geração, 1.111,1 km de linhas de transmissão de Rede Básica e conexões de usinas e 5.640,0 MVA de transformação na Rede Básica.

No mês de maio de 2016 a capacidade instalada total de geração de energia elétrica do Brasil atingiu     143.922 MW. Em comparação com o mesmo mês em 2015, houve um acréscimo de 7.147 MW, sendo 3.287 MW de capacidade instalada de fonte hidráulica, 1.081 MW de fontes térmicas, 2.771 MW de fonte eólica e 8 MW de fonte solar.

No mês de abril de 2016, a geração hidráulica correspondeu a 75,7% do total gerado no país, 4,3 p.p. inferior ao verificado no mês anterior. A participação da geração por fonte eólica na matriz de produção de energia elétrica do Brasil aumentou 0,7 p.p. A participação de usinas térmicas na matriz de produção de energia elétrica, em termos globais, aumentou 3,6 p.p. entre março e abril de 2016, com destaque para as variações de +2,8 p.p. de geração a biomassa, de +0,5 p.p. de geração a gás e de +0,5 p.p. de geração a petróleo.

Em abril, o fator de capacidade médio da região Nordeste aumentou 4,4 p.p. com relação ao mês anterior, atingindo 36,3%. Na região Sul, houve aumento de 5,0 p.p. deste fator, atingindo 34,0%. No acumulado dos últimos doze meses, com relação ao mesmo período anterior, houve aumento de 0,7 p.p. no fator de capacidade médio na região Nordeste, chegando a 39,0%, e na região Sul o fator de capacidade médio das usinas aumentou 4,6 p.p., atingindo 30,7%.

Com relação ao mercado consumidor, em abril de 2016, o consumo de energia elétrica atingiu 50.079 GWh, considerando autoprodução e acrescido das perdas, valor 7,9% superior ao verificado no mesmo mês do ano anterior. Além disso, foi verificada a expansão de 3,3% no número de unidades consumidoras residenciais nos últimos 12 meses.

As altas temperaturas verificadas no mês de abril sustentaram o crescimento do consumo de energia elétrica, principalmente das classes residencial e comercial, de +8,3% e de +2,2%, respectivamente, quando comparados ao mesmo mês do ano anterior. O desempenho da classe industrial continuou em queda em abril, de -4,6%, embora não tão negativo quanto os resultados mensais do último semestre.

As informações apresentadas neste Boletim de Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro referem-se a dados consolidados até o dia 31 de maio de 2016, exceto quando indicado.

O Subsistema Sudeste/Centro-Oeste é composto pelos estados das Regiões Sudeste e Centro-Oeste, Acre e Rondônia.

O Subsistema Sul é composto pelos estados da Região Sul.

O Subsistema Nordeste é composto pelos estados da Região Nordeste, exceto o Maranhão.

O Subsistema Norte é composto pelos estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Amazonas e Amapá.

CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS

O mês de maio de 2016 foi caracterizado pela atuação de áreas de instabilidade nos estados do Paraná e de Santa Catarina e pela passagem de frentes frias pelas regiões Sul e Sudeste. Esses sistemas ocasionaram valores significativos de precipitação nas bacias dos rios Iguaçu, Paranapanema, Tietê e na incremental à UHE Itaipu. As frentes frias precederam a queda de temperatura principalmente nos estados da região Sul e Mato Grosso do Sul. Nestes estados, a temperatura máxima atingiu desvios de até -4ºC abaixo da média climatológica.

No acumulado do mês de maio, as temperaturas mínimas estiveram, em geral, acima ou em torno da normal para a época do ano em praticamente todo o país, atingindo desvios de até +3ºC em alguns locais. Na região Sul, as temperaturas mínimas ficaram ligeiramente abaixo da normal para o mês. As temperaturas máximas estiveram abaixo da média climatológica nos estados da região Sul e Mato Grosso do Sul, e nos demais Estados permaneceu em torno ou acima da normal para o mês. No Nordeste, os desvios de temperatura máxima foram de até +5ºC.

As ENAs brutas verificadas em cada subsistema foram: 90 %MLT – 33.778 MWmédios no Sudeste/Centro-Oeste (28º pior valor*), 126 %MLT – 10.833 MWmédios no Sul (30º melhor valor*), 24 %MLT – 1.744 MWmédios no Nordeste (pior valor*) e 39 %MLT – 4.237 MWmédios no Norte-Interligado (pior valor*).

Ressalta-se que foram armazenáveis 80 %MLT no Sudeste/Centro-Oeste, 118 %MLT no Sul, 23 %MLT no Nordeste e 35 %MLT no Norte.

* considerando um histórico de afluências para o mês em 84 anos (1931 a 2014).

Anomalia de Precipitação no Mês – Brasil

Figura 1. Anomalia de precipitação (mm) no mês de maio de 2016 – Brasil.

Fonte: CPTEC/INPE

Precipitação Acumulada – Principais Bacias

| Sub-Bacia do Rio Grande | Sub-Bacia Paranaíba | Bacia do Rio Paranapanema |
| --- | --- | --- |
| Precipitação 01-25/05/2016*: 31,5 mm MLT de maio: 57,2 mm | Precipitação 01-25/05/2016*: 16,5 mm MLT de maio: 44,8 mm | Precipitação 01-25/05/2016*: 122,8 mm MLT de maio: 117,9 mm |
| Bacia do Rio Tiete | Sub-Bacia do Paraíba do Sul | Bacia do Tocantins |
| Precipitação 01-25/05/2016*: 76,3 mm MLT de maio: 72,3 mm | Precipitação 01-25/05/2016*: 26,8 mm MLT de maio: 64,2 mm | Precipitação 01-25/05/2016*: 11,5 mm MLT de maio: 40,9 mm |
| Bacia do São Francisco | Sub-Bacia do Rio Iguaçu | Bacia do Rio Uruguai |
| Precipitação 01-25/05/2016*: 9,9 mm MLT de maio: 33,3 mm | Precipitação 01-25/05/2016*: 127,7 mm MLT de maio: 141,8 mm | Precipitação 01-25/05/2016*: 83,8 mm MLT de maio: 134,3 mm |

Figura 2. Precipitação (mm) acumulada de 01/05 a 25/05/2016 nas principais bacias, referenciadas à média histórica.

Fonte: CPTEC

* A data refere-se ao último dado acumulado do mês de referência disponibilizado em dia útil.

Energia Natural Afluente Armazenável

Figura 3. ENA Armazenável: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Fonte dos dados: ONS

Figura 4. ENA Armazenável: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS

Figura 5. ENA Armazenável: Subsistema Nordeste.

Fonte dos dados: ONS

Figura 6. ENA Armazenável: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS

Energia Armazenada

No mês de maio de 2016 houve redução nos níveis de armazenamento dos reservatórios equivalentes de todos os subsistemas, com exceção do subsistema Sul. Neste mês, houve contribuição de aproximadamente          8.800 MWmédios de produção térmica, valor cerca de 1.500 MWmédios inferior ao verificado no mês anterior.

Houve redução de 0,9 p.p. no armazenamento equivalente do subsistema Sudeste/Centro-Oeste durante o mês de maio, atingindo 56,7 %EAR, valor 20,7 p.p. superior ao verificado no final de maio de 2015 (36,0 %EAR), e     27,0 p.p. superiores ao armazenamento no mesmo mês de 2001 (29,7 %EAR). As disponibilidades energéticas da UHE Itaipu foram exploradas em todos os períodos de carga, em função das altas afluências e a fim de minimizar vertimentos para controle do nível de armazenamento de seu reservatório, respeitando-se as restrições operativas da usina e os limites elétricos vigentes na interligação Sul – Sudeste/Centro-Oeste (RSE).

Na região Sul, em função das condições hidroenergéticas, a geração das usinas hidrelétricas foi explorada em todos os períodos de carga, respeitando-se as restrições operativas das usinas e os limites elétricos vigentes na interligação Sul – Sudeste/Centro-Oeste. No mês de maio, houve um aumento do estoque de água neste reservatório equivalente de 4,1 p.p, atingindo 92,8 %EAR, valor 54,7 p.p. superior ao armazenamento do final do mês de maio de 2015 (38,1%EAR).

No subsistema Nordeste houve deplecionamento de 3,0 p.p. no reservatório equivalente, atingindo 30,1 %EAR ao final do mês de maio, valor 3,1 p.p. superior ao verificado ao final de maio de 2015 (27,0 %EAR) e 2,8 p.p. superiores ao armazenamento no mesmo mês de 2001 (27,3 %EAR). A coordenação hidráulica das usinas da bacia do rio São Francisco na região Nordeste foi efetuada visando à implementação da política de redução da defluência mínima, nas UHEs Sobradinho e Xingó, sendo o intercâmbio de energia e a geração térmica local responsáveis pelo fechamento do balanço energético da região Nordeste. A defluência mínima da UHE Sobradinho permaneceu em patamar da ordem de 800 m³/s ao longo do mês de maio. A defluência da UHE Três Marias foi elevada do patamar de 215 m³/s para 230 m³/s no dia 21 de maio, permanecendo assim até o final do mês.

O armazenamento equivalente do subsistema Norte-Interligado atingiu 62,1 %EAR ao final do mês de maio, apresentando deplecionamento de 2,2 p.p em comparação ao mês anterior e correspondendo a 20,4 p.p. inferiores ao armazenamento do final de maio de 2015 (82,5 %EAR). A geração da UHE Tucuruí foi explorada prioritariamente nos períodos de carga média e pesada para fechamento do balanço energético do SIN, respeitando-se a ordem de prioridade definida para a geração das usinas hidrelétricas do SIN.

Com relação aos principais reservatórios do SIN, as maiores variações percentuais de energia armazenada no mês de maio de 2016 referem-se ao deplecionamento de 7,1 p.p. na UHE Itumbiara (atingindo 52,1% v.u.); e de         3,9 p.p. na UHE Sobradinho (atingindo 27,0%).

Tabela 1. Energia Armazenada nos Subsistemas do SIN.

Fonte dos dados: ONS

Figura 7. EAR: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Fonte dos dados: ONS

Figura 8. EAR: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS

Figura 9. EAR: Subsistema Nordeste.

Fonte dos dados: ONS

Figura 10. EAR: Subsistema Norte-Interligado.

Fonte dos dados: ONS

INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Principais Intercâmbios Verificados

No mês de maio houve exportação de energia de 1.138 MWmédios do subsistema Norte-Interligado, mantendo o perfil exportador verificado no mês anterior.

O subsistema Nordeste permaneceu recebedor em maio em um total de 3.050 MWmédios, valor superior aos 1.978 MWmédios verificados no mês anterior.

O subsistema Sul exportou 1.156 MWmédios no mês de maio, ante a exportação de 1.063 MWmédios em abril.

No complexo do Rio Madeira, em maio, a UHE Jirau gerou cerca de 1.608 MWmédios e a UHE Santo Antônio gerou cerca de 1.705 MWmédios, contribuindo para o suprimento eletroenergético do SIN. No período foram escoados cerca de 2.890 MWmédios pelo bipolo 1 em corrente contínua da LT 600 kVcc Coletora Porto Velho-Araraquara.

Além disso, a região metropolitana de Manaus importou cerca de 361 MWmédios do SIN no mês de maio pela interligação Tucuruí-Manaus.

A importação de energia da Venezuela para suprimento ao estado de Roraima foi de 119 MWmédios, valor ligeiramente inferior ao verificado no mês anterior.

No mês de maio o Brasil exportou cerca de 52 MWmédios de energia para a Argentina, via conversoras de     Garabi 1 e 2, em caráter de emergencial.

| Figura 11. Principais intercâmbios de energia (MWmédios). Fonte dos dados: ONS / Eletronorte | Tabela 2. Principais limites de intercâmbio. Fonte dos dados: ONS / Eletronorte |
| --- | --- |

* Os limites de intercâmbio apresentados referem-se à carga pesada, conforme revisão quadrimestral do PMO de abril de 2016.

** Valor contratual.

| Legenda da seção 3.1. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FVB | Intercâmbio internacional com a Venezuela (atendimento a Roraima) |  | EXPSE | Exportação do Sudeste/Centro-Oeste |
|  |  |  | RSUL | Recebimento pela região Sul |
| EXPN | Exportação do Norte-Interligado |  | FSUL | Exportação da região Sul |
| RECN | Importação do Norte-Interligado |  | INTArg | Intercâmbio internacional com a Argentina |
| EXPNE | Exportação do Nordeste |  | INTUrug | Intercâmbio internacional com o Uruguai |
| RNE | Importação do Nordeste |  |  |  |
| FNS | Fluxo da interligação Norte – Sul no sentido do Norte / Nordeste para o Sudeste/Centro-Oeste |  |  |  |
| FSENE | Fluxo da interligação Sudeste/Centro-Oeste - Nordeste com recebimento pelo Sudeste/Centro-Oeste Fluxo da interligação Sudeste/Centro-Oeste - Nordeste com recebimento pelo Sudeste/Centro-Oeste |  |  |  |

*

MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA

Consumo de Energia Elétrica

Em abril de 2016, o consumo de energia elétrica atingiu 50.079 GWh, considerando autoprodução e acrescido das perdas, valor 3,6% inferior ao verificado no mês anterior e representando aumento de 7,9% em relação ao consumo de abril de 2015.

As altas temperaturas verificadas no mês de abril sustentaram o crescimento do consumo de energia elétrica, principalmente das classes residencial e comercial. O desempenho da classe industrial continuou em queda em abril, embora não tão negativo quanto os resultados mensais do último semestre.

No acumulado dos últimos 12 meses (maio de 2015 a abril de 2016), o consumo residencial registrou decréscimo de 1,4% em relação ao mesmo período anterior. Já em comparação a abril de 2015, foi registrado aumento de 8,3%. Em relação ao consumo comercial, foi registrada queda de 0,5% no acumulado de 12 meses e aumento de 2,2% em relação a abril de 2015.

O consumo industrial de eletricidade continuou refletindo a baixa atividade generalizada do setor, com queda de 4,6% em abril em relação ao mesmo mês do ano anterior. No acumulado dos últimos 12 meses, a classe industrial teve queda de 6,3% no consumo de energia elétrica.

* Referência: http://www.epe.gov.br/ResenhaMensal/Forms/EPEResenhaMensal.aspx

Tabela 3. Consumo de energia elétrica no Brasil: estratificação por classe.

*

* Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e Consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até abril de 2016.

Fonte dos dados: EPE

Figura 12. Consumo de energia elétrica no mês e acumulado em 12 meses.

Dados contabilizados até abril de 2016.                                                                                                                                                   Fonte dos dados: EPE

Tabela 4. Consumo médio de energia elétrica por classe de consumo.

*

* Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até abril de 2016.                                                                                                                                                        Fonte dos dados: EPE

Unidades Consumidoras

Tabela 5. Unidades consumidoras no Brasil: estratificação por classe.

*

* Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até abril de 2016.                                                                                                                                                        Fonte dos dados: EPE

Consumo Total de Energia Elétrica no Brasil

**

Dados contabilizados até abril de 2016.                                                                                                                                                  Fonte dos dados: EPE

** Os valores apresentados referem-se ao consumo total de energia elétrica no Brasil e os percentuais referentes à parcela do SIN.

Demandas Máximas

No mês de maio de 2016, não houve atingimento de recorde de demanda em nenhum subsistema nem no SIN.

Tabela 6. Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.

Fonte dos dados: ONS

Demandas Máximas Mensais

Figura 13. Demandas máximas mensais: SIN.

Fonte dos dados: ONS

Figura 14. Demandas máximas mensais: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Fonte dos dados: ONS

Figura 15. Demandas máximas mensais: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS

Figura 16. Demandas máximas mensais: Subsistema Nordeste.

*

Fonte dos dados: ONS

Figura 17. Demandas máximas mensais: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS

* O aumento da demanda registrada a partir de agosto de 2015 no subsistema Norte deve-se à interligação do sistema elétrico do Amapá ao SIN (Despacho                                 ANEEL nº 2.411/2015).

CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

No mês de maio de 2016 a capacidade instalada total de geração de energia elétrica do Brasil atingiu     143.922 MW. Em comparação com o mesmo mês em 2015, houve um acréscimo de 7.147 MW, sendo 3.287 MW de geração de fonte hidráulica, de 1.081 MW de fontes térmicas*, 2.771 MW de fonte eólica e 8 MW de fonte solar, considerando os Ambientes de Contratação Regulada e Livre (ACR e ACL).

Tabela 7. Matriz de capacidade instalada*** de geração de energia elétrica do Brasil.

**

*A partir de julho de 2015, na matriz de capacidade instalada são incluídas as usinas fiscalizadas pela SFG/ANEEL, mas que não estão em conformidade com a SCG/ANEEL e que, por isso, não são apresentadas no BIG/ANEEL. Algumas delas são térmicas com combustíveis desconhecidos e que por isso, são incluídas como “Outros”.

** Inclui outras fontes fósseis (147 MW).

*** Os valores de capacidade instalada referem-se à capacidade instalada fiscalizada apresentada pela ANEEL no Banco de Informações de Geração - BIG, que passou por reenquadramento de fontes em setembro de 2014 e exclusão dos montantes referentes a micro e minigeração distribuída, regidos pela Resolução Normativa nº 482/2012, em junho de 2015. Além dos montantes apresentados, existe uma importação contratada de 5.650 MW com o Paraguai e de 200 MW com a Venezuela.

Fonte dos dados: ANEEL (BIG 01/06/2016 e SFG)

Figura 18. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil sem importação contratada.

Fonte dos dados: ANEEL (BIG 01/06/2016 e SFG)

LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO*

Tabela 8. Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB.

Fonte dos dados: MME/ANEEL/ONS

* Considera as linhas de transmissão em operação da Rede Básica, conexões de usinas, interligações internacionais e 190,0 km instalados no sistema de Roraima. Neste mês foi acrescentado 37 km referente à LT 230 kV Assis - Paraguaçu Paulista c2 que entrou em operação em janeiro de 2016.

Figura 19. Linhas de transmissão de energia elétrica instaladas no SEB.

Fonte dos dados: MME/ANEEL/ONS

**

PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Matriz de Produção de Energia no Sistema Elétrico Brasileiro

A produção acumulada de energia elétrica no Brasil no período de maio de 2015 a abril de 2016 atingiu 540.042 GWh. No mês de abril de 2016, a geração hidráulica correspondeu a 75,7% do total gerado no país, 4,3 p.p. inferior ao verificado no mês anterior. A participação da geração por fonte eólica na matriz de produção de energia elétrica do Brasil aumentou 0,7 p.p. A participação de usinas térmicas na matriz de produção de energia elétrica, em termos globais, aumentou 3,6 p.p. entre março e abril de 2016, com destaque para as variações de +2,8 p.p. de geração a biomassa, de +0,5 p.p. de geração a gás e de +0,5 p.p. de geração a petróleo.

Figura 20. Matriz de produção de energia elétrica no Brasil.

Dados contabilizados até abril de 2016.                                                                                                                                    Fonte dos dados: CCEE e Eletrobras

*Em Petróleo estão consideradas as usinas a óleo diesel, a óleo combustível e as usinas bicombustíveis.

** A produção acumulada de energia elétrica não inclui a autoprodução.

**

Matriz de Produção de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional

Tabela 9. Matriz de produção de energia elétrica no SIN.

* Em Petróleo estão consideradas as usinas a óleo diesel, a óleo combustível e as usinas bicombustíveis.

** Os valores de produção incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade.

Dados contabilizados até abril de 2016.                                                                                                                                                        Fonte dos dados: CCEE

Matriz de Produção de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados

A geração hidráulica e térmica a gás dos sistemas isolados ficou bastante reduzida em função da interligação plena do sistema elétrico do Amapá e de Manaus ao SIN, em 2015.

Tabela 10. Matriz de produção de energia elétrica nos sistemas isolados.

* Em Petróleo estão consideradas as usinas bicombustíveis.

Dados contabilizados até abril de 2016.

A partir de maio de 2015, as usinas do sistema Manaus (capital) passaram a ser contabilizadas pela CCEE e agregadas ao montante gerado no SIN. A integração ao SIN do sistema Amapá ocorreu em agosto de 2015, quando as informações de geração passaram a ser contabilizadas na CCEE.

Fonte dos dados: Eletrobras

*

Geração Eólica

No mês de abril de 2016, o fator de capacidade médio da região Nordeste aumentou 4,4 p.p. com relação ao mês anterior, atingindo 36,3%, com total de 2.504 MWmédios de geração verificada no mês. Em relação ao acumulado nos últimos 12 meses, houve aumento de 0,7 p.p. no fator de capacidade médio da região Nordeste em comparação ao desempenho dos 12 meses anteriores, atingindo 39,0%.

O fator de capacidade das usinas do Sul, por sua vez, aumentou 5,0 p.p. em relação a março de 2016, e atingiu 34,0%, com total de geração verificada no mês de 605 MWmédios. Em relação ao acumulado nos últimos 12 meses, houve aumento de 4,6 p.p. no fator de capacidade médio da região Sul em comparação ao desempenho dos 12 meses anteriores, atingindo 30,7%.

Figura 21. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Nordeste.

Dados contabilizados até abril de 2016.                                                                                                                                                         Fonte dos dados: CCEE

Figura 22. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Sul.

Dados contabilizados até abril de 2016.                                                                                                                                                         Fonte dos dados: CCEE

* Os valores de geração verificada apresentados não incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade.

** Incluída a UEE Gargaú, com 28 MW, situada na Região Sudeste.

*

Energia de Reserva

A geração média esperada comprometida para o Contrato de Energia de Reserva - CER ** em abril de 2016, considerando a sazonalização da entrega e as particularidades referentes aos CER, totalizou 2.713,7 MWmédios, dos quais foram entregues 77,5%, ou 2.102,9 MWmédios.

A geração eólica verificada referente aos Contratos de Energia de Reserva no mês de abril de 2016 correspondeu a 71,2% da geração esperada desta fonte comprometida para o CER** para o mês. A geração a biomassa verificada atingiu 93,2% do valor esperado comprometido para o CER desta fonte no mês.

No ano de 2015, foram entregues 73,2% da geração média esperada comprometida para o CER, ou                 1.513,8 MWmédios, de um total esperado de 2.069,2 MWmédios.

Figura 23. Acompanhamento da Energia de Reserva Esperada e Verificada em 2015.

Fonte dos dados: CCEE

* Dados sujeitos a alteração pela CCEE. A geração mensal abaixo do valor esperado não necessariamente implica infração ao contrato, visto que pode ser complementada dentro do período de apuração de cada usina e, além disso, existem mecanismos de regulação e controle particulares à Energia de Reserva que permitem compensações fora da janela de apuração. Esse acompanhamento é relevante para avaliar de forma global o desempenho dos empreendedores na entrega de Energia de Reserva. Além disso, destaca-se que neste Boletim são considerados os dados de energia de reserva (geração esperada e verificada) apenas para usinas que geraram dentro dos períodos de apuração de seus contratos.

** Definiu-se geração esperada comprometida com o CER, por mês, como a energia contratada a ser entregue distribuída uniformemente no período de entrega de cada usina.

Figura 24. Acompanhamento da Energia de Reserva Esperada e Verificada em 2016.

Dados contabilizados até abril de 2016.                                                                                                                                                       Fonte dos dados: CCEE

Figura 25. Acompanhamento da Energia de Reserva Esperada e Verificada nos últimos 12 meses, por fonte.

Dados contabilizados até abril de 2016.                                                                                                                                                       Fonte dos dados: CCEE

*

Comparativo de Geração Verificada e Garantia Física

Figura 26. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas hidrelétricas (UHE, PCH e CGH).

Dados contabilizados até abril de 2016.                                                                                                                                                       Fonte dos dados: CCEE

**

Figura 27. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas eólicas.

Dados contabilizados até abril de 2016.                                                                                                                                                       Fonte dos dados: CCEE

* Os valores de geração verificada apresentados não incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade.

** A garantia física inclui os valores das usinas eólicas atestadas pela ANEEL aptas a entrarem em operação comercial, mas que não podem contribuir com geração devido a atrasos nas obras de transmissão associadas.

Figura 28. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas térmicas a biomassa.

Dados contabilizados até abril de 2016.                                                                                                                                                       Fonte dos dados: CCEE

*

Figura 29. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas termelétricas a óleo.

* Não inclui usinas bicombustíveis.

Dados contabilizados até abril de 2016.                                                                                                                                                       Fonte dos dados: CCEE

Figura 30. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas termelétricas a gás.

Dados contabilizados até abril de 2016.                                                                                                                                                       Fonte dos dados: CCEE

Figura 31. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas termelétricas a carvão.

Dados contabilizados até abril de 2016.                                                                                                                                                       Fonte dos dados: CCEE

Figura 32. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas do SIN.

Dados contabilizados até abril de 2016.                                                                                                                                                       Fonte dos dados: CCEE

*

EXPANSÃO DA GERAÇÃO

Entrada em Operação de Novos Empreendimentos de Geração

No mês de maio de 2016 foram concluídos e incorporados ao Sistema Elétrico Brasileiro 514,9 MW de geração:

- UHE Cachoeira Caldeirão - UG: 1, de 73 MW, no Amapá. CEG: UHE.PH.AP.031186-3.01;

- UHE Santo Antônio - UG: 42, de 73,29 MW, em Rondônia. CEG: UHE.PH.RO.029707-0.01;

- PCH Fazenda Velha - UGs: 1 e 3, total de 11 MW, em Goiás. CEG: PCH.PH.GO.031575-3.01;

- PCH Mata Velha - UGs: 1 e 2, total de 24 MW, em Minas Gerais. CEG: PCH.PH.MG.028607-9.01;

- PCH Santa Carolina - UG: 1, de 5,25 MW, no Rio Grande do Sul. CEG: PCH.PH.RS.030723-8.01;

- UEE Baixa do Feijão I - UGs: 1 a 15, total de 30 MW, no Rio Grande do Norte. CEG: EOL.CV.RN.030932-0.01;

- UEE Baixa do Feijão II - UGs: 1 a 15, total de 30 MW, no Rio Grande do Norte. CEG: EOL.CV.RN.030933-8.01;

- UEE Baixa do Feijão III - UGs: 1 a 15, total de 30 MW, no Rio Grande do Norte. CEG: EOL.CV.RN.030934-6.01;

- UEE Baixa do Feijão IV - UGs: 1 a 15, total de 30 MW, no Rio Grande do Norte. CEG: EOL.CV.RN.030931-1.01;

- UEE Campo dos Ventos III - UGs: 1 a 4, 6,11 e 12, total de 14,7 MW, no Rio Grande do Norte. CEG: EOL.CV.RN.031071-9.01;

- UEE Ventos de São Clemente 1 - UGs: 1 a 17, total de 29,16 MW, em Pernambuco. CEG: EOL.CV.PE.031818-3.01;

- UEE Ventos de São Clemente 2 - UGs: 1 a 17, total de 29,16 MW, em Pernambuco. CEG: EOL.CV.PE.031819-1.01;

- UEE Ventos de São Clemente 3 - UGs: 1 a 17, total de 29,16 MW, em Pernambuco. CEG: EOL.CV.PE.031820-5.01;

- UEE Ventos de São Clemente 4 - UGs: 1 a 17, total de 29,16 MW, em Pernambuco. CEG: EOL.CV.PE.031821-3.01;

- UEE Ventos de São Clemente 6 - UGs: 1 a 15, total de 25,73 MW, em Pernambuco. CEG: EOL.CV.PE.031823-0.01;

- UEE Ventos de São Clemente 7 - UGs: 1 a 14, total de 24,01 MW, em Pernambuco. CEG: EOL.CV.PE.031824-8.01;

- UTE CEM - UG: 2, de 12 MW, em Goiás. CEG: UTE.AI.GO.029546-9.01;

- UTE CNH Distrito de Triunfo - UGs: 1 a 13, total de 8,6 MW, em Rondônia. CEG: UTE.PE.RO.032283-0.01;

- UTE CNH União Bandeirantes - UGs: 1 a 16, total de 6,72 MW, em Rondônia. CEG: UTE.PE.RO.032284-9.01.

* Nesta seção estão incluídos todos os empreendimentos de geração cuja entrada em operação comercial foi autorizada por meio de Despacho da ANEEL, para os ambientes de contratação regulada (ACR) e livre (ACL).

Tabela 11. Entrada em operação de novos empreendimentos de geração.

Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS

*

Previsão da Expansão da Geração

Tabela 12. Previsão da expansão da geração (MW).

Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS / EPE / CCEE / Eletrobras

* Nesta seção estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SEE/DMSE, que correspondem aos vencedores dos leilões do ACR, com a entrada em operação conforme datas de tendência atualizadas na reunião do Grupo de Monitoramento da Expansão da Geração, do dia 19/05/2016, coordenada pela SEE/DMSE, com participação da ANEEL, ONS, CCEE e EPE.

**

EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO

Entrada em Operação de Novas Linhas de Transmissão

No mês de maio houve expansão de 604,0 km em linhas de transmissão do SIN:

- LT 230 kV Ji-Paraná / Pimenta Bueno C3, com 119 km de extensão, da LVTE, em Rondônia;

- LT 230 kV Bateias / Curitiba Norte C1, com 33 km de extensão, da COPEL, no Paraná;

- LT 230 kV Barro Alto / Niquelândia C2, com 88 km de extensão, da TGO, em Goiás;

- LT 345 kV Brasília Sul / Samambaia C3, com 14 km de extensão, da VSB, no Distrito Federal;

- LT 500 kV Luziânia / Pirapora 2 C1, com 350 km de extensão, da Paranaíba, em Goiás e no Distrito Federal.

Tabela 13. Entrada em operação de novas linhas de transmissão.

Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS

** O MME, por meio da SEE/DMSE, monitora os empreendimentos de transmissão autorizados e leiloados pela ANEEL.

*

Entrada em Operação de Novos Equipamentos em Instalações de Transmissão

No mês de maio foram incorporados ao SIN 4 novos transformadores, num total de 450,0 MVA:

- TR6 230/69 kV – 100 MVA, na Mossoró (Chesf), no Rio Grande do Norte;

- TR1 e TR2, 230/138 kV – 150 MVA cada, na SE Curitiba Norte (COPEL), no Paraná;

- TR3 230/138 kV – 50 MVA, na SE Quinta (CEEE-GT), no Rio Grande do Sul.

Tabela 14. Entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão.

Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS

* O MME, por meio da SEE/DMSE, monitora os empreendimentos de transmissão autorizados e leiloados pela ANEEL.

*

Previsão da Expansão de Linhas de Transmissão

Tabela 15. Previsão da expansão de novas linhas de transmissão.

Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS / EPE

*

Previsão da Expansão da Capacidade de Transformação

Tabela 16. Previsão da expansão da capacidade de transformação.

Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS / EPE

* Nesta seção estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SEE/DMSE, que correspondem aos outorgados pela ANEEL, com a entrada em operação conforme datas de tendência atualizadas na reunião do Grupo de Monitoramento da Expansão da Transmissão, do dia 18/05/2016, coordenada pela SEE/DMSE, com participação da ANEEL, ONS e EPE. Além disso, os dados de previsão da expansão também foram atualizados em relação ao mês anterior em função de consolidação das informações constantes no SIGET/ANEEL.

CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO E DESPACHO TÉRMICO

No mês de maio de 2016 houve contribuição de aproximadamente 8.800 MWmédios de produção térmica, considerando as usinas programadas pelo ONS, valor cerca de 1.500 MWmédios inferior ao verificado no mês anterior.

Os Custos Marginais de Operação – CMOs oscilaram devido às atualizações nos parâmetros de simulação do PMO, tendo havido descolamento dos valores entre os subsistemas, ao longo do mês, em função do atingimento dos limites de intercâmbio entre eles.

O valor máximo de CMO em maio, considerando o valor médio de todos os patamares de carga, foi registrado a partir do dia 28 no subsistema Nordeste, no valor de R$ 201,47 / MWh. Já o valor mínimo, igual a R$ 36,04 / MWh, foi atingido nesse mesmo período no subsistema Sul. Destaca-se que o aumento do CMO do Norte e Nordeste verificado na semana entre 28 de maio a 3 de junho, que correspondeu à primeira semana operativa do mês de junho, foi em função principalmente da alteração nos cenários de operação, tendo o subsistema  Norte passado de exportador para importador de energia, o que impacta no limite de Recebimento do Nordeste (RNE).

Além disso, em maio o Preço de Liquidação das Diferenças – PLD manteve-se em valores inferiores a           R$ 422,56 / MWh, em todos os subsistemas para todos os patamares de carga, sendo este o seu valor máximo para 2016, conforme estabelecido pela ANEEL.

A geração térmica por garantia de suprimento energético verificada em maio atingiu valor da ordem de       1.960 MWmédios, ante aos 2.480 MWmédios verificados no mês anterior. Já a geração térmica por restrição elétrica atingiu cerca de 840 MWmédios em maio, ante aos cerca de 490 MWmédios verificados em abril de 2016.

Em relação ao assunto, ressalta-se que, em atendimento à deliberação da 168ª reunião (ordinária) do CMSE, realizada em 4 de maio de 2016, a partir do dia 7 de maio foram desligadas diversas usinas térmicas com CVU superior a R$ 150 / MWh despachadas por garantia de suprimento energético (GE).

Evolução do Custo Marginal de Operação

Figura 33. CMO: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Fonte dos dados: ONS

* Os demais subsistemas do SIN apresentam variações em relação ao Sudeste/Centro-Oeste quando os limites de intercâmbio são atingidos.

Despacho Térmico

Figura 34. Evolução do CMO e do despacho térmico verificado no mês.

Fonte dos dados: ONS

*

ENCARGOS SETORIAIS

O Encargo de Serviço de Sistema – ESS verificado em abril de 2016 foi de R$ 194,8 milhões, montante 37,3% inferior ao dispendido no mês anterior (R$ 310,4 milhões). O valor do mês de abril de 2016 é composto por                   R$ 82,8 milhões referentes ao encargo Restrição de Operação, que está relacionado principalmente ao despacho por Razões Elétricas das usinas térmicas do SIN e ao ressarcimento das usinas despachadas com CVU maior que o PLD e menor que o CMO; por R$ 5,2 milhões referentes ao encargo Serviços Ancilares, que está relacionado à remuneração pela prestação de serviços ao sistema como fornecimento de energia reativa por unidades geradoras solicitadas a operar como compensador síncrono, Controle Automático de Geração – CAG, autorrestabelecimento (black-start) e Sistemas Especiais de Proteção – SEP; e por R$ 106,8 milhões referentes aos encargos por Segurança Energética, que está relacionado ao despacho adicional de geração térmica para garantia do suprimento energético, determinado pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico - CMSE. Destaca-se que este encargo correspondeu a 55% do total do ESS de abril de 2016.

Figura 35. Encargos Setoriais: Restrição de Operação.

Dados contabilizados / recontabilizados até abril de 2016.                                                                                                                        Fonte dos dados: CCEE

Figura 36. Encargos Setoriais: Segurança Energética.

Dados contabilizados / recontabilizados até abril de 2016.                                                                                                                        Fonte dos dados: CCEE

Figura 37. Encargos Setoriais: Serviços Ancilares.

Dados contabilizados / recontabilizados até abril de 2016.                                                                                                                        Fonte dos dados: CCEE

DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

No mês de maio de 2016, tanto a quantidade de ocorrências no SIN quanto o montante de carga interrompida foram inferiores ao mesmo mês de 2015. Seguem principais informações da ocorrência verificada:

- Dia 20 de maio, às 10h14min: Desligamento automático do setor de 500 kV da SE Itacaiúnas (ATE III) e de linhas de 230 kV que conectam as subestações Carajás e Integradora. Houve interrupção de 408 MW de cargas, sendo 106 MW da Celpa, no Pará, e 302 MW de consumidores industriais na região de Carajás, no Pará. Causa: Desligamento do setor de 500 kV da SE Itacaiúnas devido à perda do serviço auxiliar em corrente contínua provocada por mistura AC/DC, seguido de desligamento das linhas de 230 kV por subtensão.

Também houve quatro ocorrências com interrupção total das cargas do sistema Boa Vista, em Roraima, sendo uma ocasionada pelo desligamento automático da LT 440 kV Macágua – Las Claritas (Corpoelec), com causa a ser identificada, duas devido ao desligamento automático da LT 230 kV Santa Elena – Boa Vista (Eletronorte), por descargas atmosféricas, e uma com origem no setor de 230 kV da SE Boa Vista (Eletronorte) devido à atuação acidental da proteção diferencial do barramento de 230 kV.

Os índices de DEC e FEC para o Brasil têm decrescido gradualmente de janeiro a abril de 2016.

*

Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro

Tabela 17. Evolução da carga interrompida no SIN devido a ocorrências.

Fonte dos dados: ONS.

Tabela 18. Evolução do número de ocorrências.

* Critério para seleção das interrupções: corte de carga ≥ 100 MW por tempo ≥ 10 minutos. Os dados dos sistemas isolados estão em consolidação e os desligamentos citados serão incluídos posteriormente, no respectivo boletim do mês de fechamento.

** Perda de carga simultânea em mais de uma região.

Fonte dos dados: ONS / EDRR / Eletronorte

Figura 38. Ocorrências no SIN: montante de carga interrompida e número de ocorrências.

Fonte dos dados: ONS

*

Indicadores de Continuidade

Tabela 19. Evolução do DEC em 2016.

Dados contabilizados até abril de 2016 e sujeitos a alteração pela ANEEL                                                                                          Fonte dos dados: ANEEL

Tabela 20. Evolução do FEC em 2016.

Dados contabilizados até abril de 2016 e sujeitos a alteração pela ANEEL                                                                                         Fonte dos dados: ANEEL

*Conforme Procedimentos de Distribuição – PRODIST.

**Nos valores de DEC e FEC acumulados são ajustadas as variações mensais do número de unidades consumidoras.

Figura 39. DEC do Brasil.

Dados contabilizados até abril de 2016 e sujeitos a alteração pela ANEEL.

Fonte dos dados: ANEEL

Figura 40. FEC do Brasil.

Dados contabilizados até abril de 2016 e sujeitos a alteração pela ANEEL.                                                                                           Fonte dos dados: ANEEL

GLOSSÁRIO

| ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica BIG – Banco de Informações de Geração CAG – Controle Automático de Geração CC - Corrente Contínua CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CEG – Código Único de Empreendimentos de Geração CER - Contrato de Energia de Reserva CGH – Central Geradora Hidrelétrica CMO – Custo Marginal de Operação CO - Centro-Oeste CUST – Contrato de Uso do Sistema de Transmissão CVaR – Conditional Value at Risk DEC – Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora DMSE - Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico EAR – Energia Armazenada ENA - Energia Natural Afluente Energético EPE - Empresa de Pesquisa Energética ERAC - Esquema Regional de Alívio de Carga ESS - Encargo de Serviço de Sistema FC - Fator de Carga FEC – Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora GNL - Gás Natural Liquefeito GTON - Grupo Técnico Operacional da Região Norte GW - Gigawatt (109 W) GWh – Gigawatt-hora (109 Wh) h - Hora Hz - Hertz km - Quilômetro kV – Quilovolt (103 V) MLT - Média de Longo Termo MME - Ministério Minas e Energia | Mvar - Megavolt-ampère-reativo MW - Megawatt (106 W) MWh – Megawatt-hora (106 Wh) MWmês – Megawatt-mês (106 Wmês) N - Norte NE - Nordeste NUCR - Número de Unidades Consumidoras Residenciais NUCT - Número de Unidades Consumidoras Totais OC1A – Óleo Combustível com Alto Teor de Enxofre OCTE – Óleo Leve para Turbina Elétrica ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico OPGE – Óleo Combustível para Geração Elétrica PCH - Pequena Central Hidrelétrica PIE - Produtor Independente de Energia Proinfa - Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica S - Sul SE - Sudeste SEB - Sistema Elétrico Brasileiro SEE - Secretaria de Energia Elétrica SEP – Sistemas Especiais de Proteção SI - Sistemas Isolados SIN - Sistema Interligado Nacional SPE - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético UEE - Usina Eólica UHE - Usina Hidrelétrica UNE - Usina Nuclear UTE - Usina Termelétrica VU - Volume Útil ZCAS – Zona de Convergência do Atlântico Sul ZCOU – Zona de Convergência de Umidade |
| --- | --- |