MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Março – 2016

Ministério de Minas e Energia

Ministro

Carlos Eduardo de Souza Braga

Secretário-Executivo

Luiz Eduardo Barata Ferreira

Secretário de Energia Elétrica

Ildo Wilson Grüdtner

Diretor do Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico - DMSE

Domingos Romeu Andreatta

Equipe Técnica

Guilherme Silva de Godoi (Coordenação)

André Grobério Lopes Perim

Bianca Maria Matos de Alencar Braga

Igor Souza Ribeiro

João Daniel de Andrade Cascalho

Jorge Portella Duarte

José Brito Trabuco

Esplanada dos Ministérios – Bloco “U” – 6º andar

70.065-900 – Brasília - DF

http://www.mme.gov.br

Boletim publicado em:  http://www.mme.gov.br/mme/menu/todas_publicacoes.html

Boletim Mensal

de Monitoramento

do Sistema Elétrico Brasileiro

Março – 2016

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	1

2.	CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS	2

2.1.	Anomalia de Precipitação no Mês – Brasil	2

2.2.	Precipitação Acumulada – Principais Bacias	3

2.3.	Energia Natural Afluente Armazenável	4

2.4.	Energia Armazenada	6

3.	INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9

3.1.	Principais Intercâmbios Verificados	9

4.	MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA	10

4.1.	Consumo de Energia Elétrica	10

4.2.	Unidades Consumidoras	12

4.3.	Consumo Total de Energia Elétrica no Brasil	12

4.4.	Demandas Máximas	13

4.5.	Demandas Máximas Mensais	13

5.	CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	15

6.	LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO*	16

7.	PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	17

7.1.	Matriz de Produção de Energia no Sistema Elétrico Brasileiro	17

7.2.	Matriz de Produção de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional	18

7.3.	Matriz de Produção de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados	18

7.4.	Geração Eólica	19

7.5.	Energia de Reserva	20

7.6.	Comparativo de Geração Verificada e Garantia Física	22

8.	EXPANSÃO DA GERAÇÃO	25

8.1.	Entrada em Operação de Novos Empreendimentos de Geração	25

8.2.	Previsão da Expansão da Geração	26

9.	EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO	27

9.1.	Entrada em Operação de Novas Linhas de Transmissão	27

9.2.	Entrada em Operação de Novos Equipamentos em Instalações de Transmissão	27

9.3.	Previsão da Expansão de Linhas de Transmissão	28

9.4.	Previsão da Expansão da Capacidade de Transformação	28

10.	CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO E DESPACHO TÉRMICO	29

10.1.	Evolução do Custo Marginal de Operação	29

10.2.	Despacho Térmico	30

11.	ENCARGOS SETORIAIS	30

12.	DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	32

12.1.	Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro	32

12.2.	Indicadores de Continuidade	33

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Anomalia de precipitação (mm) no mês de março de 2016 – Brasil.	2

Figura 2. Precipitação (mm) acumulada de 01/03 a 30/03/2016 nas principais bacias, referenciadas à média histórica.	3

Figura 3. ENA Armazenável: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	4

Figura 4. ENA Armazenável: Subsistema Sul.	4

Figura 5. ENA Armazenável: Subsistema Nordeste.	5

Figura 6. ENA Armazenável: Subsistema Norte.	5

Figura 7. EAR: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	7

Figura 8. EAR: Subsistema Sul.	7

Figura 9. EAR: Subsistema Nordeste.	8

Figura 10. EAR: Subsistema Norte-Interligado.	8

Figura 11. Principais intercâmbios de energia (MWmédios).	9

Figura 12. Consumo de energia elétrica no mês e acumulado em 12 meses.	11

Figura 13. Demandas máximas mensais: SIN.	13

Figura 14. Demandas máximas mensais: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	13

Figura 15. Demandas máximas mensais: Subsistema Sul.	14

Figura 16. Demandas máximas mensais: Subsistema Nordeste.	14

Figura 17. Demandas máximas mensais: Subsistema Norte.	14

Figura 18. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil sem importação contratada.	15

Figura 19. Linhas de transmissão de energia elétrica instaladas no SEB.	16

Figura 20. Matriz de produção de energia elétrica no Brasil.	17

Figura 21. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Nordeste.	19

Figura 22. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Sul.	19

Figura 23. Acompanhamento da Energia de Reserva Esperada e Verificada em 2015.	20

Figura 24. Acompanhamento da Energia de Reserva Esperada e Verificada em 2016.	21

Figura 25. Acompanhamento da Energia de Reserva Esperada e Verificada nos últimos 12 meses, por fonte.	21

Figura 26. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas hidrelétricas (UHE, PCH e CGH).	22

Figura 27. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas eólicas.	22

Figura 28. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas térmicas a biomassa.	23

Figura 29. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas termelétricas a óleo.	23

Figura 30. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas termelétricas a gás.	24

Figura 31. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas termelétricas a carvão.	24

Figura 32. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas do SIN.	25

Figura 33. CMO: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	29

Figura 34. Evolução do CMO e do despacho térmico verificado no mês.	30

Figura 35. Encargos Setoriais: Restrição de Operação.	31

Figura 36. Encargos Setoriais: Segurança Energética.	31

Figura 37. Encargos Setoriais: Serviços Ancilares.	31

Figura 38. Ocorrências no SIN: montante de carga interrompida e número de ocorrências.	33

Figura 39. DEC do Brasil.	34

Figura 40. FEC do Brasil.	34

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Energia Armazenada nos Subsistemas do SIN.	6

Tabela 2. Principais limites de intercâmbio.	9

Tabela 3. Consumo de energia elétrica no Brasil: estratificação por classe.	11

Tabela 4. Consumo médio de energia elétrica por classe de consumo.	11

Tabela 5. Unidades consumidoras no Brasil: estratificação por classe.	12

Tabela 6. Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.	13

Tabela 7. Matriz de capacidade instalada*** de geração de energia elétrica do Brasil.	15

Tabela 8. Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB.	16

Tabela 9. Matriz de produção de energia elétrica no SIN.	18

Tabela 10. Matriz de produção de energia elétrica nos sistemas isolados.	18

Tabela 11. Entrada em operação de novos empreendimentos de geração.	26

Tabela 12. Previsão da expansão da geração (MW).	26

Tabela 13. Entrada em operação de novas linhas de transmissão.	27

Tabela 14. Entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão.	27

Tabela 15. Previsão da expansão de novas linhas de transmissão.	28

Tabela 16. Previsão da expansão da capacidade de transformação.	28

Tabela 17. Evolução da carga interrompida no SIN devido a ocorrências.	32

Tabela 18. Evolução do número de ocorrências.	32

Tabela 19. Evolução do DEC em 2016.	33

Tabela 20. Evolução do FEC em 2016.	33

INTRODUÇÃO

No mês de março de 2016, os valores de afluências brutas foram superiores à média de longo termo – MLT no subsistema Sul e inferiores à média nos demais subsistemas. No mês, foram verificados 9.650 MWmédios de geração térmica programada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, contribuindo para elevar os estoques dos reservatórios.

A variação da energia armazenada equivalente em relação ao final de fevereiro de 2016 apresentou a seguinte distribuição por subsistema: +7,4 pontos percentuais (p.p.) no Sudeste/Centro-Oeste, +2,5 p.p. no Sul, +2,9 p.p. no Nordeste e +15,3 p.p. no Norte. O armazenamento do subsistema Nordeste atingiu o valor de 34,7%EAR.

No dia 2 de março de 2016, foi realizada a 166ª reunião (ordinária) do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE. Na ocasião, dentre outros assuntos, a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL realizou apresentação sobre a metodologia utilizada para a gestão dos contratos de empreendimentos de transmissão de energia elétrica. Conforme destacado, o objetivo é adotar procedimentos formais para avaliar a gestão dos concessionários na fase de implantação das obras, tanto sob aspectos técnicos quanto econômico-financeiros.

Além disso, na ocasião, o CMSE deliberou pela adoção do período de bloqueio para restrição de intervenções nas instalações estratégicas de suprimento de energia elétrica à cidade do Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016, e às cidades que sediarão os jogos de futebol, eventos que ocorrerão no país entre agosto e setembro de 2016.

No dia 23 de março de 2016, foi liberada para operação em teste a UG 1 (611,1 MW) da UHE Belo Monte, no município de Vitória do Xingu (PA), concedida à Norte Energia S.A., conforme Despacho ANEEL nº 706/2016.

No dia 30 de março de 2016, foram publicadas as Resoluções Autorizativas da ANEEL com a revogação das autorizações para a implantação de diversas usinas térmicas no município de Candeias, na Bahia, outorgadas a empresas do Grupo Bertin, referentes ao Leilão A-5 nº03/2008, e totalizando 1.059 MW de capacidade instalada.

Entraram em operação comercial no mês 351,32 MW de capacidade instalada de geração, 165,0 km de linhas de transmissão e 2.100 MVA de transformação na Rede Básica. Em 2016 a expansão do sistema totalizou                        1.687,78 MW de capacidade instalada de geração, 455,1 km de linhas de transmissão de Rede Básica e conexões de usinas e 3.840 MVA de transformação na Rede Básica.

No mês de março de 2016 a capacidade instalada total de geração de energia elétrica do Brasil atingiu     142.610 MW. Em comparação com o mesmo mês em 2015, houve um acréscimo de 7.265 MW, sendo 2.735 MW de geração de fonte hidráulica, de 1.704 MW de fontes térmicas, 2.818 MW de fonte eólica e 8 MW de fonte solar.

No mês de janeiro de 2016, a geração hidráulica correspondeu a 76,5% do total gerado no país, 5,0 p.p. superior ao verificado no mês anterior, e a participação da produção eólica na matriz de produção de energia elétrica do Brasil reduziu 1,8 p.p. A participação de usinas térmicas na matriz de produção de energia elétrica, em termos globais, reduziu 3,2 p.p. entre dezembro de 2015 e janeiro de 2016, com destaque para as variações de -2,2 p.p. de geração a biomassa, cujo comportamento é sazonal, e -0,7 p.p. de geração a gás.

O fator de capacidade médio da geração eólica da região Nordeste reduziu 20,8 p.p. frente ao mês anterior, atingindo 19,6%. Já na região Sul, houve aumento de 2,6 p.p. deste fator, atingindo 32,5%. No acumulado dos últimos doze meses, com relação ao mesmo período anterior, houve redução de 2,4 p.p. no fator de capacidade na região Nordeste, chegando a 38,2%, enquanto que na região Sul o fator de capacidade das usinas aumentou cerca de          1,6 p.p., atingindo 29,1%.

Com relação ao mercado consumidor, em fevereiro de 2016, o consumo de energia elétrica atingiu          45.589 GWh, considerando autoprodução e acrescido das perdas, valor 2,7% inferior ao verificado no mês anterior e representando redução de 1,0% em relação ao consumo de fevereiro de 2015. Além disso, foi verificada a expansão de 2,7% no número de unidades consumidoras residenciais em comparação ao mesmo mês do ano anterior.

As informações apresentadas neste Boletim de Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro referem-se a dados consolidados até o dia 31 de março de 2016, exceto quando indicado.

O Subsistema Sudeste/Centro-Oeste é composto pelos estados das Regiões Sudeste e Centro-Oeste, Acre e Rondônia.

O Subsistema Sul é composto pelos estados da Região Sul.

O Subsistema Nordeste é composto pelos estados da Região Nordeste, exceto o Maranhão.

O Subsistema Norte é composto pelos estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Amazonas e Amapá.

CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS

Durante o mês de março de 2016, a atuação de sistemas de baixa pressão nos estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e o avanço de frentes frias, ocasionaram precipitação nas bacias hidrográficas dos subsistemas Sul e Sudeste/Centro-Oeste, no Tocantins e em pontos isolados do São Francisco, com totais significativos nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai, Iguaçu e Grande, onde foram observadas anomalias positivas de chuva.

As temperaturas mínimas do mês de março estiveram um pouco acima do normal para a época do ano em praticamente todo o país, atingindo desvios de até +3ºC em alguns locais. Apenas na região Sul, as temperaturas mínimas estiveram em torno da média climatológica. Por sua vez, as temperaturas máximas estiveram abaixo da média climatológica na região Sul (desvios de até -3ºC) e acima da média climatológica na região Nordeste (desvios de até +5ºC). Nas demais regiões, as temperaturas máximas estiveram em torno da média climatológica.

As ENAs brutas verificadas em cada subsistema foram: 99 %MLT – 64.145 MW médios no Sudeste/Centro-Oeste (43º pior valor*), 211 %MLT – 14.871 MW médios no Sul (4º melhor valor*), 32 %MLT – 4.704 MW médios no Nordeste (2º pior valor*) e 56 %MLT – 8.949 MW médios no Norte-Interligado (4º pior valor*).

Ressalta-se que foram armazenáveis 76 %MLT no Sudeste/Centro-Oeste, 167 %MLT no Sul, 32 %MLT no Nordeste e 54 %MLT no Norte.

* considerando um histórico de afluências para o mês em 84 anos (1931 a 2014).

Anomalia de Precipitação no Mês – Brasil

Figura 1. Anomalia de precipitação (mm) no mês de março de 2016 – Brasil.

Fonte: CPTEC/INPE

Precipitação Acumulada – Principais Bacias

| Sub-Bacia do Rio Grande | Sub-Bacia Paranaíba | Bacia do Rio Paranapanema |
| --- | --- | --- |
| Precipitação 01-30/03/2016*: 182,9 mm MLT de março: 170,1 mm | Precipitação 01-30/03/2016*: 152,7 mm MLT de março: 193,0 mm | Precipitação 01-30/03/2016*: 99,0 mm MLT de março: 135,5 mm |
| Bacia do Rio Tiete | Sub-Bacia do Paraíba do Sul | Bacia do Tocantins |
| Precipitação 01-30/03/2016*: 149,3 mm MLT de março: 153,0 mm | Precipitação 01-30/03/2016*: 135,3 mm MLT de março: 159,5 mm | Precipitação 01-30/03/2016*: 172,6 mm MLT de março: 233,2 mm |
| Bacia do São Francisco | Sub-Bacia do Rio Iguaçu | Bacia do Rio Uruguai |
| Precipitação 01-30/03/2016*: 57,7 mm MLT de março: 140,6 mm | Precipitação 01-30/03/2016*: 143,6 mm MLT de março: 137,5 mm | Precipitação 01-30/03/2016*: 170,4 mm MLT de março: 134,5 mm |

Figura 2. Precipitação (mm) acumulada de 01/03 a 30/03/2016 nas principais bacias, referenciadas à média histórica.

Fonte: CPTEC

* A data refere-se ao último dado acumulado do mês de referência disponibilizado em dia útil.

Energia Natural Afluente Armazenável

Figura 3. ENA Armazenável: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Fonte dos dados: ONS

Figura 4. ENA Armazenável: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS

Figura 5. ENA Armazenável: Subsistema Nordeste.

Fonte dos dados: ONS

Figura 6. ENA Armazenável: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS

Energia Armazenada

No mês de março de 2016 houve aumento no nível de armazenamento do reservatório equivalente de todos os subsistemas. Neste mês, houve contribuição de aproximadamente 9.650 MWmédios de produção térmica, valor cerca de 1.600 MWmédios inferior ao verificado no mês anterior.

Houve elevação de 7,4 p.p. no armazenamento equivalente do subsistema Sudeste/Centro-Oeste durante o mês de março, atingindo 58,3 %EAR, valor 29,8 p.p. superior ao verificado no final de março de 2015 (28,5 %EAR), e 23,8 p.p. superiores ao armazenamento no mesmo mês de 2001 (34,5 %EAR). As disponibilidades energéticas da UHE Itaipu foram exploradas em todos os períodos de carga, em função das altas afluências e a fim de minimizar vertimentos para controle do nível de armazenamento de seu reservatório, respeitando-se as restrições operativas da usina e os limites elétricos vigentes na interligação Sul – Sudeste/Centro-Oeste (RSE).

Na região Sul, em função das condições hidroenergéticas, a geração das usinas hidrelétricas foi explorada em todos os períodos de carga, respeitando-se as restrições operativas das usinas e os limites elétricos vigentes na interligação Sul – Sudeste/Centro-Oeste. No mês de março, houve um aumento do estoque de água neste reservatório equivalente de 2,5 p.p, atingindo 97,6 %EAR, valor 58,3 p.p. superior ao armazenamento do final do mês de março de 2015 (39,3%EAR).

No subsistema Nordeste houve replecionamento de 2,9 p.p. no reservatório equivalente, atingindo 34,7 %EAR ao final do mês de março, valor 11,2 p.p. superior ao verificado ao final de março de 2015 (23,5 %EAR) e 2,5 p.p. inferior ao armazenamento no mesmo mês de 2001 (37,2 %EAR). A coordenação hidráulica das usinas da bacia do rio São Francisco na região Nordeste foi efetuada visando a implementação da política de redução da defluência mínima, nas UHEs Sobradinho e Xingó, sendo o intercâmbio de energia e a geração térmica local responsáveis pelo fechamento do balanço energético da região Nordeste. No dia 17 de março, a defluência mínima da UHE Xingó foi reduzida para patamar da ordem de 800 m³/s, após permanecer em patamar de 900 m³/s desde o dia 26 de fevereiro, em função de ação judicial. No dia 17 de março, a defluência da UHE Três Marias também foi reduzida do patamar de 150 m³/s para 100 m³/s.

O armazenamento equivalente do subsistema Norte-Interligado atingiu 58,4 %EAR ao final do mês de março, apresentando replecionamento de 15,3 p.p em comparação ao mês anterior e correspondendo a 3,5 p.p. inferiores ao armazenamento do final de março de 2015 (61,9 %EAR). A geração da UHE Tucuruí foi explorada prioritariamente nos períodos de carga média e pesada para fechamento do balanço energético do SIN, respeitando-se a ordem de prioridade definida para a geração das usinas hidrelétricas do SIN.

Com relação aos principais reservatórios do SIN, as maiores variações percentuais de energia armazenada no mês de março de 2016 referem-se ao replecionamento de 23,8 p.p. na UHE Tucuruí (atingindo 80,6% v.u.); de 15,9 p.p. na UHE Itumbiara (atingindo 60,6%); e de 13,0 p.p. na UHE Furnas (atingindo 75,1% v.u.).

Tabela 1. Energia Armazenada nos Subsistemas do SIN.

Fonte dos dados: ONS

Figura 7. EAR: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Fonte dos dados: ONS

Figura 8. EAR: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS

Figura 9. EAR: Subsistema Nordeste.

Fonte dos dados: ONS

Figura 10. EAR: Subsistema Norte-Interligado.

Fonte dos dados: ONS

INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Principais Intercâmbios Verificados

No mês de março, houve exportação de energia de 2.441 MWmédios do subsistema Norte-Interligado, mantendo o perfil exportador verificado no mês anterior.

O subsistema Nordeste permaneceu recebedor em março em um total de 3.020 MWmédios, valor superior ao verificado no mês anterior.

O subsistema Sul exportou 2.134 MWmédios no mês de março, ante a exportação de 1.116 MWmédios em fevereiro.

No complexo do Rio Madeira, em março, a UHE Jirau gerou cerca de 1.590 MWmédios e a UHE Santo Antônio gerou cerca de 1.450 MWmédios, contribuindo para o suprimento eletroenergético do SIN. No período foram escoados cerca de 2.610 MWmédios pelo bipolo 1 em corrente contínua da LT 600 kVcc Coletora Porto Velho-Araraquara.

Além disso, a região metropolitana de Manaus importou cerca de 420 MWmédios do SIN no mês de março pela interligação Tucuruí-Manaus.

A importação da Venezuela para suprimento ao estado de Roraima foi de 127 MWmédios, valor da mesma ordem do verificado no mês anterior.

No mês de março, o Brasil importou cerca de 30 MWmédios de excedente de energia da Argentina, via conversora de Garabi, em caráter de devolução, e 7 MWmédios de energia do Uruguai, em função da realização de testes de comissionamento na interligação Candiota/Melo (Brasil – Uruguai) nos dias 10, 11, 15 e 16.

| Figura 11. Principais intercâmbios de energia (MWmédios). Fonte dos dados: ONS / Eletronorte | Tabela 2. Principais limites de intercâmbio. Fonte dos dados: ONS / Eletronorte |
| --- | --- |

* Os limites de intercâmbio apresentados referem-se à carga pesada, conforme revisão quadrimestral do PMO de dezembro de 2015.

** Valor contratual.

| Legenda da seção 3.1. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FVB | Intercâmbio internacional com a Venezuela (atendimento a Roraima) |  | EXPSE | Exportação do Sudeste/Centro-Oeste |
|  |  |  | RSUL | Recebimento pela região Sul |
| EXPN | Exportação do Norte-Interligado |  | FSUL | Exportação da região Sul |
| RECN | Importação do Norte-Interligado |  | INTArg | Intercâmbio internacional com a Argentina |
| EXPNE | Exportação do Nordeste |  | INTUrug | Intercâmbio internacional com o Uruguai |
| RNE | Importação do Nordeste |  |  |  |
| FNS | Fluxo da interligação Norte – Sul no sentido do Norte / Nordeste para o Sudeste/Centro-Oeste |  |  |  |
| FSENE | Fluxo da interligação Sudeste/Centro-Oeste - Nordeste com recebimento pelo Sudeste/Centro-Oeste Fluxo da interligação Sudeste/Centro-Oeste - Nordeste com recebimento pelo Sudeste/Centro-Oeste |  |  |  |

*

MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA

Consumo de Energia Elétrica

Em fevereiro de 2016, o consumo de energia elétrica atingiu 45.589 GWh, considerando autoprodução e acrescido das perdas, valor 2,7% inferior ao verificado no mês anterior e representando redução de 1,0% em relação ao consumo de fevereiro de 2015.

No acumulado dos últimos 12 meses (março de 2015 a fevereiro de 2016), o consumo residencial registrou decréscimo de 2,0% em relação ao mesmo período anterior. Já em comparação a fevereiro de 2015, foi registrada retração de 3,2%. Em relação ao consumo comercial, foi registrada queda de 0,4% no acumulado de 12 meses e retração de 4,8% em relação a fevereiro de 2015.

Os resultados observados na baixa tensão refletem o momento adverso da economia brasileira, que se agrava desde 2014. Nesse sentido, o quadro de crédito restritivo, aliado à perspectiva de aumento do desemprego e retração da renda, tem contribuído para o comportamento cauteloso dos consumidores, fato evidenciado pela diminuição do consumo médio verificado: queda de 4,5% e 2,4% do consumo médio residencial e do consumo médio comercial dos últimos 12 meses, respectivamente, em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Assim, relação à classe residencial, as regiões Sul (-4,0%) e Sudeste (-9,0%) apresentaram maior retração do que o observado para a média nacional, com destaque para o estado Rio de Janeiro (-10,5%), cuja queda foi a maior verificada nos domicílios do país. Já em relação ao consumo comercial, ressalta-se que, pela primeira vez desde 2004, houve retração do consumo do Nordeste (-1,7%) em relação ao consumo do mesmo mês do ano anterior, segundo dados da EPE. Além disso, foi registrada retração de -6,5% no consumo da região Sudeste, com destaque para Minas Gerais (-9,4%) e Rio de Janeiro (-9,2%).

Em relação ao consumo industrial, em fevereiro de 2016 foi registrado um crescimento de 6,6% em relação a janeiro de 2016 e retração de 7,2% em comparação a fevereiro de 2015. Já no acumulado dos últimos 12 meses, houve queda de 5,9% do consumo dessa classe em comparação ao mesmo período do ano anterior. Em relação ao consumo industrial por setor, foi verificado crescimento de 0,6% no ramo alimentício, com avanços principalmente nas regiões Sul (+1,6%) e Centro-Oeste (6,5%). O setor químico apresentou desempenho estável (+0,1%) em comparação a fevereiro de 2015, e os demais setores apresentaram quedas no consumo, com destaque para o setor extração de minerais metálicos (-19,4%) e para a indústria têxtil (-17,0%).

* Referência: http://www.epe.gov.br/ResenhaMensal/Forms/EPEResenhaMensal.aspx

Tabela 3. Consumo de energia elétrica no Brasil: estratificação por classe.

*

* Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e Consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até fevereiro de 2016.                                                                                                                                                   Fonte dos dados: EPE

Figura 12. Consumo de energia elétrica no mês e acumulado em 12 meses.

Dados contabilizados até fevereiro de 2016.                                                                                                                                             Fonte dos dados: EPE

Tabela 4. Consumo médio de energia elétrica por classe de consumo.

*

* Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até fevereiro de 2016.                                                                                                                                                   Fonte dos dados: EPE

Unidades Consumidoras

Tabela 5. Unidades consumidoras no Brasil: estratificação por classe.

*

* Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até fevereiro de 2016.                                                                                                                                                   Fonte dos dados: EPE

Consumo Total de Energia Elétrica no Brasil

Dados contabilizados até fevereiro de 2016.                                                                                                                                                  Fonte dos dados: EPE

* Os valores apresentados referem-se ao consumo total de energia elétrica no Brasil e os percentuais referentes à parcela do SIN.

Demandas Máximas

No mês de março de 2016, não houve atingimento de recorde de demanda em nenhum subsistema nem no SIN. Os únicos subsistemas que apresentaram crescimento de demanda em relação ao mesmo mês do ano anterior foram o Nordeste e o Norte.

Tabela 6. Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.

Fonte dos dados: ONS

Demandas Máximas Mensais

Figura 13. Demandas máximas mensais: SIN.

Fonte dos dados: ONS

Figura 14. Demandas máximas mensais: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Fonte dos dados: ONS

Figura 15. Demandas máximas mensais: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS

Figura 16. Demandas máximas mensais: Subsistema Nordeste.

*

Fonte dos dados: ONS

Figura 17. Demandas máximas mensais: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS

* O aumento da demanda registrada em agosto de 2015 no subsistema Norte deve-se à interligação do sistema elétrico do Amapá ao SIN (Despacho ANEEL nº 2.411/2015).

CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

No mês de março de 2016 a capacidade instalada total de geração de energia elétrica do Brasil atingiu     142.610 MW. Em comparação com o mesmo mês em 2015, houve um acréscimo de 7.265 MW, sendo 2.735 MW de geração de fonte hidráulica, de 1.704 MW de fontes térmicas*, 2.818 MW de fonte eólica e 8 MW de fonte solar, considerando os Ambientes de Contratação Regulada e Livre (ACR e ACL).

Tabela 7. Matriz de capacidade instalada*** de geração de energia elétrica do Brasil.

**

*A partir de julho de 2015, na matriz de capacidade instalada são incluídas as usinas fiscalizadas pela SFG/ANEEL, mas que não estão em conformidade com a SCG/ANEEL e que, por isso, não são apresentadas no BIG/ANEEL. Algumas delas são térmicas com combustíveis desconhecidos e que por isso, são incluídas como “Outros”.

** Inclui outras fontes fósseis (147 MW).

*** Os valores de capacidade instalada referem-se à capacidade instalada fiscalizada apresentada pela ANEEL no Banco de Informações de Geração - BIG, que passou por reenquadramento de fontes em setembro de 2014 e exclusão dos montantes referentes a micro e minigeração distribuída, regidos pela Resolução Normativa nº 482/2012, em junho de 2015. Além dos montantes apresentados, existe uma importação contratada de 5.650 MW com o Paraguai e de 200 MW com a Venezuela.

Fonte dos dados: ANEEL (BIG 01/04/2016 e SFG)

Figura 18. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil sem importação contratada.

Fonte dos dados: ANEEL (BIG 01/04/2016 e SFG)

LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO*

Tabela 8. Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB.

Fonte dos dados: MME/ANEEL/ONS

* Considera as linhas de transmissão em operação da Rede Básica, conexões de usinas, interligações internacionais e 190,0 km instalados no sistema de Roraima.

Figura 19. Linhas de transmissão de energia elétrica instaladas no SEB.

Fonte dos dados: MME/ANEEL/ONS

**

PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Matriz de Produção de Energia no Sistema Elétrico Brasileiro

A produção acumulada de energia elétrica no Brasil no período de fevereiro de 2015 a janeiro de 2016 atingiu 535.982 GWh. No mês de janeiro de 2016, a geração hidráulica correspondeu a 76,5% do total gerado no país, 5,0 p.p. superior ao verificado no mês anterior, e a participação da produção eólica na matriz de produção de energia elétrica do Brasil reduziu 1,8 p.p., impactada, dentre outros fatores, pelo cenário de chuvas verificado na região. A participação de usinas térmicas na matriz de produção de energia elétrica, em termos globais, reduziu 3,2 p.p. entre dezembro de 2015 e janeiro de 2016, com destaque para as variações de -2,2 p.p. de geração a biomassa, cujo comportamento é sazonal, e -0,7 p.p. de geração a gás.

Figura 20. Matriz de produção de energia elétrica no Brasil.

Dados contabilizados até janeiro de 2016.                                                                                                                            Fonte dos dados: CCEE e Eletrobras

*Em Petróleo estão consideradas as usinas a óleo diesel, a óleo combustível e as usinas bicombustíveis.

** A produção acumulada de energia elétrica não inclui a autoprodução. Os dados de produção de energia elétrica no SIN referentes à contabilização de fevereiro/2016 não foram disponibilizados pela CCEE até o fechamento deste Boletim.

**

Matriz de Produção de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional

Tabela 9. Matriz de produção de energia elétrica no SIN.

* Em Petróleo estão consideradas as usinas a óleo diesel, a óleo combustível e as usinas bicombustíveis.

** Os valores de produção incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade.

Dados contabilizados até janeiro de 2016.                                                                                                                                                Fonte dos dados: CCEE

Matriz de Produção de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados

A geração hidráulica e térmica a gás dos sistemas isolados ficou bastante reduzida em função da interligação plena do sistema elétrico do Amapá e de Manaus ao SIN, em 2015.

Tabela 10. Matriz de produção de energia elétrica nos sistemas isolados.

* Em Petróleo estão consideradas as usinas bicombustíveis.

Dados contabilizados até janeiro de 2016.

A partir de maio de 2015, as usinas do sistema Manaus (capital) passaram a ser contabilizadas pela CCEE e agregadas ao montante gerado no SIN. A integração ao SIN do sistema Amapá ocorreu em agosto de 2015, quando as informações de geração passaram a ser contabilizadas na CCEE.

Fonte dos dados: Eletrobras

*

Geração Eólica

No mês de janeiro de 2016, o fator de capacidade médio da região Nordeste reduziu 20,9 p.p. com relação ao mês anterior, atingindo 19,6%. Esse resultado foi decorrente da redução de 1.105,6 MWmédios na geração verificada, associado à expansão de 508,2 MW de capacidade instalada da fonte na região. Em relação ao acumulado nos últimos 12 meses, também houve redução de 2,4 p.p. no fator de capacidade da região Nordeste em comparação ao desempenho dos 12 meses anteriores.

O fator de capacidade das usinas do Sul, por sua vez, aumentou 2,6 p.p. em relação a dezembro de 2015, e atingiu 32,5%, com total de geração verificada no mês de 574,6 MWmédios. Em relação ao acumulado nos últimos 12 meses, houve aumento de 1,6 p.p. no fator de capacidade da região Sul em comparação ao desempenho dos 12 meses anteriores.

Figura 21. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Nordeste.

Dados contabilizados até janeiro de 2016.                                                                                                                                                    Fonte dos dados: CCEE

Figura 22. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Sul.

Dados contabilizados até janeiro de 2016.                                                                                                                                                     Fonte dos dados: CCEE

* Os valores de geração verificada apresentados não incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade.

** Incluída a UEE Gargaú, com 28 MW, situada na Região Sudeste.

*

Energia de Reserva

A geração média esperada comprometida para o Contrato de Energia de Reserva - CER ** em janeiro de 2016, considerando a sazonalização da entrega e as particularidades referentes aos CER, totalizou 2.061,5 MWmédios, dos quais foram entregues 34,9%, ou 720,1 MWmédios.

A geração eólica verificada referente aos Contratos de Energia de Reserva no mês de janeiro de 2016 correspondeu a 39,4% da geração esperada desta fonte comprometida para o CER** para o mês. A geração a biomassa verificada atingiu 11,8% do valor esperado comprometido para o CER desta fonte no mês.

No ano de 2015, foram entregues 73,2% da geração média esperada comprometida para o CER, ou                 1.513,8 MWmédios, de um total esperado de 2.069,2 MWmédios.

Figura 23. Acompanhamento da Energia de Reserva Esperada e Verificada em 2015.

Fonte dos dados: CCEE

* Dados sujeitos a alteração pela CCEE. A geração mensal abaixo do valor esperado não necessariamente implica infração ao contrato, visto que pode ser complementada dentro do período de apuração de cada usina e, além disso, existem mecanismos de regulação e controle particulares à Energia de Reserva que permitem compensações fora da janela de apuração. Esse acompanhamento é relevante para avaliar de forma indireta o desempenho dos empreendedores na entrega de Energia de Reserva, de forma macro. Além disso, destaca-se que neste Boletim são considerados os dados de energia de reserva (geração esperada e verificada) apenas para usinas que geraram dentro dos períodos de apuração de seus contratos.

** Definiu-se geração esperada comprometida com o CER, por mês, como a energia contratada a ser entregue distribuída uniformemente no período de entrega de cada usina.

Figura 24. Acompanhamento da Energia de Reserva Esperada e Verificada em 2016.

Dados contabilizados até janeiro de 2016.                                                                                                                                                   Fonte dos dados: CCEE

Figura 25. Acompanhamento da Energia de Reserva Esperada e Verificada nos últimos 12 meses, por fonte.

Dados contabilizados até janeiro de 2016.                                                                                                                                                  Fonte dos dados: CCEE

*

Comparativo de Geração Verificada e Garantia Física

Figura 26. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas hidrelétricas (UHE, PCH e CGH).

Dados contabilizados até janeiro de 2016.                                                                                                                                                   Fonte dos dados: CCEE

**

Figura 27. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas eólicas.

Dados contabilizados até janeiro de 2016.                                                                                                                                                    Fonte dos dados: CCEE

* Os valores de geração verificada apresentados não incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade.

** A garantia física inclui os valores das usinas eólicas atestadas pela ANEEL aptas a entrarem em operação comercial, mas que não podem contribuir com geração devido a atrasos nas obras de transmissão associadas.

Figura 28. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas térmicas a biomassa.

Dados contabilizados até janeiro de 2016.                                                                                                                                                     Fonte dos dados: CCEE

*

Figura 29. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas termelétricas a óleo.

* Não inclui usinas bicombustíveis.

Dados contabilizados até janeiro de 2016.                                                                                                                                                     Fonte dos dados: CCEE

Figura 30. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas termelétricas a gás.

Dados contabilizados até janeiro de 2016.                                                                                                                                                     Fonte dos dados: CCEE

Figura 31. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas termelétricas a carvão.

Dados contabilizados até janeiro de 2016.                                                                                                                                                    Fonte dos dados: CCEE

Figura 32. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas do SIN.

Dados contabilizados até janeiro de 2016.                                                                                                                                                    Fonte dos dados: CCEE

*

EXPANSÃO DA GERAÇÃO

Entrada em Operação de Novos Empreendimentos de Geração

No mês de março foram concluídos e incorporados ao Sistema Elétrico Brasileiro 351,32 MW de geração:

- UHE Jirau - UG: 42, de 75 MW, em Rondônia. CEG: UHE.PH.RO.029736-4.01;

- UHE Passo de Ajuricaba - UGs: 1 e 2, total de 3,2 MW, no Rio Grande do Sul. CEG: UHE.PH.RS.001997-6.02;

- CGH Frederico João Cerutti S.A. - UGs: 1 e 2, total de 1,2 MW, no Rio Grande do Sul. CEG: CGH.PH.RS.029037-8.01;

- PCH Agudo - UGs: 1 a 3, total de 3,9 MW, em Santa Catarina. CEG: PCH.PH.SC.031040-9.01;

- PCH Cazuza Ferreira - UGs: 1 e 2, total de 4,55 MW, no Rio Grande do Sul. CEG: PCH.PH.RS.000735-8.01;

- PCH Santa Carolina - UG: 2, de 5,25 MW, no Rio Grande do Sul. CEG: PCH.PH.RS.030723-8.01;

- UEE Banda de Couro - UGs: 1 a 14, total de 32,9 MW, na Bahia. CEG: EOL.CV.BA.031607-5.01;

- UEE Baraúnas II - UGs: 1 a 11, total de 25,85 MW, na Bahia. CEG: EOL.CV.BA.031667-9.01;

- UEE Itarema II - UG: 1, de 3 MW, no Ceará. CEG: EOL.CV.CE.031483-8.01;

- UEE Serra de Santana I - UGs: 1 a 10, total de 20 MW, no Rio Grande do Norte. CEG: EOL.CV.RN.030625-8.01;

- UEE Serra de Santana II - UGs: 1 a 15, total de 30 MW, no Rio Grande do Norte. CEG: EOL.CV.RN.030609-6.01;

- UEE Serra de Santana III - UGs: 1 a 15, total de 30 MW, no Rio Grande do Norte. CEG: EOL.CV.RN.030615-0.01;

- UEE Ventos de Santa Joana III - UGs: 1 a 16, total de 29,6 MW, no Piauí. CEG: EOL.CV.PI.031580-0.01;

- UEE Verace 34 - UGs: 4, 7 e 8, total de 5,37 MW, no Rio Grande do Sul. CEG: EOL.CV.RS.031601-6.01;

- UTE Brotas II - UG: 1, de 35 MW, em São Paulo. CEG: UTE.AI.SP.034649-7.01;

- UTE Conselvan - UG: 1, de 1,5 MW, no Mato Grosso. CEG: UTE.FL.MT.030928-1.01;

- UTE Porto das Águas - UG: 3, de 45 MW, em Goiás. CEG: UTE.AI.GO.029999-5.01.

* Nesta seção estão incluídos todos os empreendimentos de geração (ACR e ACL) cuja entrada em operação comercial foi autorizada por meio de Despacho da ANEEL.

Tabela 11. Entrada em operação de novos empreendimentos de geração.

Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS

*

Previsão da Expansão da Geração

Tabela 12. Previsão da expansão da geração (MW).

Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS / EPE / CCEE / Eletrobras

* Nesta seção estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SEE/DMSE, que correspondem aos vencedores dos leilões do ACR, com a entrada em operação conforme datas de tendência atualizadas na reunião do Grupo de Monitoramento da Expansão da Geração, do dia 17/03/2016, coordenada pela SEE/DMSE, com participação da ANEEL, ONS, CCEE e EPE.

**

EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO

Entrada em Operação de Novas Linhas de Transmissão

No mês de março, houve expansão de 165,0 km em linhas de transmissão do SIN:

- LT 230 kV Ariquemes – Ji Paraná C3, com 165 km de extensão, da LVTE, em Rondônia.

Tabela 13. Entrada em operação de novas linhas de transmissão.

Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS

** O MME, por meio da SEE/DMSE, monitora os empreendimentos de transmissão autorizados e leiloados pela ANEEL.

*

Entrada em Operação de Novos Equipamentos em Instalações de Transmissão

No mês de março, foram incorporados ao SIN 4 novos transformadores, num total de 2.100,0 MVA:

- TR7 500/345 kV – 1050 MVA, na SE Samambaia (Furnas), no Distrito Federal;

- TR3 e TR4, 500/138 kV – 450 MVA cada, na SE João Câmara III (ETN), no Rio Grande do Norte;

- TR2 230/138 kV – 150 MVA, na SE Várzea Grande (ETVG), no Mato Grosso.

Tabela 14. Entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão.

Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS

* O MME, por meio da SEE/DMSE, monitora os empreendimentos de transmissão autorizados e leiloados pela ANEEL.

Também no mês de março, foram incorporados ao SIN dois equipamentos de compensação de potência reativa:

- Reator 230 kV – 20 Mvar, na SE Ji Paraná (LVTE), em Rondônia;

- Reator 500 kV – 150 Mvar, na SE João Câmara III (ETN), no Rio Grande do Norte.

*

Previsão da Expansão de Linhas de Transmissão

Tabela 15. Previsão da expansão de novas linhas de transmissão.

Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS / EPE

*

Previsão da Expansão da Capacidade de Transformação

Tabela 16. Previsão da expansão da capacidade de transformação.

Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS / EPE

* Nesta seção estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SEE/DMSE, que correspondem aos outorgados pela ANEEL, com a entrada em operação conforme datas de tendência atualizadas na reunião do Grupo de Monitoramento da Expansão da Transmissão, do dia 18/03/2016, coordenada pela SEE/DMSE, com participação da ANEEL, ONS e EPE. Além disso, os dados de previsão da expansão também foram atualizados em relação ao mês anterior em função de consolidação das informações constantes no SIGET/ANEEL.

CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO E DESPACHO TÉRMICO

No mês de março de 2016, houve contribuição de aproximadamente 9.650 MWmédios de produção térmica, considerando as usinas programadas pelo ONS, valor cerca de 1.560 MWmédios inferior ao verificado no mês anterior.

Os Custos Marginais de Operação – CMOs oscilaram devido às atualizações nos parâmetros de simulação do PMO, tendo havido descolamento dos valores entre os subsistemas, ao longo do mês, em função do atingimento dos limites de intercâmbio entre eles.

O valor máximo de CMO em março, considerando o valor médio de todos os patamares de carga, foi registrado nos últimos dias do mês no subsistema Nordeste, no valor de R$ 276,94 / MWh. Já o valor mínimo, no valor de           R$ 15,02 / MWh, foi atingido entre os dias 19 e 25 de março nos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Sul e Norte. Destaca-se que, em função da melhoria do cenário hidrológico verificado, que resultou no aumento das afluências e consequente replecionamento dos reservatórios equivalentes do SIN, o CMO se manteve durante a maior parte do mês em valores inferiores a R$ 30,00 / MWh em todos subsistemas, com exceção do Nordeste.

Além disso, em março, o Preço de Liquidação das Diferenças – PLD manteve-se em valores inferiores a        R$ 422,56 / MWh, em todos os subsistemas para todos os patamares de carga, sendo este o seu valor máximo para 2016, conforme estabelecido pela ANEEL.

A geração térmica por garantia de suprimento energético verificada em março atingiu valor da ordem de     2.293 MWmédios, ante aos 4.700 MWmédios verificados no mês anterior. Já a geração térmica por restrição elétrica atingiu cerca de 811 MWmédios em março, ante aos cerca de 860 MWmédios em fevereiro de 2016.

Em relação ao assunto, ressalta-se que, em atendimento à deliberação da 165ª reunião (extraordinária) do CMSE, realizada em 25 de fevereiro de 2016, a partir do dia 1º de março foram desligadas diversas usinas térmicas com CVU superior a R$250/MWh despachadas por garantia de suprimento energético (GE).

Evolução do Custo Marginal de Operação

Figura 33. CMO: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Fonte dos dados: ONS

* Os demais subsistemas do SIN apresentam variações em relação ao Sudeste/Centro-Oeste quando os limites de intercâmbio são atingidos.

Despacho Térmico

Figura 34. Evolução do CMO e do despacho térmico verificado no mês.

Fonte dos dados: ONS

*

ENCARGOS SETORIAIS

O Encargo de Serviço de Sistema – ESS verificado em janeiro de 2016 foi de R$ 787,3 milhões, montante 10,4% superior ao dispendido no mês anterior (R$ 713,2 milhões). O valor do mês de janeiro de 2016 é composto por R$ 160,3 milhões referentes ao encargo Restrição de Operação, que está relacionado principalmente ao despacho por Razões Elétricas das usinas térmicas do SIN e ao ressarcimento das usinas despachadas com CVU maior que o PLD e menor que o CMO; por R$ 11,5 milhões referentes ao encargo Serviços Ancilares, que está relacionado à remuneração pela prestação de serviços ao sistema como fornecimento de energia reativa por unidades geradoras solicitadas a operar como compensador síncrono, Controle Automático de Geração – CAG, autorrestabelecimento (black-start) e Sistemas Especiais de Proteção – SEP; e por R$ 615,5 milhões referentes aos encargos por Segurança Energética, que está relacionado ao despacho adicional de geração térmica para garantia do suprimento energético, determinado pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico - CMSE. Destaca-se que este encargo correspondeu à aproximadamente 78% do total do ESS de janeiro de 2016.

*Os dados de encargos referentes à contabilização de fevereiro/2016 não foram disponibilizados pela CCEE até o fechamento deste Boletim.

Figura 35. Encargos Setoriais: Restrição de Operação.

Dados contabilizados / recontabilizados até janeiro de 2016.                                                                                                                 Fonte dos dados: CCEE

Figura 36. Encargos Setoriais: Segurança Energética.

Dados contabilizados / recontabilizados até janeiro de 2016.                                                                                                                     Fonte dos dados: CCEE

Figura 37. Encargos Setoriais: Serviços Ancilares.

Dados contabilizados / recontabilizados até janeiro de 2016.                                                                                                                     Fonte dos dados: CCEE

DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

No mês de março de 2016, a quantidade de ocorrências foi inferior ao mesmo mês de 2015, no entanto o montante de carga interrompida foi superior. Destacam-se algumas ocorrências relevantes:

- Dia 02 de março, às 08h15min: Atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga – ERAC após desligamento da UHE Tucuruí (Eletronorte) e de linhas e equipamentos conectados ao setor de 500 kV da SE Tucuruí (Eletronorte). Houve interrupção de 3.066 MW de cargas no SIN. Causa: Abertura de linhas como proteção de retaguarda após curto-circuito no terminal da LT 500 kV Vila do Conde – Tucuruí c3 (VCTE), na SE Tucuruí, provocado por explosão de transformador de corrente, seguido de desligamento de linhas de 500 kV provocado por oscilação de potência e sobretensão após eliminação do defeito no setor de 500 kV da SE Tucuruí;

- Dia 08 de março, às 23h48min: Atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga – ERAC após ilhamento dos sistemas Amapá e Manaus. Houve interrupção de 478 MW de cargas, sendo 397 MW da Eletrobras Distribuição Amazonas, no Amazonas, e 81 MW da CEA, no Amapá. Causa: Desligamento automático das LT 500 kV Xingu - Jurupari c1 e c2 (Linhas de Xingu Transmissora de Energia – LXTE) provocados por descargas atmosféricas;

- Dia 20 de março, às 15h07min: Desligamento automático do setor de 88 kV da SE Nordeste (CTEEP). Houve interrupção de 352 MW de cargas em São Paulo, sendo 214 MW da EDP Bandeirante e 138 MW da AES Eletropaulo. Causa: Desligamento do barramento devido a curto-circuito provocado por balão no terminal de 88 kV do TR2 345/88 kV.

Também houve cinco ocorrências com interrupção total das cargas do sistema Boa Vista, em Roraima, sendo que quatro foram devido a desligamento da interligação entre Brasil e Venezuela com origem no sistema da Venezuela.

*

Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro

Tabela 17. Evolução da carga interrompida no SIN devido a ocorrências.

Fonte dos dados: ONS.

Tabela 18. Evolução do número de ocorrências.

* Critério para seleção das interrupções: corte de carga ≥ 100 MW por tempo ≥ 10 minutos. Os dados dos sistemas isolados estão em consolidação e os desligamentos citados serão incluídos posteriormente, no respectivo boletim do mês de fechamento.

** Perda de carga simultânea em mais de uma região.

Fonte dos dados: ONS / EDRR / Eletronorte

Figura 38. Ocorrências no SIN: montante de carga interrompida e número de ocorrências.

Fonte dos dados: ONS

*

Indicadores de Continuidade

Tabela 19. Evolução do DEC em 2016.

Dados contabilizados até fevereiro de 2016 e sujeitos a alteração pela ANEEL                                                                                          Fonte dos dados: ANEEL

Tabela 20. Evolução do FEC em 2016.

Dados contabilizados até fevereiro de 2016 e sujeitos a alteração pela ANEEL                                                                                         Fonte dos dados: ANEEL

*Conforme Procedimentos de Distribuição – PRODIST.

**Nos valores de DEC e FEC acumulados são ajustadas as variações mensais do número de unidades consumidoras.

Figura 39. DEC do Brasil.

Dados contabilizados até fevereiro de 2016 e sujeitos a alteração pela ANEEL.

Fonte dos dados: ANEEL

Figura 40. FEC do Brasil.

Dados contabilizados até fevereiro de 2016 e sujeitos a alteração pela ANEEL.                                                                                           Fonte dos dados: ANEEL

GLOSSÁRIO

| ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica BIG – Banco de Informações de Geração CAG – Controle Automático de Geração CC - Corrente Contínua CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CEG – Código Único de Empreendimentos de Geração CER - Contrato de Energia de Reserva CGH – Central Geradora Hidrelétrica CMO – Custo Marginal de Operação CO - Centro-Oeste CUST – Contrato de Uso do Sistema de Transmissão CVaR – Conditional Value at Risk DEC – Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora DMSE - Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico EAR – Energia Armazenada ENA - Energia Natural Afluente Energético EPE - Empresa de Pesquisa Energética ERAC - Esquema Regional de Alívio de Carga ESS - Encargo de Serviço de Sistema FC - Fator de Carga FEC – Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora GNL - Gás Natural Liquefeito GTON - Grupo Técnico Operacional da Região Norte GW - Gigawatt (109 W) GWh – Gigawatt-hora (109 Wh) h - Hora Hz - Hertz km - Quilômetro kV – Quilovolt (103 V) MLT - Média de Longo Termo MME - Ministério Minas e Energia | Mvar - Megavolt-ampère-reativo MW - Megawatt (106 W) MWh – Megawatt-hora (106 Wh) MWmês – Megawatt-mês (106 Wmês) N - Norte NE - Nordeste NUCR - Número de Unidades Consumidoras Residenciais NUCT - Número de Unidades Consumidoras Totais OC1A – Óleo Combustível com Alto Teor de Enxofre OCTE – Óleo Leve para Turbina Elétrica ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico OPGE – Óleo Combustível para Geração Elétrica PCH - Pequena Central Hidrelétrica PIE - Produtor Independente de Energia Proinfa - Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica S - Sul SE - Sudeste SEB - Sistema Elétrico Brasileiro SEE - Secretaria de Energia Elétrica SEP – Sistemas Especiais de Proteção SI - Sistemas Isolados SIN - Sistema Interligado Nacional SPE - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético UEE - Usina Eólica UHE - Usina Hidrelétrica UNE - Usina Nuclear UTE - Usina Termelétrica VU - Volume Útil ZCAS – Zona de Convergência do Atlântico Sul ZCOU – Zona de Convergência de Umidade |
| --- | --- |