MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Setembro – 2016

Ministério de Minas e Energia

Ministro

Fernando Coelho Filho

Secretário-Executivo

Paulo Pedrosa

Secretário de Energia Elétrica

Fábio Lopes Alves

Diretor do Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico

Domingos Romeu Andreatta

Equipe Técnica

Guilherme Silva de Godoi (Coordenação)

André Grobério Lopes Perim

Bianca Maria Matos de Alencar Braga

Igor Souza Ribeiro

João Daniel de Andrade Cascalho

Jorge Portella Duarte

José Brito Trabuco

Esplanada dos Ministérios – Bloco “U” – 6º andar

70.065-900 – Brasília - DF

http://www.mme.gov.br

Boletim publicado em:  http://www.mme.gov.br/mme/menu/todas_publicacoes.html

Boletim Mensal

de Monitoramento

do Sistema Elétrico Brasileiro

Setembro– 2016

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	1

2.	CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS	2

2.1.	Anomalia de Precipitação no Mês – Brasil	2

2.2.	Precipitação Acumulada – Principais Bacias	3

2.3.	Energia Natural Afluente Armazenável	4

2.4.	Energia Armazenada	6

3.	INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9

3.1.	Principais Intercâmbios Verificados	9

4.	MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA	10

4.1.	Consumo de Energia Elétrica	10

4.2.	Unidades Consumidoras	12

4.3.	Consumo Total de Energia Elétrica no Brasil	12

4.4.	Demandas Máximas	13

4.5.	Demandas Máximas Mensais	13

5.	CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	15

6.	LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO*	16

7.	PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	17

7.1.	Matriz de Produção de Energia no Sistema Elétrico Brasileiro	17

7.2.	Matriz de Produção de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional	18

7.3.	Matriz de Produção de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados	18

7.4.	Geração Eólica	19

7.5.	Energia de Reserva	20

7.6.	Comparativo de Geração Verificada e Garantia Física	22

8.	EXPANSÃO DA GERAÇÃO	25

8.1.	Entrada em Operação de Novos Empreendimentos de Geração	25

8.2.	Previsão da Expansão da Geração	26

9.	EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO	27

9.1.	Entrada em Operação de Novas Linhas de Transmissão	27

9.2.	Entrada em Operação de Novos Equipamentos em Instalações de Transmissão	27

9.3.	Previsão da Expansão de Linhas de Transmissão	28

9.4.	Previsão da Expansão da Capacidade de Transformação	28

10.	CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO E DESPACHO TÉRMICO	29

10.1.	Evolução do Custo Marginal de Operação	29

10.2.	Despacho Térmico	30

11.	ENCARGOS SETORIAIS	30

12.	DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	32

12.1.	Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro	32

12.2.	Indicadores de Continuidade	33

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Anomalia de precipitação (mm) no mês de setembro de 2016 – Brasil.	2

Figura 2. Precipitação (mm) acumulada de 01/09 a 24/09/2016 nas principais bacias, referenciadas à média histórica.	3

Figura 3. ENA Armazenável: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	4

Figura 4. ENA Armazenável: Subsistema Sul.	4

Figura 5. ENA Armazenável: Subsistema Nordeste.	5

Figura 6. ENA Armazenável: Subsistema Norte.	5

Figura 7. EAR: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	7

Figura 8. EAR: Subsistema Sul.	7

Figura 9. EAR: Subsistema Nordeste.	8

Figura 10. EAR: Subsistema Norte-Interligado.	8

Figura 11. Principais intercâmbios de energia (MWmédios).	9

Figura 12. Consumo de energia elétrica no mês e acumulado em 12 meses.	11

Figura 13. Demandas máximas mensais: SIN.	13

Figura 14. Demandas máximas mensais: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	13

Figura 15. Demandas máximas mensais: Subsistema Sul.	14

Figura 16. Demandas máximas mensais: Subsistema Nordeste.	14

Figura 17. Demandas máximas mensais: Subsistema Norte.	14

Figura 18. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil sem importação contratada.	15

Figura 19. Linhas de transmissão de energia elétrica instaladas no SEB.	16

Figura 20. Matriz de produção de energia elétrica no Brasil.	17

Figura 21. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Nordeste.	19

Figura 22. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Sul.	19

Figura 23. Acompanhamento da Energia de Reserva Esperada e Verificada em 2015.	20

Figura 24. Acompanhamento da Energia de Reserva Esperada e Verificada em 2016.	21

Figura 25. Acompanhamento da Energia de Reserva Esperada e Verificada nos últimos 12 meses, por fonte.	21

Figura 26. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas hidrelétricas (UHE, PCH e CGH).	22

Figura 27. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas eólicas.	22

Figura 28. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas térmicas a biomassa.	23

Figura 29. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas termelétricas a óleo.	23

Figura 30. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas termelétricas a gás.	24

Figura 31. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas termelétricas a carvão.	24

Figura 32. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas do SIN.	25

Figura 33. CMO: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	29

Figura 34. Evolução do CMO e do despacho térmico verificado no mês.	30

Figura 35. Encargos Setoriais: Restrição de Operação.	31

Figura 36. Encargos Setoriais: Segurança Energética.	31

Figura 37. Encargos Setoriais: Serviços Ancilares.	31

Figura 38. Ocorrências no SIN: montante de carga interrompida e número de ocorrências.	33

Figura 39. DEC do Brasil.	34

Figura 40. FEC do Brasil.	34

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Energia Armazenada nos Subsistemas do SIN.	6

Tabela 2. Consumo de energia elétrica no Brasil: estratificação por classe.	11

Tabela 3. Consumo médio de energia elétrica por classe de consumo.	11

Tabela 4. Unidades consumidoras no Brasil: estratificação por classe.	12

Tabela 5. Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.	13

Tabela 6. Matriz de capacidade instalada*** de geração de energia elétrica do Brasil.	15

Tabela 7. Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB.	16

Tabela 8. Matriz de produção de energia elétrica no SIN.	18

Tabela 9. Matriz de produção de energia elétrica nos sistemas isolados.	18

Tabela 10. Entrada em operação de novos empreendimentos de geração.	26

Tabela 11. Previsão da expansão da geração (MW).	26

Tabela 12. Entrada em operação de novas linhas de transmissão.	27

Tabela 13. Entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão.	27

Tabela 14. Previsão da expansão de novas linhas de transmissão.	28

Tabela 15. Previsão da expansão da capacidade de transformação.	28

Tabela 16. Evolução da carga interrompida no SIN devido a ocorrências.	32

Tabela 17. Evolução do número de ocorrências.	32

Tabela 18. Evolução do DEC em 2016.	33

Tabela 19. Evolução do FEC em 2016.	33

INTRODUÇÃO

No mês de setembro de 2016, os valores de afluências brutas foram inferiores à média de longo termo – MLT em todos os subsistemas, com destaque para a ocorrência dos piores valores do histórico para o mês nos subsistemas Nordeste e Norte. Neste mês, houve contribuição de 10.900 MWmédios de produção térmica, considerando as usinas programadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.

A variação da energia armazenada equivalente no mês de setembro de 2016 apresentou a seguinte distribuição por subsistema: -5,9 pontos percentuais (p.p.) no Sudeste/Centro-Oeste, -10,3 p.p. no Sul, -4,4 p.p. no Nordeste e -7,3 p.p. no Norte. Ressalta-se que são valores superiores aos verificados em cada subsistema no mesmo período do ano anterior.

No dia 1º de setembro de 2016, foi realizada a 172ª reunião (ordinária) do CMSE, quando, dentre outros assuntos, a Empresa de Pesquisa Energética – EPE apresentou a segunda revisão quadrimestral da carga do SIN, com expectativa de crescimento do consumo total de eletricidade da ordem de 4,0% a.a. no horizonte 2016-2020.

Além disso, na ocasião, o MME apresentou o andamento das discussões com ANEEL, EPE, CCEE e ONS sobre encargos setoriais e eficiência do mercado, abrangendo: (i) atividades do Grupo de Trabalho “Governança dos Modelos Computacionais”, no âmbito da CPAMP; (ii)  tratativas sobre ações de desjudicialização envolvendo a revisão da Portaria nº 455/2012 e da Resolução CNPE nº 3/2013; (iii) questões relativas à expansão do mercado livre.

Em 1º de setembro de 2016, a interligação entre o Brasil e o Uruguai, via conversora de frequência de Melo, foi utilizada pela primeira vez para exportação de energia em caráter emergencial, por solicitação do país vizinho, desde sua entrada em operação comercial.

Entraram em operação comercial no mês 409,28 MW de capacidade instalada de geração, 1.046,0 km de linhas de transmissão e 700 MVA de transformação na Rede Básica. Em 2016 a expansão do sistema totalizou  7.350,5 MW de capacidade instalada de geração, 4.072,4 km de linhas de transmissão de Rede Básica e conexões de usinas e 9.147,0 MVA de transformação na Rede Básica.

Em relação à expansão da capacidade instalada de geração de energia elétrica no mês de setembro, destaca-se a conclusão da motorização das usinas do Rio Madeira, conforme seus respectivos projetos iniciais, restando apenas as unidades geradoras correspondentes às ampliações.

No mês de setembro de 2016 a capacidade instalada total de geração de energia elétrica do Brasil atingiu     148.171 MW. Em comparação com o mesmo mês em 2015, houve um acréscimo de 9.207 MW, sendo 5.379 MW de geração de fonte hidráulica, de 949 MW de fontes térmicas, 2.877 MW de fonte eólica e 2 MW de fonte solar.

No mês de agosto de 2016, a geração hidráulica correspondeu a 70,5% do total gerado no país, 2,2 p.p. inferior ao verificado no mês anterior. A participação da geração por fonte eólica na matriz de produção de energia elétrica do Brasil nesse período se manteve no mesmo patamar. Já a participação de usinas térmicas na matriz de produção de energia elétrica, em termos globais, aumentou 2,2 p.p. entre julho e agosto de 2016, com destaque para as variações de +1,6 p.p. de geração a gás, +0,6 p.p. de geração nuclear e +0,5 p.p. de geração a petróleo.

Em agosto, o fator de capacidade médio das usinas eólicas da região Nordeste aumentou 1,9 p.p. com relação ao mês anterior, atingindo 51,9%. Na região Sul, houve redução de 4,6 p.p. deste fator, atingindo 28,2%. No acumulado dos últimos doze meses, com relação ao mesmo período anterior, o fator de capacidade médio na região Nordeste aumentou 0,2 p.p, atingindo 40,2%, e na região Sul o fator de capacidade médio das usinas eólicas aumentou 4,6 p.p., atingindo 30,7%.

Com relação ao mercado consumidor, em agosto de 2016, o consumo de energia elétrica atingiu 47.651 GWh, considerando autoprodução e acrescido das perdas, valor 0,3% inferior ao verificado no mesmo mês do ano anterior. Além disso, foi verificada expansão de 3,4% no número de unidades consumidoras residenciais nos últimos 12 meses.

As informações apresentadas neste Boletim de Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro referem-se a dados consolidados até o dia 30 de setembro de 2016, exceto quando indicado.

O Subsistema Sudeste/Centro-Oeste é composto pelos estados das Regiões Sudeste e Centro-Oeste, Acre e Rondônia.

O Subsistema Sul é composto pelos estados da Região Sul.

O Subsistema Nordeste é composto pelos estados da Região Nordeste, exceto o Maranhão.

O Subsistema Norte é composto pelos estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Amazonas e Amapá.

CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS

No mês de setembro de 2016, houve precipitação abaixo da média climatológica em todas as principais bacias hidrográficas brasileiras do ponto de vista de armazenamento e de geração de energia elétrica. A primeira quinzena do mês foi caracterizada pela ocorrência de precipitação nas bacias hidrográficas do subsistema Sul, no Paranapanema e na calha principal do Paraná devido ao avanço de frentes frias pela região Sul e à atuação de um sistema de baixa pressão nos Estados de Santa Catarina e do Paraná.

As Energias Naturais Afluentes – ENA brutas verificadas em setembro para cada subsistema foram: 94 %MLT – 18.258 MWmédios no Sudeste/Centro-Oeste (39º melhor valor*), 74%MLT – 8.884 MWmédios no Sul (40º pior valor*), 33 %MLT – 1.017 MWmédios no Nordeste (pior valor*) e 54 %MLT – 1.053 MWmédios no Norte-Interligado (pior valor*).

Ressalta-se que foram armazenáveis 91 %MLT no Sudeste/Centro-Oeste, 67 %MLT no Sul, 32 %MLT no Nordeste e 53 %MLT no Norte.

* considerando um histórico de afluências para o mês em 84 anos (1931 a 2014).

Anomalia de Precipitação no Mês – Brasil

Figura 1. Anomalia de precipitação (mm) no mês de setembro de 2016 – Brasil.

Fonte: CPTEC/INPE

Precipitação Acumulada – Principais Bacias

| Sub-Bacia do Rio Grande | Sub-Bacia Paranaíba | Bacia do Rio Paranapanema |
| --- | --- | --- |
| Precipitação 01-24/09/2016*: 13,2 mm MLT de setembro: 66,0 mm | Precipitação 01-24/09/2016*: 15,8 mm MLT de setembro: 52,3 mm | Precipitação 01-24/09/2016*: 38,4 mm MLT de setembro: 109,3 mm |
| Bacia do Rio Tiete | Sub-Bacia do Paraíba do Sul | Bacia do Tocantins |
| Precipitação 01-24/09/2016*: 31,5 mm MLT de setembro: 72,2 mm | Precipitação 01-24/09/2016*: 43,0 mm MLT de setembro: 70,7 mm | Precipitação 01-24/09/2016*: 23,4 mm MLT de setembro: 55,0 mm |
| Bacia do São Francisco | Sub-Bacia do Rio Iguaçu | Bacia do Rio Uruguai |
| Precipitação 01-24/09/2016*: 5,8 mm MLT de setembro: 24,6 mm | Precipitação 01-24/09/2016*: 56,3 mm MLT de setembro: 147,5 mm | Precipitação 01-24/09/2016*: 54,5 mm MLT de setembro: 162,6 mm |

Figura 2. Precipitação (mm) acumulada de 01/09 a 24/09/2016 nas principais bacias, referenciadas à média histórica.

Fonte: CPTEC

* A data refere-se ao último dado acumulado do mês de referência registrado pela equipe elaboradora deste Boletim.

Energia Natural Afluente Armazenável

Figura 3. ENA Armazenável: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Fonte dos dados: ONS

Figura 4. ENA Armazenável: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS

Figura 5. ENA Armazenável: Subsistema Nordeste.

Fonte dos dados: ONS

Figura 6. ENA Armazenável: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS

Energia Armazenada

No mês de setembro de 2016 houve redução nos níveis de armazenamento dos reservatórios equivalentes de todos os subsistemas, mas foram superiores aos verificados em cada subsistema no mesmo período do ano anterior. Neste mês, houve contribuição de aproximadamente 10.900 MWmédios de produção térmica, valor cerca de              800 MWmédios superior em relação ao verificado no mês anterior.

Houve redução de 5,9 p.p. no armazenamento equivalente do subsistema Sudeste/Centro-Oeste durante o mês de setembro, atingindo 40,1 %EAR, valor 7,7 p.p. superior ao verificado no final de setembro de 2015                     (32,4 %EAR), e 19,5 p.p. superiores ao armazenamento no mesmo mês de 2001 (20,6 %EAR). As disponibilidades energéticas da UHE Itaipu foram exploradas prioritariamente nos períodos de carga média e pesada, respeitando-se as restrições operativas da usina e os limites elétricos vigentes na interligação Sul – Sudeste/Centro-Oeste (RSE) e no elo em corrente contínua.

Na região Sul, em função das condições hidroenergéticas favoráveis, a geração das usinas hidrelétricas foi explorada em todos os períodos de carga, sendo seus excedentes energéticos transferidos para a região Sudeste/Centro-Oeste, respeitando-se as restrições operativas das usinas e os limites elétricos vigentes na interligação Sul – Sudeste/Centro-Oeste. Ao final do mês de setembro, em relação ao mês de agosto, houve redução do armazenamento equivalente em 10,3 p.p., atingindo 79,9 %EAR, valor 2,5 p.p. superior ao armazenamento do final do mês de setembro de 2015 (77,4 %EAR).

No subsistema Nordeste houve deplecionamento de 4,4 p.p. no reservatório equivalente, atingindo 14,8 %EAR ao final do mês de setembro, valor 0,9 p.p. superior ao verificado ao final de setembro de 2015 (13,9 %EAR) e 2,3 p.p. superiores ao armazenamento no mesmo mês de 2001 (12,5 %EAR). A coordenação hidráulica das usinas da bacia do rio São Francisco na região Nordeste foi efetuada visando à implementação da política de redução da defluência mínima, nas UHEs Sobradinho e Xingó, sendo o intercâmbio de energia e as gerações eólicas e térmicas locais responsáveis pelo fechamento do balanço energético da região Nordeste. A defluência mínima da UHE Sobradinho permaneceu em patamar da ordem de 800 m³/s ao longo do mês de setembro. A defluência da UHE Três Marias foi elevada do patamar de 380 m³/s para 430 m³/s no dia 1º de setembro, permanecendo assim até o final do mês.

O armazenamento equivalente do subsistema Norte atingiu 39,8 %EAR ao final do mês de setembro, apresentando deplecionamento de 7,3 p.p em comparação ao mês anterior e correspondendo a 2,5 p.p. superiores ao armazenamento do final de setembro de 2015 (37,3 %EAR). A geração da UHE Tucuruí foi minimizada em todos os períodos de carga, em função das condições hidroenergéticas, e com vistas à preservação do seu estoque armazenado. A defluência da UHE Serra da Mesa permaneceu em patamar da ordem de 600 m³/s, sendo reduzida para cerca de 400 m³/s ao término do mês.

Com relação aos principais reservatórios do SIN, as maiores variações percentuais de energia armazenada no mês de setembro de 2016 referem-se ao deplecionamento de 9,1 p.p. na UHE Tucuruí (atingindo 65,8 % v.u.); de 7,8 p.p. na UHE Itumbiara (atingindo 35,3 %v.u.) e de 7,3 p.p. na UHE Furnas (atingindo 57,9 %v.u.).

Tabela 1. Energia Armazenada nos Subsistemas do SIN.

Fonte dos dados: ONS

Figura 7. EAR: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Fonte dos dados: ONS

Figura 8. EAR: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS

Figura 9. EAR: Subsistema Nordeste.

Fonte dos dados: ONS

Figura 10. EAR: Subsistema Norte-Interligado.

Fonte dos dados: ONS

INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Principais Intercâmbios Verificados

No mês de setembro, foi mantido o perfil importador do subsistema Norte, verificado desde o mês anterior, com importação de 1.275 MWmédios.

O subsistema Nordeste permaneceu recebedor em setembro em um total de 969 MWmédios, valor inferior aos 1.417 MWmédios verificados no mês anterior.

O subsistema Sul exportou 2.271 MWmédios no mês de setembro, ante a exportação de 1.743 MWmédios em agosto.

A importação de energia da Venezuela para suprimento ao Estado de Roraima foi de 125 MWmédios, valor pouco superior ao verificado no mês anterior (122 MWmédios).

Em 1º de setembro de 2016, a interligação entre o Brasil e o Uruguai, via conversora de frequência de Melo, foi utilizada pela primeira vez para exportação de energia em caráter emergencial, por solicitação do país vizinho, desde sua entrada em operação comercial. No totalizado do mês, esta operação contabilizou uma exportação do Brasil de aproximadamente 1 MWmédio de energia para o Uruguai.

Figura 11. Principais intercâmbios de energia (MWmédios). Fonte dos dados: ONS / Eletronorte

*

MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA

Consumo de Energia Elétrica

Em agosto de 2016, o consumo de energia elétrica atingiu 47.651 GWh, considerando autoprodução e acrescido das perdas, valor 0,4% superior ao verificado no mês anterior e representando decréscimo de 0,3% em relação ao consumo de agosto de 2015.

No acumulado dos últimos 12 meses (setembro de 2015 a agosto de 2016), o consumo residencial registrou evolução de +0,6% em relação ao mesmo período anterior. Já em comparação a agosto de 2015, foi verificado crescimento de 1,5%.

Conforme análise da EPE, esse desempenho do consumo da classe residencial no país pode ser decorrente da mudança de comportamento das famílias brasileiras. Assim, para reduzir despesas, a população acaba passando mais tempo em casa, o que poderia deslocar parte do consumo da classe comercial para a classe residencial. Portanto, o comportamento estaria menos atrelado à aquisição de novos equipamentos domésticos e mais ao aumento do estoque existente.

Em relação à classe comercial, conforme observado nos meses anteriores, prevaleceu em seu comportamento o efeito da baixa atividade do setor, resultando na queda de 3,7% no seu consumo em comparação a agosto de 2015. Ressalta-se que houve queda no consumo em todos os estados do Sul (-7,3%), Sudeste (-5,5%), e Centro-Oeste           (-2,9%).

Em relação ao consumo industrial de eletricidade, houve queda de -0,9% entre agosto de 2016 e 2015. Em termos regionais, destaca-se que o crescimento do consumo dessa classe somente no Centro-Oeste (+5,6%), resultado impactado principalmente pelo estado de Goiás (+14,5%). Sul, Sudeste, Nordeste e Norte, por sua vez, registraram retrações de -0,2%, -0,7%, -4,4% e -1,5% respectivamente. Além disso, no mês, três dentre os dez segmentos industriais que mais consomem energia elétrica apresentaram aumento em seus consumos em termos anuais: metalúrgico (+10,6%), têxtil (+2,8%) e químico (+2,7%).

Por fim, destaca-se que o consumo de energia no Ambiente de Contratação Livre – ACL (consumidores livres) em agosto foi de aproximadamente 10,8 TWh, o que representa expansão de 10,7% em comparação com agosto de 2015.

* Referência: http://www.epe.gov.br/ResenhaMensal/Forms/EPEResenhaMensal.aspx.

Os dados históricos de 2014 e 2015 foram atualizados e encaminhados pela EPE ao MME em setembro de 2016, em consonância com a atualização realizada pelo ONS da Carga Global do SIN. Este trabalho foi fruto de ação conjunta entre EPE, ONS e CCEE, que resultou também na realização do Workshop “Previsão e Acompanhamento da Carga do SIN” em agosto de 2016.

Tabela 2. Consumo de energia elétrica no Brasil: estratificação por classe.

*

* Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e Consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até agosto de 2016.

Fonte dos dados: EPE

Figura 12. Consumo de energia elétrica no mês e acumulado em 12 meses.

Dados contabilizados até agosto de 2016.                                                                                                                                                   Fonte dos dados: EPE

Tabela 3. Consumo médio de energia elétrica por classe de consumo.

*

* Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até agosto de 2016.                                                                                                                                                        Fonte dos dados: EPE

Unidades Consumidoras

Tabela 4. Unidades consumidoras no Brasil: estratificação por classe.

*

* Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até agosto de 2016.                                                                                                                                                        Fonte dos dados: EPE

Consumo Total de Energia Elétrica no Brasil

**

Dados contabilizados até agosto de 2016.                                                                                                                                                  Fonte dos dados: EPE

** Os valores apresentados referem-se ao consumo total de energia elétrica no Brasil e os percentuais referentes à parcela do SIN.

Demandas Máximas

No mês de setembro de 2016, foi registrado recorde de demanda máxima no subsistema Norte, atingindo máximo de 6.503 MW às 14h48 do dia 1º de setembro. Dessa forma, foi superado em 11 MW o recorde anterior, registrado no dia 21 de outubro de 2015.

Tabela 5. Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.

Fonte dos dados: ONS

Demandas Máximas Mensais

Figura 13. Demandas máximas mensais: SIN.

Fonte dos dados: ONS

Figura 14. Demandas máximas mensais: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Fonte dos dados: ONS

Figura 15. Demandas máximas mensais: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS

Figura 16. Demandas máximas mensais: Subsistema Nordeste.

*

Fonte dos dados: ONS

Figura 17. Demandas máximas mensais: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS

* O aumento da demanda registrada a partir de agosto de 2015 no subsistema Norte deve-se à interligação do sistema elétrico do Amapá ao SIN (Despacho                                 ANEEL nº 2.411/2015).

CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

No mês de setembro de 2016 a capacidade instalada total de geração de energia elétrica do Brasil atingiu     148.171 MW. Em comparação com o mesmo mês em 2015, houve um acréscimo de 9.207 MW, sendo 5.379 MW de geração de fonte hidráulica, de 949 MW de fontes térmicas*, 2.877 MW de fonte eólica e 2 MW de fonte solar, considerando os Ambientes de Contratação Regulada e Livre (ACR e ACL).

Tabela 6. Matriz de capacidade instalada*** de geração de energia elétrica do Brasil.

**

*A partir de julho de 2015, na matriz de capacidade instalada são incluídas as usinas fiscalizadas pela SFG/ANEEL, mas que não estão em conformidade com a SCG/ANEEL e que, por isso, não são apresentadas no BIG/ANEEL. Algumas delas são térmicas com combustíveis desconhecidos e que por isso, são incluídas como “Outros”.

** Inclui outras fontes fósseis (147 MW).

*** Os valores de capacidade instalada referem-se à capacidade instalada fiscalizada apresentada pela ANEEL no Banco de Informações de Geração - BIG, que passou por reenquadramento de fontes em setembro de 2014 e exclusão dos montantes referentes a micro e minigeração distribuída, regidos pela Resolução Normativa nº 482/2012, em junho de 2015, adicionados aos montantes das usinas fiscalizadas pela SFG/ANEEL. Além dos montantes apresentados, existe uma importação contratada de 5.650 MW com o Paraguai e de 200 MW com a Venezuela.

Fonte dos dados: ANEEL (BIG 30/09/2016 e SFG)

Figura 18. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil sem importação contratada.

Fonte dos dados: ANEEL (BIG 30/09/2016 e SFG)

LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO*

Tabela 7. Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB.

Fonte dos dados: MME/ANEEL/ONS

* Considera as linhas de transmissão em operação da Rede Básica, conexões de usinas, interligações internacionais e 190,0 km instalados no sistema de Roraima.

Figura 19. Linhas de transmissão de energia elétrica instaladas no SEB.

Fonte dos dados: MME/ANEEL/ONS

**

PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Matriz de Produção de Energia no Sistema Elétrico Brasileiro

A produção acumulada de energia elétrica no Brasil no período de setembro de 2015 a agosto de 2016 atingiu 542.126 GWh. No mês de agosto de 2016, a geração hidráulica correspondeu a 70,5% do total gerado no país, 2,2 p.p. inferior ao verificado no mês anterior. A participação da geração por fonte eólica na matriz de produção de energia elétrica do Brasil nesse período se manteve no mesmo patamar. Já a participação de usinas térmicas na matriz de produção de energia elétrica, em termos globais, aumentou 2,2 p.p. entre julho e agosto de 2016, com destaque para as variações de +1,6 p.p. de geração a gás, +0,6 p.p. de geração nuclear e +0,5 p.p. de geração a petróleo. Ressalta-se que o aumento da geração nuclear entre os meses de julho e agosto de 2016 é reflexo da parada da UTE Angra I para manutenção programada e reabastecimento de combustível, realizada entre os dias 18 de junho e 20 de julho.

Figura 20. Matriz de produção de energia elétrica no Brasil.

Dados contabilizados até agosto de 2016.                                                                                                                                 Fonte dos dados: CCEE e Eletrobras

*Em Petróleo estão consideradas as usinas a óleo diesel, a óleo combustível e as usinas bicombustíveis.

** A produção acumulada de energia elétrica não inclui a autoprodução.

**

Matriz de Produção de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional

Tabela 8. Matriz de produção de energia elétrica no SIN.

* Em Petróleo estão consideradas as usinas a óleo diesel, a óleo combustível e as usinas bicombustíveis.

** Os valores de produção incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade.

Dados contabilizados até agosto de 2016.                                                                                                                                                     Fonte dos dados: CCEE

Matriz de Produção de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados

A geração hidráulica e térmica a gás dos sistemas isolados ficou bastante reduzida em função da interligação plena do sistema elétrico do Amapá e de Manaus ao SIN, em 2015.

Tabela 9. Matriz de produção de energia elétrica nos sistemas isolados.

* Em Petróleo estão consideradas as usinas bicombustíveis.

Dados contabilizados até agosto de 2016.

A partir de maio de 2015, as usinas do sistema Manaus (capital) passaram a ser contabilizadas pela CCEE e agregadas ao montante gerado no SIN. A integração ao SIN do sistema Amapá ocorreu em agosto de 2015, quando as informações de geração passaram a ser contabilizadas na CCEE.

Fonte dos dados: Eletrobras

*

Geração Eólica

No mês de agosto de 2016, o fator de capacidade médio das usinas eólicas da região Nordeste aumentou        1,9 p.p. com relação ao mês anterior, atingindo 51,9%, com total de 3.924,7 MWmédios de geração verificada no mês. Em relação ao acumulado nos últimos 12 meses, houve aumento de 0,2 p.p. no fator de capacidade médio da região Nordeste em comparação ao desempenho dos 12 meses anteriores, atingindo 40,2%.

O fator de capacidade médio das usinas eólicas do Sul, por sua vez, diminuiu 4,6 p.p. em relação a julho de 2016, e atingiu 28,2%, com total de geração verificada no mês de 501,2 MWmédios. Em relação ao acumulado nos últimos 12 meses, houve aumento de 4,6 p.p. no fator de capacidade médio da região Sul em comparação ao desempenho dos 12 meses anteriores, atingindo 30,7%.

Figura 21. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Nordeste.

Dados contabilizados até agosto de 2016.                                                                                                                                                     Fonte dos dados: CCEE

Figura 22. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Sul.

Dados contabilizados até agosto de 2016.                                                                                                                                                     Fonte dos dados: CCEE

* Os valores de geração verificada apresentados não incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade.

** Incluída a UEE Gargaú, com 28 MW, situada na Região Sudeste.

*

Energia de Reserva

A geração média esperada comprometida para o Contrato de Energia de Reserva - CER ** em agosto de 2016, considerando a sazonalização da entrega e as particularidades referentes aos CER, totalizou 2.764,8 MWmédios, dos quais foram entregues 2.741,05 MWmédios.

A geração eólica verificada referente aos Contratos de Energia de Reserva no mês de agosto de 2016 correspondeu a 92,7% da geração esperada desta fonte comprometida para o CER** para o mês. A geração a biomassa verificada atingiu 116,1% do valor esperado comprometido para o CER desta fonte no mês.

No ano de 2015, foram entregues 73,2% da geração média esperada comprometida para o CER, ou                 1.513,8 MWmédios, de um total esperado de 2.069,2 MWmédios.

Figura 23. Acompanhamento da Energia de Reserva Esperada e Verificada em 2015.

Fonte dos dados: CCEE

* Dados sujeitos a alteração pela CCEE. A geração mensal abaixo do valor esperado não necessariamente implica infração ao contrato, visto que pode ser complementada dentro do período de apuração de cada usina e, além disso, existem mecanismos de regulação e controle particulares à Energia de Reserva que permitem compensações fora da janela de apuração. Esse acompanhamento é relevante para avaliar de forma global o desempenho dos empreendedores na entrega de Energia de Reserva. Além disso, destaca-se que neste Boletim são considerados os dados de energia de reserva (geração esperada e verificada) apenas para usinas que geraram dentro dos períodos de apuração de seus contratos.

** Definiu-se geração esperada comprometida com o CER, por mês, como a energia contratada a ser entregue distribuída uniformemente no período de entrega de cada usina.

Figura 24. Acompanhamento da Energia de Reserva Esperada e Verificada em 2016.

Dados contabilizados até agosto de 2016.                                                                                                                                                    Fonte dos dados: CCEE

Figura 25. Acompanhamento da Energia de Reserva Esperada e Verificada nos últimos 12 meses, por fonte.

Dados contabilizados até agosto de 2016.                                                                                                                                                     Fonte dos dados: CCEE

*

Comparativo de Geração Verificada e Garantia Física

Figura 26. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas hidrelétricas (UHE, PCH e CGH).

Dados contabilizados até agosto de 2016.                                                                                                                                                     Fonte dos dados: CCEE

**

Figura 27. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas eólicas.

Dados contabilizados até agosto de 2016.                                                                                                                                                     Fonte dos dados: CCEE

* Os valores de geração verificada apresentados não incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade.

** A garantia física inclui os valores das usinas eólicas atestadas pela ANEEL aptas a entrarem em operação comercial, mas que não podem contribuir com geração devido a atrasos nas obras de transmissão associadas.

Figura 28. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas térmicas a biomassa.

Dados contabilizados até agosto de 2016.                                                                                                                                                     Fonte dos dados: CCEE

*

Figura 29. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas termelétricas a óleo.

* Não inclui usinas bicombustíveis.

Dados contabilizados até agosto de 2016.                                                                                                                                                     Fonte dos dados: CCEE

Figura 30. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas termelétricas a gás.

Dados contabilizados até agosto de 2016.                                                                                                                                                     Fonte dos dados: CCEE

Figura 31. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas termelétricas a carvão.

Dados contabilizados até agosto de 2016.                                                                                                                                                     Fonte dos dados: CCEE

Figura 32. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas do SIN.

Dados contabilizados até agosto de 2016.                                                                                                                                                     Fonte dos dados: CCEE

*

EXPANSÃO DA GERAÇÃO

Entrada em Operação de Novos Empreendimentos de Geração

Em setembro de 2016 foram concluídos e incorporados ao Sistema Elétrico Brasileiro 409,28 MW de geração:

- UHE Jirau - UGs: 44 e 45, total de 150 MW, em Rondônia. CEG: UHE.PH.RO.029736-4.01;

- UHE Salto Apiacás - UGs: 1 a 3, total de 45 MW, no Mato Grosso. CEG: UHE.PH.MT.031401-3.01;

- UHE Salto Curucaca - UGs: 4 e 5, total de 29,7 MW, no Paraná. CEG: UHE.PH.PR.028994-9.01;

- PCH da Fazenda - UG: 1, de 13,5 MW, no Mato Grosso. CEG: PCH.PH.MT.029734-8.01;

- CGH Pedra Lavada - UGs: 1 a 2, total de 1 MW, no Rio de Janeiro. CEG: CGH.PH.RJ.032035-8.01;

- CGH Passo do Cervo - UG: 1, de 0,75 MW, no Rio Grande do Sul. CEG: CGH.PH.RS.035444-9.01;

- UEE Ventos de Tianguá - UGs: 1 a 15, total de 25,35 MW, no Ceará. CEG: EOL.CV.CE.030585-5.01;

- UEE Ventos de Tianguá Norte - UGs: 1 a 16, total de 27,04 MW, no Ceará. CEG: EOL.CV.CE.030584-7.01;

- UEE Ventos do Parazinho - UGs: 1 a 16, total de 27,04 MW, no Ceará. CEG: EOL.CV.CE.030596-0.01;

- UEE Vila Pará I - UGs: 1 a 9, total de 27 MW, no Rio Grande do Norte. CEG: EOL.CV.RN.031759-4.01;

- UEE Vila Pará II - UGs: 1 a 8, total de 24 MW, no Rio Grande do Norte. CEG: EOL.CV.RN.031757-8.01;

- UEE Testa Branca I - UGs: 4 a 10, total de 15,4 MW, no Piauí. CEG: EOL.CV.PI.031666-0.01;

- UEE Testa Branca III - UGs: 1 a 4, total de 8,8 MW, no Piauí. CEG: EOL.CV.PI.033479-0.01;

- UEE São Domingos - UGs: 1, 2, 3, 10 e 11, total de 10,5 MW, no Rio Grande do Norte. CEG: EOL.CV.RN.032215-6.01;

- UEE Ventos de São Benedito - UGs: 2 e 3, total de 4,2 MW, no Rio Grande do Norte. CEG: EOL.CV.RN.031373-4.01.

* Nesta seção estão incluídos todos os empreendimentos de geração cuja entrada em operação comercial foi autorizada por meio de Despacho da ANEEL, para os ambientes de contratação regulada (ACR) e livre (ACL).

Tabela 10. Entrada em operação de novos empreendimentos de geração.

Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS

*

Previsão da Expansão da Geração

Tabela 11. Previsão da expansão da geração (MW).

Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS / EPE / CCEE / Eletrobras

* Nesta seção estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SEE/DMSE, que correspondem aos vencedores dos leilões do ACR, com a entrada em operação conforme datas de tendência acordadas na reunião do Grupo de Monitoramento da Expansão da Geração, do dia 21/09/2016, coordenada pela SEE/DMSE, com participação da ANEEL, ONS, CCEE e EPE.

**

EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO

Entrada em Operação de Novas Linhas de Transmissão

No mês de setembro de 2016 houve expansão de 1.046,0 km em linhas de transmissão no SIN:

- LT 500 kV Ribeirãozinho / Rio Verde Norte C-3, com 250 km de extensão, da TP Sul Guaraciaba, em Goiás e Mato Grosso;

- LT 500 kV Rio Verde Norte / Marimbondo II C-1 e C-2, com 350 km de extensão cada, da TP Sul Guaraciaba, em Minas Gerais e Goiás;

- LT 230 KV Juazeiro III / Juazeiro II C1, com 1 km de extensão, da Odoya, na Bahia;

- Seccionamento da LT 230 KV Piripiri / Sobral II na SE Ibiapina II, com 22 km de extensão, da Chesf, no Ceará.

- LT 230 KV Itapaci / Barro Alto C2, com 69 km de extensão, da Lago Azul, em Goiás;

- Seccionamento da LT 230 KV Blumenau / Palhoça na SE Gaspar, com 4 km de extensão, da Eletrobras Eletrosul, em Santa Catarina.

Tabela 12. Entrada em operação de novas linhas de transmissão.

Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS

** O MME, por meio da SEE/DMSE, monitora os empreendimentos de transmissão autorizados e leiloados pela ANEEL.

*

Entrada em Operação de Novos Equipamentos em Instalações de Transmissão

No mês de setembro de 2016 foram incorporados ao SIN 4 novos transformadores, num total de 700,0 MVA:

- TR1 500/230 kV – 300 MVA, na SE Juazeiro III (Odoya), na Bahia;

- TR8 345/138 kV – 225 MVA, na SE Samambaia (Furnas), no Distrito Federal;

- TR1 230/69 kV – 100 MVA, na SE Ibiapina (Chesf), no Ceará;

- TR2 230/138 kV – 75 MVA, na SE Lajeado Grande (Eletrosul), no Rio Grande do Sul.

Tabela 13. Entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão.

Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS

* O MME, por meio da SEE/DMSE, monitora os empreendimentos de transmissão autorizados e leiloados pela ANEEL.

Também no mês de setembro, foram incorporados ao SIN quatro equipamentos de compensação de potência reativa:

- Reator 500 kV –  136 Mvar, na SE Rio Verde Norte (Guaraciaba), em Goiás;

- Reator 230 kV –  20 Mvar, na SE Rio Branco I (Eletronorte), no Acre;

- 2 Reatores 230kV – 40 Mvar cada, na SE Irapé (Transirapé), em Minas Gerais.

*

Previsão da Expansão de Linhas de Transmissão

Tabela 14. Previsão da expansão de novas linhas de transmissão.

Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS / EPE

*

Previsão da Expansão da Capacidade de Transformação

Tabela 15. Previsão da expansão da capacidade de transformação.

Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS / EPE

* Nesta seção estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SEE/DMSE, que correspondem aos outorgados pela ANEEL, com a entrada em operação conforme datas de tendência atualizadas na reunião do Grupo de Monitoramento da Expansão da Transmissão, do dia 20/09/2016, coordenada pela SEE/DMSE, com participação da ANEEL, ONS e EPE.

CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO E DESPACHO TÉRMICO

No mês de setembro de 2016 houve contribuição de aproximadamente 10.900 MWmédios de produção térmica, considerando as usinas programadas pelo ONS, valor cerca de 800 MWmédios superior ao verificado no mês anterior.

Os Custos Marginais de Operação – CMOs oscilaram devido às atualizações nos parâmetros de simulação do PMO, tendo havido descolamento dos valores entre os subsistemas, ao longo do mês, em função do atingimento dos limites de intercâmbio entre eles.

O valor máximo de CMO em setembro, considerando o valor médio de todos os patamares de carga, foi registrado a partir do dia 24 nos subsistemas Nordeste e Norte, no valor de R$ 167,93 / MWh. Já o valor mínimo, igual a R$ 104,86 / MWh, foi atingido entre os dias 3 e 9 de setembro no Sul. Além disso, destaca-se que o Preço de Liquidação das Diferenças – PLD manteve-se em valores inferiores a R$ 422,56 / MWh, em todos os subsistemas para todos os patamares de carga, sendo este o seu valor máximo para 2016, conforme estabelecido pela ANEEL.

A geração térmica por garantia de suprimento energético (GE) verificada em setembro de 2016 atingiu valor da ordem de 1.020 MWmédios, ante os 1.400 MWmédios verificados no mês anterior. Já a geração térmica por restrição elétrica atingiu cerca de 1.230 MWmédios em setembro, ante aos cerca de 1.660 MWmédios verificados em agosto de 2016.

Sobre este tema, ressalta-se que permanece vigente a deliberação da 169ª reunião (ordinária) do CMSE, realizada em 1º de junho de 2016, que possibilitou o despacho por GE em montantes definidos em função da produção eólica na região Nordeste e da evolução do armazenamento do reservatório da UHE Tucuruí.

Além disso, em relação à geração por restrição elétrica, destaca-se que, em setembro, foi indicado o despacho de usinas térmicas visando à segurança elétrica em áreas onde ocorreram eventos dos Jogos Paraolímpicos, conforme as “Diretrizes para a Programação e Operação do SIN durante os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016”, trabalho elaborado pelo ONS.

Evolução do Custo Marginal de Operação

Figura 33. CMO: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Fonte dos dados: ONS

* Os demais subsistemas do SIN apresentam variações em relação ao Sudeste/Centro-Oeste quando os limites de intercâmbio são atingidos.

Despacho Térmico

Figura 34. Evolução do CMO e do despacho térmico verificado no mês.

Fonte dos dados: ONS

*

ENCARGOS SETORIAIS

O Encargo de Serviço de Sistema – ESS verificado em agosto de 2016 foi de R$ 334,1 milhões, montante aproximadamente duas vezes superior ao dispendido no mês anterior (R$ 170,1 milhões). O valor do mês de agosto de 2016 é composto por R$ 245,1 milhões referentes ao encargo Restrição de Operação, que está relacionado principalmente ao despacho por Razões Elétricas das usinas térmicas do SIN e ao ressarcimento das usinas despachadas com CVU maior que o PLD e menor que o CMO; por R$ 16,0 milhões referentes ao encargo Serviços Ancilares, que está relacionado à remuneração pela prestação de serviços ao sistema como fornecimento de energia reativa por unidades geradoras solicitadas a operar como compensador síncrono, Controle Automático de Geração – CAG, autorrestabelecimento (black-start) e Sistemas Especiais de Proteção – SEP; e por cerca de R$ 73,0 milhões referentes aos encargos por Segurança Energética, que está relacionado ao despacho adicional de geração térmica para garantia do suprimento energético, autorizado pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico - CMSE.

Atualmente, o encargo Segurança Energética está relacionado principalmente ao atingimento do limite de transmissão de Recebimento pelo Nordeste e consequente necessidade de aumento de geração interna ao subsistema para fechamento do balanço energético, estando a geração hidráulica limitada para garantia da segurança hídrica. Também está associado à geração térmica complementar para controle do deplecionamento da UHE Tucuruí.

Destaca-se também que, em agosto, o grande aumento verificado no encargo Restrição de Operação em comparação ao mês anterior foi decorrente, dentre outros fatores, do acionamento durante o mês de usinas térmicas por razões elétricas visando à segurança elétrica em áreas onde ocorreram eventos dos Jogos Olímpicos Rio 2016, conforme as “Diretrizes para a Programação e Operação do SIN durante os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016”, do ONS.

Figura 35. Encargos Setoriais: Restrição de Operação.

Dados contabilizados / recontabilizados até agosto de 2016.                                                                                                                        Fonte dos dados: CCEE

Figura 36. Encargos Setoriais: Segurança Energética.

Dados contabilizados / recontabilizados até agosto de 2016.                                                                                                                        Fonte dos dados: CCEE

Figura 37. Encargos Setoriais: Serviços Ancilares.

Dados contabilizados / recontabilizados até agosto de 2016.                                                                                                                        Fonte dos dados: CCEE

DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

No mês de setembro de 2016, o número de ocorrências no SIN foi bastante reduzido em comparação com o mesmo período de 2015. O montante de carga interrompida também ficou inferior ao montante observado em setembro de 2015. Seguem as principais informações das ocorrências verificadas:

- Dia 13 de setembro, às 15h51min: A perturbação teve início com a incidência de um curto-circuito na LT    600 kV do polo 2 do Elo CC do Madeira,  provocado por queimada a 1.948 km da SE Coletora Porto Velho, eliminado por atuação de sua proteção e o posterior bloqueio do polo resultante da reincidência da falta, que aconteceu durante as 2 tentativas de restabelecimento automático. Em seguida, após 13s, se estabeleceu um novo curto-circuito, agora na LT do polo 1, devido à mesma queimada, que provocou atuação da proteção desta linha e com o respectivo restabelecimento automático bem-sucedido, e 3s depois ocorreu nova falta, também com restabelecimento bem-sucedido. Houve a separação do sistema Acre/Rondônia com o SIN com a atuação dos esquemas de corte de carga interrompendo 323 MW, sendo 163 MW no Acre e 160 MW em Rondônia.

- Dia 30 de setembro, às 18h51min: A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV Tucuruí / Xingu / Altamira, coincidente com um curto circuito externo, localizado na LT 230 kV Altamira / Pimental. Houve interrupção de 149 MW de cargas, da CELPA no Pará. Causa: Atuação acidental das proteções Principal e Alternada diferenciais da LT 230 kV Tucuruí / Xingu / Altamira, para a falta externa à linha de transmissão.

Também houve duas ocorrências com interrupção total das cargas do sistema Boa Vista, em Roraima, sendo uma delas no dia 13/09/2016 às 15h25min e a outra no dia 29/09/2016 às 15h40min, com interrupção de 160 MW e 168 MW respectivamente, com origem na interligação Brasil-Venezuela.

Os índices DEC e FEC mensais para o Brasil apresentaram aumento entre julho e agosto de 2016, contrariando tendência que vinha sendo observada de decréscimo ao longo do ano.

*

Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro

Tabela 16. Evolução da carga interrompida no SIN devido a ocorrências.

Fonte dos dados: ONS.

Tabela 17. Evolução do número de ocorrências.

* Critério para seleção das interrupções: corte de carga ≥ 100 MW por tempo ≥ 10 minutos. Os dados dos sistemas isolados estão em consolidação e os desligamentos citados serão incluídos posteriormente, no respectivo boletim do mês de fechamento.

** Perda de carga simultânea em mais de uma região.

Fonte dos dados: ONS / EDRR / Eletronorte

Figura 38. Ocorrências no SIN: montante de carga interrompida e número de ocorrências.

Fonte dos dados: ONS

*

Indicadores de Continuidade

Tabela 18. Evolução do DEC em 2016.

Dados contabilizados até agosto de 2016 e sujeitos a alteração pela ANEEL                                                                                          Fonte dos dados: ANEEL

Tabela 19. Evolução do FEC em 2016.

Dados contabilizados até agosto de 2016 e sujeitos a alteração pela ANEEL                                                                                         Fonte dos dados: ANEEL

*Conforme Procedimentos de Distribuição – PRODIST.

**Nos valores de DEC e FEC acumulados são ajustadas as variações mensais do número de unidades consumidoras.

Figura 39. DEC do Brasil.

Dados contabilizados até agosto de 2016 e sujeitos a alteração pela ANEEL.

Fonte dos dados: ANEEL

Figura 40. FEC do Brasil.

Dados contabilizados até agosto de 2016 e sujeitos a alteração pela ANEEL.                                                                                           Fonte dos dados: ANEEL

GLOSSÁRIO

| ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica BIG – Banco de Informações de Geração CAG – Controle Automático de Geração CC - Corrente Contínua CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CEG – Código Único de Empreendimentos de Geração CER - Contrato de Energia de Reserva CGH – Central Geradora Hidrelétrica CMO – Custo Marginal de Operação CO - Centro-Oeste CUST – Contrato de Uso do Sistema de Transmissão CVaR – Conditional Value at Risk DEC – Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora DMSE - Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico EAR – Energia Armazenada ENA - Energia Natural Afluente Energético EPE - Empresa de Pesquisa Energética ERAC - Esquema Regional de Alívio de Carga ESS - Encargo de Serviço de Sistema FC - Fator de Carga FEC – Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora GNL - Gás Natural Liquefeito GTON - Grupo Técnico Operacional da Região Norte GW - Gigawatt (109 W) GWh – Gigawatt-hora (109 Wh) h - Hora Hz - Hertz km - Quilômetro kV – Quilovolt (103 V) MLT - Média de Longo Termo MME - Ministério Minas e Energia | Mvar - Megavolt-ampère-reativo MW - Megawatt (106 W) MWh – Megawatt-hora (106 Wh) MWmês – Megawatt-mês (106 Wmês) N - Norte NE - Nordeste NUCR - Número de Unidades Consumidoras Residenciais NUCT - Número de Unidades Consumidoras Totais OC1A – Óleo Combustível com Alto Teor de Enxofre OCTE – Óleo Leve para Turbina Elétrica ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico OPGE – Óleo Combustível para Geração Elétrica PCH - Pequena Central Hidrelétrica PIE - Produtor Independente de Energia Proinfa - Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica S - Sul SE - Sudeste SEB - Sistema Elétrico Brasileiro SEE - Secretaria de Energia Elétrica SEP – Sistemas Especiais de Proteção SI - Sistemas Isolados SIN - Sistema Interligado Nacional SPE - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético UEE - Usina Eólica UHE - Usina Hidrelétrica UNE - Usina Nuclear UTE - Usina Termelétrica VU - Volume Útil ZCAS – Zona de Convergência do Atlântico Sul ZCOU – Zona de Convergência de Umidade |
| --- | --- |