Agosto / 2017

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Ministério de Minas e Energia

Ministro

Fernando Coelho Filho

Secretário-Executivo

Paulo Pedrosa

Secretário de Energia Elétrica

Fábio Lopes Alves

Diretor do Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico

Domingos Romeu Andreatta

Equipe Técnica

Guilherme Silva de Godoi (Coordenação)

André Grobério Lopes Perim

Bianca Maria Matos de Alencar Braga

Igor Souza Ribeiro

João Daniel de Andrade Cascalho

Jorge Portella Duarte

José Brito Trabuco

Tarcisio Tadeu de Castro

Esplanada dos Ministérios – Bloco “U” – 6º andar

70.065-900 – Brasília - DF

http://www.mme.gov.br

Boletim publicado em:  http://www.mme.gov.br/mme/menu/todas_publicacoes.html

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Abril / 2017

Boletim Mensal

de Monitoramento

do Sistema Elétrico Brasileiro

Agosto / 2017

SUMÁRIO

1.	SUMÁRIO EXECUTIVO	1

2.	CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS	2

2.1.	Anomalia de Precipitação no Mês – Brasil	2

2.2.	Energia Natural Afluente Armazenável	3

2.3.	Energia Armazenada	5

3.	INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8

3.1.	Principais Intercâmbios Verificados	8

4.	MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA	9

4.1.	Consumo de Energia Elétrica	9

4.2.	Demandas Máximas	11

4.3.	Demandas Máximas Mensais	11

5.	CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	13

6.	LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	14

7.	EXPANSÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO	15

7.1.	Entrada em Operação de Novos Empreendimentos de Geração	15

7.2.	Previsão da Expansão da Geração	16

7.3.	Entrada em Operação de Novas Linhas de Transmissão	16

7.4.	Entrada em Operação de Novos Equipamentos em Instalações de Transmissão	17

7.5.	Previsão da Expansão de Linhas de Transmissão	17

7.6.	Previsão da Expansão da Capacidade de Transformação	17

8.	PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	18

8.1.	Matriz de Produção de Energia no Sistema Elétrico Brasileiro	18

8.2.	Matriz de Produção de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional	19

8.3.	Matriz de Produção de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados	19

8.4.	Geração Eólica	20

9.	CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO	21

10.	ENCARGOS SETORIAIS	21

11.	DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	23

11.1.	Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro	23

11.2.	Indicadores de Continuidade	24

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Anomalia de precipitação (mm) no mês de agosto de 2017 – Brasil.	2

Figura 2. ENA Armazenável: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	3

Figura 3. ENA Armazenável: Subsistema Sul.	3

Figura 4. ENA Armazenável: Subsistema Nordeste.	4

Figura 5. ENA Armazenável: Subsistema Norte.	4

Figura 6. EAR: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	6

Figura 7. EAR: Subsistema Sul.	6

Figura 8. EAR: Subsistema Nordeste.	7

Figura 9. EAR: Subsistema Norte-Interligado.	7

Figura 10. Principais intercâmbios de energia (MWmédios).	8

Figura 11. Consumo de energia elétrica no mês e acumulado em 12 meses.	9

Figura 12. Demandas máximas mensais: SIN.	11

Figura 13. Demandas máximas mensais: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	11

Figura 14. Demandas máximas mensais: Subsistema Sul.	12

Figura 15. Demandas máximas mensais: Subsistema Nordeste.	12

Figura 16. Demandas máximas mensais: Subsistema Norte.	12

Figura 17. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil sem importação contratada.	14

Figura 18. Linhas de transmissão de energia elétrica instaladas no SEB.	14

Figura 19. Matriz de produção de energia elétrica no Brasil.	18

Figura 20. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Nordeste.	20

Figura 21. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Sul.	20

Figura 22. Evolução do CMO verificado no mês.	21

Figura 23. Encargos Setoriais: Restrição de Operação.	22

Figura 24. Encargos Setoriais: Segurança Energética.	22

Figura 25. Encargos Setoriais: Serviços Ancilares.	22

Figura 26. Ocorrências no SEB: montante de carga interrompida e número de ocorrências.	24

Figura 27. DEC do Brasil.	25

Figura 28. FEC do Brasil.	25

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Energia Armazenada nos Subsistemas do SIN.	5

Tabela 2. Níveis de armazenamento nos principais reservatórios do SIN	5

Tabela 3. Consumo de energia elétrica no Brasil: estratificação por classe.	9

Tabela 4. Consumo médio de energia elétrica por classe de consumo.	10

Tabela 5. Unidades consumidoras no Brasil: estratificação por classe.	10

Tabela 6. Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.	11

Tabela 7. Matriz de capacidade instalada*** de geração de energia elétrica do Brasil.	13

Tabela 8. Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB.	14

Tabela 9. Entrada em operação de novos empreendimentos de geração.	15

Tabela 10. Previsão da expansão da geração (MW).	16

Tabela 11. Entrada em operação de novas linhas de transmissão.	16

Tabela 12. Entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão.	17

Tabela 13. Previsão da expansão de novas linhas de transmissão.	17

Tabela 14. Previsão da expansão da capacidade de transformação.	17

Tabela 15. Matriz de produção de energia elétrica no SIN.	19

Tabela 16. Matriz de produção de energia elétrica nos sistemas isolados.	19

Tabela 17. Evolução da carga interrompida no SEB devido a ocorrências.	23

Tabela 18. Evolução do número de ocorrências.	23

Tabela 19. Evolução do DEC em 2017.	24

Tabela 20. Evolução do FEC em 2017.	24

SUMÁRIO EXECUTIVO

Os principais destaques relacionados à operação e à expansão do sistema elétrico brasileiro e detalhados nesse Boletim Mensal do mês de agosto de 2017 foram:

CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS: foram verificadas as seguintes Energias Naturais Afluentes Brutas: 86% MLT no Sudeste/Centro-Oeste, 51% MLT no Sul, 32% MLT no Nordeste e 58% MLT no Norte, das quais foram armazenáveis 84% MLT, 50% MLT, 27% MLT e 56% MLT, respectivamente.

Energia Armazenada: variação da energia armazenada equivalente no mês de agosto de 2017:

Sudeste/Centro-Oeste: -5,7%

Sul: -13,5%

Nordeste: -2,9%

Norte: -7,8%

MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA: em julho de 2017, o número de consumidores residenciais aumentou 2,1% em comparação ao mesmo mês do ano anterior.

Demandas Máximas: em agosto de 2017, não houve recorde de demanda no SIN e em nenhum dos subsistemas.

CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO: em agosto de 2017 a capacidade instalada total de geração de energia elétrica do Brasil atingiu 154.095 MW, considerando também as informações referentes à geração distribuída - GD. No mês, entraram em operação comercial 264,96 MW de usinas de geração.

LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO: em agosto de 2017 o total de linhas de transmissão em operação no Brasil, com tensão maior ou igual a 230 kV, atingiu 136.532 km. No mês, entraram em operação comercial 438,2 km de linhas de transmissão.

PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA: em julho de 2017, a geração hidráulica correspondeu a aproximadamente 65,6% do total gerado no país, 7,0 pontos percentuais (p.p.) abaixo do verificado no mês anterior.

ENCARGOS SETORIAIS: o Encargo de Serviço de Sistema – ESS verificado em julho de 2017 foi de            R$ 111,9 milhões, montante inferior ao dispendido no mês anterior (R$ 212,1 milhões).

Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro: em agosto de 2017 foram verificadas oito ocorrências no sistema elétrico brasileiro com corte de carga maior que 100 MW e com duração maior que 10 minutos, totalizando 2.121 MW de corte de carga.

CMSE: no dia 3 de agosto de 2017 foi realizada a 183ª reunião (ordinária) do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE. Na ocasião, dentre outros assuntos, o Operador Nacional do Sistema Nacional Elétrico – ONS apresentou a síntese dos resultados do Plano da Operação Elétrica – PEL 2017, que avalia o desempenho dos sistemas elétricos SIN no horizonte de janeiro de 2018 a abril de 2019, tendo por referência os critérios e padrões estabelecidos nos Procedimentos de Rede. Os principais objetivos do estudo foram avaliar e identificar ações relacionadas: (i) à evolução da capacidade das interligações existentes; (ii) à geração térmica decorrente de restrições na transmissão e os impactos da geração eólica; e (iii) às obras prioritárias a serem implantadas ou necessárias no horizonte do estudo. A Ata da referida reunião está disponível em: http://www.mme.gov.br/web/guest/conselhos-e-comites/cmse/atas-cmse-2017.

As informações apresentadas neste Boletim de Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro referem-se a dados consolidados até o dia 31 de agosto de 2017, exceto quando indicado.

O Subsistema Sudeste/Centro-Oeste é composto pelos estados das Regiões Sudeste e Centro-Oeste, Acre e Rondônia.

O Subsistema Sul é composto pelos estados da Região Sul.

O Subsistema Nordeste é composto pelos estados da Região Nordeste, exceto o Maranhão.

O Subsistema Norte é composto pelos estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Amazonas e Amapá.

CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS

No mês de agosto de 2017 as frentes frias voltaram a atuar sobre o Brasil. Nas duas primeiras semanas do mês, ocorreu precipitação predominantemente nas bacias do subsistema Sul. Posteriormente, uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão provocou chuva significativa nas bacias dos rios Iguaçu, Paranapanema e Tietê. A partir da quarta semana não ocorreu chuva significativa nas principais bacias do SIN.

Houve anomalias positivas de temperatura mínima e máxima em grande parte do Brasil, especialmente no norte do país.

Foram verificadas as seguintes Energias Naturais Afluentes Brutas: 86% MLT no Sudeste/Centro-Oeste, 51% MLT no Sul, 32% MLT no Nordeste e 58% MLT no Norte, das quais foram armazenáveis 84% MLT, 50% MLT, 27% MLT e 56% MLT, respectivamente.

Anomalia de Precipitação no Mês – Brasil

Figura 1. Anomalia de precipitação (mm) no mês de agosto de 2017 – Brasil.

Fonte: CPTEC/INPE

Energia Natural Afluente Armazenável

Figura 2. ENA Armazenável: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Figura 3. ENA Armazenável: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS

Figura 4. ENA Armazenável: Subsistema Nordeste.

Figura 5. ENA Armazenável: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS

Energia Armazenada

No mês de agosto de 2017, foi verificado deplecionamento do armazenamento dos reservatórios equivalentes de todos os subsistemas, conforme pode ser observado na tabela abaixo.

Tabela 1. Energia Armazenada nos Subsistemas do SIN.

Na região Norte a geração da usina hidrelétrica - UHE Tucuruí foi minimizada, com dimensionamento eventual, nos períodos de carga média e pesada, de forma a possibilitar um maior recebimento de energia pela região Nordeste bem como para o atendimento da demanda. Já a geração da UHE Itaipu foi dimensionada de forma a disponibilizar recursos energéticos prioritariamente nos períodos de carga média e pesada dos dias úteis, com eventual redução em períodos de carga leve e finais de semana, respeitando-se as restrições operativas da usina e os limites elétricos vigentes na interligação Sul – Sudeste/Centro-Oeste (RSE).

No subsistema Nordeste a coordenação hidráulica das usinas da bacia do rio São Francisco foi efetuada visando à implementação da política de redução da defluência mínima, nas UHEs Sobradinho e Xingó, sendo o intercâmbio de energia e as gerações eólica e térmica locais responsáveis pelo fechamento do balanço energético da região Nordeste.

Em relação à operação das usinas do rio São Francisco, destaca-se que foram emitidas autorizações para a redução das vazões defluentes mínimas das UHEs Sobradinho e Xingó para o valor médio diário de 550 m³/s, através da Resolução ANA nº 1.291, de 17 de julho de 2017 e da Autorização Especial IBAMA nº 12/2017. O Grupo de Acompanhamento da Operação dos Reservatórios do Rio São Francisco, coordenado pela ANA, após informação dos usuários limitantes de reduções de defluência, recomendou a redução da defluência para 580 m³/s na UHE Xingó, que foi implementada a partir do dia 31 de agosto, preservando as captações à jusante que se encontram próximas aos limites mínimos operacional. Chuvas a jusante tem mantido a vazão superior à defluência da UHE Xingó.

Com relação aos principais reservatórios do SIN, a tabela abaixo apresenta o armazenamento ao final do mês:

Tabela 2. Níveis de armazenamento nos principais reservatórios do SIN

Fonte dos dados: ONS

Figura 6. EAR: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Figura 7. EAR: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS

Figura 8. EAR: Subsistema Nordeste.

Figura 9. EAR: Subsistema Norte-Interligado.

Fonte dos dados: ONS

INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Principais Intercâmbios Verificados

Em agosto de 2017, o subsistema Norte importou 50 MWmédios, ante a exportação de 889 MWmédios verificada no mês anterior.

O subsistema Nordeste, diferentemente do comportamento dos meses anteriores, apresentou perfil exportador em um total de 347 MWmédios, ante a importação de 1.133 MWmédios verificados em julho, em função, dentre outros aspectos, do bom desempenho da geração eólica no mês.

O subsistema Sul importou aproximadamente 626 MWmédios no mês de agosto de 2017, ante a importação de 103 MWmédios em julho de 2017.

A importação de energia da Venezuela para suprimento ao Estado de Roraima foi de 126 MWmédios, valor superior ao verificado no mês anterior (112 MWmédios).

Em relação aos intercâmbios internacionais, destaca-se que em agosto houve importação de energia do Uruguai, tanto pela conversora de frequência de Melo, quanto por Rivera. Além disso, nos dias 30 e 31 de agosto, houve devolução de energia ao Brasil por parte da Argentina pela conversora de Garabi.

Figura 10. Principais intercâmbios de energia (MWmédios).

Fonte dos dados: ONS / Eletronorte

*

MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA

Consumo de Energia Elétrica

Em julho de 2017, o consumo de energia elétrica atingiu 45.838 GWh, considerando autoprodução e acrescido das perdas, representando redução de 0,7% em relação ao consumo de julho de 2016.

Tabela 3. Consumo de energia elétrica no Brasil: estratificação por classe.

*

**

* Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e Consumo próprio das distribuidoras.

** As informações “Perdas e Diferenças” são obtidas considerando o cálculo do montante de carga verificada no SEB (SIN e Sistemas Isolados), abatido do consumo apurado mensalmente no país (consolidação EPE).

Dados contabilizados até julho de 2017.

Fonte dos dados: EPE/ONS

Figura 11. Consumo de energia elétrica no mês e acumulado em 12 meses.

Dados contabilizados até julho de 2017.

* Referência: http://www.epe.gov.br/ResenhaMensal/Forms/EPEResenhaMensal.aspx. Considera autoprodução circulante na rede. A informação da carga total dos sistemas isolados para julho/2017 não foi disponibilizada pelo ONS à EPE, até o fechamento deste Boletim. Dessa forma, foi utilizada como estimativa a média dos meses anteriores (jan-junho/2017), o que impacta também na estimativa de “Perdas e Diferenças” no mês.

Tabela 4. Consumo médio de energia elétrica por classe de consumo.

*

* Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até julho de 2017.

Tabela 5. Unidades consumidoras no Brasil: estratificação por classe.

*

* Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até julho de 2017.                                                                                                                                                     Fonte dos dados: EPE

Demandas Máximas

No mês de agosto de 2017 não houve recorde de demanda no SIN e em nenhum dos subsistemas.

Tabela 6. Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.

Fonte dos dados: ONS

Demandas Máximas Mensais

Figura 12. Demandas máximas mensais: SIN.

Figura 13. Demandas máximas mensais: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Fonte dos dados: ONS

Figura 14. Demandas máximas mensais: Subsistema Sul.

Figura 15. Demandas máximas mensais: Subsistema Nordeste.

*

Figura 16. Demandas máximas mensais: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS

* O aumento da demanda registrada a partir de agosto de 2015 no subsistema Norte deve-se à interligação do sistema elétrico do Amapá ao SIN (Despacho ANEEL nº 2.411/2015).

CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

No mês de agosto de 2017 a capacidade instalada total de geração de energia elétrica do Brasil atingiu               154.095 MW, considerando também as informações referentes à geração distribuída - GD. Em comparação com o mesmo mês do ano anterior, sem considerar GD e considerando os Ambientes de Contratação Regulada e Livre (ACR e ACL), houve um acréscimo de 6.214 MW, sendo 3.835 MW de geração de fonte hidráulica, 501 MW de fontes térmicas*, 1.724 MW de fonte eólica e 154 MW de fonte solar.

Tabela 7. Matriz de capacidade instalada*** de geração de energia elétrica do Brasil.

**

*A partir de julho de 2015, na matriz de capacidade instalada são incluídas as usinas fiscalizadas pela SFG/ANEEL, mas que não estão em conformidade com a SCG/ANEEL e que, por isso, não são apresentadas no BIG/ANEEL. Algumas delas são térmicas com combustíveis desconhecidos e que por isso são incluídas como “Outros”.

** Inclui outras fontes fósseis (147 MW).

*** Os valores de capacidade instalada referem-se à capacidade instalada fiscalizada apresentada pela ANEEL no Banco de Informações de Geração - BIG, adicionados aos montantes das usinas fiscalizadas pela SFG/ANEEL e das informações publicadas pela Agência sobre geração distribuída (mini e micro geração), conforme disponível em: www.aneel.gov.br/scg/gd . Além dos montantes apresentados, existe uma importação contratada de 5.650 MW com o Paraguai e de 200 MW com a Venezuela.

Fonte dos dados: ANEEL e MME (Dados BIG e GD do site da ANEEL – 01/09/2017)

Figura 17. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil sem importação contratada.

Fonte dos dados: ANEEL e MME

*

LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

Tabela 8. Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB.

Figura 18. Linhas de transmissão de energia elétrica instaladas no SEB.

Fonte dos dados: MME/ANEEL/ONS

* Considera as linhas de transmissão em operação da Rede Básica, conexões de usinas, interligações internacionais e 190,0 km instalados no sistema de Roraima.

*

EXPANSÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO

Entrada em Operação de Novos Empreendimentos de Geração

Em agosto de 2017 foram concluídos e incorporados ao Sistema Elétrico Brasileiro 264,96 MW de geração:

- PCH  Rudolf - UGs: 1 e 2, total de 9,26 MW, em Santa Catarina. CEG:  PCH.PH.SC.031208-8.01;

- PCH Água Prata - UGs: 1 a 3, total de 13,3 MW, no Mato Grosso. CEG: PCH.PH.MT.029044-0.01;

- UEE Ventos de São Virgílio 01 - UGs: 1 a 13, total de 29,9 MW, no Piauí. CEG: EOL.CV.PI.032367-5.01;

- UEE Ventos de São Vicente 12 - UGs: 1 a 7, total de 14,7 MW, no Piauí. CEG: EOL.CV.PI.033140-6.01;

- UEE Ventos de São Vicente 14 - UGs: 1 a 14, total de 29,4 MW, no Piauí. CEG: EOL.CV.PI.033138-4.01;

- UEE Delta 3 V - UGs: 1, 8, 9, 11 e 12, total de 11,5 MW, no Maranhão. CEG: EOL.CV.MA.033675-0.01;

- UEE Delta 3 VI - UGs: 1, 8, 9, 11 e 12, total de 11,5 MW, no Maranhão. CEG: EOL.CV.MA.033673-4.01;

- UEE Delta 3 VII - UG: 7, de 2,3 MW, no Maranhão. CEG: EOL.CV.MA.033680-7.01;

- UEE Ventos de Santo Adriano - UGs: 8 a 11, total de 10,8 MW, no Piauí. CEG: EOL.CV.PI.031271-1.01;

- UEE Ventos de Santa Regina - UGs: 3 a 6 e 9, total de 13,5 MW, no Piauí. CEG: EOL.CV.PI.031276-2.01;

- UEE Ventos de Santo Albano - UGs: 3 a 11, total de 24,3 MW, no Piauí. CEG: EOL.CV.PI.031272-0.01;

- UFV Ituverava 1 - UGs: 1 a 14, total de 28 MW, na Bahia. CEG: UFV.RS.BA.032316-0.01;

- UTE Biolins - UG: 2, de 44 MW, em São Paulo. CEG: UTE.AI.SP.030125-6.01;

- UTE NG Bioenergia I - UG: 2, de 14 MW, em Goiás. CEG: UTE.AI.GO.031033-6.01;

- UTE Caramuru Itumbiara - UG: 1, de 8,5 MW, em Goiás. CEG: UTE.AI.GO.035527-5.01.

* Nesta seção estão incluídos todos os empreendimentos de geração cuja entrada em operação comercial foi autorizada por meio de Despacho da ANEEL, para os ambientes de contratação regulada (ACR), livre (ACL), Sistemas Isolados, e que não são apenas para contabilização.

Tabela 9. Entrada em operação de novos empreendimentos de geração.

Fonte dos dados: MME / SEE

*

Previsão da Expansão da Geração

Tabela 10. Previsão da expansão da geração (MW).

Fonte dos dados: MME / SEE

* Nesta seção estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SEE/DMSE, que correspondem aos vencedores dos leilões do ACR, com a entrada em operação conforme datas de tendência acordadas na reunião do Grupo de Monitoramento da Expansão da Geração, do dia 17/08/2017, coordenada pela SEE/DMSE, com participação da ANEEL, ONS, CCEE e EPE.

*

Entrada em Operação de Novas Linhas de Transmissão

No mês de agosto de 2017 houve expansão de 438,2 km, referente às seguintes linhas de transmissão – LT no SIN:

- LT 500 kV Morro do Chapéu 2 / Sapeaçu, com 300,0 km de extensão, da ODOYA, na Bahia;

- LT 500 kV Seccionamento Marimbondo - Araraquara na SE Marimbondo II C2, com 12,0 km de extensão, da TP Sul, em Minas Gerais e São Paulo;

- LT 500 kV Assis – Londrina C2, com 120,0 km de extensão, da COPEL GT, no Paraná e São Paulo;

- LT 500 kV Marimbondo/Marimbondo II C2, com 6,2 km de extensão, da TP SUL, em Minas Gerais.

Tabela 11. Entrada em operação de novas linhas de transmissão.

* O MME, por meio da SEE/DMSE, monitora os empreendimentos de transmissão autorizados e leiloados.

*

Entrada em Operação de Novos Equipamentos em Instalações de Transmissão

No mês de agosto de 2017 foram incorporados três novos transformadores ao SIN, num total de 1.200 MVA:

- TR 500/230 kV – 900 MVA, na SE Morro do Chapéu 2, da ODOYA, na Bahia;

- TR 230/69 kV – 150 MVA, na SE Morro do Chapéu 2, da CHESF, na Bahia;

- TR2 230/138/13,8 kV – 150 MVA, na SE Passo Real, da CEEE-GT, no Rio Grande do Sul.

Tabela 12. Entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão.

No mês de agosto de 2017 foram incorporados ao SIN seis equipamentos de compensação de potência reativa:

- 2 Bancos de Capacitores – BC1 e BC2 (230 kV – 150 Mvar cada) na SE Picos, da CHESF, no Piauí;

- Banco de Capacitor Série (500 kV – 480 Mvar) na SE Rio Verde Norte, da Catxerê, em Goiás;

- Compensador Estático (200 / -200 Mvar) na SE Paranatinga, da Matrinchã, no Mato Grosso;

- Reator (500 kV – 180 Mvar) na SE Morro do Chapéu II, da ODOYA, na Bahia;

- Reator (500 kV – 180 Mvar) na SE Sapeaçu, da ODOYA, na Bahia.

* O MME, por meio da SEE/DMSE, monitora os empreendimentos de transmissão autorizados e leiloados.                     Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS

*

Previsão da Expansão de Linhas de Transmissão

Tabela 13. Previsão da expansão de novas linhas de transmissão.

*

Previsão da Expansão da Capacidade de Transformação

Tabela 14. Previsão da expansão da capacidade de transformação.

Fonte dos dados: MME / SEE

* Nesta seção estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SEE/DMSE, que correspondem aos outorgados pela ANEEL, com a entrada em operação conforme datas de tendência atualizadas na reunião do Grupo de Monitoramento da Expansão da Transmissão, do dia 19/07/2017, coordenada pela SEE/DMSE, com participação da ANEEL, ONS e EPE.

**

PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Matriz de Produção de Energia no Sistema Elétrico Brasileiro

No mês de julho de 2017***, estima-se que a geração hidráulica correspondeu a 65,6% do total gerado no país, valor 7,0 p.p. inferior ao verificado no mês anterior. A participação da geração por fonte eólica na matriz de produção de energia elétrica do Brasil nesse período aumentou 1,6 p.p. Já a participação de usinas térmicas na matriz de produção de energia elétrica, em termos globais, aumentou 5,3%. Em relação à geração térmica por fonte, destacam-se as variações de +3,5 p.p. na geração a gás natural e +0,9 p.p na geração a biomassa.

Figura 19. Matriz de produção de energia elétrica no Brasil.

Dados contabilizados até julho de 2017.                                                                                                                                  Fonte dos dados: CCEE

* Em Petróleo estão consideradas as usinas a óleo diesel, a óleo combustível e as usinas bicombustíveis.

** A produção acumulada de energia elétrica não inclui a autoprodução.

*** Para elaboração da matriz de produção de energia elétrica no sistema elétrico brasileiro, referente ao mês de julho/2017, não foi considerada a informação da geração hidráulica dos sistemas isolados, em função da não disponibilização desta informação pelos agentes à CCEE até o fechamento deste Boletim.

**

Matriz de Produção de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional

Tabela 15. Matriz de produção de energia elétrica no SIN.

* Em Petróleo estão consideradas as usinas a óleo diesel, a óleo combustível e as usinas bicombustíveis.

** Os valores de produção incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade. As informações incluem a energia importada pelo Brasil referente à parcela paraguaia de Itaipu.

Dados contabilizados até julho de 2017.                                                                                                                                                Fonte dos dados: CCEE

Matriz de Produção de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados

A geração de energia elétrica nos sistemas isolados ficou bastante reduzida em função da interligação plena do sistema elétrico do Amapá e de Manaus ao SIN em 2015.

Tabela 16. Matriz de produção de energia elétrica nos sistemas isolados.

Para os meses de junho e julho/2017, a informação do montante de geração hidráulica dos sistemas isolados não foi disponibilizada pelos agentes à CCEE até o fechamento deste Boletim (PCH Jatapú). Destaca-se que estas informações referentes aos sistemas isolados passaram a ser disponibilizadas ao MME pela CCEE, e não mais pela Eletrobras, em atendimento ao disposto no Decreto nº 9.047/2017.

Fonte dos dados: CCEE

*

Geração Eólica

No mês de julho de 2017, o fator de capacidade médio das usinas eólicas da região Nordeste aumentou         8,0 p.p. com relação ao mês anterior, atingindo 52,3%, com total de 4.591,1 MWmédios de geração verificada no mês. Em relação ao acumulado nos últimos 12 meses, o fator de capacidade médio da região Nordeste aumentou 2,2 p.p. em comparação ao desempenho dos 12 meses anteriores, atingindo o valor de 42,3%.

O fator de capacidade médio das usinas eólicas do Sul, por sua vez, aumentou 3,7 p.p. em relação a junho de 2017, e atingiu 34,7%, com total de geração verificada no mês de 692,0 MWmédios. Em relação ao acumulado nos últimos 12 meses, houve aumento de 0,5 p.p. no fator de capacidade médio da região Sul em comparação ao desempenho dos 12 meses anteriores, atingindo 31,9%.

Figura 20. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Nordeste.

Dados contabilizados até julho de 2017.                                                                                                                                                Fonte dos dados: CCEE

Figura 21. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Sul.

Dados contabilizados até julho de 2017.                                                                                                                                                Fonte dos dados: CCEE

* Os valores de geração verificada apresentados não incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade.

** Incluída a UEE Gargaú, com 28 MW, situada na Região Sudeste.

CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO

Os Custos Marginais de Operação – CMO oscilaram devido às atualizações nos parâmetros de simulação do Programa Mensal de Operação – PMO, não tendo havido descolamento dos valores entre os subsistemas.

Ressalta-se que, na semana entre 5 e 11 de agosto de 2017, o Preço de Liquidação das Diferenças – PLD atingiu o seu valor máximo definido pela ANEEL para 2017, igual a R$ 533,82 / MWh, mantendo-se abaixo desse patamar nas demais semanas do mês.

Figura 22. Evolução do CMO verificado no mês.

Fonte dos dados: ONS

ENCARGOS SETORIAIS

O Encargo de Serviço de Sistema – ESS verificado em julho de 2017 foi de R$ 111,9 milhões, montante inferior ao dispendido no mês anterior (R$ 212,1 milhões). O valor do mês de julho de 2017 é composto por R$ 78,9 milhões referentes ao encargo Restrição de Operação, que está relacionado principalmente ao despacho por Razões Elétricas das usinas térmicas do SIN; por R$ 24,6 milhões referentes ao encargo Serviços Ancilares, que está relacionado à remuneração pela prestação de serviços ao sistema como fornecimento de energia reativa por unidades geradoras solicitadas a operar como compensador síncrono, Controle Automático de Geração – CAG, autorrestabelecimento (black-start) e Sistemas Especiais de Proteção – SEP; e por R$ 8,4 milhões referentes aos encargos por Segurança Energética, que está relacionado ao despacho adicional de geração térmica para garantia do suprimento energético, autorizado pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico - CMSE.

Atualmente, o encargo Segurança Energética está relacionado principalmente ao atingimento do limite de transmissão de Recebimento pelo Nordeste e consequente necessidade de aumento de geração interna ao subsistema para fechamento do balanço energético, estando a geração hidráulica limitada para garantia da segurança hídrica. Em função do bom desempenho da geração eólica verificada em julho, houve redução significativa, de cerca de 84,4%, desse encargo no mês.

Figura 23. Encargos Setoriais: Restrição de Operação.

Dados contabilizados / recontabilizados até julho de 2017.                                                                                                                 Fonte dos dados: CCEE

Figura 24. Encargos Setoriais: Segurança Energética.

Dados contabilizados / recontabilizados até julho de 2017.                                                                                                                 Fonte dos dados: CCEE

Figura 25. Encargos Setoriais: Serviços Ancilares.

Dados contabilizados / recontabilizados até julho de 2017.                                                                                                                  Fonte dos dados: CCEE

DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

No mês de agosto de 2017 o número de ocorrências foi ligeiramente superior ao verificado no mesmo período de 2016. Por outro lado, o montante de carga interrompida foi consideravelmente inferior. Seguem as principais informações das ocorrências verificadas:

- Dia 17 de agosto, às 21h56min: Desligamento das UHEs Samuel e Santo Antônio (230 kV) e posteriormente do Back-to-Back da SE Coletora Porto Velho, após abertura da interligação do sistema Acre/Rondônia ao SIN. Houve interrupção de 422 MW de cargas, sendo 120 MW da Eletrobras Distribuição Acre, no Acre, e 302 MW da Eletrobras Distribuição Rondônia, em Rondônia. Causa: Sobrefrequência e sobretensão no sistema Acre/Rondônia após desligamento das linhas em 230 kV Samuel – Ariquemes C3, por vegetação, C1 por atuação indevida da proteção no terminal de Ariquemes e C2 por sobrecarga.

- Dia 29 de agosto, às 15h48min: Desligamento automático do Bipolo 2 do Elo de Corrente Contínua do Madeira, do Back-to-Back da SE Coletora Porto Velho, das linhas em 230 kV Ji-Paraná - Pimenta Bueno C1, C2 e C3 e das UHEs Santo Antônio (500 kV e 230 kV), Jirau e Samuel. Houve interrupção de 711 MW de cargas, sendo 176 MW da Eletrobras Distribuição Acre, no Acre, e 535 MW da Eletrobras Distribuição Rondônia, em Rondônia. Causa: Sobrefrequencia e sobretensão no sistema Acre/Rondônia após abertura da interligação ao SIN, devido a perda de sincronismo após desligamento da LT 230 kV Porto Velho – Abunã C1, por causa indeterminada, e perda de carga em Rio Branco e Porto Velho.

Houve quatro desligamentos com interrupção total das cargas de Roraima, nos dias 14, 15, 28 e 29 de agosto. Todos tiveram origem no trecho da Interligação Brasil – Venezuela operado pela Corpoelec.

Os índices DEC e FEC Brasil verificados em julho de 2017 foram ligeiramente superiores aos verificados em junho, mas ainda inferiores aos demais meses do ano.

*

Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro

Tabela 17. Evolução da carga interrompida no SEB devido a ocorrências.

Tabela 18. Evolução do número de ocorrências.

* Critério para seleção das interrupções: corte de carga ≥ 100 MW por tempo ≥ 10 minutos.

** Perda de carga simultânea em mais de uma região.					           Fonte dos dados: ONS / EDRR / Eletronorte

Figura 26. Ocorrências no SEB: montante de carga interrompida e número de ocorrências.

Fonte dos dados: ONS / EDRR / Eletronorte

*

Indicadores de Continuidade

Tabela 19. Evolução do DEC em 2017.

Tabela 20. Evolução do FEC em 2017.

Dados contabilizados até julho de 2017 e sujeitos a alteração pela ANEEL                                                                                        Fonte dos dados: ANEEL

*Conforme Procedimentos de Distribuição – PRODIST.

**Nos valores de DEC e FEC acumulados são ajustadas as variações mensais do número de unidades consumidoras.

16

Figura 27. DEC do Brasil.

Dados contabilizados até julho de 2017 e sujeitos a alteração pela ANEEL. 					                          Fonte dos dados: ANEEL

Figura 28. FEC do Brasil.

Dados contabilizados até julho de 2017 e sujeitos a alteração pela ANEEL.                                                                                                 Fonte dos dados: ANEEL

GLOSSÁRIO

| ACL – Ambiente de Contratação Livre ACR – Ambiente de Contratação Regulada ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica BIG – Banco de Informações de Geração CAG – Controle Automático de Geração CC - Corrente Contínua CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CEG – Código Único de Empreendimentos de Geração CER - Contrato de Energia de Reserva CGH – Central Geradora Hidrelétrica CMO – Custo Marginal de Operação CO - Centro-Oeste CUST – Contrato de Uso do Sistema de Transmissão CVaR – Conditional Value at Risk DEC – Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora DMSE - Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico EAR – Energia Armazenada ENA - Energia Natural Afluente Energético EPE - Empresa de Pesquisa Energética ERAC - Esquema Regional de Alívio de Carga ESS - Encargo de Serviço de Sistema FC - Fator de Carga FEC – Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora GD - Geração Distribuída GE - Garantia de Suprimento Energético GNL - Gás Natural Liquefeito GTON - Grupo Técnico Operacional da Região Norte GW - Gigawatt (109 W) GWh – Gigawatt-hora (109 Wh) h - Hora Hz - Hertz km - Quilômetro kV – Quilovolt (103 V) | MLT - Média de Longo Termo MME - Ministério Minas e Energia Mvar - Megavolt-ampère-reativo MW - Megawatt (106 W) MWh – Megawatt-hora (106 Wh) MWmês – Megawatt-mês (106 Wmês) N - Norte NE - Nordeste NUCR - Número de Unidades Consumidoras Residenciais NUCT - Número de Unidades Consumidoras Totais OC1A – Óleo Combustível com Alto Teor de Enxofre OCTE – Óleo Leve para Turbina Elétrica ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico OPGE – Óleo Combustível para Geração Elétrica PCH - Pequena Central Hidrelétrica PIE - Produtor Independente de Energia PMO - Programa Mensal de Operação Proinfa - Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica S - Sul SE - Sudeste SEB - Sistema Elétrico Brasileiro SEE - Secretaria de Energia Elétrica SEP – Sistemas Especiais de Proteção SI - Sistemas Isolados SIN - Sistema Interligado Nacional SPE - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético UEE - Usina Eólica UHE - Usina Hidrelétrica UNE - Usina Nuclear UTE - Usina Termelétrica VU - Volume Útil ZCAS – Zona de Convergência do Atlântico Sul ZCOU – Zona de Convergência de Umidade |
| --- | --- |

Os totais de precipitação por bacia hidrográfica podem ser acessados no site: http://energia1.cptec.inpe.br/