MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Fevereiro / 2017

Ministério de Minas e Energia

Ministro

Fernando Coelho Filho

Secretário-Executivo

Paulo Pedrosa

Secretário de Energia Elétrica

Fábio Lopes Alves

Diretor do Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico

Domingos Romeu Andreatta

Equipe Técnica

Guilherme Silva de Godoi (Coordenação)

André Grobério Lopes Perim

Bianca Maria Matos de Alencar Braga

Igor Souza Ribeiro

João Daniel de Andrade Cascalho

Jorge Portella Duarte

José Brito Trabuco

Tarcisio Tadeu de Castro

Esplanada dos Ministérios – Bloco “U” – 6º andar

70.065-900 – Brasília - DF

http://www.mme.gov.br

Boletim publicado em:  http://www.mme.gov.br/mme/menu/todas_publicacoes.html

Boletim Mensal

de Monitoramento

do Sistema Elétrico Brasileiro

Fevereiro / 2017

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	1

2.	CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS	2

2.1.	Anomalia de Precipitação no Mês – Brasil	2

2.2.	Precipitação Acumulada – Principais Bacias	3

2.3.	Energia Natural Afluente Armazenável	4

2.4.	Energia Armazenada	6

3.	INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9

3.1.	Principais Intercâmbios Verificados	9

4.	MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA	10

4.1.	Consumo de Energia Elétrica	10

4.2.	Unidades Consumidoras	12

4.3.	Consumo Total de Energia Elétrica no Brasil	12

4.4.	Demandas Máximas	13

4.5.	Demandas Máximas Mensais	13

5.	CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	15

6.	LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO*	16

7.	PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	17

7.1.	Matriz de Produção de Energia no Sistema Elétrico Brasileiro	17

7.2.	Matriz de Produção de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional	18

7.3.	Matriz de Produção de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados	18

7.4.	Geração Eólica	19

7.5.	Energia de Reserva	20

7.6.	Comparativo de Geração Verificada e Garantia Física	22

8.	EXPANSÃO DA GERAÇÃO	25

8.1.	Entrada em Operação de Novos Empreendimentos de Geração	25

8.2.	Previsão da Expansão da Geração	27

9.	EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO	27

9.1.	Entrada em Operação de Novas Linhas de Transmissão	27

9.2.	Entrada em Operação de Novos Equipamentos em Instalações de Transmissão	28

9.3.	Previsão da Expansão de Linhas de Transmissão	28

9.4.	Previsão da Expansão da Capacidade de Transformação	28

10.	CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO E DESPACHO TÉRMICO	29

10.1.	Evolução do Custo Marginal de Operação	29

10.2.	Despacho Térmico	30

11.	ENCARGOS SETORIAIS	30

12.	DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	32

12.1.	Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro	32

12.2.	Indicadores de Continuidade	33

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Anomalia de precipitação (mm) no mês de janeiro de 2017 – Brasil.	2

Figura 2. Precipitação (mm) acumulada de 01/12 a 30/01/2017 nas principais bacias, referenciadas à média histórica.	3

Figura 3. ENA Armazenável: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	4

Figura 4. ENA Armazenável: Subsistema Sul.	4

Figura 5. ENA Armazenável: Subsistema Nordeste.	5

Figura 6. ENA Armazenável: Subsistema Norte.	5

Figura 7. EAR: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	7

Figura 8. EAR: Subsistema Sul.	7

Figura 9. EAR: Subsistema Nordeste.	8

Figura 10. EAR: Subsistema Norte-Interligado.	8

Figura 11. Principais intercâmbios de energia (MWmédios).	9

Figura 12. Consumo de energia elétrica no mês e acumulado em 12 meses.	11

Figura 13. Demandas máximas mensais: SIN.	13

Figura 14. Demandas máximas mensais: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	13

Figura 15. Demandas máximas mensais: Subsistema Sul.	14

Figura 16. Demandas máximas mensais: Subsistema Nordeste.	14

Figura 17. Demandas máximas mensais: Subsistema Norte.	14

Figura 18. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil sem importação contratada.	16

Figura 19. Linhas de transmissão de energia elétrica instaladas no SEB.	16

Figura 20. Matriz de produção de energia elétrica no Brasil.	17

Figura 21. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Nordeste.	19

Figura 22. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Sul.	19

Figura 23. Acompanhamento da Energia de Reserva Esperada e Verificada em 2015.	20

Figura 24. Acompanhamento da Energia de Reserva Esperada e Verificada em 2016.	21

Figura 25. Acompanhamento da Energia de Reserva Esperada e Verificada nos últimos 12 meses, por fonte.	21

Figura 26. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas hidrelétricas (UHE, PCH e CGH).	22

Figura 27. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas eólicas.	22

Figura 28. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas térmicas a biomassa.	23

Figura 29. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas termelétricas a óleo.	23

Figura 30. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas termelétricas a gás.	24

Figura 31. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas termelétricas a carvão.	24

Figura 32. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas do SIN.	25

Figura 33. CMO: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	29

Figura 34. Evolução do CMO e do despacho térmico verificado no mês.	30

Figura 35. Encargos Setoriais: Restrição de Operação.	31

Figura 36. Encargos Setoriais: Segurança Energética.	31

Figura 37. Encargos Setoriais: Serviços Ancilares.	31

Figura 38. Ocorrências no SEB: montante de carga interrompida e número de ocorrências.	33

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Energia Armazenada nos Subsistemas do SIN.	6

Tabela 2. Consumo de energia elétrica no Brasil: estratificação por classe.	11

Tabela 3. Consumo médio de energia elétrica por classe de consumo.	11

Tabela 4. Unidades consumidoras no Brasil: estratificação por classe.	12

Tabela 5. Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.	13

Tabela 6. Matriz de capacidade instalada*** de geração de energia elétrica do Brasil.	15

Tabela 7. Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB.	16

Tabela 8. Matriz de produção de energia elétrica no SIN.	18

Tabela 9. Matriz de produção de energia elétrica nos sistemas isolados.	18

Tabela 10. Entrada em operação de novos empreendimentos de geração.	26

Tabela 11. Previsão da expansão da geração (MW).	27

Tabela 12. Entrada em operação de novas linhas de transmissão.	27

Tabela 13. Entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão.	28

Tabela 14. Previsão da expansão de novas linhas de transmissão.	28

Tabela 15. Previsão da expansão da capacidade de transformação.	28

Tabela 16. Evolução da carga interrompida no SEB devido a ocorrências.	32

Tabela 17. Evolução do número de ocorrências.	32

INTRODUÇÃO

No mês de fevereiro de 2017, os valores de afluências brutas foram inferiores à média de longo termo – MLT em todos os subsistemas, com exceção do Sul. Neste mês, houve contribuição de 9.167 MWmédios de produção térmica, considerando as usinas programadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.

A variação da energia armazenada equivalente no mês de fevereiro de 2017 apresentou a seguinte distribuição por subsistema: +2,8 pontos percentuais (p.p.) no Sudeste/Centro-Oeste, -8,9 p.p. no Sul, +3,4 p.p. no Nordeste e  +23,0 p.p. no Norte. Ressalta-se que, comparativamente ao mesmo período do ano anterior, os valores de armazenamento dos reservatórios equivalentes são inferiores aos verificados em todos os subsistemas, com exceção do Norte.

Na Reunião Pública de Diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL realizada no dia 14 de fevereiro, foram reavaliadas as faixas de acionamento e os adicionais para 2017 das bandeiras tarifárias. A proposta aprovada considera que a definição das faixas de acionamento não deve ser exclusivamente atrelada ao PLD.

Entraram em operação comercial 174,5 MW de capacidade instalada de geração, 12 km de linhas de transmissão e 1.422 MVA de transformação na Rede Básica.

Além disso, no mês de fevereiro de 2017, a capacidade instalada total de geração de energia elétrica do Brasil atingiu 152.041 MW, considerando também as informações referentes à geração distribuída – GD. Em comparação com o mesmo mês do ano anterior, sem considerar GD, houve um acréscimo de 9.764 MW, sendo 5.891 MW de geração de fonte hidráulica, 1.651 MW de fontes térmicas, 2.221 MW de fonte eólica e 1 MW de fonte solar, considerando os Ambientes de Contratação Regulada e Livre (ACR e ACL). A geração distribuída atingiu 98 MW em fevereiro de 2017, sendo composta por 7 MW de CGH, 15 MW de térmica, 10 MW de eólica e 66 MW de solar.

No mês de janeiro de 2017, a geração hidráulica correspondeu a 80,8% do total gerado no país, 2,6 p.p. superiores ao verificado no mês anterior. A participação da geração por fonte eólica na matriz de produção de energia elétrica do Brasil nesse período reduziu 0,6 p.p., bem como a de usinas térmicas, que reduziu 2,0 p.p.. Em relação às gerações térmicas por fonte, destacam-se as variações de -1,7 p.p. de geração a biomassa, de +1,1 p.p. de geração nuclear e +1,0 p.p. de geração a gás natural.

Neste mesmo mês, o fator de capacidade médio das usinas eólicas da região Nordeste reduziu 1,9 p.p. com relação ao mês anterior, atingindo 39,5%; na Região Sul, houve aumento de 1,0 p.p., atingindo 27,5%. Em relação ao acumulado nos últimos 12 meses, o fator de capacidade médio da região Nordeste aumentou 5,1 p.p. em comparação ao mesmo período anterior, atingindo o valor de 43,4%; na Região Sul, houve aumento de 1,6 p.p., atingindo 30,7%.

Com relação ao mercado consumidor, em janeiro de 2017, o consumo de energia elétrica atingiu 51.031 GWh, considerando autoprodução e acrescido das perdas, valor 4,4% superior ao verificado no mesmo mês do ano anterior. Além disso, foi verificada expansão de 2,2% no número de unidades consumidoras residenciais nos últimos 12 meses.

As informações apresentadas neste Boletim de Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro referem-se a dados consolidados até o dia 28 de fevereiro de 2017, exceto quando indicado.

O Subsistema Sudeste/Centro-Oeste é composto pelos estados das Regiões Sudeste e Centro-Oeste, Acre e Rondônia.

O Subsistema Sul é composto pelos estados da Região Sul.

O Subsistema Nordeste é composto pelos estados da Região Nordeste, exceto o Maranhão.

O Subsistema Norte é composto pelos estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Amazonas e Amapá.

* Nestes dados não são contabilizados os valores referentes a mini e micro geração distribuída.

CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS

A atuação de áreas de instabilidade na região Sul durante o mês de fevereiro ocasionou precipitação nas bacias hidrográficas do subsistema Sul, acarretando em total acumulado de chuva próximo a média histórica nas bacias dos rios Jacuí e Iguaçu. As bacias hidrográficas do subsistema Sudeste/Centro-Oeste permaneceram apresentando anomalia negativa de precipitação devido a configuração de um bloqueio atmosférico na segunda quinzena do mês que impediu o avanço de frentes frias pela região Sudeste.

As Energias Naturais Afluentes – ENA brutas verificadas em fevereiro para cada subsistema foram: 70 %MLT – 48.349 MWmédios no Sudeste/Centro-Oeste (9º pior valor*), 102 %MLT – 8.515 MWmédios no Sul (35º melhor valor*), 32 %MLT – 4.685 MWmédios no Nordeste (4º pior valor*) e 77 %MLT – 10.791 MWmédios no Norte (23º pior valor*).

Ressalta-se que foram armazenáveis 67 %MLT no Sudeste/Centro-Oeste, 97 %MLT no Sul, 32 %MLT no Nordeste e 66 %MLT no Norte.

* considerando um histórico de afluências para o mês em 85 anos (1931 a 2015).

Anomalia de Precipitação no Mês – Brasil

Figura 1. Anomalia de precipitação (mm) no mês de fevereiro de 2017 – Brasil.

Fonte: CPTEC/INPE

Precipitação Acumulada – Principais Bacias

| Sub-Bacia do Rio Grande | Sub-Bacia Paranaíba | Bacia do Rio Paranapanema |
| --- | --- | --- |
| Precipitação 01-27/02/2017: 92,4 mm MLT de fevereiro: 199,9 mm | Precipitação 01-27/02/2017: 122,5 mm MLT de fevereiro: 206,6 mm | Precipitação 01-27/02/2017: 146,7 mm MLT de fevereiro: 161,0 mm |
| Bacia do Rio Tiete | Sub-Bacia do Paraíba do Sul | Bacia do Tocantins |
| Precipitação 01-27/02/2017: 103,6 mm MLT de fevereiro: 190,8 mm | Precipitação 01-27/02/2017: 94,5 mm MLT de fevereiro: 179,6 mm | Precipitação 01-27/02/2017: 161,0 mm MLT de fevereiro: 239,3 mm |
| Bacia do São Francisco | Sub-Bacia do Rio Iguaçu | Bacia do Rio Uruguai |
| Precipitação 01-27/02/2017: 93,3 mm MLT de fevereiro: 134,2 mm | Precipitação 01-27/02/2017: 169,1 mm MLT de fevereiro: 166,5 mm | Precipitação 01-27/02/2017: 173,7 mm MLT de fevereiro: 149,8 mm |

Figura 2. Precipitação (mm) acumulada de 01/02 a 27/02/2017 nas principais bacias, referenciadas à média histórica.

Fonte: CPTEC

Energia Natural Afluente Armazenável

Figura 3. ENA Armazenável: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Fonte dos dados: ONS

Figura 4. ENA Armazenável: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS

Figura 5. ENA Armazenável: Subsistema Nordeste.

Fonte dos dados: ONS

Figura 6. ENA Armazenável: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS

Energia Armazenada

No mês de fevereiro de 2017 houve aumento nos níveis de armazenamento dos reservatórios equivalentes de todos os subsistemas, com exceção do Sul. Neste mês, houve contribuição de aproximadamente 9.167 MWmédios de produção térmica, considerando as usinas despachadas ou programadas pelo ONS, valor cerca de 400 MWmédios inferior em relação ao verificado no mês anterior.

Houve aumento de 2,8 p.p. no armazenamento equivalente do subsistema Sudeste/Centro-Oeste durante o mês de fevereiro, atingindo 40,2 %EAR, valor 10,7 p.p. inferior ao verificado no final de fevereiro de 2016 (50,9 %EAR), e 6,8 p.p. superior ao armazenamento no mesmo mês de 2001 (33,4 %EAR). As disponibilidades energéticas da UHE Itaipu foram exploradas prioritariamente nos períodos de carga média e pesada, respeitando-se as restrições operativas da usina e os limites elétricos vigentes na interligação Sul – Sudeste/Centro-Oeste (RSE).

Na região Sul, a geração das usinas hidrelétricas foi explorada prioritariamente nos períodos de carga pesada e média, sendo seus excedentes energéticos transferidos para a região Sudeste/Centro-Oeste, respeitando-se as restrições operativas das usinas e os limites elétricos vigentes na interligação Sul – Sudeste/Centro-Oeste. Ao final do mês de fevereiro, em relação ao mês de janeiro, houve redução do armazenamento equivalente em 8,9 p.p., atingindo 51,6 %EAR, valor 43,5 p.p. inferior ao armazenamento do final do mês de fevereiro de 2016 (95,1 %EAR).

No subsistema Nordeste houve replecionamento de 3,4 p.p. no reservatório equivalente, atingindo 20,8 %EAR ao final do mês de fevereiro, valor 11,0 p.p. inferior ao verificado ao final de fevereiro de 2016 (31,8 %EAR) e 17,4 p.p. inferiores ao armazenamento no mesmo mês de 2001 (38,2 %EAR). A coordenação hidráulica das usinas da bacia do rio São Francisco na região Nordeste foi efetuada visando à implementação da política de redução da defluência mínima, nas UHEs Sobradinho e Xingó, com manutenção de volume mínimo na UHE Itaparica, sendo o intercâmbio de energia e as gerações eólicas e térmicas locais responsáveis pelo fechamento do balanço energético da região Nordeste. Ao longo do mês, foi mantida a operação de defluência da cascata do rio São Francisco nas UHEs Sobradinho e Xingó no patamar de 700 m³/s, em caráter de teste. Em relação à UHE Três Marias, foi mantida a política de minimizar a sua defluência, mas assegurando o atendimento aos usos múltiplos da água até a UHE Sobradinho, com o objetivo de maximizar o estoque de água no reservatório da usina.

O armazenamento equivalente do subsistema Norte atingiu 47,4 %EAR ao final do mês de fevereiro, apresentando replecionamento de 23,0 p.p. em comparação ao mês anterior e correspondendo a 4,3 p.p. superiores ao armazenamento do final de fevereiro de 2016 (43,1 %EAR). A geração da UHE Tucuruí foi utilizada para o fechamento do balanço energético do SIN.

Com relação aos principais reservatórios do SIN, as maiores variações percentuais de energia armazenada no mês de fevereiro de 2017 referem-se ao replecionamento de 38,5 p.p. na UHE Tucuruí (atingindo 75,6 % v.u.) e de 13,4 p.p. na UHE Capivara (atingindo 82,6 %v.u.).

Tabela 1. Energia Armazenada nos Subsistemas do SIN.

Fonte dos dados: ONS

Figura 7. EAR: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Figura 8. EAR: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS

Figura 9. EAR: Subsistema Nordeste.

Figura 10. EAR: Subsistema Norte-Interligado.

Fonte dos dados: ONS

INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Principais Intercâmbios Verificados

Em fevereiro de 2017, o subsistema Norte manteve o perfil exportador verificado no mês anterior, inclusive com aumento no montante exportado, fornecendo 4.047 MWmédios.

O subsistema Nordeste permaneceu recebedor em um total de 2.989 MWmédios, valor superior aos          2.451 MWmédios verificados no mês anterior.

O subsistema Sul importou aproximadamente de 1.441 MWmédios no mês de fevereiro de 2017, ante a exportação de 313 MWmédios em janeiro de 2017.

A importação de energia da Venezuela para suprimento ao Estado de Roraima foi de 123 MWmédios, patamar semelhante ao verificado no mês anterior (122 MWmédios).

Nos dias 01 e 02 de fevereiro, o Brasil exportou energia para a Argentina, pela conversora de Garabi, a título de energia contratual. Nos dias 08, 09 e 10 de fevereiro, houve devolução de energia da Argentina para o Brasil e nos dias 23 e 24 de fevereiro, houve exportação de energia do Brasil para a Argentina, via Conversora de Frequência Garabi, a título de energia emergencial.

Nos dias 13 e 23 de fevereiro foram realizados testes na conversora de Melo, com importação e exportação de energia.

Figura 11. Principais intercâmbios de energia (MWmédios). Fonte dos dados: ONS / Eletronorte

*

MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA

Consumo de Energia Elétrica

Em janeiro de 2017, o consumo de energia elétrica atingiu 51.031 GWh, considerando autoprodução e acrescido das perdas, valor 4,4% superior ao verificado no mês anterior e representando acréscimo de 6,1% em relação ao consumo de janeiro de 2016.

No acumulado dos últimos 12 meses (fevereiro de 2016 a janeiro de 2017), o consumo residencial registrou evolução de +2,1% em relação ao mesmo período anterior. Já em comparação a janeiro de 2016, houve aumento de 1,2%. Conforme análise da EPE, um fator relevante que afetou esses resultados foi a baixa base de comparação em janeiro de 2016, principalmente na região Sudeste/Centro-Oeste. Além disso, o ciclo de faturamento foi menor em distribuidoras de grande porte, com impacto negativo no valor de crescimento do consumo.

Em relação à classe comercial, conforme observado nos meses anteriores, foi determinante em seu comportamento o efeito da baixa atividade do setor, em sentido negativo, e as temperaturas mais elevadas, em sentido positivo, resultando em aumento de 0,3% no consumo em comparação a janeiro de 2016.

Em relação ao consumo industrial de eletricidade, houve aumento de 4,3% entre os meses de janeiro de 2016 e de 2017.

Por fim, destaca-se que o consumo de energia no Ambiente de Contratação Livre – ACL cresceu 25,6% em janeiro, passando a representar 27% do consumo total do país.

* Referência: http://www.epe.gov.br/ResenhaMensal/Forms/EPEResenhaMensal.aspx. Considera autoprodução circulante na rede.

Tabela 2. Consumo de energia elétrica no Brasil: estratificação por classe.

*

* Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e Consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até janeiro de 2017.

Fonte dos dados: EPE

Figura 12. Consumo de energia elétrica no mês e acumulado em 12 meses.

Dados contabilizados até janeiro de 2017.                                                                                                                                                   Fonte dos dados: EPE

Tabela 3. Consumo médio de energia elétrica por classe de consumo.

*

* Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até janeiro de 2017.                                                                                                                                                   Fonte dos dados: EPE

Unidades Consumidoras

Tabela 4. Unidades consumidoras no Brasil: estratificação por classe.

*

* Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até janeiro de 2017.                                                                                                                                                      Fonte dos dados: EPE

Consumo Total de Energia Elétrica no Brasil

**

Dados contabilizados até janeiro de 2017.                                                                                                                                                     Fonte dos dados: EPE

** Os valores apresentados referem-se ao consumo total de energia elétrica no Brasil e os percentuais referentes à parcela do SIN.

Demandas Máximas

No mês de fevereiro de 2017 foi registrado recorde de demanda máxima no subsistema Nordeste, atingindo o valor de 12.608 MW no dia 7 às 15h35, superando em 104 MW o recorde anterior (12.504 MW, registrado no dia 7/12/2016 às 15h29). Nos demais subsistemas e no SIN não foram registrados recordes de demanda, apesar de que em todos eles as demandas máximas registradas em fevereiro foram superiores às registradas em janeiro de 2017. No dia 20 de fevereiro de 2017 às 14h30 o SIN atingiu a demanda máxima de 85.699 MW, valor apenas 9 MW inferior ao recorde de 85.708 MW estabelecido em fevereiro de 2014.

Tabela 5. Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.

Fonte dos dados: ONS

Demandas Máximas Mensais

Figura 13. Demandas máximas mensais: SIN.

Figura 14. Demandas máximas mensais: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Fonte dos dados: ONS

Figura 15. Demandas máximas mensais: Subsistema Sul.

Figura 16. Demandas máximas mensais: Subsistema Nordeste.

*

Figura 17. Demandas máximas mensais: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS

* O aumento da demanda registrada a partir de agosto de 2015 no subsistema Norte deve-se à interligação do sistema elétrico do Amapá ao SIN (Despacho                                 ANEEL nº 2.411/2015).

CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

No mês de fevereiro de 2017 a capacidade instalada total de geração de energia elétrica do Brasil atingiu     152.041 MW, considerando também as informações referentes à geração distribuída - GD. Em comparação com o mesmo mês do ano anterior, sem considerar GD, houve um acréscimo de 9.764 MW, sendo 5.891 MW de geração de fonte hidráulica, 1.651 MW de fontes térmicas*, 2.221 MW de fonte eólica e 1 MW de fonte solar, considerando os Ambientes de Contratação Regulada e Livre (ACR e ACL). A geração distribuída atingiu 98 MW em fevereiro de 2017, sendo composta por 7 MW de CGH, 15 MW de térmica, 10 MW de eólica e 66 MW de solar.

Tabela 6. Matriz de capacidade instalada*** de geração de energia elétrica do Brasil.

*A partir de julho de 2015, na matriz de capacidade instalada são incluídas as usinas fiscalizadas pela SFG/ANEEL, mas que não estão em conformidade com a SCG/ANEEL e que, por isso, não são apresentadas no BIG/ANEEL. Algumas delas são térmicas com combustíveis desconhecidos e que por isso são incluídas como “Outros”.

** Inclui outras fontes fósseis (147 MW).

*** Os valores de capacidade instalada referem-se à capacidade instalada fiscalizada apresentada pela ANEEL no Banco de Informações de Geração - BIG, adicionados aos montantes das usinas fiscalizadas pela SFG/ANEEL e das informações publicadas pela Agência sobre geração distribuída (mini e micro geração), conforme disponível em: www.aneel.gov.br/scg/gd . Além dos montantes apresentados, existe uma importação contratada de 5.650 MW com o Paraguai e de 200 MW com a Venezuela.

Fonte dos dados: ANEEL e MME (Dados BIG e GD do site da ANEEL – 01/03/2017)

Figura 18. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil sem importação contratada.

Fonte dos dados: ANEEL e MME

LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO*

Tabela 7. Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB.

Fonte dos dados: MME/ANEEL/ONS.

Figura 19. Linhas de transmissão de energia elétrica instaladas no SEB.

Fonte dos dados: MME/ANEEL/ONS

* Considera as linhas de transmissão em operação da Rede Básica, conexões de usinas, interligações internacionais e 190,0 km instalados no sistema de Roraima.

**

PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Matriz de Produção de Energia no Sistema Elétrico Brasileiro

No mês de janeiro de 2017, a geração hidráulica correspondeu a 80,8% do total gerado no país, 2,6 p.p. superior ao verificado no mês anterior. A participação da geração por fonte eólica na matriz de produção de energia elétrica do Brasil nesse período aumentou 0,6 p.p. Já a participação de usinas térmicas na matriz de produção de energia elétrica, em termos globais, reduziu 2,0%. Em relação às gerações térmicas por fonte, destacam-se as variações de -1,7 p.p. na geração a biomassa, de +1,1 p.p. na geração nuclear e de -1,0 p.p. de geração a gás.

Figura 20. Matriz de produção de energia elétrica no Brasil.

Dados contabilizados até janeiro de 2017.                                                                                                                            Fonte dos dados: CCEE e Eletrobras

*Em Petróleo estão consideradas as usinas a óleo diesel, a óleo combustível e as usinas bicombustíveis.

** A produção acumulada de energia elétrica não inclui a autoprodução.

**

Matriz de Produção de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional

Tabela 8. Matriz de produção de energia elétrica no SIN.

* Em Petróleo estão consideradas as usinas a óleo diesel, a óleo combustível e as usinas bicombustíveis.

** Os valores de produção incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade.

Dados contabilizados até janeiro de 2017.                                                                                                                                                Fonte dos dados: CCEE

Matriz de Produção de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados

A geração hidráulica e térmica a gás dos sistemas isolados ficou bastante reduzida em função da interligação plena do sistema elétrico do Amapá e de Manaus ao SIN, em 2015.

Tabela 9. Matriz de produção de energia elétrica nos sistemas isolados.

* Em Petróleo estão consideradas as usinas bicombustíveis.

Dados contabilizados até janeiro de 2017. O consumo das usinas a gás nos sistemas isolados correspondente ao mês de novembro/2016 não foi informado pela Eletrobras.

A partir de maio de 2015, as usinas do sistema Manaus (capital) passaram a ser contabilizadas pela CCEE e agregadas ao montante gerado no SIN. A integração ao SIN do sistema Amapá ocorreu em agosto de 2015, quando as informações de geração passaram a ser contabilizadas na CCEE.

Fonte dos dados: Eletrobras

*

Geração Eólica

No mês de janeiro de 2017, o fator de capacidade médio das usinas eólicas da região Nordeste reduziu 1,9 p.p. com relação ao mês anterior, atingindo 39,5%, com total de 3.254,8 MWmédios de geração verificada no mês. Em relação ao acumulado nos últimos 12 meses, o fator de capacidade médio da região Nordeste aumentou 5,1 p.p. em comparação ao desempenho dos 12 meses anteriores, atingindo o valor de 43,4%.

O fator de capacidade médio das usinas eólicas do Sul, por sua vez, aumentou 1,0 p.p. em relação a dezembro de 2016, e atingiu 27,5%, com total de geração verificada no mês de 518,6 MWmédios. Em relação ao acumulado nos últimos 12 meses, houve aumento de 1,6 p.p. no fator de capacidade médio da região Sul em comparação ao desempenho dos 12 meses anteriores, atingindo 30,7%.

Figura 21. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Nordeste.

Dados contabilizados até janeiro de 2017.                                                                                                                                                Fonte dos dados: CCEE

Figura 22. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Sul.

Dados contabilizados até janeiro de 2017.                                                                                                                                                Fonte dos dados: CCEE

* Os valores de geração verificada apresentados não incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade.

** Incluída a UEE Gargaú, com 28 MW, situada na Região Sudeste.

*

Energia de Reserva

A geração média esperada comprometida para o Contrato de Energia de Reserva - CER ** em janeiro de 2017, considerando a sazonalização da entrega e as particularidades referentes aos CER, totalizou 2.305,2 MWmédios, dos quais foram entregues 1.329,0 MWmédios.

A geração eólica verificada referente aos Contratos de Energia de Reserva no mês de janeiro de 2017 correspondeu a 65,5% da geração esperada desta fonte comprometida para o CER** para o mês. A geração a biomassa verificada atingiu 7,9% do valor esperado comprometido para o CER desta fonte no mês.

Figura 23. Acompanhamento da Energia de Reserva Esperada e Verificada em 2016.

Fonte dos dados: CCEE

* Dados sujeitos a alteração pela CCEE. A geração mensal abaixo do valor esperado não necessariamente implica infração ao contrato, visto que pode ser complementada dentro do período de apuração de cada usina e, além disso, existem mecanismos de regulação e controle particulares à Energia de Reserva que permitem compensações fora da janela de apuração. Esse acompanhamento é relevante para avaliar de forma global o desempenho dos empreendedores na entrega de Energia de Reserva. Além disso, destaca-se que neste Boletim são considerados os dados de energia de reserva (geração esperada e verificada) apenas para usinas que geraram dentro dos períodos de apuração de seus contratos.

** Definiu-se geração esperada comprometida com o CER, por mês, como a energia contratada a ser entregue distribuída uniformemente no período de entrega de cada usina.

Figura 24. Acompanhamento da Energia de Reserva Esperada e Verificada em 2017.

Dados contabilizados até janeiro de 2017.                                                                                                                                              Fonte dos dados: CCEE

Figura 25. Acompanhamento da Energia de Reserva Esperada e Verificada nos últimos 12 meses, por fonte.

Dados contabilizados até janeiro de 2017.                                                                                                                                                   Fonte dos dados: CCEE

*

Comparativo de Geração Verificada e Garantia Física

Figura 26. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas hidrelétricas (UHE, PCH e CGH).

Dados contabilizados até janeiro de 2017.                                                                                                                                                Fonte dos dados: CCEE

**

Figura 27. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas eólicas.

Dados contabilizados até janeiro de 2017.                                                                                                                                                Fonte dos dados: CCEE

* Os valores de geração verificada apresentados não incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade.

** A garantia física inclui os valores das usinas eólicas atestadas pela ANEEL aptas a entrarem em operação comercial, mas que não podem contribuir com geração devido a atrasos nas obras de transmissão associadas.

Figura 28. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas térmicas a biomassa.

Dados contabilizados até janeiro de 2017.                                                                                                                                                Fonte dos dados: CCEE

*

Figura 29. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas termelétricas a óleo.

* Não inclui usinas bicombustíveis.

Dados contabilizados até janeiro de 2017.                                                                                                                                                Fonte dos dados: CCEE

Figura 30. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas termelétricas a gás.

Dados contabilizados até janeiro de 2017.                                                                                                                                                Fonte dos dados: CCEE

Figura 31. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas termelétricas a carvão.

Dados contabilizados até janeiro de 2017.                                                                                                                                                Fonte dos dados: CCEE

Figura 32. Acompanhamento da geração verificada e da garantia física das usinas do SIN.

Dados contabilizados até janeiro de 2017.                                                                                                                                                Fonte dos dados: CCEE

*

EXPANSÃO DA GERAÇÃO

Entrada em Operação de Novos Empreendimentos de Geração

Em fevereiro de 2017 foram concluídos e incorporados ao Sistema Elétrico Brasileiro 174,5 MW de geração:

- PCH Capivari, UGs 1 a 3, total de 18,09 MW, em Santa Catarina. CEG: PCH.PH.SC.000659-9.01;

- UEE Ventos de Santo Augusto I, UGs 1 a 8, total de 18,4 MW, no Piauí. CEG: EOL.CV.PI.031746-2.02;

- UEE Ventos de Santo Estevão V, UGs 1 e 12, total de 4,6 MW, em Pernambuco. CEG: EOL.CV.PE.031764-0.01;

- UEE Ventos de São Virgílio 2, UGs 1 a 13, total de 29,9 MW, no Piauí. CEG: EOL.CV.PI.033667-0.01;

- UEE Aura Mangueira XI, UGs 1 a 3, total de 9 MW, no Rio Grande do Sul. CEG: EOL.CV.RS.031719-5.01;

- UEE Aura Mirim IV, UGs 1 a 5, total de 15 MW, no Rio Grande do Sul. CEG: EOL.CV.RS.031663-6.01;

- UTE Afuá – CEPA, UG 1, de 1,095 MW, no Pará. CEG: UTE.PE.PA.035706-5.01;

- UTE Alenquer – CEPA, UGs 6 a 10 e 12, total de 5,325 MW, no Pará. CEG: UTE.PE.PA.035707-3.01;

- UTE Almeirim – CEPA, UGs 5 a 6, total de 1,692 MW, no Pará. CEG: UTE.PE.PA.035708-1.01;

- UTE Anajás – CEPA, UGs 1 a 8, total de 3,8 MW, no Pará. CEG: UTE.PE.PA.035709-0.01;

- UTE Aveiro – CEPA, UGs 1 a 3, total de 1,2 MW, no Pará. CEG: UTE.PE.PA.035710-3.01;

- UTE Chaves – CEPA, UGs 1 a 3, total de 1,3 MW, no Pará. CEG: UTE.PE.PA.035712-0.01;

- UTE Cotijuba – CEPA, UGs 1 a 5, total de 2,4 MW, no Pará. CEG: UTE.PE.PA.035713-8.01;

- UTE Faro – CEPA, UGs 1 a 3, total de 1,172 MW, no Pará. CEG: UTE.PE.PA.035714-6.01;

- UTE Gurupá – CEPA, UG 6, de 1,095 MW, no Pará. CEG: UTE.PE.PA.035715-4.01;

- UTE Juruti – CEPA, UGs 1 a 7 e 11 a 13, total de 8,079 MW, no Pará. CEG: UTE.PE.PA.035717-0.01;

- UTE Monte Alegre – CEPA, UGs 1 a 8 e 10 a 11, total de 9,555 MW, no Pará. CEG: UTE.PE.PA.035718-9.01;

- UTE Muaná – CEPA, UGs 3 e 9, total de 3 MW, no Pará. CEG: UTE.PE.PA.035719-7.01;

- UTE Oeiras do Pará – CEPA, UGs 5 a 6, total de 1,692 MW, no Pará. CEG: UTE.PE.PA.035720-0.01;

- UTE Porto de Moz – CEPA, UGs 4 a 6 e 8, total de 3,384 MW, no Pará. CEG: UTE.PE.PA.035721-9.01;

- UTE Prainha – CEPA, UGs 1 a 8, total de 3,268 MW, no Pará. CEG: UTE.PE.PA.035722-7.01;

- UTE Salvaterra – CEPA, UGs 3 e 7, total de 1,458 MW, no Pará. CEG: UTE.PE.PA.035723-5.01;

- UTE Santa Cruz do Arari – CEPA, UGs 1 a 4, total de 1,6 MW, no Pará. CEG: UTE.PE.PA.035724-3.01;

- UTE Santana do Araguaia – CEPA, UGs 1 a 13, total de 15,99 MW, no Pará. CEG: UTE.PE.PA.035725-1.01;

- UTE São Sebastião – CEPA, UG 7, de 0,846 MW, no Pará. CEG: UTE.PE.PA.035726-0.01;

- UTE Soure – CEPA, UGs 1 a 16, total de 6,658 MW, no Pará. CEG: UTE.PE.PA.035727-8.01;

- UTE Terra Santa – CEPA, UGs 1 e 5, total de 1,692 MW, no Pará. CEG: UTE.PE.PA.035728-6.01;

- UTE Jacareacanga – CEPA, UGs 1 a 7, total de 3,2 MW, no Pará. CEG: UTE.PE.PA.035716-2.01.

* Nesta seção estão incluídos todos os empreendimentos de geração cuja entrada em operação comercial foi autorizada por meio de Despacho da ANEEL, para os ambientes de contratação regulada (ACR), livre (ACL) e Sistemas Isolados.

Tabela 10. Entrada em operação de novos empreendimentos de geração.

Fonte dos dados: MME / SEE

*

Previsão da Expansão da Geração

Tabela 11. Previsão da expansão da geração (MW).

Fonte dos dados: MME / SEE

* Nesta seção estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SEE/DMSE, que correspondem aos vencedores dos leilões do ACR, com a entrada em operação conforme datas de tendência acordadas na reunião do Grupo de Monitoramento da Expansão da Geração, do dia 16/02/2017, coordenada pela SEE/DMSE, com participação da ANEEL, ONS, CCEE e EPE.

*

EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO

Entrada em Operação de Novas Linhas de Transmissão

No mês de fevereiro de 2017 houve expansão de 12,0 km referente a uma linha de transmissão no SIN:

- LT 230 kV Seccionamento Assis / Chavantes na SE Salto Grande, com 12 km de extensão, da CTEEP, no estado de São Paulo.

Tabela 12. Entrada em operação de novas linhas de transmissão.

* O MME, por meio da SEE/DMSE, monitora os empreendimentos de transmissão autorizados e leiloados pela ANEEL.

*

Entrada em Operação de Novos Equipamentos em Instalações de Transmissão

No mês de fevereiro de 2017, foram incorporados ao SIN 1.422,0 MVA de capacidade de transformação:

- TR 500/230 kV – 750 MVA, na SE Jauru, da TME, no Mato Grosso;

- TR 525/230kV – 672 MVA, na SE Biguaçu, da Eletrosul, em Santa Catarina.

Tabela 13. Entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão.

* O MME, por meio da SEE/DMSE, monitora os empreendimentos de transmissão autorizados e leiloados pela ANEEL.

Ainda no mês de fevereiro de 2017, foram incorporados ao SIN dois equipamentos de compensação de potência reativa:

- Banco de Capacitor BC2 de 230 kV e 150 Mvar, na SE Bateias, da Copel GT, no Paraná;

- Reator de 230 kV e 20 Mvar, na SE Campo Grande 2, da CELEO REDES, em Mato Grosso do Sul.

*

Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS

Previsão da Expansão de Linhas de Transmissão

Tabela 14. Previsão da expansão de novas linhas de transmissão.

Fonte dos dados: MME / SEE

*

Previsão da Expansão da Capacidade de Transformação

Tabela 15. Previsão da expansão da capacidade de transformação.

Fonte dos dados: MME / SEE

* Nesta seção estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SEE/DMSE, que correspondem aos outorgados pela ANEEL, com a entrada em operação conforme datas de tendência atualizadas na reunião do Grupo de Monitoramento da Expansão da Transmissão, do dia 17/01/2017, coordenada pela SEE/DMSE, com participação da ANEEL, ONS e EPE.

CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO E DESPACHO TÉRMICO

No mês de fevereiro de 2017 houve contribuição de aproximadamente 9.167 MWmédios de produção térmica, considerando as usinas despachadas ou programadas pelo ONS, valor cerca de 400 MWmédios inferior em relação ao verificado no mês anterior.

Os Custos Marginais de Operação – CMOs oscilaram devido às atualizações nos parâmetros de simulação do PMO, tendo havido semanas com descolamento dos valores do Nordeste e/ou do Norte com os demais subsistemas.

Ressalta-se que permanece vigente a deliberação da 169ª reunião (ordinária) do CMSE, realizada em 1º de junho de 2016, que possibilitou o despacho por GE em montantes definidos em função da produção eólica na região Nordeste e da evolução do armazenamento do reservatório da UHE Tucuruí, o que tem sido praticado somente no subsistema Nordeste, em função da necessidade de fechamento do balanço energético para atendimento local.

Evolução do Custo Marginal de Operação

Figura 33. CMO: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Fonte dos dados: ONS

* Os demais subsistemas do SIN apresentam variações em relação ao Sudeste/Centro-Oeste quando os limites de intercâmbio são atingidos.

Despacho Térmico

Figura 34. Evolução do CMO e do despacho térmico verificado no mês.

Fonte dos dados: ONS

ENCARGOS SETORIAIS

O Encargo de Serviço de Sistema – ESS verificado em janeiro de 2017 foi de R$ 225,4 milhões, montante superior ao dispendido no mês anterior (R$ 230,3 milhões). O valor do mês de janeiro de 2017 é composto por           R$ 64,8 milhões referentes ao encargo Restrição de Operação, que está relacionado principalmente ao despacho por Razões Elétricas das usinas térmicas do SIN e ao ressarcimento das usinas despachadas com CVU maior que o PLD e menor que o CMO; por R$ 7,9 milhões referentes ao encargo Serviços Ancilares, que está relacionado à remuneração pela prestação de serviços ao sistema como fornecimento de energia reativa por unidades geradoras solicitadas a operar como compensador síncrono, Controle Automático de Geração – CAG, autorrestabelecimento (black-start) e Sistemas Especiais de Proteção – SEP; e por R$ 152,7 milhões referentes aos encargos por Segurança Energética, que está relacionado ao despacho adicional de geração térmica para garantia do suprimento energético, autorizado pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico - CMSE.

Atualmente, o encargo Segurança Energética está relacionado principalmente ao atingimento do limite de transmissão de Recebimento pelo Nordeste e consequente necessidade de aumento de geração interna ao subsistema para fechamento do balanço energético, estando a geração hidráulica limitada para garantia da segurança hídrica. Este encargo também está associado à geração térmica complementar no subsistema Norte.

Figura 35. Encargos Setoriais: Restrição de Operação.

Dados contabilizados / recontabilizados até janeiro de 2017.                                                                                                                   Fonte dos dados: CCEE

Figura 36. Encargos Setoriais: Segurança Energética.

Dados contabilizados / recontabilizados até janeiro de 2017.                                                                                                                 Fonte dos dados: CCEE

Figura 37. Encargos Setoriais: Serviços Ancilares.

Dados contabilizados / recontabilizados até janeiro de 2017.                                                                                                                  Fonte dos dados: CCEE

DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

No mês de fevereiro de 2017, o número de ocorrências no SEB e o montante de carga interrompida foram superiores aos valores verificados no mesmo período de 2016. Seguem as principais informações das ocorrências verificadas:

- Dia 17 de fevereiro, às 13h30min: Desligamento automático de unidades geradoras, equipamentos e várias linhas de transmissão em 500 e 230 kV nas regiões norte e noroeste do estado de Mato Grosso. Houve interrupção de 597 MW de cargas, sendo 424 MW da Energisa Mato Grosso, no Mato Grosso, 158 MW da Eletrobras Distribuição Rondônia, em Rondônia, e 15 MW da Celpa, no Pará. Causa: Desligamento da barra B1 e do reator RT11, ambos de 500 kV da SE Cuiabá, seguido de desligamento da LT 500 kV Ri beirãozinho – Cuiabá C1 devido à explosão de TC associado à conexão do reator RT11.

- Dia 25 de fevereiro, às 18h49min: Desligamento da interligação do sistema Manaus ao SIN após desligamento simultâneo das LT 500 kV Jurupari – Oriximiná C1 e C2 (Macapá Transmissora). Houve atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga – ERAC, interrompendo total de 358 MW de cargas da Eletrobras Distribuição Amazonas, no Amazonas. Causa: Descargas atmosféricas.

Houve também 3 desligamentos com interrupção total das cargas do sistema Boa Vista, em Roraima, sendo dia 05 às 17h31min, dia 10 às 16h15min e dia 21, às 13h22min, todos com origem na LT 400 kV Macágua – Las Claritas (Corpoelec).

*

Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro

Tabela 16. Evolução da carga interrompida no SEB devido a ocorrências.

Fonte dos dados: ONS.

Tabela 17. Evolução do número de ocorrências.

* Critério para seleção das interrupções: corte de carga ≥ 100 MW por tempo ≥ 10 minutos. No mês de janeiro, foi retirada 1 ocorrência na região Norte Interligado porque após consolidação, o montante de carga interrompida verificado foi inferior a 100 MW.

** Perda de carga simultânea em mais de uma região.

Fonte dos dados: ONS / EDRR / Eletronorte

Figura 38. Ocorrências no SEB: montante de carga interrompida e número de ocorrências.

Fonte dos dados: ONS / EDRR / Eletronorte

*

Indicadores de Continuidade

Tabela 18. Evolução do DEC em 2017.

Dados contabilizados até janeiro de 2017 e sujeitos a alteração pela ANEEL                                                                                       Fonte dos dados: ANEEL

Tabela 19. Evolução do FEC em 2017.

Dados contabilizados até janeiro de 2017 e sujeitos a alteração pela ANEEL                                                                                        Fonte dos dados: ANEEL

*Conforme Procedimentos de Distribuição – PRODIST.

**Nos valores de DEC e FEC acumulados são ajustadas as variações mensais do número de unidades consumidoras.

Figura 39. DEC do Brasil.

Dados contabilizados até janeiro de 2017 e sujeitos a alteração pela ANEEL.

Fonte dos dados: ANEEL

- Figura 40. FEC do Brasil.

Dados contabilizados até janeiro de 2017 e sujeitos a alteração pela ANEEL.                                                                                          Fonte dos dados: ANEEL

GLOSSÁRIO

| ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica BIG – Banco de Informações de Geração CAG – Controle Automático de Geração CC - Corrente Contínua CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CEG – Código Único de Empreendimentos de Geração CER - Contrato de Energia de Reserva CGH – Central Geradora Hidrelétrica CMO – Custo Marginal de Operação CO - Centro-Oeste CUST – Contrato de Uso do Sistema de Transmissão CVaR – Conditional Value at Risk DEC – Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora DMSE - Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico EAR – Energia Armazenada ENA - Energia Natural Afluente Energético EPE - Empresa de Pesquisa Energética ERAC - Esquema Regional de Alívio de Carga ESS - Encargo de Serviço de Sistema FC - Fator de Carga FEC – Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora GD – Geração Distribuída GNL - Gás Natural Liquefeito GTON - Grupo Técnico Operacional da Região Norte GW - Gigawatt (109 W) GWh – Gigawatt-hora (109 Wh) h - Hora Hz - Hertz km - Quilômetro kV – Quilovolt (103 V) MLT - Média de Longo Termo MME - Ministério Minas e Energia | Mvar - Megavolt-ampère-reativo MW - Megawatt (106 W) MWh – Megawatt-hora (106 Wh) MWmês – Megawatt-mês (106 Wmês) N - Norte NE - Nordeste NUCR - Número de Unidades Consumidoras Residenciais NUCT - Número de Unidades Consumidoras Totais OC1A – Óleo Combustível com Alto Teor de Enxofre OCTE – Óleo Leve para Turbina Elétrica ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico OPGE – Óleo Combustível para Geração Elétrica PCH - Pequena Central Hidrelétrica PIE - Produtor Independente de Energia Proinfa - Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica S - Sul SE - Sudeste SEB - Sistema Elétrico Brasileiro SEE - Secretaria de Energia Elétrica SEP – Sistemas Especiais de Proteção SI - Sistemas Isolados SIN - Sistema Interligado Nacional SPE - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético UEE - Usina Eólica UHE - Usina Hidrelétrica UNE - Usina Nuclear UTE - Usina Termelétrica VU - Volume Útil ZCAS – Zona de Convergência do Atlântico Sul ZCOU – Zona de Convergência de Umidade |
| --- | --- |