Novembro / 2017

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Ministério de Minas e Energia

Ministro

Fernando Coelho Filho

Secretário-Executivo

Paulo Pedrosa

Secretário de Energia Elétrica

Fábio Lopes Alves

Diretor do Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico

Domingos Romeu Andreatta

Equipe Técnica

Guilherme Silva de Godoi

André Grobério Lopes Perim

Bianca Maria Matos de Alencar Braga

Igor Souza Ribeiro

João Daniel de Andrade Cascalho

Jorge Portella Duarte

Tarcisio Tadeu de Castro

Esplanada dos Ministérios – Bloco “U” – 6º andar

70.065-900 – Brasília - DF

http://www.mme.gov.br

Boletim publicado em:  http://www.mme.gov.br/mme/menu/todas_publicacoes.html

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Abril / 2017

Boletim Mensal

de Monitoramento

do Sistema Elétrico Brasileiro

Novembro / 2017

SUMÁRIO

1.	SUMÁRIO EXECUTIVO	1

2.	CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS	2

2.1.	Anomalia de Precipitação no Mês – Brasil	2

2.2.	Energia Natural Afluente Armazenável	3

2.3.	Energia Armazenada	5

3.	INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8

3.1.	Principais Intercâmbios Verificados	8

4.	MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA	9

4.1.	Consumo de Energia Elétrica	9

4.2.	Demandas Máximas	11

4.3.	Demandas Máximas Mensais	11

5.	CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	13

6.	LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	14

7.	EXPANSÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO	15

7.1.	Entrada em Operação de Novos Empreendimentos de Geração	15

7.2.	Previsão da Expansão da Geração	16

7.3.	Entrada em Operação de Novas Linhas de Transmissão	16

7.4.	Entrada em Operação de Novos Equipamentos em Instalações de Transmissão	17

7.5.	Previsão da Expansão de Linhas de Transmissão	17

7.6.	Previsão da Expansão da Capacidade de Transformação	17

8.	PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	18

8.1.	Matriz de Produção de Energia no Sistema Elétrico Brasileiro	18

8.2.	Matriz de Produção de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional	19

8.3.	Matriz de Produção de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados	19

8.4.	Geração Eólica	20

9.	CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO	21

10.	ENCARGOS SETORIAIS	21

11.	DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	23

11.1.	Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro	23

11.2.	Indicadores de Continuidade	24

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Anomalia de precipitação (mm) no mês de agosto de 2017 – Brasil.	2

Figura 2. ENA Armazenável: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	3

Figura 3. ENA Armazenável: Subsistema Sul.	3

Figura 4. ENA Armazenável: Subsistema Nordeste.	4

Figura 5. ENA Armazenável: Subsistema Norte.	4

Figura 6. EAR: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	6

Figura 7. EAR: Subsistema Sul.	6

Figura 8. EAR: Subsistema Nordeste.	7

Figura 9. EAR: Subsistema Norte-Interligado.	7

Figura 10. Principais intercâmbios de energia (MWmédios).	8

Figura 11. Consumo de energia elétrica no mês e acumulado em 12 meses.	9

Figura 12. Demandas máximas mensais: SIN.	11

Figura 13. Demandas máximas mensais: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	11

Figura 14. Demandas máximas mensais: Subsistema Sul.	12

Figura 15. Demandas máximas mensais: Subsistema Nordeste.	12

Figura 16. Demandas máximas mensais: Subsistema Norte.	12

Figura 17. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil sem importação contratada.	14

Figura 18. Linhas de transmissão de energia elétrica instaladas no SEB.	14

Figura 19. Matriz de produção de energia elétrica no Brasil.	18

Figura 20. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Nordeste.	20

Figura 21. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Sul.	20

Figura 22. Evolução do CMO verificado no mês.	21

Figura 23. Encargos Setoriais: Restrição de Operação.	22

Figura 24. Encargos Setoriais: Segurança Energética.	22

Figura 25. Encargos Setoriais: Serviços Ancilares.	22

Figura 26. Ocorrências no SEB: montante de carga interrompida e número de ocorrências.	24

Figura 27. DEC do Brasil.	25

Figura 28. FEC do Brasil.	25

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Energia Armazenada nos Subsistemas do SIN.	5

Tabela 2. Níveis de armazenamento nos principais reservatórios do SIN	5

Tabela 3. Consumo de energia elétrica no Brasil: estratificação por classe.	9

Tabela 4. Consumo médio de energia elétrica por classe de consumo.	10

Tabela 5. Unidades consumidoras no Brasil: estratificação por classe.	10

Tabela 6. Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.	11

Tabela 7. Matriz de capacidade instalada*** de geração de energia elétrica do Brasil.	13

Tabela 8. Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB.	14

Tabela 9. Entrada em operação de novos empreendimentos de geração.	15

Tabela 10. Previsão da expansão da geração (MW).	16

Tabela 11. Entrada em operação de novas linhas de transmissão.	16

Tabela 12. Entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão.	17

Tabela 13. Previsão da expansão de novas linhas de transmissão.	17

Tabela 14. Previsão da expansão da capacidade de transformação.	17

Tabela 15. Matriz de produção de energia elétrica no SIN.	19

Tabela 16. Matriz de produção de energia elétrica nos sistemas isolados.	19

Tabela 17. Evolução da carga interrompida no SEB devido a ocorrências.	23

Tabela 18. Evolução do número de ocorrências.	23

Tabela 19. Evolução do DEC em 2017.	24

Tabela 20. Evolução do FEC em 2017.	24

SUMÁRIO EXECUTIVO

Os principais destaques relacionados à operação e expansão do sistema elétrico brasileiro e detalhados nesse Boletim Mensal do mês de novembro de 2017 foram:

CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS: foram verificadas as seguintes Energias Naturais Afluentes Brutas: 103% MLT no Sudeste/Centro-Oeste, 127% MLT no Sul, 24% MLT no Nordeste e 60% MLT no Norte, das quais foram armazenáveis 101% MLT, 120% MLT, 22% MLT e 59% MLT, respectivamente.

Energia Armazenada: variação da energia armazenada equivalente no mês de novembro de 2017:

Sudeste/Centro-Oeste: 1,0%

Sul: 11,6%

Nordeste: -0,5%

Norte: -4,5%

MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA: em outubro de 2017, o consumo de energia elétrica atingiu 49.364 GWh, considerando autoprodução e acrescido das perdas, representando aumento de 2,2% em relação ao consumo de outubro de 2016.

Demandas Máximas: em novembro de 2017 não houve recorde de demanda no SIN e em nenhum dos subsistemas.

CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO: em novembro de 2017 a capacidade instalada total de geração de energia elétrica do Brasil atingiu 156.340 MW, considerando também as informações referentes à geração distribuída - GD. No mês, entraram em operação comercial 294,64 MW de usinas de geração.

LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO: em novembro de 2017 o total de linhas de transmissão em operação no Brasil, com tensão maior ou igual a 230 kV, se manteve em 136.835 km. No mês não houve expansão de linhas de transmissão.

PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA: em outubro de 2017, a geração hidráulica correspondeu a aproximadamente 61,0% do total gerado no país, 0,3 pontos percentuais (p.p.) acima do verificado no mês anterior.

ENCARGOS SETORIAIS: o Encargo de Serviço de Sistema – ESS verificado em outubro de 2017 foi de            R$ 77,3 milhões, montante superior ao dispendido no mês anterior (R$ 68,3 milhões).

Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro: em novembro de 2017 foram verificadas seis ocorrências no sistema elétrico brasileiro com corte de carga maior que 100 MW e com duração maior que 10 minutos, totalizando 1.356 MW de corte de carga.

CMSE: em novembro de 2017, foram realizadas quatro reuniões do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE, a saber, a 189ª reunião (ordinária), em 1º de novembro, e as reuniões 190ª, 191ª e 192ª (extraordinárias), realizadas em 03, 09 e 22 de novembro, respectivamente. O destaque no mês foi que, na 190ª reunião, o CMSE deliberou por despachar fora da ordem de mérito, por garantia de suprimento energético, para a semana operativa de 4 a 10 de novembro de 2017, as usinas térmicas com CVU de até R$ 702,50/MWh, tendo em vista os baixos níveis de armazenamento registrados nos reservatórios em todos os subsistemas brasileiros naquele momento. As Atas das referidas reuniões estão disponíveis em: http://www.mme.gov.br/web/guest/conselhos-e-comites/cmse/atas-cmse-2017.

As informações apresentadas neste Boletim de Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro referem-se a dados consolidados até o dia 30 de novembro de 2017, exceto quando indicado.

O Subsistema Sudeste/Centro-Oeste é composto pelos estados das Regiões Sudeste e Centro-Oeste, Acre e Rondônia.

O Subsistema Sul é composto pelos estados da Região Sul.

O Subsistema Nordeste é composto pelos estados da Região Nordeste, exceto o Maranhão.

O Subsistema Norte é composto pelos estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Amazonas e Amapá.

CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS

No mês de novembro de 2017, as precipitações apresentaram grande variabilidade espacial, com registros de volumes próximos, em geral, às médias climatológicas de cada bacia. As bacias dos rios São Francisco, Grande, Tietê e Uruguai apresentaram anomalias negativas. Nas três primeiras semanas ocorreram totais significativos de precipitação na bacia do rio Iguaçu e no trecho incremental à UHE Itaipu. Na quarta semana, a configuração de um episódio de Zona de Convergência do Atlântico Sul – ZCAS, ocasionou totais elevados de precipitação nas bacias dos rios Tietê, Grande e Paranaíba e no alto São Francisco.

Durante o mês houve mudança dos padrões sinóticos em médios e altos níveis que favoreceram a distribuição da precipitação sobre parte do Sudeste, Centro-Oeste e sul da Região Norte caracterizando, assim, o início da estação chuvosa sobre estas regiões. Ocorreu distribuição da precipitação de forma frequente e generalizada sobre o centro da América do Sul e, com isso, o mês de novembro terminou com anomalias positivas de precipitação sobre grande parte do Sul, Centro-Oeste, em São Paulo e no sul do Amazonas e Pará. Em grande parte das Regiões Norte e sul do Rio Grande do Sul o mês encerrou com precipitações abaixo da média climatológica. Sobre o Nordeste predominaram anomalias negativas, especialmente, sobre o oeste da Bahia e sul do Tocantins e Maranhão.

Em relação às temperaturas, as precipitações mais generalizadas e frequentes sobre o Centro-Oeste e parte do Sudeste resultaram em anomalias negativas das temperaturas máximas. Na Região Sul, associado ao avanço de sistemas frontais ainda ocorreram dias com temperaturas baixas e, com isso, foi observada anomalias negativas de temperaturas, tanto mínimas quanto máximas.

Foram verificadas as seguintes Energias Naturais Afluentes Brutas: 103% MLT no Sudeste/Centro-Oeste, 127% MLT no Sul, 24% MLT no Nordeste e 60% MLT no Norte, das quais foram armazenáveis 101% MLT, 120% MLT, 22% MLT e 59% MLT, respectivamente.

Anomalia de Precipitação no Mês – Brasil

Figura 1. Anomalia de precipitação (mm) no mês de outubro de 2017 – Brasil.

Fonte: CPTEC/INPE

Energia Natural Afluente Armazenável

Figura 2. ENA Armazenável: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Figura 3. ENA Armazenável: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS

Figura 4. ENA Armazenável: Subsistema Nordeste.

Figura 5. ENA Armazenável: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS

Energia Armazenada

No mês de novembro de 2017, foi verificado deplecionamento do armazenamento dos reservatórios equivalentes das regiões Nordeste e Norte. A região Sul apresentou replecionamento, conforme verificado também no mês de outubro. O destaque foi a região Sudeste/Centro-Oeste, que apresentou pequeno replecionamento, após vários meses consecutivos de queda do armazenamento equivalente.

Tabela 1. Energia Armazenada nos Subsistemas do SIN.

Na região Norte a geração da usina hidrelétrica - UHE Tucuruí foi minimizada, com dimensionamento eventual, nos períodos de carga média e pesada, de forma a possibilitar o fechamento do balanço energético do SIN. A geração da UHE Serra da Mesa foi minimizada em todos os períodos de carga, sendo a geração das UHEs Cana Brava e São Salvador dimensionada em função da defluência da UHE Serra da Mesa. A geração da UHE Peixe Angical e Lajeado foi dimensionada de forma a coordenar a operação hidráulica da cascata, visando garantir os requisitos de afluência necessária da UHE Estreito, para o atendimento das suas restrições de defluência mínima e operativas do reservatório.

A coordenação hidráulica das usinas da bacia do rio São Francisco foi efetuada visando à implementação da política de minimização das defluências da cascata, sendo o intercâmbio de energia e as gerações eólica e térmica locais responsáveis pelo fechamento do balanço energético da região Nordeste.

As vazões defluentes das usinas hidrelétricas – UHEs Sobradinho e Xingó foram reduzidas para 550 m³/s no dia 2 de outubro de 2017, permanecendo também durante todo o mês de novembro, conforme autorizado pela Resolução ANA nº 1.291, de 17 de julho de 2017, e pela Autorização Especial IBAMA nº 12/2017.

Com relação aos principais reservatórios do SIN, a tabela abaixo apresenta o armazenamento ao final do mês:

Tabela 2. Níveis de armazenamento nos principais reservatórios do SIN

Fonte dos dados: ONS

Figura 6. EAR: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Figura 7. EAR: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS

Figura 8. EAR: Subsistema Nordeste.

Figura 9. EAR: Subsistema Norte-Interligado.

Fonte dos dados: ONS

INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Principais Intercâmbios Verificados

Em novembro de 2017, o subsistema Norte manteve o perfil exportador em montante de 35 MWmédios, valor inferior a outubro (224 MWmédios). Observa-se que os valores de exportação da região Norte diminuíram consideravelmente nos dois últimos meses, devido às baixas afluências no rio Tocantins ao final do período seco e consequente redução de geração na UHE Tucuruí.

O subsistema Nordeste passou a importar energia no mês de novembro, com um total de 1.296 MWmédios, ante a exportação de 129 MWmédios verificada em outubro. Este desempenho é ocasionado pela diminuição da geração eólica na região, devido à diminuição dos ventos, característica dessa época do ano.

O subsistema Sul exportou aproximadamente 683 MWmédios no mês de novembro de 2017, ante a exportação de 220 MWmédios em outubro de 2017. Isto é reflexo da melhoria dos armazenamentos na região e consequente aumento da geração hidráulica.

A importação de energia da Venezuela para suprimento ao Estado de Roraima foi de 127 MWmédios, mesmo patamar do mês anterior.

Em relação aos intercâmbios internacionais, destaca-se que, assim como nos meses anteriores, houve em novembro importação de energia do Uruguai, tanto pela conversora de frequência de Melo, quanto por Rivera.

Figura 10. Principais intercâmbios de energia (MWmédios).

Fonte dos dados: ONS / Eletronorte

*

MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA

Consumo de Energia Elétrica

Em outubro de 2017, o consumo de energia elétrica atingiu 49.364 GWh, considerando autoprodução e acrescido das perdas, representando aumento de 2,2% em relação ao consumo de outubro de 2016.

Tabela 3. Consumo de energia elétrica no Brasil: estratificação por classe.

*

**

* Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e Consumo próprio das distribuidoras.

** As informações “Perdas e Diferenças” são obtidas considerando o cálculo do montante de carga verificada no SEB (SIN e Sistemas Isolados), abatido do consumo apurado mensalmente no país (consolidação EPE).

Dados contabilizados até outubro de 2017.

Fonte dos dados: EPE/ONS

Figura 11. Consumo de energia elétrica no mês e acumulado em 12 meses.

Dados contabilizados até outubro de 2017.

* Referência: http://www.epe.gov.br/ResenhaMensal/Forms/EPEResenhaMensal.aspx. Considera autoprodução circulante na rede. Conforme informações da EPE, nos montantes relativos a outubro de 2017 e totalizados, não foram incluídos os dados dos sistemas isolados, pois as distribuidoras ainda não disponibilizaram seus dados ao ONS.

Tabela 4. Consumo médio de energia elétrica por classe de consumo.

*

* Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até outubro de 2017.

Tabela 5. Unidades consumidoras no Brasil: estratificação por classe.

*

* Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até outubro de 2017.                                                                                                                                                     Fonte dos dados: EPE

Demandas Máximas

No mês de novembro de 2017 não houve recorde de demanda no SIN e em nenhum dos subsistemas.

Tabela 6. Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.

Fonte dos dados: ONS

Demandas Máximas Mensais

Figura 12. Demandas máximas mensais: SIN.

Figura 13. Demandas máximas mensais: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Fonte dos dados: ONS

Figura 14. Demandas máximas mensais: Subsistema Sul.

Figura 15. Demandas máximas mensais: Subsistema Nordeste.

*

Figura 16. Demandas máximas mensais: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS

* O aumento da demanda registrada a partir de agosto de 2015 no subsistema Norte deve-se à interligação do sistema elétrico do Amapá ao SIN (Despacho ANEEL nº 2.411/2015).

CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

No mês de novembro de 2017 a capacidade instalada total de geração de energia elétrica do Brasil atingiu               156.340 MW, considerando também as informações referentes à geração distribuída - GD. Em comparação com o mesmo mês do ano anterior, sem considerar GD e considerando os Ambientes de Contratação Regulada e Livre (ACR e ACL), houve um acréscimo de 6.219 MW, sendo 3.155 MW de geração de fonte hidráulica, 480 MW de fontes térmicas*, 2.178 MW de fonte eólica e 406 MW de fonte solar.

Tabela 7. Matriz de capacidade instalada*** de geração de energia elétrica do Brasil.

**

*A partir de julho de 2015, na matriz de capacidade instalada são incluídas as usinas fiscalizadas pela SFG/ANEEL, mas que não estão em conformidade com a SCG/ANEEL e que, por isso, não são apresentadas no BIG/ANEEL. Algumas delas são térmicas com combustíveis desconhecidos e que por isso são incluídas como “Outros”.

** Inclui outras fontes fósseis (147 MW).

*** Os valores de capacidade instalada referem-se à capacidade instalada fiscalizada apresentada pela ANEEL no Banco de Informações de Geração - BIG, adicionados aos montantes das usinas fiscalizadas pela SFG/ANEEL e das informações publicadas pela Agência sobre geração distribuída (mini e micro geração), conforme disponível em: www.aneel.gov.br/scg/gd . Além dos montantes apresentados, existe uma importação contratada de 5.650 MW com o Paraguai e de 200 MW com a Venezuela.

Fonte dos dados: ANEEL e MME (Dados BIG e GD do site da ANEEL – 01/12/2017)

Figura 17. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil sem importação contratada.

Fonte dos dados: ANEEL e MME

*

LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

Tabela 8. Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB.

Figura 18. Linhas de transmissão de energia elétrica instaladas no SEB.

Fonte dos dados: MME/ANEEL/ONS

* Considera as linhas de transmissão em operação da Rede Básica, conexões de usinas, interligações internacionais e 190,0 km instalados no sistema de Roraima.

*

EXPANSÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO

Entrada em Operação de Novos Empreendimentos de Geração

Em novembro de 2017 foram concluídos e incorporados ao Sistema Elétrico Brasileiro 294,64 MW de geração:

- UFV Ituverava 2 - UGs: 1 e 11, total de 10 MW, na Bahia. CEG: UFV.RS.BA.032317-9.01;

- UFV Ituverava 3 - UGs: 1 a 14, total de 28 MW, na Bahia. CEG: UFV.RS.BA.032318-7.01;

- UFV Pirapora 6 - UGs: 3 e 31, total de 1,94 MW, em Minas Gerais. CEG: UFV.RS.MG.033189-9.01;

- UEE Ventos de São Vicente 10 - UGs: 1 a 14, total de 29,4 MW, no Piauí. CEG: EOL.CV.PI.033136-8.01;

- UEE Ventos de São Vicente 11 - UGs: 1 a 14, total de 29,4 MW, no Piauí. CEG: EOL.CV.PI.033141-4.01;

- UEE Delfina II - UGs: 1 a 14, total de 28 MW, na Bahia. CEG: EOL.CV.BA.032358-6.01;

- UEE Delfina III - UGs: 1 a 14, total de 28 MW, na Bahia. CEG: EOL.CV.BA.032521-0.01;

- UEE Cristal - UGs: 1 a 13, total de 29,9 MW, na Bahia. CEG: EOL.CV.BA.030727-0.01;

- UEE Primavera - UGs: 1 a 13, total de 29,9 MW, na Bahia. CEG: EOL.CV.BA.030726-2.01;

- UEE Delta 3 VIII - UGs: 1 a 12, total de 27,6 MW, no Maranhão. CEG: EOL.CV.MA.033686-6.01;

- UTE CNH Pacarana - UGs: 1 a 5, total de 2,2 MW, em Rondônia. CEG: UTE.PE.RO.032300-4.01;

- UTE CNH Urucumacuã - UGs: 1 e 2, total de 0,88 MW, em Rondônia. CEG: UTE.PE.RO.032298-9.01;

- UTE Gabriel Passos - UG: 2, de 48 MW, em Minas Gerais. CEG: UTE.PE.MG.0285960.01;

- UTE São Sebastião da Boa Vista - CEPA - UGs: 8 a 11, total de 1,42 MW, no Pará. CEG: UTE.PE.PA.035726-0.01.

Tabela 9. Entrada em operação de novos empreendimentos de geração.

Fonte dos dados: MME / SEE

* Nesta seção estão incluídos todos os empreendimentos de geração cuja entrada em operação comercial foi autorizada por meio de Despacho da ANEEL, para os ambientes de contratação regulada (ACR), livre (ACL), Sistemas Isolados, e que não são apenas para contabilização. Houve adequação da expansão da geração nos meses anteriores devido a consolidação realizada com a SFG/ANEEL.

*

Previsão da Expansão da Geração

Tabela 10. Previsão da expansão da geração (MW).

Fonte dos dados: MME / SEE

* Nesta seção estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SEE/DMSE, que correspondem aos vencedores dos leilões do ACR, com a entrada em operação conforme datas de tendência acordadas na reunião do Grupo de Monitoramento da Expansão da Geração, do dia 16/11/2017, coordenada pela SEE/DMSE, com participação da ANEEL, ONS, CCEE e EPE.

*

Entrada em Operação de Novas Linhas de Transmissão

No mês de novembro de 2017 não foi incorporada nova linha de transmissão – LT no sistema elétrico brasileiro.

Tabela 11. Entrada em operação de novas linhas de transmissão.

* O MME, por meio da SEE/DMSE, monitora os empreendimentos de transmissão autorizados e leiloados.                      Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS

*

Entrada em Operação de Novos Equipamentos em Instalações de Transmissão

No mês de novembro de 2017 foi incorporado um novo transformador ao SIN, com 100 MVA:

- TR1 230/69 kV – 100 MVA, na SE Mossoró IV (CHESF), no Rio Grande do Norte.

Tabela 12. Entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão.

No mês de novembro de 2017 foram incorporados ao SIN seis equipamentos de compensação de potência reativa:

- 2 Bancos de Capacitores (230 kV – 15 Mvar cada) na SE Penedo (CHESF), em Alagoas;

- 2 Bancos de Capacitores (230 kV – 50,5 Mvar cada) na SE João Câmara II (CHESF), no Rio Grande do Norte;

- 2 Bancos de Capacitores Série (230 kV – 110 Mvar) na SE Vilhena (JTE), em Rondônia.

* O MME, por meio da SEE/DMSE, monitora os empreendimentos de transmissão autorizados e leiloados.                     Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS

*

Previsão da Expansão de Linhas de Transmissão

Tabela 13. Previsão da expansão de novas linhas de transmissão.

*

Previsão da Expansão da Capacidade de Transformação

Tabela 14. Previsão da expansão da capacidade de transformação.

Fonte dos dados: MME / SEE

* Nesta seção estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SEE/DMSE, que correspondem aos outorgados pela ANEEL, com a entrada em operação conforme datas de tendência atualizadas nas reuniões do Grupo de Monitoramento da Expansão da Transmissão, coordenada pela SEE/DMSE, com participação da ANEEL, ONS e EPE.

**

PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Matriz de Produção de Energia no Sistema Elétrico Brasileiro

No mês de outubro de 2017***, estima-se que a geração hidráulica correspondeu a 61,0% do total gerado no país, valor 0,3 p.p. superior ao verificado no mês anterior. A participação da geração por fonte eólica na matriz de produção de energia elétrica do Brasil nesse período reduziu 0,9 p.p., devido à redução nos ventos nessa época do ano. Já a participação de usinas térmicas na matriz de produção de energia elétrica, em termos globais, aumentou 0,5%. Em relação à geração térmica por fonte, destacam-se as variações de -0,9 p.p. na geração a biomassa e +0,3 p.p na geração nuclear.

Figura 19. Matriz de produção de energia elétrica no Brasil.

Dados contabilizados até outubro de 2017.                                                                                                                                                Fonte dos dados: CCEE

* Em Petróleo estão consideradas as usinas a óleo diesel, a óleo combustível e as usinas bicombustíveis.

** A produção acumulada de energia elétrica não inclui a autoprodução.

*** Para elaboração da matriz de produção de energia elétrica no sistema elétrico brasileiro, referente ao mês de outubro/2017, não foi considerada a informação da geração hidráulica dos sistemas isolados, em função da não disponibilização desta informação pelos agentes à CCEE até o fechamento deste Boletim.

**

Matriz de Produção de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional

Tabela 15. Matriz de produção de energia elétrica no SIN.

* Em Petróleo estão consideradas as usinas a óleo diesel, a óleo combustível e as usinas bicombustíveis.

** Os valores de produção incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade. As informações incluem a energia importada pelo Brasil referente à parcela paraguaia de Itaipu.

Dados contabilizados até outubro de 2017.                                                                                                                                                Fonte dos dados: CCEE

Matriz de Produção de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados

A geração de energia elétrica nos sistemas isolados ficou bastante reduzida em função da interligação plena do sistema elétrico do Amapá e de Manaus ao SIN em 2015.

Tabela 16. Matriz de produção de energia elétrica nos sistemas isolados.

Para os meses de junho a outubro/2017, a informação do montante de geração hidráulica dos sistemas isolados não foi disponibilizada pelos agentes à CCEE até o fechamento deste Boletim (PCH Jatapú). Destaca-se que estas informações referentes aos sistemas isolados passaram a ser disponibilizadas ao MME pela CCEE, e não mais pela Eletrobras, em atendimento ao disposto no Decreto nº 9.047/2017.

Fonte dos dados: CCEE

*

Geração Eólica

No mês de outubro de 2017, o fator de capacidade médio das usinas eólicas da região Nordeste diminuiu         6,7 p.p. com relação ao mês anterior, atingindo 55,8%, com total de 5.260,8 MWmédios de geração verificada no mês. Em relação ao acumulado nos últimos 12 meses, o fator de capacidade médio da região Nordeste aumentou 3,1 p.p. em comparação ao desempenho dos 12 meses anteriores, atingindo o valor de 44,1%.

O fator de capacidade médio das usinas eólicas do Sul, por sua vez, aumentou 3,2 p.p. em relação a setembro de 2017, e atingiu 41,6%, com total de geração verificada no mês de 849,1 MWmédios. Em relação ao acumulado nos últimos 12 meses, houve aumento de 1,0 p.p. no fator de capacidade médio da região Sul em comparação ao desempenho dos 12 meses anteriores, atingindo 32,7%.

Figura 20. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Nordeste.

Figura 21. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Sul.

Dados contabilizados até outubro de 2017.                                                                                                                                                Fonte dos dados: CCEE

* Os valores de geração verificada apresentados não incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade.

** Incluída a UEE Gargaú, com 28 MW, situada na Região Sudeste.

CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO

Os Custos Marginais de Operação – CMO foram reduzindo gradativamente durante o mês de novembro devido às atualizações nos parâmetros de simulação do Programa Mensal de Operação – PMO, não tendo havido descolamento dos valores entre os subsistemas. O principal fator que levou à redução gradativa do CMO durante o mês de novembro foi o início das chuvas e consequente aumento das afluências nas bacias do SIN.

Na primeira semana do mês de novembro o Preço de Liquidação das Diferenças – PLD manteve-se no valor máximo definido pela ANEEL para 2017, igual a R$ 533,82 / MWh. Nas demais semanas houve gradativa redução.

Figura 22. Evolução do CMO verificado no mês.

Fonte dos dados: ONS

ENCARGOS SETORIAIS

O Encargo de Serviço de Sistema – ESS verificado em outubro de 2017 foi de R$ 77,3 milhões, montante superior ao dispendido no mês anterior (R$ 68,3 milhões). O valor do mês de outubro de 2017 é composto por              R$ 18,4 milhões referentes ao encargo Restrição de Operação, que está relacionado principalmente ao despacho por Razões Elétricas das usinas térmicas do SIN; por R$ 58,4 milhões referentes ao encargo Serviços Ancilares, que está relacionado à remuneração pela prestação de serviços ao sistema como fornecimento de energia reativa por unidades geradoras solicitadas a operar como compensador síncrono, Controle Automático de Geração – CAG, autorrestabelecimento (black-start) e Sistemas Especiais de Proteção – SEP; e por R$ 570 mil referentes ao encargo por Segurança Energética, que está relacionado ao despacho adicional de geração térmica para garantia do suprimento energético, autorizado pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico - CMSE.

Atualmente, o encargo Segurança Energética está relacionado principalmente ao atingimento do limite de transmissão de Recebimento pelo Nordeste e consequente necessidade de aumento de geração interna ao subsistema para fechamento do balanço energético, estando a geração hidráulica limitada para garantia da segurança hídrica. Nos meses de agosto e setembro os valores de do encargo Segurança Energética foram nulos, pois a geração eólica na região Nordeste contribuiu para fechar o balanço energético e não foi necessário despacho térmico adicional.

Figura 23. Encargos Setoriais: Restrição de Operação.

Figura 24. Encargos Setoriais: Segurança Energética.

Figura 25. Encargos Setoriais: Serviços Ancilares.

Dados contabilizados / recontabilizados até outubro de 2017.                                                                                                                  Fonte dos dados: CCEE

DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

No mês de novembro de 2017 o número de ocorrências e o montante de carga interrompida foram bem inferiores ao verificado no mesmo período de 2016. Segue abaixo descrição de algumas das ocorrências:

- Dia 15 de novembro, às 17h47min: Desligamento automático da LT 138 kV Cachoeiro - Fruteiras e da subestação Cachoeiro. Houve interrupção de 215 MW de cargas da EDP Escelsa, no Estado do Espírito Santo. Causa: Queda de eucalipto sobre a linha.

- Dia 24 de novembro, às 01h00min: Desligamento automático das cargas da SE Teresina ocasionado por curto-circuito inicialmente bifásico - terra, evolutivo para trifásico, no sistema de 69 kV da CEPISA, culminando com o desligamento automático dos transformadores -  TR 230/69 kV e 230/69/13,8 kV da SE Teresina (Chesf). Houve interrupção de 423 MW de cargas, sendo 56,5 MW da CEMAR, no Maranhão, e 367 MW da CEPISA, no Piauí. Causa: Em análise.

- Dia 29 de novembro, às 18h37min: Desligamento automático do barramento de 69 kV da SE Pici II. Houve interrupção de 293 MW de cargas da ENEL Distribuição Ceará (COELCE), no Ceará. Causa: Falha no para-raios 02P0 -7.

Nesse mês houve um desligamento com interrupção total das cargas de Roraima, no dia 8 de novembro de 2017, às 10h27min, com origem no trecho venezuelano da Interligação Brasil – Venezuela, operado pela Corpoelec. Houve interrupção de 129 MW de cargas da Eletrobras Distribuição Roraima - EDRR. Não foi identificada a causa.

*

Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro

Tabela 17. Evolução da carga interrompida no SEB devido a ocorrências.

Tabela 18. Evolução do número de ocorrências.

* Critério para seleção das interrupções: corte de carga ≥ 100 MW por tempo ≥ 10 minutos.

** Perda de carga simultânea em mais de uma região.					           Fonte dos dados: ONS / EDRR / Eletronorte

Figura 26. Ocorrências no SEB: montante de carga interrompida e número de ocorrências.

Fonte dos dados: ONS / EDRR / Eletronorte

*

Indicadores de Continuidade

Tabela 19. Evolução do DEC em 2017.

Tabela 20. Evolução do FEC em 2017.

Dados contabilizados até outubro de 2017 e sujeitos a alteração pela ANEEL                                                                                        Fonte dos dados: ANEEL

*Conforme Procedimentos de Distribuição – PRODIST.

**Nos valores de DEC e FEC acumulados são ajustadas as variações mensais do número de unidades consumidoras.

Figura 27. DEC do Brasil.

Figura 28. FEC do Brasil.

Dados contabilizados até outubro de 2017 e sujeitos a alteração pela ANEEL.                                                                                          Fonte dos dados: ANEEL

GLOSSÁRIO

| ACL – Ambiente de Contratação Livre ACR – Ambiente de Contratação Regulada ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica BIG – Banco de Informações de Geração CAG – Controle Automático de Geração CC - Corrente Contínua CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CEG – Código Único de Empreendimentos de Geração CER - Contrato de Energia de Reserva CGH – Central Geradora Hidrelétrica CMO – Custo Marginal de Operação CO - Centro-Oeste CUST – Contrato de Uso do Sistema de Transmissão CVaR – Conditional Value at Risk DEC – Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora DMSE - Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico EAR – Energia Armazenada ENA - Energia Natural Afluente Energético EPE - Empresa de Pesquisa Energética ERAC - Esquema Regional de Alívio de Carga ESS - Encargo de Serviço de Sistema FC - Fator de Carga FEC – Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora GD - Geração Distribuída GE - Garantia de Suprimento Energético GNL - Gás Natural Liquefeito GTON - Grupo Técnico Operacional da Região Norte GW - Gigawatt (109 W) GWh – Gigawatt-hora (109 Wh) h - Hora Hz - Hertz km - Quilômetro kV – Quilovolt (103 V) | MLT - Média de Longo Termo MME - Ministério Minas e Energia Mvar - Megavolt-ampère-reativo MW - Megawatt (106 W) MWh – Megawatt-hora (106 Wh) MWmês – Megawatt-mês (106 Wmês) N - Norte NE - Nordeste NUCR - Número de Unidades Consumidoras Residenciais NUCT - Número de Unidades Consumidoras Totais OC1A – Óleo Combustível com Alto Teor de Enxofre OCTE – Óleo Leve para Turbina Elétrica ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico OPGE – Óleo Combustível para Geração Elétrica PCH - Pequena Central Hidrelétrica PIE - Produtor Independente de Energia PMO - Programa Mensal de Operação Proinfa - Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica S - Sul SE - Sudeste SEB - Sistema Elétrico Brasileiro SEE - Secretaria de Energia Elétrica SEP – Sistemas Especiais de Proteção SI - Sistemas Isolados SIN - Sistema Interligado Nacional SPE - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético UEE - Usina Eólica UHE - Usina Hidrelétrica UNE - Usina Nuclear UTE - Usina Termelétrica VU - Volume Útil ZCAS – Zona de Convergência do Atlântico Sul ZCOU – Zona de Convergência de Umidade |
| --- | --- |

Os totais de precipitação por bacia hidrográfica podem ser acessados no site: http://energia1.cptec.inpe.br/