Janeiro / 2018

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Ministério de Minas e Energia

Ministro

Fernando Coelho Filho

Secretário-Executivo

Paulo Pedrosa

Secretário de Energia Elétrica

Fábio Lopes Alves

Diretor do Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico

Domingos Romeu Andreatta

Equipe Técnica

Guilherme Silva de Godoi (Coordenação)

Bianca Maria Matos de Alencar Braga

Igor Souza Ribeiro

João Daniel de Andrade Cascalho

Jorge Portella Duarte

André Grobério Lopes Perim

Tarcisio Tadeu de Castro

Esplanada dos Ministérios – Bloco “U” – 6º andar

70.065-900 – Brasília - DF

http://www.mme.gov.br

Boletim publicado em:  http://www.mme.gov.br/mme/menu/todas_publicacoes.html

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Abril / 2017

Boletim Mensal

de Monitoramento

do Sistema Elétrico Brasileiro

Janeiro / 2018

SUMÁRIO

1.	SUMÁRIO EXECUTIVO	1

2.	CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS	2

2.1.	Anomalia de Precipitação no Mês – Brasil	2

2.2.	Energia Natural Afluente Armazenável	3

2.3.	Energia Armazenada	5

3.	INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8

3.1.	Principais Intercâmbios Verificados	8

4.	MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA	9

4.1.	Consumo de Energia Elétrica	9

4.2.	Demandas Máximas	11

4.3.	Demandas Máximas Mensais	11

5.	CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	13

6.	LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	14

7.	EXPANSÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO	15

7.1.	Entrada em Operação de Novos Empreendimentos de Geração	15

7.2.	Previsão da Expansão da Geração	16

7.3.	Entrada em Operação de Novas Linhas de Transmissão	16

7.4.	Entrada em Operação de Novos Equipamentos em Instalações de Transmissão	17

7.5.	Previsão da Expansão de Linhas de Transmissão	17

7.6.	Previsão da Expansão da Capacidade de Transformação	17

8.	PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	18

8.1.	Matriz de Produção de Energia no Sistema Elétrico Brasileiro	18

8.2.	Matriz de Produção de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional	19

8.3.	Matriz de Produção de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados	19

8.4.	Geração Eólica	20

9.	CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO	21

10.	ENCARGOS SETORIAIS	21

11.	DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	23

11.1.	Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro	23

11.2.	Indicadores de Continuidade	24

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Anomalia de precipitação (mm) no mês de dezembro de 2017 – Brasil.	2

Figura 2. ENA Armazenável: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	3

Figura 3. ENA Armazenável: Subsistema Sul.	3

Figura 4. ENA Armazenável: Subsistema Nordeste.	4

Figura 5. ENA Armazenável: Subsistema Norte.	4

Figura 6. EAR: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	6

Figura 7. EAR: Subsistema Sul.	6

Figura 8. EAR: Subsistema Nordeste.	7

Figura 9. EAR: Subsistema Norte-Interligado.	7

Figura 11. Consumo de energia elétrica no mês e acumulado em 12 meses.	9

Figura 12. Demandas máximas mensais: SIN.	11

Figura 13. Demandas máximas mensais: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	11

Figura 14. Demandas máximas mensais: Subsistema Sul.	12

Figura 15. Demandas máximas mensais: Subsistema Nordeste.	12

Figura 16. Demandas máximas mensais: Subsistema Norte.	12

Figura 17. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil sem importação contratada.	14

Figura 18. Linhas de transmissão de energia elétrica instaladas no SEB.	14

Figura 19. Matriz de produção de energia elétrica no Brasil.	18

Figura 20. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Nordeste.	20

Figura 21. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Sul.	20

Figura 22. Evolução do CMO verificado no mês.	21

Figura 23. Encargos Setoriais: Restrição de Operação.	22

Figura 24. Encargos Setoriais: Segurança Energética.	22

Figura 25. Encargos Setoriais: Serviços Ancilares.	22

Figura 26. Ocorrências no SEB: montante de carga interrompida e número de ocorrências.	24

Figura 27. DEC do Brasil.	25

Figura 28. FEC do Brasil.	25

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Energia Armazenada nos Subsistemas do SIN.	5

Tabela 2. Níveis de armazenamento nos principais reservatórios do SIN	5

Tabela 3. Consumo de energia elétrica no Brasil: estratificação por classe.	9

Tabela 4. Consumo médio de energia elétrica por classe de consumo.	10

Tabela 5. Unidades consumidoras no Brasil: estratificação por classe.	10

Tabela 6. Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.	11

Tabela 7. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil.	13

Tabela 8. Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB.	14

Tabela 9. Entrada em operação de novos empreendimentos de geração.	15

Tabela 10. Previsão da expansão da geração (MW).	16

Tabela 11. Entrada em operação de novas linhas de transmissão.	16

Tabela 12. Entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão.	17

Tabela 13. Previsão da expansão de novas linhas de transmissão.	17

Tabela 14. Previsão da expansão da capacidade de transformação.	17

Tabela 15. Matriz de produção de energia elétrica no SIN.	19

Tabela 16. Matriz de produção de energia elétrica nos sistemas isolados.	19

Tabela 17. Evolução da carga interrompida no SEB devido a ocorrências.	23

Tabela 18. Evolução do número de ocorrências.	23

Tabela 19. Evolução do DEC em 2017.	24

Tabela 20. Evolução do FEC em 2017.	24

SUMÁRIO EXECUTIVO

Os principais destaques relacionados à operação e expansão do sistema elétrico e detalhados nesse Boletim Mensal de Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro do mês de janeiro de 2018 foram:

CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS: foram verificadas as seguintes Energias Naturais Afluentes Brutas: 97% MLT no Sudeste/Centro-Oeste, 191% MLT no Sul, 37% MLT no Nordeste e 63% MLT no Norte, das quais foram armazenáveis 175% MLT, 36% MLT, 54% MLT e 60% MLT, respectivamente.

Energia Armazenada: variação da energia armazenada equivalente no mês de janeiro de 2018:

Sudeste/Centro-Oeste: + 8,7%

Sul: + 24,9%

Nordeste: + 5,0%

Norte: + 9,0%

MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA: em dezembro de 2017, o consumo de energia elétrica atingiu 49.864 GWh, considerando autoprodução e acrescido das perdas, representando aumento de 2,0% em relação ao consumo de dezembro de 2016. A classe industrial teve aumento de 3,9% no período, o que indica retomada do consumo industrial.

Demandas Máximas: em janeiro de 2018 não houve recorde de demanda no SIN e em nenhum dos subsistemas.

CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO: em janeiro de 2018 a capacidade instalada total de geração de energia elétrica do Brasil atingiu 158.521 MW, considerando também as informações referentes à geração distribuída - GD. No mês, entraram em operação comercial 251,65 MW de usinas de geração. A geração distribuída atingiu 253 MW instalados em 21.444 unidades, já representando 0,2% da matriz de geração de energia elétrica brasileira.

LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO: em janeiro de 2018 houve expansão de 1.392 MVA de capacidade de transformação. Não houve expansão de linhas de transmissão no mês.

PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA: Em dezembro de 2017, a geração hidráulica correspondeu a 72,0% do total gerado no país, valor 7,1 p.p. superior ao verificado no mês anterior, devido ao aumento das afluências.

ENCARGOS SETORIAIS: o Encargo de Serviço de Sistema – ESS verificado em dezembro de 2017 foi de R$ 172,5 milhões, montante superior ao dispendido no mês anterior (R$ 125,4 milhões).

Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro: no mês de janeiro de 2018 foram verificadas três ocorrências com corte de carga maior que 100 MW e por tempo maior que dez minutos, número inferior ao verificado em janeiro de 2017. No entanto, o montante de carga interrompida foi superior, atingindo 2.978 MW, ante 2.331 MW no ano anterior. Este aumento ocorreu devido a um desligamento envolvendo mais de um subsistema do SIN, detalhado na seção 11 deste boletim.

CMSE: no dia 4 de janeiro de 2018 foi realizada a 194ª reunião (ordinária) do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE. Na ocasião, a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL apresentou os resultados do Leilão de Transmissão nº 02/2017, realizado no dia 15 de dezembro de 2017, destacando que foram vendidos todos os onze lotes ofertados, o que representa 100% de contratação dos empreendimentos incluídos no leilão, totalizando investimento previsto da ordem de R$ 8,75 bilhões, com deságio médio de 40,46%, representando expansão de 10.416 km de linhas de transmissão e 4.919 MVA de capacidade de transformação. Também foi apresentado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE os resultados dos Leilões de Energia Existente – LEE nº 17 e 18 e dos Leilões de Energia Nova – LEN nº 25 e 26, realizados em dezembro de 2017, destacando a contratação de térmicas a gás natural com Custo Variável Unitário – CVU relativamente baixo. Foi ressaltado que a iniciativa “Gás para Crescer”, coordenada pelo MME, já tem resultado em melhorias para o ambiente de negócios envolvendo o gás natural, contribuindo para o sucesso do leilão. A Ata da referida reunião está disponível em: http://www.mme.gov.br/web/guest/conselhos-e-comites/cmse/atas-cmse-2017.

As informações apresentadas neste Boletim referem-se a dados consolidados até o dia 31 de janeiro de 2018, exceto quando indicado.

O Subsistema Sudeste/Centro-Oeste é composto pelos estados das Regiões Sudeste e Centro-Oeste, Acre e Rondônia. O Subsistema Sul é composto pelos estados da Região Sul. O Subsistema Nordeste é composto pelos estados da Região Nordeste, exceto o Maranhão. O Subsistema Norte é composto pelos estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Amazonas e Amapá.

CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS

No mês de janeiro de 2018, choveu predominantemente abaixo da média na maior parte do Brasil. Houve a formação de apenas um episódio de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) na primeira quinzena do mês. Entretanto, no centro-sul do País, que engloba o sul do Mato Grosso do Sul e de São Paulo e toda a Região Sul, as chuvas excederam a média histórica para o período, com expressivos acumulados pluviométricos. No final do mês, houve formação de novo evento de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), refletindo em aumento dos acumulados de chuva na transição para o mês de fevereiro.

O fenômeno La Niña atingiu seu auge no trimestre novembro-dezembro-janeiro, quando o valor do índice de anomalia de Temperatura da Superfície do Mar (TSM) chegou a -1°C na região do Niño 3.4 (centro-leste do Pacífico Equatorial).

Em relação às temperaturas, as máximas ficaram acima da média na Região Nordeste, em parte da Região Sudeste e, na Região Norte, em Roraima e setor central do Amazonas.

Foram verificadas as seguintes Energias Naturais Afluentes Brutas no mês de janeiro de 2018: 97% MLT no Sudeste/Centro-Oeste, 191% MLT no Sul, 37% MLT no Nordeste e 63% MLT no Norte, das quais foram armazenáveis 175% MLT, 36% MLT, 54% MLT e 60% MLT, respectivamente.

Anomalia de Precipitação no Mês – Brasil

Figura 1. Anomalia de precipitação (mm) no mês de dezembro de 2017 – Brasil.

Os totais de precipitação por bacia hidrográfica podem ser acessados no site: http://energia1.cptec.inpe.br/                         Fonte: CPTEC/INPE

Energia Natural Afluente Armazenável

Figura 2. ENA Armazenável: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Figura 3. ENA Armazenável: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS

Figura 4. ENA Armazenável: Subsistema Nordeste.

Figura 5. ENA Armazenável: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS

Energia Armazenada

No mês de janeiro de 2018 houve replecionamento de todos reservatórios, consolidando o período chuvoso e a gradativa recuperação dos armazenamentos.

Tabela 1. Energia Armazenada nos Subsistemas do SIN.

A política operativa do mês de janeiro de 2018 foi definida de forma a proveitar os excedentes energéticos da região Norte, mantendo elevado intercâmbio dessa região para os subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Nordeste. A região Sul manteve recebimento de energia da região Sudeste/Centro Oeste, mas em montante inferior ao mês de dezembro de 2017, tendo em vista a melhoria das afluências na região.

A coordenação hidráulica das usinas da bacia do rio São Francisco foi efetuada visando à implementação da política de minimização das defluências da cascata, sendo o intercâmbio de energia e as gerações eólica e térmica locais responsáveis pelo fechamento do balanço energético da região Nordeste. Foi aprovada, pela ANA, Resolução 2.081, de 4 de dezembro de 2017, que trata das novas regras de operação hidráulica das usinas do rio São Francisco, devendo ser aplicadas após a recuperação dos armazenamentos da região e retorno à situação de normalidade, e ainda após comunicado desta Agência.

As vazões defluentes das usinas hidrelétricas – UHEs Sobradinho e Xingó foram mantidas em 550 m³/s em todo o mês de janeiro de 2018, conforme autorizado pela Resolução ANA nº 1.291, de 17 de julho de 2017, prorrogado até 30 de abril de 2018 pela Resolução ANA nº 1.943, de 16 de novembro de 2017, e pela Autorização Especial IBAMA nº 12/2017.

Com relação aos principais reservatórios do SIN, todos apresentaram replecionamento de seus reservatórios no mês de janeiro de 2018. De forma geral no mês houve boa recuperação dos reservatórios, com destaque para as UHEs Tucuruí (+15,69%), Itumbiara (+13,81%), Ilha Solteira (13,33%), Furnas (9,61%) e Três Marias (+8,4%).

Tabela 2. Níveis de armazenamento nos principais reservatórios do SIN

Fonte dos dados: ONS

Figura 6. EAR: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Figura 7. EAR: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS

Figura 8. EAR: Subsistema Nordeste.

Figura 9. EAR: Subsistema Norte-Interligado.

Fonte dos dados: ONS

INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Principais Intercâmbios Verificados

Em janeiro de 2018, o subsistema Norte manteve o perfil exportador, mas ampliando o montante para 3.790 MWmédios, valor bem superior a dezembro de 2017 (1.801 MWmédios), o que mostra a boa recuperação do reservatório equivalente da região e consequente aumento da disponibilidade energética.

O subsistema Nordeste manteve o perfil importador de energia no mês de janeiro de 2018, com um total de              2.528 MWmédios, ante importação de 2.115 MWmédios verificados em dezembro. Este desempenho é ocasionado pela contínua redução da geração eólica na região, devido à diminuição dos ventos, característica dessa época do ano.

O subsistema Sul reduziu a importação de energia no mês de janeiro de 2018, atingindo 1.559 MWmédios, ante importação de 2.537 MWmédios em dezembro de 2017. Isto reflete a sensível melhora das condições hidrológicas da região no início do ano 2018.

A importação de energia da Venezuela para suprimento ao Estado de Roraima foi de 126 MWmédios, equivalente ao mês anterior.

Em relação aos intercâmbios internacionais na região Sul, no mês de janeiro de 2018 não houve importação de energia do Uruguai e nem da Argentina.

Fonte dos dados: ONS / Eletronorte

MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA

Consumo de Energia Elétrica

Em dezembro de 2017, o consumo de energia elétrica atingiu 49.864 GWh, considerando autoprodução e acrescido das perdas, representando aumento de 2,0% em relação ao consumo de dezembro de 2016. Ressalta-se que a classe industrial teve aumento de 3,9% nesse período, o que indica retomada do consumo industrial.

Tabela 3. Consumo de energia elétrica no Brasil: estratificação por classe.

*

**

* Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e Consumo próprio das distribuidoras.

** As informações “Perdas e Diferenças” são obtidas considerando o cálculo do montante de carga verificada no SEB (SIN e Sistemas Isolados), abatido do consumo apurado mensalmente no país (consolidação EPE).

Dados contabilizados até dezembro de 2017.                                                                                                                                         Fonte dos dados: EPE/ONS

Figura 10. Consumo de energia elétrica no mês e acumulado em 12 meses.

Dados contabilizados até dezembro de 2017.

* Referência: http://www.epe.gov.br/ResenhaMensal/Forms/EPEResenhaMensal.aspx. Considera autoprodução circulante na rede. Conforme informações da EPE, nos montantes relativos a dezembro de 2017 e totalizados, foram incluídos parcialmente os dados dos sistemas isolados, pois algumas distribuidoras ainda não disponibilizaram seus dados ao ONS.

Tabela 4. Consumo médio de energia elétrica por classe de consumo.

*

* Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até dezembro de 2017.

Tabela 5. Unidades consumidoras no Brasil: estratificação por classe.

*

* Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até dezembro de 2017.                                                                                                                                                  Fonte dos dados: EPE

Demandas Máximas

No mês de janeiro de 2018 não houve recorde de demanda no SIN e em nenhum dos subsistemas.

Tabela 6. Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.

Fonte dos dados: ONS

Demandas Máximas Mensais

Figura 11. Demandas máximas mensais: SIN.

Figura 12. Demandas máximas mensais: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Fonte dos dados: ONS

Figura 13. Demandas máximas mensais: Subsistema Sul.

*

Figura 14. Demandas máximas mensais: Subsistema Nordeste.

Figura 15. Demandas máximas mensais: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS

* O aumento da demanda registrada a partir de agosto de 2015 no subsistema Norte deve-se à interligação do sistema elétrico do Amapá ao SIN (Despacho ANEEL nº 2.411/2015).

CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

No mês de janeiro de 2018 a capacidade instalada total* de geração de energia elétrica do Brasil atingiu               158.521 MW, considerando também as informações referentes à geração distribuída - GD. Em comparação com o mesmo mês do ano anterior, sem considerar GD, houve um acréscimo de 6.378 MW, sendo 3.031 MW de geração de fonte hidráulica, 463 MW de fontes térmicas, 2.002 MW de fonte eólica e 883 MW de fonte solar. A geração distribuída fechou o mês de janeiro de 2018 com 253 MW instalados em 21.444 unidades, representando 0,2% da matriz de geração de energia elétrica.

As fontes renováveis representaram 81,6% da capacidade instalada de geração de energia elétrica brasileira em janeiro de 2018 (Hidráulica + Biomassa + Eólica + Solar).

Tabela 7. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil.

**

***

* Os valores de capacidade instalada referem-se à capacidade instalada fiscalizada apresentada pela ANEEL no Banco de Informações de Geração - BIG, adicionados aos montantes das usinas fiscalizadas pela SFG/ANEEL e às informações publicadas pela Agência sobre geração distribuída (mini e micro geração), conforme disponível em: www.aneel.gov.br/scg/gd . Além dos montantes apresentados, existe uma importação contratada de 5.650 MW com o Paraguai e de 200 MW com a Venezuela. São incluídas na matriz de capacidade instalada algumas usinas fiscalizadas pela SFG/ANEEL, mas que não estão em conformidade com a SCG/ANEEL e que, por isso, não são apresentadas no BIG/ANEEL. Algumas delas são térmicas com combustíveis desconhecidos e que por isso são incluídas como “Outros”.

** Inclui uma Central Geradora Undi-Elétrica - CGU (50 kW).

*** Inclui outras fontes fósseis (147 MW).

Fonte dos dados: ANEEL e MME (Dados BIG e GD do site da ANEEL – 01/02/2018)

Figura 16. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil sem importação contratada.

Fonte dos dados: ANEEL e MME

*

LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

Tabela 8. Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB.

Figura 17. Linhas de transmissão de energia elétrica instaladas no SEB.

Fonte dos dados: MME/ANEEL/ONS

* Considera as linhas de transmissão em operação da Rede Básica, conexões de usinas, interligações internacionais e 190,0 km instalados no sistema isolado de Boa Vista, em Roraima.

*

EXPANSÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO

Entrada em Operação de Novos Empreendimentos de Geração

Em janeiro de 2018 foram concluídos e incorporados ao Sistema Elétrico Brasileiro 251,65 MW de geração:

- UHE São Manoel - UG: 2, de 175 MW, no Pará. CEG: UHE.PH.PA.031444-7.01;

- PCH Jardim - UGs: 1 e 2, total de 9 MW, no Rio Grande do Sul. CEG: PCH.PH.RS.030887-0.01;

- UEE União dos Ventos 13 - UGs: 1, 4, 6, 7 e 8, total de 10,5 MW, no Rio Grande do Norte. CEG: EOL.CV.RN.031697-0.01;

- UEE União dos Ventos 14 - UGs: 1 e 3 a 10, total de 18,9 MW, no Rio Grande do Norte. CEG:       EOL.CV.RN.031643-1.01;

- UEE Assuruá IV - UGs: 1 a 15, total de 30 MW, na Bahia. CEG: EOL.CV.BA.032343-8.01;

- UTE  Algar Agro - UG: 1, de 8,25 MW, em Minas Gerais. CEG: UTE.FL.MG.035567-4.01.

Tabela 9. Entrada em operação de novos empreendimentos de geração.

Fonte dos dados: MME / SEE

* Nesta seção estão incluídos todos os empreendimentos de geração cuja entrada em operação comercial foi autorizada por meio de Despacho da ANEEL, para os ambientes de contratação regulada (ACR), livre (ACL), Sistemas Isolados, e que não são apenas para contabilização. Houve adequação da expansão da geração nos meses anteriores devido a consolidação realizada com a SFG/ANEEL.

*

Previsão da Expansão da Geração

Tabela 10. Previsão da expansão da geração (MW).

Fonte dos dados: MME / SEE

* Nesta seção estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SEE/DMSE, que correspondem aos vencedores dos leilões do ACR, com a entrada em operação conforme datas de tendência acordadas nas reuniões do Grupo de Monitoramento da Expansão da Geração, coordenada pela SEE/DMSE, com participação da ANEEL, ONS, CCEE e EPE.

*

Entrada em Operação de Novas Linhas de Transmissão

No mês de janeiro de 2018 não houve expansão de linhas de transmissão – LT no SIN.

Tabela 11. Entrada em operação de novas linhas de transmissão.

* O MME, por meio da SEE/DMSE, monitora os empreendimentos de transmissão autorizados e leiloados.                      Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS

*

Entrada em Operação de Novos Equipamentos em Instalações de Transmissão

No mês de janeiro de 2018 foram incorporados três novos transformadores ao SIN, com total de 1.392 MVA:

- TR2 500/345 kV – 560 MVA, na SE Itabirito 2 (MONTESCLAROS), em Minas Gerais;

- TR2 525/230 kV – 672 MVA, na SE Povo Novo (TSLE), no Rio Grande do Sul;

- TR3 230/34,5 kV – 160 MVA, na SE Gentio do Ouro (ASSURUÁ II), na Bahia.

Tabela 12. Entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão.

* O valor total de expansão em 2017 foi ajustado após reunião de consolidação realizada em janeiro/2018.                     Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS

No mês de janeiro de 2018 foram incorporados ao SIN três equipamentos de compensação de potência reativa:

- Reator (500 kV - 136 Mvar) na SE Paranaíta (Matrinchã), em Mato Grosso;

- Reator (230 kV - 20 Mvar) na SE Juína (EBT), em Mato Grosso;

- Banco de Capacitor (230 kV – 50 Mvar) na SE Tapera 2 (Eletrosul), no Rio Grande do Sul.

* O MME, por meio da SEE/DMSE, monitora os empreendimentos de transmissão autorizados e leiloados.                     Fonte dos dados: MME / ANEEL / NOS

*

Previsão da Expansão de Linhas de Transmissão

Tabela 13. Previsão da expansão de novas linhas de transmissão.

*

Previsão da Expansão da Capacidade de Transformação

Tabela 14. Previsão da expansão da capacidade de transformação.

Fonte dos dados: MME / SEE

* Nesta seção estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SEE/DMSE, que correspondem aos outorgados pela ANEEL, com a entrada em operação conforme datas de tendência atualizadas nas reuniões do Grupo de Monitoramento da Expansão da Transmissão, coordenada pela SEE/DMSE, com participação da ANEEL, ONS e EPE.

**

PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Matriz de Produção de Energia no Sistema Elétrico Brasileiro

No mês de dezembro de 2017***, estima-se que a geração hidráulica correspondeu a 72,0% do total gerado no país, valor 7,1 p.p. superior ao verificado no mês anterior. A participação da geração por fonte eólica na matriz de produção de energia elétrica do Brasil nesse período reduziu 0,9 p.p., devido à redução nos ventos nessa época do ano. Já a participação de usinas térmicas na matriz de produção de energia elétrica, em termos globais, reduziu 6,2%, devido ao aumento das afluências com consequente maior geração hidráulica.

Figura 18. Matriz de produção de energia elétrica no Brasil.

* Em Petróleo estão consideradas as usinas a óleo diesel, a óleo combustível e as usinas bicombustíveis.

** A produção acumulada de energia elétrica não inclui a autoprodução.

*** Para elaboração da matriz de produção de energia elétrica no sistema elétrico brasileiro não foi considerada a informação da geração hidráulica dos sistemas isolados, em função da não disponibilização desta informação pelos agentes à CCEE até o fechamento deste Boletim.

Dados contabilizados até dezembro de 2017.                                                                                                                                                Fonte dos dados: CCEE

**

Matriz de Produção de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional

Tabela 15. Matriz de produção de energia elétrica no SIN.

* Em Petróleo estão consideradas as usinas a óleo diesel, a óleo combustível e as usinas bicombustíveis.

** Os valores de produção incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade. As informações incluem a energia importada pelo Brasil referente à parcela paraguaia de Itaipu.

Dados contabilizados até dezembro de 2017.                                                                                                                                               Fonte dos dados: CCEE

Matriz de Produção de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados

A geração de energia elétrica nos sistemas isolados ficou bastante reduzida em função da interligação plena do sistema elétrico do Amapá e de Manaus ao SIN em 2015.

Tabela 16. Matriz de produção de energia elétrica nos sistemas isolados.

Para os meses de junho a dezembro/2017, a informação do montante de geração hidráulica dos sistemas isolados não foi disponibilizada pelos agentes à CCEE até o fechamento deste Boletim (PCH Jatapú). Destaca-se que estas informações referentes aos sistemas isolados passaram a ser disponibilizadas ao MME pela CCEE, e não mais pela Eletrobras, em atendimento ao disposto no Decreto nº 9.047/2017.

Dados contabilizados até dezembro de 2017.                                                                                                                                               Fonte dos dados: CCEE

*

Geração Eólica

No mês de dezembro de 2017, o fator de capacidade médio das usinas eólicas da região Nordeste diminuiu         6,2 p.p. com relação ao mês anterior, atingindo 39,4%, com total de 3.934,4 MWmédios de geração verificada no mês. Em relação ao acumulado nos últimos 12 meses, o fator de capacidade médio da região Nordeste aumentou 1,5 p.p. em comparação ao desempenho dos 12 meses anteriores, atingindo o valor de 43,5%.

O fator de capacidade médio das usinas eólicas do Sul em dezembro de 2017 aumentou 3,9 p.p. em relação ao mês anterior, e atingiu 38,7%, com total de geração verificada no mês de 789,5 MWmédios. Em relação ao acumulado nos últimos 12 meses, houve aumento de 2,9 p.p. no fator de capacidade médio da região Sul em comparação ao desempenho dos 12 meses anteriores, atingindo 34,0%.

Figura 19. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Nordeste.

Figura 20. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Sul.

Dados contabilizados até dezembro de 2017.                                                                                                                                                Fonte dos dados: CCEE

* Os valores de geração verificada apresentados não incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade.

** Incluída a UEE Gargaú, com 28 MW, situada na Região Sudeste.

CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO

Os Custos Marginais de Operação – CMO se mantiveram em um mesmo patamar durante todo o mês de janeiro de 2018, variando de um valor mínimo de R$ 76,20 / MWh na região Norte até o máximo de R$ 182,99 / MWh na região Nordeste. O principal fator que levou à manutenção do CMO nesse patamar durante o mês de janeiro foram as chuvas verificadas e o consequente aumento das afluências nas bacias do SIN.

Figura 21. Evolução do CMO verificado no mês.

Fonte dos dados: ONS

ENCARGOS SETORIAIS

O Encargo de Serviço de Sistema – ESS verificado em dezembro de 2017 foi de R$ 172,5 milhões, montante superior ao dispendido no mês anterior (R$ 125,4 milhões). O valor do mês de dezembro de 2017 é composto por              R$ 65,4 milhões referentes ao encargo Restrição de Operação, que está relacionado principalmente ao despacho por Razões Elétricas das usinas térmicas do SIN; por R$ 58,0 milhões referentes ao encargo Serviços Ancilares, que está relacionado à remuneração pela prestação de serviços ao sistema como fornecimento de energia reativa por unidades geradoras solicitadas a operar como compensador síncrono, Controle Automático de Geração – CAG, autorrestabelecimento (black-start) e Sistemas Especiais de Proteção – SEP; e por R$ 49,1 milhões referentes ao encargo por Segurança Energética, que está relacionado ao despacho adicional de geração térmica para garantia do suprimento energético, autorizado pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico - CMSE.

Atualmente, o encargo Segurança Energética está relacionado principalmente ao atingimento do limite de transmissão de Recebimento pelo Nordeste e consequente necessidade de aumento de geração interna ao subsistema para fechamento do balanço energético, estando a geração hidráulica limitada para garantia da segurança hídrica. Nos meses de agosto e setembro de 2017 os valores do encargo Segurança Energética foram nulos, pois a geração eólica na região Nordeste contribuiu para fechar o balanço energético e não foi necessário despacho térmico adicional. No mês de outubro este encargo foi de apenas R$ 570 mil, em novembro atingiu R$ 30,9 milhões e em dezembro totalizou R$ 49,1 milhões, justamente devido à significativa redução da geração eólica nessa época do ano e ao aumento da carga na região Nordeste, o que culminou com a necessidade de elevar o despacho de geração térmica na região para fechamento do balanço energético.

Figura 22. Encargos Setoriais: Restrição de Operação.

Figura 23. Encargos Setoriais: Segurança Energética.

Figura 24. Encargos Setoriais: Serviços Ancilares.

Dados contabilizados / recontabilizados até dezembro de 2017.                                                                                                                  Fonte dos dados: CCEE

DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

No mês de janeiro de 2018 o número de ocorrências foi inferior ao verificado no mesmo mês de 2017. No entanto, o montante de carga interrompida foi superior, principalmente em função de desligamento envolvendo o SIN, descrito abaixo:

- Dia 28 de janeiro, às 11h57min: Desligamento automático do Bipolo ±800 kV Xingu – Estreito e de unidades geradoras da UHE Belo Monte, UHE Tucuruí, da UTE Termopernambuco e da UHE Dardanelos. Houve interrupção de 2.655 MW de cargas no SIN por atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga - ERAC. Causa: Desligamento do polo 2 do Bipolo Xingu – Estreito devido a atuação indevida do sistema de proteção do terminal da conversona na SE Estreito, associado à atuação incorreta do Sistema Especial de Proteção de corte de geração nas usinas Belo Monte e Tucuruí. Às 11h50min, o Polo 1 do Bipolo havia desligado devido a mesma causa do Polo 2.

No mês houve dois desligamentos com interrupção total das cargas de Roraima, nos dias 8 e 10, provocados por desligamento da LT 400 kV Macágua – Las Claritas (Corpoelec), por causa não informada.

*

Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro

Tabela 17. Evolução da carga interrompida no SEB devido a ocorrências.

Tabela 18. Evolução do número de ocorrências.

* Critério para seleção das interrupções: corte de carga ≥ 100 MW por tempo ≥ 10 minutos para ocorrências no SIN e cortes de carga ≥ 100 MW nos sistemas isolados.

** Perda de carga simultânea em mais de uma região.					           Fonte dos dados: ONS / EDRR / Eletronorte

Figura 25. Ocorrências no SEB: montante de carga interrompida e número de ocorrências.

Fonte dos dados: ONS / EDRR / Eletronorte

*

Indicadores de Continuidade

Tabela 19. Evolução do DEC em 2017.

Tabela 20. Evolução do FEC em 2017.

Dados contabilizados até dezembro de 2017 e sujeitos a alteração pela ANEEL.                                                                                       Fonte dos dados: ANEEL

*Conforme Procedimentos de Distribuição – PRODIST.

**Nos valores de DEC e FEC acumulados são ajustadas as variações mensais do número de unidades consumidoras.

Os dados de dezembro de 2017 e o fechamento anual ainda não foram disponibilizados pela ANEEL.

Figura 26. DEC do Brasil.

Figura 27. FEC do Brasil.

Dados contabilizados até dezembro de 2017 e sujeitos a alteração pela ANEEL.                                                                                          Fonte dos dados: ANEEL

GLOSSÁRIO

| ACL – Ambiente de Contratação Livre ACR – Ambiente de Contratação Regulada ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica BIG – Banco de Informações de Geração CAG – Controle Automático de Geração CC - Corrente Contínua CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CEG – Código Único de Empreendimentos de Geração CER - Contrato de Energia de Reserva CGH – Central Geradora Hidrelétrica CMO – Custo Marginal de Operação CO - Centro-Oeste CUST – Contrato de Uso do Sistema de Transmissão CVaR – Conditional Value at Risk DEC – Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora DMSE - Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico EAR – Energia Armazenada ENA - Energia Natural Afluente Energético EPE - Empresa de Pesquisa Energética ERAC - Esquema Regional de Alívio de Carga ESS - Encargo de Serviço de Sistema FC - Fator de Carga FEC – Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora GD - Geração Distribuída GE - Garantia de Suprimento Energético GNL - Gás Natural Liquefeito GTON - Grupo Técnico Operacional da Região Norte GW - Gigawatt (109 W) GWh – Gigawatt-hora (109 Wh) h - Hora Hz - Hertz km - Quilômetro kV – Quilovolt (103 V) | MLT - Média de Longo Termo MME - Ministério Minas e Energia Mvar - Megavolt-ampère-reativo MW - Megawatt (106 W) MWh – Megawatt-hora (106 Wh) MWmês – Megawatt-mês (106 Wmês) N - Norte NE - Nordeste NUCR - Número de Unidades Consumidoras Residenciais NUCT - Número de Unidades Consumidoras Totais OC1A – Óleo Combustível com Alto Teor de Enxofre OCTE – Óleo Leve para Turbina Elétrica ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico OPGE – Óleo Combustível para Geração Elétrica PCH - Pequena Central Hidrelétrica PIE - Produtor Independente de Energia PMO - Programa Mensal de Operação Proinfa - Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica S - Sul SE - Sudeste SEB - Sistema Elétrico Brasileiro SEE - Secretaria de Energia Elétrica SEP – Sistemas Especiais de Proteção SI - Sistemas Isolados SIN - Sistema Interligado Nacional SPE - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético UEE - Usina Eólica UHE - Usina Hidrelétrica UNE - Usina Nuclear UTE - Usina Termelétrica VU - Volume Útil ZCAS – Zona de Convergência do Atlântico Sul ZCOU – Zona de Convergência de Umidade |
| --- | --- |