Setembro / 2019

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Ministério de Minas e Energia

Ministro

Bento Albuquerque

Secretária-Executiva

Marisete Fátima Dadald Pereira

Secretário-Adjunto de Energia Elétrica

Domingos Romeu Andreatta

Diretor do Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico

Guilherme Silva de Godoi

Equipe Técnica

Igor Souza Ribeiro (Coordenação)

Bianca Maria Matos de Alencar Braga

João Daniel de Andrade Cascalho

Jorge Portella Duarte

Marlian Leão de Oliveira

Victor Protazio da Silva

Apoio dos estagiários:

Eduardo Vinicius Acunha Xavier

Jovelino Caetano Braz Junior

Juliana Oliveira do Nascimento

Luis Felipe Marcelino Nolasco

Esplanada dos Ministérios – Bloco “U” – 6º andar

70.065-900 – Brasília - DF

http://www.mme.gov.br

Boletim publicado em:  http://www.mme.gov.br/mme/menu/todas_publicacoes.html

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Abril / 2017

Boletim Mensal

de Monitoramento

do Sistema Elétrico Brasileiro

Setembro / 2019

SUMÁRIO

1.	SUMÁRIO EXECUTIVO	1

2.	CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS	2

2.1.	Anomalia de Precipitação no Mês – Brasil	2

2.2.	Energia Natural Afluente Armazenável	3

2.3.	Energia Armazenada	5

3.	INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8

3.1.	Principais Intercâmbios Verificados	8

4.	MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA	9

4.1.	Consumo de Energia Elétrica	9

4.2.	Demandas Máximas	11

4.3.	Demandas Máximas Mensais	11

5.	CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	13

6.	LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	14

7.	EXPANSÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO	15

7.1.	Entrada em Operação de Novos Empreendimentos de Geração	15

7.2.	Previsão da Expansão da Geração	16

7.3.	Entrada em Operação de Novas Linhas de Transmissão	16

7.4.	Entrada em Operação de Novos Equipamentos em Instalações de Transmissão	17

7.5.	Previsão da Expansão de Linhas de Transmissão	18

7.6.	Previsão da Expansão da Capacidade de Transformação	18

8.	PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	19

8.1.	Matriz de Produção de Energia no Sistema Elétrico Brasileiro	19

8.2.	Matriz de Produção de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional	20

8.3.	Matriz de Produção de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados	20

8.4.	Geração Eólica	21

9.	CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO	22

10.	ENCARGOS SETORIAIS	23

11.	DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	26

11.1.	Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro	26

11.2.	Indicadores de Continuidade	27

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Anomalia de precipitação (mm) no mês de setembro de 2019 – Brasil.	2

Figura 2. ENA Armazenável: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	3

Figura 3. ENA Armazenável: Subsistema Sul.	3

Figura 4. ENA Armazenável: Subsistema Nordeste.	4

Figura 5. ENA Armazenável: Subsistema Norte.	4

Figura 6. EAR: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	6

Figura 7. EAR: Subsistema Sul.	6

Figura 8. EAR: Subsistema Nordeste.	7

Figura 9. EAR: Subsistema Norte.	7

Figura 10. Consumo de energia elétrica no mês e acumulado em 12 meses.	10

Figura 11. Demandas máximas mensais: SIN.	11

Figura 12. Demandas máximas mensais: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	11

Figura 13. Demandas máximas mensais: Subsistema Sul.	12

Figura 14. Demandas máximas mensais: Subsistema Nordeste.	12

Figura 15. Demandas máximas mensais: Subsistema Norte.	12

Figura 16. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil sem importação contratada.	14

Figura 17. Linhas de transmissão de energia elétrica instaladas no SEB.	14

Figura 18. Matriz de produção de energia elétrica no Brasil.	19

Figura 19. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Norte e do Nordeste.	21

Figura 20. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Sul.	21

Figura 21. Evolução do CMO verificado no mês.	22

Figura 22. Encargos Setoriais: Restrição de Operação.	23

Figura 23. Encargos Setoriais: Segurança Energética.	24

Figura 24. Encargos Setoriais: Serviços Ancilares.	24

Figura 25. Encargos Setoriais: Deslocamento Hidráulico.	24

Figura 26. Encargos Setoriais: Reserva Operativa.	25

Figura 27. Encargos Setoriais: Importação de energia.	25

Figura 28.Ocorrências no SEB: montante de carga interrompida e número de ocorrências.	27

Figura 29. DEC do Brasil.	28

Figura 30. FEC do Brasil.	28

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Energia Armazenada nos Subsistemas do SIN.	5

Tabela 2. Níveis de armazenamento nos principais reservatórios do SIN	5

Tabela 3. Consumo de energia elétrica no Brasil: estratificação por classe.	9

Tabela 4. Consumo médio de energia elétrica por classe de consumo. 	10

Tabela 5. Unidades consumidoras no Brasil: estratificação por classe.	10

Tabela 6. Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.	11

Tabela 7. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil.	13

Tabela 8. Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB.	14

Tabela 9. Entrada em operação de novos empreendimentos de geração.	15

Tabela 10. Previsão da expansão da geração (MW).	16

Tabela 11. Entrada em operação de novas linhas de transmissão.	17

Tabela 12. Entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão.	17

Tabela 13. Previsão da expansão de novas linhas de transmissão.	18

Tabela 14. Previsão da expansão da capacidade de transformação.	18

Tabela 15. Matriz de produção de energia elétrica no SIN.	20

Tabela 16. Matriz de produção de energia elétrica nos sistemas isolados.	20

Tabela 17. Evolução da carga interrompida no SEB devido a ocorrências.	26

Tabela 18. Evolução do número de ocorrências.	26

Tabela 19. Evolução do DEC em 2019.	27

Tabela 20. Evolução do FEC em 2019.	27

SUMÁRIO EXECUTIVO

Os principais destaques relacionados à operação e à expansão do sistema elétrico apresentados nesse Boletim Mensal de Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro foram:

CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS: Nos subsistemas, foram verificadas as seguintes ENA brutas: 70% MLT no Sudeste/Centro-Oeste, 28% MLT no Sul, 42% MLT no Nordeste e 66% MLT no Norte, das quais foram armazenáveis 67% MLT, 27% MLT, 41% MLT e 65% MLT, respectivamente.

Energia Armazenada: No mês de setembro de 2019, observou-se deplecionamento de 8,2 p.p., 12,0 p.p., 4,7 p.p. e 15,9 p.p. nos reservatórios equivalentes dos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte, respectivamente.

MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA: Em agosto de 2019, o consumo de energia elétrica atingiu 47.979 GWh, considerando autoprodução e perdas, valor 1,5% superior ao verificado no mês anterior e cerca de 0,7% abaixo do verificado em agosto de 2018. As classes residencial e comercial apresentaram um acréscimo de consumo de 1,7% e 0,9%. Já as classes industrial e rural, apresentaram decréscimo de 3,4% e 4,4%, respectivamente, em relação ao mês de agosto de 2018.

CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO: No mês de setembro de 2019, a capacidade instalada total de geração de energia elétrica do Brasil atingiu 168.617 MW, considerando a geração distribuída – GD. Em comparação ao mesmo período do ano anterior, houve um acréscimo de 7.596 MW.

EXPANSÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO: No mês de setembro, entraram em operação 1.168 km de linhas de transmissão e 900 MVA de capacidade de transformação. Em relação à capacidade instalada de geração, foram acrescentados 878,2 MW, com destaque para a entrada em operação da Unidade Geradora – UG 16 da UHE Belo Monte, com 611 MW. Assim, o ano 2019 apresenta um acumulado de expansão de 8.606 km de linhas de transmissão, 11.072 MVA de capacidade de transformação na Rede Básica e 5.042,4 MW de capacidade instalada de geração de energia elétrica.

PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA: No mês de agosto, as energias renováveis foram responsáveis por 82,2% do total de energia elétrica produzido no Brasil. Destaca-se o desempenho da fonte eólica, que apresentou o maior percentual de participação desde sua inserção na matriz de produção do sistema elétrico brasileiro, representando, em agosto, 14,1% da produção.

ENCARGOS SETORIAIS: O Encargo de Serviços do Sistema – ESS verificado em agosto de 2019 foi de R$ 49,3 milhões, montante inferior ao dispendido no mês anterior (R$ 87,0 milhões).

Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro: Em setembro de 2019, foram verificadas duas ocorrências no sistema elétrico brasileiro com interrupção de cargas superior a 100 MW por mais de dez minutos, totalizando 577 MW de corte de carga.

As informações apresentadas neste Boletim referem-se a dados consolidados até o dia 30 de setembro de 2019, exceto quando indicado.

O Subsistema Sudeste/Centro-Oeste é composto pelos estados das Regiões Sudeste e Centro-Oeste, Acre e Rondônia. O Subsistema Sul é composto pelos estados da Região Sul. O Subsistema Nordeste é composto pelos estados da Região Nordeste, exceto o Maranhão. O Subsistema Norte é composto pelos estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Amazonas e Amapá.

CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS

Nos subsistemas, foram verificadas as seguintes ENA brutas: 70% MLT no Sudeste/Centro-Oeste, 28% MLT no Sul, 42% MLT no Nordeste e 66% MLT no Norte, das quais foram armazenáveis 67% MLT, 27% MLT, 41% MLT e 65% MLT, respectivamente.

Em relação ao Sul, destaca-se que, em função das baixas afluências, este subsistema manteve perfil importador, recebendo energia do subsistema Sudeste/Centro-Oeste em montante superior ao mês anterior, conforme será apresentado posteriormente neste Boletim.

Em relação às temperaturas mínimas e máximas, no mês de setembro, foram observados valores em torno ou acima da média em todas as regiões do País. Além disso, predominou, no País, cenário de chuvas abaixo da média nas principais bacias do SIN.

Anomalia de Precipitação no Mês – Brasil

Figura 1. Anomalia de precipitação (mm) no mês de setembro de 2019 – Brasil.

Os totais de precipitação por bacia hidrográfica podem ser acessados no site: http://energia1.cptec.inpe.br/                         Fonte: CPTEC/INPE

Energia Natural Afluente Armazenável

Figura 2. ENA Armazenável: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Figura 3. ENA Armazenável: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS

Figura 4. ENA Armazenável: Subsistema Nordeste.

Figura 5. ENA Armazenável: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS

Energia Armazenada

No mês de setembro de 2019, observou-se deplecionamento de 8,2 p.p., 12,0 p.p., 4,7 p.p. e 15,9 p.p. nos reservatórios equivalentes dos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte, respectivamente.

Tabela 1. Energia Armazenada nos Subsistemas do SIN.

A coordenação hidráulica das usinas da bacia do rio São Francisco foi efetuada conforme orientações do Grupo de Acompanhamento da Operação dos Reservatórios do Rio São Francisco, coordenado pela Agência Nacional de Águas – ANA, sendo o intercâmbio de energia e as gerações eólica e térmica locais responsáveis pelo fechamento do balanço energético da região Nordeste. O nível de armazenamento ao final do mês de setembro de 2019 foi de 36,7% na UHE Sobradinho e de 60,9% na UHE Três Marias.

Com relação aos principais reservatórios do SIN, todos apresentaram deplecionamento em relação ao mês anterior, destacam-se os reservatórios da UHE Tucuruí (-22,6 p.p.), UHE Capivara (-18,4 p.p.) e da UHE Furnas (-12,2 p.p.).

Tabela 2. Níveis de armazenamento nos principais reservatórios do SIN

Fonte dos dados: ONS

Figura 6. EAR: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Figura 7. EAR: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS

Figura 8. EAR: Subsistema Nordeste.

Figura 9. EAR: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS

INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Principais Intercâmbios Verificados

Em setembro de 2019, o subsistema Norte manteve o perfil exportador, aumentando o montante para 1.307 MWmédios, ante 562 MWmédios verificados no mês anterior.

O subsistema Nordeste manteve perfil exportador em um total de 2.030 MWmédios, valor inferior ao verificado no mês anterior (2.432  MWmédios).

O subsistema Sul mateve o perfil importador, com montante verificado de 2.709 MWmédios, ante importação de 1.222 MWmédios em agosto de 2019.

O subsistema Sudeste/Centro-Oeste manteve perfil importador, atingindo 3.337 MWmédios, ante importação de 2.994 MWmédios no mês anterior.

Devido à suspensão do fornecimento oriundo da Venezuela, o estado de Roraima está sendo abastecido pela geração térmica local desde o dia 7 de março, não tendo havido, portanto, intercâmbio internacional de energia elétrica com a Venezuela em setembro.

Em relação aos intercâmbios internacionais, destaca-se que, no mês de setembro de 2019, houve importação de cerca de 131 MWmédios da Argentina, em forma de devolução de energia de oportunidade, por meio das conversoras Garabi I e II.

Fonte dos dados: ONS

MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA

Consumo de Energia Elétrica

Em agosto de 2019, o consumo de energia elétrica atingiu 47.979 GWh, considerando autoprodução e perdas, valor 1,5% superior ao verificado no mês anterior e cerca de 0,7% abaixo do verificado em agosto de 2018. Ressalta-se que as classes residencial e comercial apresentaram, respectivamente, um acréscimo de consumo de 1,7% e 0,9% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Já as classes industrial e rural, apresentaram decréscimo de 3,4% e 4,4%, respectivamente, em comparação ao mesmo período.

Em relação ao consumo residencial, a região Centro-Oeste foi a que apresentou o maior aumento no mês de agosto de 2019 (+4,1%), com destaque para o Mato Grosso (+15,7%).

Já em relação ao consumo industrial, sua queda, em termos anuais, foi influenciada pelo desempenho dos segmentos químico (-16,7%) e extrativo de minerais metálicos (9,0%), este impactado pelo desligamento de planta eletrointensiva no Pará em função de questões ambientais.

Destaca-se que, em maio de 2019, houve recadastramento e reclassificação relevante da base de consumidores de distribuidora de energia elétrica, o que impacta os números apresentados em relação ao comportamento da indústria em comparação a 2018, especialmente quanto à evolução do número de unidades consumidoras por classe.

Tabela 3. Consumo de energia elétrica no Brasil: estratificação por classe.

¹ Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e Consumo próprio das distribuidoras.

² As informações “Perdas e Diferenças” são obtidas considerando o cálculo do montante de carga verificada no SEB (SIN e Sistemas Isolados), abatido do consumo apurado mensalmente no país (consolidação EPE).

Dados contabilizados até agosto de 2019.                                                                                                                                                Fonte dos dados: EPE/ONS

Referência: http://epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/resenha-mensal-do-mercado-de-energia-eletrica. Considera autoprodução circulante na rede.

Figura 10. Consumo de energia elétrica no mês e acumulado em 12 meses.

Dados contabilizados até agosto de 2019.

Tabela 4. Consumo médio de energia elétrica por classe de consumo.

¹ Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até agosto de 2019.

Tabela 5. Unidades consumidoras no Brasil: estratificação por classe.

¹ Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até agosto de 2019.                                                                                                                                                      Fonte dos dados: EPE

Demandas Máximas

Em setembro de 2019, não foi registrado recorde de demanda máxima no SIN e nos subsistemas.

Tabela 6. Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.

Fonte dos dados: ONS

Demandas Máximas Mensais

Figura 11. Demandas máximas mensais: SIN.

Figura 12. Demandas máximas mensais: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Fonte dos dados: ONS

Figura 13. Demandas máximas mensais: Subsistema Sul.

Figura 14. Demandas máximas mensais: Subsistema Nordeste.

Figura 15. Demandas máximas mensais: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS

CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

No mês de setembro de 2019, a capacidade instalada total¹ de geração de energia elétrica do Brasil atingiu               168.617 MW, considerando a geração distribuída (GD). Em comparação ao mesmo mês do ano anterior, houve um acréscimo de 7.596 MW, sendo 4.601 MW de geração de fonte hidráulica, 1.774 MW de fonte eólica e 1.732 MW de fonte solar. Ao mesmo tempo, houve um decréscimo de 511 MW de fontes térmicas, ocasionado pelo descomissionamento de usinas em fim de vida útil. A geração distribuída fechou o mês de setembro de 2019 com 1.361 MW instalados em 112.350 unidades, representando 0,8% da matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica.

As fontes renováveis representaram 83,3% da capacidade instalada de geração de energia elétrica brasileira em setembro de 2019 (Hidráulica + Biomassa + Eólica + Solar).

Tabela 7. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil.

¹ Os valores de capacidade instalada referem-se à capacidade instalada fiscalizada apresentada pela ANEEL no Banco de Informações de Geração (BIG), adicionados aos montantes das usinas fiscalizadas pela SFG/ANEEL e às informações publicadas pela Agência sobre geração distribuída (mini e micro geração), conforme disponível em: www.aneel.gov.br/scg/gd . Além dos montantes apresentados, existe uma importação contratada de 5.650 MW com o Paraguai e de 200 MW com a Venezuela. São incluídas na matriz de capacidade instalada algumas usinas fiscalizadas pela SFG/ANEEL, mas que não estão em conformidade com a SCG/ANEEL e que, por isso, não são apresentadas no BIG/ANEEL. Algumas delas são térmicas com combustíveis desconhecidos e que por isso são incluídas como “Outros”.

² Inclui uma Central Geradora Undi-Elétrica - CGU (50 kW).

³ Inclui outras fontes fósseis (69 MW).

Fonte dos dados: ANEEL e MME (Dados BIG e GD do site da ANEEL – 02/10/2019)

Figura 16. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil sem importação contratada.

Fonte dos dados: ANEEL e MME

¹

LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

Em setembro de 2019, o Sistema Elétrico Brasileiro atingiu 154.089 km de linhas de transmissão, das quais cerca de 39% do total correspondem à classe de tensão de 230 kV e 34% ao 500 kV.

Tabela 8. Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB.

Figura 17. Linhas de transmissão de energia elétrica instaladas no SEB.

¹ Considera as linhas de transmissão em operação da Rede Básica, conexões de usinas, interligações internacionais e 190,0 km instalados no sistema isolado de Boa Vista, em RR.                                                                                                                                               Fonte dos dados: MME/ANEEL/ONS

¹

EXPANSÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO

Entrada em Operação de Novos Empreendimentos de Geração

Em setembro de 2019, foram concluídos e incorporados ao Sistema Elétrico Brasileiro 878,2 MW de geração, referentes às unidades geradoras (UG) abaixo especificadas:

- CGH Força e Luz São Pedro - UG: 1, de 0,828 MW, em Santa Catarina. CEG: CGH.PH.SC.0298760.01;

- EOL Angical 2 - UGs: 1 a 5, total de 10 MW, na Bahia. CEG: EOL.CV.BA.031435-8.01;

- EOL Coqueirinho 2 - UGs: 1 a 8, total de 16 MW, na Bahia. CEG: EOL.CV.BA.031518-4.01;

- UHE Belo Monte - UG: 16, de 611,11 MW, no Pará. CEG: UHE.PH.PA.030354-2.01;

- UHE Sinop - UG: 2, de 200,94 MW, no Mato Grosso. CEG: UHE.PH.MT.031428-5.01;

- UFV Fazenda Esmeralda - UG: 15, de 1 MW, no Pernambuco. CEG: UFV.RS.PE.034305-6.01;

- UFV FCR III Itapuranga - UGs: 1 a 72, total de 9 MW, em Minas Gerais. CEG: UFV.RS.MG.032323-3.02;

- UTE Monte Cristo - UGs: 3 a 64, total de 29,344 MW, em Roraima. CEG:  UTE.PE.RR.031982-1.01;

Tabela 9. Entrada em operação de novos empreendimentos de geração.

¹ Nesta seção, estão incluídos todos os empreendimentos de geração cuja entrada em operação comercial foi autorizada por meio de Despacho da ANEEL, para os ambientes de contratação regulada (ACR), livre (ACL), Sistemas Isolados, e que não são apenas para contabilização. Desta forma, a geração distribuída não é contemplada nesta seção.                                                                                                                                                                       Fonte dos dados: MME / SEE

¹

Previsão da Expansão da Geração

Tabela 10. Previsão da expansão da geração (MW).

¹ Nesta seção, estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SEE/DMSE, que correspondem aos vencedores dos leilões do ACR, com a entrada em operação conforme datas de tendência acordadas nas reuniões do Grupo de Monitoramento da Expansão da Geração, coordenada pela SEE/DMSE, com participação da ANEEL, ONS, CCEE e EPE. Desta forma, a geração distribuída não é contemplada nesta seção.

Fonte dos dados: MME / SEE

¹

Entrada em Operação de Novas Linhas de Transmissão

No mês de setembro, entraram em operação comercial 1.168,0 km de empreendimentos de linhas de transmissão no SIN, conforme elencado abaixo:

- LT 500 kV Bacabeira /Parnaíba III C-1 e C-2, com 312 km de extensão cada, da ARGO no Maranhão e Piauí;

- LT 500 kV Parnaíba III /Acaraú III C-1, com 191 km de extensão, da ARGO no Piauí e no Ceará;

- LT 500 kV Acaraú III /Pecém II C-1, com 161 km de extensão, da ARGO no Ceará;

- LT 500 kV Acaraú III /Tianguá II C-1, com 150 km de extensão, da ARGO no Ceará;

- Seccionamento SE Tianguá II (LT 500 kV Teresina II /Sobral III C-1) com 36 km de extensão, da ARGO no Piauí e no Ceará;

- Seccionamento SE Bacabeira (LT 500 kV São Luis II /Miranda II C-1 e C-2), com 2,0 km de extensão cada, da ARGO no Maranhão;

- Seccionamento SE Andirá Leste (LT 230 kV Assis /Salto Grande C1), com 2,0 km de extensão, da CTEEP no Paraná e em São Paulo.

Tabela 11. Entrada em operação de novas linhas de transmissão.

¹ O MME, por meio da SEE/DMSE, monitora os empreendimentos de transmissão autorizados e leiloados.                      Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS

¹

Entrada em Operação de Novos Equipamentos em Instalações de Transmissão

Em relação à expansão da capacidade instalada de transformação nas subestações, no mês de setembro de 2019, foram adicionados 900 MVA ao sistema de transmissão, com a entrada em operação dos seguintes equipamentos:

- TR4 230/69 kV – 100 MVA, na SE Banabuiú (CHESF), no Ceará;

- TR1 e TR2 345/138 kV – 400 MVA cada, na SE Rio Novo do Sul (ETC), no Espírito Santo.

Tabela 12. Entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão.

Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS

No mês de setembro de 2019, não houve incorporação ao SIN de equipamentos de compensação de potência reativa.

¹

Previsão da Expansão de Linhas de Transmissão

Tabela 13. Previsão da expansão de novas linhas de transmissão.

Fonte dos dados: MME / SEE

¹

Previsão da Expansão da Capacidade de Transformação

Tabela 14. Previsão da expansão da capacidade de transformação.

Fonte dos dados: MME / SEE

¹ Nestas seções, estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SEE/DMSE, que correspondem aos outorgados pela ANEEL, com a entrada em operação conforme datas de tendência atualizadas nas reuniões do Grupo de Monitoramento da Expansão da Transmissão, coordenada pela SEE/DMSE, com participação da ANEEL, ONS e EPE.

¹

PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Matriz de Produção de Energia no Sistema Elétrico Brasileiro

No mês de agosto de 2019, a geração hidráulica correspondeu a 59,5% do total gerado no país, valor 5,6 p.p. inferior ao verificado no mês anterior. A participação da geração eólica representou 14,1%, valor 2,7 p.p. superior ao verificado no mês anterior, e representando recorde histórico de participação dessa fonte na matriz de produção de energia do país. Já a participação de usinas térmicas, em termos globais, representou 25,4%, valor 2,8 p.p. superior ao verificado no mês anterior.

As fontes renováveis representaram 82,2% da matriz de produção de energia elétrica brasileira em agosto de 2019 (Hidráulica + Biomassa + Eólica + Solar).

Figura 18. Matriz de produção de energia elétrica no Brasil.

¹ A produção acumulada de energia elétrica não inclui a autoprodução e a distribuição distribuída.

² Para elaboração da matriz de produção de energia elétrica no sistema elétrico brasileiro não foi considerada a informação da geração hidráulica dos sistemas isolados, em função da não disponibilização desta informação pelos agentes à CCEE até o fechamento deste Boletim.

Dados contabilizados até agosto de 2019.

³ Em Petróleo estão consideradas as usinas a óleo diesel, a óleo combustível e as usinas bicombustíveis.

Dados contabilizados até agosto de 2019.                                                                                                                                                Fonte dos dados: CCEE

1

Matriz de Produção de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional

Nos últimos 12 meses, comparativamente ao mesmo período anterior, verifica-se uma redução de 19,2% na produção de energia elétrica por fontes térmicas, sobretudo as relacionadas a combustíveis fósseis e a carvão. A geração solar cresceu 60% nesse período.

Tabela 15. Matriz de produção de energia elétrica no SIN.

¹ Os valores de produção incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade. Na geração hidráulica está incluída a produção da UHE Itaipu destinada ao Brasil.

² Em Petróleo estão consideradas as usinas a óleo diesel, a óleo combustível e as usinas bicombustíveis.

Dados contabilizados até agosto de 2019.                                                                                                                                                Fonte dos dados: CCEE

Matriz de Produção de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados

O aumento expressivo da geração a gás nos Sistemas Isolados se deve ao início da geração, em abril de 2019, da UTE Coari no Amazonas.

Tabela 16. Matriz de produção de energia elétrica nos sistemas isolados.

Para os meses de agosto/2018 a agosto/2019, a informação do montante de geração hidráulica dos sistemas isolados não foi disponibilizada pelos agentes à CCEE até o fechamento deste Boletim (PCH Jatapú). Destaca-se que estas informações referentes aos sistemas isolados passaram a ser disponibilizadas, ao MME, pela CCEE, e não mais pela Eletrobras, em atendimento ao disposto no Decreto nº 9.047/2017.

Dados contabilizados até agosto de 2019.                                                                                                                                                Fonte dos dados: CCEE

¹

Geração Eólica

No mês de agosto de 2019, o fator de capacidade médio das usinas eólicas das regiões Norte e Nordeste cresceu 13,0 p.p. com relação ao mês anterior, atingindo 60,7%, com total de 7.874 MWmédios de geração verificada no mês. O fator de capacidade médio da geração eólica nessas regiões, relativo aos últimos 12 meses, atingiu 41,3%, o que indica decréscimo de 1,6 p.p. em relação ao verificado no mesmo período anterior.

O fator de capacidade médio das usinas eólicas do Sul, em agosto de 2019, cresceu 1,0 p.p. em relação ao mês anterior, atingindo 36,1%, com total de geração verificada no mês de 736 MWmédios. O fator de capacidade médio da geração eólica na região Sul dos últimos 12 meses atingiu 32,5%, o que indica decréscimo de 0,8 p.p. em relação ao verificado no mesmo período anterior.

Figura 19. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Norte e do Nordeste.

Figura 20. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Sul.

¹ Os valores de geração verificada apresentados não incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade. Revogações e Suspensões de Operação Comercial de Unidades Geradoras são abatidas da Capacidade Instalada apresentada.

² Incluída a UEE Gargaú, com 28 MW, situada na Região Sudeste.

Dados contabilizados até agosto de 2019.                                                                                                                                                Fonte dos dados: CCEE

CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO

Os Custos Marginais de Operação (CMOs) médios semanais variaram entre R$ 193,8 / MWh e R$ 229,6 / MWh em todos os subsistemas. Em todas as semanas operativas do mês de setembro, os CMOs dos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e do Sul mantiveram-se equalizados em valores superiores ou iguais aos dos CMOs dos subsistemas Nordeste e Norte. Os CMOs dos subsistemas Nordeste e Norte no mês de setembro mativeram-se equalizados, com exceção da terceira semana.

Figura 21. Evolução do CMO verificado no mês.

Fonte dos dados: ONS

ENCARGOS SETORIAIS

O Encargo de Serviço do Sistema (ESS) verificado em agosto de 2019 foi de R$ 49,3 milhões, montante inferior ao dispendido no mês anterior (R$ 87,0 milhões).

O total de encargos pagos no mês é composto por R$ 34,5 milhões referentes ao encargo ‘Restrição de Operação’, que está relacionado principalmente ao despacho por Razões Elétricas das usinas térmicas do SIN e por      R$ 14,8 milhões referentes ao encargo ‘Serviços Ancilares’, que está relacionado à remuneração pela prestação de serviços ao sistema como fornecimento de energia reativa por unidades geradoras solicitadas a operar como compensador síncrono, Controle Automático de Geração (CAG), autorrestabelecimento (black-start) e Sistemas Especiais de Proteção  (SEP).

Em agosto de 2019, não houve cobrança dos seguintes encargos: Encargo por ‘Deslocamento Hidráulico’, que está relacionado ao ressarcimento às usinas hidrelétricas devido à redução da geração motivada pelo acionamento de térmicas fora da ordem de mérito de custo ou pela importação de energia elétrica; encargo por ‘Reserva Operativa’, que está relacionado à prestação do serviço ancilar de despacho complementar para manutenção da reserva de potência operativa, com vistas a minimizar o custo operacional total do sistema elétrico na respectiva semana operativa e respeitar as restrições para que o nível de segurança requerido seja atendido; ‘Encargo sobre Importação’ de energia, que está relacionado aos custos recuperados por meio dos encargos associados à importação de energia elétrica, normatizados pela Portaria MME nº 339/2018; e encargo por ‘Segurança Energética’, que está relacionado ao despacho adicional de geração térmica para garantia do suprimento energético, autorizado pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE.

Destaca-se que, em  atendimento ao Despacho ANEEL nº 1.635/2019, que modificou as regras de apuração de indisponibilidades de usinas termelétricas na ordem de mérito para efeitos do cálculo montante de energia elegível ao deslocamento de geração hidrelétrica, foi efetuada, pela CCEE, recontabilização para o período entre abril/2017 e novembro/2018. Dessa maneira, o montante do encargo por deslocamento hidráulico, que antes totalizava R$ 11 milhões para o período em análise passou a R$ 263 milhões.

Figura 22. Encargos Setoriais: Restrição de Operação.

Figura 23. Encargos Setoriais: Segurança Energética.

Figura 24. Encargos Setoriais: Serviços Ancilares.

Figura 25. Encargos Setoriais: Deslocamento Hidráulico.

Figura 26. Encargos Setoriais: Reserva Operativa.

Figura 27. Encargos Setoriais: Importação de energia.

Dados contabilizados / recontabilizados até agosto de 2019.                                                                                                                   Fonte dos dados: CCEE

DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

No mês de setembro de 2019, foram verificadas duas ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro com interrupção de cargas superior a 100 MW por mais de dez minutos, totalizando 577 MW de corte de carga. Os principais desligamentos do mês estão destacados abaixo:

- Dia 01 de setembro, às 20h11min: Desligamento das barras do setor de 138 kV da subestação de Jacarepaguá. Houve interrupção de 275,3 MW de cargas no Rio de Janeiro. Causa: Desligamento automático dos 5 transformadores de 345/138 kV da SE Jacarepaguá em retaguarda para um curto-circuito na LT 138 kV Jacarepaguá-Curicica C1 e C2. Esse desligamento afetou o polo 2 da LT 800 kV Xingu – Terminal Rio e, como consequência, houve o desligamento de uma unidade geradora da UHE Belo Monte e quatro unidades geradoras da UHE Tucuruí.

- Dia 17 de setembro, às 18h30min: Desligamento automático da subestação 138 kV Rocha Leão (ENEL). Houve interrupção de 301,3 MW de cargas no Rio de Janeiro. Causa: Explosão do disjuntor 5DMAC2 da LT 69 kV Rocha Leão – Macaé C2, provocando o desligamento automático dos transformadores TR1, TR2 e TR4 da SE Rocha Leão 138 kV (ENEL).

¹

Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro

Tabela 17. Evolução da carga interrompida no SEB devido a ocorrências.

Tabela 18. Evolução do número de ocorrências.

¹ Critério para seleção das interrupções: corte de carga ≥ 100 MW por tempo ≥ 10 min para ocorrências no SIN e corte de carga ≥ 100 MW nos sistemas isolados.

² Perda de carga simultânea em mais de uma região.			              		            Fonte dos dados: ONS / EDRR / Eletronorte

Figura 28.Ocorrências no SEB: montante de carga interrompida e número de ocorrências.

¹

Indicadores de Continuidade

Tabela 19. Evolução do DEC em 2019.

Tabela 20. Evolução do FEC em 2019.

¹ Conforme Procedimentos de Distribuição – PRODIST.

² Nos valores de DEC e FEC acumulados são ajustadas as variações mensais do número de unidades consumidoras.

Figura 29. DEC do Brasil.

Figura 30. FEC do Brasil.

Dados contabilizados até agosto de 2019 e sujeitos a alteração pela ANEEL.                                                                                          Fonte dos dados: ANEEL

GLOSSÁRIO

| ACL – Ambiente de Contratação Livre ACR – Ambiente de Contratação Regulada ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica BIG – Banco de Informações de Geração CAG – Controle Automático de Geração CC - Corrente Contínua CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CEG – Código Único de Empreendimentos de Geração CGH – Central Geradora Hidrelétrica CMO – Custo Marginal de Operação CO - Centro-Oeste CVaR – Conditional Value at Risk DEC – Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora DMSE - Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico EAR – Energia Armazenada ENA - Energia Natural Afluente EPE - Empresa de Pesquisa Energética ERAC - Esquema Regional de Alívio de Carga ESS - Encargo de Serviço de Sistema FC - Fator de Carga FEC – Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora GD - Geração Distribuída GE - Garantia de Suprimento Energético GNL - Gás Natural Liquefeito GW - Gigawatt (109 W) GWh – Gigawatt-hora (109 Wh) h - Hora Hz - Hertz km - Quilômetro kV – Quilovolt (103 V) | MLT - Média de Longo Termo MME - Ministério Minas e Energia Mvar - Megavolt-ampère-reativo MW - Megawatt (106 W) MWh – Megawatt-hora (106 Wh) MWmês – Megawatt-mês (106 Wmês) N - Norte NE - Nordeste NUCR - Número de Unidades Consumidoras Residenciais NUCT - Número de Unidades Consumidoras Totais ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico PCH - Pequena Central Hidrelétrica PIE - Produtor Independente de Energia PMO - Programa Mensal de Operação Proinfa - Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica S - Sul SE - Sudeste SEB - Sistema Elétrico Brasileiro SEE - Secretaria de Energia Elétrica SEP – Sistemas Especiais de Proteção SI - Sistemas Isolados SIN - Sistema Interligado Nacional SPE - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético UEE - Usina Eólica UHE - Usina Hidrelétrica UNE - Usina Nuclear UTE - Usina Termelétrica VU - Volume Útil ZCAS – Zona de Convergência do Atlântico Sul ZCOU – Zona de Convergência de Umidade |
| --- | --- |