MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Dezembro / 2020

Boletim Mensal

de Monitoramento

do Sistema Elétrico Brasileiro

Dezembro / 2020

Ministério de Minas e Energia

Ministro

Bento Albuquerque

Secretária-Executiva

Marisete Fátima Dadald Pereira

Secretário de Energia Elétrica

Rodrigo Limp Nascimento

Diretor do Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico

Guilherme Silva de Godoi

Equipe Técnica

Igor Souza Ribeiro (Coordenação)

Ana Lúcia Alvares Alves

André Groberio Lopes Perim

André Luis Gonçalves de Oliveira

Bianca Maria Matos de Alencar Braga

Emanoelle de Oliveira Lima

Eucimar Kwiatkowski Augustinhak

Fernando Antonio Giffoni Noronha Luz

João Aloísio Vieira

Jorge Portella Duarte

Luiz Augusto Gomes de Oliveira

Marlian Leão de Oliveira

Regina Basilio Bacarias

Tarcisio Tadeu de Castro

Victor Protázio da Silva

Apoio dos estagiários:

Juliana Oliveira do Nascimento

Luis Felipe Marcelino Nolasco

Gabriel Pimenta

Esplanada dos Ministérios – Bloco “U” – 6º andar

70.065-900 – Brasília - DF

http://www.mme.gov.br

Boletim publicado em:  http://www.mme.gov.br/mme/menu/todas_publicacoes.html

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Abril / 2017

SUMÁRIO

1.	SUMÁRIO EXECUTIVO	1

2.	CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS	2

2.1.	Anomalia de Precipitação no Mês – Brasil	2

2.2.	Energia Natural Afluente Armazenável	4

2.3.	Energia Armazenada	6

3.	INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9

4.	MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA	11

4.1.	Consumo de Energia Elétrica	11

4.2.	Demandas Instantâneas Máximas	13

4.3.	Demandas Instantâneas Máximas Mensais	13

5.	CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	15

6.	LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	16

7.	EXPANSÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO	17

7.1.	Entrada em Operação de Novos Empreendimentos de Geração	17

7.2.	Previsão da Expansão da Geração	21

7.3.	Entrada em Operação de Novas Linhas de Transmissão e Equipamentos em Instalações de Transmissão	22

7.4.	Previsão da Expansão de Linhas de Transmissão e da Capacidade de Transformação	24

8.	PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	26

8.1.	Matriz de Produção de Energia no Sistema Elétrico Brasileiro	26

8.2.	Matriz de Produção de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional	26

8.3.	Matriz de Produção de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados	27

8.4.	Geração Eólica	28

8.5.	Mecanismo de Realocação de Energia	29

9.	CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO	30

10.	PREÇO DE LIQUIDAÇÃO DAS DIFERENÇAS	31

11.	ENCARGOS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	32

12.	DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	36

12.1.	Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro	36

12.2.	Indicadores de Continuidade	38

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Anomalia de precipitação (mm) no mês de outubro de 2020 – Brasil.	2

Figura 2. (a) Anomalia de temperatura mínima. (b) Anomalia de temperatura máxima.	3

Figura 3. ENA Armazenável: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	4

Figura 4. ENA Armazenável: Subsistema Sul.	4

Figura 5. ENA Armazenável: Subsistema Nordeste.	5

Figura 6. ENA Armazenável: Subsistema Norte.	5

Figura 7. EAR: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	7

Figura 8. EAR: Subsistema Sul.	7

Figura 9. EAR: Subsistema Nordeste.	8

Figura 10. EAR: Subsistema Norte.	8

Figura 11. Mapa dos Principais Intercâmbios de Energia Elétrica	10

Figura 12. Consumo de energia elétrica no mês, acumulado em 12 meses e estratificado por ambiente ACR e ACL.	12

Figura 13. Demandas máximas mensais: SIN.	13

Figura 14. Demandas máximas mensais: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	13

Figura 15. Demandas máximas mensais: Subsistema Sul.	14

Figura 16. Demandas máximas mensais: Subsistema Nordeste.	14

Figura 17. Demandas máximas mensais: Subsistema Norte.	14

Figura 18. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil sem importação contratada.	16

Figura 19. Localização geográfica dos empreendimentos de geração que entraram em operação no mês de outubro de 2020.	17

Figura 20. Acumulado da expansão da geração em 2020 por subsistema	20

Figura 21. Localização geográfica dos empreendimentos do ACR e ACL previstos até 2022.	21

Figura 22. Localização geográfica dos empreendimentos.	23

Figura 23. Matriz de produção de energia elétrica no Brasil.	26

Figura 24. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Norte e do Nordeste.	28

Figura 25. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Sul	28

Figura 26. Evolução do GSF.	29

Figura 27. Evolução do CMO verificado no mês.	30

Figura 28. Evolução do PLD verificado no mês.	31

Figura 29. Mapa de Encargos de Serviços do Sistema	32

Figura 30. Encargos de Serviços do Sistema: Restrição de Operação.	33

Figura 31. Encargos de Serviços do Sistema: Serviços Ancilares.	33

Figura 32. Encargos de Serviços do Sistema: Deslocamento Hidráulico.	34

Figura 33. Encargos de Serviços do Sistema: Reserva Operativa.	34

Figura 34. Encargos de Serviços do Sistema: Importação de Energia.	35

Figura 35. Encargos de Serviços do Sistema: Segurança Energética.	35

Figura 36. Ocorrências no SEB.	37

Figura 37. DEC do Brasil	38

Figura 38. FEC do Brasil	39

LISTA DE TABELAS

Tabela 1.  Energia Armazenada nos Subsistemas do SIN.	6

Tabela 2. Níveis de armazenamento nos principais reservatórios do SIN.	6

Tabela 3. Consumo de energia elétrica no Brasil: estratificação por classe.	11

Tabela 4. Consumo médio de energia elétrica por classe de consumo.	12

Tabela 5. Unidades consumidoras no Brasil: estratificação por classe.	12

Tabela 6. Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.	13

Tabela 7. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil.	15

Tabela 8. Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB.	16

Tabela 9. Descrição dos empreendimentos de geração que entraram em operação no mês de outubro de 2020.	18

Tabela 10. Entrada em operação de novos empreendimentos de geração.	18

Tabela 11. Previsão da expansão da geração (MW).	22

Tabela 12. Descrição de Linhas de Transmissão (LT) que entraram em operação no mês	23

Tabela 13. Entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão	23

Tabela 14. Entrada em operação de equipamentos de compensação de potência reativa	23

Tabela 15. Entrada em operação de novas linhas de transmissão no mês e no acumulado do ano.	24

Tabela 19. Matriz de produção de energia elétrica no SIN.	27

Tabela 20. Matriz de produção de energia elétrica nos Sistemas Isolados.	27

Tabela 21. Geração Hidráulica, Garantia Física Sazonalizada e GSF verificados no ano.	29

Tabela 22. Descrição das principais ocorrências do mês	36

Tabela 23. Evolução da carga interrompida no SEB devido a ocorrências.	36

Tabela 24. Evolução do número de ocorrências.	37

Tabela 25. Evolução do DEC em 2020.	38

Tabela 26. Evolução do FEC em 2020.	39

SUMÁRIO EXECUTIVO

No mês de dezembro, as anomalias negativas de precipitação permaneceram acentuadas e atuando na maior parte do território nacional. Houve também um deslocamento da área mais afetada pelas anomalias negativas de chuva para o norte com relação ao mês anterior. Assim, a Região Sul apresentou melhoria nas precipitações, enquanto que a Região Nordeste considerável piora nas precipitações observadas em dezembro. No geral, as precipitações ficaram abaixo dos valores médios, considerando a totalidade de chuvas esperadas para o mês, o que, juntamente com as condições de solo seco, reduziram o rebatimento das mesmas em vazões.

A hidrologia do mês de dezembro de 2020 foi a segunda pior do Sistema Interligado Nacional, SIN, e a quarta pior do subsistema Sudeste / Centro-Oeste, comparando todos os valores da série histórica iniciada em 1931. Além disso, o trimestre outubro/novembro/dezembro de 2020 foi o mais seco dos últimos 90 anos

No que se refere aos intercâmbios de energia entre os subsistemas, destaca-se que os sistemas Norte e Nordeste mantiveram seus perfis exportadores. Para complementar o atendimento à carga, foi mantida a importação de energia elétrica da Argentina e Uruguai, em menor montante em relação ao mês anterior.

O Brasil atingiu 179.314 MW de capacidade instalada total de geração de energia em dezembro, considerando geração distribuída. Em comparação com o mesmo mês do ano anterior, houve um acréscimo líquido de 7.056 MW (4,1%), com destaque para 3.213 MW de geração de fonte solar, 1.871 MW de fontes térmicas e 1.758 MW de fonte eólica. A geração distribuída alcançou, no mês de dezembro de 2020, 4.577MW instalados em 365.083 unidades, resultando em 113,9% de crescimento em relação ao mesmo mês do ano anterior e 2,6% da matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica.

Com relação à sustentabilidade da matriz elétrica nacional, as fontes renováveis (hidráulica, biomassa, eólica e solar) representaram, ainda no mês de novembro de 2020, 73,9% da matriz de produção de energia elétrica brasileira. Quanto à geração associada às usinas participantes do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE), destaca-se total de 39.232 MWmédios, ante a garantia física sazonalizada de 62.318 MWmédios, o que representou um GSF mensal de 63,0%.

Os Custos Marginais de Operação (CMO) semi-horários variaram entre R$ 13,20 / MWh e R$ 939,57 / MWh em dezembro, com o maior valor registrado no subsistema Sudeste / Centro-Oeste. Esse comportamento foi influenciado pela permanência de menores volumes de precipitação nas principais bacias hidrográficas de interesse do SIN e, portanto, atraso na configuração da estação chuvosa.

Os Encargos de Serviços do Sistema (ESS) verificados em novembro de 2020 totalizaram R$ 1.356 milhões, montante muito superior ao despendido no mês anterior (R$ 686 milhões), representando a segunda elevação considerável seguida no valor total dos ESS. As maiores parcelas dos encargos se referem aos encargos de importação, seguidos pelos encargos por deslocamento hidráulico e segurança energética, comportamento influenciado pelas medidas heterodoxas adotadas, decorrentes das deliberações do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) para a devida garantia de suprimento energético no País. Assim, em função da permanência do cenário adverso de atendimento, com baixos montantes de chuvas e seus impactos nas vazões associadas, têm-se feito uso de recursos energéticos adicionais, contemplando o despacho fora da ordem de mérito das usinas térmicas, bem como a importação de energia elétrica, sem substituição, da Argentina e do Uruguai.

As informações apresentadas neste Boletim referem-se a dados consolidados até o dia 31 de dezembro de 2020, exceto quando indicado.

O Subsistema Sudeste/Centro-Oeste é composto pelos estados das Regiões Sudeste e Centro-Oeste, Acre e Rondônia. O Subsistema Sul é composto pelos estados da Região Sul. O Subsistema Nordeste é composto pelos estados da Região Nordeste, exceto o Maranhão. O Subsistema Norte é composto pelos estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Amazonas e Amapá.

Fonte: ¹ ONS

CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS

Nos subsistemas do SIN, em dezembro, foram verificadas as seguintes ENA brutas: 63% MLT no Sudeste/Centro-Oeste, 93% MLT no Sul, 47% MLT no Nordeste e 55% MLT no Norte, das quais foram armazenáveis 61% MLT, 89% MLT, 47% MLT e 55% MLT, respectivamente. Esses valores representam, para o mês de dezembro, o quarto pior valor do subsistema Sudeste/Centro-Oeste e o segundo pior para o SIN, considerando o histórico desde 1931.

No mês de dezembro, as anomalias negativas de precipitação permaneceram acentuadas e atuando na maior parte do território nacional. Houve também um deslocamento da área mais afetada pelas anomalias negativas de chuva para o norte com relação ao mês anterior. Assim, a Região Sul apresentou melhoria nas precipitações enquanto que a Região Nordeste, considerável piora nas precipitações observadas em dezembro. No geral, as precipitações ficaram abaixo dos valores médios, considerando a totalidade de chuvas esperadas para o mês, o que, juntamente com as condições de solo seco, reduziram o rebatimento das mesmas em vazões. O fenômeno “La Niña” permanece atuando, influenciado nos menores índices de precipitação verificados.

Como resultado, o subsistema Sul reduziu os montantes importados do Sudeste/Centro-Oeste, tendo este ampliado seu perfil importador em comparação ao mês anterior, para fechamento do balanço energético do SIN. O Nordeste manteve-se exportador de energia, em maior volume, mesmo comportamento apresentado pelo subsistema Norte. Por fim, o intercâmbio internacional de energia elétrica com a Argentina e Uruguai foi no sentido de importação para o Brasil, em menor montante quando comparado ao mês de novembro de 2020.

Anomalia de Precipitação no Mês – Brasil

Figura 1. Anomalia de precipitação (mm) no mês de dezembro de 2020 – Brasil.

Os totais de precipitação por bacia hidrográfica podem ser acessados no site: http://energia1.cptec.inpe.br/.

Fonte: http://clima1.cptec.inpe.br/monitoramentobrasil/pt (CPTEC/INPE).

Em relação às temperaturas mínimas, no mês de dezembro, houve anomalias positivas em todas as regiões do País, destacando-se a região Norte e Sudeste, com temperaturas mínimas pouco maiores que a média do período. Já com relação às temperaturas máximas, as anomalias positivas verificadas foram mais acentuadas e concentradas nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste, contribuindo para um maior consumo de energia nessas regiões.

Figura 2. (a) Anomalia de temperatura mínima. (b) Anomalia de temperatura máxima.

As anomalias de temperaturas podem ser acessadas no site: http://clima1.cptec.inpe.br/monitoramentobrasil/pt

Fonte: CPTEC/INPE.

¹

Energia Natural Afluente Armazenável

Figura 3. ENA Armazenável: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 4. ENA Armazenável: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 5. ENA Armazenável: Subsistema Nordeste.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 6. ENA Armazenável: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS.

¹ Os dados de MLT e maior e menor ENA são referentes ao histórico desde 1931 e se referem a ENAs brutas.

Energia Armazenada

No mês de dezembro de 2020, observou-se deplecionamento em relação ao mês de novembro nos reservatórios equivalentes dos subsistemas Norte (1,1 p.p.) e Nordeste (6,2 p.p.), enquanto ocorreu replecionamento nos reservatórios equivalentes do Sudeste/Centro-Oeste (1,0 p.p.) e Sul (9,1 p.p.).

Com a estação chuvosa ocorrendo aquém do esperado, ainda não foi possível observar um replecionamento satisfatório dos principais reservatórios do País. Com melhores condições de chuva em dezembro, o subsistema Sul foi o que apresentou melhor recuperação dos níveis de seus reservatórios. No entanto, a situação de seca prolongada na região Sul não permitiu que o replecionamento verificado pudesse atingir níveis significativos de armazenamento. Em termos dos percentuais de capacidade máxima de cada subsistema, o Sudeste/Centro-Oeste continua sendo o pior, com 18,7% EARmáx, enquanto que o Nordeste se mantém com a melhor condição de armazenamento, com 46,0% EARmáx.

Tabela 1.  Energia Armazenada nos Subsistemas do SIN.

Fonte dos dados: ONS.

A respeito dos principais reservatórios do SIN, em termos de capacidade de acumulação, houve deplecionamento em praticamente todos eles com relação ao mês anterior, excetuando-se os reservatórios da UHE G. B. Munhoz que, localizado no subsistema Sul, recuperou 28,8 p.p. com relação a novembro, Itumbiara, com 7,9 p.p. de recuperação e Tucuruí, com 2,3 p. p. Em relação às maiores quedas de armazenamento, destaca-se o comportamento observado nos reservatórios da UHE S. do Facão, que reduziu 6,2 p.p., Sobradinho, com queda de 4,8 p.p. e Nova Ponte, que teve seu armazenamento reduzido em 3,3 p.p. em relação ao mês anterior. Já o reservatório da UHE Furnas manteve-se estável nos últimos 30 dias, apresentando um pequeno aumento do seu armazenamento (0,4 p.p.).

Tabela 2. Níveis de armazenamento nos principais reservatórios do SIN.

Fonte dos dados: ONS

Figura 7. EAR: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 8. EAR: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 9. EAR: Subsistema Nordeste.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 10. EAR: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS.

INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Em dezembro de 2020, o subsistema Norte manteve o perfil exportador de energia elétrica em 1.192 MWmédios, considerando também o fluxo nos bipolos do nó de Xingu, ante a exportação de 828 MWmédios verificada no mês anterior.

O subsistema Nordeste participou como exportador em um total de 4.369 MWmédios, enquanto que no mês anterior havia participado com o montante de 3.818 MWmédios.

O Sul, por sua vez, apresentou redução de 1.276 MWmédios no montante importado do subsistema Sudeste/Centro-Oeste em comparação com o mês anterior, totalizando 3.112 MWmédios recebidos em dezembro.

Os bipolos de corrente contínua contribuíram com as seguintes quantidades de energia ao subsistema Sudeste/Centro-Oeste: Coletora Porto Velho¹ transmitiu 2.557 MWmédios, Nó de Xingu² transmitiu 2.160 MWmédios e os bipolos que escoam a energia de Itaipu³ (50 Hz) transmitiram 2.061 MWmédios.

O subsistema Sudeste/Centro-Oeste manteve perfil importador a partir dos subsistemas Norte e Nordeste, importando 3.401 MWmédios e exportador para o Sul no montante de 3.112 MWmédios, resultando no saldo de 289 MWmédios exportados. Pelos bipolos de corrente contínua, recebeu um total de 6.778 MWmédios.

Houve intercâmbio internacional de energia elétrica com a Argentina e o Uruguai no mês de dezembro de 2020, tendo o Brasil importado montante de 1.365 MWmédios. Ressalta-se que, com o intuito de reduzir tanto a geração hidrelétrica no subsistema Sul quanto o respectivo deplecionamento abaixo dos 30% de seu armazenamento equivalente, o CMSE (Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico) permaneceu vigente a deliberação do Comitê que autorizou o ONS tanto a despachar geração termelétrica fora da ordem de mérito quanto a importar energia elétrica sem substituição a partir da Argentina ou do Uruguai, nos moldes do § 13, do art. 1º da Portaria MME nº 339/2018.

Figura 11. Mapa dos Principais Intercâmbios de Energia Elétrica

¹ Os Bipolos da Coletora Porto Velho são formados por dois bipolos CC de 600 kV, cada, que interligam as usinas de Jirau e Santo Antônio ao SIN. Localizados entre as subestações Coletora Porto Velho (RO) e Araraquara 2 (SP), com uma extensão aproximada de 2.375 km, fazem parte do Subsistema SE/CO.

² Os Bipolos do Nó de Xingu são formados por dois bipolos CC de 800 kV, cada, que auxiliam no escoamento da energia gerada pela UHE Belo Monte ao SIN. O Bipolo 1 localiza-se entre as subestações Xingu (PA) e Estreito (MG), com uma extensão aproximada de 2.087 km. Já o Bipolo 2 localiza-se entre as subestações Xingu (PA) e Terminal Rio (RJ), com extensão aproximada de 2.550 km. Ambos fazem parte do Subsistema Norte.

³ Os bipolos que escoam a energia produzida das unidades geradoras de Itaipu em 50 Hz são formados por dois bipolos CC de 600 kV, cada, localizados entre as subestações Foz do Iguaçu (PR) e Ibiúna (SP), com uma extensão aproximada de 810 km e fazem parte do Subsistema SE/CO.

Fonte dos dados: ONS

MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA

Consumo de Energia Elétrica

Em novembro de 2020, o consumo de energia elétrica atingiu 50.582 GWh, considerando autoprodução e perdas2, valor 5,0% inferior ao verificado no mês anterior e 0,6% superior ao verificado em novembro de 2019. Semelhante ao registrado no mês anterior, em comparação ao ano passado, as classes residencial e industrial continuaram apresentando crescimento (2,6% e 3,6%, respectivamente), enquanto que a classe rural, ao contrário do que ocorreu nos últimos meses, apresentou retração, juntamente com a classe comercial e demais classes, que reduziram seus consumos em 1,9%, 12,2% e 12,5% em novembro de 2020. A persistente redução do consumo da classe comercial em relação ao verificado em 2019, ainda que cada vez mais atenuada, demonstra que o setor ainda está sob efeito das medidas adotadas para o enfrentamento do COVID-19.

Com relação a outubro de 2020, cabe mencionar que todas as classes apresentaram retração no consumo, destacando-se a acentuada retração do consumo de energia da classe rural.

No comparativo entre os dois últimos períodos acumulados de 12 meses, é possível verificar a evolução dos consumos de energia ao longo do presente ano, no qual as classes residencial e rural apresentam acréscimo de 3,5% e 4,5%, respectivamente, e as classes industrial, comercial e demais classes, decréscimo de 1,8%, 9,6% e 5,3%, respectivamente, confirmando o impacto da pandemia no consumo de energia no Brasil, que favoreceu o consumo residencial e rural, este também impactado pela ausência de chuvas destacadamente no segundo semestre do ano, e trouxe mais impactos negativos nas classes de consumo que ainda apresentam crescimento negativo no acumulado dos últimos 12 meses, mesmo já apresentando alguma recuperação nos últimos meses.

Tabela 3. Consumo de energia elétrica no Brasil: estratificação por classe.

¹ Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e Consumo próprio das distribuidoras.

² As informações “Perdas e Diferenças” são obtidas considerando o cálculo do montante de carga verificada no SEB (SIN e Sistemas Isolados), abatido do consumo apurado mensalmente no país (consolidação EPE).

Dados contabilizados até novembro de 2020.                                                                                                                                               Fonte dos dados: EPE/ONS.

Referência: http://epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/resenha-mensal-do-mercado-de-energia-eletrica. Considera autoprodução circulante na rede.

Quando se trata do consumo por unidade consumidora (Tabela 4), verifica-se o mesmo comportamento percebido no consumo total de energia com relação ao ano passado: o consumo médio realizado nas unidades residenciais e industriais apresentou crescimento em novembro de 2020 em comparação a novembro de 2019, enquanto as unidades rurais, comerciais e das demais classes demonstraram queda em seu consumo de energia.

Tabela 4. Consumo médio de energia elétrica por classe de consumo.

¹ Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até novembro de 2020.                                                                                                                                        Fonte dos dados: EPE.

Tabela 5. Unidades consumidoras no Brasil: estratificação por classe.

¹ Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até novembro de 2020.                                                                                                                                               Fonte dos dados: EPE.

O consumo de energia elétrica no ambiente de contratação regulada (ACR) atingiu, no mês de novembro, 25.886 GWh, valor 7,1% menor ao verificado no mesmo mês de 2019. O consumo relativo aos últimos 12 meses atingiu 307.275 GWh, valor 3,6% inferior ao verificado no mesmo período anterior. Já o consumo de energia elétrica no ambiente de contratação livre (ACL) atingiu, no mês de novembro, 13.897 GWh, valor 8,7% superior ao verificado no mesmo mês de 2019. O consumo relativo aos últimos 12 meses foi de 165.818 GWh, representando um acréscimo de 2,0% em relação ao verificado no mesmo período anterior.

Figura 12. Consumo de energia elétrica no mês, acumulado em 12 meses e estratificado por ambiente ACR e ACL.

Dados contabilizados até novembro de 2020.                                                                                                                                               Fonte dos dados: EPE/ONS.

Demandas Instantâneas Máximas

Em dezembro de 2020, todos os subsistemas ficaram com seus valores de demandas instantâneas máximas abaixo dos respectivos recordes já alcançados.

No comparativo a dezembro dos anos anteriores, os valores máximos, com relação aos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte, observados em dezembro de 2020 foram superiores aos observados em 2018 e 2019, não sendo observado o mesmo comportamento em relação ao SIN e ao subsistema Sul, cujos valores de 2018 foram superiores aos valores de 2020.

Tabela 6. Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.

Fonte dos dados: ONS.

Demandas Instantâneas Máximas Mensais

Figura 13. Demandas máximas mensais: SIN.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 14. Demandas máximas mensais: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 15. Demandas máximas mensais: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 16. Demandas máximas mensais: Subsistema Nordeste.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 17. Demandas máximas mensais: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS.

CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

No mês de dezembro de 2020, a capacidade instalada total¹ de geração de energia elétrica do Brasil atingiu               179.314 MW2, incluindo geração distribuída (GD). Em comparação com o mesmo mês do ano anterior, houve um acréscimo líquido de 7.056 MW (4,1%), com destaque para 3.213 MW de geração de fonte solar, 1.871 MW de fontes térmicas e 1.758 MW de fonte eólica. A geração distribuída alcançou, no mês de dezembro de 2020, 4.577MW instalados em 365.083 unidades, resultando em 113,9% de crescimento em relação ao mesmo mês do ano anterior e 2,6% da matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica.

Tabela 7. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil.

¹ Os valores de capacidade instalada referem-se à capacidade instalada fiscalizada apresentada no Sistema de Informações de Geração da ANEEL (SIGA), adicionados aos montantes das usinas fiscalizadas pela SFG/ANEEL e às quantidades publicadas pela Agência sobre geração distribuída (mini e micro geração), conforme disponível em: www.aneel.gov.br/scg/gd. Os decréscimos eventualmente observados nos valores de capacidade instalada por fonte na comparação com períodos anteriores se devem a revogações, repotenciações, descomissionamento de usinas ou outras situações que se reflitam na atualização do banco de dados da ANEEL.

²Além dos montantes apresentados, existe uma importação contratada de 5.650 MW com o Paraguai e de 200 MW com a Venezuela (essa última não utilizada neste momento).

³São incluídas na matriz de capacidade instalada algumas usinas fiscalizadas pela SFG/ANEEL, mas que não estão em conformidade com a SCG/ANEEL (6 usinas com 91,5 MW total) e que, por isso, não fazem parte da base de dados do SIGA/ANEEL. Algumas delas são térmicas com combustíveis desconhecidos e, por essa razão, são incluídas dentro das Outras Fontes Fósseis.

Fonte dos dados: ANEEL / MME (Dados do SIGA e GD do site da ANEEL – 01/01/2021).

A Figura 18 mostra a participação de cada fonte na matriz brasileira de geração de energia elétrica. Destaque para as fontes renováveis que representaram 83,3% da capacidade instalada de geração em dezembro de 2020 (hidráulica, biomassa, eólica e solar).

Figura 18. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil sem importação contratada.

4 Os valores de participação na capacidade instalada de cada fonte termelétrica possuem arredondamento em sua 1ª casa decimal, o que pode gerar divergência com o valor total de participação da fonte termelétrica na matriz brasileira.

Fonte dos dados: ANEEL / MME.

¹

LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

Tabela 8. Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB.

Em dezembro de 2020, o Sistema Elétrico Brasileiro atingiu 161.345 km de linhas de transmissão, das quais cerca de 38,6% do total correspondem à classe de tensão de 230 kV e 35,5% de 500 kV.

¹. Considera as linhas de transmissão em operação da Rede Básica, conexões de usinas, interligações internacionais e 190,0 km instalados no sistema isolado de Boa Vista, em RR.

Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS.

1,2

EXPANSÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO

Entrada em Operação de Novos Empreendimentos de Geração

Em dezembro de 2020, foram concluídos e incorporados ao Sistema Elétrico Brasileiro 791,23 MW de geração, listados na Tabela 9 e distribuídos geograficamente em 8 estados, conforme mapa a seguir.

Figura 19. Localização geográfica dos empreendimentos de geração que entraram em operação no mês de dezembro de 2020.

Fonte dos dados: MME / SEE / EPE.

Tabela 9. Descrição dos empreendimentos de geração que entraram em operação no mês de dezembro de 2020.

Fonte dos dados: MME / SEE.

Destaca-se, em dezembro de 2020, a entrada em operação de 544,59 MW de geração eólica na Região Nordeste, nos estados da Bahia, Piauí e Rio Grande do Norte.

Tabela 10. Entrada em operação de novos empreendimentos de geração.

Fonte dos dados: MME / SEE.

A Tabela 10 informa a distribuição, por tipo de Fonte, da entrada em operação de empreendimentos de geração em 2020 por Ambiente de Contratação – Livre (ACL) e Regulado (ACR). Na Figura 20, mostra-se essa ampliação por subsistema elétrico – Nordeste, Sudeste/Centro-Oeste, Sul e Norte – com destaque para o Nordeste, que realizou 64% desse crescimento

Figura 20. Acumulado da expansão da geração em 2020 por subsistema

Fonte dos dados: MME / SEE.

¹ Nesta seção, estão incluídos todos os empreendimentos de geração cuja entrada em operação comercial foi autorizada por meio de Despacho da ANEEL, para os ambientes de contratação regulada (ACR), ambiente de contratação livre (ACL), Sistemas Isolados, e que não são apenas para contabilização. Dessa forma, a geração distribuída não é contemplada nesta seção.

² Em ACL estão consideradas todas as usinas não contempladas no Ambiente de Contratação Regulada, ainda que não haja contratos de comercialização celebrados no Ambiente de Contratação Livre.

¹

Previsão da Expansão da Geração

Até dezembro de 2023, está prevista a entrada em operação de 28.986,37 MW de capacidade instalada, com destaque para 13.322,68 MW de fonte solar, 9.476,01 MW de fonte eólica, 5.051,81 MW de fontes térmicas e para a baixa participação da fonte hidráulica, com 975,77 MW, representando apenas 3,4% do total. Destaca-se, também, que 22.052,35 MW (76%) estão fora do ambiente de contratação regulada.

A Figura 21, a seguir, apresenta os acréscimos previstos por ambiente de contratação, distribuídos de acordo com os subsistemas do Sistema Interligado Nacional. A Tabela 11 mostra a ampliação prevista para cada tipo de fonte e por ambiente no horizonte até 2023.

Figura 21. Localização geográfica dos empreendimentos do ACR e ACL previstos até 2023.

Fonte dos dados: MME / SEE.

Tabela 11. Previsão da expansão da geração (MW).

¹ Nesta seção, estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SEE/DMSE, com a entrada em operação conforme datas de tendência acordadas nas reuniões do Grupo de Monitoramento da Expansão da Geração, coordenada pela SEE/DMSE, com participação da ANEEL, ONS, CCEE e EPE. Dessa forma, a geração distribuída não é contemplada nesta seção.

Fonte dos dados: MME / SEE.

1

Entrada em Operação de Novas Linhas de Transmissão e Equipamentos em Instalações de Transmissão

No mês de dezembro, entraram em operação os equipamentos presentes no mapa abaixo de acordo com suas respectivas localizações geográficas.

Figura 22. Localização geográfica dos empreendimentos.

Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS / EPE

Em relação à conclusão de linhas de transmissão, equipamentos de transformação e compensação, em dezembro de 2020, destaca-se a entrada em operação de 351,6 km de linhas e 1.500 MVA de capacidade de transformação e 100 Mvar de capacidade de compensação de potência reativa, conforme tabelas a seguir.

Tabela 12. Descrição de Linhas de Transmissão (LT) que entraram em operação no mês

Tabela 13. Entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão

Tabela 14. Entrada em operação de equipamentos de compensação de potência reativa

Tabela 15. Entrada em operação de novas linhas de transmissão no mês e no acumulado do ano.

Tabela 16. Valores acumulados de entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão.

1 O MME, por meio da SEE/DMSE, monitora os empreendimentos de transmissão autorizados e leiloados.            Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS EPE

1

Previsão da Expansão de Linhas de Transmissão e da Capacidade de Transformação

Até 2023, está prevista a entrada em operação de 24.888,5 km de linhas de transmissão e 67.104,0 MVA de capacidade instalada de transformação.

Tabela 17. Previsão da expansão de novas linhas de transmissão.

Fonte dos dados: MME / SEE.

Tabela 18. Previsão da expansão da capacidade de transformação

Fonte dos dados: MME / SEE.

1 Nesta seção, estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SEE/DMSE, que correspondem aos outorgados pela ANEEL, com a entrada em operação conforme datas de tendência atualizadas nas reuniões do Grupo de Monitoramento da Expansão da Transmissão, coordenada pela SEE/DMSE, com participação da ANEEL, ONS e EPE.

¹

PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Matriz de Produção de Energia no Sistema Elétrico Brasileiro

No mês de novembro de 2020, a geração hidráulica correspondeu a 61,6% do total gerado no País, valor 2,1% inferior ao verificado no mês anterior. A participação da geração eólica caiu 0,1 p.p. com relação ao verificado no mês anterior, representando 11,3% do total gerado. Já as usinas térmicas tiveram sua participação ampliada com relação ao mês anterior, aumentando 2,2 p.p. e sendo responsável por 26,1% da geração de energia elétrica no País.

As fontes renováveis (hidráulica, biomassa, eólica e solar) representaram 73,9% da matriz de produção de energia elétrica brasileira em novembro de 2020.

Figura 23. Matriz de produção de energia elétrica no Brasil.

¹ A produção acumulada de energia elétrica não inclui a autoprodução e a geração distribuída.

Dados contabilizados até novembro de 2020.

² Em Petróleo estão consideradas as usinas a óleo diesel, a óleo combustível e as usinas bicombustíveis.

Fonte dos dados: CCEE.

1

Matriz de Produção de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional

No mês de novembro, a geração hidráulica apresentou retração de 10,9% com relação ao mês anterior. Quanto ao comparativo com novembro de 2019, as gerações hidráulica e solar apresentaram, respectivamente, queda de 5,6% e 3,8%, enquanto que as gerações térmica e eólica sofreram elevação de 7,7% e 1,7%, respectivamente.

Com relação à fonte térmica, destaca-se o comportamento observado em novembro de 2020, em comparação ao mesmo mês do ano anterior, está associado, dentre outros fatores, à vigência da autorização concedida pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE, em sua 236ª Reunião Extraordinária, ocorrida em 16 de outubro de 2020, para que o ONS possa despachar usinas termelétricas fora da ordem de mérito de modo a garantir a segurança do atendimento, especialmente frente à permanência do cenário de volumes reduzidos de chuvas nas principais bacias hidrográficas do SIN.

Quando o assunto é o total de energia gerada, no acumulado dos últimos 12 meses, em comparação ao mesmo período anterior, pode-se verificar a redução de 1,7% no total da geração, com retração também de 1,7% no comparativo com novembro de 2019, comportamento impacto em 2020 pelas medidas de enfrentamento no País contra a pandemia de COVID-19.

Tabela 16. Matriz de produção de energia elétrica no SIN.

Fonte dos dados: CCEE.

3

Matriz de Produção de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados

Tabela 17. Matriz de produção de energia elétrica nos Sistemas Isolados.

¹ Os valores de produção incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade. Na geração hidráulica, está incluída a produção da UHE Itaipu destinada ao Brasil.

² Em Petróleo, estão consideradas as usinas a óleo diesel, a óleo combustível e as usinas bicombustíveis.

³ As informações referentes aos sistemas isolados passaram a ser enviadas, ao MME, pela CCEE, e não mais pela Eletrobrás, em atendimento ao disposto no Decreto nº 9.047/2017.

Dados contabilizados até novembro de 2020.                                                                                                                                               Fonte dos dados: CCEE.

¹

Geração Eólica

No mês de novembro de 2020, o fator de capacidade médio das usinas eólicas das regiões Norte e Nordeste decresceu 2,8 p.p. com relação ao mês anterior, atingindo 45,1%, com total de 6.514 MWmédios de geração verificada no mês. O fator de capacidade médio da geração eólica nessas regiões, relativo aos últimos 12 meses, atingiu 39,5%, o que indica decréscimo de 0,2 p.p. em relação ao verificado no mesmo período anterior.

Por sua vez, o fator de capacidade médio das usinas eólicas do Sul, em novembro de 2020, reduziu 7,6 p.p. em relação ao mês anterior, atingindo 33,9%, com total de 691 MWmédios gerados. O fator de capacidade médio da geração eólica na região Sul dos últimos 12 meses atingiu 35,0 %, o que indica acréscimo de 0,4 p.p. em relação ao verificado no mesmo período anterior.

Figura 24. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Norte e do Nordeste.

Figura 25. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Sul

¹ Os valores de geração verificada apresentados não incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade. Revogações e Suspensões de Operação Comercial de Unidades Geradoras são abatidas da Capacidade Instalada apresentada.

² Incluída a UEE Gargaú, com 28 MW, situada na Região Sudeste.

Dados contabilizados até novembro de 2020.                                                                                                                                            Fonte dos dados: CCEE.

¹

Mecanismo de Realocação de Energia

Em novembro de 2020, as usinas participantes do MRE geraram, juntas, 39.232 MWmédios, ante a garantia física sazonalizada de 62.318 MWmédios, o que representou um GSF mensal de 63,0%.

Figura 26. Evolução do GSF.

Tabela 18. Geração Hidráulica, Garantia Física Sazonalizada e GSF verificados no ano.

Dados contabilizados até novembro de 2020.                                                                                                                                               Fonte dos dados: CCEE.

¹ Valores históricos corrigidos em dezembro/2020, em comparação com as publicações anteriores.

CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO

Os Custos Marginais de Operação (CMO) semi-horários variaram entre R$ 13,20/ MWh e R$ 939,57 / MWh. O maior valor registrado foi verificado no subsistema Sudeste / Centro-Oeste no intervalo das 16h30 às 17h00 do dia 1/12 e o menor valor foi verificado no subsistema Nordeste, no dia 13/12, das 7h00 às 7h30.

Na comparação com o mês anterior, em que o CMO variou de R$ 109,48/ MWh e R$ 1.547,13 / MWh, percebe-se que houve redução dos custos marginais ao longo do mês, comportamento influenciado pela expectativa do aumento dos volumes de precipitação nas principais bacias hidrográficas de interesse do SIN.

Cabe destacar, ainda, o descolamento dos CMO dos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Sul em relação aos demais subsistemas, ao longo dos primeiros 20 dias do mês, devido ao atingimento dos limites de intercâmbio, em cenário com relevante geração renovável inflexível do Nordeste e com a necessidade de geração térmica mais expressiva nos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Sul para fazer frente à condição hidroenergética desfavorável.

Figura 27. Evolução do CMO verificado no mês.

Fonte dos dados: ONS.

PREÇO DE LIQUIDAÇÃO DAS DIFERENÇAS

Em dezembro, os Preços de Liquidação das Diferenças (PLD) médios semanais permaneceram equalizados entre os subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Sul e Norte durante todo o mês. Nestes subsistemas, o PLD oscilou entre R$ 198,36 / MWh e R$ 559,75 / MWh (teto do PLD), tendo seu valor reduzido no final do mês, impactado pelas melhores perspectivas de afluências e menores requisitos de carga.

Por sua vez, o PLD do subsistema Nordeste, com a melhor condição de armazenamento hídrico atualmente, permaneceu pela primeira semana do mês de dezembro em valores mais baixos, e seu descolamento em relação aos demais subsistemas decorre do atingimento do limite de exportação de energia a partir desse subsistema.

Figura 28. Evolução do PLD verificado no mês.

Fonte dos dados: CCEE.

¹

ENCARGOS DE SERVIÇOS DO SISTEMA

Os Encargos de Serviços do Sistema (ESS) verificados em novembro de 2020 totalizaram R$ 1.356 milhões, montante muito superior ao despendido no mês anterior (R$ 686 milhões), representando a segunda elevação considerável seguida no valor total dos ESS. Conforme ilustrado na figura abaixo, as maiores parcelas dos encargos se referem aos encargos de importação, seguidos pelos encargos por deslocamento hidráulico e segurança energética. A elevação do valor total dos encargos, bem como sua distribuição, vem ocorrendo como consequência da necessidade de garantir a segurança do suprimento energético, diante de um cenário de baixa pluviosidade que vem se mantendo já há alguns meses, conforme relatado anteriormente nesse Boletim, tendo sido autorizado pelo CMSE que o ONS utilize, como medida excecpcional, o despacho fora da ordem de mérito das térmicas, bem como a importação de energia elétrica, sem substituição, da Argentina e do Uruguai.

Figura 29. Mapa de Encargos de Serviços do Sistema

Dados contabilizados / recontabilizados até novembro de 2020.                                                                                                                  Fonte dos dados: CCEE.

¹ As definições de todos os encargos estão descritas no Glossário do Boletim.

Figura 30. Encargos de Serviços do Sistema: Restrição de Operação.

* Em Restrição de Operação, consideram-se os encargos por Restrição Constrained-On, Constrained-Off e Unit Commitment que são definidos no Glossário deste Boletim.                                                                                      						Fonte dos dados: CCEE

Figura 31. Encargos de Serviços do Sistema: Serviços Ancilares.

Fonte dos dados: CCEE.

Figura 32. Encargos de Serviços do Sistema: Deslocamento Hidráulico.

Fonte dos dados: CCEE.

Figura 33. Encargos de Serviços do Sistema: Reserva Operativa.

Fonte dos dados: CCEE.

Figura 34. Encargos de Serviços do Sistema: Importação de Energia.

Fonte dos dados: CCEE.

Figura 35. Encargos de Serviços do Sistema: Segurança Energética.

Dados contabilizados / recontabilizados até novembro de 2020.                                                                                                                  Fonte dos dados: CCEE.

DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

No mês de dezembro de 2020, foram verificadas três ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro com interrupção de cargas superior a 100 MW por mais de dez minutos, totalizando, aproximadamente, 447 MW de corte de carga.

Tabela 19. Descrição das principais ocorrências do mês

Fonte dos dados: ONS e Roraima Energia.

¹

Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro

Tabela 20. Evolução da carga interrompida no SEB devido a ocorrências.

Tabela 21. Evolução do número de ocorrências.

Figura 36. Ocorrências no SEB.

¹ Critério para seleção das interrupções: corte de carga ≥ 100 MW por tempo ≥ 10 min para ocorrências no SIN e corte de carga ≥ 100 MW nos sistemas isolados.

² Perda de carga simultânea em mais de uma região.

Fonte dos dados: ONS / Roraima Energia / Eletronorte.

¹

Indicadores de Continuidade

Até o mês de novembro de 2020, o valor acumulado do DEC - Brasil foi de 10,54 horas. Considerando os valores de DEC - Brasil dos últimos 12 meses, é possível indicar uma tendência anual de 11,61 horas, valor abaixo do Limite Regulatório de 12,28 horas estabelecido pela ANEEL.

Tabela 22. Evolução do DEC em 2020.

Figura 37. DEC do Brasil

Até o mês de novembro de 2020, o valor acumulado do FEC - Brasil foi de 5,53 interrupções. Considerando os valores de FEC - Brasil dos últimos 12 meses, é possível indicar uma tendência anual de 6,09 interrupções, valor abaixo do Limite Regulatório de 8,97 interrupções estabelecido pela ANEEL.

Tabela 23. Evolução do FEC em 2020.

Figura 38. FEC do Brasil

¹ Conforme Procedimentos de Distribuição – PRODIST.

² Valor mensal do DEC / FEC acumulado no período decorrido em 2020. Nos valores de DEC e

FEC acumulados são ajustadas as variações mensais do número de unidades consumidoras.

³ Valor do DEC / FEC acumulado nos últimos 12 meses.

Dados contabilizados até novembro de 2020 e sujeitos à alteração pela ANEEL.                                                                                 Fonte dos dados: ANEEL.

GLOSSÁRIO

Energia Natural Afluente (ENA): Energia afluente a um sistema de aproveitamentos hidrelétricos, calculada a partir da energia produzível pelas vazões naturais afluentes a estes aproveitamentos, em seus níveis a 65% dos volumes úteis operativos.

Energia Armazenada (EAR): Energia disponível em um sistema de reservatórios, calculada a partir da energia produzível pelo volume armazenado nos reservatórios em seus respectivos níveis operativos.

Custo Marginal de Operação (CMO): Custo por unidade de energia produzida para atender a um acréscimo de uma unidade de Carga no sistema, sem a necessidade de expansão.

Mecanismo de Realocação de Energia (MRE): Mecanismo de compartilhamento dos riscos hidrológicos associados à otimização eletroenergética do Sistema Interligado Nacional (SIN), no que concerne ao despacho centralizado das usinas hidrelétricas sujeitas ao despacho centralizado do ONS. As Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) podem participar opcionalmente.

Encargo por Restrição de Operação (Rest. Operação): Relacionado, principalmente, ao despacho por Razões Elétricas das usinas térmicas do SIN.

- Restrição de Operação Constrained-On: Ocorre quando a usina térmica não está programada, pois sua geração é mais cara. Entretanto, devido a restrições operativas, o ONS solicita sua geração para atender a demanda de energia do submercado. Neste caso, o ESS é usado para ressarcir a geração adicional da usina.

- Restrição de Operação Constrained-Off: Ocorre quando a usina térmica está despachada. Entretanto, devido a restrições operativas, o ONS solicita a redução de sua geração. Neste caso, o ESS é usado para ressarcir o montante de energia não gerado pela usina.

- Restrição de Unit Commitment: Quando, por restrições técnicas das usinas térmicas, são programados despachos além da ordem de mérito, com o objetivo final de atender uma solicitação de despacho na ordem de mérito do ONS.

Encargo por Serviços Ancilares (Serv. Ancilares): Relacionado à remuneração pela prestação de serviços ao sistema como fornecimento de energia reativa por unidades geradoras solicitadas a operar como compensador síncrono, Controle Automático de Geração (CAG), autorrestabelecimento (black-start) e Sistemas Especiais de Proteção (SEP).

Encargo por Deslocamento Hidráulico (Desl. Hidráulico): Relacionado ao ressarcimento às usinas hidrelétricas devido à redução da geração motivada pelo acionamento de térmicas fora da ordem de mérito de custo ou pela importação de energia elétrica.

Encargo sobre Reserva Operativa (Res. Operativa): Relacionado à prestação do serviço ancilar de despacho complementar para manutenção da reserva de potência operativa, com vistas a minimizar o custo operacional total do sistema elétrico na respectiva semana operativa e a respeitar as restrições para que o nível de segurança requerido seja atendido.

Encargo sobre Importação de Energia (Enc. Importação): Relacionado aos custos recuperados por meio dos encargos associados à importação de energia elétrica, normatizados pela Portaria MME nº 339/2018.

Encargo sobre Segurança Energética (Seg. Energética): Relacionado ao despacho adicional de geração térmica para garantia do suprimento energético, autorizado pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE.

Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC): Intervalo de tempo que, em média, no período de apuração, em cada unidade consumidora do conjunto considerado ocorreu descontinuidade da distribuição de energia elétrica.

Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC): Número de interrupções ocorridas, em média, no período de apuração, em cada unidade consumidora do conjunto considerado.

Fonte dos dados: ONS/CCEE/ANEEL

LISTA DE SIGLAS

| ACL – Ambiente de Contratação Livre ACR – Ambiente de Contratação Regulada ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica BC – Banco de Capacitor CAG – Controle Automático de Geração CC - Corrente Contínua CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CE – Compensador Estático CEG – Código Único de Empreendimentos de Geração CGH – Central Geradora Hidrelétrica CGU – Usina Geradora Undielétrica CMO – Custo Marginal de Operação CO - Centro-Oeste CVaR – Conditional Value at Risk DEC – Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora DMSE - Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico EAR – Energia Armazenada ENA - Energia Natural Afluente EOL – Usina Eólica EPE - Empresa de Pesquisa Energética ERAC - Esquema Regional de Alívio de Carga ESS - Encargo de Serviço de Sistema FC - Fator de Carga FEC – Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora GD - Geração Distribuída GE - Garantia de Suprimento Energético GNL - Gás Natural Liquefeito GSF - Generation Scaling Factor GW - Gigawatt (109 W) GWh – Gigawatt-hora (109 Wh) h - Hora Hz - Hertz km - Quilômetro kV – Quilovolt (103 V) LT – Linha de Transmissão | MLT - Média de Longo Termo MME - Ministério Minas e Energia MRE- Mecanismo de Realocação de Energia Mvar - Megavolt-ampère-reativo MW - Megawatt (106 W) MWh – Megawatt-hora (106 Wh) MWmês – Megawatt-mês (106 Wmês) N - Norte NE - Nordeste NUCR - Número de Unidades Consumidoras Residenciais NUCT - Número de Unidades Consumidoras Totais ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico PCH - Pequena Central Hidrelétrica PIE - Produtor Independente de Energia PMO - Programa Mensal de Operação Proinfa - Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica RT - Reator S - Sul SE - Sudeste SEB - Sistema Elétrico Brasileiro SEE - Secretaria de Energia Elétrica SEP – Sistemas Especiais de Proteção SI - Sistemas Isolados SIN - Sistema Interligado Nacional SPE - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético TR – Transformador UEE - Usina Eólica UFV – Usina Fotovoltaica UHE - Usina Hidrelétrica UNE - Usina Nuclear UTE - Usina Termelétrica VU - Volume Útil ZCAS – Zona de Convergência do Atlântico Sul ZCOU – Zona de Convergência de Umidade |
| --- | --- |