MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Dezembro / 2021

Dezembro / 2021

Boletim Mensal

de Monitoramento

do Sistema Elétrico Brasileiro

Dezembro / 2021

Boletim Mensal

de Monitoramento

do Sistema Elétrico Brasileiro

Dezembro / 2021

Ministério de Minas e Energia

Ministro

Bento Albuquerque

Secretária-Executiva

Marisete Fátima Dadald Pereira

Secretário de Energia Elétrica

Christiano Vieira da Silva

Diretor do Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico

Guilherme Silva de Godoi

Equipe Técnica

Igor Souza Ribeiro (Coordenação)

Ana Lúcia Alvares Alves

André Groberio Lopes Perim

André Luís Gonçalves de Oliveira

Bianca Maria Matos de Alencar Braga

Emanoelle de Oliveira Lima

Eucimar Kwiatkowski Augustinhak

Fernando Antonio Giffoni Noronha Luz

João Aloísio Vieira

Jorge Portella Duarte

Luiz Augusto Gomes de Oliveira

Tarcisio Tadeu de Castro

Victor Protázio da Silva

Apoio dos estagiários:

João Pedro Alecrim Ribeiro

Matheus Lobo Leite Ferreira

Victor Orfeu Melo

Vitória Bandeira Melo

Esplanada dos Ministérios – Bloco “U” – 6º andar

70.065-900 – Brasília - DF

http://www.mme.gov.br

Boletim publicado em:  http://www.mme.gov.br/mme/menu/todas_publicacoes.html

Ministério de Minas e Energia

Ministro

Bento Albuquerque

Secretária-Executiva

Marisete Fátima Dadald Pereira

Secretário de Energia Elétrica

Christiano Vieira da Silva

Diretor do Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico

Guilherme Silva de Godoi

Equipe Técnica

Igor Souza Ribeiro (Coordenação)

Ana Lúcia Alvares Alves

André Groberio Lopes Perim

André Luís Gonçalves de Oliveira

Bianca Maria Matos de Alencar Braga

Emanoelle de Oliveira Lima

Eucimar Kwiatkowski Augustinhak

Fernando Antonio Giffoni Noronha Luz

João Aloísio Vieira

Jorge Portella Duarte

Luiz Augusto Gomes de Oliveira

Tarcisio Tadeu de Castro

Victor Protázio da Silva

Apoio dos estagiários:

João Pedro Alecrim Ribeiro

Matheus Lobo Leite Ferreira

Victor Orfeu Melo

Vitória Bandeira Melo

Esplanada dos Ministérios – Bloco “U” – 6º andar

70.065-900 – Brasília - DF

http://www.mme.gov.br

Boletim publicado em:  http://www.mme.gov.br/mme/menu/todas_publicacoes.html

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Abril / 2017

Abril / 2017

SUMÁRIO

1.	SUMÁRIO EXECUTIVO	1

2.	CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS	2

2.1.	Energia Natural Afluente Armazenável	4

2.2.	Energia Armazenada	6

3.	INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9

4.	MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA	11

4.1.	Consumo de Energia Elétrica	11

4.2.	Demandas Instantâneas Máximas	13

4.3.	Demandas Instantâneas Máximas Mensais	14

5.	CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	16

6.	LINHAS DE TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÕES INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	18

7.	EXPANSÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO	19

7.1.	Entrada em Operação de Novos Empreendimentos de Geração	19

7.2.	Previsão da Expansão da Geração	23

7.3.	Entrada em Operação de Novas Linhas de Transmissão e Equipamentos em Instalações de Transmissão	25

7.4.	Previsão da Expansão de LT e da Capacidade de Transformação	27

8.	PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	29

8.1.	Matriz de Produção de Energia no Sistema Elétrico Brasileiro	29

8.2.	Matriz de Produção de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional	30

8.3.	Matriz de Produção de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados	30

8.4.	Geração Eólica	31

8.5.	Mecanismo de Realocação de Energia	32

9.	CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO	33

10.	PREÇO DE LIQUIDAÇÃO DAS DIFERENÇAS	34

11.	ENCARGOS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	35

12.	DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	39

12.1.	Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro	39

12.2.	Indicadores de Continuidade	41

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Anomalia de precipitação (mm) no mês de novembro de 2021 – Brasil.	2

Figura 2. (a) Anomalia de temperatura mínima. (b) Anomalia de temperatura máxima.	3

Figura 3. ENA Armazenável: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	4

Figura 4. ENA Armazenável: Subsistema Sul.	4

Figura 5. ENA Armazenável: Subsistema Nordeste.	5

Figura 6. ENA Armazenável: Subsistema Norte.	5

Figura 7. EAR: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	7

Figura 8. EAR: Subsistema Sul.	7

Figura 9. EAR: Subsistema Nordeste.	8

Figura 10. EAR: Subsistema Norte.	8

Figura 11. Mapa dos Principais Intercâmbios de Energia Elétrica	10

Figura 12. Consumo de energia elétrica no mês, acumulado em 12 meses e estratificado por ambiente ACR e ACL.	13

Figura 13. Demandas máximas mensais: SIN.	14

Figura 14. Demandas máximas mensais: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	14

Figura 15. Demandas máximas mensais: Subsistema Sul.	144

Figura 16. Demandas máximas mensais: Subsistema Nordeste.	15

Figura 17. Demandas máximas mensais: Subsistema Norte.	15

Figura 18. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil sem importação contratada.	17

Figura 19. Localização geográfica dos empreendimentos de geração que entraram em operação no mês de novembro de 2021.	19

Figura 20. Acumulado da expansão da geração em 2021 por subsistema.	22

Figura 21. Localização geográfica dos empreendimentos do ACR e ACL previstos até 2023.	23

Figura 22. Localização geográfica dos equipamentos de transmissão que entraram em operação em novembro de 2021.	25

Figura 23. Matriz de produção de energia elétrica no Brasil.	29

Figura 24. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Norte e do Nordeste.	31

Figura 25. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Sul	31

Figura 26. Evolução do GSF.	32

Figura 27. Evolução do CMO verificado no mês.	33

Figura 28. Evolução do PLD verificado no mês.	34

Figura 29. Mapa de Encargos de Serviços do Sistema	35

Figura 30. Encargos de Serviços do Sistema: Restrição de Operação.	36

Figura 31. Encargos de Serviços do Sistema: Serviços Ancilares.	36

Figura 32. Encargos de Serviços do Sistema: Deslocamento Hidráulico.	37

Figura 33. Encargos de Serviços do Sistema: Reserva Operativa.	37

Figura 34. Encargos de Serviços do Sistema: Importação de Energia.	38

Figura 35. Encargos de Serviços do Sistema: Segurança Energética.	38

Figura 36. Ocorrências no SEB.	40

Figura 37. DEC do Brasil	41

Figura 38. FEC do Brasil	42

LISTA DE TABELAS

Tabela 1.  Energia Armazenada nos Subsistemas do SIN.	6

Tabela 2. Níveis de armazenamento nos principais reservatórios do SIN.	6

Tabela 3. Consumo de energia elétrica no Brasil: estratificação por classe.	11

Tabela 4. Consumo médio de energia elétrica por classe de consumo.	12

Tabela 5. Unidades consumidoras no Brasil: estratificação por classe.	12

Tabela 6. Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.	13

Tabela 7. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil.	16

Tabela 8. Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB.	18

Tabela 9. Subestações de energia elétrica no SEB.	18

Tabela 10. Descrição dos empreendimentos de geração que entraram em opração no mês.	20

Tabela 11. Entrada em operação de novos empreendimentos de geração .	21

Tabela 12. Previsão de expansão de geração (MW).	24

Tabela 13. Descrição de Linhas de Transmissão que entraram em operação no mês.	26

Tabela 14. Entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão.	26

Tabela 15. Entrada em operação de equipamentos de compensação reativa.	26

Tabela 16. Entrada em operação de novas linhas de transmissão no mês e no acumulado do ano.	27

Tabela 17. Valores acumulados de entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão	267

Tabela 18. Previsão da expansão de novas linhas de transmissão	267

Tabela 19. Previsão da expansão da capacidade de transformação.	28

Tabela 20. Matriz de produção de energia elétrica no SIN.	30

Tabela 21. Matriz de produção de energia elétrica nos Sistemas Isolados.	30

Tabela 22. Geração Hidráulica, Garantia Física Sazonalizada e GSF verificados no ano.	32

Tabela 23. Descrição das principais ocorrências do mês	39

Tabela 24. Evolução da carga interrompida no SEB devido a ocorrências.	39

Tabela 25. Evolução do número de ocorrências.	40

Tabela 26. Evolução do DEC em 2021.	41

Tabela 27. Evolução do FEC em 2021.	42

SUMÁRIO EXECUTIVO

Em dezembro de 2021, foi observada a continuidade das chuvas no Brasil, contribuindo para o aumento das afluências verificadas, com o registro de valores acima da média histórica nas regiões Nordeste e Norte. Como resultado, foi possível dar continuidade ao reenchimento dos reservatórios de relevantes usinas hidrelétricas, contribuindo para o aumento do armazenamento equivalente de todos os subsistemas, em comparação ao final de novembro de 2021, com exceção da região Sul.

Os reservatórios equivalentes dos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Sul e Nordeste sofreram replecionamento em relação ao mês de novembro nas seguintes proporções: subsistema Sudeste/Centro-Oeste em 5,9 p.p., Norte em 21,9 p.p e o Nordeste em 14,4 p.p. Já no subsistema Sul, observou-se deplecionamento de 11 p.p, em relação ao mês anterior.

No que se refere aos intercâmbios de energia entre os subsistemas, destaca-se a participação do subsistema Norte que manteve perfil exportador, considerando o fluxo nos bipolos do nó de Xingu, com aumento de 65% da sua participação em relação ao mês anterior. O Nordeste seguiu como exportador, enquanto que os subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Sul apresentaram perfil importador. Destaca-se também o intercâmbio internacional de energia elétrica com a Argentina e o Uruguai no mês de dezembro de 2021, tendo o Brasil importado montante de 96 MWmédios, valor próximo a 10% do valor importado no mês de novembro.

No mês de dezembro de 2021, a capacidade instalada total de geração de energia elétrica do Brasil atingiu               190.160 MW, incluindo geração distribuída (GD). Em comparação ao mesmo mês do ano anterior, houve um acréscimo líquido de 10.846 MW (6,0%), com destaque para 5.331 MW de geração de fonte solar, 3.640 MW de fontes eólicas e 1.828 MW de fontes térmicas. A geração distribuída alcançou, no mês de dezembro de 2021, 8.551 MW instalados em 757.250 unidades, resultando em 4,5% da matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica e em crescimento de 86,8% nos últimos 12 meses.

As fontes renováveis (hidráulica, eólica, solar e biomassa) representaram 77,5 % da matriz de produção de energia elétrica brasileira em novembro de 2021, acréscimo de 2,8 p.p. em relação ao mês anterior. No mês de novembro de 2021, a geração hidráulica correspondeu a 60,2 % do total gerado no País, valor 7,1 p.p. superior ao verificado no mês anterior. A participação da geração eólica e térmica tiveram decréscimo em relação ao verificado em outubro de 2,6 p.p. e de 4,5 p.p., representando 12,2 % e 25,9 %, respectivamente, do total gerado.

Em dezembro, os Custos Marginais de Operação (CMO) semi-horários variaram nos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte entre R$ 5,64 / MWh e R$ 154,30 / MWh. O maior valor registrado foi verificado em todos os subsistemas, no intervalo da 0h00 às 0h30h do dia 11/12. Ressalta-se que, a média dos valores do CMO do mês foi de aproximadamente R$ 69 / MWh em face à melhora permanente nas condições de atendimento do SIN, destacadamente quanto às vazões verificadas e expectativa de permanência das precipitações em relevantes bacias hidrográficas sob a ótica da geração de energia elétrica.

Os Encargos de Serviços do Sistema (ESS) verificados em novembro de 2021 totalizaram R$ 4,96 bilhões, montante praticamente igual ao verificado no mês anterior, que ficou em R$ 4,90 bilhões. A maior parcela dos Encargos de Serviços do Sistema do mês de novembro se refere ao Encargo por Segurança Energética, responsável por cerca de 74% do total dos Encargos, o que equivale, aproximadamente, a R$ 3,7 bilhões.

As informações apresentadas neste Boletim referem-se a dados consolidados até o dia 31 de dezembro de 2021, exceto quando indicado.

O Subsistema Sudeste/Centro-Oeste é composto pelos estados das Regiões Sudeste e Centro-Oeste, Acre e Rondônia. O Subsistema Sul é composto pelos estados da Região Sul. O Subsistema Nordeste é composto pelos estados da Região Nordeste, exceto o Maranhão. O Subsistema Norte é composto pelos estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Amazonas e Amapá.

CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS

Nos subsistemas do SIN, em dezembro, foram verificadas as seguintes ENA brutas: 89% MLT no Sudeste/Centro-Oeste, 29% MLT no Sul, 101% MLT no Nordeste e 187% MLT no Norte, das quais foram armazenáveis 84% MLT no Sudeste/Centro-Oeste, 27% MLT no Sul, 92% MLT no Nordeste e 180% MLT no subsistema Norte.

Em dezembro, foi observada a continuidade das chuvas no Brasil, contribuindo para o aumento das afluências verificadas, com o registro de valores acima da média histórica nas regiões Nordeste e Norte. Como resultado, foi possível dar continuidade ao reenchimento dos reservatórios de relevantes usinas hidrelétricas, contribuindo para o aumento do armazenamento equivalente de todos os subsistemas, em comparação ao final de novembro de 2021, com exceção da região Sul.

Observou-se precipitação acima da média histórica em relevantes bacias sob a ótica da geração hidrelétrica, a saber as bacias dos rios São Francisco, Tocantins e Xingu.

Figura 1. Anomalia de precipitação (mm) no mês de dezembro de 2021 – Brasil.

Os totais de precipitação por bacia hidrográfica podem ser acessados no site: http://energia1.cptec.inpe.br/.

Fonte: http://clima1.cptec.inpe.br/monitoramentobrasil/pt (CPTEC/INPE).

Em relação às temperaturas, registra-se que o mês de dezembro de 2021 apresentou predominância de temperaturas mínimas acima da média (tons claros e escuros na cor laranja na Figura 2) em praticamente todo o País. Essas anomalias positivas de temperatura mínima tiveram destaque, principalmente, nos Estados da região Nordeste, Mato Grosso do Sul, assim como em grande parte da Região Norte do Brasil.

Já com relação às temperaturas máximas, houve anomalia positiva (temperaturas máximas acima da média) em parte dos Estados do Nordeste, Mato Grosso do Sul e São Paulo, o que pode ter contribuído para o aumento do consumo de energia nessas áreas. Já os Estados de Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia e alguns pontos da região Centro-Norte do País registraram temperaturas máximas abaixo dos valores esperados para o período, o que, normalmente, caracteriza-se por não influenciar o uso de energia elétrica nesses locais.

Figura 2. (a) Anomalia de temperatura mínima. (b) Anomalia de temperatura máxima. (Dez 2021)

As anomalias de temperaturas podem ser acessadas no site: http://clima1.cptec.inpe.br/monitoramentobrasil/pt

Fonte: CPTEC/INPE.

¹

¹

Energia Natural Afluente Armazenável

Figura 3. ENA Armazenável: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 4. ENA Armazenável: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 5. ENA Armazenável: Subsistema Nordeste.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 6. ENA Armazenável: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS.

¹ Os dados de MLT e maior e menor ENA são referentes ao histórico desde 1931 e se referem a ENAs brutas.

Energia Armazenada

No mês de dezembro de 2021, os reservatórios equivalentes dos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Sul e Nordeste sofreram replecionamento em relação ao mês de novembro nas seguintes proporções: subsistema Sudeste/Centro-Oeste em 5,9 p.p., Norte em 21,9 p.p e o Nordeste em 14,4 p.p. Já no subsistema Sul, observou-se deplecionamento de 11 p.p, em relação ao mês anterior.

Em dezembro foi possível verificar a continuidade do movimento de ascensão do nível d’água em vários reservatórios do SIN. O saldo de precipitações acima da média, qualificando o mês como de plena estação chuvosa, foi capaz de aportar volume de escoamento às vazões afluentes dos rios, o que não acontecia até o mês de outubro.

Apesar da importante melhora e diante das incertezas intrínsecas associadas à evolução da estação chuvosa no início de 2022, as medidas excepcionais adotadas desde outubro de 2020 e intensificadas a partir de maio de 2021, como acionamento de térmicas fora da ordem de mérito de custo, importação de energia da Argentina e Uruguai e redução de vazões defluentes mínimas etc., continuam em vigor a fim de preservar o maior volume possível de água acumulada nos reservatórios, principalmente do subsistema Sudeste/Centro-Oeste, responsável por aproximadamente 70% da capacidade de armazenamento hídrico total do Brasil.

A Tabela 1 a seguir apresenta a variação da energia armazenada nos subsistemas do SIN (Sistema Interligado Nacional) entre os meses de novembro e dezembro de 2021.

Tabela 1.  Energia Armazenada nos Subsistemas do SIN.

A respeito dos principais reservatórios do SIN, em termos de capacidade de acumulação, destaca-se o replecionamento ocorrido no mês de dezembro em quase todos os reservatórios, em especial o das usinas hidrelétricas Tucuruí, Três Marias e Sobradinho, elevando-se em 27,9 p.p., 17,1 p.p. e 14,8 p.p. em relação ao mês anterior. Já a quedas em pontos percentuais, com relação a novembro, ocorreu somente no reservatório da usina G. B. Munhoz, que deplecionou seu nível de água em 15,6 p.p.

Tabela 2. Níveis de armazenamento nos principais reservatórios do SIN.

Fonte dos dados das Tabelas 1 e 2: ONS

Figura 7. EAR: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 8. EAR: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 9. EAR: Subsistema Nordeste.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 10. EAR: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS.

INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Em dezembro de 2021, o subsistema Norte manteve o perfil exportador de energia elétrica, fornecendo o montante de 7.833 MWmédios, considerando também o fluxo nos bipolos do nó de Xingu. Este montante representou aumento de 65% em relação ao valor verificado no mês anterior, que foi de 4.744 MWmédios.

O subsistema Nordeste desempenhou papel de exportador com um total de 1.959 MWmédios, montante inferior ao exportado no mês anterior, que havia somado 3.713 MWmédios.

O Sul manteve o perfil importador do subsistema Sudeste/Centro-Oeste no montante de 5.436 MWmédios, valor superior ao montante importado no mês anterior que foi de 3.753 MWmédios.

Os bipolos de corrente contínua contribuíram com as seguintes quantidades de energia ao subsistema Sudeste/Centro-Oeste: Coletora Porto Velho¹ transmitiu 4.565 MWmédios, Nó de Xingu² transmitiu 6.536 MWmédios e os bipolos que escoam a energia de Itaipu³ (50 Hz) transmitiram 1.648 MWmédios.

O subsistema Sudeste/Centro-Oeste manteve perfil importador a partir dos subsistemas Norte e Nordeste, importando 9.792 MWmédios e exportador para o Sul no montante de 5.436 MWmédios, resultando num total de 4.356 MWmédios importados. Pelos bipolos de corrente contínua, recebeu um total de 12.749 MWmédios.

Houve intercâmbio internacional de energia elétrica com a Argentina e o Uruguai no mês de dezembro de 2021, tendo o Brasil importado montante de 96 MWmédios. Ressalta-se que, com o intuito de possibilitar a redução da geração hidrelétrica e, consequentemente, contribuir para a preservação do nível de armazenamento dos reservatórios do SIN, o CMSE (Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico) deliberou que o ONS fica autorizado tanto a despachar geração termelétrica fora da ordem de mérito quanto a importar energia elétrica sem substituição a partir da Argentina ou do Uruguai, nos moldes do § 13, do art. 1º da Portaria MME nº 339/2018.

Figura 11. Mapa dos Principais Intercâmbios de Energia Elétrica

¹ Os Bipolos da Coletora Porto Velho são formados por dois bipolos CC de 600 kV, cada, que interligam as usinas de Jirau e Santo Antônio ao SIN. Localizados entre as subestações Coletora Porto Velho (RO) e Araraquara 2 (SP), com uma extensão aproximada de 2.375 km, fazem parte do Subsistema SE/CO.

² Os Bipolos do Nó de Xingu são formados por dois bipolos CC de 800 kV, cada, que auxiliam no escoamento da energia gerada pela UHE Belo Monte ao SIN. O Bipolo 1 localiza-se entre as subestações Xingu (PA) e Estreito (MG), com uma extensão aproximada de 2.087 km. Já o Bipolo 2 localiza-se entre as subestações Xingu (PA) e Terminal Rio (RJ), com extensão aproximada de 2.550 km. Ambos fazem parte do Subsistema Norte.

³ Os bipolos que escoam a energia produzida das unidades geradoras de Itaipu em 50 Hz são formados por dois bipolos CC de 600 kV, cada, localizados entre as subestações Foz do Iguaçu (PR) e Ibiúna (SP), com uma extensão aproximada de 810 km e fazem parte do Subsistema SE/CO.

Fonte dos dados: ONS

¹ Os Bipolos da Coletora Porto Velho são formados por dois bipolos CC de 600 kV, cada, que interligam as usinas de Jirau e Santo Antônio ao SIN. Localizados entre as subestações Coletora Porto Velho (RO) e Araraquara 2 (SP), com uma extensão aproximada de 2.375 km, fazem parte do Subsistema SE/CO.

² Os Bipolos do Nó de Xingu são formados por dois bipolos CC de 800 kV, cada, que auxiliam no escoamento da energia gerada pela UHE Belo Monte ao SIN. O Bipolo 1 localiza-se entre as subestações Xingu (PA) e Estreito (MG), com uma extensão aproximada de 2.087 km. Já o Bipolo 2 localiza-se entre as subestações Xingu (PA) e Terminal Rio (RJ), com extensão aproximada de 2.550 km. Ambos fazem parte do Subsistema Norte.

³ Os bipolos que escoam a energia produzida das unidades geradoras de Itaipu em 50 Hz são formados por dois bipolos CC de 600 kV, cada, localizados entre as subestações Foz do Iguaçu (PR) e Ibiúna (SP), com uma extensão aproximada de 810 km e fazem parte do Subsistema SE/CO.

Fonte dos dados: ONS

MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA

Consumo de Energia Elétrica

Em novembro de 2021, o consumo de energia elétrica atingiu 50.873 GWh, considerando autoprodução e perdas2, valor 1,4% inferior ao verificado no mês anterior e 0,6% superior ao verificado em novembro de 2020. No mês de novembro, as classes industrial, comercial e a denominada demais classes apresentaram crescimento, comparando-se o mesmo mês do ano anterior.

O consumo residencial permanece reduzindo, conforme ocorreu no mês de outubro, comportamento impactado por diversos fatores, dentre os quais potencialmente a vigência do Programa de Redução Voluntária da Demanda para o Ambiente de Contratação Regulado, ACR, além da Bandeira Tarifária Escassez Hídrica, com valor 50% mais elevado do que a bandeira vermelha patamar 2.

Ademais, assim como ocorreu no mês anterior, em novembro os volumes de chuvas foram elevados em grande parte do País, afetando o comportamento dos consumidores residenciais pelo clima mais úmido e pelas temperaturas mais amenas.

Tabela 3. Consumo de energia elétrica no Brasil: estratificação por classe.

¹ Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e Consumo próprio das distribuidoras.

² As informações “Perdas e Diferenças” são obtidas considerando o cálculo do montante de carga verificada no SEB (SIN e Sistemas Isolados), abatido do consumo apurado mensalmente no País (consolidação EPE).

Dados contabilizados até novembro de 2021.                                                                                                                                               Fonte dos dados: EPE/ONS.

Referência: http://epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/resenha-mensal-do-mercado-de-energia-eletrica. Considera autoprodução circulante na rede.

Quando se trata do consumo por unidade consumidora (Tabela 4), verifica-se comportamento similar ao percebido no consumo total de energia com relação ao ano passado: com as classes industrial, comercial e a denominada demais classes apresentando crescimento. Pela Tabela 5, verifica-se que houve aumento no número de todas as unidades consumidoras, entre novembro de 2020 e novembro de 2021, exceto as classes rural, que apresentou retração, e a denominada “demais classes”, que apresentou estabilidade no comportamento.

Tabela 4. Consumo médio de energia elétrica por classe de consumo.

¹ Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até novembro de 2021.                                                                                                                                                   Fonte dos dados: EPE.

Tabela 5. Unidades consumidoras no Brasil: estratificação por classe.

¹ Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até novembro de 2021.                                                                                                                                                     Fonte dos dados: EPE.

O consumo de energia elétrica no ambiente de contratação regulada (ACR) atingiu, no mês de novembro, 25.466 GWh, valor 1,6% menor do que o verificado no mesmo mês de 2020. Já o consumo de energia elétrica no ambiente de contratação livre (ACL) atingiu, no mês de novembro, 16.474 GWh, valor 9,1% superior ao verificado no mesmo mês de 2020. O ACL atingiu 39,3% do mercado, segundo informações do Boletim InfoMercado da CCEE, que considera valores de consumo no centro de gravidade, isto é, considera consumo acrescido de eventuais perdas de rede básica (50% das perdas).

Figura 12. Consumo de energia elétrica no mês, acumulado em 12 meses e estratificado por ambiente ACR e ACL.

Dados contabilizados até dezembro de 2021.                                                                                                                                               Fonte dos dados: EPE/ONS.

Demandas Instantâneas Máximas

Em dezembro de 2021, os valores de demandas instantâneas máximas de todos os subsistemas ficaram abaixo dos respectivos recordes já alcançados. No entanto, as regiões Nordeste e Norte, assim como vem ocorrendo desde outubro, registraram demanda instantânea máxima bem próxima ao valor recorde histórico.

No comparativo a dezembro dos anos anteriores, os valores máximos observados em todos os subsistemas e no SIN, com exceção do Sudeste / Centro-Oeste, em dezembro de 2021, foram os maiores do histórico.

Tabela 6. Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.

Fonte dos dados: ONS.

Demandas Instantâneas Máximas Mensais

Figura 13. Demandas máximas mensais: SIN.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 14. Demandas máximas mensais: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 15. Demandas máximas mensais: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 16. Demandas máximas mensais: Subsistema Nordeste.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 17. Demandas máximas mensais: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS.

CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

No mês de dezembro de 2021, a capacidade instalada total¹ de geração de energia elétrica do Brasil atingiu               190.160 MW, incluindo geração distribuída (GD). Em comparação ao mesmo mês do ano anterior, houve um acréscimo líquido de 10.846 MW (6,0%), com destaque para 5.331 MW de geração de fonte solar, 3.640 MW de fontes eólicas e 1.828 MW de fontes térmicas. A geração distribuída alcançou, no mês de dezembro de 2021, 8.551 MW instalados em 757.250 unidades, resultando em 4,5% da matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica e em crescimento de 86,8% nos últimos 12 meses.

Tabela 7. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil.

¹ Os valores de capacidade instalada referem-se à capacidade instalada fiscalizada apresentada no Sistema de Informações de Geração da ANEEL (SIGA), adicionados aos montantes das usinas fiscalizadas pela SFG/ANEEL e às quantidades publicadas pela Agência sobre geração distribuída (mini e micro geração), conforme disponível em: www.aneel.gov.br/scg/gd. Os decréscimos eventualmente  observados nos valores de capacidade instalada por fonte na comparação com períodos anteriores se devem a revogações, repotenciações, descomissionamento de usinas ou outras situações que se reflitam na atualização do banco de dados da ANEEL.

2 São incluídas na matriz de capacidade instalada algumas usinas fiscalizadas pela SFG/ANEEL, mas que não estão em conformidade com a SCG/ANEEL (10 usinas com 257,5 MW total) e que, por isso, não fazem parte da base de dados do SIGA/ANEEL. Algumas delas são térmicas com combustíveis desconhecidos e, por essa razão, são incluídas dentro das Outras Fontes Fósseis.

Fonte dos dados: ANEEL / MME (Dados do SIGA e GD do site da ANEEL – 01/01/2022).

A Figura 18 mostra a participação de cada fonte na matriz brasileira de geração de energia elétrica. Destaque para as fontes renováveis que representaram 83,5% da capacidade instalada de geração em dezembro de 2021 (hidráulica, biomassa, eólica e solar).

Figura 18. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil sem importação contratada.

Fonte dos dados: ANEEL / MME.

3 Os valores de participação na capacidade instalada de cada fonte termelétrica possuem arredondamento em sua 1ª casa decimal, o que pode gerar pequena divergência com o valor total de participação da fonte termelétrica na matriz brasileira.

¹

¹

LINHAS DE TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÕES INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

¹

¹

Em dezembro de 2021, o Sistema Elétrico Brasileiro atingiu 169.914 km de linhas de transmissão, das quais cerca de 37,9% do total correspondem à classe de tensão de 230 kV e 37,5% de 500 kV, atingindo também 410.882 MVA de subestações, das quais cerca de 46,1% do total correspondem à classe de tensão de 500 kV e 27,1% de 230 kV, conforme tabelas a seguir.

Tabela 8. Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB.

Tabela 8. Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB.

2

2

¹. Considera as linhas de transmissão em operação da Rede Básica, conexões de usinas, interligações internacionais e 190,0 km instalados no sistema isolado de Boa Vista, em RR.

¹. Considera as linhas de transmissão em operação da Rede Básica, conexões de usinas, interligações internacionais e 190,0 km instalados no sistema isolado de Boa Vista, em RR.

Tabela 9. Subestações de energia elétrica no SEB.

Tabela 9. Subestações de energia elétrica no SEB.

1 e 2 Os valores totais em operação até dezembro de 2021 (tabelas 8 e 9) foram corrigidos pelo ONS em reunião de consolidação realizada em janeiro/2022.

Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS.

1,2

1,2

EXPANSÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO

Entrada em Operação de Novos Empreendimentos de Geração

Em dezembro de 2021, foram concluídos e incorporados ao Sistema Elétrico Brasileiro 1.122,50 MW de geração, listados na Tabela 10 e distribuídos geograficamente em 9 estados, conforme mapa a seguir.

Figura 19. Localização geográfica dos empreendimentos de geração que entraram em operação no mês de dezembro de 2021.

Fonte dos dados: MME / SEE / EPE.

Tabela 10. Descrição dos empreendimentos de geração que entraram em operação no mês de dezembro de 2021.

Fonte dos dados: MME / SEE.

Destaca-se, em dezembro de 2021, a entrada em operação de 26 Usinas com 686,85 MW (61,2%) de fontes renováveis (eólica e solar) na Região Nordeste, nos estados da Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte.

Tabela 11. Entrada em operação de novos empreendimentos de geração em dezembro de 2021.

Fonte dos dados: MME / SEE.

A Tabela 11 informa a distribuição, por tipo de Fonte, da entrada em operação de empreendimentos de geração em 2021 por Ambiente de Contratação – Livre (ACL) e Regulado (ACR). Na Figura 20, mostra-se essa participação por subsistema elétrico – Nordeste, Sudeste/Centro-Oeste, Sul e Norte – com destaque para o Nordeste, que realizou 89,2%  desse crescimento.

Figura 20. Acumulado da expansão da geração em 2021 por subsistema.

Fonte dos dados: MME / SEE.

¹ Nesta seção, estão incluídos todos os empreendimentos de geração cuja entrada em operação comercial foi autorizada por meio de Despacho da ANEEL, para os ambientes de contratação regulada (ACR), ambiente de contratação livre (ACL), Sistemas Isolados, e que não são apenas para contabilização. Dessa forma, a geração distribuída não é contemplada nesta seção.

² Em ACL estão consideradas todas as usinas não contempladas no Ambiente de Contratação Regulada, ainda que não haja contratos de comercialização celebrados no Ambiente de Contratação Livre.

¹

¹

Previsão da Expansão da Geração

Até dezembro de 2024, está prevista a entrada em operação de 29.178,33 MW de capacidade instalada, com destaque para 16.721,04 MW de fonte solar centralizada, 6.732,78 MW de fonte eólica, 4.872,83 MW de fontes térmicas e para a baixa participação da fonte hidráulica, com 851,68 MW, representando apenas 2,9% do total. Destaca-se, também, que 22.247,67 MW (76,2%) estão fora do ambiente de contratação regulada.

A Figura 21, a seguir, apresenta os acréscimos previstos por ambiente de contratação, distribuídos de acordo com os subsistemas do Sistema Interligado Nacional. A Tabela 12 mostra a ampliação prevista, para cada tipo de fonte e por ambiente no horizonte até 2024.

Figura 21. Localização geográfica dos empreendimentos do ACR e ACL previstos até 2024.

Fonte dos dados: MME / SEE.

Tabela 12. Previsão da expansão da geração (MW).

¹ Nesta seção, estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SEE/DMSE, com a entrada em operação conforme datas de tendência acordadas nas reuniões do Grupo de Monitoramento da Expansão da Geração, coordenada pela SEE/DMSE, com participação da ANEEL, ONS, CCEE e EPE. Dessa forma, a geração distribuída não é contemplada nesta seção.

Fonte dos dados: MME / SEE.

1

1

Entrada em Operação de Novas Linhas de Transmissão e Equipamentos em Instalações de Transmissão

No mês de dezembro, entraram em operação os equipamentos presentes no mapa abaixo de acordo com suas respectivas localizações geográficas.

Figura 22. Localização geográfica dos equipamentos de transmissão que entraram em operação em dezembro de 2021.

Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS / EPE

Tais equipamentos caracterizam-se conforme descrito nas tabelas a seguir, compreendendo 1.605,6 km o total de linhas de transmissão e 450 MVA de capacidade de transformação com entrada em operação em dezembro de 2021.

Tabela 13. Descrição de Linhas de Transmissão (LT) que entraram em operação no mês

Tabela 14. Entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão

Tabela 15. Entrada em operação de equipamentos de compensação de potência reativa

Tabela 16. Entrada em operação de novas linhas de transmissão no mês e no acumulado do ano.

Tabela 17. Valores acumulados de entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão.

Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS / EPE

1 O MME, por meio da SEE/DMSE, monitora os empreendimentos de transmissão autorizados e leiloados.

Os valores totais em operação até dezembro de 2021 (tabelas 16 e 17) foram corrigidos pelo ONS em reunião de consolidação realizada em janeiro/2022.

1

1

Previsão da Expansão de LT e da Capacidade de Transformação

Até 2024, está prevista a entrada em operação de 18.928,3 km de linhas de transmissão (LT) e 64.437,9 MVA de capacidade instalada de transformação.

Tabela 18. Previsão da expansão de novas linhas de transmissão.

Fonte dos dados: MME / SEE.

Tabela 19. Previsão da expansão da capacidade de transformação

Fonte dos dados: MME / SEE.

1 Nesta seção, estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SEE/DMSE, que correspondem aos outorgados pela ANEEL, com a entrada em operação conforme datas de tendência atualizadas nas reuniões do Grupo de Monitoramento da Expansão da Transmissão, coordenada pela DMSE/SEE/MME, com participação da SPE/MME, AESA/MME, ANEEL, EPE, ONS e CCEE.

¹

¹

PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Matriz de Produção de Energia no Sistema Elétrico Brasileiro

No mês de novembro de 2021, a geração hidráulica correspondeu a 60,2 % do total gerado no País, valor 7,1 p.p. superior ao verificado no mês anterior. A participação da geração eólica e térmica tiveram decréscimo em relação ao verificado em outubro de 2,6 p.p. e de 4,5 p.p., representando 12,2 % e 25,9 %, respectivamente, do total gerado.

As fontes renováveis (hidráulica, eólica, solar e biomassa) representaram 77, 5 % da matriz de produção de energia elétrica brasileira em novembro de 2021, acréscimo de 2,8 p.p. em relação ao mês anterior.

Figura 23. Matriz de produção de energia elétrica no Brasil.

¹ A produção acumulada de energia elétrica não inclui a autoprodução e a geração distribuída.

Dados contabilizados até novembro de 2021.

² Em Petróleo estão consideradas as usinas a óleo diesel, a óleo combustível e as usinas bicombustíveis.

Fonte dos dados: CCEE.

1

1

Matriz de Produção de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional

No mês de novembro, a geração hidráulica no SIN teve aumento de 11,9% em relação ao mês anterior. Quanto ao comparativo com novembro de 2020, a geração hidráulica apresentou redução de 0,3%, enquanto as gerações térmica, eólica e solar sofreram, respectivamente, elevação de 3,8%, 9,9% e 72,9%. Já em relação ao total de geração no mês de novembro, houve aumento de 2,6% em relação a novembro de 2020.

Com relação à fonte térmica, assim como tem ocorrido nos meses anteriores e publicado nos Boletins Mensais antecedentes a este, destaca-se o aumento de 3,8% observado no mês de novembro em comparação ao mesmo mês de 2020. O fato associa-se ainda à vigência da autorização concedida pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE, em sua 236ª Reunião (Extraordinária), ocorrida em 16 de outubro de 2020, e comandos posteriores, para que o ONS possa despachar usinas termelétricas fora da ordem de mérito de modo a garantir a segurança do atendimento, especialmente frente à permanência de canários adversos de atendimento. Quanto ao total de energia gerada no SIN nos últimos 12 meses, comparativamente ao mesmo período do ano anterior, foi observado aumento de 10,7% no valor total, o que se justifica pela recuperação da economia em relação ao ano passado, que foi fortemente impactado pela pandemia de COVID-19.

Tabela 9. Matriz de produção de energia elétrica no SIN.

Fonte dos dados: CCEE.

3

3

Matriz de Produção de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados

Tabela 10. Matriz de produção de energia elétrica nos Sistemas Isolados.

¹ Os valores de produção incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade. Na geração hidráulica, está incluída a produção da UHE Itaipu destinada ao Brasil. ² Em Petróleo, estão consideradas as usinas a óleo diesel, a óleo combustível e as usinas bicombustíveis.                                                                                                      ³ As informações referentes aos sistemas isolados passaram a ser enviadas, ao MME, pela CCEE, e não mais pela Eletrobrás, em atendimento ao disposto no Decreto nº 9.047/2017.                                                                                                                                                                                                                   Dados contabilizados até novembro de 2021.                                                                                                                                               Fonte dos dados: CCEE.

¹

¹

Geração Eólica

No mês de novembro de 2021, o fator de capacidade médio das usinas eólicas das regiões Norte e Nordeste diminuiu 9 p.p. com relação ao mês anterior, atingindo 36,9%, com total de 7.003 MWmédios de geração verificada no mês. O fator de capacidade médio da geração eólica nessas regiões, relativo aos últimos 12 meses, atingiu 42,3%, o que indica aumento de 2,8 p.p. em relação ao verificado no mesmo período anterior.

Já o fator de capacidade médio das usinas eólicas do Sul, em novembro de 2021, aumentou 1,2 p.p. em relação ao mês anterior, atingindo 38,8%, com total de 818 MWmédios gerados. O fator de capacidade médio da geração eólica na região Sul dos últimos 12 meses atingiu 34,3%, o que indica redução de 0,7 p.p. em relação ao verificado no mesmo período anterior.

Figura 24. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Norte e do Nordeste.

Figura 25. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Sul

¹ Os valores de geração verificada apresentados não incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade. Revogações e Suspensões de Operação Comercial de Unidades Geradoras são abatidas da Capacidade Instalada apresentada.

² Incluída a UEE Gargaú, com 28 MW, situada na Região Sudeste.

Dados contabilizados até novembro de 2021.                                                                                                                                            Fonte dos dados: CCEE.

Mecanismo de Realocação de Energia

Em novembro de 2021, as usinas participantes do MRE geraram, juntas, 38.788 MWmédios, ante a garantia física sazonalizada de 60.732 MWmédios, o que representou um GSF mensal de 63,9%.

Figura 26. Evolução do GSF.

Tabela 11. Geração Hidráulica, Garantia Física Sazonalizada e GSF verificados no ano.

Dados contabilizados até novembro de 2021.                                                                                                                                               Fonte dos dados: CCEE.

CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO

Em dezembro, os Custos Marginais de Operação (CMO) semi-horários variaram nos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte entre R$ 5,64 / MWh e R$ 154,30 / MWh. O maior valor registrado foi verificado em todos os subsistemas, no intervalo da 0h00 às 0h30h do dia 11/12. Ressalta-se que a média dos valores do CMO do mês foi de aproximadamente R$ 69 / MWh em face à melhora permanente nas condições de atendimento do SIN, destacadamente quanto às vazões verificadas e expectativa de permanência das precipitações em relevantes bacias hidrográficas sob a ótica da geração de energia elétrica.

Figura 27. Evolução do CMO verificado no mês.

Fonte dos dados: ONS.

PREÇO DE LIQUIDAÇÃO DAS DIFERENÇAS

Em dezembro, os Preços de Liquidação das Diferenças (PLD) horários variaram entre R$ 49,77 / MWh e R$ 87,81 / MWh. O maior valor registrado foi verificado em todos os subsistemas no intervalo das 15h às 16h do dia 13/12. Já o menor valor, que corresponde ao PLD mínimo horário para 2021, conforme regulação, foi verificado em todos os subsistemas diversas vezes: no intervalo das 23h às 00h do dia 3/12, em diversos horários ao longo do feriado de Natal, e no dia 31/12 em diversos horários apenas nos subsistemas Norte e Nordeste. Na média, o PLD se estabeleceu em torno de R$ 66 / MWh no mês de dezembro.

Figura 28. Evolução do PLD verificado no mês.

Fonte dos dados: CCEE.

¹

¹

ENCARGOS DE SERVIÇOS DO SISTEMA

Os Encargos de Serviços do Sistema (ESS) verificados em novembro de 2021 totalizaram R$ 4,96 bilhões, montante praticamente igual ao verificado no mês anterior, que ficou em R$ 4,90 bilhões. Conforme ilustrado na figura abaixo, a maior parcela dos Encargos de Serviços do Sistema do mês de novembro se refere ao Encargo por Segurança Energética, responsável por cerca de 74% do total dos Encargos, o que equivale, aproximadamente, a R$ 3,7 bilhões.

Em seguida, a maior parcela verificada corresponde ao encargo por importação. Os encargos por Segurança Energética e Importação somados equivalem a aproximadamente 97% do total de encargos e são consequência da otimização energética realizada pelo ONS, e de acordo com a autorização do CMSE, que resulta no uso da fonte térmica, inclusive, fora da ordem de mérito de custo (encargo sobre segurança energética), e da energia importada (da Argentina e do Uruguai) sem substituição (encargo sobre importação).

Figura 29. Mapa de Encargos de Serviços do Sistema

Dados contabilizados / recontabilizados até novembro de 2021.                                                                                                                  Fonte dos dados: CCEE.

¹ As definições de todos os encargos estão descritas no Glossário do Boletim.

Figura 30. Encargos de Serviços do Sistema: Restrição de Operação.

* Em Restrição de Operação, consideram-se os encargos por Restrição Constrained-On, Constrained-Off e Unit Commitment que são definidos no Glossário deste Boletim.                                                                                      						Fonte dos dados: CCEE

Figura 31. Encargos de Serviços do Sistema: Serviços Ancilares.

Fonte dos dados: CCEE.

Figura 32. Encargos de Serviços do Sistema: Deslocamento Hidráulico.

Fonte dos dados: CCEE.

Figura 33. Encargos de Serviços do Sistema: Reserva Operativa.

Fonte dos dados: CCEE.

Figura 34. Encargos de Serviços do Sistema: Importação de Energia.

Fonte dos dados: CCEE.

Figura 35. Encargos de Serviços do Sistema: Segurança Energética.

Dados contabilizados / recontabilizados até novembro de 2021.

Fonte dos dados: CCEE.

DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

No mês de dezembro de 2021, foram verificadas 3 (três) ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro com interrupção de carga superior a 100 MW por mais de dez minutos, totalizando aproximadamente 917 MW de corte de carga.

Tabela 12. Descrição das principais ocorrências do mês

Fonte dos dados: ONS e Roraima Energia.

¹

¹

Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro

Tabela 13. Evolução da carga interrompida no SEB devido a ocorrências.

Tabela 14. Evolução do número de ocorrências.

Figura 36. Ocorrências no SEB.

¹ Critério para seleção das interrupções: corte de carga ≥ 100 MW por tempo ≥ 10 min para ocorrências no SIN e corte de carga ≥ 100 MW nos sistemas isolados.

² Perda de carga simultânea em mais de uma região.

Fonte dos dados: ONS / Roraima Energia / Eletronorte.

¹

¹

Indicadores de Continuidade

Até o mês de novembro de 2021, o valor acumulado do DEC - Brasil foi de 10,78 horas. Considerando os valores de DEC - Brasil dos últimos 12 meses, é possível indicar uma tendência anual de 11,51 horas, valor abaixo do Limite Regulatório de 11,95 horas estabelecido pela ANEEL

Tabela 15. Evolução do DEC em 2021.

Figura 37. DEC do Brasil

Até o mês de novembro de 2021, o valor acumulado do FEC - Brasil foi de 5,49 interrupções. Considerando os valores de FEC - Brasil dos últimos 12 meses, é possível indicar uma tendência anual de 6,08 interrupções, valor abaixo do Limite Regulatório de 8,58 interrupções estabelecido pela ANEEL.

Tabela 16. Evolução do FEC em 2021.

Figura 38. FEC do Brasil

¹ Conforme Procedimentos de Distribuição – PRODIST.

² Valor mensal do DEC / FEC acumulado no período decorrido em 2021. Nos valores de DEC e

FEC acumulados são ajustadas as variações mensais do número de unidades consumidoras.

³ Valor do DEC / FEC acumulado nos últimos 12 meses.

Dados contabilizados até novembro de 2021 e sujeitos à alteração pela ANEEL.                                                                                 Fonte dos dados: ANEEL.

GLOSSÁRIO

Energia Natural Afluente (ENA): Energia afluente a um sistema de aproveitamentos hidrelétricos, calculada a partir da energia produzível pelas vazões naturais afluentes a estes aproveitamentos, em seus níveis a 65% dos volumes úteis operativos.

Energia Armazenada (EAR): Energia disponível em um sistema de reservatórios, calculada a partir da energia produzível pelo volume armazenado nos reservatórios em seus respectivos níveis operativos.

Custo Marginal de Operação (CMO): Custo por unidade de energia produzida para atender a um acréscimo de uma unidade de Carga no sistema, sem a necessidade de expansão.

Mecanismo de Realocação de Energia (MRE): Mecanismo de compartilhamento dos riscos hidrológicos associados à otimização eletroenergética do Sistema Interligado Nacional (SIN), no que concerne ao despacho centralizado das usinas hidrelétricas sujeitas ao despacho centralizado do ONS. As Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) podem participar opcionalmente.

Encargo por Restrição de Operação (Rest. Operação): Relacionado, principalmente, ao despacho por Razões Elétricas das usinas térmicas do SIN.

- Restrição de Operação Constrained-On: Ocorre quando a usina térmica não está programada, pois sua geração é mais cara. Entretanto, devido a restrições operativas, o ONS solicita sua geração para atender a demanda de energia do submercado. Neste caso, o ESS é usado para ressarcir a geração adicional da usina.

- Restrição de Operação Constrained-Off: Ocorre quando a usina térmica está despachada. Entretanto, devido a restrições operativas, o ONS solicita a redução de sua geração. Neste caso, o ESS é usado para ressarcir o montante de energia não gerado pela usina.

- Restrição de Unit Commitment: Quando, por restrições técnicas das usinas térmicas, são programados despachos além da ordem de mérito, com o objetivo final de atender uma solicitação de despacho na ordem de mérito do ONS.

Encargo por Serviços Ancilares (Serv. Ancilares): Relacionado à remuneração pela prestação de serviços ao sistema como fornecimento de energia reativa por unidades geradoras solicitadas a operar como compensador síncrono, Controle Automático de Geração (CAG), autorrestabelecimento (black-start) e Sistemas Especiais de Proteção (SEP).

Encargo por Deslocamento Hidráulico (Desl. Hidráulico): Relacionado ao ressarcimento às usinas hidrelétricas devido à redução da geração motivada pelo acionamento de térmicas fora da ordem de mérito de custo ou pela importação de energia elétrica.

Encargo sobre Reserva Operativa (Res. Operativa): Relacionado à prestação do serviço ancilar de despacho complementar para manutenção da reserva de potência operativa, com vistas a minimizar o custo operacional total do sistema elétrico na respectiva semana operativa e a respeitar as restrições para que o nível de segurança requerido seja atendido.

Encargo sobre Importação de Energia (Enc. Importação): Relacionado aos custos recuperados por meio dos encargos associados à importação de energia elétrica, normatizados pela Portaria MME nº 339/2018.

Encargo sobre Segurança Energética (Seg. Energética): Relacionado ao despacho adicional de geração térmica para garantia do suprimento energético, autorizado pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE.

Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC): Intervalo de tempo que, em média, no período de apuração, em cada unidade consumidora do conjunto considerado ocorreu descontinuidade da distribuição de energia elétrica.

Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC): Número de interrupções ocorridas, em média, no período de apuração, em cada unidade consumidora do conjunto considerado.

Fonte dos dados: ONS/CCEE/ANEEL

LISTA DE SIGLAS

| ACL – Ambiente de Contratação Livre ACR – Ambiente de Contratação Regulada ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica BC – Banco de Capacitor CAG – Controle Automático de Geração CC - Corrente Contínua CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CE – Compensador Estático CEG – Código Único de Empreendimentos de Geração CGH – Central Geradora Hidrelétrica CGU – Usina Geradora Undielétrica CMO – Custo Marginal de Operação CO - Centro-Oeste CVaR – Conditional Value at Risk DEC – Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora DMSE - Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico EAR – Energia Armazenada ENA - Energia Natural Afluente EOL – Usina Eólica EPE - Empresa de Pesquisa Energética ERAC - Esquema Regional de Alívio de Carga ESS - Encargo de Serviço de Sistema FC - Fator de Carga FEC – Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora GD - Geração Distribuída GE - Garantia de Suprimento Energético GNL - Gás Natural Liquefeito GSF - Generation Scaling Factor GW - Gigawatt (109 W) GWh – Gigawatt-hora (109 Wh) h - Hora Hz - Hertz km - Quilômetro kV – Quilovolt (103 V) LT – Linha de Transmissão | MLT - Média de Longo Termo MME - Ministério Minas e Energia MRE- Mecanismo de Realocação de Energia Mvar - Megavolt-ampère-reativo MW - Megawatt (106 W) MWh – Megawatt-hora (106 Wh) MWmês – Megawatt-mês (106 Wmês) N - Norte NE - Nordeste NUCR - Número de Unidades Consumidoras Residenciais NUCT - Número de Unidades Consumidoras Totais ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico PCH - Pequena Central Hidrelétrica PIE - Produtor Independente de Energia PMO - Programa Mensal de Operação Proinfa - Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica RT - Reator S - Sul SE - Sudeste SEB - Sistema Elétrico Brasileiro SEE - Secretaria de Energia Elétrica SEP – Sistemas Especiais de Proteção SI - Sistemas Isolados SIN - Sistema Interligado Nacional SPE - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético TR – Transformador UEE - Usina Eólica UFV – Usina Fotovoltaica UHE - Usina Hidrelétrica UNE - Usina Nuclear UTE - Usina Termelétrica VU - Volume Útil ZCAS – Zona de Convergência do Atlântico Sul ZCOU – Zona de Convergência de Umidade |
| --- | --- |