## Ampliações e Reforços
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão, Ciclo 2020 2ª Emissão (JUNHO/2021)
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA DE NECESSIDADE | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO
ONS | PAR/PEL 2021 Estudo de Acesso após conclusão do PAR | Reforço / Aditivo | Região Norte / Nordeste | PB | BORBOREMA | - | SE JOÃO PESSOA II | 2º Banco de AT 500/230 kV – 3 x 150 MVA e equipamentos associados | Imediata, vinculada à entrada em operação da LT 500 kV Campina Grande III - João Pessoa II (Leilão nº 02/2018) | RB

## Alterações e Retiradas
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão, Ciclo 2020 2ª Emissão (JUNHO/2021) | [7 empty] | LEGENDA: FONTE DOURADA => ALTERAÇÃO FONTE VERMELHA => RETIRADA
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA DE NECESSIDADE | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO | Ciclo POTEE | ALTERAÇÃO OU RETIRADA?
EPE | EPE-DEE-NT-005/2021-rev0 NT-ONS DGL 0068/2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | SE 500 kV ESTREITO | 3 Compensadores Síncronos de -300/300Mvar cada, conectados ao barramento de 500kV por 3 módulos de conexão independentes | Imediata | RB | 2020 (1a Emissão) | Alteração
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Reforço / Aditivo | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | - | SE 500 kV Silvânia | 2º Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar | 2023-10-01 | RB | 2020 (1a Emissão) | Alteração