## Sumário Cap.XI
Sumário (link para as tabelas abaixo) | Observações (a considerar quando passar para o Word)
Tabela 11-1: Indicadores: economia e energia
Gráfico 11-1: Oferta interna de energia per capita
Tabela 11-2: Evolução da oferta interna de energia no horizonte decenal
Gráfico 11-2: Matriz energética brasileira: energia renovável e não-renovável
Gráfico 11-3: Evolução da composição da oferta interna de energia por fonte
Tabela 11-3: Geração total de eletricidade
Gráfico 11-4: Evolução da composição da capacidade instalada total por fonte
Tabela 11-4: Evolução da capacidade instalada total no Brasil
Gráfico 11-5: Capacidade instalada de geração elétrica: renovável versus não-renovável
Tabela 11-5: Evolução da oferta de energia primária
Tabela 11-6: Evolução da oferta de petróleo e derivados
Tabela 11-7: Balanço de gás natural seco
Tabela 11-8: Síntese da Expansão Prevista no PDE 2031 | Faltam as figuras quando for passar para o Word
Tabela 11-9: Elenco dos Projetos Hidrelétricos Disponibilizados ao PDE 2031 | Faltam os dados atualizados, pois não vêm da SEE
Tabela 11-10: Síntese dos Resultados | Falta completar o final da tabela com os dados de linhas de transmissão e subestações
Tabela 11-11: Síntese das estimativas de investimentos
Tabela 11-12: Projeção da Matriz Energética Nacional – Ano 2031

## T11-1
Voltar para Sumário
Tabela 11-1 - Indicadores: economia e energia
Discriminação |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Variação média anual
[23 empty] | 2021 a | 2027 a | 2021 a
[23 empty] | 2026 | 2031 | 2031
População Residente | (106 hab) | 0.19832 | 0.20014 | 0.2019 | #REF! | 0.20527 | 206.8712 | 208.4239 | 209.9229 | 210.9514 | 212.5367 | 214.0731 | 215.5564 | 216.9844 | 218.3568 | 219.6728 | 220.9309 | 222.1295 | 223.2675 | 224.3449 | 225.3614 | 226.3161 | 0.6% | 0.5% | 0.6%
PIB | (109 R$) | 4039.023 | 4110.253 | 4222.9605 | #REF! | 4081.3873 | 3938.5388 | 6559.94 | 6731.4958 | 4129.261 | 3922.7979 | 4190 | 4125.3869 | 4240.8978 | 4363.8838 | 4494.8003 | 4811 | 4768.5336 | 4911.5897 | 5058.9373 | 5210.7055 | 5577 | 2.8% | 3% | 2.9%
| per capita (10³ R$/hab) | 20366.2177 | 20537.1369 | 20916.0333 | #REF! | 19883.4027 | 19.0386 | 31.474 | 32.0665 | 19.5745 | 18.457 | 19.6 | 19.1383 | 19.5447 | 19.9851 | 20.4613 | 21.8 | 21.4674 | 21.9987 | 22.5498 | 23.1215 | 24.6 | 2.2% | 2.5% | 2.3%
Oferta interna de energia | (106 tep) | 272.3801 | 283.2567 | 296.3011 | 305.5887 | 299.2114 | 287.7554 | 293.4925 | 307.1385 | 285.0947 | 251.7631 | 295.0138 | 301.1007 | 308.6289 | 317.8241 | 326.2131 | 336.0653 | 347.5756 | 357.5387 | 366.3979 | 376.1127 | 384.4253 | 2.6% | 2.7% | 2.7%
| por PIB (tep/10³ R$) | 0.067437 | 0.068915 | 0.070164 | #REF! | 0.073311 | 0.073061 | 0.04474 | 0.045627 | 0.069043 | 0.064179 | 0.07 | 0.072987 | 0.072774 | 0.072831 | 0.072576 | 0.07 | 0.072889 | 0.072795 | 0.072426 | 0.072181 | 0.069 | -0.2% | -0.3% | -0.2%
| per capita (tep/hab) | 1373.4391 | 1415.31 | 1467.5592 | #REF! | 1457.6761 | 1.391 | 1.4082 | 1.4631 | 1.3515 | 1.1846 | 1.3781 | 1.3969 | 1.4224 | 1.4555 | 1.485 | 1.5211 | 1.5647 | 1.6014 | 1.6332 | 1.6689 | 1.6986 | 2% | 2.2% | 2.1%
Oferta interna de eletricidade | (TWh) | 567.6445 | 592.7528 | 610.9242 | 624.0041 | 615.662 | 645.6841 | 624.0672 | 686.3432 | 595.3303 | 68.051 | 674.2122 | 699.1124 | 723.8585 | 749.2459 | 775.4858 | 804.5073 | 833.5122 | 862.3978 | 889.0457 | 916.9102 | 945.1483 | 3.6% | 3.3% | 3.4%
| por PIB (kWh/10³ R$) | 140.54 | 144.2132 | 144.6673 | #REF! | 150.8463 | 163.94 | 95.1331 | 101.96 | 144.1736 | 17.3476 | 160.9 | 167.2 | 169.5 | 171.6924 | 172.5295 | 167.2 | 174.7942 | 175.5843 | 175.7376 | 175.9666 | 169.5 | 0.8% | 0.3% | 0.5%
| per capita (kWh/hab) | 2862269.118 | 2961726.412 | 3025865.5092 | #REF! | 2999336.9393 | 3121.1891 | 2994.2212 | 3269.5011 | 2822.1205 | 320.1848 | 3149.4485 | 3243.2922 | 3335.9938 | 3431.292 | 3530.1856 | 3641.4436 | 3752.3715 | 3862.6216 | 3962.8524 | 4068.6205 | 4176.2306 | 2.9% | 2.8% | 2.9%
Consumo final energético | (106 tep) | 228.9279 | 236.1648 | 243.88 | 265.8635 | 260.6835 | 256.1413 | 260.0104 | 263.1985 | 244.1131 | 241.9359 | 247.3546 | 254.102 | 260.6392 | 267.7972 | 274.7481 | 281.5802 | 288.5269 | 296.0342 | 302.8426 | 310.1602 | 316.899 | 2.6% | 2.4% | 2.5%
| por PIB (tep/10³ R$) | 0.056679 | 0.057457 | 0.057751 | #REF! | 0.063871 | 0.065035 | 0.039636 | 0.0391 | 0.059118 | 0.061674 | 0.059 | 0.059 | 0.057 | 0.061367 | 0.061126 | 0.059 | 0.060506 | 0.060273 | 0.059863 | 0.059524 | 0.057 | -0.2% | -0.6% | -0.4%
| per capita (tep/hab) | 1154.3372 | 1180.0124 | 1207.9211 | #REF! | 1269.9788 | 1.2382 | 1.2475 | 1.2538 | 1.1572 | 1.1383 | 1.1555 | 1.1788 | 1.2012 | 1.2264 | 1.2507 | 1.2745 | 1.2989 | 1.3259 | 1.3499 | 1.3763 | 1.4002 | 2% | 1.9% | 1.9%

## G11-1
Voltar para Sumário
Gráfico 11-1 - Oferta interna de energia per capita
Tabela auxiliar para o gráfico
OIE per capita (tep/hab.)
Mundo (2019) | 1.8889
China (2019) | 2.419
EUA (2019) | 6.1587
União Europeia (2019) | 3.059
Países OCDE (2019) | 3.6895
Brasil (2021) | 1.3781
Brasil (2026) | 1.5211
Brasil (2031) | 1.6986
EUA (2019)
Países OCDE (2019)
União Européia (2019)
China (2019)
Mundo (2019)
Brasil (2021)
Brasil (2026)
Brasil (2031)

## T11-2
Voltar para Sumário
Tabela 11-2 - Evolução da oferta interna de energia no horizonte decenal
| 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | Variação % a.a. 2021-2031
| 10³ tep | % | 10³ tep | % | 10³ tep | % | 10³ tep | % | 10³ tep | % | 10³ tep | % | 10³ tep | % | 10³ tep | % | 10³ tep | % | 10³ tep | % | 10³ tep | % | 10³ tep | % | 10³ tep | % | 10³ tep | % | 10³ tep | % | 10³ tep | % | 10³ tep | % | 10³ tep | % | 10³ tep | % | 10³ tep | % | 10³ tep | %
Energia Não Renovável | 152265.2145 | 55.9017 | 163585.5225 | 57.7517 | 174876.1433 | 59.0197 | 185099.9926 | 60.5716 | 175956.634 | 58.8068 | 155930.7486 | 54.1886 | 166807.6756 | 56.8354 | 160129.9343 | 51.8749 | 155998.0214 | 54.718 | 160264.5086 | 63.6569 | 156411.9738 | 53.0185 | 155090.2372 | 51.5078 | 156991.3149 | 50.8673 | 160201.1179 | 50.4056 | 163286.9773 | 50.0553 | 168073.5 | 50.0122 | 177194.6221 | 50.9802 | 184009.5277 | 51.4656 | 189531.0265 | 51.7282 | 195384.4548 | 51.9484 | 200409.3857 | 52.1322 | 2.5097
Petróleo e Derivados | 105172.0425 | 38.6122 | 111413.018 | 39.3329 | 116499.5742 | 39.318 | 120327.1161 | 39.3755 | 111625.5934 | 37.3066 | 105315.7157 | 36.599 | 106275.8191 | 36.2107 | 103378.0665 | 33.4899 | 103120.6194 | 36.1707 | 110608.2211 | 43.9335 | 100089.2874 | 33.927 | 103505.431 | 34.3757 | 103870.34 | 33.6554 | 105018.4173 | 33.0429 | 105947.3053 | 32.4779 | 107575.248 | 32.0102 | 108120.1854 | 31.107 | 109726.9388 | 30.6895 | 111411.3963 | 30.4072 | 114153.953 | 30.351 | 116335.4985 | 30.2622 | 1.5155
Gás Natural | 27714.5046 | 10.1749 | 32598.2808 | 11.5084 | 37791.6578 | 12.7545 | 41372.5115 | 13.5386 | 40970.6604 | 13.6929 | 29178.6811 | 10.1401 | 37938.2388 | 12.9265 | 33476.3001 | 10.8448 | 35909.4698 | 12.5956 | 33824.039 | 13.4349 | 36062.9281 | 12.2241 | 31401.877 | 10.429 | 32726.311 | 10.6038 | 34577.6585 | 10.8795 | 36440.7727 | 11.1709 | 39033.5577 | 11.6149 | 44127.8561 | 12.6959 | 49546.8107 | 13.8577 | 52149.6356 | 14.2331 | 54284.82 | 14.4331 | 54861.6379 | 14.2711 | 4.2847
Carvão Mineral e Derivados | 15235.5931 | 5.5935 | 15287.7394 | 5.3971 | 16478.3744 | 5.5614 | 17551.1427 | 5.7434 | 17675.1301 | 5.9072 | 15021.1337 | 5.2201 | 16569.8106 | 5.6457 | 17826.1764 | 5.7749 | 14913.5036 | 5.2311 | 13868.5354 | 5.5086 | 15478.2821 | 5.2466 | 15272.73 | 5.0723 | 15454.5209 | 5.0075 | 15614.1203 | 4.9128 | 15833.6911 | 4.8538 | 16263.7011 | 4.8394 | 16748.5735 | 4.8187 | 16361.1404 | 4.576 | 17395.9342 | 4.7478 | 18191.1226 | 4.8366 | 19063.6555 | 4.959 | 2.1053
Urânio (U3O8) e Derivados | 4143.0744 | 1.5211 | 0.49594 | 1.5133 | 4106.5368 | 1.3859 | 4035.6157 | 1.3206 | 3855.3083 | 1.2885 | 3930.8527 | 1.366 | 4193.1197 | 1.4287 | 3903.2724 | 1.2645 | 26.0637 | 0.0091421 | 0 | 0 | 3781.4786 | 1.2818 | 3781.4786 | 1.2559 | 3707.8731 | 1.2014 | 3705.2464 | 1.1658 | 3706.8302 | 1.1363 | 3728.3073 | 1.1094 | 6569.2158 | 1.89 | 6578.5637 | 1.84 | 6612.3052 | 1.8047 | 6628.0654 | 1.7623 | 8807.3358 | 2.291 | 8.8224
Outras Não Renováveis | [6 empty] | 1813.6066 | 0.59348 | 1829.9418 | 0.61159 | 2484.3654 | 0.86336 | 1830.6875 | 0.62376 | 1546.1189 | 0.50087 | 2028.365 | 0.71147 | 1963.7131 | 0.77998 | 999.9976 | 0.33897 | 1128.7207 | 0.37486 | 1232.2698 | 0.39927 | 1285.6753 | 0.40452 | 1358.378 | 0.41641 | 1472.6859 | 0.43821 | 1628.7914 | 0.46862 | 1796.0741 | 0.50234 | 1961.7551 | 0.53542 | 2126.4938 | 0.56539 | 1341.2581 | 0.3489 | 2.9796
Energia Renovável | 120114.8757 | 44.0983 | 119671.2138 | 42.2483 | 121424.9881 | 40.9803 | 120488.7567 | 39.4284 | 123254.7704 | 41.1932 | 131824.6511 | 45.8114 | 126684.7999 | 43.1646 | 148554.6525 | 48.1251 | 129096.6451 | 45.282 | 91498.5503 | 36.3431 | 138601.8202 | 46.9815 | 146010.447 | 48.4922 | 151637.5481 | 49.1327 | 157623.002 | 49.5944 | 162926.0846 | 49.9447 | 167991.7761 | 49.9878 | 170380.9435 | 49.0198 | 173529.1965 | 48.5344 | 176866.8769 | 48.2718 | 180728.2452 | 48.0516 | 184015.9186 | 47.8678 | 2.8747
Hidráulica e Eletricidade | 39922.8477 | 14.657 | 39181.3084 | 13.8324 | 37092.6489 | 12.5186 | 35019.2604 | 11.4596 | 33897.0112 | 11.3288 | 40502.541 | 14.0753 | 35023.2098 | 11.9333 | 43312.6259 | 14.0314 | 36380.8542 | 12.761 | 253.2036 | 0.10057 | 36101.6492 | 12.2373 | 38470.2935 | 12.7766 | 39083.0111 | 12.6634 | 40528.1543 | 12.7518 | 41438.8579 | 12.703 | 42498.1563 | 12.6458 | 42299.5869 | 12.1699 | 42718.6815 | 11.948 | 43315.4626 | 11.822 | 43592.3409 | 11.5902 | 43587.2364 | 11.3383 | 1.9021
Lenha e Carvão Vegetal | 26321.8558 | 9.6636 | 25682.6151 | 9.0669 | 24579.973 | 8.2956 | 24728.2105 | 8.092 | 24519.1714 | 8.1946 | 26104.4817 | 9.0718 | 23423.8185 | 7.9811 | 22468.4957 | 7.2788 | 25725.2139 | 9.0234 | 25710.3342 | 10.2121 | 26213.0544 | 8.8854 | 26502.4595 | 8.8019 | 26524.7589 | 8.5944 | 27205.2015 | 8.5598 | 28137.1527 | 8.6254 | 28440.8507 | 8.4629 | 28350.8699 | 8.1567 | 28111.528 | 7.8625 | 28005.1996 | 7.6434 | 27919.2761 | 7.4231 | 27811.108 | 7.2345 | 0.59353
Produtos da Cana-de-Açúcar | 42777.3137 | 15.705 | 43556.8363 | 15.3772 | 47601.0371 | 16.0651 | 48128.1685 | 15.7493 | 50647.5572 | 16.927 | 49666.9596 | 17.2601 | 51115.9976 | 17.4165 | 60389.321 | 19.5634 | 52610.8512 | 18.4538 | 55121.7568 | 21.8943 | 51644.458 | 17.5058 | 53056.5891 | 17.6209 | 54770.5667 | 17.7464 | 56444.2162 | 17.7596 | 57870.5776 | 17.7401 | 60013.2429 | 17.8576 | 61210.2812 | 17.6106 | 62510.3586 | 17.4835 | 63441.0537 | 17.3148 | 64689.2635 | 17.1994 | 65607.9155 | 17.0665 | 2.422
Outras Renováveis | 11092.8585 | 4.0726 | 11250.4539 | 3.9718 | 12151.329 | 4.101 | 12613.1173 | 4.1275 | 14191.0306 | 4.7428 | 15550.6688 | 5.4041 | 17121.7739 | 5.8338 | 22384.2098 | 7.2515 | 14379.7258 | 5.0438 | 10413.2558 | 4.1361 | 24642.6586 | 8.3531 | 27981.1049 | 9.2929 | 31259.2114 | 10.1284 | 33445.4299 | 10.5233 | 35479.4964 | 10.8762 | 37039.5262 | 11.0215 | 38520.2055 | 11.0825 | 40188.6285 | 11.2404 | 42105.1609 | 11.4916 | 44527.3647 | 11.8388 | 47009.6588 | 12.2286 | 6.6719
Total | 272380.0902 | 100 | 283256.7363 | 100 | 296301.1314 | 100 | 305588.7492 | 100 | 299211.4044 | 100 | 287755.3997 | 100 | 293492.4755 | 100 | 308684.5868 | 100 | 285094.6665 | 100 | 251763.059 | 100 | 295013.794 | 100 | 301100.6842 | 100 | 308628.863 | 100 | 317824.1199 | 100 | 326213.0619 | 100 | 336065.2761 | 100 | 347575.5656 | 100 | 357538.7243 | 100 | 366397.9034 | 100 | 376112.7 | 100 | 384425.3043 | 100 | 2.6826
[29 empty] | 7234.9936 | 2.2179 | [8 empty] | 8910.9721 | 2.318

## G11-2
Voltar para Sumário
Gráfico 11‑2 - Matriz energética brasileira: energia renovável e não-renovável
Tabela auxiliar para o gráfico
| 2031 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Energia Renovável | 0.47868 | 0.48272 | 0.48534 | 0.4902 | 0.49988 | 0.49988 | 0.49594 | 0.49133 | 0.48492 | 0.46981
Energia Não Renovável | 0.52132 | 0.51728 | 0.51466 | 0.5098 | 0.50012 | 0.50012 | 0.50406 | 0.50867 | 0.51508 | 0.53019

## G11-3
Voltar para Sumário
Gráfico 11‑3 - Evolução da composição da oferta interna de energia por fonte
Cópia da Tabela 11-2 para auxiliar a construção do Gráfico 11-3
| 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | Variação % a.a. 2021-2031
| 10³ tep | % | 10³ tep | % | 10³ tep | % | 10³ tep | % | 10³ tep | % | 10³ tep | % | 10³ tep | % | 10³ tep | % | 10³ tep | % | 10³ tep | % | 10³ tep | % | 10³ tep | % | 10³ tep | % | 10³ tep | % | 10³ tep | % | 10³ tep | % | 10³ tep | % | 10³ tep | % | 10³ tep | % | 10³ tep | % | 10³ tep | %
Energia Não Renovável | 152265.2145 | 55.9017 | 163585.5225 | 57.7517 | 174876.1433 | 59.0197 | 185099.9926 | 60.5716 | 175956.634 | 58.8068 | 155930.7486 | 54.1886 | 166807.6756 | 56.8354 | 160129.9343 | 51.8749 | 155998.0214 | 54.718 | 160264.5086 | 63.6569 | 156411.9738 | 53.0185 | 155090.2372 | 51.5078 | 156991.3149 | 50.8673 | 160201.1179 | 50.4056 | 163286.9773 | 50.0553 | 168073.5 | 50.0122 | 177194.6221 | 50.9802 | 184009.5277 | 51.4656 | 189531.0265 | 51.7282 | 195384.4548 | 51.9484 | 200409.3857 | 52.1322 | 2.5097
Petróleo e Derivados | 105172.0425 | 38.6122 | 111413.018 | 39.3329 | 116499.5742 | 39.318 | 120327.1161 | 39.3755 | 111625.5934 | 37.3066 | 105315.7157 | 36.599 | 106275.8191 | 36.2107 | 103378.0665 | 33.4899 | 103120.6194 | 36.1707 | 110608.2211 | 43.9335 | 100089.2874 | 33.927 | 103505.431 | 34.3757 | 103870.34 | 33.6554 | 105018.4173 | 33.0429 | 105947.3053 | 32.4779 | 107575.248 | 32.0102 | 108120.1854 | 31.107 | 109726.9388 | 30.6895 | 111411.3963 | 30.4072 | 114153.953 | 30.351 | 116335.4985 | 30.2622 | 1.5155
Gás Natural | 27714.5046 | 10.1749 | 32598.2808 | 11.5084 | 37791.6578 | 12.7545 | 41372.5115 | 13.5386 | 40970.6604 | 13.6929 | 29178.6811 | 10.1401 | 37938.2388 | 12.9265 | 33476.3001 | 10.8448 | 35909.4698 | 12.5956 | 33824.039 | 13.4349 | 36062.9281 | 12.2241 | 31401.877 | 10.429 | 32726.311 | 10.6038 | 34577.6585 | 10.8795 | 36440.7727 | 11.1709 | 39033.5577 | 11.6149 | 44127.8561 | 12.6959 | 49546.8107 | 13.8577 | 52149.6356 | 14.2331 | 54284.82 | 14.4331 | 54861.6379 | 14.2711 | 4.2847
Carvão Mineral e Derivados | 15235.5931 | 5.5935 | 15287.7394 | 5.3971 | 16478.3744 | 5.5614 | 17551.1427 | 5.7434 | 17675.1301 | 5.9072 | 15021.1337 | 5.2201 | 16569.8106 | 5.6457 | 17826.1764 | 5.7749 | 14913.5036 | 5.2311 | 13868.5354 | 5.5086 | 15478.2821 | 5.2466 | 15272.73 | 5.0723 | 15454.5209 | 5.0075 | 15614.1203 | 4.9128 | 15833.6911 | 4.8538 | 16263.7011 | 4.8394 | 16748.5735 | 4.8187 | 16361.1404 | 4.576 | 17395.9342 | 4.7478 | 18191.1226 | 4.8366 | 19063.6555 | 4.959 | 2.1053
Urânio (U3O8) e Derivados | 4143.0744 | 1.5211 | 0.49594 | 1.5133 | 4106.5368 | 1.3859 | 4035.6157 | 1.3206 | 3855.3083 | 1.2885 | 3930.8527 | 1.366 | 4193.1197 | 1.4287 | 3903.2724 | 1.2645 | 26.0637 | 0.0091421 | 0 | 0 | 3781.4786 | 1.2818 | 3781.4786 | 1.2559 | 3707.8731 | 1.2014 | 3705.2464 | 1.1658 | 3706.8302 | 1.1363 | 3728.3073 | 1.1094 | 6569.2158 | 1.89 | 6578.5637 | 1.84 | 6612.3052 | 1.8047 | 6628.0654 | 1.7623 | 8807.3358 | 2.291 | 8.8224
Outras Não Renováveis | [6 empty] | 1813.6066 | 0.59348 | 1829.9418 | 0.61159 | 2484.3654 | 0.86336 | 1830.6875 | 0.62376 | 1546.1189 | 0.50087 | 2028.365 | 0.71147 | 1963.7131 | 0.77998 | 999.9976 | 0.33897 | 1128.7207 | 0.37486 | 1232.2698 | 0.39927 | 1285.6753 | 0.40452 | 1358.378 | 0.41641 | 1472.6859 | 0.43821 | 1628.7914 | 0.46862 | 1796.0741 | 0.50234 | 1961.7551 | 0.53542 | 2126.4938 | 0.56539 | 1341.2581 | 0.3489 | 2.9796
Energia Renovável | 120114.8757 | 44.0983 | 119671.2138 | 42.2483 | 121424.9881 | 40.9803 | 120488.7567 | 39.4284 | 123254.7704 | 41.1932 | 131824.6511 | 45.8114 | 126684.7999 | 43.1646 | 148554.6525 | 48.1251 | 129096.6451 | 45.282 | 91498.5503 | 36.3431 | 138601.8202 | 46.9815 | 146010.447 | 48.4922 | 151637.5481 | 49.1327 | 157623.002 | 49.5944 | 162926.0846 | 49.9447 | 167991.7761 | 49.9878 | 170380.9435 | 49.0198 | 173529.1965 | 48.5344 | 176866.8769 | 48.2718 | 180728.2452 | 48.0516 | 184015.9186 | 47.8678 | 2.8747
Hidráulica e Eletricidade | 39922.8477 | 14.657 | 39181.3084 | 13.8324 | 37092.6489 | 12.5186 | 35019.2604 | 11.4596 | 33897.0112 | 11.3288 | 40502.541 | 14.0753 | 35023.2098 | 11.9333 | 43312.6259 | 14.0314 | 36380.8542 | 12.761 | 253.2036 | 0.10057 | 36101.6492 | 12.2373 | 38470.2935 | 12.7766 | 39083.0111 | 12.6634 | 40528.1543 | 12.7518 | 41438.8579 | 12.703 | 42498.1563 | 12.6458 | 42299.5869 | 12.1699 | 42718.6815 | 11.948 | 43315.4626 | 11.822 | 43592.3409 | 11.5902 | 43587.2364 | 11.3383 | 1.9021
Lenha e Carvão Vegetal | 26321.8558 | 9.6636 | 25682.6151 | 9.0669 | 24579.973 | 8.2956 | 24728.2105 | 8.092 | 24519.1714 | 8.1946 | 26104.4817 | 9.0718 | 23423.8185 | 7.9811 | 22468.4957 | 7.2788 | 25725.2139 | 9.0234 | 25710.3342 | 10.2121 | 26213.0544 | 8.8854 | 26502.4595 | 8.8019 | 26524.7589 | 8.5944 | 27205.2015 | 8.5598 | 28137.1527 | 8.6254 | 28440.8507 | 8.4629 | 28350.8699 | 8.1567 | 28111.528 | 7.8625 | 28005.1996 | 7.6434 | 27919.2761 | 7.4231 | 27811.108 | 7.2345 | 0.59353
Produtos da Cana-de-Açúcar | 42777.3137 | 15.705 | 43556.8363 | 15.3772 | 47601.0371 | 16.0651 | 48128.1685 | 15.7493 | 50647.5572 | 16.927 | 49666.9596 | 17.2601 | 51115.9976 | 17.4165 | 60389.321 | 19.5634 | 52610.8512 | 18.4538 | 55121.7568 | 21.8943 | 51644.458 | 17.5058 | 53056.5891 | 17.6209 | 54770.5667 | 17.7464 | 56444.2162 | 17.7596 | 57870.5776 | 17.7401 | 60013.2429 | 17.8576 | 61210.2812 | 17.6106 | 62510.3586 | 17.4835 | 63441.0537 | 17.3148 | 64689.2635 | 17.1994 | 65607.9155 | 17.0665 | 2.422
Outras Renováveis | 11092.8585 | 4.0726 | 11250.4539 | 3.9718 | 12151.329 | 4.101 | 12613.1173 | 4.1275 | 14191.0306 | 4.7428 | 15550.6688 | 5.4041 | 17121.7739 | 5.8338 | 22384.2098 | 7.2515 | 14379.7258 | 5.0438 | 10413.2558 | 4.1361 | 24642.6586 | 8.3531 | 27981.1049 | 9.2929 | 31259.2114 | 10.1284 | 33445.4299 | 10.5233 | 35479.4964 | 10.8762 | 37039.5262 | 11.0215 | 38520.2055 | 11.0825 | 40188.6285 | 11.2404 | 42105.1609 | 11.4916 | 44527.3647 | 11.8388 | 47009.6588 | 12.2286 | 6.6719
Total | 272380.0902 | 100 | 283256.7363 | 100 | 296301.1314 | 100 | 305588.7492 | 100 | 299211.4044 | 100 | 287755.3997 | 100 | 293492.4755 | 100 | 308684.5868 | 100 | 285094.6665 | 100 | 251763.059 | 100 | 295013.794 | 100 | 301100.6842 | 100 | 308628.863 | 100 | 317824.1199 | 100 | 326213.0619 | 100 | 336065.2761 | 100 | 347575.5656 | 100 | 357538.7243 | 100 | 366397.9034 | 100 | 376112.7 | 100 | 384425.3043 | 100 | 2.6826

## T11-3
Voltar para Sumário
Tabela 11‑3 - Geração total de eletricidade
Geração Centralizada | 2021 |  | 2026 |  | 2031
| TWh | % | TWh | % | TWh | %
Hidráulica* | 416.0739 | 61.7126 | 489.7943 | 60.8813 | 501.727 | 53.0845
Gás Natural | 49.58 | 7.3538 | 24.5066 | 3.0462 | 67.0799 | 7.0973
Carvão | 8.7825 | 1.3026 | 7.1394 | 0.88743 | 5.6223 | 0.59486
Nuclear | 14.2927 | 2.1199 | 14.0917 | 1.7516 | 33.2887 | 3.5221
Biomassa | 36.2162 | 5.3716 | 43.5397 | 5.412 | 44.4892 | 4.7071
Eólica | 66.773 | 9.9039 | 96.1483 | 11.9512 | 114.0734 | 12.0694
Solar (centralizada) | 6.95 | 1.0308 | 15.3731 | 1.9109 | 22.4044 | 2.3705
Outros** | 8.8691 | 1.3155 | 10.7912 | 1.3413 | 15.2063 | 1.6089
Subtotal (geração centralizada) | 607.5373 | 90.1107 | 701.3842 | 87.1818 | 803.8913 | 85.0545
Autoprodução & Geração Distribuída | 2021 |  | 2026 |  | 2031
| TWh | % | TWh | % | TWh | %
Biomassa (biogás, bagaço de cana, lixívia e lenha) | 29.9255 | 4.4386 | 40.4126 | 5.0233 | 55.8513 | 5.9093
Solar | 8.8677 | 1.3153 | 28.5646 | 3.5506 | 44.9159 | 4.7523
Eólica | 0.065126 | 0.0096596 | 0.497 | 0.061777 | 1.2535 | 0.13263
Hidráulica | 3.7128 | 0.55068 | 4.3704 | 0.54323 | 5.1013 | 0.53974
Não renováveis | 24.1038 | 3.5751 | 29.2785 | 3.6393 | 34.135 | 3.6116
Subtotal (autoprodução & GD) | 66.6749 | 9.8893 | 103.1231 | 12.8182 | 141.257 | 14.9455
Total | 674.2122 | 100 | 804.5073 | 100 | 945.1483 | 100
* Inclui parcela importada de Itaipu
** Inclui Sistemas Isolados. Inclui RSU

## G11-4
Voltar para Sumário
Gráfico 11‑4 - Evolução da composição da capacidade instalada total por fonte
Tabela auxiliar para o gráfico
| 2021 | 2031
Hidráulica | 57.84% | 45.17%
Térmica Renovável | 7.161% | 5.862%
Térmica Não-Renovável | 11.51% | 12%
Nuclear | 0.9945% | 2%
Solar | 2.212% | 4%
Eólica | 9.795% | 11%
APE + GD Renováveis | 7.898% | 17%
APE + GD Não-Renováveis | 3% | 3%

## T11-4
Voltar para Sumário
Tabela 11‑4 – Evolução da capacidade instalada total no Brasil
FONTE | 2021 | 2026 | 2031 | 2021 | 2026 | 2031
|  | MW |  |  | %
CENTRALIZADA | 179 | 195 | 220 | 90% | 84% | 80%
RENOVÁVEIS | 154 | 167 | 181 | 77% | 72% | 66%
NÃO-RENOVÁVEIS | 25 | 27 | 39 | 13% | 12% | 14%
AUTOPRODUÇÃO | 13 | 15 | 18 | 6% | 7% | 6%
RENOVÁVEIS | 8 | 9 | 10 | 4% | 4% | 4%
NÃO-RENOVÁVEIS | 5 | 6 | 7 | 3% | 3% | 3%
GERAÇÃO DISTRIBUÍDA | 8 | 23 | 37 | 4% | 10% | 14%
RENOVÁVEIS | 8 | 23 | 37 | 4% | 10% | 14%
NÃO-RENOVÁVEIS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
TOTAL DISPONÍVEL | 200 | 233 | 275 | 100% | 100% | 100%
RENOVÁVEIS | 170 | 199 | 229 | 85% | 86% | 83%
NÃO-RENOVÁVEIS | 30 | 34 | 46 | 15% | 14% | 17%
Nota: Não inclui Parcela da UHE Itaipu pertencente ao Paraguai

## G11-4 OCULTO (hidden)
Emissões/OIE (t CO2/tep)
Mundo (2016) | 2.3483
China (2016) | 3.0618
EUA (2016) | 2.2307
União Europeia (2016) | 1.997
Países OCDE (2016) | 2.1975 | Emissões totais (t.CO2eq)
Brasil (2019) | 1.4627 | 417
Brasil (2024) | 1.3089 | 416
Brasil (2029) | 1.4001 | 513

## G11-5 OCULTO (hidden)
Emissões/PIB (kg CO2/2010 USD)
Mundo (2016) | 0.3
China (2016) | 0.47
EUA (2016) | 0.29
União Europeia (2016) | 0.18
Países OCDE (2016) | 0.24 | Emissões totais (t.CO2eq)
Brasil (2019) | 0.13952 | 417
Brasil (2024) | 0.121 | 416
Brasil (2029) | 0.12867 | 513

## G11-5
Voltar para Sumário
Gráfico 11‑6 - Matriz elétrica brasileira: energia renovável e não-renovável
Tabela auxiliar para o gráfico
| 2021 | 2026 | 2031
Energia Renovável | 84.9% | 85.51% | 83.18%
Energia Não Renovável | 15.1% | 14.49% | 16.82%

## T11-5
Voltar para Sumário
Tabela 11‑5 - Evolução da oferta de energia primária
Discriminação | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2021-2026 | 2027-2031 | 2021-2031
Variação (% a.a.)
Demanda Total de Energia (A) | 299433.6877 | 301788.0848 | 260440.3213 | 313036.9927 | 321737.0114 | 328874.7319 | 340843.2485 | 353870.4597 | 368150.6276 | 384636.636 | 396663.9326 | 406520.1993 | 415976.8851 | 423368.1655 | 3.2966 | 2.8344 | 3.0652
Consumo Final | 256277.3157 | 258129.9227 | 254499.057 | 261331.387 | 268635.4158 | 275170.8327 | 282964.3274 | 289893.1285 | 297159.2913 | 304368.6632 | 312242.385 | 319030.6706 | 326812.1717 | 333117.5353 | 2.6029 | 2.3108 | 2.4568
Perdas1 | 43156.372 | 43658.1621 | 5941.2643 | 51705.6056 | 53101.5956 | 53703.8992 | 57878.9212 | 63977.3312 | 70991.3363 | 80267.9728 | 84421.5475 | 87489.5287 | 89164.7135 | 90250.6301 | 6.5451 | 4.9178 | 5.7283
Produção de Energia Primária (B) | 307252.0891 | 319786.733 | 294739.337 | 340521.6708 | 373127.174 | 385217.9426 | 414750.8585 | 431696.4659 | 458613.0836 | 496899.3146 | 525846.3299 | 540517.575 | 550928.5521 | 552327.1875 | 6.1354 | 3.7887 | 4.9555
Energia Excedente (B)-(A) | 7818.4015 | 17998.6482 | 34299.0157 | 27484.6782 | 51390.1626 | 56343.2107 | 73907.61 | 77826.0062 | 90462.456 | 112262.6786 | 129182.3973 | 133997.3756 | 134951.667 | 128959.022 | 26.9041 | 7.3487 | 16.7175
Percentual Excedente | 2.545% | 5.628% | 11.64% | 8.071% | 13.77% | 14.63% | 17.82% | 18.03% | 19.73% | 22.59% | 24.57% | 24.79% |  |  | - | - | -
Nota: (1) Energia não aproveitada, reinjeção e perdas na transformação, distribuição e armazenagem.

## T11-6
Voltar para Sumário
Tabela 11‑6 - Evolução da oferta de petróleo e derivados
Discriminação | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Variação média anual (%)
[15 empty] | 2021 a | 2027 a | 2021 a
[15 empty] | 2026 | 2031 | 2031
Demanda de Derivados de Petróleo (A) | 110985.9109 | 113119.0377 | 107113.7832 | 112480.923 | 115237.507 | 116529.1002 | 118197.0435 | 119040.2023 | 121140.1386 | 122720.1555 | 125383.3364 | 127751.6919 | 130993.423 | 133273.9863 | 1.4943 | 1.9275 | 1.7107
Consumo Final | 104292.9343 | 106335.2822 | 101881.7699 | 106327.7816 | 108904.5309 | 109889.7247 | 111252.6716 | 112196.3741 | 114139.9954 | 115515.0474 | 117973.8091 | 120117.1908 | 123134.8859 | 125215.1909 | 1.4281 | 1.8694 | 1.6485
Transformação1 | 6692.9766 | 6783.7555 | 5232.0133 | 6153.1414 | 6332.9761 | 6639.3755 | 6944.3719 | 6843.8282 | 7000.1432 | 7205.1081 | 7409.5273 | 7634.5011 | 7858.5372 | 8058.7954 | 2.6129 | 2.8567 | 2.7347
Produção de Petróleo (B) | 134981.6807 | 150001.0326 | 153923.6619 | 151790.6934 | 179922.5819 | 187615.8688 | 207501.7095 | 213566.4356 | 229140.5724 | 252155.5631 | 271037.0111 | 277215.186 | 281091.0107 | 278115.3602 | 8.5854 | 3.95 | 6.2424
Petróleo Bruto | 134067.3979 | 144302.7844 | 152634.9023 | 150834.0666 | 173876.8502 | 180446.1932 | 199220.7642 | 204918.9471 | 220240.4762 | 242897.8801 | 261309.7161 | 267131.2758 | 270691.4044 | 267296.1598 | 7.8647 | 3.9487 | 5.8886
Líquidos de Gás Natural2 | 914.2828 | 1539.6309 | 1288.7596 | 956.6269 | 934.3341 | 956.502 | 1045.9516 | 1114.3704 | 1196.5485 | 1369.3735 | 1635.1009 | 1791.2852 | 1905.7688 | 1908.2283 | 4.5773 | 9.7842 | 7.1492
Biodiesel3 | 0 | 4158.6173 | 0 | 0 | 5111.3976 | 6213.1737 | 7234.9936 | 7533.118 | 7703.5476 | 7888.3096 | 8092.1941 | 8292.625 | 8493.8375 | 8910.9721 | - | 2.9549 | -
Energia Excedente (B)-(A) | 23995.7698 | 36881.9949 | 46809.8787 | 39309.7704 | 64685.0748 | 71086.7687 | 89304.6659 | 94526.2332 | 108000.4338 | 129435.4076 | 145653.6747 | 149463.4941 | 150097.5876 | 144841.3739 | 22.401 | 6.0458 | 13.9303
Nota:
(1) Inclui geração de eletricidade, centrais petroquímicas e coquerias
(2) Líquidos de gás natural provenientes de gasodutos e UPGN
(3) Óleos vegetais para produção de biodiesel

## T11-7
Voltar para Sumário
Tabela 11‑7 - Balanço de gás natural seco
Discriminação | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2021-2026 | 2027-2031 | 2021-2031
| mil m³/dia | mil m³/dia | [12 empty] | Variação (% a.a.)
Oferta Total Esperada | 84780.537 | 85466.4767 | 80025.6082 | 79085.5309 | 62838.0982 | 64997.6848 | 65860.8531 | 67831.7697 | 72432.4548 | 81222.6053 | 91216.9243 | 95074.1807 | 98662.3317 | 100329.1579 | -1.7422 | 6.733 | 2.4078
UPGN | 55750.537 | 58604.4493 | 53693.663 | 51464.5262 | 48493.6214 | 47983.6951 | 49679.7877 | 49961.1579 | 52652.0789 | 61336.1314 | 73174.7272 | 80026.3285 | 85644.8664 | 85559.4815 | 0.4573 | 10.1972 | 5.2146
Importação | 29030 | 26862.0274 | 26331.9452 | 27621.0047 | 14344.4768 | 17013.9897 | 16181.0654 | 17870.6118 | 19780.3759 | 19886.4739 | 18042.197 | 15047.8522 | 13017.4653 | 14769.6764 | -6.4596 | -5.6749 | -6.0681
Consumo Total Esperado | 79408.0675 | 77690.7223 | 69357.5631 | 79085.5309 | 62838.0982 | 64997.6848 | 65860.8531 | 67831.7697 | 72432.4548 | 81222.6053 | 91216.9243 | 95074.1807 | 98662.3317 | 100329.1579 | -1.7422 | 6.733 | 2.4078
Transformação em Eletricidade (1) | 27834.8849 | 29582.1996 | 26568.4705 | 30457.7266 | 11520.0515 | 10400.6127 | 8716.4407 | 9772.8986 | 13297.5169 | 19145.3414 | 28174.3126 | 31298.1728 | 34239.0413 | 34814.4371 | -15.2744 | 21.2266 | 1.3459
Consumo final | 51573.1826 | 48108.5227 | 42789.0926 | 48627.8043 | 51318.0467 | 54597.0721 | 57144.4124 | 58058.8711 | 59134.9379 | 62077.264 | 63042.6117 | 63776.0079 | 64423.2904 | 65514.7208 | 3.9901 | 2.0702 | 3.0257
Consumo não energético | 1800.3288 | 963.9726 | 673.9726 | 5486.5285 | 5874.1669 | 6538.1669 | 7078.1669 | 7078.1669 | 7078.1669 | 9157.3669 | 9157.3669 | 9157.3669 | 9157.3669 | 9157.3669 | 5.2264 | 5.2858 | 5.2561
Consumo energético | 49772.8538 | 47144.5501 | 42115.12 | 43141.2758 | 45443.8798 | 48058.9052 | 50066.2454 | 50980.7042 | 52056.771 | 52919.897 | 53885.2447 | 54618.641 | 55265.9235 | 56357.3539 | 3.8286 | 1.6002 | 2.7084
Setor energético (2) | 13253.9901 | 13297.6122 | 12798.1834 | 10851.0104 | 10506.416 | 11502.7639 | 11503.6301 | 11504.6595 | 11505.1457 | 11505.7158 | 11506.446 | 11506.9578 | 11507.2069 | 11507.2687 | 1.1776 | 0.0036902 | 0.58893
Residencial | 1259.8806 | 1270.1096 | 1383.7808 | 1368.6006 | 1443.0833 | 1535.4848 | 1626.768 | 1708.3464 | 1795.7905 | 1868.5352 | 1940.6684 | 2021.5774 | 2102.032 | 2191.6735 | 5.5834 | 4.0648 | 4.8214
Transportes | 6059.5215 | 6259.1507 | 5164.1096 | 5438.0512 | 5779.3202 | 6123.4649 | 6353.8276 | 6539.918 | 6683.7052 | 6817.3968 | 6957.2781 | 7036.0891 | 7123.5919 | 7235.0824 | 4.2113 | 1.598 | 2.8964
Industrial | 28724.9502 | 25859.9164 | 22423.209 | 25126.098 | 27351.8782 | 28518.5677 | 30195.8018 | 30833.5786 | 31669.8037 | 32317.6595 | 33061.8594 | 33626.4815 | 34096.876 | 34978.2923 | 4.7379 | 2.0072 | 3.3635
Outros (3) | 474.5114 | 457.7612 | 345.8372 | 357.5157 | 363.1821 | 378.6239 | 386.2181 | 394.2017 | 402.3258 | 410.5897 | 418.9929 | 427.5353 | 436.2167 | 445.0371 | 2.3898 | 2.0384 | 2.2139
Nota:
(1) Inclui autoprodução.
(2) Não inclui consumo em E&P.
(3) Inclui os setores comercial, público e agropecuário.

## Tabela 7rev (hidden)
|  | 2013(*) | 2014(*) | 2015* | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2016-2021 |  | 2021-2026 |  | 2016-2026
|  | 2015*: 2015; 2017: 2017; 2020: 2020; 2023: 2023; 2016-2021: Incremento | % | Incremento | % | Incremento | %
Parâmetros Macroeconômicos | bar: 2025
PIB (1) (109 R$ [2010]) |  | 3674.964 | #REF! | 4081.3873 | 3938.5388 | 3958.2315 | 4029.4797 | 4114.0987 | 4225.1794 | 4343.4844 | 4466.1264 | 4594.5899 | 4732.4276 | 4873.5396 | 5018.8593 | 404.9456 | 10.28% | 675.3749 | 15.55% | 1080.3205 | 27.43%
População (2) (106 hab) |  | 0.19645 | #REF! | 0.20527 | 0.20687 | 0.20842 | 0.20992 | 0.21137 | 0.21276 | 0.21409 | 0.21537 | 0.2166 | 0.21776 | 0.21887 | 0.21992 | 0.0072228 | 3.491% | 0.0058243 | 2.72% | 0.013047 | 6.307%
PIB per capita (10³ R$/hab) |  | 18707.1138 | #REF! | 19883.4027 | 19038.6055 | 18991.2584 | 19195.045 | 19464.1334 | 19859.0003 | 20287.7463 | 20736.6938 | 21212.7273 | 21732.1541 | 22266.8962 | 22821.4727 | 1249.1408 | 6.561% | 2533.7265 | 12.49% | 3782.8672 | 19.87%
Oferta Interna de Energia per capita (tep/hab) |  | 1368.071 | #REF! | 1457.6761 | 1390.9883 | 1398.9454 | 1456.2902 | 1457.7107 | 1421.0667 | 1447.4452 | 1674.4226 | 1726.6392 | 1696.4025 | 1560.5318 | 1597.1104 | 56.4568 | 4.059% | 149.6652 | 10.34% | 206.1221 | 14.82%
Oferta Interna de Energia por PIB (tep/10³ R$) |  | 73.1311 | #REF! | 73.3112 | 73.0615 | 73.6626 | 75.868 | 74.8921 | 71.5578 | 71.3458 | 80.7468 | 81.3964 | 78.0596 | 70.083 | 69.9828 | -1.7157 | -2.348% | -1.363 | -1.91% | -3.0787 | -4.214%
Oferta Interna de Eletricidade por PIB (kWh/103 R$) |  | 148.3387 | #REF! | 150.8463 | 163.94 | 163.9224 | 170.3305 | 175.883 | 169.1172 | 171.8653 | 185.7861 | 189.0966 | 193.6944 | 177.9124 | 177.546 | 7.9253 | 4.834% | 5.6807 | 3.305% | 13.606 | 8.299%
Intensidade Energética da Economia (tep/106 R$) |  | 73.1311 | #REF! | 0.073311 | 0.073061 | 0.073663 | 0.075868 | 0.074892 | 0.071558 | 0.071346 | 0.080747 | 0.081396 | 0.07806 | 0.070083 | 0.069983 | -0.0017157 | -2.348% | -0.001363 | -1.91% | -0.0030787 | -4.214%
Elasticidade-renda do consumo de energia (2) |  | 2016-2021: 0.70387 |  | 0.78872 |  | 0.7433
Consumo Final (³) (106 tep) |  | 240.949 | 265.8635 | 260.6835 | 256.1413 | 258.8255 | 263.8994 | 267.0603 | 269.8825 | 274.6779 | 282.838 | 288.8489 | 299.402 | 300.5193 | 308.3644 | 18.5367 | 7.237% | 33.6865 | 12.26% | 52.2231 | 20.39%
Gás Natural (106 m³/dia) |  | 49.4413 | 57.7726 | 57.5422 | #REF! | 57.0606 | 60.2305 | 63.1994 | 59.2682 | 48.6278 | 67.4874 | 69.6049 | 83.2976 | 68.7901 | 59.1349 | #REF! | #REF! | 10.5071 | 21.61% | #REF! | #REF! | #REF! | 15619.2507 | 18994.142
Carvão Mineral e Coque (106 t) |  | #REF! | 18.6705 | 19.0586 | 15.8092 | 16.0274 | 18.2814 | 16.1957 | 16.4025 | 16.4422 | 18.8247 | 19.1193 | 17.2667 | 17.588 | 18.156 | 0.63296 | 4.004% | 1.7138 | 10.42% | 2.3467 | 14.84%
Lenha (106 t) |  | 55.006 | 53.7801 | 53.7741 | 57.4612 | 53.9718 | 53.3627 | 52.752 | 52.6586 | 52.8265 | 52.5155 | 52.6893 | 53.034 | 53.3827 | 53.3727 | -4.6347 | -8.066% | 0.54619 | 1.034% | -4.0885 | -7.115%
Carvão Vegetal (106 t) |  | 7.7469 | 6.1351 | 6.0388 | 5.4681 | 5.2786 | 5.1798 | 5.1859 | 5.2508 | 5.313 | 5.4544 | 5.5716 | 5.786 | 6.0233 | 6.0016 | -0.1551 | -2.836% | 0.68856 | 12.96% | 0.53346 | 9.756%
Bagaço de Cana (106 t) |  | 145.519 | 134.3453 | 134.6071 | 136.1638 | 139.5717 | 145.434 | 150.4112 | 153.8341 | 156.7223 | 160.0022 | 163.214 | 166.5072 | 169.47 | 175.4624 | 20.5585 | 15.1% | 18.7401 | 11.96% | 39.2986 | 28.86%
Eletricidade (TWh) |  | 455.6504 | 530.8678 | 522.6237 | 515.5496 | 527.8098 | 545.1097 | 563.0199 | 582.8162 | 608.8108 | 637.3912 | 663.0953 | 688.757 | 714.2136 | 741.0436 | 93.2612 | 18.09% | 132.2328 | 21.72% | 225.4939 | 43.74%
Etanol (106 m³) |  | 25.306 | 26.1203 | 30.6805 | 27.7279 | 26.8727 | 28.5472 | 30.3737 | 32.4196 | 33.8144 | 35.367 | 36.8848 | 38.0947 | 39.3878 | 40.8826 | 6.0865 | 21.95% | 7.0682 | 20.9% | 13.1547 | 47.44%
Biodiesel (106 m³) |  | 2.3974 | 2.5863 | 3.1749 | 3.5337 | 3.9581 | 4.3853 | 4.8534 | 5.2196 | 5.325 | 5.2689 | 5.4289 | 5.6189 | 5.9515 | 6.6107 | 1.7913 | 50.69% | 1.2857 | 24.14% | 3.077 | 87.08%
Derivados de petróleo (106 m³) |  | 90.4549 | 114.7089 | 107.9613 | 105.5117 | 105.2219 | 104.0188 | 102.7498 | 102.1745 | 102.1034 | 101.358 | 100.7223 | 100.5783 | 100.6915 | 108.7708 | -3.4083 | -3.23% | 6.6674 | 6.53% | 3.2591 | 3.089%
Óleo Diesel (106 m³) |  | 46.23 | 58.8852 | 56.6427 | 52.2732 | 51.715 | 51.7443 | 51.9856 | 53.0414 | 54.1715 | 54.1715 | 54.1715 | 54.1715 | 54.1715 | 61.8746 | 1.8983 | 3.631% | 7.7031 | 14.22% | 9.6014 | 18.37%
Óleo Combustível (106 m³) |  | 4.7072 | 4.2607 | 3.3602 | 3.816 | 3.7304 | 3.8554 | 3.9542 | 3.8974 | 3.8872 | 3.9396 | 4.0176 | 4.1049 | 4.1992 | 4.3319 | 0.071117 | 1.864% | 0.44474 | 11.44% | 0.51585 | 13.52%
Gasolina (106 m³) |  | 22.83 | 33.4293 | 30.2675 | 31.9053 | 32.0319 | 30.3984 | 28.495 | 26.5786 | 25.0364 | 23.8854 | 22.8097 | 22.2093 | 21.8595 | 21.7193 | -6.869 | -21.53% | -3.3171 | -13.25% | -10.186 | -31.93%
GLP (106 m³) |  | 12.8011 | 13.6871 | 13.2959 | 13.4589 | 13.6642 | 13.8605 | 14.0602 | 14.2779 | 14.4968 | 14.7138 | 14.9307 | 15.1456 | 15.3553 | 15.5753 | 1.0379 | 7.712% | 1.0785 | 7.439% | 2.1164 | 15.72%
Querosene (106 m³) |  | 3.8866 | 4.4467 | 4.3951 | 4.0583 | 4.0803 | 4.1601 | 4.2548 | 4.3792 | 4.5116 | 4.6478 | 4.7928 | 4.9471 | 5.106 | 5.2698 | 0.45337 | 11.17% | 0.75812 | 16.8% | 1.2115 | 29.85%
Oferta Interna de Energia (106 tep) |  | 268.754 | 305.5887 | 299.2114 | 287.7554 | 291.5736 | 305.7087 | 308.1137 | 302.3446 | 309.8893 | 360.6256 | 373.983 | 369.4112 | 341.5525 | 351.2338 | 22.1339 | 7.692% | 41.3445 | 13.34% | 63.4784 | 22.06%
Petróleo (10³ barris/dia) | Produção | 2056.3343 | 2254.6621 | 2436.6942 | 2511.5035 | 2745.548 | 3620.0126 | 3450.4944 | 3129.3881 | 3480.1794 | 5449.2608 | 5457.1622 | 5097.3023 | 4923.2214 | 5149.9257 | 968.6759 | 38.57% | 1669.7463 | 47.98% | 2638.4222 | 105.1%
| Exportação | -292.0702 | -168.4208 | -438.0433 | -618.2957 | -742.9284 | -1235.3637 | -1202.5048 | -1167.2366 | -1520.8929 | -2028.4052 | -2032.2096 | -2581.7883 | -2856.8507 | -3082.182 | -902.5972 | 146% | -1561.2891 | 102.7% | -2463.8863 | 398.5%
Gás Natural (106 m³/dia) | Produção (4) | 62.8261 | 87.38 | 96.24 | 87.8671 | 92.2256 | 99.3314 | 95.0601 | 91.1872 | 98.9451 | 137.0273 | 161.8578 | 165.5176 | 144.6613 | 153.9681 | 11.078 | 12.61% | 55.0231 | 55.61% | 66.1011 | 75.23% | 28222.9038 | 31781.1542 | 49454.5613
| Importação | 34.6513 | 52.93 | 50.43 | #REF! | 26.7002 | 28.7844 | 34.1714 | 28.4611 | 30.8432 | 36.8163 | 40.3149 | 54.7559 | 31.2484 | 29.8029 | #REF! | #REF! | -1.0403 | -3.373% | #REF! | #REF! | #REF! | 9906.8357 | 9572.6765
Óleo Diesel (106 m³) | Produção | 41.4292 | 50.1353 | 49.8213 | 45.3691 | 51.0276 | 63.7468 | 57.1016 | 50.6259 | 50.5027 | 83.442 | 82.6705 | 64.0212 | 55.0913 | 54.7388 | 5.1336 | 11.32% | 4.2361 | 8.388% | 9.3698 | 20.65%
| Importação | 7.4623 | 10.3388 | 6.1722 | 1.4637 | 1.2561 | -11.5884 | -4.6087 | 3.0434 | 4.3243 | -26.997 | -24.4437 | -3.7708 | 6.4871 | 7.9203 | 2.8606 | 195.4% | 3.5961 | 83.16% | 6.4566 | 441.1%
Óleo Combustível (106 m³) | Produção | 14.1648 | 16.815 | 14.795 | 11.7247 | 13.2516 | 13.0089 | 15.7701 | 12.1506 | 12.2427 | 10.8515 | 10.9718 | 15.3219 | 12.0579 | 12.6382 | 0.51799 | 4.418% | 0.39547 | 3.23% | 0.91345 | 7.791%
| Exportação | -8.146 | -8.0587 | -7.9176 | -6.8596 | -9.2479 | -8.8699 | -11.5492 | -7.9767 | -8.0637 | -6.644 | -6.6878 | -10.9532 | -7.5228 | -7.9582 | -1.2041 | 17.55% | 0.10546 | -1.308% | -1.0986 | 16.02%
Gasolina (106 m³) | Produção | 21.596 | 30.1723 | 26.9956 | 27.8 | 27.5 | 27.5 | 29.4124 | 27.8835 | 27.481 | 29.6176 | 29.6252 | 32.8973 | 27.5125 | 27.4542 | -0.31905 | -1.148% | -0.026796 | -0.09751% | -0.34584 | -1.244%
| Importação | -0.262 | 1.7465 | 2.3187 | 3.5 | -0.3 | 1 | -0.91744 | -1.3049 | -2.4446 | -5.7322 | -6.8154 | -10.6881 | -5.653 | -5.7349 | -5.9446 | -169.8% | -3.2903 | 134.6% | -9.2349 | -263.9%
GLP (106 m³) | Produção | 0 | 10.085 | 10.4204 | 9.9216 | 11.4227 | 13.9367 | 12.8812 | 11.1277 | 12.1318 | 17.3244 | 17.3581 | 15.8201 | 14.1085 | 14.3339 | 2.2102 | 22.28% | 2.2021 | 18.15% | 4.4123 | 44.47%
| Importação/Exportação | 0 | 3.7079 | 3.1637 | 4.1496 | 2.2415 | -0.076225 | 1.179 | 3.1502 | 2.3649 | -2.6106 | -2.4273 | -0.67454 | 1.2469 | 1.2413 | -1.7846 | -43.01% | -1.1236 | -47.51% | -2.9083 | -70.09%
Querosene (106 m³) | Produção | 0 | 6.0911 | 5.6643 | 5.7969 | 5.5171 | 8.0669 | 6.5561 | 5.5347 | 5.734 | 14.0317 | 13.0612 | 9.361 | 5.6847 | 5.7008 | -0.062947 | -1.086% | -0.033185 | -0.5787% | -0.096132 | -1.658%
| Exportação | 0 | -1.5455 | -1.5947 | -1.5077 | -1.4295 | -3.8995 | -2.2939 | -1.1482 | -1.2151 | -9.3766 | -8.2611 | -4.4066 | -0.57139 | -0.42376 | 0.29262 | -19.41% | 0.7913 | -65.12% | 1.0839 | -71.89%
Etanol (106 m³) | Produção | 27.9626 | 28.5256 | 30.2492 | 28.6823 | 27.3957 | 32.852 | 37.7041 | 34.2773 | 35.7718 | 40.2153 | 41.8225 | 43.86 | 41.5697 | 43.1214 | 7.0894 | 24.72% | 7.3496 | 20.55% | 14.439 | 50.34%
| Exportação | -1.825 | -0.48558 | -1.2934 | -0.95443 | -0.49988 | -4.2804 | -7.3048 | -1.8296 | -1.9298 | -4.819 | -4.9072 | -5.7337 | -2.1491 | -2.2048 | -0.97535 | 102.2% | -0.27498 | 14.25% | -1.2503 | 131%
Eletricidade (TWh) | Produção+importação | 545.1395 | 624.0041 | 615.662 | 645.6841 | 648.8427 | 686.3432 | 723.6 | 714.5504 | 746.4943 | 829.7441 | 868.8213 | 916.6446 | 867.0633 | 891.0784 | 100.8102 | 15.61% | 144.5841 | 19.37% | 245.3943 | 38.01%
Capacidade Instalada de Geração Elétrica no SIN (5) (GW) |  | 2016: 141.1; 2021: 171.1 |  |  |  | #REF! | #REF!
Hidráulica (6) |  | 2016: 94.3; 2021: 115.1 |  |  |  | #REF! | #REF!
Nuclear |  | 2016: 2; 2021: 3.4 |  |  |  | #REF! | #REF!
Térmica (7) |  | 2016: 25.5; 2021: 25.5 |  |  |  | #REF! | #REF!
PCH+Biomassa+Eólica |  | 2016: 19.3; 2021: 27.1 |  |  |  | #REF! | #REF!
Transmissão de Energia Elétrica (9)
Linhas de Transmissão (km) |  | 2016: 133.415; 2021: 143671 |  |  |  | #REF! | #REF!
Subestações (MVA) |  | 2016: 279.549; 2021: 291370 |  |  |  | #REF! | #REF!
Transporte de Gás Natural ( km gasodutos) |  | 2016: 9746; 2021: 9745 |  |  |  | #REF! | #REF!
Notas: (*) Os valores de 2014 relativos ao consumo final energético e à oferta interna de energia têm como referência dados preliminares do BEN 2015.
(1) PIB 2009 divulgado pelo IBGE.
(2) Estimativa do IBGE para a população residente em 1º de julho de cada ano.
(3) Inclui o consumo do setor energético e consumo não energético.
(4) Estimativa referente a recursos descobertos.
(5) Fonte: ONS. Refere-se a dezembro/2009. Não abrange as instalações dos sistemas isolados e a capacidade instalada nos pontos de consumo (autoprodução).
(6) Inclui as parcelas nacional e importada da geração da UHE Itaipu.
(7) Contempla a geração a gás natural, carvão mineral, óleos combustível e diesel, gás industrial.
(8) Salienta-se que o incremento de 91% se concentra totalmente no primeiro quinquênio, decorrente da entrada em operação de usinas já autorizadas, entre elas as usinas com contratos assinados nos leilões de energia nova. Ou seja, o incremento no segundo quinquênio é nulo.
(9) Os valores se referem a instalações da Rede Básica do SIN, incluindo subestações de fronteira com a rede de distribuição.
Síntese das estimativas de investimentos
R$ bilhões
Período 2010-2019
Oferta de Energia Elétrica | 236
Geração (1) | 190
Transmissão (2) | 46
Petróleo e Gás Natural | 710
Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural | 528
Oferta de Derivados de Petróleo | 173
- Refino | 157
- Infraestrutura de transporte | 16
Oferta de Gás Natural | 9
Oferta de Biocombustíveis Líquidos | 123
Etanol - Usinas de produção | 114
Etanol - Infraestrutura dutoviária e portuária | 8.5
Biodiesel - Usinas de produção | 0.2
TOTAL | 1069
(1) Inclui usinas já concedidas e autorizadas, entre elas, as usinas com contratos assinados nos leilões de energia nova. Sem incorporar tais instalações, o valor é da ordem de R$ 69 bilhões.
(2) Inclui instalações já licitadas que entrarão em operação no período decenal. Sem computar tais instalações, o valor é da ordem de R$ 26 bilhões.
Taxa de câmbio referencial: R$ 1,75 / US$ (comercial, média de venda, dezembro/2009).

## Geração de eletricidade_vP (hidden)
|  | COP 21 | [22 empty] | PDE 2026
Geração Centralizada | 2005 |  | 2014 |  | 2020 |  | 2025 |  | 2030 |  | 2040 |  | 2050 |  |  | Geração Centralizada [A] (atendimento à carga) | 2005 |  | 2014 |  | 2016 |  | 2021 |  | 2025 |  | 2026 |  | GD | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
| TWh | % | TWh | % | TWh | % | TWh | % | TWh | % | TWh | % | TWh | % |  |  | TWh | % | TWh | % | TWh | % | TWh | % | TWh | % | TWh | % |  | 2016: TWh
Hidráulica | 373.0573 | 85.6039 | 403.8145 | 64.7039 | 546.4484 | 77.9818 | 612.3096 | 64.2353 | 689.8619 | 59.9139 | 733.92 | #REF! | 747.9027 | #REF! |  | Hidráulica | 373.0573 | 85.6039 | 403.8145 | 64.7039 | 377.3921 | 64.7443 | 513.2641 | 68.3444 | 554.0625 | 63.5404 | 555.7927 | 61.1848 | GD FV | 0.043235 | 0.088832 | 0.15027 | 0.24688 | 0.39305 | 0.61027 | 0.92997 | 1.3928 | 2.0932 | 3.1209 | 4.5353
Gás Natural | 14.0377 | 3.2212 | 71.575 | 11.4686 | 25.6489 | 3.6603 | 38.9674 | 4.0879 | 76.3029 | 6.6268 | 108.1311 | #REF! | 179.8094 | #REF! |  | Gás Natural | 14.0377 | 3.2212 | 71.575 | 11.4686 | 45.3759 | 7.7846 | 19.8391 | 2.6417 | 34.8895 | 4.0012 | 37.0167 | 4.075 | GD Biomassa | 0.28295 | 0.34558 | 0.42232 | 0.51614 | 0.63081 | 0.77079 | 0.94091 | 1.1462 | 1.3995 | 1.6931 | 2.0369
Carvão | 6.1171 | 1.4037 | 11.2774 | 1.807 | 10.8241 | 1.5447 | 15.4021 | 1.6158 | 16.7239 | 1.4525 | 52.1667 | #REF! | 93.5269 | #REF! |  | Carvão | 6.1171 | 1.4037 | 11.2774 | 1.807 | 15.6134 | 2.6786 | 9.7238 | 1.2948 | 14.4728 | 1.6598 | 14.5754 | 1.6045 | GD Cogen GN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nuclear | 9.855 | 2.2614 | 15.3009 | 2.4517 | 26.1563 | 3.7327 | 26.4422 | 2.774 | 38.6741 | 3.3588 | 65.3171 | #REF! | 80.9415 | #REF! |  | Nuclear | 9.855 | 2.2614 | 15.3009 | 2.4517 | 15.8643 | 2.7216 | 14.7841 | 1.9686 | 15.0326 | 1.724 | 26.2622 | 2.8911 | TOTAL | 0.32618 | 0.43441 | 0.57259 | 0.76302 | 1.0239 | 1.3811 | 1.8709 | 2.5391 | 3.4927 | 4.8141 | 6.5722
Biomassa | 0.76611 | 0.1758 | 18.3642 | 2.9425 | 28.2217 | 4.0274 | 55.3745 | 5.8092 | 76.3029 | 6.6268 | 107.8313 | #REF! | 166.5615 | #REF! |  | Biomassa | 0.76611 | 0.1758 | 18.3642 | 2.9425 | 23.1181 | 3.9661 | 29.1 | 3.8749 | 36.0845 | 4.1382 | 39.6033 | 4.3598
Eólica | 0.0929 | 0.021317 | 12.21 | 1.9564 | 56.0859 | 8.0038 | 91.834 | 9.634 | 104.5245 | 9.0779 | 216.397 | #REF! | 311.4908 | #REF! |  | Eólica | 0.0929 | 0.021317 | 12.21 | 1.9564 | 33.4855 | 5.7447 | 75.3039 | 10.0272 | 104.0456 | 11.932 | 111.2311 | 12.2449
Solar (centralizada) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7827 | 0.2544 | 12.5056 | 1.3119 | 26.1311 | 2.2695 | 18.0802 | #REF! | 32.6134 | #REF! | retirei "centralizada" | Solar (centralizada) | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017101 | -0.0029337 | 9.633 | 1.2827 | 15.8824 | 1.8214 | 21.1933 | 2.3331
Outros | 9.3271 | 2.1403 | 39.2006 | 6.2812 | 4.891 | 0.69798 | 4.9609 | 0.52043 | 4.181 | 0.36311 | 4.9034 | #REF! | 4.9726 | #REF! |  | Outros | 9.3271 | 2.1403 | 39.2006 | 6.2812 | 11.2312 | 1.9268 | 3.7256 | 0.49608 | 3.7189 | 0.42649 | 3.7175 | 0.40925
Subtotal (atend. Carga) | 413.2533 | 94.8275 | 571.7426 | 91.6113 | 700.0588 | 99.903 | 857.7964 | 89.9885 | 1032.7023 | 89.6892 | 1306.7468 | #REF! | 1617.8187 | #REF! |  | Subtotal [A] | 413.2533 | 94.8275 | 571.7426 | 91.6113 | 522.0634 | 89.5637 | 675.3736 | 89.9303 | 778.1889 | 89.2434 | 809.3922 | 89.1024
Autoprodução & Geração Distribuída | 2005 |  | 2014 |  | 2020 |  | 2025 |  | 2030 | [6 empty] | Sistemas Isolados, Autoprodução & Geração Distribuída [B] | 2005 |  | 2014 |  | 2016 |  | 2021 |  | 2025 |  | 2026
| TWh | % | TWh | % | TWh | % | TWh | % | TWh | % | [6 empty] | TWh | % | TWh | % | TWh | % | TWh | % | TWh | % | TWh | %
Biomassa* | 8.0812 | 1.8544 | 22.9102 | 3.6709 |  |  | 47.0282 | 4.9336 | 57.8462 | 5.0239 | [5 empty] | Biomassa* | 8.0812 | 1.8544 | 22.9102 | 3.6709 | 26.9934 | 4.6309 | 36.5342 | 4.8648 | 42.514 | 4.8755 | 43.9221 | 4.8352
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67978 | 0.097008 | 2.5487 | 0.26738 | 9.4072 | 0.81701 | [5 empty] | Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10236 | 0.017561 | 0.61027 | 0.081261 | 3.1209 | 0.35791 | 4.5353 | 0.49927 | Sistemas Isolados | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Hidráulica | 1.9157 | 0.43958 | 3.3358 | 0.5345 |  |  | 6.4042 | 0.67184 | 7.2202 | 0.62707 | [5 empty] | Hidráulica | 1.9157 | 0.43958 | 3.3358 | 0.5345 | 3.5188 | 0.60368 | 3.7962 | 0.50549 | 5.0765 | 0.58217 | 5.4059 | 0.59512 |  | 2016: TWh
Não renováveis | 12.5445 | 2.8785 | 26.1076 | 4.1833 |  |  | 39.4518 | 4.1387 | 44.2467 | 3.8428 | [5 empty] | Não renováveis | 12.5445 | 2.8785 | 26.1076 | 4.1833 | 30.2185 | 5.1842 | 34.6824 | 4.6182 | 43.0843 | 4.9409 | 45.1283 | 4.968 | TOTAL | 2016: 3.2667; 2021: 4.5025; 2025: 4.9212; 2026: 5.3108
Subtotal (autoprod. & GD) | 22.5413 | 5.1725 | 52.3536 | 8.3887 | 0.67978 | 0.097008 | 95.4329 | 10.0115 | 118.7204 | 10.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Subtotal [B] | 22.5413 | 5.1725 | 52.3536 | 8.3887 | 60.8331 | 10.4363 | 75.6232 | 10.0697 | 93.7957 | 10.7566 | 98.9917 | 10.8976
Total | 435.7946 | 100 | 624.0962 | 100 | 700.7386 | 100 | 953.2292 | 100 | 1151.4227 | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Total [A] + [B] | 435.7946 | 100 | 624.0962 | 100 | 582.8964 | 100 | 750.9968 | 100 | 871.9845 | 100 | 908.3839 | 100
Biomassa+eólica+solar | 8.9402 | 2.0515 | 53.4844 | 8.5699 | 706.7325 | 100.8554 | 209.2911 | 21.956 | 274.212 | 23.8151 | [5 empty] | Biomassa+eólica+solar | 8.9402 | 2.0515 | 53.4844 | 8.5699 | 83.6822 | 14.3563 | 151.1814 | 20.1308 | 201.6475 | 23.1251 | 220.4851 | 24.2722
*Biomassa inclui biogás, bagaço de cana, lixívia e lenha
|  | COP 21 | [22 empty] | PDE 2026
Geração Centralizada | 2005 |  | 2014 |  | 2020 |  | 2025 |  | 2030 | [6 empty] | Geração Centralizada | 2005 |  | 2014 |  | 2015 |  |  |  | 2025 |  | 2030
| TWh | % | TWh | % | TWh | % | TWh | % | TWh | % | [6 empty] | TWh | % | TWh | % | TWh | % |  |  | TWh | % | TWh | %
Hidráulica | 373.0573 | 90.2733 | 403.8145 | 70.6287 | 546.4484 | 77.9818 | 612.3096 | 71.1702 | 689.8619 | 66 | [5 empty] | Hidráulica | 373.0573 | 90.2733 | 403.8145 | 70.6287 | 377.3921 | 64.7443 |  |  | 554.0625 | 70.9734 | 555.7927 | 67.6183
Gás Natural | 14.0377 | 3.3969 | 71.575 | 12.5187 | 25.6489 | 3.6603 | 38.9674 | 4.5293 | 76.3029 | 7.3 | [5 empty] | Gás Natural | 14.0377 | 3.3969 | 71.575 | 12.5187 | 45.3759 | 7.7846 |  |  | 34.8895 | 4.4692 | 37.0167 | 4.5035
Carvão | 6.1171 | 1.4802 | 11.2774 | 1.9725 | 10.8241 | 1.5447 | 15.4021 | 1.7902 | 16.7239 | 1.6 | [5 empty] | Carvão | 6.1171 | 1.4802 | 11.2774 | 1.9725 | 15.6134 | 2.6786 |  |  | 14.4728 | 1.8539 | 14.5754 | 1.7733
Nuclear | 9.855 | 2.3847 | 15.3009 | 2.6762 | 26.1563 | 3.7327 | 26.4422 | 3.0734 | 38.6741 | 3.7 | [5 empty] | Nuclear | 9.855 | 2.3847 | 15.3009 | 2.6762 | 15.8643 | 2.7216 |  |  | 15.0326 | 1.9256 | 26.2622 | 3.1951
Biomassa | 0.76611 | 0.18538 | 18.3642 | 3.212 | 28.2217 | 4.0274 | 55.3745 | 6.4363 | 76.3029 | 7.3 | [5 empty] | Biomassa | 0.76611 | 0.18538 | 18.3642 | 3.212 | 23.1181 | 3.9661 |  |  | 36.0845 | 4.6223 | 39.6033 | 4.8182
Eólica | 0.0929 | 0.02248 | 12.21 | 2.1356 | 56.0859 | 8.0038 | 91.834 | 10.6741 | 104.5245 | 10 | [5 empty] | Eólica | 0.0929 | 0.02248 | 12.21 | 2.1356 | 33.4855 | 5.7447 |  |  | 104.0456 | 13.3279 | 111.2311 | 13.5325
Solar (centralizada) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7827 | 0.2544 | 12.5056 | 1.4536 | 26.1311 | 2.5 | [5 empty] | Solar (centralizada) | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017101 | -0.0029337 |  |  | 15.8824 | 2.0345 | 21.1933 | 2.5784
Outros | 9.3271 | 2.257 | 39.2006 | 6.8563 | 4.891 | 0.69798 | 4.9609 | 0.57661 | 4.181 | 0.4 | [5 empty] | Outros | 9.3271 | 2.257 | 39.2006 | 6.8563 | 11.2312 | 1.9268 |  |  | 3.7189 | 0.47638 | 3.7175 | 0.45228
Subtotal (atend. Carga) | 413.2533 | 100 | 571.7426 | 100 | 700.0588 | 99.903 | 857.7964 | 99.7038 | 1032.7023 | 98.8 | [5 empty] | Subtotal (atend. Carga) | 413.2533 | 100 | 571.7426 | 100 | 522.0634 | 89.5637 |  |  | 778.1889 | 99.6832 | 809.3922 | 98.4715
Geração Distribuída | 2005 |  | 2014 |  | 2020 |  | 2025 |  | 2030 | [6 empty] | Geração Distribuída | 2005 |  | 2014 |  | 2020 |  |  |  | 2025 |  | 2030
| TWh | % | TWh | % | TWh | % | TWh | % | TWh | % | [6 empty] | TWh | % | TWh | % | TWh | % |  |  | TWh | % | TWh | %
Biogás | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.1357 | 0.3 | [5 empty] | Biogás | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.1471 | 0.38288
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5487 | 0.29624 | 9.4072 | 0.9 | [5 empty] | Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.4729 | 0.31678 | 9.4164 | 1.1456
Subtotal (geração distrib.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5487 | 0.29624 | 12.5429 | 1.2 | [5 empty] | Subtotal (geração distrib.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.4729 | 0.31678 | 12.5635 | 1.5285
Total | 413.2533 | 100 | 571.7426 | 100 | 700.0588 | 99.903 | 860.3451 | 100 | 1045.2452 | 100 | [5 empty] | Total | 413.2533 | 100 | 571.7426 | 100 | 522.0634 | 89.5637 |  |  | 780.6618 | 100 | 821.9557 | 100
|  | COP 21 | [13 empty] | *Hidráulica: inclui importação de Itaipu. (SOMENTE IMPORT. OU TUDO??) | [8 empty] | PDE 2026
Capacidade Instalada | 2005 |  | 2014 |  | 2020 |  | 2025 |  | 2030 | [6 empty] | Capacidade Instalada | 2005 |  | 2014 |  | 2016 |  | 2021 |  | 2025 |  | 2026
| GW | % | GW | % | GW | % | GW | % | GW | % | [6 empty] | GW | % | GW | % | GW | % | GW | % | GW | % | GW | %
Hidro | 71.0591 | 76.5186 | 95.533 | 71.7937 | 115.288 | 66.1871 | 127.3621 | 61.0547 | 139.0962 | 54.1979 | [5 empty] | Hidro | 71.0591 | 76.5186 | 95.533 | 71.7937 | 89.698 | 68.7343 | 108.666 | 62.8115 | 110.795 | 58.289 | 111.624 | 56.602
Gás Natural | 9.6376 | 10.3781 | 11.043 | 8.2989 | 16.145 | 9.2689 | 20.945 | 10.0406 | 20.945 | 8.1611 | [5 empty] | Gás Natural | 9.6376 | 10.3781 | 11.043 | 8.2989 | 12.042 | 9.2276 | 14.182 | 8.1975 | 16.266 | 8.5575 | 16.849 | 8.5438
Carvão | 1.415 | 1.5237 | 3.2054 | 2.4089 | 3.5454 | 2.0354 | 3.5454 | 1.6996 | 3.5454 | 1.3815 | [5 empty] | Carvão | 1.415 | 1.5237 | 3.2054 | 2.4089 | 3.174 | 2.4322 | 3.514 | 2.0312 | 3.514 | 1.8487 | 3.514 | 1.7819
Nuclear | 2.007 | 2.1612 | 2.007 | 1.5083 | 3.412 | 1.9588 | 3.412 | 1.6356 | 5.412 | 2.1088 | [5 empty] | Nuclear | 2.007 | 2.1612 | 2.007 | 1.5083 | 1.99 | 1.5249 | 1.99 | 1.1503 | 1.99 | 1.0469 | 3.395 | 1.7215
Biomassa | 3.3384 | 3.5949 | 11.0982 | 8.3404 | 13.3502 | 7.6644 | 20.7102 | 9.928 | 28.3102 | 11.0309 | [5 empty] | Biomassa | 3.3384 | 3.5949 | 11.0982 | 8.3404 | 12.881 | 9.8705 | 14.199 | 8.2074 | 16.368 | 8.6112 | 16.936 | 8.5879
Eólica | 0.029 | 0.031228 | 4.889 | 3.6741 | 15.798 | 9.0697 | 23.798 | 11.4083 | 32.998 | 12.8575 | [5 empty] | Eólica | 0.029 | 0.031228 | 4.889 | 3.6741 | 4.886 | 3.7441 | 19.45 | 11.2426 | 26.666 | 14.0289 | 28.47 | 14.4365
Solar (centralizada) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.891 | 0.51152 | 6.891 | 3.3034 | 17.391 | 6.7763 | [5 empty] | Solar (centralizada) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.0045977 | 4.66 | 2.6936 | 8.66 | 4.556 | 9.66 | 4.8984
Outros | 5.379 | 5.7923 | 5.2761 | 3.9651 | 5.2382 | 3.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Outros | 5.379 | 5.7923 | 5.2761 | 3.9651 | 5.741 | 4.3992 | 5.741 | 3.3184 | 3.082 | 1.6214 | 2.876 | 1.4584
Total SIN | 92.8651 | 100 | 133.0518 | 99.9893 | 173.6678 | 99.703 | 206.6637 | 99.0702 | 247.6978 | 96.5138 | [5 empty] | Total SIN | 92.8651 | 100 | 133.0518 | 99.9893 | 130.418 | 99.9375 | 172.402 | 99.6524 | 187.341 | 98.5597 | 193.324 | 98.0303
Geração Distribuída | [15 empty] | Geração Distribuída
Biogás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79048 | 0.308 | [5 empty] | Biogás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.029119 | 0.10352 | 0.059836 | 0.22739 | 0.11963 | 0.27355 | 0.13871
Solar | 0 | 0 | 0.014267 | 0.010721 | 0.51733 | 0.297 | 1.9397 | 0.92983 | 8.1566 | 3.1782 | [5 empty] | Solar | 0 | 0 | 0.014267 | 0.010721 | 0.043624 | 0.033429 | 0.49784 | 0.28776 | 2.5103 | 1.3207 | 3.6109 | 1.831
Total (SIN + GD) | 92.8651 | 100 | 133.0661 | 100 | 174.1851 | 100 | 208.6034 | 100 | 256.6449 | 100 | [5 empty] | Total (SIN + GD) | 92.8651 | 100 | 133.0661 | 100 | 130.4996 | 100 | 173.0034 | 100 | 190.0787 | 100 | 197.2085 | 100

## T11-8
Voltar para Sumário
Tabela 11‑8 – Síntese da Expansão Prevista no PDE 2031
Fonte ou atividade | Expansão do PDE 2031
UHEs | 5.201 MW
Contratado: 254 MW (2 UHEs no Sul e 1 no Centro-Oeste)
Indicativo: 4.947 MW, sendo modernização de UHEs existentes (4.297 MW) em todas as regiões do Brasil e 1 UHE (650 MW) no Norte
PCHs e CGHs | 3.335 MW
Contratado: 635 MW (47 PCHs e CGHs) principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste
Indicativo: 2.700 MW nos subsistemas SE/CO e S
UTEs não renováveis (gás natural, gás de refinaria, carvão mineral, diesel e nuclear) | 31.274 MW
Contratado: 6.250 MW de UTEs, sendo 7 UTEs GN novas (3.321 MW) e 4 existentes com novos contratos (1.196 MW), 1 nuclear (1.405 MW), 2 UTEs a diesel (288 MW) e 1 UTE gás de refinaria (40 MW).
Indicativo: 25.024 MW, sendo 22.624 MW de UTEs GN em todas as regiões, 1.000 MW de UTE nuclear no Sudeste e 1.400 MW de UTE a carvão mineral no Sul.
UTEs renováveis (bagaço de cana, licor negro, cavaco/resíduos e RSU) | 2.060 MW
Contratado: 1.360 MW (21 UTEs novas e 7 ampliadas), sendo 18 UTEs de bagaço de cana (666 MW), 2 UTEs licor negro (363 MW), 4 UTEs cavaco/resíduos (297 MW) e 4 UTEs a biogás de RSU (33 MW) distribuídas no S, SE, CO e NE.
Indicativo: 700 MW, sendo 400 MW UTE a bagaço e 300 MW UTE a RSU no subsistema SE/CO
Eólicas | 10.689 MW
Contratado: 6.345 MW (183 parques) no Nordeste
Indicativo: 4.344 MW no NE
Usinas fotovoltaicas | 5.814 MW
Contratado: 3.114 MW (92 empreendimentos) no Nordeste e no Sudeste
Indicativo: 2.700 MW no subsistema SE/CO
Transmissão | 33.633 km (20% do sistema)
17.361 km (52%) estão previstos para entrar em operação até 2026
Análise socioambiental de 269 LTs, 25.086 km de extensão
Norte (4.686 km), Nordeste (3.917 km), Centro-Oeste (1.524 km), Sudeste (9.951 km) e Sul (5.008 km)
E&P de petróleo e GN | 277 UPs (Unidades Produtivas em áreas contratadas) de exploração e produção de petróleo e gás natural, além de 27 UPUs (UPs em áreas não contratadas que pertencem à União)
UPs terrestres nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste
UPs offshore estão concentradas no Sudeste, com ocorrência também no Norte, Nordeste e Sul
UPUs terrestres nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste
UPUs em áreas marinhas nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul
Refinarias, UPGNs e terminais de GNL | 2 refinarias, uma no Nordeste (BA) e uma no Sudeste (SP), 2 ampliações de refinaria existente, no Nordeste (BA) e Sudeste (RJ), e 3 unidades de hidrotratamento em refinarias existentes, no Sudeste (RJ e SP)
2 UPGNs, 1 prevista no Sudeste (RJ) e 1 UPGN indicativa no Nordeste (SE)
4 terminais de regaseificação de GNL: 1 previsto no Norte (PA) e 3 indicativos no Sul, Sudeste e Nordeste (SC, SP e PE)
Gasodutos | 2 gasodutos de transporte: 1 previsto, no Sudeste (RJ) e 1 indicativo no Nordeste (CE)
3 gasodutos de escoamento: 1 previsto, no Sudeste, e 2 indicativos, no Sudeste e no Nordeste
Etanol | 13,7 bilhões de litros
18 usinas planejadas: 8 de milho, 4 de cana-de-açúcar, 2 flex (cana e milho) e 4 de outras matérias-primas (soja e cereais), maioria na região Centro-Oeste; 57 usinas ampliadas em todas as regiões do país, maioria no Sudeste; e 24 usinas indicativas
Biodiesel | 5,5 bilhões de litros
13 usinas planejadas (CO, N, S e SE) e 3 usinas ampliadas (S, SE e CO)
Autoprodução e geração distribuída | Autoprodução: 4.711 MW (Termelétrica: 4.471 MW; Hidrelétrica: 234 MW; Solar 5,2 MW; Eólica: 0,6 MW)
Geração Distribuída: 29.205 MW (Fotovoltaica: 26.172 MW; Termelétrica: 2.607 MW; Eólica: 300 MW; CGH: 126 MW)

## T11-9
Voltar para Sumário
Tabela 11‑9 – Elenco dos Projetos Hidrelétricos Disponibilizados ao PDE 2031
Data Mais Cedo Entrada Operação | UHE | Potência (MW) | Bacia | Rio | UF
2027 | Davinópolis | 74 | Paranaíba | Paranaíba | MG/GO
2028 | Apertados | 139 | Piquiri | Piquiri | PR
2028 | Castanheira | 140 | Juruena | Arinos | MT
2028 | Ercilândia | 87 | Piquiri | Piquiri | PR
2029 | Comissário | 140 | Piquiri | Piquiri | PR
2029 | Tabajara | 400 | Ji-Paraná | Ji-Paraná | RO
2029 | Telêmaco Borba | 118 | Tibagi | Tibagi | PR
Após 2030 | Bem Querer | 650 | Branco | Branco | RR
Após 2030 | Formoso | 342 | São Francisco | São Francisco | MG
Após 2030 | Buriti Queimado | 142 | Tocantins | Almas | GO
Após 2030 | Foz do Piquiri | 93 | Piquiri | Piquiri | PR
Após 2030 | Foz do Xaxim | 63 | Uruguai | Chapecó | SC
Após 2030 | Itaguaçu | 92 | Paranaíba | Claro | GO
Após 2030 | Itapiranga | 724 | Uruguai | Uruguai | SC/RS
Após 2030 | Jatobá | 1650 | Tapajós | Tapajós | PA
Após 2030 | Maranhão | 125 | Tocantins | Maranhão | GO
Após 2030 | Mirador | 80 | Tocantins | Tocantizinho | GO
Após 2030 | Paranã | 90 | Tocantins | Paranã | TO
Após 2030 | Porteiras | 86 | Tocantins | Maranhão | GO
Após 2030 | Porto Galeano | 81 | Sucuriú | Sucuriú | MS
Após 2030 | Santo Antônio | 84 | Uruguai | Uruguai | SC/RS
Após 2030 | Saudade | 61 | Uruguai | Chapecó | SC
| TOTAL | 5461

## T11-10
Voltar para Sumário
Tabela 11‑10 – Síntese dos Resultados
|  | 2021 | 2026 | 2031 | 2021-2026 |  | 2027-2031 |  | 2021-2031
[5 empty] | Incremento | % | Incremento | % | Incremento | %
Parâmetros Macroeconômicos
PIB (1) (109 R$ [2010]) |  | 4190 | 4811 | 5577 | 621 | 14.82% | 766 | 15.92% | 1387 | 33.1%
População (2) (106 hab) |  | 214.0731 | 220.9309 | 226.3161 | 6.8578 | 3.203% | 5.3852 | 2.438% | 12.243 | 5.719%
PIB per capita (10³ R$ [2010]/hab) |  | 19.5728 | 21.776 | 24.6425 | 2.2033 | 11.26% | 2.8665 | 13.16% | 5.0698 | 25.9%
Oferta Interna de Energia per capita (tep/hab) |  | 1.3781 | 1.5211 | 1.6986 | 0.14303 | 10.38% | 0.17749 | 11.67% | 0.32052 | 23.26%
Oferta Interna de Eletricidade por PIB (kWh/103 R$ [2010]) |  | 160.9098 | 167.2225 | 169.4725 | 6.3127 | 3.923% | 2.25 | 1.346% | 8.5627 | 5.321%
Intensidade Energética da Economia (tep/106 R$ [2010]) |  | 0.070409 | 0.069854 | 0.06893 | -0.0005555 | -0.789% | -0.00092304 | -1.321% | -0.0014785 | -2.1%
Elasticidade-renda do consumo de energia |  |  |  |  | 0.92502 |  | 0.76 |  | 0.82983
Consumo Final (³) (106 tep) |  | 261.3314 | 297.1593 | 333.1175 | 35.8279 | 13.71% | 35.9582 | 12.1% | 71.7861 | 27.47%
Gás Natural (106 m³/dia) |  | 55.9385 | 75.9741 | 88.5813 | 20.0356 | 35.82% | 12.6072 | 16.59% | 32.6428 | 58.35%
Carvão Mineral e Coque (106 t) |  | 18.8464 | 20.4001 | 23.8166 | 1.5537 | 8.244% | 3.4165 | 16.75% | 4.9702 | 26.37%
Lenha e Carvão Vegetal (106 t) |  | 63.6503 | 64.5818 | 65.0752 | 0.93156 | 1.464% | 0.49333 | 0.7639% | 1.4249 | 2.239%
Bagaço de Cana (106 t) |  | 137.7071 | 157.1747 | 170.1768 | 19.4676 | 14.14% | 13.0022 | 8.272% | 32.4698 | 23.58%
Eletricidade (TWh) |  | 562.6109 | 669.1958 | 791.8575 | 106.5849 | 18.94% | 122.6617 | 18.33% | 229.2466 | 40.75%
Etanol (106 m³) |  | 29.3613 | 37.7557 | 44.2068 | 8.3944 | 28.59% | 6.4512 | 17.09% | 14.8456 | 50.56%
Biodiesel (106 m³) |  | 6.4905 | 9.9867 | 11.2076 | 3.4962 | 53.87% | 1.221 | 12.23% | 4.7171 | 72.68%
Derivados de Petróleo (106 m³) |  | 101.1359 | 105.4822 | 117.6986 | 4.3463 | 4.297% | 12.2164 | 11.58% | 16.5627 | 16.38%
Óleo Diesel A (106 m³) |  | 53.2424 | 58.6632 | 65.8871 | 5.4208 | 10.18% | 7.2239 | 12.31% | 12.6447 | 23.75%
Óleo Combustível (106 m³) |  | 2.4031 | 2.2742 | 2.5097 | -0.12887 | -5.363% | 0.23552 | 10.36% | 0.10665 | 4.438%
Gasolina (106 m³) |  | 28.9175 | 24.7613 | 27.3547 | -4.1562 | -14.37% | 2.5934 | 10.47% | -1.5628 | -5.404%
GLP (106 m³) |  | 14.0953 | 14.9163 | 15.8001 | 0.82095 | 5.824% | 0.88382 | 5.925% | 1.7048 | 12.09%
Querosene (106 m³) |  | 2.4777 | 4.8672 | 6.147 | 2.3895 | 96.44% | 1.2798 | 26.29% | 3.6693 | 148.1%
Oferta Interna de Energia (4) (106 tep) |  | 295.0138 | 336.0653 | 384.4253 | 41.0515 | 13.92% | 48.36 | 14.39% | 89.4115 | 30.31%
Petróleo (10³ barris/dia) | Produção | 2916.8256 | 4259.0051 | 5168.9668 | 1342.1795 | 46.02% | 909.9617 | 21.37% | 2252.1412 | 77.21%
| Exportação | -1120.4438 | -2320.1064 | -3238.2438 | -1199.6626 | 107.1% | -918.1374 | 39.57% | -2117.8 | 189%
Gás Natural (106 m³/dia) | Produção (5) | 124.7903 | 178.746 | 245.7948 | 53.9557 | 43.24% | 67.0488 | 37.51% | 121.0045 | 96.97%
| Importação | 27.621 | 19.7804 | 14.7697 | -7.8406 | -28.39% | -5.0107 | -25.33% | -12.8513 | -46.53%
Óleo Diesel (106 m³) | Produção | 42.77 | 45.3418 | 43.9091 | 2.5718 | 6.013% | -1.4326 | -3.16% | 1.1392 | 2.663%
| Importação | 11.7688 | 15.0255 | 24.4189 | 3.2567 | 27.67% | 9.3934 | 62.52% | 12.6501 | 107.5%
Óleo Combustível (106 m³) | Produção | 15.1752 | 13.0138 | 12.138 | -2.1614 | -14.24% | -0.87573 | -6.729% | -3.0371 | -20.01%
| Exportação | -12.4616 | -10.4819 | -9.3237 | 1.9797 | -15.89% | 1.1582 | -11.05% | 3.1379 | -25.18%
Gasolina (106 m³) | Produção | 26.3313 | 26.5242 | 26.81 | 0.19292 | 0.7327% | 0.28579 | 1.077% | 0.47871 | 1.818%
| Importação | 1.1962 | -3.0226 | -0.71479 | -4.2189 | -352.7% | 2.3078 | -76.35% | -1.911 | -159.8%
GLP (106 m³) | Produção | 9.7156 | 13.1933 | 16.9579 | 3.4777 | 35.8% | 3.7646 | 28.53% | 7.2423 | 74.54%
| Importação/Exportação | 4.3796 | 1.7229 | -1.1583 | -2.6567 | -60.66% | -2.8812 | -167.2% | -5.5379 | -126.4%
Querosene (106 m³) | Produção | 4.0194 | 6.2203 | 6.5886 | 2.2009 | 54.76% | 0.36829 | 5.921% | 2.5692 | 63.92%
| Exportação | -1.5412 | -1.3528 | -0.44163 | 0.18838 | -12.22% | 0.91122 | -67.36% | 1.0996 | -71.35%
Etanol (106 m³) | Produção | 30.6937 | 38.9254 | 45.4389 | 8.2317 | 26.82% | 6.5135 | 16.73% | 14.7452 | 48.04%
| Exportação (6) | -1.332 | -1.1695 | -1.232 | 0.1625 | -12.2% | -0.0625 | 5.344% | 0.1 | -7.508%
Eletricidade (TWh) | Produção+importação | 674.2122 | 804.5073 | 945.1483 | 130.2952 | 19.33% | 140.6409 | 17.48% | 270.9361 | 40.19%
Capacidade Instalada de Geração Elétrica (6) (GW) |  | 200 | 233 | 275 | 33 | 16% | 42 | 18% | 75 | 37%
Centralizada |  | 179 | 195 | 220 | 15 | 9% | 25 | 13% | 41 | 23%
Hidráulica (7) |  | 116 | 118 | 124 | 2 | 2% | 7 | 6% | 9 | 7%
Térmica (8) |  | 37 | 41 | 51 | 4 | 10% | 9 | 23% | 13 | 36%
- Renovável |  | 14 | 16 | 16 | 1 | 10% | 0 | 3% | 2 | 13%
- Não-Renovável |  | 23 | 25 | 35 | 2 | 11% | 9 | 36% | 12 | 50%
Eólica |  | 20 | 26 | 30 | 6 | 33% | 4 | 17% | 11 | 55%
Solar |  | 4 | 8 | 10 | 3 | 74% | 3 | 35% | 6 | 135%
Nuclear |  | 2 | 2 | 4 | 0 | 0% | 2 | 121% | 2 | 121%
Autoprodução e GD |  | 21 | 38 | 55 | 17 | 83% | 17 | 44% | 34 | 162%
Renováveis (9) |  | 16 | 32 | 48 | 16 | 103% | 16 | 49% | 32 | 202%
Não-Renováveis |  | 5 | 6 | 7 | 1 | 21% | 1 | 17% | 2 | 42%
Transmissão de Energia Elétrica (10)
Linhas de Transmissão (km) |  | 162.7 | 188.98 | 200154 | 26.28 | 16% | 11174 | 6% | 37454 | 23%
Subestações (MVA) |  | 395366 | 484888 | 525115 | 89522 | 23% | 40227 | 8% | 129749 | 33%
Transporte de Gás Natural (km gasodutos) (11) |  | 9409 | 9420 | 9420 | 11 | 0.1% | 0 | 0% | 11 | 0.1%
Atualizar com os novos dados para o PDE 2031
Atualizar com os novos dados para o PDE 2031
Nota:
(1) Estimativa do IBGE para a população residente em 1º de julho de cada ano.
(2) Consumo final nos setores industrial, agropecuário, transportes, residencial, comercial, público. Também inclui consumo no setor energético (E&P, refinarias e movimentação do sistema) e consumo como matéria-prima. Não inclui o consumo para geração de eletricidade e conumo para bunker.
(3) Valores de importação e exportação têm sinal positivo e negativo, respectivamente.
(4) Produção esperada, estimada com base na disponibilidade projetada de gás natural para UPGNs.
(5) Variação anual média calculada de 2022 a 2031, que equivale ao período estimado com exportações de etanol.
(6) Inclui as usinas já em operação comercial nos sistemas isolados, com previsão de interligação dentro do horizonte do estudo e considerando a motorização das usinas.
(7) Não inclui a importação da geração da UHE Itaipu.
(8) Contempla a geração a gás natural, carvão mineral, óleos combustível e diesel e gás industrial. Não inclui energia nuclear.
(9) Não inclusa a parcela correspondente ao SIN.
(10) Os valores se referem a instalações da Rede Básica do SIN, incluindo subestações de fronteira com a rede de distribuição.
(11) Não inclui gasodutos de transporte em fase de planejamento que ainda não foram propostos pelo MME.

## T11-11
Voltar para Sumário
Tabela 11‑11 – Síntese das estimativas de investimentos
| R$ bilhões | %
Período 2021-2031
Oferta de Energia Elétrica | 528 | 16.2%
Geração Centralizada (1) | 292 | 9%
Geração Distribuída (Micro e Minigeração) | 135 | 4.1%
Transmissão (2) | 101 | 3.1%
Petróleo e Gás Natural | 2664 | 81.9%
Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural | 2496 | 76.8%
Oferta de Derivados de Petróleo | 31 | 0.9%
Oferta de Gás Natural | 138 | 4.2%
Oferta de Biocombustíveis Líquidos | 60 | 1.8%
Etanol(4) – Unidades de produção e Infraestrutura dutoviária | 58 | 1.8%
Biodiesel/BioQAV – Usinas de produção | 2 | 0.1%
TOTAL | 3252 | 100%

## T11-12
Voltar para Sumário
Tabela 11‑12 – Projeção da Matriz Energética Nacional – Ano 2031
| FONTES DE ENERGIA PRIMÁRIA | [9 empty] | FONTES DE ENERGIA SECUNDÁRIA
Consolidado 2031 - 10³ tep | PETRÓLEO | GÁS NATURAL | CARVÃO VAPOR | CARVÃO METALÚRGICO | URÂNIO U3O8 | ENERGIA HIDRÁULICA | LENHA | PRODUTOS DA CANA | OUTRAS FONTES PRIMÁRIAS | ENERGIA PRIMÁRIA TOTAL | ÓLEO DIESEL | ÓLEO COMBUSTIVEL | GASOLINA | GLP | NAFTA | QUEROSENE | GÁS DE COQUERIA | COQUE DE CARVÃO MINERAL | URÂNIO CONTIDO NO UO2 | ELETRICIDADE | CARVÃO VEGETAL | ETANOL ANIDRO E HIDRATADO | OUTRAS SECUNDÁRIAS DE PETRÓLEO | PRODUTOS NÃO ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO | ALCATRÃO | ENERGIA SECUNDÁRIA TOTAL | TOTAL
PRODUÇÃO | 267296.1598 | 89060.1651 | 2122.4541 | 0 | 8807.3358 | 42574.3765 | 27811.108 | 66248.7755 | 48406.8128 | 552327.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552327.1875
IMPORTAÇÃO | 8808.7735 | 4744.0201 | 4960.9799 | 10829.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29342.9735 | 21944.3702 | 73.3541 | 0 | 0 | 3039.6433 | 2412.8906 | 0 | 1151.0215 | 0 | 1012.8599 | 0 | 534 | 2584.7048 | 1055.0033 | 0 | 33807.8476 | 63150.821
VARIAÇÃO DE ESTOQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OFERTA TOTAL | 276104.9333 | 93804.1851 | 7083.4339 | 10829.2 | 8807.3358 | 42574.3765 | 27811.108 | 66248.7755 | 48406.8128 | 581670.1609 | 21944.3702 | 73.3541 | 0 | 0 | 3039.6433 | 2412.8906 | 0 | 1151.0215 | 0 | 1012.8599 | 0 | 534 | 2584.7048 | 1055.0033 | 0 | 33807.8476 | 615478.0085
EXPORTAÇÃO | -176263.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.896 | -176319.8243 | -1237.1763 | -8996.1078 | -550.3922 | -707.7182 | 0 | -2775.9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1174.86 | -271.1877 | -76.9829 | 0 | -15790.3327 | -192110.157
NÃO-APROVEITADA | 0 | -2825.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2825.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2825.8894
REINJEÇÃO | 0 | -36116.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36116.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36116.6578
OFERTA INTERNA BRUTA | 99841.005 | 54861.6379 | 7083.4339 | 10829.2 | 8807.3358 | 42574.3765 | 27811.108 | 66248.7755 | 48350.9168 | 366407.7894 | 20707.1938 | -8922.7538 | -550.3922 | -707.7182 | 3039.6433 | -363.017 | 0 | 1151.0215 | 0 | 1012.8599 | 0 | -640.86 | 2313.5171 | 978.0204 | 0 | 18017.5148 | 384425.3043
TOTAL TRANSFORMAÇÃO | -99841.005 | -25460.3769 | -2514.3721 | -10829.2 | -8807.3358 | -42574.3765 | -10071.7443 | -30006.0461 | -36796.8483 | -266901.3051 | 44041.3071 | 11324.5629 | 21613.3071 | 10361.2769 | 2310.1578 | 5415.8415 | 1686.6666 | 9268.2034 | 0 | 80269.8909 | 5072.0059 | 23433.5041 | 7523.2218 | 6130.5698 | 325.7109 | 228776.2269 | -38125.0782
REFINARIAS DE PETRÓLEO | -99841.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1908.2283 | -101749.2333 | 37234.9465 | 11616.1066 | 20643.6846 | 4289.4705 | 5679.995 | 5415.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7771.7584 | 5219.8934 | 0 | 97871.6965 | -3877.5368
PLANTAS DE GAS NATURAL | 0 | -9729.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350.0552 | -8379.7772 | 0 | 0 | 0 | 5971.4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.6764 | 0 | 6882.1261 | -1497.6512
USINAS DE GASEIFICAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COQUERIAS | 0 | 0 | 0 | -10829.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10829.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2422.0279 | 9268.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1469.4604 | 0 | 337.5624 | 10558.3333 | -270.8667
CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR | 0 | 0 | 0 | 0 | -8807.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8807.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8675.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8675.2258 | -132.11
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERVIÇO PÚBLICO | 0 | -10460.3269 | -2208.86 | 0 | 0 | -42135.6634 | 0 | -7671.5733 | -11809.5689 | -74285.9925 | -1874.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8675.2258 | 68121.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57572.3537 | -16713.6388
CENTRAIS ELÉTRICAS AUTOPRODUTORAS | 0 | -4712.0444 | -305.5121 | 0 | 0 | -438.7131 | -555.7857 | -3166.2939 | -11647.9895 | -20826.3388 | -426.1729 | -291.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | -735.3613 | 0 | 0 | 12148.1012 | 0 | 0 | -627.571 | 0 | -11.8514 | 10055.6009 | -10770.7379
CARVOARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9515.9586 | 0 | 0 | -9515.9586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5072.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5072.0059 | -4443.9527
DESTILARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19168.1789 | 0 | -19168.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19035.7749 | 0 | 0 | 0 | 19035.7749 | -132.4041
OUTRAS TRANSFORMAÇÕES | 0 | -558.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12781.1169 | -13339.29 | 9106.7438 | 0 | 969.6225 | 100.3567 | -3369.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4397.7292 | 1848.4948 | 0 | 0 | 13053.11 | -286.18
PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13183.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13183.0047 | -13183.0047
CONSUMO FINAL | 0 | 29401.1685 | 4569.0618 | 0 | 0 | 0 | 17739.3637 | 36242.7294 | 11554.0685 | 99506.3918 | 64748.6816 | 2401.8091 | 21063.1228 | 9653.8508 | 5350.0049 | 5052.8236 | 1686.6666 | 10419.2249 | 0 | 68099.7461 | 5072.0059 | 22792.5981 | 9836.3052 | 7108.593 | 325.7109 | 233611.1435 | 333117.5353
CONSUMO FINAL NÃO-ENERGÉTICO | 0 | 2941.3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2941.3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5350.0049 | 1.8155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.5918 | 0 | 7108.593 | 206.1716 | 13277.1768 | 16218.523
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO | 0 | 26459.8222 | 4569.0618 | 0 | 0 | 0 | 17739.3637 | 36242.7294 | 11554.0685 | 96565.0456 | 64748.6816 | 2401.8091 | 21063.1228 | 9653.8508 | 0 | 5051.0081 | 1686.6666 | 10419.2249 | 0 | 68099.7461 | 5072.0059 | 22182.0064 | 9836.3052 | 0 | 119.5393 | 220333.9668 | 316899.0123
SETOR ENERGÉTICO | 0 | 12053.9748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17429.1078 | 0 | 29483.0827 | 1445.2897 | 193.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2332 | 0 | 0 | 3841.537 | 0 | 0 | 3213.5361 | 0 | 0 | 8813.3123 | 38296.395
RESIDENCIAL | 0 | 703.9655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5375.655 | 0 | 0 | 6079.6205 | 0 | 0 | 0 | 7583.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17888.5803 | 270.7341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25743.2815 | 31822.9019
COMERCIAL | 0 | 117.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1691 | 0 | 0 | 217.2042 | 41.3592 | 13.0577 | 0 | 435.4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12326.4253 | 94.0518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12910.3558 | 13127.56
PÚBLICO | 0 | 25.9107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9107 | 5.619 | 8.2804 | 0 | 329.8299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5457.5451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5801.2744 | 5827.1852
AGROPECUÁRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3496.7183 | 0 | 0 | 3496.7183 | 8331.5898 | 10.8281 | 0 | 24.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3301.414 | 9.754 | 9.134 | 0 | 0 | 0 | 11687.1123 | 15183.8306
TRANSPORTES | 0 | 2323.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.32 | 2373.2285 | 53582.1909 | 1082.0298 | 21063.1228 | 0 | 0 | 5049.6457 | 0 | 0 | 0 | 296.7505 | 0 | 22172.8723 | 0 | 0 | 0 | 103246.612 | 105619.8405
INDUSTRIAL | 0 | 11235.0275 | 4569.0618 | 0 | 0 | 0 | 8766.8214 | 18813.6215 | 11504.7485 | 54889.2807 | 1342.633 | 1093.8967 | 0 | 1280.1997 | 0 | 1.3624 | 1567.4334 | 10419.2249 | 0 | 24987.4938 | 4697.4661 | 0 | 6622.7691 | 0 | 119.5393 | 52132.0184 | 107021.2991
AJUSTES | 0 | 14.7915 | 81.3945 | 0 | 0 | 0 | 81.263 | 0 | 847.7543 | 1025.2033 | 12.5598 | 9.5423 | 0 | 18.6244 | 0 | 0 | 0 | 62.0531 | 0 | 711.1758 | 126.3735 | 0 | 3078.2695 | 0 | 0 | 4018.5985 | 5043.8018