|  | Ministério de Minas e Energia Consultoria Jurídica |
| --- | --- |

PORTARIA No 50, DE 2 DE MARÇO DE 2017.

O SECRETÁRIO-ADJUNTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1o, inciso I, da Portaria MME no 281, de 29 de junho de 2016, tendo em vista o disposto no art. 6o do Decreto no 6.144, de 3 de julho de 2007, no art. 2o, § 3o, da Portaria MME no 274, de 19 de agosto de 2013, e o que consta do Processo no 48500.005229/2016-00, resolve:

Art. 1o Aprovar o enquadramento no Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura - REIDI do projeto de reforços em instalação de transmissão de energia elétrica, objeto da Resolução Autorizativa ANEEL no 6.068, de 4 de outubro de 2016, de titularidade da empresa CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, inscrita no CNPJ/MF sob o no 02.998.611/0001-04, detalhado no Anexo à presente Portaria.

Parágrafo único. O projeto de que trata o caput é alcançado pelo art. 4o, inciso III, da Portaria MME no 274, de 19 de agosto de 2013.

Art. 2o As estimativas dos investimentos têm por base o mês de setembro de 2016 e são de exclusiva responsabilidade da CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, cuja razoabilidade foi atestada pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

Art. 3o A CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista deverá informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil a entrada em Operação Comercial do projeto aprovado nesta Portaria, mediante a entrega de cópia do Termo de Liberação Definitivo emitido pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, no prazo de até trinta dias de sua emissão.

Art. 4o Alterações técnicas ou de titularidade do projeto de que trata esta Portaria, autorizadas pela ANEEL ou pelo Ministério de Minas e Energia, não ensejarão a publicação de nova Portaria de enquadramento no REIDI.

Art. 5o A habilitação do projeto no REIDI e o cancelamento da habilitação deverão ser requeridos à Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Art. 6o A CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista deverá observar, no que couber, as disposições constantes na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, no Decreto no 6.144, de 3 de julho de 2007, na Portaria MME no 274, de 2013, e na legislação e normas vigentes e supervenientes, sujeitando-se às penalidades legais, inclusive aquelas previstas nos arts. 9o e 14, do Decreto no 6.144, de 2007, sujeitas à fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Art. 7o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MOACIR CARLOS BERTOL

Este texto não substitui o publicado no DOU de 3.3.2017.

ANEXO

| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # INFORMAÇÕES DO PROJETO DE ENQUADRAMENTO NO REIDI - REGIME ESPECIAL DE INCENTIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA |  |  |  |  |  |
| ## PESSOA JURÍDICA TITULAR DO PROJETO |  |  |  |  |  |
| 01 - Nome Empresarial |  |  |  |  | 02 - CNPJ |
| CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista |  |  |  |  | 02.998.611/0001-04 |
| 03 - Logradouro |  |  |  |  | 04 - Número |
| Rua Casa do Ator |  |  |  |  | 1155 |
| 05 - Complemento |  |  | 06 - Bairro/Distrito |  | 07 - CEP |
| 9o Andar |  |  | Vila Olímpia |  | 04546-004 |
| 08 - Município |  |  | 09 - UF |  | 10 - Telefone |
| São Paulo |  |  | SP |  | (11)3138-7000 |
| 11 - DADOS DO PROJETO |  |  |  |  |  |
| Nome do Projeto | Reforços na Subestação Três Irmãos (Resolução Autorizativa ANEEL no 6.068, de 4 de outubro de 2016). |  |  |  |  |
| Descrição do Projeto | Reforços em Instalação de Transmissão de Energia Elétrica, relativos à Subestação Três Irmãos, compreendendo: |  |  |  |  |
|  | I - instalação de módulo de infraestrutura de manobra 138 kV, para módulo de conexão 138 kV arranjo BD5 do Trafo 440/138 kV (TR-10); |  |  |  |  |
|  | II - instalação de um módulo de conexão, em 138 kV (BD5), para a transformação TR 440/138 kV Três Irmãos TR10 SP; |  |  |  |  |
|  | III - adequação no Módulo Geral para a ampliação de UTR e integração ao SOE (evento de proteção) no setor de 138 kV; |  |  |  |  |
|  | IV - adequação no Módulo de Manobra do TR-9 para instalação de RDP 440 kV; |  |  |  |  |
|  | V - adequação no Módulo de Manobra da Entrada de Linha Ilha Solteira para instalação de RDP 440 kV; |  |  |  |  |
|  | VI - adequação no Módulo de Manobra na Entrada de Linha Jupiá para instalação de RDP 440 kV; |  |  |  |  |
|  | VII - adequação no Módulo Geral Instalação de Painéis de Distribuição 440 Vca e Adequação dos serviços auxiliares; |  |  |  |  |
|  | VIII - remanejamento do Módulo de Manobra - Conexão do Transformador, 440 kV, do TR-3 (G3) para a conexão do Banco de Transformadores, 440/138 kV, 3x100 MVA (TR10); |  |  |  |  |
|  | IX - adequação no MC 138 kV TR 440/138 kV Três Irmãos TR9 SP para instalação de RDP 138 kV; |  |  |  |  |
|  | X - substituição da Proteção de Barras e Falha de Disjuntor na Entrada de Linha da Linha de Transmissão 440 kV Ilha Solteira - Três Irmãos C-1 SP; |  |  |  |  |
|  | XI - substituição da Proteção de Barras e Falha de Disjuntor na Entrada de Linha da Linha de Transmissão 440 kV Jupia - Três Irmãos C-1 SP; |  |  |  |  |
|  | XII - substituição da Proteção de Barras e Falha de Disjuntor no MC 440 kV TR 440/138 kV Três Irmãos TR9 SP; |  |  |  |  |
|  | XIII - substituição da Proteção de Barras e Falha de Disjuntor no MC 440 kV TR 13,8/440 kV Três Irmãos TR1 SP; |  |  |  |  |
|  | XIV - substituição da Proteção de Barras e Falha de Disjuntor no MC 440 kV TR 13,8/440 kV Três Irmãos TR2 SP; |  |  |  |  |
|  | XV - substituição da Proteção de Barras e Falha de Disjuntor no MC 440 kV TR 13,8/440 kV Três Irmãos TR4 SP; |  |  |  |  |
|  | XVI - substituição da Proteção de Barras e Falha de Disjuntor no MC 440 kV TR 13,8/440 kV Três Irmãos TR5 SP; |  |  |  |  |
|  | XVII - substituição do Sistema de Supervisão e Controle da Subestação Três Irmãos no MG 440 kV Três Irmãos MG1 SP; |  |  |  |  |
|  | XVIII - instalação de um Banco de transformação monofásica TR10 440/138-13,8 KV - 3x 100 MVA; |  |  |  |  |
|  | XIX - instalação de módulo de infraestrutura de manobra 440 kV, para módulo de conexão 440 kV arranjo DJM do Trafo 440/138 kV (TR-10); |  |  |  |  |
|  | XX - instalação de Módulo de Manobra - Interligação de Barramento, 440 kV (DJM); |  |  |  |  |
|  | XXI - instalação de um módulo de conexão, em 440 kV, para a transformação TR 13,8/440 kV Três Irmãos TR3 SP; |  |  |  |  |
|  | XXII - adequação na Entrada de Linha da Linha de Transmissão 138 kV Ilha Solteira 1 - Três Irmãos C-1 SP para instalação de RDP 138 kV; |  |  |  |  |
|  | XXIII - adequação na Entrada de Linha da Linha de Transmissão 138 kV Ilha Solteira 1 - Três Irmãos C-2 SP para instalação de RDP 138 kV; |  |  |  |  |
|  | XXIV - adequação na Entrada de Linha da Linha de Transmissão 138 kV Três Irmãos -Da Mata C-1 SP para instalação de RDP 138 kV; |  |  |  |  |
|  | XXV - adequação na Entrada de Linha da Linha de Transmissão 138 kV Três Irmãos - Jupia C-1 SP para instalação de RDP 138 kV; |  |  |  |  |
|  | XXVI - adequação na Entrada de Linha da Linha de Transmissão 138 kV Três Irmãos - Jupia C-2 SP para instalação de RDP 138 kV; |  |  |  |  |
|  | XXVII - adequação na Entrada de Linha da Linha de Transmissão 138 kV Três Irmãos - Valparaiso C-2 SP para instalação de RDP 138 kV; |  |  |  |  |
|  | XXVIII - adequação no IB 138 kV MG 138 kV Três Irmãos MG2 SP IB1 para instalação de RDP 138 kV; e |  |  |  |  |
|  | XXIX - adequação no MC 138 kV TR 138/13,8 kV Três Irmãos TR12 SP para instalação de RDP 138 kV. |  |  |  |  |
| Período de Execução | De 11/10/2016 a 11/8/2018. |  |  |  |  |
| Localidade do Projeto [Município(s)/UF(s)] | Município de Pereira Barreto, Estado de São Paulo. |  |  |  |  |
| 12 - PRESIDENTE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E CONTADOR DA PESSOA JURÍDICA |  |  |  |  |  |
| Nome: Reynaldo Passanezi Filho. |  |  |  | CPF: 056.264.178-50. |  |
| Nome: Marcos José Lopes Filho. |  |  |  | CPF: 719.763.104-15. |  |
| Nome: Carisa Santos Portela Cristal. |  |  |  | CPF: 251.266.718-98. |  |
| 13 - ESTIMATIVAS DOS VALORES DOS BENS E SERVIÇOS DO PROJETO COM INCIDÊNCIA DE PIS/PASEP E COFINS (R$) |  |  |  |  |  |
| Bens |  | 43.813.575,33. |  |  |  |
| Serviços |  | 6.468.995,24. |  |  |  |
| Outros |  | 2.596.532,49. |  |  |  |
| Total (1) |  | 52.879.103,06. |  |  |  |
| 14 - ESTIMATIVAS DOS VALORES DOS BENS E SERVIÇOS DO PROJETO SEM INCIDÊNCIA DE PIS/PASEP E COFINS (R$) |  |  |  |  |  |
| Bens |  | 39.765.905,49. |  |  |  |
| Serviços |  | 6.212.138,07. |  |  |  |
| Outros |  | 2.380.981,28. |  |  |  |
| Total (2) |  | 48.359.024,84. |  |  |  |