## Instruções
| DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS | DATA | Resp. Mitsidi
|  | 2021-03-03 | H. Ortiz (hamilton@mitsidi.com)
Introdução
Parabéns! Se você e sua empresa receberam esse documento é porque decidiram fazer parte de um inciativa inédita no Brasil, a Rede piloto de Eficiência Energética de Indústrias em São Paulo - RedEE. A RedEE é liderada pela AHK , conta com financiamento da GIZ e suporte técnico da Mitsidi Projetos em São Paulo e o IREES em Karlsruhe na Alemanha. O objetivo dessa planilha é ajudar as empresas a tirarem o melhor proveito de sua participação na RedEE. Esta ferramenta conta com um Guia de Diagnóstico Energético, que auxilia o preenchimento.
Por favor não altere as fórmulas. Em caso que precise de alguma adaptação, queira reportar um erro ou pedir uma explicação da planilha, entre em contato com Hamilton Ortiz, pelo e-mail hamilton@mitsidi.com.
Seções
Nome | Descrição | Base
Instruções
Resumo-Diagnóstico | Resumo do Resultado Final do Diagnóstico
Produção_Compras-energia | Dados de produção dos Principais Produtos e Compras de energia de todas as fontes | Anual e mensal
Caracterização | Divisões da fábrica , Usos finais presentes e Resumo do Consumo Anual | Anual
USEs | Dados detalhados de consumo e seleção dos Usos Significativos de Energia | Anual e/ou mensal
LBE | Linha de Base Energética Consumo vs. Produção | Mensal
Controle | Controle de implementação de ações de eficiência energética
Legenda
(Célula em branco) | Inserção de dados
(Célula amarela) | Seleção de opção de uma lista
(Célula verde) | Valor cálculado por fórmula (não alterar)
(Célula Cinza) | Nome da Variável
Quadro de Versões da ferramenta
Número da Versão | Descrição | Autor | Data
R00 | Emissão inicial | H. Ortiz | 2020-11-03
R01 | Correção bugs | H. Ortiz
R02 | Inclusão de aba de Controle de ações | H. Ortiz | 2021-06-14
Bugs |  | Aba | Celula
1 | Soma de consumo por USE kWh - MWh | Caracterização | C40 a C50

## Resumo-Diagnóstico
| DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS | DATA | Resp.
|  | 2021-03-03 | Nome do responsável
Dados da empresa
Nome ou Razão Social | - | CNPJ
Cidade | - | Estado | -
Número de funcionários | - | Ano em que iniciou | -
Segmento | -
Capacidade | -
Custo anual de energia | 0 | M R$
Atualizações tecnológicas relevantes | NOME |  | ANO
Horarios de funcionamento | Horas por dia |  | h
| Dias produtivos por semana |  | d
| Semanas por mês |  | s
| Meses por ano |  | m
| Dias por ano |  | d/a
| Horas por ano |  | h/a
Energia Elétrica e Outros Energéticos
Energia elétrica de geração própria | Geração própria em sistemas sem cogeração |  | MWh/mês
| Eficiência energética simples |  | %
| Geração própria em sistemas com geração |  | MWh/mês
| Eficiência energética de cogeração |  | %
Operação
Energia elétrica comprada - Resumo | Distribuidora
| Tarifa Média paga | 0 | R$/MWh
| Período de base de cálculo | 2019
| Média mensal | 0 | MWh
| Mediana mensal | 0 | MWh
| Desvios |  | MWh
| Projeções de consumo | 0% | %
| Custo médio mensal | 0 | R$/mês
Outras fontes - Resumo | Fonte | COMGÁS
| Tarifa paga | 0 | R$/m³ | #DIV/0!
| Período de base de cálculo | 2019
| Consumo médio mensal | 0 | m³/mês
| Custo médio mensal | 0 | R$/mês
Diagnóstico energético
Escopo | Definir escopo | Ano de referência | 2019
Fronteiras | Definir fronteira | Nível de detalhamento | -
Objetivos | - | Tipo de medições | -
Equipe responsável pelo diagnóstico | NOME | FUNÇÃO
Líder da auditoria
Consultor em tecnologias eficientes
Consultor em benchmarking internacional
Consultor em eficiência industrial
Etapas do Diagnóstico e Responsável | ETAPA | RESPONSÁVEL
Levantamento de dados de consumo e produção
Identificação de medidas de eficiência energética
Definição de linha de base e metas de consumo energético
Usos Significativos de Energia (USE) | USE | MWh/ano | %
| Inserir nome do equipamento | 0
| Inserir nome do equipamento | 0
| Inserir nome do equipamento | 0
| Inserir nome do equipamento | 0
| Inserir nome do equipamento | 0
| Total | 0 | 0%
Indicadores de Desempenho Energético (IDE) | NOME | VALOR | UNIDADES
| Consumo específico de energia por tonelada de produtos | #DIV/0! | [MWh]/[kt]
| Consumo específico de energia elétrica por tonelada de produtos | #DIV/0! | [MWh]/[kt]
| Consumo específico de gás natural por tonelada de produtos | #DIV/0! | [MWh]/[kt]
Balanço de energia (Diagrama ou tabela) | FONTES, USO FINAL | EQUIPAMENTO | %
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Oportunidades de Melhoria
Critérios de priorização | Segurança |  | 1º
| Retorno financeiro |  | 2º
| Qualidade |  | 3º
| Nível de produtividade |  | 4º
| Eficiência Energética |  | 5º
| Redução de emissões |  | 6º
| Geração de empregos |  | 7º
Oportunidades (Medidas de eficiência energética) | Nome: Variadores de frequência para motores dos trituradores |  | 1º | Economia de energia
| Economia anual | 0 | R$/ano | 0 | kWh
| Investimento | 0 | R$ | Redução de emissões
| Payback | #DIV/0! | anos | 0 | tCO2
| Nome: Melhoramento da circulação de ar na sucção de compressores e ventiladores |  | 2º | Economia de energia
| Economia anual | 0 | R$/ano | 0 | kWh
| Investimento | 0 | R$ | Redução de emissões
| Payback | #DIV/0! | anos | 0 | tCO2
| Nome: Sistema de controle e isolamento de resistores de extrusoras |  | 3º | Economia de energia
| Economia anual | 0 | R$/ano | 0 | kWh
| Investimento | 0 | R$ | Redução de emissões
| Payback | #DIV/0! | anos | 0 | tCO2
| Nome: Troca de motores por alto rendimento |  | 4º | Economia de energia
| Economia anual | 0 | R$/ano | 0 | kWh
| Investimento | 0 | R$ | Redução de emissões
| Payback | #DIV/0! | anos | 0 | tCO2
| Nome: Trocadores de calor no isolamento dos fornos |  | 5º | Economia de energia
| Economia anual | #DIV/0! | R$/ano | 0 | kWh
| Investimento | 0 | R$ | Redução de emissões
| Payback | #DIV/0! | anos | 0 | tCO2
| Nome: Integração pinch com trocadores a óleo (fluido térmico) |  | 6º | Economia de energia
| Economia anual | 0 | R$/ano | 0 | kWh
| Investimento | 0 | R$ | Redução de emissões
| Payback | #DIV/0! | anos | 0 | tCO2
| Nome: IA para controle da reação de combustão (composição e propriedades termodinâmicas) |  | 7º | Economia de energia
| Economia anual | 0 | R$/ano | 0 | kWh
| Investimento | 0 | R$ | Redução de emissões
| Payback | #DIV/0! | anos | #DIV/0! | tCO2
| Nome: Troca de iluminação externa para LED |  | 8º | Economia de energia
| Economia anual | 0 | R$/ano | 0 | kWh
| Investimento | 0 | R$ | Redução de emissões
| Payback | #DIV/0! | anos | 0 | tCO2
Conclusões e recomendações | Fazer reunião de validação de critérios de priorização para tomada de decisão de medidas para 2021
| Alocar equipe de engenharia para desenvolvimento de projeto básico de Medidas de eficiência energética de alta sensibilidade para a produção |  |  | Continuação
Alocar equipe de manutenção para desenvolver projetos de rápida implementação e especificação técnica conhecida
Desenvolver análise de benefícios não energéticos (produtivos e meio-ambientais) para validação de melhores alternativas
Oportunidades de Melhoria adicionais
Outras oportunidades (Medidas de eficiência energética) | Nome: |  | 9ª | Economia de energia
| Economia anual | 0 | R$/ano | 0 | kWh
| Investimento | 0 | R$ | Redução de emissões
| Payback | #DIV/0! | anos | 0 | tCO2
| Nome: |  | 10ª | Economia de energia
| Economia anual | 0 | R$/ano | 0 | kWh
| Investimento | 0 | R$ | Redução de emissões
| Payback | #DIV/0! | anos | 0 | tCO2
| Nome: |  | 11ª | Economia de energia
| Economia anual | 0 | R$/ano | 0 | kWh
| Investimento | 0 | R$ | Redução de emissões
| Payback | #DIV/0! | anos | 0 | tCO2
| Nome: |  | 12ª | Economia de energia
| Economia anual | 0 | R$/ano | 0 | kWh
| Investimento | 0 | R$ | Redução de emissões
| Payback | #DIV/0! | anos | 0 | tCO2
| Nome: |  | 13ª | Economia de energia
| Economia anual | 0 | R$/ano | 0 | kWh
| Investimento | 0 | R$ | Redução de emissões
| Payback | #DIV/0! | anos | 0 | tCO2
| Nome: (Reserva) |  | 15ª | Economia de energia
| Economia anual |  | R$/ano |  | kWh
| Investimento |  | R$ | Redução de emissões
| Payback |  | anos |  | tCO2
| Nome: (Reserva) |  | 16ª | Economia de energia
| Economia anual |  | R$/ano |  | kWh
| Investimento |  | R$ | Redução de emissões
| Payback |  | anos |  | tCO2
| Nome: (Reserva) |  | 17ª | Economia de energia
| Economia anual |  | R$/ano |  | kWh
| Investimento |  | R$ | Redução de emissões
| Payback |  | anos |  | tCO2

## Produção_Compras-energia
|  | DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS |  |  |  | DATA | Resp.
[6 empty] | 2021-03-03 | Nome do responsável
Principais produtos
| Ano de referência | 2019
| Nome / Tipo | Variável | Quantidade média mensal produzida | Capacidade nominal de produção mensal |  |  |  | 5 | Produção mensal (Unidades de produção/mês)
|  | Unidades | [6 empty] | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
1 | (Produto 1) |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | (Produto 2) |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | (Produto 3)
4 | (Produto 4)
5 | (Produto 5)
6 | (Produto 6)
7 | (Produto 7)
8 | (Produto 8)
9 | (Produto 9)
10 | (Produto 10)
| DADOS DE COMPRAS DE ENERGIA | [5 empty] | Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fonte de energia
| Tipo | Fonte | Concessionária | Consumo anual | Unidades | Consumo médio mensal | Custo anual |  | Produção mensal (Unidades de produção/mês) Jan: Consumo mensal
[7 empty] | R$ |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
1 | Energia elétrica | Energia elétrica comprada | ENEL | 0 | kWh | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Combustíveis gasosos | Gás Natural | Comgás | 0 | m3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
7 |  |  |  | 0 |  |  | 0
8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
9 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Compra de energia elétrica - Suporte Fatura 1
| Nome da fatura |  |  |  | Posto Tarifário | Consumo anual | Consumo médio mensal |  | Consumo mensal Jan: Consumo mensal (kWh)
| Transformador Principal Fabrica |  |  |  |  | kWh | kWh |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
| Mercado | Mercado Livre |  |  | Ponta | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subgrupo | A2 |  |  | Fora Ponta | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Modalidade | Verde |  |  | Total | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Posto Tarifário | Demanda contratada | Demanda média |  | Consumo mensal (kWh) Jan: Demanda Máxima (kW)
| Sua dinâmica de consumo prevê mudanças? |  | Sim |  |  | kW | kW |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
| Encontra-se desenvolvendo projetos para redução ou gerenciamento de demanda? |  | Sim |  | Ponta
| Houve diminuição da demanda ponta nos últimos 12 meses? |  | Sim |  | Fora Ponta
| Houve diminuição da demanda fora ponta nos últimos 12 meses? |  | Sim
| Redução da demanda devido a eficiência energética, micro ou minigeração? |  | Sim |  |  | Custo anual | Custo médio mensal |  | Demanda Máxima (kW) Jan: Custo total (R$)
| Se estiver no mercado livre, Qual porcentual de desconto na TUSD você possui? |  | 50% |  |  | R$/ano | R$/mês |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Compra de energia elétrica - Suporte Fatura 2
| Nome da fatura |  |  |  | Posto Tarifário | Consumo anual | Consumo médio mensal |  | Custo total (R$) Jan: Consumo mensal (kWh)
[6 empty] | kWh | kWh |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
| Mercado |  |  |  | Ponta | 0
| Subgrupo |  |  |  | Fora Ponta | 0
| Modalidade |  |  |  | Total | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Posto Tarifário | Demanda contratada | Demanda média |  | Consumo mensal (kWh) Jan: Demanda Máxima (kW)
| Sua dinâmica de consumo prevê mudanças? |  |  |  |  | kW | kW |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
| Encontra-se desenvolvendo projetos para redução ou gerenciamento de demanda? |  |  |  | Ponta
| Houve diminuição da demanda ponta nos últimos 12 meses? |  |  |  | Fora Ponta
Houve diminuição da demanda fora ponta nos últimos 12 meses?
| Redução da demanda devido a eficiência energética, micro ou minigeração? |  |  |  |  | Custo anual | Custo médio mensal |  | Demanda Máxima (kW) Jan: Custo total (R$)
| Se estiver no mercado livre, Qual porcentual de desconto na TUSD você possui? |  |  |  |  | R$/ano | R$/mês |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
0
Compra de energia elétrica - Suporte Fatura 3
| Nome da fatura |  |  |  | Posto Tarifário | Consumo anual | Consumo médio mensal |  | Custo total (R$) Jan: Consumo mensal (kWh)
[6 empty] | kWh | kWh |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
| Mercado |  |  |  | Ponta | 0
| Subgrupo |  |  |  | Fora Ponta | 0
| Modalidade |  |  |  | Total | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Posto Tarifário | Demanda contratada | Demanda média |  | Consumo mensal (kWh) Jan: Demanda Máxima (kW)
| Sua dinâmica de consumo prevê mudanças? |  |  |  |  | kW | kW |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
| Encontra-se desenvolvendo projetos para redução ou gerenciamento de demanda? |  |  |  | Ponta | 1750
| Houve diminuição da demanda ponta nos últimos 12 meses? |  |  |  | Fora Ponta | 1750
Houve diminuição da demanda fora ponta nos últimos 12 meses?
| Redução da demanda devido a eficiência energética, micro ou minigeração? |  |  |  |  | Custo anual | Custo médio mensal |  | Demanda Máxima (kW) Jan: Custo total (R$)
| Se estiver no mercado livre, Qual porcentual de desconto na TUSD você possui? |  |  |  |  | R$/ano | R$/mês |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
0
Compra de utilidades
Identificação da Fatura
Demanda contratada
| Tempo base |  | mês
| Mês | Consumo | Demanda | Custo mensal
|  | /mês | /mês | R$
2019-01-01
2019-02-01
2019-03-01
2019-04-01
2019-05-01
2019-06-01
2019-07-01
2019-08-01
2019-09-01
2019-10-01
2019-11-01
2019-12-01
Média Mensal
| Total anual | 0 |  | 0

## Caracterização
| DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS | DATA | Resp.
|  | 2021-03-03 | Nome do responsável
Caracterização
Divisões da fábrica |  | Usos da Energia
Nome | Descrição breve | Nome | Presente?
(Processo 1) | (Inserir descrição e/ou fronteiras do Processo) | (Reserva)
(Processo 2) | (Inserir descrição e/ou fronteiras do Processo) | (Reserva)
(Processo 3) | (Inserir descrição e/ou fronteiras do Processo) | (Reserva)
(Processo 4) | (Inserir descrição e/ou fronteiras do Processo) | (Reserva)
(Processo 5) | (Inserir descrição e/ou fronteiras do Processo) | (Reserva)
(Processo 6) | (Inserir descrição e/ou fronteiras do Processo) | (Reserva)
(Processo 7) | (Inserir descrição e/ou fronteiras do Processo) | (Reserva)
(Processo 8) | (Inserir descrição e/ou fronteiras do Processo) | (Reserva)
(Processo 9) | (Inserir descrição e/ou fronteiras do Processo) | (Reserva)
(Processo 10) | (Inserir descrição e/ou fronteiras do Processo) | (Reserva)
(Processo 11) | (Inserir descrição e/ou fronteiras do Processo) | (Reserva)
(Processo 12) | (Inserir descrição e/ou fronteiras do Processo) | (Reserva)
(Processo 13) | (Inserir descrição e/ou fronteiras do Processo) | (Reserva)
(Processo 14) | (Inserir descrição e/ou fronteiras do Processo) | (Reserva)
(Processo 15) | (Inserir descrição e/ou fronteiras do Processo) | (Reserva)
Consumo final de energia
Ano de referência | 2019 |  |  | Consumos mensais (MWh)
Fonte | Consumo anual (MWh) |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Energia elétrica comprada | 0
Gás Natural | 0
Total | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uso Final | Consumo anual (MWh)
0
0
0
0
0
0
0
0
| 0 | Porcentagem de atendimento do balanço energético
0
0
Total (MWh) | 0
Total (kWh) | 0

## USEs
|  | DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS |  |  | DATA | Resp.
[5 empty] | 2021-03-03 | Nome do responsável
USOS SIGNIFICATIVOS DE ENERGIA (USE)
| Ano de referência | 2019
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
USE Filtrados por maior grau de significância | [23 empty] | 0% | % Participação dos 15 primeiros USE no consumo total
| Identificação | Fonte de energia | Localização | Uso Final | Consumo de energia anual | Potência nominal |  | Regime de operação | Nível de risco de parada |  | Consumo de energia mensal (kWh/mês) | [11 empty] | Fonte da informação de consumo | Participação no consumo
| Nome, ID, Patrimônio |  |  |  | kWh/ano | kW |  |  |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |  | Total | Do Uso Final | Da área
1 | Inserir nome do equipamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Inserir nome do equipamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Inserir nome do equipamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Inserir nome do equipamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Inserir nome do equipamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Inserir nome do equipamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Inserir nome do equipamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Inserir nome do equipamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Inserir nome do equipamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Inserir nome do equipamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Inserir nome do equipamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Inserir nome do equipamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Inserir nome do equipamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Inserir nome do equipamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Inserir nome do equipamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dados de medição ou levantamento
| Identificação | Fonte de energia | Localização | Uso Final | Consumo de energia anual | Potência instalada |  | Regime de operação diário | Nível de risco de parada |  | Consumo de energia mensal (kWh/mês) Jan: Consumo de energia mensal (kWh/mês) | Fonte da informação de consumo | Participação no consumo
| Nome, ID, Patrimônio |  |  |  | kWh/ano | kW |  |  |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |  | Total | Do Uso Final | Do processo
1 | Inserir nome do equipamento |  |  |  | 0 | 0
2 | Inserir nome do equipamento |  |  |  | 0 | 0
3 | Inserir nome do equipamento |  |  |  | 0 | 0
4 | Inserir nome do equipamento |  |  |  | 0 | 0
5 | Inserir nome do equipamento |  |  |  | 0 | 0
6 | Inserir nome do equipamento |  |  |  | 0 | 0
7 | Inserir nome do equipamento |  |  |  | 0 | 0
8 | Inserir nome do equipamento |  |  |  | 0 | 0
9 | Inserir nome do equipamento |  |  |  | 0 | 0
10 | Inserir nome do equipamento |  |  |  | 0 | 0
11 | Inserir nome do equipamento |  |  |  | 0 | 0
12 | Inserir nome do equipamento |  |  |  | 0 | 0
13 | Inserir nome do equipamento |  |  |  | 0 | 0
14 | Inserir nome do equipamento |  |  |  | 0 | 0
15 | Inserir nome do equipamento |  |  |  | 0 | 0
16 | Inserir nome do equipamento |  |  |  | 0 | 0
17 | Inserir nome do equipamento |  |  |  | 0 | 0
18 | Inserir nome do equipamento |  |  |  | 0 | 0
19 | Inserir nome do equipamento |  |  |  | 0 | 0
20 | Inserir nome do equipamento |  |  |  | 0 | 0
21 | Inserir nome do equipamento |  |  |  | 0 | 0
22 | Inserir nome do equipamento |  |  |  | 0 | 0
23 | Inserir nome do equipamento |  |  |  | 0 | 0
24 | Inserir nome do equipamento |  |  |  | 0 | 0
25 | Inserir nome do equipamento |  |  |  | 0 | 0
26 | Inserir nome do equipamento |  |  |  | 0 | 0
27 | Inserir nome do equipamento |  |  |  | 0 | 0
28 | Inserir nome do equipamento |  |  |  | 0 | 0
29 | Inserir nome do equipamento |  |  |  | 0 | 0
30 | Inserir nome do equipamento |  |  |  | 0 | 0
31 | Inserir nome do equipamento |  |  |  | 0 | 0
32 | Inserir nome do equipamento |  |  |  | 0 | 0
33 | Inserir nome do equipamento |  |  |  | 0
34 |  |  |  |  | 0
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

## LBE
|  | DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS |  |  |  |  | Resp.
Nome do responsável
LINHA DE BASE DE ENERGIA (LBE)
Consumo específico médio anual
[MWh]/[kt]
#DIV/0!
Equação da LBE
|  |  |  | a |  | b | R2
C_prev | = | P | * | 0 | + | 0 | 100%
[MWh] |  | [kt] |  | [MWh]/[kt] |  | [MWh]
5
Medições da Linha de Base
Mês |  | Produção |  | Consumo de energia |  | Consumo previsto pela regressão | Consumo específico
|  | P |  | C |  | C_prev | C_esp
|  | [kt] |  | [MWh] |  | [MWh] | [MWh]/[kt]
2019-01-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2019-02-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2019-03-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2019-04-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2019-05-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2019-06-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2019-07-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2019-08-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2019-09-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2019-10-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2019-11-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2019-12-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Total ano |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
Análise medições LB
|  | Produção |  | Consumo de energia |  | Consumo previsto pela regressão
|  | [kt] |  | [MWh] |  | [MWh]
Total |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo |  | 0 |  | 0 |  | 0
Desvio padrão |  | 0 |  | 0 |  | 0
CV
Medições |  | 12 |  | 12 |  | 12
Resultados Regressão (função PROJ.LIN) |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | #NUM! | 10 | 10
|  | 0 | 0 | 0
Definição de Meta considerando melhores meses
Mês |  | Consumo previsto pela regressão da LBE |  | Diferença com relação ao consumo real |  | Consumos considerados para regressão da nova Linha de Base | Consumo simulado pela nova Linha de Base
|  | C_prev |  | Δ(C_prev-C) |  | C_meta | C_prev_meta
|  | [MWh] |  | [MWh] |  | [MWh] | [MWh]
2019-01-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2019-02-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2019-03-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2019-04-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2019-05-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2019-06-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2019-07-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2019-08-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2019-09-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2019-10-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2019-11-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2019-12-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Total ano | [6 empty] | 0
Porcentagem do consumo total | [6 empty] | #DIV/0!
Possível meta de redução de consumo total: porcentagem com relação à Linha de base | [6 empty] | #DIV/0!
Possível meta de redução de consumo total: valor absoluto [MWh] | [6 empty] | 0
Possível meta de redução de consumo específico | [6 empty] | #DIV/0!
Possível meta de redução de emissões
Resultados Regressão |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | #NUM! | 10 | 10
|  | 0 | 0 | 0
Equação da LBE (só melhores meses)
|  |  |  | a |  | b | R2
C_prev | = | P | * | 0 | + | 0 | 100%
[MWh] |  | [kt] |  | [MWh]/[kt] |  | [MWh]
Determinação da economia
Mês |  | Produção |  | Consumo de energia |  | Consumo previsto pela regressão | Economia mensal
|  | P |  | C |  | C_prev | C_econ
|  | [kt] |  | [MWh] |  | [MWh] | [MWh]
2020-01-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2020-02-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2020-03-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2020-04-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2020-05-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2020-06-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2020-07-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2020-08-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2020-09-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2020-10-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2020-11-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2020-12-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Total ano |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Redução de consumo total: porcentagem com relação à Linha de base | [6 empty] | #DIV/0!
Consumo específico | [6 empty] | #DIV/0!
Note on B23: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Consumo mensal previsto pela Linha de base
Note on D23: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Produção mensal real
Note on F23: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Fator de consumo em função da produção
Note on H23: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Consumo mensal base
Note on D74: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Inclinação da reta

## Controle
|  |  |  | DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS |  |  |  | Resp.
Nome do responsável
Nome da medida | [7 empty] | Status
Variadores de frequência para motores dos trituradores | [7 empty] | #N/A
# | Etapa | Status |  | Local / sistema |  |  |  | Data atualização | Etapa | Definição
1 | Identificação |  | 1 | Fonte de energia |  |  |  | 2021-06-21 | Identificação | Prospecção da oportunidade e avaliação de viabilidade técnica
2 | Quantificação |  | 2 | Vida útil [anos] |  |  |  | Tarifa | Quantificação | Cálculo ou simulação da economia prevista pela ação da medida
3 | Validação |  | 3 | Investimento total [R$] |  | 0 |  | [R$/MWh] | Validação | Comunicação ao tomador de decisão e aprovação da implementação
4 | Orçamentação |  | 4 | Medição ex-ante |  | Medição ex-post |  | 0 | Orçamentação | Tomada de preços com fornecedores externos ou internos
5 | Engenharia básica e/ou executiva |  | 5 | Consumo | Período | Consumo | Período | Fator de emissão | Engenharia básica e/ou executiva | Desenvolvimento e aprovação de documentos de engenharia necessários e avaliação de riscos
6 | Medição ex-ante |  | 6 | [MWh] | Ano | [MWh] | Ano | [tCO2/MWhe] | Medição ex-ante | Medição ou cálculo aprovado de consumo energético de linha de base
7 | Implementação |  | 7 | 0 | 2019 |  | 2020 | 0 | Implementação | Obras e/ou intervenções físicas no sistema industrial
8 | Comissionamento |  | 8 | Economia (energia e custos) |  | Redução de emissões |  | Payback simples | Comissionamento | Verificação dos requerimentos técnicos e de documentação
9 | Operação (gerando economias) |  | 9 | [MWh] | R$ | [tCO2/ano] | [tCO2 total] | Ano | Operação (gerando economias) | Ação implementada com sucesso
10 | Verificação de economias |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Verificação de economias | Medição ou cálculo aprovado de consumo no período pós implementação
Nome da medida | [7 empty] | Status
OK, | [7 empty] | #N/A
# | Etapa | Status |  | Local / sistema |  |  |  | Data atualização | Etapa | Definição
1 | Identificação |  | 1 | Fonte de energia |  |  |  | 2021-06-21 | Identificação | Prospecção da oportunidade e avaliação de viabilidade técnica
2 | Quantificação |  | 2 | Vida útil [anos] |  | 12 |  | Tarifa | Quantificação | Cálculo ou simulação da economia prevista pela ação da medida
3 | Validação |  | 3 | Investimento total [R$] |  | 15000 |  | R$/MWh | Validação | Comunicação ao tomador de decisão e aprovação da implementação
4 | Orçamentação |  | 4 | Medição ex-ante |  | Medição ex-post |  | 0 | Orçamentação | Tomada de preços com fornecedores externos ou internos
5 | Engenharia básica e/ou executiva |  | 5 | Consumo | Período | Consumo | Período | Fator de emissão | Engenharia básica e/ou executiva | Desenvolvimento e aprovação de documentos de engenharia necessários e avaliação de riscos
6 | Medição ex-ante |  | 6 | [MWh] | Ano | [MWh] | Ano | [tCO2/MWhe] | Medição ex-ante | Medição ou cálculo aprovado de consumo energético de linha de base
7 | Implementação |  | 7 | 0 | 2020 | 0 | 2021 |  | Implementação | Obras e/ou intervenções físicas no sistema industrial
8 | Comissionamento |  | 8 | Economia (energia e custos) |  | Redução de emissões |  | Payback simples | Comissionamento | Verificação dos requerimentos técnicos e de documentação
9 | Operação (gerando economias) |  | 9 | [MWh] | R$ | [tCO2/ano] | [tCO2 total] | Ano | Operação (gerando economias) | Ação implementada com sucesso
10 | Verificação de economias |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Verificação de economias | Medição ou cálculo aprovado de consumo no período pós implementação
Nome da medida | [7 empty] | Status
Sistema de controle e isolamento de resistores de extrusoras | [7 empty] | #N/A
# | Etapa | Status |  | Local / sistema |  |  |  | Data atualização | Etapa | Definição
1 | Identificação |  | 1 | Fonte de energia |  |  |  | dia/mês/ano | Identificação | Prospecção da oportunidade e avaliação de viabilidade técnica
2 | Quantificação |  | 2 | Vida útil [anos] |  |  |  | Tarifa | Quantificação | Cálculo ou simulação da economia prevista pela ação da medida
3 | Validação |  | 3 | Investimento total [R$] |  | 0 |  | [R$/MWh] | Validação | Comunicação ao tomador de decisão e aprovação da implementação
4 | Orçamentação |  | 4 | Medição ex-ante |  | Medição ex-post |  |  | Orçamentação | Tomada de preços com fornecedores externos ou internos
5 | Engenharia básica e/ou executiva |  | 5 | Consumo | Período | Consumo | Período | Fator de emissão | Engenharia básica e/ou executiva | Desenvolvimento e aprovação de documentos de engenharia necessários e avaliação de riscos
6 | Medição ex-ante |  | 6 | [MWh] | Ano | [MWh] | Ano | [tCO2/MWhe] | Medição ex-ante | Medição ou cálculo aprovado de consumo energético de linha de base
7 | Implementação |  | 7 | [5 empty] | Implementação | Obras e/ou intervenções físicas no sistema industrial
8 | Comissionamento |  | 8 | Economia (energia e custos) |  | Redução de emissões |  | Payback simples | Comissionamento | Verificação dos requerimentos técnicos e de documentação
9 | Operação (gerando economias) |  | 9 | [MWh] | R$ | [tCO2/ano] | [tCO2 total] | Ano | Operação (gerando economias) | Ação implementada com sucesso
10 | Verificação de economias |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Verificação de economias | Medição ou cálculo aprovado de consumo no período pós implementação
Note on H30: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Esperado

## Mapeamento_EE
|  | PRÉ-DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS |  |  | DATA |  | Resp.
Nome do responsável
| EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | [7 empty] | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
| Fontes de energéticos | [7 empty] | ANEXO 2: Avaliação do desempenho energético
2 | Consumo de energia |  |  | Não | Parcialmente | Sim |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2.1 | Geração ou importação de energia | 2.1.1 | Existe uma análise sobre o energético mais adequado em função da disponibilidade e intensidade energética? |  |  |  | 0 | 0 | Qual o energético utilizado em maior porcentagem na instalação?
[9 empty] | Carvão mineral | Combustíveis líquidos derivados do petróleo | Gás natural, syngas ou GLP | Eletricidade | Fontes alternativas: biomassa, FV, eólica
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Geração ou importação de energia | 2.1.2 | Conta-se com um sistema de geração (de combustão) on-site? Caso afirmativo, existe a possibilidade de vender energia para a rede? (Geração distribuida) |  |  |  | 0 | 0 | Com referência ao sistema de geração on-site:
[9 empty] | Opera como standby ou emergência? | Opera na base da demanda de energia? | Conta com WHR (cogeração, trigeração)? | Há uma análise do combustível menos poluente disponível? | Há integração compra/venda com a rede elétrica?
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Geração ou importação de energia | 2.1.3 | Existe uma avaliação de viabilidade técnico-econômica de uso de fontes de energias renováveis? |  |  |  | 0 | 0 | Com referência às fontes de energia renovável:
[9 empty] | Foi mapeado o potencial renovável (FV, eólico, biomassa) na instalação? | Foi desenvolvido um projeto de usina de geração com fontes renováveis? | O projeto foi implementado, comissionado e está em operação? | O projeto da usina atende cargas menores? | O projeto da usina atende cargas principais?
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Geração ou importação de energia | 2.1.4 | Conta-se com um sistema de geração fotovoltaico on-site? Caso afirmativo, existe a possibilidade de vender energia para a rede? (Geração distribuida) |  |  |  | 0 | 0 | Com referência ao sistema de geração on-site:
[9 empty] | Opera como standby ou emergência? | Opera na base da demanda de energia? |  | Há manutenção preventiva dos painéis e inversores? | Há integração compra/venda com a rede elétrica?
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Geração ou importação de energia | 2.1.5 | Existe controle e minimização da operação com combustíveis fósseis? |  |  |  | 0 | 0 | Com referência à compra de combustíveis:
[9 empty] | Existem contratos de compra dos combustíveis? | Os contratos são revisados periódicamente (pelo menos anualmente) | Os combustíveis fósseis comprados são backup de outra fonte de energia? | Existe uma rotina de pesquisa de fornecedores e/ou alternativas para a compra de combustíveis? | Existe um backup para os combustíveis?
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Instrumentação e controle | 2.2.1 | Conta-se com submedição de consumo de energia e/ou combustíveis dos principais processos? |  |  |  | 0 | 0 | Com referência à medição de energia/combustíveis:
[9 empty] | Há medidores nos principais processos? | A informação é armazenada e analisada periodicamente? | Há registros de calibração? | Os sinais estão integrados com atuadores? | Existe um gerenciador automático da matriz energética?
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Instrumentação e controle | 2.2.2 | Há um relacionamento transparente com a concessionária? |  |  |  | 0 | 0 | Com referência à relação com a concessionária:
[9 empty] | Existem reuniões periódicas (pelo menos anuais) para revisar as tarifas e consumos? | Há investigação ou comunicação sobre incentivos e estudos disponíveis sobre a energia comprada? | A concessionária ou empressa geradora fornece informação sobre mudanças na tarifa? |  | Há comprovação do consumo de energia com o informado pela concessionária?
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Conta de energia elétrica | 2.3.1 | Existe contrato de demanda de energia elétrica no mercado livre? |  |  |  | 0 | 0 | Com referência à tarifa utilizada:
[9 empty] | Tarifa convencional | A demanda ultrapassa o mínimo viável para mercado livre? | Tarifa horo-sazonal Verde | Tarifa horo-sazonal Azul | A demanda contratada no mercado livre está bem calculada?
[14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Conta de energia elétrica | 2.3.2 | Existe controle sobre a utilização de energia no horário de ponta? |  |  |  | 0 | 0
| Consumidores de energia | [7 empty] | ANEXO 2: Avaliação do desempenho energético
3 | Uso final da energia (cross technologies) |  |  | Não | Parcialmente | Sim
3.1 | Sistema de vapor | 3.1.1 | O projeto do circuito de calor é adequado ao tamanho e demanda da planta? |  |  |  | 0 | 0 | Com referência ao projeto da rede de vapor:
[9 empty] | Foi desenvolvido um balanço térmico adequado ao processo? | Os componentes foram dimensionados considerando carga nominal e parcial? | Foi calculada a perda de carga na rede de distribuição? | Os níveis de pressão correspondem às demandas de vapor e as perdas de carga? | Os equipamentos e sua manutenção estão especificados levando em consideração a eficiência?
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Sistema de vapor | 3.1.2 | Existe monitoramento da eficiência das caldeiras? |  |  |  | 0 | 0 | Com referência à eficiência das caldeiras
[9 empty] | É monitorada a vazão de combustível? | É monitorada a vazão, temperatura e pressão do vapor gerado? | São monitoradas a composição, vazão e temperatura dos gases de exaustão? | É monitorado o excesso de ar na combustão? | É calculada e monitorada a eficiência das caldeiras?
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Sistema de vapor | 3.1.3 | Existe controle de condensado nas instalações? |  |  |  | 0 | 0 | Com relação aos condensados:
[9 empty] | Existe infraestrutura de trampas de condensados? | Há um programa de dreno de condensados adequado à instalação? | Há um circuito de recuperação de condensados na alimentação da caldeira? | Há recuperação de calor de purga de condensados (flash+trocador de calor)? | Há registro do dreno de condensados?
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Sistema de vapor | 3.1.4 | Existe recuperação de calor dos gases de exaustão? |  |  |  | 0 | 0 | Com referência aos gases de exaustão:
[9 empty] | Existe alguma demanda de calor de baixa ou meia-temperatura que possa ser atendida? |  | Existe pre-aguecimento da água com os gases de exaustão (economisador)? |  | Há integração pinch com outras correntes?
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Sistema de vapor | 3.1.5 | Existe um programa de manutenção a fim de conservar os isolamentos térmicos das máquinas e equipamentos? |  |  |  | 0 | 0 | Com referência ao isolamento térmico da rede de vapor:
[9 empty] | Foi dimensionado e escolhido o material corretamente? |  | Há um plano de vistorias da integridade dos isolamentos? |  | Há monitoramento de temperatura nas superfícies?
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Sistema de vapor | 3.1.6 | Existe um programa de manutenção a fim de conservar a qualidade da água para evitar isolamento térmico indesejado nos internos (scaling, fouling) |  |  |  | 0 | 0 | Com referência aos internos das caldeiras e acessórios:
[9 empty] | São tomadas amostras da água e analisada a composição? | Existem filtros de sólidos em solução? | Há um plano de manutenção dos filtros? | Existem controladores de nível de TDS? | Existe monitoramento ultrassonico de espessura?
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Sistema de vapor | 3.1.7 | Existe medição dos parâmetros de produção de vapor com a finalidade de calcular seu custo de produção? |  |  |  | 0 | 0 | São monitoradas as variáveis de geração de vapor a seguir:
[9 empty] | Pressão | Consumo de combustível | Retorno de condensado | Descarga de fundo | Água de reposição
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Sistema de vapor | 3.1.8 | Existe um plano de detecção e minimização de vazamentos? |  |  |  | 0 | 0 | Com referência aos vazamentos de vapor:
[9 empty] | Existem especificações de filtros, juntas e acessórios? | Existe monitoramento visual periódico das linhas? | Existem ferramentas de registro e identificação de vazamentos? | Existe um plano de ação para correção de vazamentos? | Existe divulgação sobre o custo de vazamentos e desperdiços?
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Sistema de vapor | 3.1.9 | Existe infraestrutura adequada de venting de ar e purga de condensados? |  |  |  | 0 | 0 | Com referência ao alívio e purga:
[9 empty] | Conta-se com válvulas de purga (blowdown) inferior (bottom) para sólidos suspendidos? | Conta-se com válvulas de purga laterais para controle de sólidos diluidos? | Existem medidores de condutividade para controle de TDS? | Existem válvulas de alivio de pressão? | A instrumentação das válvulas de alívio de pressão funciona corretamente?
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Motores elétricos | 3.2.1 | Os motores elétricos e seus sistemas auxiliares foram corretamente dimensionados ou escolhidos? |  |  |  | 0 | 0 | Com referência ao projeto dos motores elétricos:
[9 empty] | Foi calculado o torque requerido dos motores? | Foi considerado o regime de carga dos motores? | Foi considerada a eficiência dos motores na compra ou especificação? | Os motores que precisam ter condições variáveis contam com variador de frequencia? | O variador de frequencia é controlado com instrumentacao adequada?
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Motores elétricos | 3.2.2 | Os sistemas de motores elétricos são avaliados em suas condições de projeto, atuais e/ou futuras estimadas de operação? |  |  |  | 0 | 0 | Com referência à operação variável dos motores elétricos:
[9 empty] | Estão estabelecidas as condições e parámetros de operação atuais? | Estão determinadas as demandas atuais e futuras que os processos demandam dos motores? | É coletada informação em tempo real e desenvolvidas análises de carga-trabalho? | São estudadas continuamente alternativas de melhoria dos sistemas de motores? | São executados projetos de melhora contínua em função da produção (quando variável)?
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Motores elétricos | 3.2.3 | Os principais motores elétricos são estudados em suas condições reais de operação? |  |  |  | 0 | 0 | Com referencia às condições de operação dos principais motores elétricos:
[9 empty] | É bem conhecido o estado da arte dos motores elétricos em aplicações do mesmo setor industrial? | É bem conhecido o perfil de potências de todos os motores elétricos da instalação? | Há um mapeamento das horas de operação de cada motor e é priorizado o cuidado daqueles com maior consumo anual de energia? | Existem análises de ciclo de carga-trabalho (LDC: Load Duty Cycle) para os principais motores elétricos, em função do clima, demanda de produção, estação ou produto? | Há análises de demanda energética do sistema para cada motor? (potência hidráulica de fluidos ou velocidade x torque de sólidos)
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Motores elétricos | 3.2.4 | Existe um programa de gestão de motores elétricos? |  |  |  | 0 | 0 | Com referencia à gestão de ativos dos motores elétricos:
[9 empty] | Existe uma política e/ou especificação de reparo-substituição de motores? | Existe uma política e/ou especificação técnica para compra de motores elétricos de alta eficiência? | Existem especificações e exigências técnicas aplicáveis aos serviços de reparo de motores? | A compra de motores conta com critérios de ciclo de vida, como custo de manutenção e depreciação? | Foi estabelecido um stock de motores para substituição imediata em caso de falha?
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Motores elétricos | 3.2.5 | Existe um programa de manutenção de motores elétricos? |  |  |  | 0 | 0 | Com referencia ao programa de manutenção de motores:
[9 empty] | A manutenção preventiva compreende: inspeções gerais, testes de resistividade, testes de alinhamento e balanceamento? | A manutenção predictiva compreende: análise de vibrações, análise de lubrificação, termografia, diagnóstico de circuito? | São realizados testes dos motores de reserva? | É controlada a periodicidade de inspeções e tarefas de manutenção?
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Motores elétricos | 3.2.6 | Foi desenvolvida uma análise e implementada a melhor alternativa de controle de velocidade, nos casos em que é necessário? |  |  |  | 0 | 0 | Com referencia aos variadores de frequência:
[9 empty] | É utilizada alguma tecnologia de estrangulação/bypass em sistemas de fluidos, ou freagem em sistemas de movimentação? | É utilizada alguma tecnologia de controle de velocidade mecânico ou elétrico? | São utilizados VFD's para controle de velocidade? | O sistema conta com a instrumentação adequada para controlar o VFD? | Foram implementadas medidas para controle de harmônicos e outros problemas de qualidade de energia?
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Motores elétricos | 3.2.7 | Existe monitoramento e há medidas de mitigação dos problemas de qualidade de energia elétrica? |  |  |  | 0 | 0 | Com referencia a qualidade de energia elétrica:
[9 empty] | Os parámetros de qualidade de energia são monitorados? | Existem bancos de capacitores gerais e/ou locais para correção de fator de potência? | Existem filtros de proteção contra Interferências eletromagnéticas? | Existem supressores de transientes? | Existem UPS's e/ou geradores de respaldo?
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Sistema de ar comprimido | 3.3.1 | A linha de ar comprimido está dimensionada corretamente? |  |  |  | 0 | 0 | Sobre o dimensionamento das linhas
[9 empty] | Existe documentação organizada do projeto inicial? | Tamanho da tubulação corresponde à carga utilizada? | Sala de compressores está na melhor posição possível em relação às áreas de maior consumo? | Foi selecionada uma sala com ventilação adequada para a instalação do compressor? | Existe controle de contaminantes na sala de compressores?
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Sistema de ar comprimido | 3.3.2 | Existe medição de indicadores ao longo da linha? |  |  |  | 0 | 0 | Sobre a medição das variáveis de ar comprimido:
[9 empty] | Medição da pressão na saída do compressor | Medição do consumo de energia do compressor | Medição da pressão nos pontos de consumo | Medição da eficiência do compressor | Medição da eficiência do sistema
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Sistema de ar comprimido | 3.3.3 | Possui um programa de manutenção e regulagem períodico dos equipamentos da linha? |  |  |  | 0 | 0 | Com referência à manutenção e regulagem
[9 empty] | Verificação das mangueiras nos pontos de consumo | Limpeza dos filtros de ar, água e óleo | Análise de vibração nas fixações | Inspeção de vazamentos em juntas desgatadas | Regulagem de válvulas e conexões
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Sistema de ar comprimido | 3.3.4 | Existe um sistema de controle e mapeamento de vazamentos nas linhas? |  |  |  | 0 | 0 | Com referência aos vazamentos de ar comprimido:
[9 empty] | Existem especificações de filtros, juntas e acessórios? | Existe monitoramento visual periódico das linhas? | Existem ferramentas de registro e identificação de vazamentos? | Existe um plano de ação para correção de vazamentos? | Existe divulgação sobre o custo de vazamentos e desperdiços?
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Sistema de ar comprimido | 3.3.5 | Existe uma frequência adequada de purga de condensados? |  |  |  | 0 | 0 | Com referência à purga de condensados:
[9 empty] | Há facilidades para purga de condensados em linhas, equipamentos e vasos pressurizados? | Existe um programa de purga manual de condensados periôdicamente? | Há controladores temporizados ou de nível para purga de condensados? | Os vasos pressurizados possuem indicadores e transmissores de nível de condensados? | As linhas de distribuição possuem trampas de condensados com controle temporizado ou de nível?
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Iluminação interna | 3.4.1 | Existe utilização de iluminação natural? |  |  |  | 0 | 0 | Com referência à iluminação natural:
[9 empty] | Existe disponibilidade de área no telhado ou fachada para IN? | Há telhas translúcidas ou janelas nas áreas potenciais? | Há proteção para evitar radiação e carga térmica por IN? | Há instrumentação ON/OFF de controle da IN? | Há instrumentação de dimmerização com integração da IN?
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Iluminação interna | 3.4.2 | Existe algum sistema de automação do sistema de iluminação? |  |  |  | 0 | 0 | Com referência à automação do sistema de iluminação:
[9 empty] | Há divisão de circuitos em função da ocupação? | Há divisão de circuitos em função da luz natural? | Existem sensores de presença nas áreas comúns? | Existe medição e controle de luminância nas áreas? | Existe um sistema supervisorio central de monitoramento e controle dos circuitos de iluminação?
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Iluminação interna | 3.4.3 | Existe uma especificação técnica para compra de equipamentos (lâmpadas) eficientes segundo a aplicação? |  |  |  | 0 | 0 | A tecnologia mais utilizada na instalação é:
[9 empty] | Incandescente | Halógena | Vapor metálico/mercúrio | Fluorescente compacta | Led
[13 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
3.5 | Iluminação externa | 3.5.1 | Existe algum sistema de automação do sistema de iluminação? |  |  |  | 0 | 0 | Com referência à automação do sistema de iluminação externa:
[9 empty] | Há divisão de circuitos em função da circulação? | Há divisão de circuitos em função da luz natural (áreas cobertas)? | Existem temporizadores de acionamento das luminárias em função da luminância? | Existe medição e controle de luminância nas áreas? | Existe um sistema supervisorio central de monitoramento e controle dos circuitos de iluminação?
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Iluminação externa | 3.5.2 | Existe uma especificação técnica para compra de equipamentos (lâmpadas) eficientes segundo a aplicação? |  |  |  | 0 | 0 | A tecnologia mais utilizada na instalação é:
[9 empty] | Incandescente | Halógena | Vapor metálico/mercúrio | Fluorescente compacta | Led
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Iluminação externa | [5 empty] | 0 | 0
[9 empty] | X |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3.6 | Refrigeração de ambientes, ar condicionado | 3.7.1 | Os equipamentos de refrigeração (ventiladores, fan coils, bombas, torres e drycoolers) estão sometidos a cargas variáveis? |  |  |  | 0 | 0 | Com referência aos variadores de frequência:
[9 empty] | Foi investigada a possibilidade de instalação de Variadores de Frequência? | Pelo menos uma parte dos equipamentos possue variador de frequência? | Todos os equipamentos possuem variadores instalados? | Os variadores de frequência estão ativados? | Os variadores possuem um bom controle sobre os parâmetros dos equipamentos?
[13 empty] | Parcialmente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Refrigeração de ambientes, ar condicionado | 3.7.2 | O cliente possui planos de manutenção e política de compras para os equipamentos AVACs? |  |  |  | 0 | 0 | Sobre planos de manutenção e política de compras:
[9 empty] | Os equipamentos possuem um plano de manutenção preventiva (PMOC)? | O plano de manutenção estabelece critérios para troca de equipamentos de acordo com critérios de eficiência? | O cliente possui uma política de compra de equipamentos de AVAC? | A política de compras estabelece critérios de eficiência energética (COP, ENCE ou selo Procel)? | A central de água gelada precisa passar por um retrocomissionamento?
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Refrigeração de ambientes, ar condicionado | 3.7.3 | Os equipamentos de refrigeração (ACJs, Splits, VRFs, Chillers, Ventiladores, Fan Coils, Bombas, Torres e Drycoolers) estão dentro da vida útil? |  |  |  | 0 | 0 | Com referência à vida útil dos equipamentos:
[9 empty] | Os ACJs/Splits já atingiram a vida útil? | Os equipamentos VRFs já atingiram a vida útil? | Os ventiladores e exaustores já atingiram a vida útil? | Os Fan Coils já atingiram a vida útil? | Os Chillers já atingiram a vida útil?
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Refrigeração de ambientes, ar condicionado | 3.7.4 | O projeto de distribuição de ar com de dutos é adequado? |  |  |  | 0 | 0 | Com referência ao sistema de distribuição de ar:
[9 empty] | Há ambientes nos quais é possível utilizar free cooling? | O sistema de distribuição é utilizado somente para resfriamento? | A vazão de ar é automaticamente regulada para cada saída de ar individualmente? (ref: VAV) | A vazão está balanceada à população e às necessidades de cada ambiente? | Os dutos estão distribuidos de forma adequada à divisão dos ambientes?
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Refrigeração de ambientes, ar condicionado | 3.7.5 | Os equipamentos AVAC possuem algum tipo de automação? |  |  |  | 0 | 0 | Sobre a automação do sistema de refrigeração:
[9 empty] | Há sensores de temperaturas nos ambientes? | Os sistema utiliza válvulas de duas vias? | Há sensores de CO2 para regular a renovação de ar? | Os sensores e válvulas existentes estão operando corretamente? | Os parâmentos de funcionamento dos Fan Coils estão de acordo com os variadores e sistema VAV?
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Refrigeração de ambientes, ar condicionado | 3.7.6 | As áreas condicionadas possuem isolamento térmico adequado? |  |  |  | 0 | 0 | Com relação ao isolamento das áreas condicionadas?
[9 empty] | Existe um projeto de isolamento de superfícies em áreas condicionadas? | O projeto de isolamento contém memória de cálculo ou seleção do material e suas recomendações de manutenção? | Existe medição de temperatura em superfícies internas e externas às áreas condicionadas? | Existe um plano de manutenção do isolamento de superfícies? | Há registros da manutenção e retrofits de isolamento de superfícies?
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Equipamentos de escritório, cargas de tomada | 3.8.1 | Os equipamentos de escritório são eficiêntes energéticamente? |  |  |  | 0 | 0 | Sobre os equipamentos de escritórios:
[9 empty] | Os monitores tem uma baixa potência em comparação com demais modelos? | O cliente usam equipamentos Thin Clients? | As UPS's operam com carga parcial? | Há uma política de compras para equipamentos de escritórios que estabeleça critérios de eficiência?
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Equipamentos de escritório, cargas de tomada | 3.8.2 | A estrutura do local é apropriada às cargas de tomada utilizadas? |  |  |  | 0 | 0 | Com referência a estrutura local:
[9 empty] | Os equipamentos de escritório são desligados durante o horário de almoço ou após o expediênte? | Há balanceamento das cargas nas três fases dos circuitos elétricos? | Os transformadores usados são equipamentos eficiêntes em comparação com os modelos do mercado? | Há presença de equipamentos que reduzem o fator de potência geral do edifício? (Ref: Banco de Capacitores)
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | CPD e Servidores | 3.6.1 | Os equipamentos de refrigeração dos CPDs estão funcionando de maneira correta e eficiênte? |  |  |  | 0 | 0 | Com referência aos equipamentos de refrigeração do CPD:
[9 empty] | O setpoint dos equipamentos de refirgeração estão adequadas as Boas Práticas de Ar Condicionado? | Há possibilidade de reduzir o funcionamento do sistema de refrigeração do CPD à noite, através do aumento do setpoint ou do desligamento de uma ou mais selfs? | A potência de refrigeração (TR) instalada no CPD é necessária ou pode ser reduzida sem comprometer o funcionamento e a segurança? | As Bombas utilizadas para refrigeração do CPDs possuem variadores de frequência ativos e programados de maneira adequada? | A distribuição dos equipamentos permite a criação de corredores quentes e frios?
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Sistema de Refrigeração | 3.10.1 | Os sistemas estão tecnológicamente adequados? |  | x |  | 1 | 1 | Idade do sistema
[9 empty] | > 20 anos | 10-20anos | < 10 anos
[9 empty] | x | x |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
3.10 | Sistema de Refrigeração | 3.10.2 | O sistema de ar condicionado faz parte do processo de produção? |  |  |  | 0 | 0
3.10 | Sistema de Refrigeração | 3.10.3 | Existe isolamento adequado das áreas que são refrigeradas por esse sistema? |  |  |  | 0 | 0
3.10 | Sistema de Refrigeração | 3.10.4 |  |  |  | X | 2 | 2
[9 empty] | X | X | X |  |  | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6
3.10 | Sistema de Refrigeração | 3.10.5 |  |  |  | X | 2 | 2
[9 empty] | X | X | X |  |  | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6
3.10 | Sistema de Refrigeração | 3.10.6 |  |  |  | X | 2 | 2
[9 empty] | X | X | X |  |  | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6
3.13 | Ventiladores (não associados com HVAC) | 3.13.1 | O ventilador foi corretamente dimensionado em função dos requerimentos do sistema? |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | X | X | X |  |  | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6
|  | 3.13.2 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | X | X | X |  |  | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6
3.14 | Bombas | 3.14.1 | Existe controle de vazão dos equipamentos? |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | X |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3.14 | Fornos ou equipamentos de aquecimento de processo | [5 empty] | 0 | 0
[9 empty] | X |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3.15 | Esteiras transportadoras | [5 empty] | 0 | 0
3.18 | Torres de resfriamento | [5 empty] | 0 | 0
3.19 | Chillers de água | [5 empty] | 0 | 0
3.20 | Sistemas de água gelada |  |  |  |  | X | 2 | 2
3.21 | Motores de grande porte (não inclusos em outros sistemas) | 3.21.1 | O projeto e operação de motores estacionarios e/ou de transporte é adequado ao processo? |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Os motores contam com variador de frequência? | Os motores são de alta eficiência? | Há manutenção do motor e da transmissão?
[11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
3.22 | Outros equipamentos de processo | [5 empty] | 0 | 0
3.23 | Processos eletroquimicos | [5 empty] | 0 | 0
3.24 | Gestão de água | [5 empty] | 0 | 0
3.25 | Gestão de resíduos | [5 empty] | 0 | 0
3.26 | Outros |  | Computacao em nuvem |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Redes eletricas inteligentes |  |  |  | 0 | 0
Note on E50: Hamilton Ortiz: Superfícies de tubulações, válvulas, acessorios e tanques
Note on P54: Hamilton Ortiz: Nível: 1500 ppm to 2500 ppm is OK
Note on M72: Hamilton Ortiz: Industry profile: Quais motores acostumam consumir mais energia e qual a faixa de potências em instalações similares?
Note on O75: Hamilton Ortiz: https://www.advancedenergy.org/2010/03/17/guidelines-to-good-motor-repair/
Note on O81: Hamilton Ortiz: Foi levada em consideração a variação do torque para a aplicação específica? Nem em todos os casos VFD é bom!
Note on M84: Hamilton Ortiz: Perdas de energia, sobre e sub tensão, desbalanço, transientes, harmônicas.

## Análise-Financeira
| PRÉ-DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS |  |  |  |  | DATA | Resp. Mitsidi
2021-03-03
PREMISSAS PARA ANÁLISE ECONÔMICA - PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | [7 empty] | PREMISSA - CONTRATAÇÃO DE DÍVIDA
Capex |  | R$ | 0 |  | Aumento real tarifa |  | 0% | Total | 0 | R$
Demanda evitada |  | kW | [5 empty] | Prazo | 0 | anos
Redução de consumo no primeiro ano |  | MWh/ano | 0 |  | Composição outros custos no CAPEX |  | 0% | Prestação | #NUM! | R$/ano
Tarifa |  | R$/kWh |  |  | Estrutura de capital
Manutenção (Sugestão: 1% do Capex) |  | R$/ano | 0 |  |  | C. Proprio | 0%
Vida util do sistema |  | anos |  |  |  | C. Terceiros | 0%
Vida util acessórios |  | anos |  |  |  | Ke | 0%
Degradação |  | ao ano |  |  |  | Kd | 0%
Ano |  | 0
Geração de energia | (mil kWh/ano)
Tarifa media | (R$/kWh)
Economia | (mil R$/ano)
Manutenção | (mil R$/ano)
EBITDA | (mil R$/ano)
Depreciação | (mil R$/ano)
Lucro operacional | (mil R$/ano)
Depreciação | (mil R$/ano)
Fluxo de caixa operacional
Investimento | (mil R$/ano) | 0
Fluxo de Caixa Livre do Projeto |  | 0
Capital proprio | (mil R$/ano) | 0
Divida | (mil R$/ano) | 0
Pgto Juros e principal | (mil R$/ano)
Fluxo de Caixa Livre do acionista |  | 0
Fluxo de Caixa descontado |  | 0
0
Payback Simples | 0
0
Payback Descontado | 0
TIR | - |  | Indicadores de viabilidade: | TIR > TMA (Taxa Mínima de Atratividade)
VPL | 0 |  |  | VPL > 0
LCOE (R$/kWh gerado) | - |  |  | LCOE < Tarifa
IBC (Índice Benefício/Custo) | - |  |  | IBC > R$1,00

## EstruturasPreenchimento (hidden)
[6 empty] | Outras fonte |  |  |  | Utilidade
0
Parâmetros Gerais:
Identificação da Fatura
Mercado | [13 empty] | Ano de construção |  | Espessura do teto [cm] |  | Possui BMS (sistema de automação predial central)?
Subgrupo | [13 empty] | Área construída total [m²] |  | Material do teto |  | Se sim, quais sistemas controlados por ele?
Modalidade | [13 empty] | Nº de andares (do térreo para cima, incluindo o térreo) |  | Cor do telhado |  | Existe medição de consumo em sistemas específicos?
[14 empty] | Nº de andares de subsolo |  | Materiais e tipo do telhado |  | Houve alguma reforma ou alteração do espaço significativo no último ano? Se sim, insira os meses.
Demanda contratada | Ponta |  | kW | [10 empty] | Espessura típica aproximada das paredes externas [cm] |  | Existe isolamento térmico abaixo do telhado?
| Fora ponta |  | kW | [10 empty] | Materiais das paredes externas |  | Taxa de ocupação do edifício (%)
[6 empty] | Identificação da Fatura |  |  |  | Identificação da Fatura |  |  |  | Cor predominante das paredes externas |  | Possui área para instalação ou expansão de fontes de energia renováveis?
Mês | Consumo Ponta (kWh) | Consumo Fora Ponta (kWh) | Demanda máx ponta (kW) | Demanda máx Fora Ponta (kW) | Custo mensal (R$)
2019-01-01 | [5 empty] | Demanda contratada |  |  |  | Demanda contratada
2019-02-01 | [5 empty] | Tempo base |  | mês |  | Tempo base |  | mês |  |  | manhã | tarde | noite
2019-03-01 | [13 empty] | Número de alunos
2019-04-01 | [5 empty] | Mês | Consumo (/) | Demanda (/) | Custo mensal (R$) | Mês | Consumo (/) | Demanda (/) | Custo mensal (R$) | Número de não alunos
2019-05-01 | [5 empty] | 2019-01-01 |  |  |  | 2019-01-01
2019-06-01 | [5 empty] | 2019-02-01 |  |  |  | 2019-02-01
2019-07-01 | [5 empty] | 2019-03-01 |  |  |  | 2019-03-01 |  |  |  | Horários de funcionamento | Horas por dia |  | h
2019-08-01 | [5 empty] | 2019-04-01 |  |  |  | 2019-04-01 |  |  |  |  | Dias por semana |  | d
2019-09-01 | [5 empty] | 2019-05-01 |  |  |  | 2019-05-01 |  |  |  |  | Semanas por mês |  | s
2019-10-01 | [5 empty] | 2019-06-01 |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  |  | Meses por ano |  | m
2019-11-01 | [5 empty] | 2019-07-01 |  |  |  | 2019-07-01
2019-12-01 | [5 empty] | 2019-08-01 |  |  |  | 2019-08-01 |  |  |  | Houve paralisações ou algo que não estava previsto no calendário acadêmico? |  |  |  | Se sim, descreva.
Total anual | 0 kWh | 0 kWh |  |  | 0 | 2019-09-01 |  |  |  | 2019-09-01
[6 empty] | 2019-10-01 |  |  |  | 2019-10-01 |  |  |  | Sistemas Centrais:
Sua dinâmica de consumo prevê mudanças? | [5 empty] | 2019-11-01 |  |  |  | 2019-11-01
Encontra-se desenvolvendo projetos para redução ou gerenciamento de demanda? | [5 empty] | 2019-12-01 |  |  |  | 2019-12-01 |  |  |  |  | Assinale a quantidade |  | Responsável(is) | Responsável(is)
Houve diminuição da demanda ponta nos últimos 12 meses? | [5 empty] | Total anual | 0 / |  | 0 | Total anual | 0 / |  | 0 | Sistemas centrais |  | Gerador
Houve diminuição da demanda fora ponta nos últimos 12 meses? | [15 empty] | Boiler
Redução da demanda devido a eficiencia energética, micro ou minigeração? | [15 empty] | Data Center (CPD)
Se estiver no mercado livre, Qual porcentual de desconto na TUSD você possui? | [15 empty] | Banco de capacitores
Ar condicionado central
Aquecedor solar
Bomba de calor
Elevador
Câmara fria
Central de ar comprimido
Banco de baterias
Pavimentos e/ou Ambientes Típicos:
Sabemos que na sua edficação pode haver um conjunto de ambientes ou mesmo pavimentos, que sejam muito semelhantes ( layout, composição de equipamentos e ocupação). Caso aconteça, crie abaixo pavimentos ou ambientes "típicos" e facilite a sua conta no futuro.
[14 empty] | Definição de pavimentos típicos |  | Quantidade | Área [m²] | Altura [m] | Responsável(is) | Responsável(is)
Pavimento Típico 1
Pavimento Típico 2
Pavimento Típico 3
Pavimento Típico 4
[14 empty] | Definição de ambientes típicos |  | Quantidade | Área [m²] | Altura [m] | Responsável(is) | Responsável(is)
Ambiente Típico 1
Ambiente Típico 2
Ambiente Típico 3
Ambiente Típico 4

## Listas (hidden)
GRUPO | SUBGRUPO | Tensão mín. (kV) | Mercado | Modalidade | Binário |  |  | Usos Finais (todos) |  | Usos finais (presentes) | Regime de operação | Nível de risco de parada | Fonte da informação de consumo | Status etapas
A | A1 | 230 | Regulado (Cliente cativo) | Verde | Sim | 0 | 0 | (Reserva) | 1 |  | Contínuo - 24horas | Alto | Medição individual | Superada
| A2 | 88 | Mercado Livre | Azul | Não | 0 | 0 | (Reserva) | 2 |  | Intermitente - 8 a 12 horas | Médio | Rateio de medição | Em andamento
| A3 | 69 |  |  |  | 0 | 0 | (Reserva) | 3 |  | Pontual - Menos de 2 horas | Baixo | Cálculo de engenharia | Futura
| A3a | 30 |  |  |  | 0 | 0 | (Reserva) | 4 |  | Standby
| A4 | 2.3 |  |  |  | 0 | 0 | (Reserva) | 5 |  | Emergência
| AS | 2.3 |  |  |  | 0 | 0 | (Reserva) | 6
[6 empty] | 0 | 0 | (Reserva) | 7
[6 empty] | 0 | 0 | (Reserva) | 8
[6 empty] | 0 | 0 | (Reserva) | 9
[6 empty] | 0 | 0 | (Reserva) | 10
[6 empty] | 0 | 0 | (Reserva) | 11
Note on A2: Mitsidi ADM: Unidades consumidoras com fornecimento em tensão >= 2,3 kV, ou atendidas a partir de sistema subterrâneo de distribuição em tensão secundária. Tarifa binômia.
Note on B2: Mitsidi ADM: >=230 kV
Note on B3: Mitsidi ADM: 88 kV a 138 kV
Note on B4: Mitsidi ADM: 69 kV
Note on B5: Mitsidi ADM: 30 kV a 44 kV
Note on B6: Mitsidi ADM: 2,3 kV a 25 kV
Note on B7: Mitsidi ADM: <2,3 kV, a partir de sistema subterrâneo de distribuição.

## Fontes (hidden)
Fontes
Fonte 1
Fonte 2
Fonte 3
Fonte 4 | Auto
[15 empty] | Conversões |  |  |  | Tipo de fonte | Nome_grupo |  |  | Fontes inseridas | Fontes classificadas
Grupos de Fontes de energia secundária |  | Combustível ou energético | Grupo | Unidades_f | MWh/Unidades_f | Custo unitário | Fator de conversão à energia primária | Fator de Emissões de CO2 | Densidade |  | PCI |  | Utilidades | Unidades | De | Para | Multiplicar por | 1 | Energia elétrica | Eletr | 1 | 1 | Energia elétrica comprada | Energia elétrica comprada
Energia elétrica | Eletr | Energia elétrica comprada | Eletr | kWh | 0.001 |  |  | 0.075 |  |  |  |  | Vapor | t | kWh | MWh | 0.001 | 2 | Combustíveis gasosos | Comb.gas | 1 | 2 | Gás Natural | Gás Natural
Combustíveis gasosos | Comb.gas | Energia elétrica gerada | Eletr | kWh | 0.001 | [7 empty] | Ar comprimido | scf | m3 | l | 1000000 | 3 | 0 |  | 0 | 2 | 0
Combustíveis líquidos | Comb.liq | [11 empty] | Frio | TR |  |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 2 | 0
Biocombustíveis | Bio.comb | Óleo Diesel | Comb.liq | l | 0.0098669 |  |  |  | 0.84 | kg/l | 11.7463 | kWh/kg | Calor | kWh |  |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 2 | 0
Lenha e carvão | Lenha.carv | Óleo Combustível | Comb.liq | l | 0.011153 |  |  |  | 1 | kg/l | 11.1532 | kWh/kg | [5 empty] | 6 | 0 |  | 0 | 2 | 0
Outros combustíveis sólidos | Comb.sol | Gasolina | Comb.liq | l | 0 | [12 empty] | 7 | 0 |  | 0 | 2 | 0
Fontes renováveis | Renov | Etanol | Comb.liq | l | 0 | [12 empty] | 8 | 0 |  | 0 | 2 | 0
Outros | Outros | Querosene | Comb.liq | l | 0 | [12 empty] | 9 | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Lixívia | Comb.liq | l | 0.012157 |  |  |  | 1.09 | kg/l | 11.1532 | kWh/kg | [5 empty] | 10 | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Bagaço de cana | Bio.comb | kg | [13 empty] | 11 | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Biogás | Bio.comb | m3 | [13 empty] | 12 | 0 |  | 0 | 2 | 0
[18 empty] | 13 | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Lenha | Lenha.carv | kg | [13 empty] | 14 | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Carvão vegetal | Lenha.carv | kg | [13 empty] | 15 | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Carvão Vapor | Comb.sol | kg
|  | Carvão Metalúrgico | Comb.sol | kg
|  | Coque de Carvão Mineral | Comb.sol | kg
|  | Energia Solar Fotovoltaica | Renov | kWh
|  | Energia Eólica | Renov | kWh
|  | CGH | Renov
|  | GLP | Comb.gas | kg | 1.2909e-05 |  |  |  | 0.552 | kg/l | 7125.9336 | kWh/m3
|  | Gás Natural | Comb.gas | m3 | 0.010238 |  |  | 2.0196 | 0.00074 | kg/l | 10.2379 | kWh/m3
|  | Alcatrão | Outros | kg

## Sankey_Data (hidden)
Total | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Fonte |  | Fonte vs. | Uso Final |  | Uso final vs. | Área |  | Área
Energia elétrica comprada | 0 | Energia elétrica comprada |  | 0 |  | (Processo 1) | 0
Gás Natural | 0 | Energia elétrica comprada |  | 0 |  | (Processo 2) | 0
|  | Energia elétrica comprada |  | 0 |  | (Processo 3) | 0
|  | Energia elétrica comprada |  | 0 |  | (Processo 4) | 0
|  | Energia elétrica comprada |  | 0 |  | (Processo 5) | 0
|  | Energia elétrica comprada |  | 0 |  | (Processo 6) | 0
|  | Energia elétrica comprada |  | 0 |  | (Processo 7) | 0
|  | Energia elétrica comprada |  | 0 |  | (Processo 8) | 0
|  | Energia elétrica comprada |  | 0 |  | (Processo 9) | 0
|  | Energia elétrica comprada |  | 0 |  | (Processo 10) | 0
|  | Energia elétrica comprada |  | 0 |  | (Processo 11) | 0
|  | Gás Natural |  | 0 |  | (Processo 12) | 0
|  | Gás Natural |  | 0 |  | (Processo 13) | 0
|  | Gás Natural |  | 0 |  | (Processo 14) | 0
|  | Gás Natural |  | 0 |  | (Processo 15) | 0
|  | Gás Natural |  | 0 |  | (Processo 1) | 0
|  | Gás Natural |  | 0 |  | (Processo 2) | 0
|  | Gás Natural |  | 0 |  | (Processo 3) | 0
|  | Gás Natural |  | 0 |  | (Processo 4) | 0
|  | Gás Natural |  | 0 |  | (Processo 5) | 0
|  | Gás Natural |  | 0 |  | (Processo 6) | 0
[6 empty] | (Processo 7) | 0
[6 empty] | (Processo 8) | 0
[6 empty] | (Processo 9) | 0
[6 empty] | (Processo 10) | 0
[6 empty] | (Processo 11) | 0
[6 empty] | (Processo 12) | 0
[6 empty] | (Processo 13) | 0
[6 empty] | (Processo 14) | 0
[6 empty] | (Processo 15) | 0
[6 empty] | (Processo 1) | 0
[6 empty] | (Processo 2) | 0
[6 empty] | (Processo 3) | 0
[6 empty] | (Processo 4) | 0
[6 empty] | (Processo 5) | 0
[6 empty] | (Processo 6) | 0
[6 empty] | (Processo 7) | 0
[6 empty] | (Processo 8) | 0
[6 empty] | (Processo 9) | 0
[6 empty] | (Processo 10) | 0
[6 empty] | (Processo 11) | 0
[6 empty] | (Processo 12) | 0
[6 empty] | (Processo 13) | 0
[6 empty] | (Processo 14) | 0
[6 empty] | (Processo 15) | 0
[6 empty] | (Processo 1) | 0
[6 empty] | (Processo 2) | 0
[6 empty] | (Processo 3) | 0
[6 empty] | (Processo 4) | 0
[6 empty] | (Processo 5) | 0
[6 empty] | (Processo 6) | 0
[6 empty] | (Processo 7) | 0
[6 empty] | (Processo 8) | 0
[6 empty] | (Processo 9) | 0
[6 empty] | (Processo 10) | 0
[6 empty] | (Processo 11) | 0
[6 empty] | (Processo 12) | 0
[6 empty] | (Processo 13) | 0
[6 empty] | (Processo 14) | 0
[6 empty] | (Processo 15) | 0
[6 empty] | (Processo 1) | 0
[6 empty] | (Processo 2) | 0
[6 empty] | (Processo 3) | 0
[6 empty] | (Processo 4) | 0
[6 empty] | (Processo 5) | 0
[6 empty] | (Processo 6) | 0
[6 empty] | (Processo 7) | 0
[6 empty] | (Processo 8) | 0
[6 empty] | (Processo 9) | 0
[6 empty] | (Processo 10) | 0
[6 empty] | (Processo 11) | 0
[6 empty] | (Processo 12) | 0
[6 empty] | (Processo 13) | 0
[6 empty] | (Processo 14) | 0
[6 empty] | (Processo 15) | 0
[6 empty] | (Processo 1) | 0
[6 empty] | (Processo 2) | 0
[6 empty] | (Processo 3) | 0
[6 empty] | (Processo 4) | 0
[6 empty] | (Processo 5) | 0
[6 empty] | (Processo 6) | 0
[6 empty] | (Processo 7) | 0
[6 empty] | (Processo 8) | 0
[6 empty] | (Processo 9) | 0
[6 empty] | (Processo 10) | 0
[6 empty] | (Processo 11) | 0
[6 empty] | (Processo 12) | 0
[6 empty] | (Processo 13) | 0
[6 empty] | (Processo 14) | 0
[6 empty] | (Processo 15) | 0
[6 empty] | (Processo 1) | 0
[6 empty] | (Processo 2) | 0
[6 empty] | (Processo 3) | 0
[6 empty] | (Processo 4) | 0
[6 empty] | (Processo 5) | 0
[6 empty] | (Processo 6) | 0
[6 empty] | (Processo 7) | 0
[6 empty] | (Processo 8) | 0
[6 empty] | (Processo 9) | 0
[6 empty] | (Processo 10) | 0
[6 empty] | (Processo 11) | 0
[6 empty] | (Processo 12) | 0
[6 empty] | (Processo 13) | 0
[6 empty] | (Processo 14) | 0
[6 empty] | (Processo 15) | 0
[6 empty] | (Processo 1) | 0
[6 empty] | (Processo 2) | 0
[6 empty] | (Processo 3) | 0
[6 empty] | (Processo 4) | 0
[6 empty] | (Processo 5) | 0
[6 empty] | (Processo 6) | 0
[6 empty] | (Processo 7) | 0
[6 empty] | (Processo 8) | 0
[6 empty] | (Processo 9) | 0
[6 empty] | (Processo 10) | 0
[6 empty] | (Processo 11) | 0
[6 empty] | (Processo 12) | 0
[6 empty] | (Processo 13) | 0
[6 empty] | (Processo 14) | 0
[6 empty] | (Processo 15) | 0
[6 empty] | (Processo 1) | 0
[6 empty] | (Processo 2) | 0
[6 empty] | (Processo 3) | 0
[6 empty] | (Processo 4) | 0
[6 empty] | (Processo 5) | 0
[6 empty] | (Processo 6) | 0
[6 empty] | (Processo 7) | 0
[6 empty] | (Processo 8) | 0
[6 empty] | (Processo 9) | 0
[6 empty] | (Processo 10) | 0
[6 empty] | (Processo 11) | 0
[6 empty] | (Processo 12) | 0
[6 empty] | (Processo 13) | 0
[6 empty] | (Processo 14) | 0
[6 empty] | (Processo 15) | 0