## Gestão-Energética_phased
PRÉ-DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS
| GESTÃO ENERGÉTICA | [8 empty] | GESTÃO ENERGÉTICA
| Checklist de pré-diagnóstico: ISO 50001 (phased analysis: ISO 50005) | [8 empty] | ANEXO 1: Grau de penetração do EnMS
# | Fase | # | Tema | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 |  | TOTAL | Faz parte dos compromissos da organização? | Existe um responsável ou uma área? | Existem procedimentos documentados? | Existe rastreabilidade da informação? | A informação é verificada e/ou auditada? | [5 empty] | TOTAL | Referência
| Recursos |  | Equipe de Gestão Energética | Equipe de gestão energética é informal; | Equipe de gestão energética é formalizada e possui responsabilidades / prestação de contas para implementação; | Equipe de gestão energética encontra se regularmente; As funções dos membros da equipe são claramente definidas e remuneradas; | Equipe de gestão energética se reporta a alta administração; | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ISO 50001
|  |  | Recursos / orçamento | Não possui orçamento definido; | Custos com gestão energética são absorvidos pelos recursos existentes e/ou pelo orçamento de gastos operacionais; | Processo de alocação e de elaboração de orçamento para amparar a gestão energética; Alocação de orçamento para treinamento e implementação inicial; Processo para identificação de lacunas nas competências da gestão energética; | Todos os tipos de recursos são alocados para manutenção e melhoramento no desempenho energético e no sistema de gestão de energia (SGE); | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ISO 50001
|  |  | Pessoal relevante |  |  | Identificação de pessoal adequado com capacidade de impactar a performance energética e o SGE; | Pessoal adequado é treinado para a operação apropriada do SGE; | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ISO 50001
| Diagnósticos e análises energéticas |  | Revisão de uso de energia, consumo e custos | A organização analisa os dados disponíveis de consumo de energia; | A organização conduz de modo mais completo uma revisão do uso de energia, consumo energético e custos com energia; | A organização tem conduzido estimativas preliminares dos usos e consumos de energia no futuro; | Estimativas mais detalhadas dos usos e consumos de energia no futuro; A organização atualiza a revisão energética regularmente ou quando há mudanças; | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ISO 50001
|  |  | Principais consumidores de energia (SEUs) | A organização identifica todos os usos de energia; | Os principais consumos de energia são identificados; | Os principais consumos de energia são identificados e quantificados; | Os SEUs são analisados precisamente; Identifica-se o pessoal com influência em cada SEU; | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ISO 50001
|  |  | Potenciais de economia de energia | Algumas economias de energia e oportunidades na eficiência são conhecidos; | Identifica-se oportunidades para melhorias; | Economias de energia e oportunidades na eficiência são identificados para os principais consumos de energia; | A organização rotineiramente identifica novas oportunidades de aprimoramento na performance energética, as analisa e implementa determinadas medidas em um processo contínuo; | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ISO 50001
|  |  | Requisitos legais e outros requisitos |  | A organização está ciente da regulamentação legal e de outros requisitos relacionados à energia; | A organização determina como as leis e os requisitos são aplicados para o SGE próprio; | A organização certifica-se que as leis e outros requisitos são respeitados em todo o processo de SGE; | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ISO 50001
|  |  | Documentação |  |  |  | Organização mantêm os documentos da revisão energética; | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ISO 50001
| Indicadores energéticos e linhas de base energéticas |  | Variáveis relevantes |  | A organização conduz uma análise simples do consumo de energia baseado em uma única variável (por exemplo produção, clima); | A organização tem conduzido de modo mais detalhado uma revisão dos fatores que impactam significativamente o consumo de energia; | Determina-se as variáveis relevantes e as atuais performances energéticas para cada uso de energia significativo; | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ISO 50001
|  |  | Linhas de base | A organização inicia uma análise dos dados de energia considerando as linhas de tendência, linhas de base etc. | Consolida-se uma linha de base do consumo energético (por exemplo as contas de energia de um ano); | Linhas de base energéticas são determinadas para o correspondente indicador energético com a utilização dos dados de consumo e de variáveis relevantes; | Linha de base é revisada quando as condições iniciais são alteradas significativamente; | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ISO 50001
|  |  | Indicadores de desempenho energético (IDE) |  |  | Desenvolvimento de IDEs apropriadas; Os IDEs são atualizados periodicamente para garantir que refletem as performances energéticas; | A organização garante que seus IDEs são apropriados para medição e monitoramento da performance energética e para demonstrar melhoramentos na em sua performance; A organização conduz de forma mais rigorosa uma análise para determinar variáveis relevantes and usa-las para desenvolver IDEs mais precisos; | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ISO 50001
|  |  | Coleta de dados energéticos | Reuniu-se as contas de energia; | Um plano de coleta de dados é elaborado e implementado; | O plano de coleta de dados inclui o consumo de energia e dados de varáveis relevantes; | A organização assegura-se que os dados coletados são precisos e repetíveis; O plano de coleta de dados é revisado e atualizada em intervalos de tempo definidos; | 0 | 0
|  |  | Documentação | A organização mantém o histórico de dados do consumo e dos custos de energia |  | A organização documenta: Linhas de Base Energéticas (LBE), Indicadores de desempenho energético (IDE), variáveis relevantes; | A organização documenta o método para determinar e atualizar os IDEs; A organização preserva as informações documentadas das coletas de dados e dos valores dos IDEs; | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ISO 50001