## Informações
Planilha de Dimensionamento Básico Sistema fotovoltaico - Módulos
Informações sobre esta planilha Esta planilha foi desenvolvida por Gustavo Vaz Gontijo, no âmbito do projeto RedEE - Edifícios Públicos. É recomendável não alterar as fórmulas. Em caso de necessidade de adaptação ou correção, entre em contato pelo e-mail gustavo@vazgontijo.com.br Esta planilha é parte integrante da apresentação intitulada Medição & Verificação - Principais Conceitos e Aplicações. Assista a esta apresentação, disponível no Acervo Técnico da RedEE - Edifícios Públicos em http://www.mme.gov.br/redee

## Dimensionamento básico
Planilha de Dimensionamento Básico Sistema fotovoltaico - Módulos
Dados
Item | Valor | Unidade | Observação
Irradiação anual (GHI) |  | kWh/m² | O valor da irradiação anual (GHI) pode ser encontrado no site http://globalsolaratlas.info
Eficiência do módulo fotovoltaico |  |  | Informação disponível na ficha técnica do módulo.
Área do módulo fotovoltaico |  | m² | Informação disponível na ficha técnica do módulo.
Perdas estimadas | 20% |  | A composição de perdas pode ser feita na aba 'Perdas' desta planilha
Geração anual por módulo | 0 | kWh | Geração do módulo = Irradiação x Área do módulo x Eficiência do módulo x (1 - perdas)
Este é um módulo de aproxim. | 0 | Wp | Potência do módulo em Wp = 1000 * Eficiência * área de superfície do módulo
Limitação: Área disponível |  |  |  | Limitação: Energia a ser gerada |  |  | Limitação: Potência instalada
Área total disponível |  | m² |  | Energia a ser gerada |  | kWh/ano | Potência limite |  | kWp
Fator de utilização da área | 70% |  |  | Número de módulos necessários |  | unidades | Número possível de módulos |  | unidades
Área possível a ser coberta por módulos | 0 | m² |  | Potência nominal instalada |  | kWp | Potência nominal instalada |  | kWp
Número de módulos |  | unidades |  | Geração anual calculada |  | kWh/ano | Geração anual calculada |  | kWh/ano
Potência nominal instalada |  | kWp |  | Área coberta por módulos |  | m² | Área coberta por módulos |  | m²
Geração anual calculada |  | kWh/ano |  | Fator de utilização da área | 70% |  | Fator de utilização da área | 70%
|  |  |  | Área total necessária |  | m² | Área total necessária |  | m²

## Inversor
Planilha de Dimensionamento Básico Sistema fotovoltaico - Inversor
Dados
Item | Valor | Unidade | Observação
Potência do inversor (CA) |  | W | Informação disponível na ficha técnica do inversor.
Tensão de partida do inversor (CC) |  | V | Informação disponível na ficha técnica do inversor.
Máxima tensão do inversor (CC) |  | V | Informação disponível na ficha técnica do inversor.
Máxima corrente do inversor (CC) |  | A | Informação disponível na ficha técnica do inversor.
Tensão do módulo (CC) |  | V | Informação disponível na ficha técnica do módulo.
Corrente do módulo (CC) |  | A | Informação disponível na ficha técnica do módulo.
Resultados por inversor
Número máximo de módulos possível
Número mínimo de módulos por string
Número máximo de módulos por string
Número máximo de strings

## Perdas
Planilha de Dimensionamento Básico Sistema fotovoltaico - Perdas
Composição de perdas
Fator gerador da perda | % de perda | Observação
Orientação dos módulos | 5% | No hemisfério sul, a orientação ideal do módulo é com a face voltada para o norte. Ver Figura 1 abaixo.
Inclinação dos módulos | 5% | O ângulo ideal de inclinação é igual à latitude do local onde o módulo é instalado.
Sombreamento | 5% | Análises de sombreamento podem ser necessárias para definir o valor correto. Em geral, de 3 a 5 % é um intervalo usual.
Temperatura | 3% | Informação disponível na ficha técnica do módulo.
Eficiência do inversor | 2% | Informação disponível na ficha técnica do inversor.
TOTAL | 20%
Observações: Os valores das perdas informadas aqui são um padrão. No geral, um valor de 20% de perdas é usual em projeto e já é o suficiente para englobar todos os fatores que podem ocorrer numa instalação. Casos específicos devem ter uma análise detalhada para que os valores possam ser ajustados.
Figura 1 - Rendimento do módulo baseado na orientaçao de sua face.