AVISO COTAÇÃO DE PREÇOS

DISPENSA DE LICITAÇÃO - CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 12/2026

PROCESSO ADM: 01205.000244/2026-04

OBJETO: Aquisição parcelada de materiais elétricos, materiais hidráulicos e materiais de serralheria destinados à manutenção infraestrutura predial no Parque Zoobotânico e Campus de Pesquisa do Museu Paraense Emílio Goeldi em Belém/PA.

Validade da Contratação: 12 meses. Os preços devem ser mantidos durante esse período.

Tipo da contratação: Emissão de Nota de Empenho com Autorização de fornecimento.

Forma de fornecimento: parcelado com 02 ou até 03 entregas conforme demanda.

Forma de pagamento: crédito bancário na conta informada na proposta em até 05 dias úteis – após a entrega dos produtos e apresentação de nota fiscal.

Critério de Julgamento: Será escolhida a empresa que ofertar o menor custo total por grupo de produtos.

Requisitos da Contratação:

- Não ter pendências junto à Receita Federal – certidão será obtida em https://servicos.receitafederal.gov.br/servico/certidoes/#/home/cnpj

-Não ter pendências no FGTS – certidão será obtida em https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

-Não ter impedimento de licitar/contratar com a União (Gov Federal) – certidão será obtida em https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/

-Não ter débitos com a União (Gov Federal) – certidão será obtida em https://cadin.pgfn.gov.br/#/home

LISTAGEM DOS PRODUTOS

DEVE ser preenchido a proposta no formato pdf contendo a relação dos produtos ofertados, quantidade, valor unitário e valor total.

A proposta deve conter a identificação da empresa (loja/distribuidora) nome, cnpj, endereço, telefone e-mail e dados bancários

Enviar proposta para E-mail: secop@museu-goeldi.br

GRUPO MATERIAL ELÉTRICO

| ITEM | DESCRIÇÃO MATERIAL | UNIDADE | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cabo elétrico flexível 10 mm azul 1kva - embalagem lacrada com 100 metros | Peça | 5 |
| 2 | Cabo elétrico flexível 10 mm preto 1kva - embalagem lacrada com 100 metros | Peça | 5 |
| 3 | Cabo elétrico flexível 2,5 mm azul 750v - embalagem lacrada com 100 metros | Peça | 3 |
| 4 | Cabo elétrico flexível 2,5 mm preto 750v - embalagem lacrada com 100 metros | Peça | 7 |
| 5 | Cabo elétrico flexível 4,0 mm azul 750v - embalagem lacrada com 100 metros | Peça | 3 |
| 6 | Cabo elétrico flexível 4,0 mm preto l 750v - embalagem lacrada com 100 metros | Peça | 9 |
| 7 | Cabo elétrico flexível 6,0 mm azul 750v - embalagem lacrada com 100 metros | Peça | 6 |
| 8 | Cabo elétrico flexível 6,0 mm preto 750v - embalagem lacrada com 100 metros | Peça | 6 |
| 9 | Disjuntor de 100A trifásico | Und. | 5 |
| 10 | Disjuntor de 10A mono | Und. | 5 |
| 11 | Disjuntor de 16A bipolar | Und. | 10 |
| 12 | Disjuntor de 20A bipolar | Und. | 10 |
| 13 | Disjuntor de 25A bipolar | Und. | 15 |
| 14 | Disjuntor de 25A mono | Und. | 5 |
| 15 | Disjuntor de 32A bipolar | Und. | 5 |
| 16 | Disjuntor de 32A mono | Und. | 5 |
| 17 | Disjuntor de 32A trifásico | Und. | 5 |
| 18 | Disjuntor de 40A bipolar | Und. | 5 |
| 19 | Disjuntor de 40A mono | Und. | 5 |
| 20 | Disjuntor de 40A trifásico | Und. | 5 |
| 21 | Disjuntor de 63A bipolar | Und. | 5 |
| 22 | Disjuntor de 63A trifásico | Und. | 5 |
| 23 | Disjuntor de 70A trifásico | Und. | 5 |
| 24 | Elo Fusível 10K - Utilizado em chave fusível para proteção de equipamentos e ramais das redes de distribuição de energia. Projetados de acordo com as normas ABNT / ANSI / IEC. . Botão fixo, removível ou olhal. . Tubo de proteção do elemento fusível. . Elevada resistência mecânica. | Und. | 10 |
| 25 | Elo Fusível 15K - Utilizado em chave fusível para proteção de equipamentos e ramais das redes de distribuição de energia. Projetados de acordo com as normas ABNT / ANSI / IEC. . Botão fixo, removível ou olhal. . Tubo de proteção do elemento fusível. . Elevada resistência mecânica. | Und. | 10 |
| 26 | Elo Fusível 25K - Utilizado em chave fusível para proteção de equipamentos e ramais das redes de distribuição de energia. Projetados de acordo com as normas ABNT / ANSI / IEC. . Botão fixo, removível ou olhal. . Tubo de proteção do elemento fusível. . Elevada resistência mecânica. | Und. | 10 |
| 27 | Elo Fusível 30K - Utilizado em chave fusível para proteção de equipamentos e ramais das redes de distribuição de energia. Projetados de acordo com as normas ABNT / ANSI / IEC. . Botão fixo, removível ou olhal. . Tubo de proteção do elemento fusível. . Elevada resistência mecânica. | Und. | 10 |
| 28 | Elo Fusível 3H - Utilizado em chave fusível para proteção de equipamentos e ramais das redes de distribuição de energia. Projetados de acordo com as normas ABNT / ANSI / IEC. . Botão fixo, removível ou olhal. . Tubo de proteção do elemento fusível. . Elevada resistência mecânica. | Und. | 10 |
| 29 | Elo Fusível 5H - Utilizado em chave fusível para proteção de equipamentos e ramais das redes de distribuição de energia. Projetados de acordo com as normas ABNT / ANSI / IEC. . Botão fixo, removível ou olhal. . Tubo de proteção do elemento fusível. . Elevada resistência mecânica. | Und. | 10 |
| 30 | Elo Fusível 8K - Utilizado em chave fusível para proteção de equipamentos e ramais das redes de distribuição de energia. Projetados de acordo com as normas ABNT / ANSI / IEC. . Botão fixo, removível ou olhal. . Tubo de proteção do elemento fusível. . Elevada resistência mecânica. | Und. | 10 |
| 31 | Interruptor Simples de embutir 1 tecla Tensão: Bivolt, Corrente: 10A, Placa e suporte - plástico ABS, módulos em nylon e componentes em metal | Und. | 20 |
| 32 | Interruptor Duplo de embutir 2 teclas Tensão: Bivolt, Corrente: 10A, Placa e suporte - plástico ABS, módulos em nylon e componentes em metal | Und. | 20 |
| 33 | Lâmpada Tubo LED Potência: 9 W; Fluxo Luminoso: 900lm; Temperatura de Cor: 6.500K (LUZ BRANCA); Equivalência: T8, Vida Útil: 25.000hrs Multitensão: 100-240V; Conector/Base: G13 (dispensa o uso do reator); tamanho 60 cm | Und. | 100 |
| 34 | Lâmpada Tubo LED Potência: 18 W; Fluxo Luminoso: 1850lm; Temperatura de Cor: 6.500K (LUZ BRANCA); Equivalência: T8, Vida Útil: 25.000hrs Multitensão: 100-240V; Conector/Base: G13 (dispensa o uso do reator); tamanho 120 cm | Und. | 200 |
| 35 | Lâmpada bulbo led de 10W 3000k luz amarela | Und. | 50 |
| 36 | Lâmpada bulbo led de 15W 6500k luz branca | Und. | 40 |
| 37 | Lâmpada infravermelha, 250W, 120V, Base E27. | Und. | 10 |
| 38 | Luminária pública LED SMD com relé. Potência 100w branco-frio. Proteção a prova dágua. Com sensor de movimento. Voltagem bivolt. | Und. | 24 |
| 39 | Refletor LED Potência nominal: 100w, Temperatura de Cor: 6.500K (LUZ BRANCA): 6500k, Índice de proteção: IP65 (uso para áreas externas), cor predominante: preto, formato: retangular, Durabilidade do LED: 20.000h, Tensão Elétrica: Bivolt, Material: Metal ou policarbonato resistente a impactos, deve possuir alça de suporte. | Und. | 10 |
| 40 | Painéis led quadrado de sobrepor, 30 x 30 cm, 24W, luz branca. bivolt | Und. | 60 |
| 41 | Tomada dupla com placa de embutir padrão NBR 14136 Corrente 20A voltagem 250v. | Und. | 10 |
| 42 | Tomada Dupla com placa (conjunto), para embutir, padrão brasileiro 2P+T, NBR 14136, Corrente: 10A, Voltagem: 250V, Dimensão: 4X2 (12x8x4 cm/ A-C-L), Cor Branco, Material: Termoplástico Isolante. | Und. | 20 |
| 43 | Tomada Dupla com placa (conjunto), para embutir, padrão brasileiro 2P+T, NBR 14136, Corrente: 20A, Voltagem: 250V, Dimensão: 4X2 (12x8x4 cm/ A-C-L), Cor Branco, Material: Termoplástico Isolante. | Und. | 10 |
| 44 | Tomada Simples com placa (conjunto), para embutir, padrão brasileiro 2P+T, NBR 14136, Corrente: 10A, Voltagem: 250V, Dimensão: 4X2 (12x8x4 cm/ A-C-L), Cor Branco, Material: Termoplástico Isolante. | Und. | 30 |

GRUPO MATERIAL HIDRÁULICO

| ITEM | DESCRIÇÃO MATERIAL | UNIDADE | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 | Adaptador soldável curto com bolsa e rosca em pvc de 25mm. Para água fria | Und. | 10 |
| 46 | Adaptador soldável curto com bolsa e rosca em pvc de 65mm. Para água fria | Und. | 10 |
| 47 | Adaptador soldável curto com bolsa e rosca em pvc de 75mm. Para água fria | Und. | 10 |
| 48 | Boias elétricas de 25 amp | Und. | 2 |
| 49 | Ducha higiênica material aço inox, cumprimento 1,5m diâmetro 1/2, acabamento cromado. | Und. | 10 |
| 50 | Engate flexível de 70cm | Und. | 20 |
| 51 | Joelho 90° soldável com bucha de latão de 20mm | Und. | 30 |
| 52 | Joelho 90° soldável com bucha de latão de 25mm | Und. | 30 |
| 53 | Kit reparo para descarga em caixa acoplada universal | Und. | 10 |
| 54 | Luva de correr 40mm | Und. | 10 |
| 55 | Registro de gaveta de 3" | Und. | 4 |
| 56 | Registro esfera pvc soldável 20mm | Und. | 10 |
| 57 | Registro esfera pvc soldável 25mm | Und. | 10 |
| 58 | Registro esfera pvc soldável 32mm | Und. | 5 |
| 59 | Registro esfera pvc soldável 40mm | Und. | 5 |
| 60 | Registro esfera pvc soldável 50mm | Und. | 5 |
| 61 | Registro esfera pvc soldável 60mm | Und. | 5 |
| 62 | Reparo para descarga em caixa acoplada universal | Und. | 5 |
| 63 | Reparo da válvula Hydra Max, para descarga do sanitário | Und. | 13 |
| 64 | Sifão Tubo Extensivo Universal Com Joelho De 90º, 40mm | Und. | 10 |
| 65 | Torneira de bancada cano longo de inox cromado de 20mm | Und. | 33 |
| 66 | Torneira de parede cano longo de inox cromado de 20mm | Und. | 20 |
| 67 | Torneira para jardim de pvc 20mm | Vara | 20 |
| 68 | Tubo PVC, 20mmx6m, soldável | Vara | 5 |
| 69 | Tubo PVC, 25mmx6m, soldável | Vara | 5 |
| 70 | Tubo PVC, 32mmx6m, soldável | Vara | 3 |
| 71 | Tubo PVC, 75mmx6m, roscável | Vara | 2 |
| 72 | União soldável 50mm | Unid. | 5 |
| 73 | União soldável 60mm | Unid. | 5 |
| 74 | União soldável 75mm | Unid. | 5 |
| 75 | Válvula Com Tampa Para Tanque 1 1/2" ou 50mm | Unid. | 10 |
| 76 | Válvula para lavatório em PVC, 3/4" ou 25mm | Unid. | 10 |
| 77 | Válvulas de retenção de 02 polegadas | Unid. | 4 |
| 78 | Válvulas para mictório | Unid. | 12 |

GRUPO MATERIAL SERRALHERIA

| ITEM | DESCRIÇÃO MATERIAL | UNIDADE | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 79 | Lata de zarcão preto de 3 litros. | Lata | 4 |
| 80 | Lata de thinner de 2 litros | Lata | 2 |
| 81 | Pincel sintético de 2 pol | Und. | 10 |
| 82 | Rolos de pintura de lã de 10cm | Und. | 5 |
| 83 | Eletrodo de 2 ¹/5mm caixa com 5kg | Caixa | 5 |
| 84 | Disco de corte de 7”x1/16” x 7/8” para Metal/aço inox, corte fino | Und. | 20 |
| 85 | Disco de flap de 4 pol., grão 80 | Und. | 6 |
| 86 | Disco de desbaste 7" | Und. | 4 |