## Planilha3
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
01 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, ABASTECIMENTO E ACOMPANHAMENTO
ITEM | ATIVIDADE | FREQUÊNCIA | QUANT POR MÊS | VALOR UNITÁRIO | VALOL TOTAL SERVIÇO
1 | Verificação de autonomia e nível | semanal | 4 | 0 | 0
2 | Registro operacional de abastecimento | semanal | 4 | 0 | 0
3 | Teste de partida automática | semanal | 4 | 0 | 0
4 | Verificação de carregador de bateria | semanal | 4 | 0 | 0
5 | Abastecimento programado | semanal | 4 | 0 | 0
6 | Teste funcional em vazio | quinzenal | 2 | 0 | 0
7 | Teste de alarmes e proteções | quinzenal | 2 | 0 | 0
8 | Teste do sistema de transferência | quinzenal | 2 | 0 | 0
9 | Simulação de falta de energia | quinzenal | 2 | 0 | 0
10 | Verificação de vazamentos | quinzenal | 2 | 0 | 0
11 | Teste com carga | mensal | 1 | 0 | 0
12 | Inspeção preventiva geral | mensal | 1 | 0 | 0
13 | Limpeza técnica do gerador | mensal | 1 | 0 | 0
14 | Inspeção do sistema de arrefecimento | mensal | 1 | 0 | 0
15 | Inspeção do alternador | mensal | 1 | 0 | 0
16 | Verificação de vibração mecânica | mensal | 1 | 0 | 0
17 | Verificação de temperatura operacional | mensal | 1 | 0 | 0
18 | Inspeção de conexões elétricas | mensal | 1 | 0 | 0
19 | Termografia elétrica | mensal | 1 | 0 | 0
20 | Emissão de relatório técnico | mensal | 1 | 0 | 0
21 | Emissão de relatório fotográfico | mensal | 1 | 0 | 0
22 | Monitoramento remoto online | mensal | 1 | 0 | 0
23 | Dashboard operacional online | mensal | 1 | 0 | 0
24 | Alertas automáticos de falha | mensal | 1 | 0 | 0
25 | Relatório preditivo de vibração | mensal | 1 | 0 | 0
26 | Histórico operacional online | mensal | 1 | 0 | 0
27 | Gestão de horímetro | mensal | 1 | 0 | 0
28 | Gestão operacional de disponibilidade | mensal | 1 | 0 | 0
29 | Mobilização técnica urbana | mensal | 1 | 0 | 0
|  | VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS |  |  | 0
As quantidades aqui dispostas constituem uma previsão mensal de realização dos serviços. A empresa deve informar seus custos unitários para cada rotina/serviço aqui detalhada.
O valor mensal dos serviços compreende a realização da quantidade dos serviços multiplicado pela quantidade de geradores (06 unid) e multiplicado pelo valor unitário do serviço.
Os faturamentos serão apresentados pelos serviços de fato realizados no mês de referência com a apresentação de relatório de execução acompanhado desta planilha de custos com a quantidade de serviços executado. Exemplo: o item 5 tem previsão mensal de 24 execuções (04 unid x 06 geradores) mas se no mês de referência ocorrer apenas 03 abastecimentos em 02 geradores, a quantidade a fatura será 06 multiplicado pelo valor unitário do serviço.
No valor unitário dos serviços já deve está incluso todos os custos da empresa (pagamento do profissional, encargos trabalhistas, gastos com insumos/EPI, tributos, custos indiretos e lucro).
02 - MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SERVIÇOS, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, INSUMOS EVENTUAIS
ITEM | ATIVIDADE |  | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOAL
30 | Serviços de manutenção corretiva eventual, incluindo o fornecimento de peças, acessórios, insumos para a manutenção dos grupos geradores (eventual por demanda) |  | 18000 | 1 | 18000
Quantidade e valor unitário fixos estimados pela Adminstração Pública para possibilitar futuros faturamentos. A empresa não de deve altarer esses valores
O serviços corretivos serão executados mediante apresentação de orçamento detalhado com rotinas, peças, insumos e acessórios para a devida autorização e aprovação emitida pelo Fiscal do Contrato ou outro servidor designado.
PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS / EVENTUAIS / EMERGENCIAIS
ITEM | ATIVIDADE |  | MEDIDA | VALOR UNITÁRIO
1 | Abastecimento emergencial |  | Unidade | 0
2 | Operação assistida em contingência |  | Hora | 0
3 | Operação presencial contínua |  | Diária | 0
4 | Gestão operacional de disponibilidade |  | Mensal | 0
5 | Teste do sistema de transferência (QTA/QTR) |  | Unidade | 0
6 | Verificação de sincronismo operacional |  | Unidade | 0
7 | Reaperto elétrico geral |  | Unidade | 0
8 | Inspeção do sistema de escape |  | Unidade | 0
9 | Inspeção de aterramento |  | Unidade | 0
10 | Troca de óleo lubrificante |  | Unidade | 0
11 | Troca de filtros |  | Unidade | 0
12 | Diagnóstico técnico de falha |  | Unidade | 0
13 | Atendimento corretivo emergencial |  | Unidade | 0
14 | Correção elétrica simples |  | Hora | 0
15 | Correção mecânica simples |  | Hora | 0
16 | Substituição de componentes |  | Hora | 0
17 | Reconfiguração de controladora |  | Unidade | 0
18 | Atendimento fora do horário comercial |  | Adicional | 0%
19 | Atendimento domingo/feriado |  | Adicional | 0%
20 | Reparo emergencial de partida |  | Unidade | 0
21 | Reparo em sistema de transferência |  | Unidade | 0
22 | Deslocamento rodoviário |  | Km | 0
23 | Atendimento emergencial imediato |  | Ocorrência | 0
24 | Visita técnica extraordinária |  | Ocorrência | 0